## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-27 06:07 | Wait | 522 | 521.9 | 512.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 18.8 | 52123.8 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:12 | Wait | 512.5 | 512.5 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.9 | 52123.8 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:17 | Wait | 541.8 | 535.7 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.2 | 52123.8 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:22 | Normal | 505.2 | 199.6 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 148 | 1 | 19.7 | 52123.8 | 3876 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:32 | Normal | 551.5 | 422.7 | 541 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 557 | 1 | 20.3 | 52123.9 | 3876 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:37 | Normal | 564.1 | 512.9 | 539.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 814 | 1 | 20.5 | 52123.9 | 3876 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:42 | Normal | 559.8 | 521.8 | 543.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1229 | 1 | 20.7 | 52124 | 3876 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:47 | Normal | 576.5 | 439.5 | 539.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1415 | 1 | 20.9 | 52124.1 | 3876 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:52 | Normal | 576.9 | 491.1 | 543.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1712 | 1 | 21 | 52124.3 | 3876 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 06:57 | Normal | 576.9 | 504.6 | 555.2 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2174 | 1 | 21.1 | 52124.4 | 3876 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:02 | Normal | 583.7 | 475.7 | 541.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 6.1 | 6.3 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2427 | 1 | 21.3 | 52124.6 | 3876 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:07 | Normal | 591.7 | 494.7 | 539.6 | 0 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 8 | 8.2 | 7.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3174 | 1 | 21.4 | 52124.9 | 3876 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:12 | Normal | 590.6 | 505.7 | 560.8 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2903 | 1 | 21.5 | 52125.1 | 3876 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:17 | Normal | 594.8 | 480.9 | 546 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60 | 60 | 60 | 3117 | 1 | 21.7 | 52125.3 | 3876 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:22 | Normal | 588.1 | 531.6 | 554.8 | 0 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2691 | 1 | 21.8 | 52125.6 | 3877 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:27 | Normal | 574.7 | 474.8 | 547.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 6.1 | 6.3 | 6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2392 | 1 | 21.9 | 52125.8 | 3877 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:32 | Normal | 572.6 | 475.7 | 526 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1864 | 1 | 22 | 52126 | 3877 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:37 | Normal | 579.8 | 484.9 | 513.8 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1813 | 1 | 22.1 | 52126.1 | 3877 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:42 | Normal | 583.4 | 482.9 | 566 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2831 | 1 | 22.1 | 52126.3 | 3877 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:47 | Normal | 593.7 | 500.8 | 558.2 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3965 | 1 | 22.2 | 52126.6 | 3877 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 07:52 | Normal | 601.7 | 501.8 | 561.7 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4453 | 1 | 22.4 | 52127 | 3877 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:02 | Normal | 594.6 | 486.6 | 559.9 | 0 | 2.6 | 2 | 1.8 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3627 | 1 | 22.6 | 52127.7 | 3877 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:07 | Normal | 606.1 | 491.1 | 556.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4265 | 1 | 22.7 | 52128.1 | 3877 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:12 | Normal | 594.7 | 505.7 | 561.2 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 231.2 | 230 | 231 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5537 | 1 | 22.8 | 52128.4 | 3877 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:17 | Normal | 605.3 | 506.7 | 567.6 | 0 | 4.7 | 4 | 3.2 | 0 | 231 | 230.2 | 231.2 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6559 | 1 | 23 | 52128.9 | 3877 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:22 | Normal | 590.6 | 500.7 | 561.2 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 4244 | 1 | 23 | 52129.3 | 3878 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:27 | Normal | 603 | 500.6 | 567.1 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5544 | 1 | 23 | 52129.6 | 3878 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:32 | Normal | 605.7 | 500.9 | 561.2 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5750 | 1 | 23 | 52130 | 3878 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:37 | Normal | 591.6 | 499.4 | 563.9 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 5138 | 1 | 23.1 | 52130.5 | 3878 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:42 | Normal | 602.6 | 499.6 | 569.2 | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 5832 | 1 | 23 | 52131 | 3878 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:47 | Normal | 610.2 | 512.2 | 568.1 | 0 | 5.8 | 4.7 | 4 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.6 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 7469 | 1 | 23 | 52131.5 | 3878 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:52 | Normal | 603.5 | 504.6 | 565.1 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.4 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 5778 | 1 | 23.1 | 52132.2 | 3878 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 08:57 | Normal | 598.6 | 505.6 | 566.9 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 232 | 230.2 | 230 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 60 | 59.98 | 60 | 7348 | 1 | 23.1 | 52132.7 | 3878 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:02 | Normal | 614.2 | 508.8 | 576.1 | 0 | 7.5 | 6 | 4.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9636 | 1 | 23.8 | 52133.3 | 3878 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:07 | Normal | 609.8 | 505.8 | 566.1 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 8761 | 1 | 24.2 | 52134 | 3878 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:12 | Normal | 600.8 | 506.6 | 568.2 | 0 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8570 | 1 | 24.3 | 52134.7 | 3878 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:17 | Normal | 606 | 514 | 561.5 | 0 | 8.7 | 7 | 5.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 29.2 | 29.5 | 29.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11379 | 1 | 24.5 | 52135.6 | 3878 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:27 | Normal | 606.1 | 511.7 | 559.7 | 0 | 11.1 | 8.9 | 6.9 | 0 | 234 | 231.4 | 232.2 | 36.5 | 36.8 | 36.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14521 | 1 | 25.3 | 52137.8 | 3879 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:32 | Normal | 600.8 | 575.5 | 572.9 | 0 | 15.8 | 10.2 | 6.7 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 46.3 | 46.4 | 46.1 | 60 | 60 | 59.99 | 18561 | 1 | 25.8 | 52139.1 | 3879 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:37 | Normal | 602.5 | 564.5 | 559.7 | 0 | 9.6 | 6.7 | 6.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 31.7 | 31.9 | 31.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12615 | 1 | 26.1 | 52140.3 | 3879 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:42 | Normal | 592.2 | 554.9 | 564.5 | 0 | 12 | 8.6 | 6.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 37.6 | 37.6 | 37.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 14836 | 1 | 26.2 | 52141.3 | 3879 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:47 | Normal | 598.1 | 586.8 | 562.1 | 0 | 13.6 | 8.1 | 5.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14093 | 1 | 26.5 | 52142.5 | 3879 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:52 | Normal | 599.7 | 561.7 | 574.6 | 0 | 11.8 | 7.3 | 4.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13404 | 1 | 26.7 | 52143.7 | 3879 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 09:57 | Normal | 608.2 | 563.9 | 572 | 0 | 11.8 | 7.4 | 4.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 60 | 60.05 | 60.04 | 12996 | 1 | 26.7 | 52144.7 | 3879 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:02 | Normal | 590.1 | 569 | 587.8 | 0 | 17.8 | 11 | 5.6 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.4 | 48.1 | 48.4 | 47.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18860 | 1 | 27.1 | 52146.1 | 3879 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:07 | Normal | 595.2 | 564.7 | 572.3 | 0 | 16.6 | 10.6 | 6.3 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 47.2 | 47.3 | 47 | 60.01 | 60.02 | 60 | 18529 | 1 | 27.7 | 52147.9 | 3879 | 4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:12 | Normal | 598.1 | 559.1 | 562.8 | 0 | 12.3 | 8 | 5.8 | 0 | 231 | 230.2 | 230.8 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 14693 | 1 | 27.9 | 52149.2 | 3879 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:17 | Normal | 591.7 | 551.7 | 571.2 | 0 | 10.6 | 6.8 | 5 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12579 | 1 | 27.9 | 52150.3 | 3879 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:22 | Normal | 605.1 | 565.6 | 566 | 0 | 11.6 | 7.5 | 4.8 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230 | 34.8 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60 | 60 | 13098 | 1 | 27.9 | 52151.4 | 3880 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:27 | Normal | 600.7 | 554.4 | 572.8 | 0 | 12.1 | 7.4 | 4.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 232.4 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13063 | 1 | 27.9 | 52152.5 | 3880 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:32 | Normal | 591.9 | 559.6 | 575.8 | 0 | 12.5 | 7.3 | 4 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231.2 | 34 | 34.1 | 33.9 | 59.99 | 60 | 60 | 13063 | 1 | 27.9 | 52153.7 | 3880 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:37 | Normal | 594 | 570.6 | 457.6 | 0 | 13.5 | 7.7 | 5.8 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.4 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 60 | 59.98 | 60 | 14593 | 1 | 28.1 | 52154.9 | 3880 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:42 | Normal | 590.4 | 566.5 | 542.7 | 0 | 16 | 9.3 | 6.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 43.9 | 44.1 | 43.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16892 | 1 | 28.2 | 52156.1 | 3880 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0 | 0.8 | 1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:47 | Normal | 594 | 565.7 | 563.2 | 0 | 16.6 | 9.7 | 6.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 17560 | 1 | 28.5 | 52157.5 | 3880 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 10:57 | Normal | 599.6 | 574.1 | 563.9 | 0 | 12.2 | 7.3 | 5.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 36.2 | 36.4 | 36.1 | 60.12 | 60.06 | 60.07 | 12998 | 1 | 28.6 | 52159.7 | 3880 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:02 | Normal | 589.9 | 575.8 | 559.3 | 0 | 16.3 | 9.3 | 6.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 45 | 45 | 44.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16771 | 1 | 28.7 | 52161 | 3880 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:07 | Normal | 586.8 | 552.8 | 552 | 0 | 9.8 | 5.8 | 4.5 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.4 | 28.1 | 28.2 | 28 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11206 | 1 | 28.9 | 52162.3 | 3880 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:12 | Normal | 599.1 | 570.5 | 562.5 | 0 | 13.1 | 7.3 | 5.1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 13703 | 1 | 28.6 | 52163.2 | 3880 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:17 | Normal | 590.3 | 568.5 | 557.1 | 0 | 14.7 | 8.1 | 5.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 40 | 40.1 | 39.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 16421 | 1 | 28.8 | 52164.4 | 3880 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:22 | Normal | 586.9 | 567.8 | 556.5 | 0 | 8 | 4.4 | 3.5 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 22.8 | 23 | 22.8 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 8751 | 1 | 28.7 | 52165.4 | 3881 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:27 | Normal | 599.7 | 578.4 | 489 | 0 | 17.6 | 9.7 | 7.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 48.7 | 48.9 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 19643 | 1 | 28.8 | 52166.6 | 3881 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.3 | 2 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:32 | Normal | 585.2 | 566.6 | 455.1 | 0 | 17.1 | 9.4 | 9.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 46.7 | 46.9 | 46.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19591 | 1 | 29.2 | 52168.2 | 3881 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:37 | Normal | 582.8 | 563.8 | 407.5 | 0 | 17 | 9.3 | 10.3 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 46.9 | 47 | 46.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 17820 | 1 | 29.7 | 52169.7 | 3881 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:42 | Normal | 579.5 | 559.6 | 390.3 | 0 | 17.8 | 9.7 | 11.6 | 0 | 233 | 232 | 234.4 | 48.2 | 48.1 | 47.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 19329 | 1 | 30.1 | 52171.3 | 3881 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:47 | Normal | 588.5 | 557.6 | 355.3 | 0 | 19.4 | 10.8 | 14.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.2 | 53.2 | 53.4 | 52.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21152 | 1 | 30.4 | 52173 | 3881 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:52 | Normal | 587.8 | 554 | 411.2 | 0 | 19 | 10.5 | 12 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 52.1 | 52.3 | 51.9 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 20932 | 1 | 30.6 | 52174.6 | 3881 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 11:57 | Normal | 577.6 | 561.2 | 404.8 | 0 | 18.6 | 10.3 | 12.3 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 51.4 | 51.5 | 51.2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 20462 | 1 | 30.9 | 52176.3 | 3881 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:02 | Normal | 578.1 | 560.9 | 399.6 | 0 | 15.3 | 8.4 | 10.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 43.1 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16331 | 1 | 31 | 52177.8 | 3881 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:07 | Normal | 578.3 | 562.9 | 403.8 | 0 | 18.6 | 10.3 | 13.8 | 0 | 233.8 | 233 | 232.2 | 52.9 | 53.1 | 52.7 | 60 | 60 | 60.03 | 20694 | 1 | 31.2 | 52179.4 | 3881 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:12 | Normal | 578.9 | 553.5 | 417.4 | 0 | 19 | 10.4 | 13.9 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 53.4 | 53.7 | 53.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 21182 | 1 | 31.7 | 52181.1 | 3881 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:17 | Normal | 577.4 | 562 | 459.2 | 0 | 18.7 | 10.2 | 12.9 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 21160 | 1 | 32.2 | 52182.9 | 3881 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:27 | Normal | 574.5 | 560.7 | 473.1 | 0 | 18.4 | 10.1 | 11.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233 | 51.1 | 51.1 | 50.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 20188 | 1 | 32.7 | 52186.3 | 3882 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0.4 | 1.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:32 | Normal | 573.7 | 559.7 | 481.5 | 0 | 18.3 | 9.9 | 11 | 0 | 233 | 231.8 | 233.4 | 50.8 | 50.8 | 50.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 20147 | 1 | 32.9 | 52188 | 3882 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 0 | 0.4 | 1.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:37 | Normal | 581.8 | 558.8 | 477 | 0 | 18.1 | 9.9 | 10.8 | 0 | 234 | 231.8 | 233.4 | 50.6 | 50.6 | 50.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19978 | 1 | 33.5 | 52189.7 | 3882 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:42 | Normal | 579.3 | 558.2 | 452.3 | 0 | 18.4 | 10.1 | 11.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 51 | 51 | 50.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 20110 | 1 | 34.1 | 52191.4 | 3882 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:47 | Normal | 572.7 | 552.5 | 431.6 | 0 | 17.8 | 9.8 | 11.4 | 0 | 234 | 231.4 | 233.2 | 49 | 49.2 | 48.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19479 | 1 | 34.8 | 52193 | 3882 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:52 | Normal | 577.8 | 558.5 | 424.9 | 0 | 17.5 | 9.6 | 12.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 49.6 | 49.7 | 49.4 | 59.99 | 60 | 60 | 19524 | 1 | 35.2 | 52194.6 | 3882 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0.9 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 12:57 | Normal | 575.9 | 551.9 | 427.8 | 0 | 16.6 | 9.2 | 12 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 47.4 | 47.2 | 47 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 18854 | 1 | 35.2 | 52196.3 | 3882 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4 | 0 | 0.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:02 | Normal | 582.3 | 507.8 | 470.6 | 0 | 16.5 | 9.6 | 10.7 | 0 | 233.6 | 231.6 | 233 | 46.5 | 46.7 | 46.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 18467 | 1 | 35 | 52197.8 | 3882 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:07 | Normal | 580.6 | 459.8 | 464.7 | 0 | 16.5 | 11.1 | 10.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232 | 47.2 | 47.2 | 46.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 18532 | 1 | 34.9 | 52199.3 | 3882 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.5 | 4 | 0.3 | 2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:12 | Normal | 571.9 | 411.8 | 500.4 | 0 | 16.8 | 12.6 | 10.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 47.8 | 48 | 47.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18969 | 1 | 34.7 | 52200.9 | 3882 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4 | 5 | 3.9 | 0.6 | 3 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:17 | Normal | 577.2 | 387.5 | 535.3 | 0 | 15.8 | 11.7 | 9.6 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.6 | 45 | 45 | 44.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 18236 | 1 | 34.6 | 52202.5 | 3882 | 3.9 | 4 | 4 | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:22 | Normal | 581.8 | 365 | 528.6 | 0 | 16.3 | 12.4 | 10.3 | 0 | 232.6 | 229 | 229.8 | 46.7 | 46.8 | 46.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 18432 | 1 | 34.5 | 52203.9 | 3883 | 4 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 0.7 | 3 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:27 | Normal | 574.6 | 336.8 | 540.8 | 0 | 15.8 | 14.2 | 9.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 45.9 | 46 | 45.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17966 | 1 | 34.5 | 52205.5 | 3883 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:32 | Normal | 581.5 | 327.8 | 530.2 | 0 | 15.3 | 14.6 | 9.8 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 45.4 | 45.2 | 45.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 17728 | 1 | 34.5 | 52207 | 3883 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:37 | Normal | 573.4 | 332.9 | 493.9 | 0 | 15 | 13.5 | 11.2 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 44.7 | 44.8 | 44.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 17617 | 1 | 34.5 | 52208.4 | 3883 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:42 | Normal | 575.8 | 270 | 508.3 | 0 | 15.3 | 15 | 11.4 | 0 | 230.4 | 228.2 | 231 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 17568 | 1 | 34.5 | 52209.9 | 3883 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:47 | Normal | 576.6 | 235.1 | 530.4 | 0 | 15.1 | 14.6 | 11.2 | 0 | 230.6 | 228.2 | 230.4 | 43.6 | 43.6 | 43.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 16708 | 1 | 34.5 | 52211.3 | 3883 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:52 | Normal | 580.9 | 264.9 | 536.1 | 0 | 14.6 | 12.3 | 10.8 | 0 | 231.4 | 228.6 | 231.2 | 42.3 | 42.2 | 42.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16275 | 1 | 34.4 | 52212.7 | 3883 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | 1.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 13:57 | Normal | 576.4 | 261.1 | 540.2 | 0 | 14.1 | 13 | 10.5 | 0 | 230.6 | 228 | 229.6 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 16015 | 1 | 34.3 | 52214 | 3883 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | 3.2 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:02 | Normal | 584.1 | 250.9 | 534.6 | 0 | 13.6 | 12.8 | 10.3 | 0 | 230 | 228.8 | 230.6 | 40.2 | 40.2 | 40 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 15481 | 1 | 34.2 | 52215.3 | 3883 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:07 | Normal | 581.7 | 276.7 | 547.4 | 0 | 13.5 | 11.5 | 9.8 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229 | 39.8 | 39.8 | 39.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15277 | 1 | 34.3 | 52216.6 | 3883 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:12 | Normal | 586.2 | 400.6 | 541.4 | 0 | 12.6 | 8.9 | 9.4 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.6 | 39.2 | 39 | 38.9 | 60.01 | 60 | 60 | 15013 | 1 | 34.1 | 52217.9 | 3883 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:17 | Normal | 582.3 | 396.7 | 543.9 | 0 | 12.3 | 8.6 | 9.1 | 0 | 229.2 | 227.2 | 229.6 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14625 | 1 | 33.9 | 52219.1 | 3883 | 3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:22 | Normal | 581.2 | 407.2 | 549.2 | 0 | 12.2 | 8.3 | 9 | 0 | 229.4 | 228 | 229.4 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 60 | 59.95 | 59.97 | 14338 | 1 | 33.8 | 52220.3 | 3884 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:27 | Normal | 577.1 | 358.8 | 543.4 | 0 | 10.9 | 8.5 | 8.1 | 0 | 228.8 | 226.6 | 228.4 | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 12993 | 1 | 33.7 | 52221.5 | 3884 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:32 | Normal | 586.1 | 378.8 | 548.6 | 0 | 11.6 | 8.8 | 8.6 | 0 | 229.4 | 227.2 | 229.2 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13815 | 1 | 33.5 | 52222.5 | 3884 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:37 | Normal | 584.4 | 350.6 | 541.4 | 0 | 10.1 | 7.6 | 7.4 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.8 | 31 | 31 | 30.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 11997 | 1 | 33.4 | 52223.7 | 3884 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:42 | Normal | 590.6 | 317 | 543.4 | 0 | 10.1 | 8.1 | 7.6 | 0 | 228.8 | 226.8 | 228.4 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12025 | 1 | 33.3 | 52224.7 | 3884 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:47 | Normal | 572.1 | 354.9 | 545.5 | 0 | 9.8 | 5.8 | 7.3 | 0 | 228.2 | 226.6 | 228 | 29.1 | 29 | 28.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11067 | 1 | 33.1 | 52225.6 | 3884 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:52 | Normal | 557.4 | 445.7 | 545.5 | 0 | 9.5 | 4.9 | 7.1 | 0 | 228.2 | 227 | 227.6 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10797 | 1 | 32.9 | 52226.5 | 3884 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 14:57 | Normal | 531.7 | 435.8 | 553.3 | 0 | 9.1 | 4.6 | 6.7 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228 | 28.2 | 27.4 | 27.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10309 | 1 | 32.8 | 52227.4 | 3884 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0.6 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:02 | Normal | 496.5 | 443.8 | 546.3 | 0 | 8.2 | 4.3 | 6.3 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.2 | 23.9 | 24 | 23.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9154 | 1 | 32.7 | 52228.2 | 3884 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:07 | Normal | 590.9 | 441 | 545.3 | 0 | 6.5 | 4.1 | 6 | 0 | 227.8 | 226 | 227.4 | 22.4 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8558 | 1 | 32.6 | 52229 | 3884 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:12 | Normal | 585.9 | 458.9 | 548 | 0 | 6 | 3.8 | 5.5 | 0 | 228.6 | 225.8 | 227.4 | 21 | 20.9 | 20.6 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 7932 | 1 | 32.5 | 52229.6 | 3884 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:17 | Normal | 574.9 | 463.1 | 543 | 0 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 0 | 229.6 | 228 | 229 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7441 | 1 | 32.6 | 52230.3 | 3884 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:22 | Normal | 549.5 | 469.6 | 550.2 | 0 | 4.9 | 3.3 | 4.9 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 6962 | 1 | 32.6 | 52230.9 | 3885 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:27 | Normal | 575.6 | 486.7 | 543.6 | 0 | 3.9 | 3.1 | 4.6 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.8 | 16.2 | 16.3 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 6350 | 1 | 32.6 | 52231.4 | 3885 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:32 | Normal | 593.6 | 486.8 | 544 | 0 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 0 | 229 | 227.2 | 228.2 | 15 | 15.1 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5892 | 1 | 32.4 | 52232 | 3885 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:37 | Normal | 557.4 | 490.7 | 545.7 | 0 | 3.3 | 2.6 | 4 | 0 | 228.2 | 227.4 | 228.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 59.95 | 60 | 59.98 | 5415 | 1 | 32.2 | 52232.4 | 3885 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:42 | Normal | 566.4 | 472.7 | 549.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4819 | 1 | 32.1 | 52232.9 | 3885 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:47 | Normal | 496.7 | 456.9 | 544.5 | 0 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4290 | 1 | 31.8 | 52233.2 | 3885 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:52 | Normal | 482.4 | 480.7 | 546.9 | 0 | 2.5 | 2 | 2.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 9 | 9 | 8.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3624 | 1 | 31.6 | 52233.6 | 3885 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 15:57 | Normal | 472.2 | 448.7 | 545.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3191 | 1 | 31.3 | 52233.8 | 3885 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:02 | Normal | 433.4 | 462.8 | 520.4 | 0 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2838 | 1 | 31 | 52234.1 | 3885 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:07 | Normal | 429.4 | 481.8 | 522.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 233.8 | 231 | 232.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2501 | 1 | 30.7 | 52234.3 | 3885 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:12 | Normal | 437.6 | 488.3 | 547.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 2191 | 1 | 30.5 | 52234.5 | 3885 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:17 | Normal | 511 | 464.6 | 539.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 230.6 | 232.8 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1839 | 1 | 30.2 | 52234.7 | 3885 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:22 | Normal | 439.1 | 452.6 | 524.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 4 | 4.1 | 3.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1482 | 1 | 30 | 52234.8 | 3886 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:27 | Normal | 426.2 | 462.8 | 534 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1204 | 1 | 29.8 | 52234.9 | 3886 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:32 | Normal | 428.8 | 464.6 | 534.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1024 | 1 | 29.6 | 52235 | 3886 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:37 | Normal | 417.2 | 549.7 | 518.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232 | 229.8 | 231.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 784 | 1 | 29.4 | 52235.1 | 3886 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:42 | Normal | 539.5 | 495.8 | 507.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232 | 230 | 231.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 681 | 1 | 29.2 | 52235.2 | 3886 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:47 | Normal | 547.4 | 408.7 | 512.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 555 | 1 | 29 | 52235.2 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:52 | Normal | 517.5 | 331.8 | 507 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 231.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 424 | 1 | 28.8 | 52235.3 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 16:57 | Normal | 466.5 | 258.7 | 517.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 256 | 1 | 28.6 | 52235.3 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:02 | Normal | 477.5 | 199.8 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 203 | 1 | 28.4 | 52235.3 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:07 | Normal | 199.9 | 200 | 449.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 103 | 1 | 28.3 | 52235.3 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:12 | Normal | 199.7 | 199.4 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 63 | 1 | 28.1 | 52235.3 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:17 | Normal | 199.6 | 200.7 | 456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 44 | 1 | 27.9 | 52235.3 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:22 | Normal | 170.8 | 176.8 | 363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40 | 1 | 27.7 | 52235.3 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:27 | Normal | 201.8 | 206.8 | 279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 30 | 1 | 27.5 | 52235.3 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-27 17:32 | Normal | 173.3 | 152.2 | 171.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 232 | 1.4 | 1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28 | 1 | 27.3 | 52235.3 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0