## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-29 06:20 | Wait | 495.4 | 495.6 | 493.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.8 | 52335.2 | 3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:25 | Wait | 512 | 512.2 | 503.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 52335.2 | 3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:30 | Normal | 520.9 | 522.4 | 512.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 234 | 234.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 13 | 1 | 21.4 | 52335.2 | 3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:35 | Normal | 519.7 | 212.8 | 486.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234 | 234 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 153 | 1 | 21.7 | 52335.2 | 3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:40 | Normal | 513 | 273.5 | 513.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 344 | 1 | 22 | 52335.2 | 3898 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:45 | Normal | 530.5 | 447.8 | 505.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 580 | 1 | 22.1 | 52335.2 | 3898 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:50 | Normal | 559.4 | 518.6 | 502.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 740 | 1 | 22.4 | 52335.3 | 3898 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-29 06:53 | Normal | 564.6 | 517.7 | 517.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 805 | 1 | 22.5 | 52335.3 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 06:54 | Normal | 559.7 | 519.7 | 521.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 879 | 1 | 22.6 | 52335.3 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 06:55 | Normal | 553.5 | 556.4 | 525.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 234.6 | 234.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 851 | 1 | 22.6 | 52335.4 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 06:56 | Normal | 556.7 | 517.7 | 522.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 836 | 1 | 22.7 | 52335.4 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 06:57 | Normal | 563.7 | 520.8 | 517.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236 | 234.2 | 234.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 825 | 1 | 22.7 | 52335.4 | 3899 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 06:58 | Normal | 557.6 | 513.9 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 758 | 1 | 22.7 | 52335.4 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 06:59 | Normal | 556.7 | 533.7 | 519.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.6 | 2 | 2.2 | 2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 676 | 1 | 22.8 | 52335.4 | 3899 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:00 | Normal | 552.9 | 544.7 | 522.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 663 | 1 | 22.8 | 52335.4 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:01 | Normal | 550.3 | 520.6 | 526.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.8 | 234.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 618 | 1 | 22.9 | 52335.4 | 3899 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:02 | Normal | 524.7 | 503.7 | 519 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 646 | 1 | 22.9 | 52335.4 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:03 | Normal | 535.6 | 502.8 | 492.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 613 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:04 | Normal | 541.7 | 507.6 | 519.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 612 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:05 | Normal | 546.7 | 530 | 495.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 571 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:06 | Normal | 536.5 | 485.6 | 503.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 233.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 617 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:07 | Normal | 544.4 | 505.6 | 493.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 578 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:08 | Normal | 559.7 | 496.8 | 490.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 233.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 601 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:09 | Normal | 555.6 | 530.8 | 515.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 621 | 1 | 23 | 52335.5 | 3899 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:10 | Normal | 546.9 | 533.7 | 501 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 648 | 1 | 23.1 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:11 | Normal | 540.8 | 529.8 | 524.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 2 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 672 | 1 | 23.1 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:12 | Normal | 553 | 529.9 | 521.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 711 | 1 | 23.1 | 52335.5 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:13 | Normal | 564.7 | 538.8 | 502.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60 | 728 | 1 | 23 | 52335.6 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:14 | Normal | 556.6 | 538.8 | 521.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 715 | 1 | 23.1 | 52335.6 | 3899 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:15 | Normal | 564.8 | 512.7 | 516.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 809 | 1 | 23 | 52335.6 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:16 | Normal | 551.8 | 538.8 | 537.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 768 | 1 | 23 | 52335.6 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:17 | Normal | 536.4 | 523.4 | 522.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 777 | 1 | 23 | 52335.6 | 3899 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:18 | Normal | 544.5 | 467.7 | 522.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 835 | 1 | 23 | 52335.6 | 3899 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:19 | Normal | 564.5 | 449.7 | 496.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 833 | 1 | 23.1 | 52335.6 | 3899 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:20 | Normal | 529.6 | 475.7 | 518.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 840 | 1 | 23.1 | 52335.6 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:21 | Normal | 525 | 503.7 | 508.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 861 | 1 | 23.1 | 52335.7 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:22 | Normal | 543.9 | 545.9 | 515.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 825 | 1 | 23 | 52335.7 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:23 | Normal | 551.6 | 502.9 | 529.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 919 | 1 | 23.1 | 52335.7 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:24 | Normal | 558.6 | 553.7 | 509.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 919 | 1 | 23.1 | 52335.7 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:25 | Normal | 561.6 | 538.8 | 529.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 918 | 1 | 23 | 52335.7 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:26 | Normal | 564.5 | 508.8 | 528.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 992 | 1 | 23.1 | 52335.7 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:27 | Normal | 564.6 | 489.8 | 514.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1020 | 1 | 23.1 | 52335.8 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:28 | Normal | 529.7 | 538.7 | 528.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 999 | 1 | 23.4 | 52335.8 | 3899 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:29 | Normal | 538.8 | 523.9 | 517.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1047 | 1 | 23.7 | 52335.8 | 3899 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:30 | Normal | 562.5 | 536.7 | 521.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1032 | 1 | 23.8 | 52335.8 | 3899 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:31 | Normal | 555.6 | 486.7 | 526.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1039 | 1 | 23.9 | 52335.8 | 3899 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:32 | Normal | 551.3 | 496.6 | 539.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1072 | 1 | 23.9 | 52335.8 | 3899 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:33 | Normal | 551 | 534.6 | 520.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 2.8 | 3.2 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1123 | 1 | 23.9 | 52335.9 | 3899 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:34 | Normal | 559.4 | 539.9 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 2.9 | 3.2 | 3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1116 | 1 | 23.9 | 52335.9 | 3899 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:35 | Normal | 549.4 | 527.7 | 531.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1160 | 1 | 24 | 52335.9 | 3899 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:36 | Normal | 558.5 | 509.9 | 528.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1231 | 1 | 24.1 | 52335.9 | 3899 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:37 | Normal | 556.2 | 553.8 | 538.2 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1226 | 1 | 24.1 | 52335.9 | 3899 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:38 | Normal | 560.8 | 468.9 | 525.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1338 | 1 | 24.1 | 52336 | 3899 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:39 | Normal | 562.8 | 476.2 | 527.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1402 | 1 | 24.1 | 52336 | 3899 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:40 | Normal | 559.6 | 470.8 | 536.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 235 | 233 | 233.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1455 | 1 | 24.1 | 52336 | 3899 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:41 | Normal | 566.6 | 436.7 | 531.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1519 | 1 | 24.2 | 52336 | 3899 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:42 | Normal | 563.1 | 469.4 | 529.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234 | 4.2 | 4.2 | 4 | 60 | 60.02 | 60 | 1596 | 1 | 24.2 | 52336.1 | 3899 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:43 | Normal | 570.8 | 482.8 | 539.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1652 | 1 | 24.3 | 52336.1 | 3899 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:44 | Normal | 568.3 | 468.8 | 533.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1723 | 1 | 24.2 | 52336.1 | 3899 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:45 | Normal | 554.6 | 482.9 | 536.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 235 | 233.6 | 233.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1800 | 1 | 24.3 | 52336.1 | 3899 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:46 | Normal | 570.5 | 473.9 | 515.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1862 | 1 | 24.3 | 52336.2 | 3899 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:47 | Normal | 569.5 | 494.9 | 533.5 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.8 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1957 | 1 | 24.2 | 52336.2 | 3899 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:48 | Normal | 568.9 | 490.8 | 516.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 5 | 5.3 | 5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2036 | 1 | 24.5 | 52336.2 | 3899 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:49 | Normal | 568.3 | 480.1 | 537.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 233.6 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2105 | 1 | 24.4 | 52336.3 | 3899 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:50 | Normal | 562.3 | 482.6 | 542.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2174 | 1 | 24.4 | 52336.3 | 3899 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:51 | Normal | 586.2 | 514.6 | 534.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2240 | 1 | 24.4 | 52336.3 | 3900 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:52 | Normal | 567.5 | 528.6 | 532.2 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2318 | 1 | 24.5 | 52336.4 | 3900 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:53 | Normal | 581.7 | 474.9 | 540.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.8 | 6 | 6.2 | 6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2412 | 1 | 24.5 | 52336.4 | 3900 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:54 | Normal | 546 | 477.1 | 535.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2475 | 1 | 24.5 | 52336.5 | 3900 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:55 | Normal | 572.3 | 479.8 | 554 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 232.8 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2561 | 1 | 24.6 | 52336.5 | 3900 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:56 | Normal | 570.4 | 485 | 534.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 2654 | 1 | 24.6 | 52336.6 | 3900 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:57 | Normal | 578.7 | 474.9 | 553.1 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2751 | 1 | 24.7 | 52336.6 | 3900 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:58 | Normal | 577.2 | 479.7 | 543.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 235.2 | 233 | 233.6 | 7.1 | 7.4 | 7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2839 | 1 | 24.7 | 52336.6 | 3900 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 07:59 | Normal | 575.8 | 485.8 | 558.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2934 | 1 | 24.7 | 52336.7 | 3900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:00 | Normal | 583.3 | 491.7 | 561.7 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3040 | 1 | 24.7 | 52336.7 | 3900 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:01 | Normal | 584.5 | 469.9 | 559.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 3113 | 1 | 24.8 | 52336.8 | 3900 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:02 | Normal | 576.8 | 491.8 | 545.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 235 | 233.4 | 233.4 | 8 | 8.2 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3204 | 1 | 24.8 | 52336.8 | 3900 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:03 | Normal | 580.4 | 489.6 | 539.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3255 | 1 | 24.8 | 52336.9 | 3900 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:04 | Normal | 578.3 | 492.7 | 544.1 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 8.3 | 8.4 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3291 | 1 | 24.8 | 52337 | 3900 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:05 | Normal | 589.6 | 488.7 | 531.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3318 | 1 | 24.8 | 52337 | 3900 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:06 | Normal | 585.2 | 477.4 | 544.4 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.6 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 3356 | 1 | 24.9 | 52337.1 | 3900 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:07 | Normal | 585.5 | 492.9 | 556.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3434 | 1 | 24.9 | 52337.1 | 3900 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:08 | Normal | 583.3 | 483.8 | 554.4 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 235.4 | 233 | 233.6 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 3537 | 1 | 24.9 | 52337.2 | 3900 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:09 | Normal | 586.7 | 500 | 543.8 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3681 | 1 | 25 | 52337.2 | 3900 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:10 | Normal | 589.3 | 493.8 | 541.1 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 235 | 233.6 | 233.6 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3816 | 1 | 25 | 52337.3 | 3900 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:11 | Normal | 588.6 | 487.9 | 545.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.8 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3943 | 1 | 25 | 52337.4 | 3900 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:12 | Normal | 579.4 | 494.9 | 548 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4056 | 1 | 25.1 | 52337.4 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:13 | Normal | 585.4 | 488.7 | 544.3 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4149 | 1 | 25.1 | 52337.5 | 3900 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:14 | Normal | 588.2 | 493.5 | 547.7 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4248 | 1 | 25.1 | 52337.6 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:15 | Normal | 598.6 | 490.8 | 553.7 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4322 | 1 | 25.1 | 52337.6 | 3900 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:16 | Normal | 594.5 | 493.7 | 560.1 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 10.9 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4374 | 1 | 25.2 | 52337.7 | 3900 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:17 | Normal | 591.7 | 490.9 | 553.6 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4386 | 1 | 25.2 | 52337.8 | 3900 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:18 | Normal | 588.5 | 494.5 | 555.7 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 4406 | 1 | 25.2 | 52337.9 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:19 | Normal | 576.8 | 483.9 | 559.6 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 11 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4425 | 1 | 25.3 | 52337.9 | 3900 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:20 | Normal | 587.6 | 496.8 | 552.4 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 11 | 11.3 | 11 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4458 | 1 | 25.3 | 52338 | 3900 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:21 | Normal | 588.7 | 483.7 | 551.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4482 | 1 | 25.4 | 52338.1 | 3900 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:22 | Normal | 594.8 | 492.8 | 557.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 4499 | 1 | 25.4 | 52338.2 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:23 | Normal | 587.5 | 495.7 | 554.3 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235 | 233.6 | 234.6 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4519 | 1 | 25.4 | 52338.2 | 3900 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:24 | Normal | 587.5 | 491.8 | 552.4 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.6 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4536 | 1 | 25.4 | 52338.3 | 3900 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:25 | Normal | 592.6 | 489.9 | 560.4 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4554 | 1 | 25.4 | 52338.4 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:26 | Normal | 584.7 | 491.8 | 553.4 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 59.95 | 60 | 59.98 | 4570 | 1 | 25.5 | 52338.5 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:27 | Normal | 586.5 | 492.6 | 542.7 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.6 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4584 | 1 | 25.5 | 52338.5 | 3900 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:28 | Normal | 581.9 | 488.9 | 558.8 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 4598 | 1 | 25.5 | 52338.6 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:29 | Normal | 593.5 | 486.6 | 557.4 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4595 | 1 | 25.6 | 52338.7 | 3900 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:30 | Normal | 591.8 | 483.9 | 547.7 | 0 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4576 | 1 | 25.6 | 52338.8 | 3900 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-06-29 08:35 | Normal | 590.8 | 490.9 | 558.2 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 0 | 235 | 234 | 234.8 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 4829 | 1 | 25.7 | 52339.2 | 3900 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 08:40 | Normal | 588.8 | 493 | 551.9 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 5106 | 1 | 25.8 | 52339.6 | 3900 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 08:45 | Normal | 588.6 | 486.9 | 554.9 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 14.3 | 14.6 | 14.4 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 5781 | 1 | 26.1 | 52340 | 3900 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 08:50 | Normal | 594.7 | 492.8 | 547.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 6156 | 1 | 26.2 | 52340.5 | 3900 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 08:55 | Normal | 587.6 | 501.6 | 556.5 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 6415 | 1 | 26.3 | 52341.1 | 3901 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:00 | Normal | 600.6 | 494.7 | 555.3 | 0 | 4.9 | 4.2 | 3.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 17.2 | 17.4 | 17 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6928 | 1 | 26.4 | 52341.6 | 3901 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:05 | Normal | 599.9 | 498 | 566 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7549 | 1 | 26.5 | 52342.2 | 3901 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:10 | Normal | 599.8 | 503.9 | 567.9 | 0 | 6.1 | 5 | 4.1 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 20.3 | 20.7 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8096 | 1 | 26.7 | 52342.9 | 3901 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:15 | Normal | 599.7 | 494.8 | 559.5 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8479 | 1 | 26.8 | 52343.6 | 3901 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:20 | Normal | 587.7 | 505.8 | 556.7 | 0 | 7.1 | 5.5 | 4.4 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.6 | 23 | 23.1 | 22.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9064 | 1 | 27 | 52344.3 | 3901 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:25 | Normal | 593.7 | 502.8 | 562.2 | 0 | 7.3 | 5.6 | 4.2 | 0 | 237 | 235.4 | 235.4 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9171 | 1 | 27.2 | 52345.1 | 3901 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:30 | Normal | 599.3 | 507.5 | 555.6 | 0 | 7.1 | 5.4 | 4.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 22.4 | 22.7 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8911 | 1 | 27.4 | 52345.9 | 3901 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:35 | Normal | 603.9 | 507.8 | 560.3 | 0 | 8.5 | 6.3 | 4.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10483 | 1 | 27.6 | 52346.7 | 3901 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:40 | Normal | 594 | 571.6 | 558.7 | 0 | 10.6 | 6.7 | 4.9 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 11967 | 1 | 28 | 52347.7 | 3901 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:45 | Normal | 593.9 | 574.1 | 573.9 | 0 | 9.5 | 5.9 | 5 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 28.5 | 28.6 | 28.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12248 | 1 | 28.1 | 52348.6 | 3901 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:50 | Normal | 590.9 | 549.7 | 540 | 0 | 8.7 | 5.6 | 4.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10436 | 1 | 28.3 | 52349.5 | 3901 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 09:55 | Normal | 596.8 | 560.7 | 569.6 | 0 | 9.2 | 5.7 | 4.1 | 0 | 237 | 233.8 | 236 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10434 | 1 | 28.5 | 52350.4 | 3902 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:00 | Normal | 585.3 | 569.5 | 557.3 | 0 | 7.5 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8797 | 1 | 28.7 | 52351.3 | 3902 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:05 | Normal | 585.8 | 551.9 | 565.4 | 0 | 8.4 | 5.5 | 4.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.4 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10141 | 1 | 28.8 | 52352.1 | 3902 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:10 | Normal | 598.4 | 576.9 | 567.3 | 0 | 10.1 | 6.3 | 5.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 11571 | 1 | 29.3 | 52353.3 | 3902 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:15 | Normal | 592 | 546 | 560.2 | 0 | 10 | 6.5 | 5.2 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12049 | 1 | 29.5 | 52354.3 | 3902 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:20 | Normal | 579 | 560.9 | 554.1 | 0 | 10.1 | 6.3 | 5.7 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 30.3 | 30.3 | 30 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12145 | 1 | 29.6 | 52355.3 | 3902 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:25 | Normal | 587.9 | 548.7 | 553.8 | 0 | 10.1 | 6.8 | 6 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.2 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12305 | 1 | 29.9 | 52356.3 | 3902 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:30 | Normal | 586.9 | 545.7 | 555 | 0 | 10.5 | 7 | 6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 32.2 | 32.2 | 32 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12753 | 1 | 30.2 | 52357.5 | 3902 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:35 | Normal | 577.9 | 553 | 556.3 | 0 | 12.3 | 8.1 | 6.6 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.2 | 36.4 | 36.8 | 36.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14153 | 1 | 30.5 | 52358.7 | 3902 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:40 | Normal | 577.1 | 498.1 | 549.7 | 0 | 8.9 | 6.6 | 5.2 | 0 | 237.2 | 235 | 235.8 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10769 | 1 | 30.6 | 52359.7 | 3902 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:45 | Normal | 576 | 496.7 | 547.9 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12222 | 1 | 30.8 | 52360.8 | 3902 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:50 | Normal | 581.8 | 490.9 | 550.2 | 0 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.4 | 26.2 | 26.5 | 26.1 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 10358 | 1 | 30.6 | 52361.7 | 3902 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 10:55 | Normal | 586.9 | 493.7 | 554.2 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5.1 | 0 | 236.2 | 235.4 | 234.8 | 25.2 | 25.1 | 25 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 9926 | 1 | 30.5 | 52362.5 | 3903 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:00 | Normal | 586.9 | 491.8 | 546.6 | 0 | 7.5 | 6.4 | 5.3 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 60.03 | 60 | 10027 | 1 | 30.5 | 52363.4 | 3903 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:05 | Normal | 592.2 | 497 | 553.6 | 0 | 8.7 | 7.1 | 5.8 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.6 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11256 | 1 | 30.5 | 52364.2 | 3903 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:10 | Normal | 584.8 | 548 | 554.6 | 0 | 13.3 | 8.8 | 7.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 39.7 | 39.8 | 39.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 14989 | 1 | 30.9 | 52365.5 | 3903 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:15 | Normal | 583.8 | 548.7 | 544.3 | 0 | 12.3 | 8.3 | 7.2 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 37.5 | 37.7 | 37.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15034 | 1 | 31.2 | 52366.8 | 3903 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 2 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:20 | Normal | 585 | 546.4 | 554.2 | 0 | 10.9 | 7.8 | 7.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237 | 34.8 | 35 | 34.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13924 | 1 | 31.3 | 52368.1 | 3903 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:25 | Normal | 580.8 | 537 | 542.2 | 0 | 10.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 34.3 | 34.5 | 34.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13655 | 1 | 31.2 | 52369.2 | 3903 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:30 | Normal | 614.1 | 608.3 | 593.8 | 0 | 16.4 | 10.1 | 8.1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.8 | 49.9 | 50 | 49.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 22155 | 1 | 31.5 | 52370.7 | 3903 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:35 | Normal | 582.5 | 545.7 | 546.8 | 0 | 12 | 8.3 | 7.4 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 37.1 | 37.3 | 36.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14600 | 1 | 31.8 | 52372 | 3903 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0.5 | 1.4 | 2 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:40 | Normal | 579.4 | 504.6 | 544.8 | 0 | 13.6 | 10.2 | 8.1 | 0 | 237.8 | 237 | 237.2 | 41.1 | 41.3 | 40.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16442 | 1 | 32 | 52373.4 | 3903 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:45 | Normal | 585.7 | 563.6 | 522.8 | 0 | 15.8 | 9.7 | 9.1 | 0 | 238.6 | 237 | 237 | 45.4 | 45.7 | 45.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 18265 | 1 | 32.1 | 52374.9 | 3903 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:50 | Normal | 621.7 | 606.6 | 580.9 | 0 | 22.5 | 14.4 | 11.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 60.2 | 60.4 | 59.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 24880 | 1 | 32.2 | 52376.6 | 3903 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 4.4 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 11:55 | Normal | 572.5 | 535.7 | 550 | 0 | 11.1 | 8 | 7 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 34.8 | 34.9 | 34.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13869 | 1 | 32.4 | 52378 | 3904 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:00 | Normal | 580.6 | 538.9 | 544.3 | 0 | 10.6 | 7.8 | 7.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 236.8 | 34.1 | 34.1 | 34 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13549 | 1 | 32.3 | 52379.1 | 3904 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:05 | Normal | 579.8 | 532.5 | 552.5 | 0 | 9.7 | 7.2 | 6.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.2 | 31.5 | 31.7 | 31.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12522 | 1 | 32.1 | 52380.2 | 3904 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:10 | Normal | 576.8 | 538.7 | 550.3 | 0 | 8.9 | 6.5 | 5.8 | 0 | 237.4 | 236 | 235.6 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11387 | 1 | 31.9 | 52381.2 | 3904 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:15 | Normal | 579 | 541.9 | 551.8 | 0 | 9.6 | 6.9 | 6.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 235.8 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 12274 | 1 | 31.9 | 52382.2 | 3904 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:20 | Normal | 578.5 | 491.5 | 550.9 | 0 | 8.8 | 7 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 28.3 | 28.6 | 28.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11277 | 1 | 31.8 | 52383.2 | 3904 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:25 | Normal | 581 | 486.7 | 554.3 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.4 | 29 | 29.2 | 28.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 11466 | 1 | 31.6 | 52384.1 | 3904 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:30 | Normal | 581.9 | 493.7 | 552.1 | 0 | 9.1 | 7.1 | 6 | 0 | 237 | 235 | 236.2 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11771 | 1 | 31.5 | 52385.1 | 3904 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:35 | Normal | 587.5 | 489.3 | 554.3 | 0 | 8.5 | 7.2 | 5.8 | 0 | 237 | 235.6 | 235.6 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11300 | 1 | 31.3 | 52386 | 3904 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:40 | Normal | 586.8 | 497.7 | 555.2 | 0 | 8.5 | 7 | 5.9 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 28.3 | 28.6 | 28.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 11189 | 1 | 31.2 | 52387 | 3904 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:45 | Normal | 591.1 | 498.7 | 558.5 | 0 | 10.7 | 8.6 | 7.3 | 0 | 237.8 | 235 | 236 | 35 | 35.2 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13885 | 1 | 31.4 | 52388 | 3904 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:50 | Normal | 593.7 | 520.9 | 555.8 | 0 | 14.1 | 10.2 | 10 | 0 | 238 | 236.6 | 237.2 | 44.7 | 44.8 | 44.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 18209 | 1 | 31.8 | 52389.4 | 3904 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 2 | 3 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 12:55 | Normal | 588.7 | 501.8 | 552.4 | 0 | 13.7 | 10.4 | 9.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 43.3 | 43.4 | 43.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17665 | 1 | 32.1 | 52390.8 | 3905 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 1.1 | 2 | 2.9 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:00 | Normal | 579.6 | 547.9 | 538.6 | 0 | 12.4 | 8.4 | 8.5 | 0 | 238 | 236.8 | 236.6 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15660 | 1 | 32.7 | 52392.3 | 3905 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:05 | Normal | 585 | 515.8 | 553 | 0 | 13.5 | 9.6 | 9.1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.4 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 17189 | 1 | 32.8 | 52393.7 | 3905 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:10 | Normal | 572 | 494.8 | 552.4 | 0 | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11912 | 1 | 32.8 | 52394.8 | 3905 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:15 | Normal | 579.3 | 494 | 550.7 | 0 | 9.6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 31.1 | 31.2 | 31 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12275 | 1 | 32.6 | 52395.8 | 3905 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:20 | Normal | 578.9 | 491.6 | 552.1 | 0 | 10 | 7.9 | 6.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 32.1 | 32.4 | 31.9 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 12679 | 1 | 32.5 | 52396.9 | 3905 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:25 | Normal | 598.1 | 495.9 | 554.3 | 0 | 11.4 | 9.1 | 7.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.4 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14649 | 1 | 32.5 | 52398.1 | 3905 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:30 | Normal | 580.4 | 498.6 | 551.1 | 0 | 11 | 8.6 | 7.5 | 0 | 237.8 | 235 | 236 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 13985 | 1 | 32.5 | 52399.3 | 3905 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:35 | Normal | 593 | 484.7 | 558.3 | 0 | 13.9 | 10.4 | 9.4 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.8 | 43.5 | 43.5 | 43.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16415 | 1 | 32.4 | 52400.5 | 3905 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:40 | Normal | 585 | 479.7 | 549 | 0 | 10.6 | 8.2 | 7.4 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13804 | 1 | 32.7 | 52402 | 3905 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:45 | Normal | 589.1 | 518.7 | 539.9 | 0 | 16.5 | 9 | 12.2 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.4 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 20118 | 1 | 32.6 | 52403.2 | 3905 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 3.9 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:50 | Normal | 573.9 | 508.8 | 552.7 | 0 | 15.5 | 9.2 | 11.1 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 45.5 | 45.8 | 45.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 20057 | 1 | 32.8 | 52404.7 | 3905 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.7 | 4.1 | 1.9 | 1 | 2 | 3.4 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 13:55 | Normal | 580.2 | 502.7 | 537.8 | 0 | 15.1 | 9.5 | 10.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18731 | 1 | 32.9 | 52406.2 | 3906 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:00 | Normal | 574 | 476.7 | 547.1 | 0 | 10.4 | 7.3 | 6.8 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.4 | 32.1 | 32.3 | 31.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 12201 | 1 | 33 | 52407.5 | 3906 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:05 | Normal | 586.6 | 463.8 | 547.3 | 0 | 10.2 | 7.6 | 7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 31.8 | 32.1 | 31.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 13128 | 1 | 32.8 | 52408.7 | 3906 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:10 | Normal | 566.8 | 461.8 | 544.5 | 0 | 7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.6 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 8965 | 1 | 32.5 | 52409.6 | 3906 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:15 | Normal | 579.7 | 494.4 | 545.7 | 0 | 7.4 | 5.8 | 5.2 | 0 | 236 | 234.6 | 234.4 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9600 | 1 | 32 | 52410.4 | 3906 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:20 | Normal | 587.8 | 493.8 | 554.5 | 0 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.6 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9007 | 1 | 31.8 | 52411.1 | 3906 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:25 | Normal | 584.9 | 492.8 | 544.2 | 0 | 7.3 | 5.8 | 5.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 24.2 | 24.5 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9570 | 1 | 31.5 | 52411.9 | 3906 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:30 | Normal | 574.7 | 488.9 | 534.4 | 0 | 6.7 | 5.4 | 4.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.2 | 22 | 22.2 | 22 | 60 | 59.99 | 60 | 8801 | 1 | 31.4 | 52412.7 | 3906 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:35 | Normal | 582.7 | 494 | 552.4 | 0 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 7522 | 1 | 31.2 | 52413.4 | 3906 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:40 | Normal | 576.7 | 476.8 | 547.2 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 13 | 13.1 | 12.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 5240 | 1 | 30.9 | 52413.9 | 3906 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:45 | Normal | 582.4 | 478.8 | 552 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.8 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5093 | 1 | 30.5 | 52414.3 | 3906 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:50 | Normal | 583.6 | 487 | 544.7 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 5364 | 1 | 30 | 52414.7 | 3906 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 14:55 | Normal | 582.5 | 491.9 | 548.3 | 0 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 13.1 | 13.2 | 13 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 5251 | 1 | 29.7 | 52415.2 | 3907 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:00 | Normal | 584.4 | 492.8 | 558.2 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 0 | 235 | 233.4 | 233.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 5875 | 1 | 29.5 | 52415.6 | 3907 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:05 | Normal | 586.6 | 489.7 | 556.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 15 | 15.4 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6088 | 1 | 29.4 | 52416.1 | 3907 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:10 | Normal | 588.2 | 488.7 | 557.6 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 0 | 234.4 | 234.2 | 233.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5442 | 1 | 29.2 | 52416.6 | 3907 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:15 | Normal | 580.7 | 491.8 | 552.8 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 235.4 | 232.4 | 233 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 59.89 | 59.9 | 59.88 | 5319 | 1 | 29.2 | 52417.1 | 3907 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:20 | Normal | 587.8 | 492.2 | 555.5 | 0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 0 | 235 | 233.8 | 233.4 | 13.7 | 14 | 13.6 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 5521 | 1 | 29 | 52417.5 | 3907 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:25 | Normal | 580.7 | 493.9 | 555.3 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5054 | 1 | 28.8 | 52418 | 3907 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:30 | Normal | 587.6 | 490 | 544.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 60 | 60 | 60 | 5071 | 1 | 28.6 | 52418.4 | 3907 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:35 | Normal | 589.6 | 482.9 | 558.8 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235 | 232.8 | 233.2 | 11.8 | 12 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4731 | 1 | 28.5 | 52418.8 | 3907 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:40 | Normal | 574.6 | 489.7 | 554.7 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 0 | 234.8 | 233 | 233 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4561 | 1 | 28.3 | 52419.2 | 3907 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:45 | Normal | 583.4 | 489.6 | 546.4 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4158 | 1 | 28.2 | 52419.5 | 3907 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:50 | Normal | 581.5 | 466.8 | 539.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3501 | 1 | 28.1 | 52419.9 | 3907 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 15:55 | Normal | 579.6 | 514.2 | 519.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2939 | 1 | 27.9 | 52420.1 | 3908 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:00 | Normal | 580.6 | 480.8 | 531.4 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60 | 2560 | 1 | 27.7 | 52420.4 | 3908 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:05 | Normal | 575.6 | 489 | 538.5 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3217 | 1 | 27.6 | 52420.6 | 3908 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:10 | Normal | 583.5 | 476 | 527.6 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3500 | 1 | 27.4 | 52420.9 | 3908 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:15 | Normal | 586.4 | 487.8 | 539.6 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3318 | 1 | 27.2 | 52421.2 | 3908 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:20 | Normal | 579.3 | 475 | 554.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2954 | 1 | 26.9 | 52421.4 | 3908 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:25 | Normal | 561.8 | 480.4 | 548.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 233.2 | 233 | 232.4 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2164 | 1 | 26.8 | 52421.7 | 3908 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:30 | Normal | 570.2 | 466.9 | 532.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1812 | 1 | 26.6 | 52421.8 | 3908 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:35 | Normal | 547.5 | 471.8 | 522.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234 | 231.8 | 232 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1474 | 1 | 26.4 | 52422 | 3908 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:40 | Normal | 552.5 | 462.7 | 513.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1218 | 1 | 26.2 | 52422.1 | 3908 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:45 | Normal | 552.5 | 472.8 | 513.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 821 | 1 | 26.1 | 52422.1 | 3908 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:50 | Normal | 523.4 | 432.7 | 498.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 570 | 1 | 25.9 | 52422.2 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 16:55 | Normal | 503.8 | 397.8 | 527.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 337 | 1 | 25.7 | 52422.2 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:00 | Normal | 464 | 199.7 | 464.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 229 | 1 | 25.5 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:05 | Normal | 270.1 | 199.6 | 463.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 94 | 1 | 25.2 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:10 | Normal | 199.4 | 199.4 | 449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 51 | 1 | 25.1 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:15 | Normal | 200.5 | 193.1 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36 | 1 | 24.9 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:20 | Normal | 192 | 220.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 29 | 1 | 24.7 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:25 | Normal | 196.8 | 203.4 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 20 | 1 | 24.5 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-06-29 17:30 | Normal | 179.2 | 155.4 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 14 | 1 | 24.4 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0