## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-30 06:28 | Wait | 522.1 | 522 | 511.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.8 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 06:33 | Normal | 515.5 | 199.7 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 135 | 1 | 16.7 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 06:38 | Normal | 414.6 | 214.8 | 515.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 202 | 1 | 17.1 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 06:43 | Normal | 534.3 | 233.5 | 540.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 254 | 1 | 17.7 | 52422.3 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 06:48 | Normal | 575.1 | 398.9 | 521.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 649 | 1 | 18.2 | 52422.4 | 3909 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 06:53 | Normal | 571 | 549.7 | 542.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0 | 238.2 | 237 | 236.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 1044 | 1 | 18.6 | 52422.4 | 3910 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 06:58 | Normal | 577.2 | 557.8 | 535.4 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1382 | 1 | 18.9 | 52422.5 | 3910 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:03 | Normal | 587 | 489.9 | 545.5 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 235 | 233.6 | 233.8 | 4.7 | 5 | 4.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1882 | 1 | 19.3 | 52422.7 | 3910 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:08 | Normal | 598.1 | 493.9 | 558.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 5.8 | 6 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2290 | 1 | 19.6 | 52422.8 | 3910 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:13 | Normal | 601.8 | 553.6 | 568.2 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 236 | 235 | 235 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 2862 | 1 | 19.9 | 52423.1 | 3910 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:18 | Normal | 600.2 | 500.8 | 578.9 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2930 | 1 | 20.2 | 52423.3 | 3910 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:23 | Normal | 607.8 | 544.6 | 569.3 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3161 | 1 | 20.3 | 52423.6 | 3910 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:28 | Normal | 610.1 | 492.4 | 576.6 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 3489 | 1 | 20.3 | 52423.8 | 3910 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:33 | Normal | 612.6 | 507.1 | 583.9 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236 | 234.8 | 234.8 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3392 | 1 | 20.5 | 52424.1 | 3910 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:38 | Normal | 605 | 495.9 | 582.5 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 60 | 59.98 | 60 | 3750 | 1 | 20.6 | 52424.4 | 3910 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:43 | Normal | 614.2 | 499.9 | 579.2 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4513 | 1 | 20.7 | 52424.7 | 3910 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:48 | Normal | 623.3 | 517.2 | 589.1 | 0 | 5.1 | 4 | 3.1 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6739 | 1 | 20.8 | 52425.2 | 3910 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:53 | Normal | 627.2 | 516.6 | 580.3 | 0 | 8.5 | 7.2 | 4.8 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.2 | 27.8 | 28 | 27.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 11063 | 1 | 21.1 | 52425.9 | 3911 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 07:58 | Normal | 611.9 | 487.5 | 574.6 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7119 | 1 | 21.4 | 52426.8 | 3911 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:03 | Normal | 604 | 501.8 | 557.3 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 235.4 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3276 | 1 | 21.3 | 52427.1 | 3911 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:08 | Normal | 603.2 | 513.9 | 564.2 | 0 | 4 | 3 | 2.7 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5236 | 1 | 21.4 | 52427.5 | 3911 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:13 | Normal | 615.2 | 517 | 569.3 | 0 | 5.6 | 4.3 | 3.6 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 60.03 | 59.98 | 60 | 7428 | 1 | 21.6 | 52428 | 3911 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:18 | Normal | 606.1 | 516.7 | 569.1 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 237.8 | 236 | 236.2 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 60 | 60 | 59.99 | 7786 | 1 | 21.7 | 52428.6 | 3911 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:23 | Normal | 608.8 | 515.7 | 580.9 | 0 | 5.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7019 | 1 | 21.8 | 52429.3 | 3911 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:28 | Normal | 614.2 | 514.9 | 571.5 | 0 | 6.1 | 4.6 | 3.5 | 0 | 237 | 236.2 | 236 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7683 | 1 | 21.9 | 52429.9 | 3911 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:33 | Normal | 614.1 | 516.6 | 585.7 | 0 | 7.5 | 5.4 | 3.4 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.8 | 22.2 | 22.5 | 22.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 8780 | 1 | 22 | 52430.5 | 3911 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:38 | Normal | 609 | 514.8 | 580.1 | 0 | 6.8 | 5.3 | 4 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.4 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 8613 | 1 | 22.1 | 52431.2 | 3911 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:43 | Normal | 620 | 518.7 | 584.2 | 0 | 7.1 | 5.4 | 4 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8923 | 1 | 22.3 | 52431.9 | 3911 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:48 | Normal | 608.3 | 536.9 | 572.8 | 0 | 6.8 | 4.7 | 3.8 | 0 | 238 | 236.6 | 236 | 21 | 21.3 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 8664 | 1 | 22.5 | 52432.8 | 3911 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:53 | Normal | 614.1 | 515.2 | 586.3 | 0 | 7.5 | 5.5 | 3.6 | 0 | 238.6 | 236.2 | 236.6 | 22.8 | 23 | 22.8 | 60 | 60 | 60 | 9075 | 1 | 22.4 | 52433.5 | 3912 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 08:58 | Normal | 626.8 | 594.5 | 595.3 | 0 | 13.2 | 8.3 | 4.3 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.2 | 36.9 | 37.3 | 36.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 15541 | 1 | 22.7 | 52434.3 | 3912 | 2.4 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:03 | Normal | 601.8 | 585.3 | 560.6 | 0 | 10.8 | 6.8 | 5.5 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13275 | 1 | 23 | 52435.5 | 3912 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:08 | Normal | 601.9 | 579.5 | 569.2 | 0 | 8.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 237.8 | 237 | 237 | 27 | 27.3 | 27.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 10916 | 1 | 23 | 52436.6 | 3912 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:13 | Normal | 606 | 563.8 | 589.1 | 0 | 8.2 | 5.6 | 4.5 | 0 | 237.4 | 237 | 236.2 | 25.9 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11462 | 1 | 23.1 | 52437.4 | 3912 | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:18 | Normal | 609.6 | 575.7 | 591.2 | 0 | 11.3 | 6.9 | 4.5 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11354 | 1 | 23.1 | 52438.3 | 3912 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:23 | Normal | 609.1 | 556.9 | 574.1 | 0 | 5.8 | 4 | 3.4 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7456 | 1 | 23.1 | 52439 | 3912 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:28 | Normal | 611.7 | 511.6 | 573.6 | 0 | 7.3 | 5.6 | 4.1 | 0 | 237 | 236.6 | 236.2 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9479 | 1 | 23.1 | 52439.7 | 3912 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:33 | Normal | 610.6 | 581.5 | 583.2 | 0 | 9.6 | 6.3 | 4.9 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 11827 | 1 | 23.7 | 52440.8 | 3912 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:38 | Normal | 605.1 | 586.9 | 593.1 | 0 | 19 | 11.4 | 4.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239 | 49.1 | 49.2 | 49 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 18690 | 1 | 24.3 | 52442.2 | 3912 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:43 | Normal | 600.2 | 551.8 | 577.3 | 0 | 6.7 | 4.6 | 3.4 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 60.05 | 60 | 60.02 | 8109 | 1 | 24.5 | 52443.1 | 3912 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:48 | Normal | 619.8 | 553.2 | 569.1 | 0 | 12.4 | 8 | 3.6 | 0 | 239.4 | 237 | 237.4 | 34.5 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60 | 59.99 | 9068 | 1 | 24.4 | 52443.7 | 3912 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:53 | Normal | 609.6 | 583.3 | 598.9 | 0 | 17.8 | 10.6 | 4.4 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 46.6 | 46.7 | 46.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18790 | 1 | 24.8 | 52445.2 | 3913 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 09:58 | Normal | 622.8 | 617.8 | 616.4 | 0 | 17.8 | 10.6 | 4.8 | 0 | 239.8 | 237.2 | 239.4 | 50.7 | 50.7 | 50.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17468 | 1 | 25.4 | 52446.8 | 3913 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:03 | Normal | 593.5 | 553.9 | 572.5 | 0 | 9.2 | 6.5 | 5.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.6 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11743 | 1 | 25.5 | 52447.9 | 3913 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:08 | Normal | 612.6 | 556.9 | 570.4 | 0 | 13.8 | 9.7 | 6.3 | 0 | 238.8 | 237 | 237.4 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 15079 | 1 | 25.7 | 52449.1 | 3913 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:13 | Normal | 597.1 | 549.8 | 560.5 | 0 | 9.1 | 6.5 | 5.8 | 0 | 238 | 236.8 | 236 | 29.6 | 29.6 | 29.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11787 | 1 | 25.8 | 52450.3 | 3913 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:18 | Normal | 601.9 | 549.7 | 565.4 | 0 | 8.4 | 6.3 | 5.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 28 | 28.2 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60 | 11158 | 1 | 25.8 | 52451.2 | 3913 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:23 | Normal | 599.1 | 528.8 | 563.7 | 0 | 9.1 | 6.9 | 5.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11841 | 1 | 25.8 | 52452.2 | 3913 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:28 | Normal | 606 | 511.9 | 579.4 | 0 | 10 | 7.8 | 6 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.2 | 31.8 | 32.1 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12769 | 1 | 25.8 | 52453.2 | 3913 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:33 | Normal | 592 | 556.7 | 565.2 | 0 | 9.6 | 7 | 6 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12353 | 1 | 26.1 | 52454.4 | 3913 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:38 | Normal | 599.5 | 580.6 | 552 | 0 | 11.9 | 7.6 | 7.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 36.8 | 37.2 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 15537 | 1 | 26.3 | 52455.7 | 3913 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:43 | Normal | 590.2 | 544.8 | 563.5 | 0 | 9.5 | 6.9 | 6.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.2 | 30.8 | 31 | 30.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12337 | 1 | 26.3 | 52456.9 | 3913 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:48 | Normal | 595.5 | 551.7 | 558.2 | 0 | 8.7 | 6.5 | 6 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11596 | 1 | 26.4 | 52457.8 | 3913 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:53 | Normal | 599.3 | 558.9 | 564 | 0 | 10.5 | 7.3 | 6.6 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14433 | 1 | 26.4 | 52458.9 | 3914 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 10:58 | Normal | 587 | 547.8 | 570.5 | 0 | 12.3 | 8.1 | 7 | 0 | 238 | 236.2 | 237.6 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14041 | 1 | 26.6 | 52460.1 | 3914 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:03 | Normal | 601.2 | 577.2 | 562.1 | 0 | 10.4 | 6.6 | 6.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 32 | 31.9 | 32 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12924 | 1 | 26.7 | 52461.2 | 3914 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:08 | Normal | 599.1 | 555 | 561 | 0 | 10.3 | 6.9 | 6 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237 | 32 | 32.2 | 32 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 12518 | 1 | 26.8 | 52462.5 | 3914 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:13 | Normal | 599.6 | 571.9 | 564.8 | 0 | 18.4 | 12.1 | 9.2 | 0 | 240.6 | 237 | 237.6 | 54.5 | 54.6 | 54.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 20520 | 1 | 26.9 | 52463.7 | 3914 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 2 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:18 | Normal | 590.9 | 555.9 | 560 | 0 | 14.2 | 9.5 | 8.1 | 0 | 239 | 236.6 | 237.4 | 43 | 43.2 | 43 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16707 | 1 | 27.2 | 52465.2 | 3914 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:23 | Normal | 588.5 | 570.2 | 561.8 | 0 | 10.6 | 7 | 6.4 | 0 | 238 | 236.2 | 236.4 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13343 | 1 | 27.2 | 52466.5 | 3914 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:28 | Normal | 582 | 552.7 | 550.1 | 0 | 8.6 | 6 | 5.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 235.6 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11048 | 1 | 27.3 | 52467.6 | 3914 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:33 | Normal | 579.9 | 540.9 | 550.8 | 0 | 5.6 | 4 | 3.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 7507 | 1 | 27.1 | 52468.4 | 3914 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:38 | Normal | 592.7 | 545.8 | 562.8 | 0 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 236.6 | 235 | 235 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 8060 | 1 | 26.8 | 52469 | 3914 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:43 | Normal | 606.5 | 587.8 | 535.3 | 0 | 21.1 | 12.1 | 9.4 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.4 | 58 | 58.4 | 58 | 60.03 | 60.01 | 60 | 24493 | 1 | 26.7 | 52469.9 | 3914 | 5 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 0.7 | 4.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:48 | Normal | 590 | 546.9 | 554 | 0 | 7.8 | 5.3 | 5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 24.8 | 25 | 24.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9779 | 1 | 27.1 | 52471.3 | 3914 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:53 | Normal | 591 | 556.9 | 559.7 | 0 | 6.8 | 4.3 | 4.1 | 0 | 236.6 | 236.2 | 235.6 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8573 | 1 | 26.9 | 52472.1 | 3915 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 11:58 | Normal | 610.9 | 584.8 | 569.3 | 0 | 20.3 | 11.4 | 8 | 0 | 239.4 | 237 | 237.8 | 55.1 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 22432 | 1 | 27 | 52473.1 | 3915 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.4 | 4.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:03 | Normal | 590.5 | 570.8 | 551.4 | 0 | 19.1 | 10.6 | 7.5 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 50.5 | 50.7 | 50.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 20498 | 1 | 27.6 | 52474.8 | 3915 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.8 | 0 | 0.5 | 4.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:08 | Normal | 586.3 | 560.9 | 434.8 | 0 | 18.9 | 10.8 | 13.1 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.6 | 53.4 | 53.6 | 53.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21472 | 1 | 28 | 52476.6 | 3915 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:13 | Normal | 582 | 545.7 | 540.3 | 0 | 9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 238 | 236.4 | 236.2 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11354 | 1 | 28.2 | 52477.8 | 3915 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:18 | Normal | 621 | 605.5 | 569.5 | 0 | 18.1 | 11.9 | 10.4 | 0 | 239.8 | 237.4 | 238 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 23024 | 1 | 28.2 | 52479 | 3915 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 0 | 1.6 | 3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:23 | Normal | 589 | 576.3 | 553.7 | 0 | 8.7 | 5.6 | 5.9 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11494 | 1 | 28.6 | 52480.5 | 3915 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:28 | Normal | 588.6 | 543.5 | 551.4 | 0 | 8.3 | 6 | 5.5 | 0 | 237 | 235.8 | 235.8 | 27.1 | 27.3 | 27.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10780 | 1 | 28.5 | 52481.5 | 3915 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:33 | Normal | 588.2 | 538.9 | 553.2 | 0 | 8.3 | 6.2 | 5.7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10918 | 1 | 28.4 | 52482.4 | 3915 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:38 | Normal | 602.3 | 563.4 | 557.8 | 0 | 15.4 | 10.7 | 7.8 | 0 | 239 | 237.2 | 237.4 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 14801 | 1 | 28.4 | 52483.4 | 3915 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:43 | Normal | 626.5 | 613.2 | 577.1 | 0 | 20.6 | 13.3 | 11.9 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.2 | 62.7 | 62.7 | 62.5 | 60.01 | 60 | 60 | 22206 | 1 | 29.3 | 52485.1 | 3915 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 1.8 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:48 | Normal | 582.1 | 535.6 | 552.7 | 0 | 10.3 | 7.2 | 6.9 | 0 | 238 | 235.6 | 236 | 32.8 | 33 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13299 | 1 | 29.7 | 52486.3 | 3915 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:53 | Normal | 589.5 | 543.8 | 553.6 | 0 | 10.6 | 7.3 | 7.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 236.6 | 34.1 | 34.4 | 34 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13875 | 1 | 29.6 | 52487.5 | 3916 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 12:58 | Normal | 629.2 | 592.4 | 578.8 | 0 | 18.6 | 13 | 11.8 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.8 | 61.3 | 61.6 | 61.1 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 18958 | 1 | 29.6 | 52488.7 | 3916 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:03 | Normal | 574.1 | 535 | 533.4 | 0 | 8.1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 10548 | 1 | 30 | 52490.3 | 3916 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:08 | Normal | 585.7 | 502.8 | 547.5 | 0 | 7.9 | 6 | 5.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13163 | 1 | 29.9 | 52491.5 | 3916 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:13 | Normal | 574.1 | 496.2 | 540.1 | 0 | 8 | 6.1 | 6.2 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.2 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10152 | 1 | 29.6 | 52492.4 | 3916 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:18 | Normal | 580.8 | 493.6 | 555 | 0 | 7.6 | 6.1 | 5.2 | 0 | 236.2 | 235.8 | 235.8 | 25.1 | 25.2 | 25 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9939 | 1 | 29.2 | 52493.3 | 3916 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:23 | Normal | 602.2 | 532 | 566.4 | 0 | 19.3 | 10.3 | 12.9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 56.5 | 56.7 | 56.2 | 60.01 | 60 | 60 | 22897 | 1 | 29 | 52494.3 | 3916 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:28 | Normal | 595.2 | 493.9 | 551 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13696 | 1 | 29 | 52495.4 | 3916 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:33 | Normal | 610.7 | 530.6 | 559.1 | 0 | 14.1 | 9.1 | 10.6 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 44 | 44.1 | 43.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 22601 | 1 | 28.9 | 52496.5 | 3916 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:38 | Normal | 590.8 | 546.9 | 557.3 | 0 | 11.5 | 7.5 | 8.3 | 0 | 238 | 236.4 | 237.4 | 36.8 | 37.1 | 36.7 | 60 | 60 | 60.01 | 15126 | 1 | 29.2 | 52498 | 3916 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:43 | Normal | 588.7 | 517.7 | 559.4 | 0 | 18 | 10.8 | 12.3 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238 | 54.6 | 54.8 | 54.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 18690 | 1 | 29.3 | 52499.4 | 3916 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:48 | Normal | 588.5 | 498.9 | 556.4 | 0 | 8.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11156 | 1 | 29.3 | 52500.6 | 3916 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:53 | Normal | 579.9 | 491.7 | 542.5 | 0 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 8954 | 1 | 28.9 | 52501.4 | 3917 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 13:58 | Normal | 593.9 | 497.9 | 557 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 21 | 21.2 | 21 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 8349 | 1 | 28.6 | 52502.1 | 3917 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:03 | Normal | 588.1 | 500.2 | 552.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8794 | 1 | 28.3 | 52502.8 | 3917 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:08 | Normal | 598.1 | 505 | 563.9 | 0 | 7.1 | 5.6 | 5.1 | 0 | 237 | 235.4 | 235.6 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 9460 | 1 | 28.2 | 52503.6 | 3917 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:13 | Normal | 599.4 | 516 | 562.4 | 0 | 10.4 | 7.3 | 7.8 | 0 | 237.8 | 236 | 235.8 | 34.3 | 34.5 | 34.1 | 60 | 60.03 | 60 | 13835 | 1 | 28.2 | 52504.6 | 3917 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:18 | Normal | 581.1 | 489.8 | 563.6 | 0 | 7.8 | 6.3 | 5.3 | 0 | 236.6 | 235.8 | 235.6 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 60 | 60 | 60 | 10313 | 1 | 28.3 | 52505.7 | 3917 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:23 | Normal | 595.9 | 498.8 | 555.9 | 0 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9171 | 1 | 28.1 | 52506.5 | 3917 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:28 | Normal | 585.9 | 494.8 | 556.7 | 0 | 5 | 4.1 | 3.6 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6952 | 1 | 27.9 | 52507.1 | 3917 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:33 | Normal | 603.6 | 508.7 | 573.9 | 0 | 8.7 | 5.6 | 6.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10771 | 1 | 27.6 | 52507.8 | 3917 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:38 | Normal | 596.8 | 497.6 | 559.1 | 0 | 7 | 5.5 | 5.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 9379 | 1 | 27.8 | 52508.8 | 3917 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:43 | Normal | 592.8 | 500.6 | 557.1 | 0 | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 22.9 | 23 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9147 | 1 | 27.8 | 52509.6 | 3917 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:48 | Normal | 584.1 | 495 | 546.4 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 6425 | 1 | 27.6 | 52510.2 | 3917 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:53 | Normal | 592.7 | 524.6 | 562.4 | 0 | 5.5 | 3.8 | 4.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 18.6 | 18.9 | 18.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 7684 | 1 | 27.5 | 52510.8 | 3918 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 14:58 | Normal | 603.9 | 496.7 | 564.8 | 0 | 8.6 | 6.3 | 6.6 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13398 | 1 | 27.6 | 52511.8 | 3918 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:03 | Normal | 600.8 | 457.8 | 569.8 | 0 | 7.2 | 5.3 | 5.7 | 0 | 236.2 | 235.2 | 234.4 | 24 | 24.2 | 24 | 60 | 60 | 60.01 | 10802 | 1 | 27.7 | 52512.7 | 3918 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:08 | Normal | 591.9 | 476.8 | 550.6 | 0 | 5.1 | 4 | 3.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 60 | 59.97 | 60 | 7013 | 1 | 27.7 | 52513.5 | 3918 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:13 | Normal | 588.1 | 491.6 | 562 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 0 | 234.6 | 234 | 233.8 | 16 | 16.2 | 15.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 6465 | 1 | 27.5 | 52514 | 3918 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:18 | Normal | 591.8 | 491.7 | 555.1 | 0 | 4 | 3.2 | 3 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5617 | 1 | 27.4 | 52514.5 | 3918 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:23 | Normal | 577.9 | 490.1 | 562.4 | 0 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.2 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5340 | 1 | 27.2 | 52515 | 3918 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:28 | Normal | 589.8 | 495.7 | 562.4 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5490 | 1 | 27 | 52515.5 | 3918 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:33 | Normal | 597.9 | 497.9 | 554.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 235.4 | 233 | 233.2 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5110 | 1 | 26.8 | 52515.9 | 3918 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:38 | Normal | 590 | 496.8 | 562.2 | 0 | 5.7 | 4.6 | 5.5 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8480 | 1 | 26.9 | 52516.6 | 3918 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:43 | Normal | 601.8 | 500.8 | 565.4 | 0 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.2 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7492 | 1 | 26.9 | 52517.3 | 3918 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:48 | Normal | 605 | 493.7 | 572.9 | 0 | 3.8 | 3.4 | 4 | 0 | 235 | 233.4 | 234.2 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6316 | 1 | 26.8 | 52517.9 | 3918 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:53 | Normal | 580 | 494.1 | 550.2 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4571 | 1 | 26.7 | 52518.3 | 3919 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 15:58 | Normal | 548.7 | 490.9 | 556.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 2883 | 1 | 26.5 | 52518.6 | 3919 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:03 | Normal | 567.7 | 476.7 | 531.4 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1976 | 1 | 26.2 | 52518.8 | 3919 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:08 | Normal | 574.6 | 474.6 | 540.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 1767 | 1 | 25.9 | 52519 | 3919 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:13 | Normal | 587.4 | 494.6 | 552.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 234 | 232.8 | 232.4 | 7.1 | 7.3 | 7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2787 | 1 | 25.8 | 52519.2 | 3919 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:18 | Normal | 593.6 | 449.7 | 558.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 8 | 8.3 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3173 | 1 | 25.7 | 52519.4 | 3919 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:23 | Normal | 603 | 497.9 | 553 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 59.95 | 60 | 59.98 | 3469 | 1 | 25.5 | 52519.7 | 3919 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:28 | Normal | 594.9 | 467.8 | 545.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232 | 6.8 | 7 | 6.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2764 | 1 | 25.5 | 52520 | 3919 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:33 | Normal | 561 | 484.9 | 530.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1750 | 1 | 25.3 | 52520.2 | 3919 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:38 | Normal | 553.6 | 463.8 | 542 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1513 | 1 | 25.1 | 52520.3 | 3919 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:43 | Normal | 547.6 | 510.8 | 512.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 902 | 1 | 25.1 | 52520.4 | 3919 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:48 | Normal | 540.7 | 461.9 | 508.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231 | 231.2 | 2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 627 | 1 | 24.9 | 52520.5 | 3919 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:53 | Normal | 499.7 | 333.9 | 480.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 322 | 1 | 24.8 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 16:58 | Normal | 325.6 | 200 | 453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 100 | 1 | 24.6 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 17:03 | Normal | 202.2 | 199.8 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 51 | 1 | 24.5 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 17:08 | Normal | 202.4 | 207.2 | 318.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 24.4 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 17:13 | Normal | 170.4 | 204 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 29 | 1 | 24.3 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 17:18 | Normal | 186.4 | 187.3 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 24.2 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 17:23 | Normal | 189.8 | 210.7 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 23 | 1 | 24.1 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-30 17:28 | Normal | 195.4 | 194.8 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15 | 1 | 24 | 52520.5 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0