## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-04 06:08 | Wait | 502.1 | 502.9 | 494.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 20.5 | 49366.8 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:13 | Normal | 520.3 | 521.7 | 510.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 20.8 | 49366.8 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:18 | Normal | 524.8 | 199.7 | 510.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 136 | 1 | 21.1 | 49366.8 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:23 | Normal | 548.2 | 201.6 | 515.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 225 | 1 | 21.4 | 49366.8 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:28 | Normal | 552 | 297.6 | 504.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 338 | 1 | 21.6 | 49366.8 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:33 | Normal | 567.7 | 358.3 | 542.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 379 | 1 | 21.8 | 49366.9 | 3619 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:38 | Normal | 559 | 437 | 534.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 515 | 1 | 22.1 | 49366.9 | 3619 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:43 | Normal | 555.9 | 520 | 537.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 648 | 1 | 22.3 | 49366.9 | 3619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:48 | Normal | 548.5 | 555.8 | 520.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 703 | 1 | 22.5 | 49367 | 3619 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:53 | Normal | 562.7 | 551.8 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 813 | 1 | 22.7 | 49367.1 | 3619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 06:58 | Normal | 554.3 | 539.8 | 548.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 896 | 1 | 22.8 | 49367.1 | 3619 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:03 | Normal | 561.7 | 542.7 | 548.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1001 | 1 | 23.1 | 49367.2 | 3620 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:08 | Normal | 560.9 | 544.9 | 503.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.6 | 236 | 236.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1042 | 1 | 23 | 49367.3 | 3620 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:13 | Normal | 572.8 | 476.8 | 535.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237 | 235.8 | 236.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1122 | 1 | 23 | 49367.4 | 3620 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:18 | Normal | 557.2 | 553.6 | 543.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235 | 236.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1162 | 1 | 23.1 | 49367.5 | 3620 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:23 | Normal | 569.1 | 553 | 549.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1298 | 1 | 23.1 | 49367.6 | 3620 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:28 | Normal | 584 | 514.2 | 524.2 | 0 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2037 | 1 | 23.9 | 49367.7 | 3620 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:33 | Normal | 587.8 | 538.8 | 551.4 | 0 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 2554 | 1 | 24.1 | 49367.9 | 3620 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:38 | Normal | 583.2 | 525.3 | 559.3 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 3229 | 1 | 24.4 | 49368.2 | 3620 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:43 | Normal | 563.3 | 533.7 | 554.2 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4028 | 1 | 24.6 | 49368.5 | 3620 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:48 | Normal | 538.6 | 502 | 546.4 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236 | 11.2 | 11.4 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4488 | 1 | 24.9 | 49368.8 | 3620 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:53 | Normal | 547.2 | 461.5 | 557.7 | 0 | 5.1 | 4 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.2 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5142 | 1 | 25.2 | 49369.2 | 3620 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 07:58 | Normal | 544.3 | 462.8 | 571.9 | 0 | 6.2 | 4.2 | 0.6 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5764 | 1 | 25.4 | 49369.7 | 3620 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:03 | Normal | 545.7 | 461.8 | 562.7 | 0 | 6.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.4 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6114 | 1 | 25.7 | 49370.2 | 3621 | 0.4 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:08 | Normal | 499.3 | 544.8 | 567.5 | 0 | 7 | 4.7 | 0.7 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 60 | 60 | 59.99 | 6533 | 1 | 26 | 49370.7 | 3621 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:13 | Normal | 469.9 | 573.2 | 563.5 | 0 | 8.4 | 5 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7184 | 1 | 26.3 | 49371.3 | 3621 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:18 | Normal | 466.5 | 575.9 | 534.5 | 0 | 8.8 | 5.2 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7552 | 1 | 26.6 | 49371.9 | 3621 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:23 | Normal | 479.4 | 575.8 | 539.1 | 0 | 9.1 | 5.5 | 0.8 | 0 | 236 | 234.4 | 236 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 7753 | 1 | 26.9 | 49372.5 | 3621 | 1.4 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:28 | Normal | 493.3 | 594.6 | 567.5 | 0 | 10.8 | 5.6 | 0.8 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 21.7 | 22 | 21.7 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 8778 | 1 | 27.3 | 49373.2 | 3621 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:33 | Normal | 500.6 | 576.9 | 562.4 | 0 | 11 | 6 | 0.8 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 23 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 9067 | 1 | 27.6 | 49373.9 | 3621 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:38 | Normal | 480.2 | 572.7 | 556.4 | 0 | 11.8 | 6.3 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 23.9 | 24 | 23.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9372 | 1 | 28 | 49374.7 | 3621 | 2.7 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:43 | Normal | 472.5 | 569.9 | 553.5 | 0 | 12.3 | 6.5 | 0.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9602 | 1 | 28.4 | 49375.5 | 3621 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:48 | Normal | 513.3 | 575.9 | 558.5 | 0 | 11.6 | 6.7 | 0.8 | 0 | 236 | 235.2 | 235.8 | 25.3 | 25.4 | 25.1 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 9918 | 1 | 28.7 | 49376.3 | 3621 | 1.6 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:53 | Normal | 491.4 | 584.2 | 576.6 | 0 | 13.4 | 6.6 | 0.8 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10451 | 1 | 29.1 | 49377.2 | 3621 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 08:58 | Normal | 504.4 | 563.8 | 561 | 0 | 13.5 | 7.3 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10863 | 1 | 29.4 | 49378.1 | 3621 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:03 | Normal | 530.4 | 555.9 | 568.4 | 0 | 14.1 | 7.5 | 0.8 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 11679 | 1 | 29.8 | 49379 | 3622 | 3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:08 | Normal | 589.5 | 567.6 | 546.6 | 0 | 14.1 | 7.7 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.4 | 31.7 | 31.8 | 31.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12522 | 1 | 30.1 | 49380 | 3622 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:13 | Normal | 572.7 | 567 | 562.5 | 0 | 14.8 | 8 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 60 | 60 | 60 | 12789 | 1 | 30.4 | 49381.1 | 3622 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:18 | Normal | 588.8 | 567.1 | 565.6 | 0 | 14.8 | 8.1 | 0.8 | 0 | 237 | 236 | 235.6 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 13167 | 1 | 30.7 | 49382.2 | 3622 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:23 | Normal | 591.7 | 568.8 | 572.7 | 0 | 15.1 | 8.4 | 0.8 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 34.3 | 34.3 | 34.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 13535 | 1 | 30.9 | 49383.3 | 3622 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:28 | Normal | 583.5 | 572.2 | 558.7 | 0 | 15.8 | 8.5 | 0.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 34.9 | 35.1 | 34.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 13824 | 1 | 31.3 | 49384.4 | 3622 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:33 | Normal | 589.1 | 569.9 | 561.9 | 0 | 16 | 8.7 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.6 | 35.7 | 35.7 | 35.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14119 | 1 | 31.5 | 49385.6 | 3622 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:38 | Normal | 589.2 | 567.8 | 554.7 | 0 | 16.2 | 8.9 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 36.1 | 36.3 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14311 | 1 | 31.7 | 49386.8 | 3622 | 4 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:43 | Normal | 575 | 561.6 | 552 | 0 | 16.7 | 9.1 | 0.9 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 36.9 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14550 | 1 | 31.9 | 49388 | 3622 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:48 | Normal | 583.2 | 569.7 | 559.4 | 0 | 17 | 9.2 | 1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 60 | 59.98 | 59.96 | 14808 | 1 | 32.1 | 49389.2 | 3622 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:53 | Normal | 582.3 | 567.7 | 565.1 | 0 | 17.4 | 9.4 | 1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.2 | 38.2 | 38.4 | 38 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15085 | 1 | 32.4 | 49390.4 | 3622 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 09:58 | Normal | 583.7 | 569 | 549 | 0 | 17.8 | 9.5 | 1 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 39.1 | 39 | 38.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15394 | 1 | 32.6 | 49391.7 | 3622 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:03 | Normal | 577 | 565.9 | 521.7 | 0 | 17.7 | 9.5 | 1.1 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.8 | 39.6 | 39.6 | 39.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15658 | 1 | 32.8 | 49393 | 3623 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:08 | Normal | 587.7 | 565.7 | 549.5 | 0 | 18.3 | 9.9 | 1 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 39.8 | 40 | 39.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 15745 | 1 | 33 | 49394.3 | 3623 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:13 | Normal | 582.9 | 554.9 | 560 | 0 | 18.3 | 10.1 | 1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 235.8 | 40.3 | 40.3 | 40 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 15925 | 1 | 33.2 | 49395.6 | 3623 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:18 | Normal | 588.3 | 566.8 | 422.4 | 0 | 18.5 | 10.1 | 5.1 | 0 | 237.8 | 235 | 236.8 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 17798 | 1 | 33.3 | 49397 | 3623 | 4.6 | 5 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:23 | Normal | 584.8 | 556.8 | 420.5 | 0 | 19 | 10.3 | 5.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 44.9 | 45 | 44.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17981 | 1 | 33.6 | 49398.5 | 3623 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:28 | Normal | 583.9 | 562.8 | 419 | 0 | 19.2 | 10.4 | 5.5 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.6 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18367 | 1 | 33.9 | 49400 | 3623 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:33 | Normal | 583.4 | 559.9 | 480.5 | 0 | 19.5 | 10.6 | 5.4 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.6 | 47 | 47 | 46.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 18828 | 1 | 34.2 | 49401.5 | 3623 | 4.9 | 5 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:38 | Normal | 581.9 | 568.6 | 530.1 | 0 | 19.9 | 10.6 | 5.5 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 47.9 | 48.3 | 47.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 19273 | 1 | 34.4 | 49403.1 | 3623 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:43 | Normal | 580.6 | 566.7 | 547.4 | 0 | 19.8 | 10.5 | 5.5 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 48.9 | 48.8 | 48.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 19558 | 1 | 34.6 | 49404.7 | 3623 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:48 | Normal | 573.5 | 552.2 | 529 | 0 | 20.1 | 10.8 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 48.6 | 48.7 | 48.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19532 | 1 | 34.9 | 49406.4 | 3623 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:53 | Normal | 578.9 | 557.8 | 520.5 | 0 | 20 | 10.8 | 5.9 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 19579 | 1 | 35.1 | 49408 | 3623 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 10:58 | Normal | 577.7 | 556.7 | 538.9 | 0 | 20.5 | 11 | 5.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236 | 49.2 | 49.4 | 49.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19820 | 1 | 35.3 | 49409.7 | 3623 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:03 | Normal | 578 | 562.1 | 539.3 | 0 | 20.4 | 11 | 5.9 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 49.6 | 49.6 | 49.3 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 19920 | 1 | 35.4 | 49411.3 | 3624 | 5 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:08 | Normal | 574.3 | 558.9 | 539.6 | 0 | 20.1 | 10.7 | 5.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 50.5 | 50.8 | 50.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19977 | 1 | 35.7 | 49413 | 3624 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:13 | Normal | 593.7 | 571.7 | 544.4 | 0 | 20.5 | 10.9 | 6 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.4 | 48.8 | 49 | 48.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 20150 | 1 | 35.8 | 49414.6 | 3624 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:18 | Normal | 576.6 | 558.7 | 410.5 | 0 | 20.9 | 11.1 | 11.2 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 53.3 | 53.5 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21490 | 1 | 36 | 49416.3 | 3624 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:23 | Normal | 576.3 | 563 | 436.8 | 0 | 20.9 | 11.1 | 11.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21607 | 1 | 36.3 | 49418.1 | 3624 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:28 | Normal | 582.8 | 557.8 | 403.5 | 0 | 21 | 11.1 | 12.9 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 54.6 | 54.6 | 54.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22030 | 1 | 36.5 | 49419.9 | 3624 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:33 | Normal | 574.5 | 554.1 | 359.8 | 0 | 21.1 | 11.3 | 15.9 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 55.8 | 55.9 | 55.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22481 | 1 | 36.8 | 49421.8 | 3624 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:38 | Normal | 576.6 | 559.7 | 364.3 | 0 | 21.1 | 11.1 | 15.6 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 55.7 | 55.9 | 55.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22513 | 1 | 37.1 | 49423.7 | 3624 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:43 | Normal | 572.6 | 552 | 370.8 | 0 | 21 | 11.2 | 15.1 | 0 | 238 | 237 | 238 | 55.6 | 55.7 | 55.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 22378 | 1 | 37.4 | 49425.5 | 3624 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:48 | Normal | 576.7 | 548 | 414.9 | 0 | 21.2 | 11.3 | 13.4 | 0 | 237.8 | 237 | 237 | 55.9 | 55.8 | 55.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 22378 | 1 | 37.6 | 49427.4 | 3624 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.2 | 5.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:53 | Normal | 574.6 | 554.9 | 413.8 | 0 | 21.2 | 11.2 | 14.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.6 | 56.6 | 56.8 | 56.2 | 60.01 | 60 | 60 | 22775 | 1 | 37.8 | 49429.3 | 3624 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 0.1 | 5.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 11:58 | Normal | 579.8 | 561 | 412.7 | 0 | 20.8 | 11.1 | 15.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 57.3 | 57.4 | 57 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22972 | 1 | 38 | 49431.1 | 3624 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:03 | Normal | 574.8 | 549.9 | 417.3 | 0 | 20.8 | 11.3 | 15.4 | 0 | 238 | 236.6 | 236.6 | 57.4 | 57.5 | 57 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23117 | 1 | 38.2 | 49433.1 | 3625 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0.7 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:08 | Normal | 578.5 | 551.3 | 432.5 | 0 | 20.9 | 11.1 | 15.4 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23182 | 1 | 38.5 | 49435 | 3625 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:13 | Normal | 571.8 | 552.1 | 426.6 | 0 | 20.7 | 11 | 15.1 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 56.9 | 56.9 | 56.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 23020 | 1 | 38.7 | 49436.9 | 3625 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:18 | Normal | 572.9 | 554 | 439.6 | 0 | 20.6 | 11 | 13.6 | 0 | 238.6 | 236.2 | 238 | 55.6 | 55.7 | 55.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22359 | 1 | 38.8 | 49438.8 | 3625 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:23 | Normal | 573.5 | 552.8 | 464.2 | 0 | 20.6 | 11 | 12.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 54.7 | 54.9 | 54.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22022 | 1 | 38.8 | 49440.7 | 3625 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:28 | Normal | 578.7 | 550.8 | 478.9 | 0 | 20.4 | 11 | 12.2 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 22123 | 1 | 39.1 | 49442.5 | 3625 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:33 | Normal | 578.5 | 555.8 | 482.1 | 0 | 19.9 | 10.8 | 11.9 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 53.8 | 53.9 | 53.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 21746 | 1 | 39.7 | 49444.4 | 3625 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:38 | Normal | 574.5 | 556 | 460.3 | 0 | 19.6 | 10.6 | 12.2 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.4 | 53.2 | 53.3 | 53 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21585 | 1 | 40 | 49446.2 | 3625 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:43 | Normal | 577.6 | 556.8 | 417.6 | 0 | 19.6 | 10.5 | 13.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 53.3 | 53.5 | 53.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 21463 | 1 | 40.4 | 49447.9 | 3625 | 5 | 4.7 | 5 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:48 | Normal | 580.5 | 564.8 | 416.5 | 0 | 19.4 | 10.5 | 14.9 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.8 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21833 | 1 | 40.6 | 49449.7 | 3625 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 0 | 0.7 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:53 | Normal | 576.8 | 559.2 | 418.9 | 0 | 19.4 | 10.5 | 14.6 | 0 | 237.8 | 237.6 | 237.4 | 53.5 | 53.6 | 53.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21555 | 1 | 40.4 | 49451.5 | 3625 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 12:58 | Normal | 581.2 | 530.9 | 468.5 | 0 | 19.1 | 10.1 | 12.4 | 0 | 237.2 | 237.2 | 237 | 51.5 | 51.6 | 51.2 | 60.01 | 60 | 60 | 20734 | 1 | 40.3 | 49453.3 | 3625 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.3 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:03 | Normal | 578.6 | 453.9 | 478.3 | 0 | 18.8 | 12.6 | 11.6 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.6 | 51.7 | 51.7 | 51.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20609 | 1 | 40 | 49455 | 3626 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 0 | 2.5 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:08 | Normal | 578.4 | 418.8 | 506.3 | 0 | 18.5 | 13.6 | 11.1 | 0 | 237.4 | 235 | 236.2 | 51.3 | 51.4 | 50.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20705 | 1 | 39.7 | 49456.7 | 3626 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.5 | 4.3 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:13 | Normal | 582.5 | 381.9 | 537.1 | 0 | 18.1 | 14 | 10.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 50.3 | 50.4 | 50.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20259 | 1 | 39.4 | 49458.4 | 3626 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:18 | Normal | 580.3 | 362.5 | 531.3 | 0 | 18 | 14.3 | 11.1 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.4 | 49.9 | 50 | 49.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20020 | 1 | 39.2 | 49460.1 | 3626 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:23 | Normal | 579.3 | 324.9 | 541.4 | 0 | 17.8 | 16.9 | 11 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236 | 50.7 | 50.8 | 50.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20327 | 1 | 39 | 49461.8 | 3626 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 5.1 | 4.5 | 3.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:28 | Normal | 577.6 | 337.9 | 487.3 | 0 | 17.3 | 17.3 | 13 | 0 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 51.8 | 51.9 | 51.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 20716 | 1 | 38.9 | 49463.5 | 3626 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 5 | 4.3 | 3.6 | 4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:33 | Normal | 578.7 | 313.7 | 507.1 | 0 | 17.1 | 16.4 | 12.8 | 0 | 237.6 | 234.6 | 236.4 | 50.3 | 50.3 | 50 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 20141 | 1 | 38.9 | 49465.2 | 3626 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:38 | Normal | 581.5 | 292.8 | 530.8 | 0 | 16.7 | 16.5 | 12.4 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 48.8 | 49 | 48.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19542 | 1 | 38.8 | 49466.8 | 3626 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:43 | Normal | 584.5 | 250.8 | 543.7 | 0 | 16.1 | 16.1 | 12 | 0 | 236.8 | 233.8 | 235.6 | 46.5 | 46.6 | 46.3 | 60 | 59.98 | 60 | 18621 | 1 | 38.6 | 49468.4 | 3626 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:48 | Normal | 579.6 | 266.7 | 537.4 | 0 | 15.6 | 13.1 | 11.5 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 43.5 | 43.8 | 43.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 17120 | 1 | 38.5 | 49469.9 | 3626 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:53 | Normal | 575.4 | 228.7 | 542.4 | 0 | 15.3 | 15.5 | 11.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 43.5 | 43.5 | 43 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17109 | 1 | 38.3 | 49471.3 | 3626 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 13:58 | Normal | 586.5 | 239.8 | 547.8 | 0 | 15 | 14.4 | 11 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.8 | 42.8 | 42.7 | 42.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 16796 | 1 | 38.1 | 49472.8 | 3626 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:03 | Normal | 586.6 | 234.8 | 546.5 | 0 | 14.7 | 15 | 10.8 | 0 | 236.2 | 234 | 236.2 | 42.1 | 42.1 | 41.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 16582 | 1 | 37.8 | 49474.1 | 3627 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:08 | Normal | 579.3 | 240.8 | 532.7 | 0 | 14.1 | 13.1 | 10.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 39.8 | 40 | 39.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15832 | 1 | 37.6 | 49475.5 | 3627 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:13 | Normal | 587.9 | 337.9 | 541.6 | 0 | 13.8 | 10.6 | 10.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 40.5 | 40.7 | 40.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 15946 | 1 | 37.4 | 49476.8 | 3627 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:18 | Normal | 588.1 | 355.9 | 544.6 | 0 | 13.4 | 10.4 | 9.9 | 0 | 235.8 | 233.8 | 236 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15744 | 1 | 37.1 | 49478.1 | 3627 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 4 | 0.5 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:23 | Normal | 588.3 | 379.8 | 540.5 | 0 | 12.8 | 9.5 | 9.6 | 0 | 236.2 | 233.2 | 235.4 | 38.9 | 38.7 | 38.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 15242 | 1 | 36.9 | 49479.4 | 3627 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:28 | Normal | 585.2 | 367.8 | 542.1 | 0 | 12.4 | 9.5 | 9.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 14811 | 1 | 36.7 | 49480.7 | 3627 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:33 | Normal | 590.1 | 333.8 | 538 | 0 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.8 | 36 | 36 | 35.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 14224 | 1 | 36.4 | 49481.9 | 3627 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:38 | Normal | 585.3 | 297.7 | 536.7 | 0 | 10.9 | 8.8 | 8.2 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 32 | 32.1 | 31.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12944 | 1 | 36.2 | 49483 | 3627 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:43 | Normal | 563.1 | 299.7 | 541.3 | 0 | 9.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10830 | 1 | 35.8 | 49484 | 3627 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:48 | Normal | 539.2 | 263.7 | 548.5 | 0 | 9.5 | 7.5 | 7 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10167 | 1 | 35.5 | 49484.7 | 3627 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:53 | Normal | 546.6 | 254.8 | 554.7 | 0 | 10 | 8.3 | 7.6 | 0 | 234 | 231.6 | 233.8 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 11000 | 1 | 35.3 | 49485.6 | 3627 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 14:58 | Normal | 583.4 | 252.9 | 552.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9894 | 1 | 35.1 | 49486.4 | 3627 | 2.2 | 1.9 | 2 | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:03 | Normal | 583.1 | 276 | 550.5 | 0 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9308 | 1 | 35 | 49487.2 | 3628 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:08 | Normal | 594.4 | 225.9 | 549.8 | 0 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 60 | 59.98 | 60 | 9176 | 1 | 35 | 49487.9 | 3628 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:13 | Normal | 581.1 | 217 | 548.6 | 0 | 6.9 | 7 | 6.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 8537 | 1 | 34.8 | 49488.6 | 3628 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:18 | Normal | 537.3 | 238.9 | 546.2 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7437 | 1 | 34.7 | 49489.3 | 3628 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:23 | Normal | 449.4 | 383.2 | 551.3 | 0 | 5 | 3.4 | 4.6 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6141 | 1 | 34.4 | 49489.7 | 3628 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:28 | Normal | 404.6 | 483 | 549 | 0 | 5.6 | 3.1 | 4.9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6517 | 1 | 34.2 | 49490.3 | 3628 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:33 | Normal | 389.3 | 492.7 | 545.8 | 0 | 5 | 2.8 | 4.5 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5900 | 1 | 34.1 | 49490.8 | 3628 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:38 | Normal | 381.4 | 481.9 | 553 | 0 | 4.6 | 2.6 | 4.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5429 | 1 | 34 | 49491.3 | 3628 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:43 | Normal | 368.3 | 481.7 | 549.2 | 0 | 4.1 | 2.4 | 3.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.6 | 11.9 | 12 | 11.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4738 | 1 | 33.8 | 49491.7 | 3628 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:48 | Normal | 350.1 | 453.2 | 549.5 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3908 | 1 | 33.5 | 49492.1 | 3628 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:53 | Normal | 354.5 | 445.9 | 529.3 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 9 | 9.1 | 8.9 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3608 | 1 | 33.3 | 49492.4 | 3628 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 15:58 | Normal | 370.1 | 453.1 | 549.6 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3032 | 1 | 33 | 49492.7 | 3628 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:03 | Normal | 423.2 | 455.7 | 533.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2663 | 1 | 32.8 | 49492.9 | 3629 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:08 | Normal | 404.3 | 444.9 | 524.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 232.2 | 229 | 230.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2320 | 1 | 32.5 | 49493.1 | 3629 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:13 | Normal | 380.4 | 488.8 | 498.6 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1802 | 1 | 32.3 | 49493.3 | 3629 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:18 | Normal | 431.5 | 478.9 | 524.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1328 | 1 | 32 | 49493.4 | 3629 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:23 | Normal | 424.3 | 522.5 | 508.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1047 | 1 | 31.8 | 49493.5 | 3629 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:28 | Normal | 399.5 | 532.3 | 516.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232 | 229.2 | 230.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 863 | 1 | 31.6 | 49493.6 | 3629 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:33 | Normal | 416.3 | 535.7 | 513.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 748 | 1 | 31.5 | 49493.6 | 3629 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:38 | Normal | 547.6 | 474.9 | 508.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 633 | 1 | 31.3 | 49493.7 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:43 | Normal | 532.4 | 407.8 | 519.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 492 | 1 | 31.1 | 49493.7 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:48 | Normal | 530.3 | 386.9 | 514.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 423 | 1 | 30.9 | 49493.8 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:53 | Normal | 474.4 | 412.6 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 391 | 1 | 30.8 | 49493.8 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 16:58 | Normal | 496.3 | 199.8 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 203 | 1 | 30.6 | 49493.8 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 17:03 | Normal | 279 | 200 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 124 | 1 | 30.4 | 49493.9 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 17:08 | Normal | 199.5 | 204.3 | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 63 | 1 | 30.1 | 49493.9 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 17:13 | Normal | 198.4 | 187 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 38 | 1 | 29.8 | 49493.9 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 17:18 | Normal | 223.8 | 211.1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33 | 1 | 29.6 | 49493.9 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-04 17:23 | Normal | 201.1 | 198.2 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 22 | 1 | 29.3 | 49493.9 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0