## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-07 06:05 | Wait | 505.5 | 505.7 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 20.8 | 49741.9 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:10 | Normal | 499.2 | 199.7 | 496.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 93 | 1 | 21.1 | 49741.9 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:15 | Normal | 519.2 | 199.9 | 465.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 176 | 1 | 21.6 | 49741.9 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:20 | Normal | 519.3 | 199.8 | 485.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 182 | 1 | 21.9 | 49741.9 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:25 | Normal | 541.9 | 214 | 492.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 214 | 1 | 22.1 | 49741.9 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:30 | Normal | 547.2 | 339.8 | 505.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 234 | 235.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 370 | 1 | 22.3 | 49741.9 | 3653 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:35 | Normal | 568.2 | 395.9 | 527.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 425 | 1 | 22.5 | 49742 | 3653 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:40 | Normal | 561.3 | 437.8 | 530.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 520 | 1 | 22.7 | 49742 | 3653 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:45 | Normal | 558.5 | 488.5 | 537.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 599 | 1 | 22.9 | 49742.1 | 3653 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:50 | Normal | 538.6 | 536.9 | 516.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 672 | 1 | 23 | 49742.1 | 3653 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 06:55 | Normal | 566.4 | 547.7 | 512.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 714 | 1 | 23 | 49742.2 | 3653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:00 | Normal | 566.1 | 546.7 | 541.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 795 | 1 | 23 | 49742.2 | 3653 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:05 | Normal | 558.2 | 545.9 | 535.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 885 | 1 | 23.1 | 49742.3 | 3654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:10 | Normal | 581.4 | 548.5 | 546.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 954 | 1 | 23.6 | 49742.4 | 3654 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:15 | Normal | 558.7 | 552.1 | 547.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1001 | 1 | 24 | 49742.5 | 3654 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:20 | Normal | 552.5 | 565.9 | 535.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1059 | 1 | 24.2 | 49742.6 | 3654 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:25 | Normal | 570.1 | 437.9 | 544.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1331 | 1 | 24.4 | 49742.7 | 3654 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:30 | Normal | 586.2 | 532.8 | 547.3 | 0 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.4 | 5.1 | 5.2 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1959 | 1 | 24.6 | 49742.8 | 3654 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:35 | Normal | 550.9 | 538 | 539.4 | 0 | 1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2495 | 1 | 24.8 | 49743 | 3654 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:40 | Normal | 549.2 | 545.6 | 552.1 | 0 | 2.2 | 3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.8 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3245 | 1 | 25 | 49743.2 | 3654 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:45 | Normal | 557 | 531.1 | 524 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 10.3 | 10.4 | 10 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4027 | 1 | 25.2 | 49743.5 | 3654 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:50 | Normal | 541.6 | 492.9 | 542.4 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4368 | 1 | 25.4 | 49743.9 | 3654 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 07:55 | Normal | 533.9 | 474.5 | 549.8 | 0 | 5.2 | 4 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 12.8 | 13.1 | 12.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 5110 | 1 | 25.7 | 49744.3 | 3654 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:00 | Normal | 551.2 | 452.6 | 562.3 | 0 | 6.1 | 4.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5707 | 1 | 25.9 | 49744.7 | 3654 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:05 | Normal | 526.4 | 471.6 | 575.1 | 0 | 6.3 | 4.5 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5912 | 1 | 26.2 | 49745.2 | 3655 | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:10 | Normal | 460.7 | 546.2 | 551.7 | 0 | 7.9 | 4.7 | 0.6 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6581 | 1 | 26.5 | 49745.8 | 3655 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:15 | Normal | 470.5 | 570.9 | 577.3 | 0 | 8.3 | 5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7093 | 1 | 26.7 | 49746.3 | 3655 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:20 | Normal | 478.5 | 576 | 545.4 | 0 | 8.8 | 5.1 | 0.7 | 0 | 235 | 233 | 234.4 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 7486 | 1 | 27 | 49746.9 | 3655 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:25 | Normal | 481.1 | 552.9 | 535 | 0 | 9.2 | 5.6 | 0.7 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 19.8 | 20.1 | 19.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7761 | 1 | 27.4 | 49747.6 | 3655 | 1.3 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:30 | Normal | 535.3 | 580.9 | 551.3 | 0 | 9.7 | 5.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 8581 | 1 | 27.7 | 49748.3 | 3655 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:35 | Normal | 481.5 | 569.7 | 557.9 | 0 | 11.3 | 5.7 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 8978 | 1 | 28 | 49749 | 3655 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:40 | Normal | 508.1 | 579.8 | 560.2 | 0 | 11.2 | 6.1 | 0.7 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 60 | 60 | 60.01 | 9373 | 1 | 28.4 | 49749.8 | 3655 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:45 | Normal | 469.5 | 577 | 562.3 | 0 | 12.4 | 6.4 | 0.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 233.8 | 24.2 | 24.5 | 24.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9478 | 1 | 28.8 | 49750.5 | 3655 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:50 | Normal | 482.3 | 576.9 | 556 | 0 | 12.9 | 6.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.4 | 233.8 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10089 | 1 | 29.1 | 49751.4 | 3655 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 08:55 | Normal | 526.4 | 573.8 | 588.2 | 0 | 11.8 | 6.8 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 25.9 | 26 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10245 | 1 | 29.4 | 49752.2 | 3655 | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:00 | Normal | 505.4 | 572.8 | 567.6 | 0 | 13.5 | 7.1 | 0.7 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10780 | 1 | 29.7 | 49753.1 | 3655 | 3 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:05 | Normal | 562.9 | 578.7 | 572.7 | 0 | 14 | 7.3 | 0.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 30.3 | 30.4 | 30.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11954 | 1 | 30 | 49754 | 3656 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:10 | Normal | 597 | 569.9 | 551.9 | 0 | 13.9 | 7.6 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12415 | 1 | 30.4 | 49755.1 | 3656 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:15 | Normal | 589.7 | 574.5 | 569.2 | 0 | 14.2 | 7.8 | 0.7 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 32.3 | 32.5 | 32.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12713 | 1 | 30.6 | 49756.1 | 3656 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:20 | Normal | 590.9 | 568.7 | 550.4 | 0 | 14.7 | 8.1 | 0.8 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 33.1 | 33.3 | 32.8 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13040 | 1 | 30.9 | 49757.2 | 3656 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:25 | Normal | 592.8 | 566.7 | 575.7 | 0 | 14.4 | 8.3 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 33.8 | 33.9 | 33.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13348 | 1 | 31.2 | 49758.3 | 3656 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:30 | Normal | 586.3 | 564.8 | 555 | 0 | 15.7 | 8.5 | 0.8 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13721 | 1 | 31.4 | 49759.4 | 3656 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:35 | Normal | 590.3 | 561.7 | 549.5 | 0 | 15.7 | 8.8 | 0.8 | 0 | 236 | 234 | 234.8 | 35.1 | 35.4 | 35.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 13845 | 1 | 31.7 | 49760.6 | 3656 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:40 | Normal | 590.3 | 564.8 | 550.1 | 0 | 16 | 9 | 0.8 | 0 | 235.8 | 234 | 235 | 35.9 | 36.1 | 35.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14084 | 1 | 31.8 | 49761.7 | 3656 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:45 | Normal | 590.7 | 561.9 | 564.8 | 0 | 16.4 | 9.1 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 36.5 | 36.7 | 36.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14422 | 1 | 32.1 | 49762.9 | 3656 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:50 | Normal | 584.6 | 569.8 | 562.8 | 0 | 16.9 | 9.1 | 0.8 | 0 | 236 | 234.6 | 236.4 | 37.3 | 37.5 | 37 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14615 | 1 | 32.3 | 49764.1 | 3656 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 09:55 | Normal | 578.7 | 563.7 | 565.2 | 0 | 17.3 | 9.3 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236 | 38 | 37.9 | 37.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14924 | 1 | 32.6 | 49765.4 | 3656 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:00 | Normal | 575.9 | 562.7 | 242.3 | 0 | 17.9 | 9.6 | 13 | 0 | 237.2 | 235.8 | 235.8 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 17778 | 1 | 32.9 | 49766.7 | 3656 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:05 | Normal | 579.6 | 562 | 254.5 | 0 | 18 | 9.7 | 13 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 44.8 | 45.1 | 44.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 18090 | 1 | 33.3 | 49768.2 | 3657 | 4.4 | 4.9 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:10 | Normal | 581.1 | 560.7 | 258.8 | 0 | 18.1 | 9.9 | 13.4 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 45.7 | 45.8 | 45.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18341 | 1 | 33.8 | 49769.8 | 3657 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:15 | Normal | 584.4 | 565.8 | 262.1 | 0 | 18.2 | 9.8 | 13.5 | 0 | 237.4 | 235 | 236.8 | 46 | 46.1 | 46 | 60.01 | 60 | 60 | 18489 | 1 | 34.2 | 49771.3 | 3657 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:20 | Normal | 581.7 | 559.8 | 265.2 | 0 | 18.6 | 10.1 | 13.9 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 47 | 46.9 | 46.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 18821 | 1 | 34.4 | 49772.9 | 3657 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:25 | Normal | 574.9 | 558.1 | 258.6 | 0 | 19 | 10.3 | 14.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 47.8 | 47.8 | 47.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19070 | 1 | 34.8 | 49774.4 | 3657 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:30 | Normal | 577.4 | 552.9 | 257.3 | 0 | 19.3 | 10.4 | 14.6 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.8 | 48 | 48 | 47.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19238 | 1 | 35.1 | 49776 | 3657 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 5 | 5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:35 | Normal | 570.7 | 560.7 | 275.2 | 0 | 19.4 | 10.3 | 14.3 | 0 | 236.4 | 235.6 | 237.4 | 48.9 | 49 | 48.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19592 | 1 | 35.4 | 49777.7 | 3657 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:40 | Normal | 573.7 | 551.7 | 271.8 | 0 | 19.7 | 10.7 | 14.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 49.4 | 49.5 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19861 | 1 | 35.7 | 49779.3 | 3657 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:45 | Normal | 574.9 | 559.7 | 305 | 0 | 19.9 | 10.7 | 14.6 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237 | 50.8 | 50.9 | 50.7 | 60 | 60.01 | 60 | 20341 | 1 | 36 | 49781 | 3657 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:50 | Normal | 574.9 | 557.9 | 298.9 | 0 | 20.1 | 10.8 | 15 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 51.2 | 51.2 | 51 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20544 | 1 | 36.3 | 49782.7 | 3657 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 10:55 | Normal | 573.1 | 559.9 | 296.8 | 0 | 20.1 | 10.7 | 15 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 51.2 | 51.4 | 51 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 20532 | 1 | 36.6 | 49784.4 | 3657 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:00 | Normal | 574.9 | 554.5 | 290.1 | 0 | 20.2 | 10.9 | 15.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 51.4 | 51.5 | 51.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20659 | 1 | 36.8 | 49786.1 | 3657 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:05 | Normal | 576.9 | 551.7 | 294.7 | 0 | 20.4 | 11 | 15.8 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.8 | 52.1 | 52.1 | 51.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 20930 | 1 | 37 | 49787.8 | 3658 | 5 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:10 | Normal | 576.4 | 542.6 | 292 | 0 | 20.5 | 11.1 | 15.7 | 0 | 237.6 | 236 | 237 | 51.8 | 52 | 51.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20961 | 1 | 37.2 | 49789.6 | 3658 | 5 | 5.3 | 5 | 5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:15 | Normal | 570 | 548.7 | 293 | 0 | 20.4 | 11.1 | 15.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 237.2 | 52.1 | 52.1 | 51.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 20911 | 1 | 37.5 | 49791.3 | 3658 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:20 | Normal | 573.7 | 543.7 | 291.7 | 0 | 20.6 | 11.1 | 15.8 | 0 | 238 | 236 | 237.4 | 52 | 52 | 51.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 20986 | 1 | 37.6 | 49793.1 | 3658 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:25 | Normal | 569.7 | 551.8 | 338.1 | 0 | 20.6 | 11 | 15.5 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 53.7 | 53.6 | 53.5 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 21616 | 1 | 37.9 | 49794.8 | 3658 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:30 | Normal | 570.7 | 540.6 | 341.9 | 0 | 20.7 | 11.1 | 15.6 | 0 | 238.2 | 235.4 | 237 | 53.8 | 54 | 53.7 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 21648 | 1 | 38.2 | 49796.7 | 3658 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:35 | Normal | 573 | 547.7 | 343.9 | 0 | 20.8 | 11 | 15.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 54 | 54.1 | 53.9 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 21770 | 1 | 38.4 | 49798.5 | 3658 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:40 | Normal | 573.7 | 548.7 | 345.9 | 0 | 20.6 | 11.1 | 15.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21835 | 1 | 38.6 | 49800.3 | 3658 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:45 | Normal | 566.7 | 547.3 | 339.9 | 0 | 21.1 | 11.2 | 15.6 | 0 | 238 | 235.2 | 237 | 54.4 | 54.1 | 54.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21831 | 1 | 38.8 | 49802.1 | 3658 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0.1 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:50 | Normal | 573 | 544 | 343.1 | 0 | 20.7 | 11.1 | 15.8 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237.4 | 54 | 54 | 53.8 | 60.01 | 60 | 60 | 21793 | 1 | 39 | 49803.9 | 3658 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 11:55 | Normal | 570.9 | 556 | 335.2 | 0 | 20.8 | 10.8 | 16 | 0 | 238 | 236.2 | 237.6 | 53.9 | 54 | 53.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21739 | 1 | 39.1 | 49805.7 | 3658 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:00 | Normal | 570.3 | 549.9 | 414.2 | 0 | 20.4 | 11 | 15.3 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.4 | 55.9 | 56 | 55.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22507 | 1 | 39.3 | 49807.6 | 3658 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:05 | Normal | 571.8 | 553.8 | 416.2 | 0 | 20.6 | 10.8 | 15.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.8 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22490 | 1 | 39.4 | 49809.4 | 3659 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:10 | Normal | 568.6 | 547 | 420.6 | 0 | 20.1 | 10.9 | 15.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22412 | 1 | 39.6 | 49811.3 | 3659 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:15 | Normal | 565.8 | 551.6 | 419.2 | 0 | 20.5 | 10.8 | 15.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 55.6 | 55.5 | 55.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 22327 | 1 | 39.7 | 49813.2 | 3659 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5.3 | 0 | 0 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:20 | Normal | 571.7 | 549.4 | 450.4 | 0 | 20.3 | 10.8 | 12.9 | 0 | 237.8 | 235.2 | 237.8 | 54 | 54.1 | 53.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21715 | 1 | 39.9 | 49815 | 3659 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5 | 0 | 0.3 | 2.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:25 | Normal | 566.5 | 545.5 | 471.8 | 0 | 19.8 | 10.7 | 12 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.4 | 53.3 | 53.5 | 53.2 | 60.02 | 60 | 60 | 21486 | 1 | 39.9 | 49816.8 | 3659 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:30 | Normal | 564.7 | 547.1 | 492.2 | 0 | 19.8 | 10.7 | 11.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 52.4 | 52.5 | 52.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21078 | 1 | 40.1 | 49818.6 | 3659 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:35 | Normal | 566 | 549.8 | 458.1 | 0 | 19.8 | 10.6 | 11.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.4 | 52.2 | 52.4 | 52 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21059 | 1 | 40.6 | 49820.4 | 3659 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 0 | 0.3 | 1.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:40 | Normal | 576.9 | 551.7 | 461 | 0 | 19.3 | 10.5 | 11.8 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 52 | 52 | 51.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20962 | 1 | 41.1 | 49822.1 | 3659 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:45 | Normal | 571.6 | 550.5 | 409.2 | 0 | 19.2 | 10.4 | 14.2 | 0 | 238.6 | 236.4 | 236.8 | 52.4 | 52.5 | 52.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21063 | 1 | 41.5 | 49823.8 | 3659 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 0 | 1 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:50 | Normal | 569 | 555.9 | 431.6 | 0 | 19.1 | 10.2 | 13.9 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 52.5 | 52.7 | 52.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21147 | 1 | 41.6 | 49825.6 | 3659 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 12:55 | Normal | 570.2 | 557 | 410.5 | 0 | 18.9 | 10 | 13.8 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 51.4 | 51.5 | 51.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20716 | 1 | 41.2 | 49827.3 | 3659 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:00 | Normal | 571.8 | 499.9 | 474 | 0 | 18.6 | 9.9 | 11.5 | 0 | 238 | 235 | 236.8 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 60 | 60 | 60.01 | 19773 | 1 | 40.7 | 49829 | 3659 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:05 | Normal | 572 | 425.8 | 479 | 0 | 18.3 | 13.4 | 11 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236 | 49.6 | 49.9 | 49.6 | 60 | 60 | 60.01 | 20090 | 1 | 40.3 | 49830.7 | 3660 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:10 | Normal | 573.1 | 386 | 488.9 | 0 | 18 | 13.4 | 11 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.6 | 48.5 | 48.6 | 48.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19543 | 1 | 40 | 49832.3 | 3660 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | 0.2 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:15 | Normal | 576.7 | 372.9 | 531.2 | 0 | 17.8 | 13.4 | 10.7 | 0 | 237 | 234.6 | 235.6 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19620 | 1 | 40 | 49834 | 3660 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0.4 | 3.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:20 | Normal | 573.5 | 338.6 | 544 | 0 | 17.5 | 14.6 | 10.6 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236 | 48.1 | 48.4 | 47.8 | 59.99 | 59.97 | 60 | 19305 | 1 | 39.8 | 49835.6 | 3660 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 1 | 3.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:25 | Normal | 579.8 | 349.3 | 517.6 | 0 | 17 | 16.1 | 10.8 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 48.8 | 48.9 | 48.5 | 60 | 60.02 | 60 | 19504 | 1 | 39.6 | 49837.2 | 3660 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:30 | Normal | 579.8 | 332.8 | 486.9 | 0 | 16.6 | 16 | 12.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 49.1 | 49.3 | 48.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 19660 | 1 | 39.6 | 49838.8 | 3660 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:35 | Normal | 576.8 | 326.5 | 509.3 | 0 | 16.6 | 14.4 | 12.5 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 47.8 | 47.8 | 47.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19182 | 1 | 39.6 | 49840.5 | 3660 | 4.1 | 4 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:40 | Normal | 579.8 | 290.8 | 530.6 | 0 | 16 | 15.3 | 12 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.8 | 46.5 | 46.4 | 46.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18666 | 1 | 39.5 | 49842 | 3660 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:45 | Normal | 578 | 266.5 | 537.2 | 0 | 15.7 | 13 | 11.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236 | 43.6 | 43.8 | 43.2 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 17351 | 1 | 39.4 | 49843.5 | 3660 | 4 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.7 | 4 | 1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:50 | Normal | 576.9 | 269.5 | 533.9 | 0 | 15.3 | 12.6 | 11.5 | 0 | 237.2 | 234 | 235.4 | 42.7 | 42.7 | 42.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16811 | 1 | 39.2 | 49844.9 | 3660 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 3.8 | 1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 13:55 | Normal | 576.9 | 241.5 | 532.6 | 0 | 14.8 | 13.8 | 11.1 | 0 | 236.6 | 234 | 235.4 | 42 | 42 | 41.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16503 | 1 | 38.9 | 49846.3 | 3660 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:00 | Normal | 572.8 | 249.5 | 529.2 | 0 | 14.6 | 13.3 | 10.8 | 0 | 236.8 | 234.2 | 236.4 | 40.9 | 41 | 40.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 16176 | 1 | 38.8 | 49847.7 | 3660 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 2.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:05 | Normal | 574.8 | 249.3 | 534.3 | 0 | 14.3 | 11.7 | 10.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 39.3 | 39.5 | 39.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15613 | 1 | 38.7 | 49849 | 3661 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:10 | Normal | 580.9 | 240.9 | 534.7 | 0 | 13.8 | 13.2 | 10.2 | 0 | 236 | 232.8 | 234.8 | 39.2 | 39.1 | 38.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15334 | 1 | 38.4 | 49850.3 | 3661 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 4 | 2.1 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:15 | Normal | 580.3 | 393.6 | 533.8 | 0 | 13.1 | 9.1 | 9.9 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 39.1 | 39.2 | 38.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 15351 | 1 | 38.2 | 49851.6 | 3661 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.8 | 0.5 | 2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:20 | Normal | 585.2 | 358.7 | 543.5 | 0 | 12.8 | 9.7 | 9.5 | 0 | 236 | 232.4 | 234.4 | 38 | 38 | 37.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14919 | 1 | 37.9 | 49852.8 | 3661 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3 | 3.9 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:25 | Normal | 583.8 | 371.5 | 541.5 | 0 | 12.2 | 9 | 9.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 37 | 37.3 | 36.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14477 | 1 | 37.8 | 49854.1 | 3661 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:30 | Normal | 582.9 | 374.7 | 545.3 | 0 | 11.9 | 8.8 | 8.8 | 0 | 234.6 | 232 | 233.8 | 35.8 | 36 | 35.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13999 | 1 | 37.6 | 49855.2 | 3661 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:35 | Normal | 579.3 | 377 | 540.7 | 0 | 11.3 | 7 | 8.5 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 33 | 33.2 | 32.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13004 | 1 | 37.3 | 49856.4 | 3661 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:40 | Normal | 577.1 | 299.8 | 542.3 | 0 | 10.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 234.8 | 232 | 233.2 | 31.8 | 32 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12461 | 1 | 37 | 49857.4 | 3661 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:45 | Normal | 553.7 | 274 | 540.3 | 0 | 10.5 | 8.4 | 7.9 | 0 | 236 | 232.2 | 234.2 | 29.8 | 29.9 | 29.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11678 | 1 | 36.8 | 49858.4 | 3661 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:50 | Normal | 540.1 | 261.7 | 546.4 | 0 | 10.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.2 | 28 | 28.1 | 27.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10997 | 1 | 36.6 | 49859.4 | 3661 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 14:55 | Normal | 516.6 | 248.8 | 536.6 | 0 | 9.5 | 7.8 | 7.2 | 0 | 235.2 | 231.8 | 233.6 | 26.1 | 26.1 | 25.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10186 | 1 | 36.3 | 49860.3 | 3661 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:00 | Normal | 541.3 | 244.9 | 545.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 0 | 236 | 232.8 | 233.6 | 23.3 | 23.5 | 23 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9206 | 1 | 36.2 | 49861.1 | 3661 | 2 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:05 | Normal | 574.7 | 245.9 | 547.7 | 0 | 7 | 6.5 | 6.3 | 0 | 235 | 232.6 | 234.6 | 22 | 22.3 | 21.9 | 60.1 | 60.05 | 60.06 | 8671 | 1 | 36.1 | 49861.8 | 3662 | 2 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:10 | Normal | 576.6 | 223.8 | 546.9 | 0 | 6.5 | 6.6 | 6 | 0 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8111 | 1 | 36 | 49862.5 | 3662 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:15 | Normal | 561.3 | 220.8 | 544 | 0 | 6 | 6.3 | 5.6 | 0 | 235 | 232.2 | 234.4 | 19.2 | 19.5 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7519 | 1 | 36 | 49863.2 | 3662 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:20 | Normal | 473.1 | 209.6 | 532.6 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 0 | 235 | 232.6 | 233.4 | 16.7 | 16.9 | 16.4 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 6613 | 1 | 35.8 | 49863.8 | 3662 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:25 | Normal | 431.4 | 200.8 | 542.7 | 0 | 5.5 | 4.5 | 5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 14.8 | 15 | 14.4 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 5917 | 1 | 35.5 | 49864.3 | 3662 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:30 | Normal | 407.2 | 470 | 542.4 | 0 | 5 | 2.9 | 4.5 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 15 | 15.2 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6002 | 1 | 35.4 | 49864.8 | 3662 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:35 | Normal | 387.3 | 468.8 | 527 | 0 | 2.6 | 1 | 1.7 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.6 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2945 | 1 | 35.3 | 49865.2 | 3662 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:40 | Normal | 376.4 | 450.9 | 531.3 | 0 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 11.3 | 11.5 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4446 | 1 | 35 | 49865.6 | 3662 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:45 | Normal | 367.1 | 488.7 | 538.1 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4040 | 1 | 34.9 | 49865.9 | 3662 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:50 | Normal | 347.2 | 474.6 | 546.7 | 0 | 3.6 | 2 | 2.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.8 | 9 | 9.1 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3567 | 1 | 34.6 | 49866.3 | 3662 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 15:55 | Normal | 347.7 | 438.4 | 541.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2 | 0 | 234.6 | 231.6 | 233 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3223 | 1 | 34.3 | 49866.5 | 3662 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:00 | Normal | 416.2 | 457.8 | 538.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 60 | 60 | 60 | 2738 | 1 | 34.1 | 49866.8 | 3662 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:05 | Normal | 420.5 | 477.7 | 530.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232 | 5.9 | 6 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2301 | 1 | 33.9 | 49867 | 3663 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:10 | Normal | 392.2 | 458.7 | 526.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 233.6 | 231.4 | 233 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2073 | 1 | 33.7 | 49867.2 | 3663 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:15 | Normal | 376.4 | 472.8 | 481.4 | 0 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 233.8 | 230.6 | 232 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1634 | 1 | 33.5 | 49867.3 | 3663 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:20 | Normal | 418.4 | 474.9 | 521.4 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1236 | 1 | 33.3 | 49867.5 | 3663 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:25 | Normal | 418.2 | 491.7 | 517.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1015 | 1 | 33.1 | 49867.5 | 3663 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:30 | Normal | 417.4 | 478.8 | 501.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231 | 231.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60 | 885 | 1 | 32.8 | 49867.6 | 3663 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:35 | Normal | 380.3 | 459.6 | 512.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 713 | 1 | 32.7 | 49867.7 | 3663 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:40 | Normal | 545.5 | 440.8 | 503.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231.6 | 231.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 574 | 1 | 32.5 | 49867.7 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:45 | Normal | 522 | 399 | 494.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.2 | 230.8 | 232 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 507 | 1 | 32.3 | 49867.8 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:50 | Normal | 504.7 | 354.5 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 400 | 1 | 32.2 | 49867.8 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 16:55 | Normal | 494.3 | 209.8 | 440.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 277 | 1 | 31.9 | 49867.9 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 17:00 | Normal | 420.3 | 199.9 | 489.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 161 | 1 | 31.8 | 49867.9 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 17:05 | Normal | 199.6 | 199.9 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 84 | 1 | 31.4 | 49867.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 17:10 | Normal | 200.3 | 200.6 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 52 | 1 | 31.2 | 49867.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 17:15 | Normal | 167 | 184.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 44 | 1 | 30.9 | 49867.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 17:20 | Normal | 218.7 | 212 | 212.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232 | 233.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 34 | 1 | 30.6 | 49867.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-06-07 17:25 | Normal | 192.9 | 201.8 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33 | 1 | 30.3 | 49867.9 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0