## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-09 06:06 | Wait | 467.3 | 469.9 | 468.7 | 469.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 24.3 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:07 | Wait | 475.4 | 488 | 487.2 | 488 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 236 | 233.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 25.7 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:08 | Wait | 481.8 | 500.3 | 499.3 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 235.4 | 232.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 26.3 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:09 | Wait | 487.7 | 511.2 | 510 | 510.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 236.6 | 233.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 27.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:10 | Wait | 492.2 | 519 | 518 | 518.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 236.6 | 233.8 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:11 | Wait | 495 | 519.2 | 517.9 | 518.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 234.6 | 231.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 27.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:12 | Wait | 499.7 | 531.1 | 529.9 | 530.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 233.6 | 230.8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 29.1 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:13 | Wait | 504.6 | 538.5 | 537.4 | 538.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 232.8 | 231.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:14 | Wait | 510.2 | 546.3 | 545.2 | 546.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.6 | 233.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 0 | 0 | 30.6 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:15 | Normal | 476.2 | 529.1 | 530.1 | 534.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 237.2 | 234 | 235.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 10 | 1 | 31.2 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:16 | Wait | 519.2 | 558.2 | 556.9 | 557.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.4 | 233.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 31.7 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:17 | Wait | 521.9 | 561.8 | 560.7 | 561.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.8 | 233.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 32.1 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:18 | Wait | 524.3 | 564.9 | 563.8 | 564.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.8 | 233.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 32.6 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:19 | Wait | 526.6 | 568 | 566.9 | 567.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 237.2 | 233.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 32.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:20 | Wait | 528.6 | 570.7 | 569.6 | 569.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.6 | 233.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 0 | 0 | 33.2 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:21 | Wait | 531.3 | 573.1 | 571.8 | 572.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.2 | 233.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 33.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:22 | Wait | 532.9 | 575.9 | 574.9 | 574.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236 | 233.2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 33.8 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:23 | Wait | 534.2 | 577.6 | 576.5 | 576.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.4 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 59.97 | 0 | 0 | 34 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:24 | Wait | 535.3 | 579 | 577.9 | 577.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.8 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 34.2 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:25 | Normal | 516 | 558.7 | 557.8 | 557.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 236.8 | 234 | 236 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 34.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:26 | Wait | 538.7 | 583.2 | 581.8 | 581.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.6 | 233.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 34.6 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:27 | Wait | 539.7 | 584.3 | 583.5 | 582.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 34.8 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:28 | Wait | 541 | 585.9 | 585 | 584.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 236.6 | 233.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 34.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:29 | Normal | 485.9 | 570.7 | 547 | 532.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 237.6 | 234.4 | 236 | 1.1 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 268 | 1 | 35.3 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:30 | Normal | 475.6 | 558.8 | 548.9 | 528.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 237.2 | 234.4 | 236.4 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 268 | 1 | 35.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:31 | Wait | 543.9 | 589.2 | 588 | 587.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 237.8 | 236.4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 35.4 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:32 | Wait | 544.6 | 590 | 589 | 588.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 236.6 | 233.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 35.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:33 | Wait | 545.5 | 591 | 589.8 | 589.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 236.2 | 233.6 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 35.6 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:34 | Normal | 483.5 | 539.5 | 565.1 | 589.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 237.8 | 234 | 235.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 208 | 1 | 35.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:35 | Wait | 546.9 | 592.5 | 591.4 | 590.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:36 | Wait | 547.5 | 593.3 | 592.1 | 591.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 235.4 | 232.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 35.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:37 | Wait | 548.4 | 594.1 | 592.9 | 592.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 236.6 | 234 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 36 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:38 | Normal | 509.7 | 558.4 | 538.7 | 524.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 237.4 | 234.4 | 236.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 337 | 1 | 36.3 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:39 | Normal | 496.8 | 534.8 | 547.9 | 559 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 237.6 | 234 | 236 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 427 | 1 | 36.5 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:40 | Normal | 487.8 | 529.7 | 573.2 | 537.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 237.2 | 234.4 | 236.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 428 | 1 | 36.6 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:41 | Normal | 486.7 | 545.7 | 551.5 | 569 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 237.6 | 234 | 235.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 400 | 1 | 36.6 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:42 | Normal | 498.8 | 564 | 533.7 | 561.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 237.8 | 234.6 | 236 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 398 | 1 | 36.8 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:43 | Normal | 497.8 | 583.2 | 547.6 | 544.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 237 | 233.8 | 235.6 | 1.3 | 1.2 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 457 | 1 | 36.9 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:44 | Normal | 507.7 | 537.9 | 569.2 | 546.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 237 | 234 | 236.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 455 | 1 | 37 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:45 | Normal | 494.9 | 545.4 | 515.7 | 524.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.8 | 234 | 236 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 508 | 1 | 37.1 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:46 | Normal | 486.8 | 547.9 | 539.7 | 546.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 237.6 | 233.8 | 235.4 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 469 | 1 | 37.2 | 47767.7 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:47 | Normal | 486.9 | 541 | 539.6 | 552.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.2 | 234 | 236 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 549 | 1 | 37.3 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:48 | Normal | 486 | 554.1 | 561.7 | 527.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 237.8 | 234.8 | 236 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 518 | 1 | 37.4 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:49 | Normal | 498.9 | 551.7 | 545.7 | 570.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.2 | 234.2 | 236.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 556 | 1 | 37.5 | 47767.8 | 3532 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:50 | Normal | 481.7 | 532.8 | 563.2 | 544.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 237.4 | 234.4 | 236.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 573 | 1 | 37.6 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:51 | Normal | 521.7 | 547.7 | 543.6 | 560.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237 | 234.6 | 235.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 565 | 1 | 37.7 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:52 | Normal | 492.8 | 535 | 549.7 | 565.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.2 | 234.2 | 236.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 601 | 1 | 37.9 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:53 | Normal | 505.8 | 551.9 | 532.7 | 559.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.8 | 234.6 | 236 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 645 | 1 | 38 | 47767.8 | 3532 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:54 | Normal | 514 | 538.9 | 553.6 | 525.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 237.2 | 234 | 235.8 | 2 | 2 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 638 | 1 | 38 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:55 | Normal | 491.9 | 536.9 | 542.7 | 544.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.4 | 234.2 | 236 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 661 | 1 | 38.1 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:56 | Normal | 496.9 | 541.9 | 551.5 | 551.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237 | 234.4 | 236.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 639 | 1 | 38.3 | 47767.8 | 3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:57 | Normal | 488.8 | 522.9 | 562.7 | 559.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 236.8 | 234.2 | 236.2 | 2 | 2 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 661 | 1 | 38.4 | 47767.9 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:58 | Normal | 503.1 | 553.1 | 536.7 | 576.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.4 | 233.8 | 235.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 717 | 1 | 38.5 | 47767.9 | 3532 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:59 | Normal | 492.6 | 536.6 | 543.3 | 567.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.2 | 234 | 236.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 752 | 1 | 38.6 | 47767.9 | 3532 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:00 | Normal | 498 | 544.9 | 546.5 | 564.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237 | 234 | 235.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 762 | 1 | 38.7 | 47767.9 | 3532 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:01 | Normal | 504.8 | 553.9 | 535.8 | 535.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 234.4 | 235.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 765 | 1 | 38.8 | 47767.9 | 3532 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:02 | Normal | 497.7 | 531.8 | 536.1 | 553.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 234.2 | 235.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 789 | 1 | 38.9 | 47767.9 | 3532 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:03 | Normal | 511.8 | 561.8 | 542.7 | 493.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 233.8 | 235.8 | 2.3 | 2.4 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 823 | 1 | 39 | 47767.9 | 3532 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:04 | Normal | 501.7 | 568.7 | 552.6 | 571.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 237.6 | 234.4 | 236 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 799 | 1 | 39.1 | 47767.9 | 3532 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:05 | Normal | 486.7 | 561.9 | 578.8 | 556.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 237.4 | 234 | 236 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 792 | 1 | 39.3 | 47768 | 3532 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:06 | Normal | 516.8 | 562.4 | 542.9 | 528.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 233.8 | 235.8 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 841 | 1 | 39.4 | 47768 | 3532 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:07 | Normal | 492.8 | 544.9 | 546.6 | 566.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.6 | 234 | 235.8 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 845 | 1 | 39.5 | 47768 | 3532 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:08 | Normal | 476.8 | 555.8 | 571.5 | 530.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 237 | 233.6 | 235.8 | 2.4 | 2.5 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 875 | 1 | 39.5 | 47768 | 3532 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:09 | Normal | 506.9 | 562.3 | 552.5 | 541.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 892 | 1 | 39.7 | 47768 | 3532 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:10 | Normal | 497.7 | 560.7 | 570.6 | 571.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.6 | 233.8 | 235.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 897 | 1 | 39.8 | 47768 | 3532 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:11 | Normal | 515.9 | 558.9 | 549.1 | 563 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237 | 234 | 236 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 937 | 1 | 39.9 | 47768 | 3532 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:12 | Normal | 500.8 | 550.9 | 560.8 | 538.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 237.6 | 234.4 | 236 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 913 | 1 | 40 | 47768.1 | 3532 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:13 | Normal | 493 | 544 | 563.2 | 543.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 237 | 233.8 | 235.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 944 | 1 | 40.1 | 47768.1 | 3532 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:14 | Normal | 495.6 | 559.7 | 550.5 | 551.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 237.4 | 234 | 236.2 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 912 | 1 | 40 | 47768.1 | 3532 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:15 | Normal | 507.7 | 569.9 | 566.7 | 542 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 237 | 234.2 | 236 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 988 | 1 | 40.1 | 47768.1 | 3532 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:16 | Normal | 489.6 | 570.1 | 548.6 | 514.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 237.4 | 234.2 | 236 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 958 | 1 | 40.2 | 47768.1 | 3532 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 92 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:21 | Normal | 493.7 | 557.9 | 553.6 | 567.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 237.6 | 234.2 | 236 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1035 | 1 | 40.8 | 47768.2 | 3533 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:26 | Normal | 488.8 | 603.3 | 556.7 | 566.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 237.6 | 234.4 | 235.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1432 | 1 | 41.4 | 47768.3 | 3533 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:31 | Normal | 512.8 | 602 | 572.5 | 560.3 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 237.4 | 234.6 | 236.4 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1899 | 1 | 41.9 | 47768.4 | 3533 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:36 | Normal | 532.8 | 545 | 593.6 | 559.8 | 3.5 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 237.6 | 234.8 | 236.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3774 | 1 | 42.5 | 47768.7 | 3533 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:41 | Normal | 521.9 | 584.9 | 611.1 | 549.4 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 238 | 234.8 | 236.4 | 11.4 | 11.3 | 11 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4470 | 1 | 43 | 47769 | 3533 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:46 | Normal | 531.7 | 576.8 | 613.9 | 549.3 | 4.8 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 238 | 235 | 236.4 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4921 | 1 | 43.7 | 47769.4 | 3533 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:51 | Normal | 528 | 578.5 | 471.9 | 563 | 5.4 | 3.5 | 3.6 | 0.9 | 238.6 | 235.2 | 236.6 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6577 | 1 | 44.3 | 47769.9 | 3533 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 07:56 | Normal | 530.7 | 589 | 514.5 | 565 | 6 | 3.8 | 3.9 | 1 | 238.4 | 235.2 | 237.4 | 18.6 | 17.8 | 18.1 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 7317 | 1 | 45 | 47770.5 | 3533 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:01 | Normal | 517.8 | 572.5 | 551.8 | 538.3 | 6.4 | 4.1 | 4.2 | 1 | 238 | 235.4 | 237.6 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7964 | 1 | 45.9 | 47771.1 | 3533 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:06 | Normal | 524.9 | 572.5 | 554.9 | 503.5 | 6.7 | 4.4 | 4.5 | 2.3 | 239 | 235.4 | 237.2 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9043 | 1 | 46.8 | 47771.8 | 3533 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:11 | Normal | 518 | 561.6 | 549.6 | 468.4 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 3.3 | 238.4 | 236 | 238 | 25.3 | 25.3 | 25 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9957 | 1 | 47.9 | 47772.6 | 3533 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:16 | Normal | 543.9 | 588.4 | 565.6 | 506.2 | 6.5 | 4.4 | 4.9 | 4.1 | 239.4 | 236 | 238 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10393 | 1 | 49 | 47773.5 | 3533 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:21 | Normal | 521.2 | 557.1 | 548.7 | 499.3 | 8.1 | 5.4 | 5.5 | 4.5 | 238.4 | 235.8 | 237.6 | 29.4 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11594 | 1 | 38.3 | 47774.4 | 3534 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:26 | Normal | 515.6 | 558.7 | 550.3 | 481.9 | 8.6 | 5.6 | 5.6 | 5 | 238.6 | 236 | 238 | 31.1 | 31 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12298 | 1 | 37.7 | 47775.4 | 3534 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:31 | Normal | 515.7 | 559.7 | 548.7 | 488.3 | 9.1 | 5.9 | 6 | 6.3 | 238.8 | 236 | 237.8 | 34 | 33.8 | 33.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13571 | 1 | 44.1 | 47776.5 | 3534 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:36 | Normal | 512.8 | 545.9 | 550.5 | 490 | 9.6 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 239.2 | 236.6 | 237.8 | 35.7 | 35.6 | 35.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14288 | 1 | 39.6 | 47777.7 | 3534 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:41 | Normal | 512.7 | 562.8 | 550.5 | 497.3 | 10 | 6.4 | 6.5 | 7 | 239.2 | 236.4 | 238.2 | 37 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14849 | 1 | 38.3 | 47778.9 | 3534 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:46 | Normal | 512.8 | 554.4 | 543.7 | 523.2 | 10.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 238.6 | 236.6 | 238 | 39.1 | 39 | 38.8 | 60 | 59.99 | 60 | 15617 | 1 | 38.3 | 47780.1 | 3534 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:51 | Normal | 511.7 | 556.9 | 537.6 | 509.3 | 10.9 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 239.2 | 236.2 | 238 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16345 | 1 | 38.7 | 47781.5 | 3534 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 08:56 | Normal | 502 | 551.4 | 534.1 | 509.5 | 11.4 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 238.8 | 237 | 238.2 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16962 | 1 | 39.1 | 47782.9 | 3534 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:01 | Normal | 502.4 | 549.5 | 539.6 | 512.1 | 11.9 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 239 | 237.2 | 238.4 | 43.7 | 43.4 | 43.2 | 60 | 60.01 | 60 | 17496 | 1 | 39.7 | 47784.3 | 3534 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:06 | Normal | 502.5 | 554.8 | 545.3 | 527.9 | 12.3 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 239.6 | 236.4 | 237.4 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17952 | 1 | 40.1 | 47785.8 | 3534 | 4 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:11 | Normal | 508 | 559.9 | 546.6 | 525.1 | 12.4 | 7.8 | 8 | 8.3 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 45.8 | 45.5 | 45.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18403 | 1 | 40.6 | 47787.3 | 3534 | 4 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:16 | Normal | 502.5 | 544.5 | 543.1 | 517.2 | 12.8 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 47.2 | 46.9 | 46.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 18892 | 1 | 41.3 | 47788.8 | 3534 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:21 | Normal | 501.2 | 545.1 | 545.4 | 512.8 | 13.3 | 8.6 | 8.5 | 9 | 239 | 236.8 | 238.4 | 48.5 | 48.2 | 48 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19418 | 1 | 42 | 47790.4 | 3535 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:26 | Normal | 496.4 | 539.6 | 537.7 | 511.1 | 13.6 | 8.8 | 8.7 | 9 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 49.3 | 48.9 | 48.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 19643 | 1 | 42.7 | 47792.1 | 3535 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:31 | Normal | 497.1 | 547.1 | 535.7 | 516.3 | 14 | 9 | 9 | 9.3 | 239.4 | 236.6 | 238.2 | 50.6 | 50.3 | 50.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20141 | 1 | 43.3 | 47793.7 | 3535 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:36 | Normal | 499.1 | 547 | 534 | 527.6 | 14.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 239 | 236.6 | 238.6 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 20195 | 1 | 43.7 | 47795.3 | 3535 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:41 | Normal | 494.6 | 540.9 | 533.3 | 526.9 | 14.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 239 | 237.4 | 239 | 52.3 | 51.9 | 51.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20496 | 1 | 44.1 | 47796.9 | 3535 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:46 | Normal | 545.7 | 589.8 | 575.8 | 573.3 | 9.5 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 239 | 236.2 | 237.8 | 42 | 41.6 | 41.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16058 | 1 | 44.4 | 47798.4 | 3535 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 4 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:51 | Normal | 563 | 607.5 | 593.2 | 592.8 | 3.6 | 3.1 | 5.2 | 4.6 | 238.8 | 235.6 | 237 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15903 | 1 | 44.9 | 47800.1 | 3535 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 09:56 | Normal | 521.3 | 571.7 | 566.3 | 569.8 | 15.4 | 10 | 9.9 | 10.2 | 239.4 | 237 | 239.2 | 50.9 | 50.7 | 50.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 21657 | 1 | 45.1 | 47801.6 | 3535 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:01 | Normal | 489.6 | 538.9 | 533.5 | 535.2 | 16 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 239.2 | 237.4 | 239 | 57.3 | 57 | 56.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22890 | 1 | 45.2 | 47803.3 | 3535 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:06 | Normal | 531 | 573.9 | 570.3 | 577.9 | 11.9 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 239.2 | 236.4 | 237.2 | 50.3 | 50.1 | 49.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19373 | 1 | 45.6 | 47805 | 3535 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:11 | Normal | 500.7 | 552.9 | 556.2 | 542.8 | 15.3 | 10 | 9.6 | 10.5 | 238.8 | 236.2 | 238.2 | 57.3 | 56.9 | 56.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20176 | 1 | 45.7 | 47806.6 | 3535 | 5 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:16 | Normal | 551.9 | 603.9 | 602.9 | 600.5 | 8 | 4.6 | 4.6 | 5 | 239.4 | 236 | 237.8 | 31.1 | 31 | 30.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15543 | 1 | 46 | 47808.2 | 3535 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:21 | Normal | 542.9 | 603.1 | 609.2 | 600.5 | 14.3 | 8 | 7.1 | 8 | 238.2 | 235.8 | 237.8 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18342 | 1 | 45.9 | 47809.6 | 3536 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 4 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:26 | Normal | 526 | 587.1 | 593.9 | 580.1 | 12.7 | 6.5 | 5.3 | 7.4 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 44 | 43.8 | 43.6 | 60 | 60 | 60.01 | 22088 | 1 | 46 | 47811.1 | 3536 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:31 | Normal | 537.2 | 583.1 | 585 | 582.5 | 10.8 | 7.3 | 6.8 | 7.8 | 239 | 236.8 | 238.6 | 46.5 | 46.2 | 46 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17162 | 1 | 46.2 | 47812.7 | 3536 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:36 | Normal | 542.5 | 588 | 598 | 591.3 | 9.7 | 6.7 | 4.8 | 6.8 | 238.8 | 235.8 | 238.2 | 40.6 | 40.2 | 40.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17444 | 1 | 46.3 | 47814.3 | 3536 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:41 | Normal | 538.2 | 586.4 | 594.3 | 601.2 | 13.6 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 239 | 236.4 | 238 | 38.9 | 39.1 | 38.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 17393 | 1 | 46.3 | 47815.7 | 3536 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:46 | Normal | 532.5 | 571 | 583.8 | 593.4 | 11.1 | 8.3 | 6.1 | 5.3 | 239.2 | 235.8 | 238.4 | 46.1 | 45.9 | 45.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 14919 | 1 | 46.5 | 47817.2 | 3536 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:51 | Normal | 525.2 | 556.8 | 575 | 574.4 | 13.3 | 10.1 | 7.9 | 8.6 | 239 | 236.4 | 238 | 54.4 | 54 | 53.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 17808 | 1 | 46.5 | 47818.8 | 3536 | 4.3 | 4.3 | 4 | 4.5 | 4.9 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 10:56 | Normal | 544.9 | 587.8 | 592.4 | 590 | 9 | 6.7 | 5.3 | 6.7 | 238.8 | 236 | 238.6 | 40 | 39.9 | 39.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18426 | 1 | 46.6 | 47820.3 | 3536 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:01 | Normal | 529.9 | 578.9 | 574.2 | 571.7 | 13.1 | 8.5 | 8.6 | 9.6 | 239.6 | 236.8 | 238.2 | 53 | 52.7 | 52.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 16036 | 1 | 46.7 | 47821.8 | 3536 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:06 | Normal | 546.5 | 598 | 589.8 | 590.2 | 8.2 | 5 | 6 | 6.8 | 238.6 | 235.8 | 237.6 | 40.4 | 40.2 | 39.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 19133 | 1 | 46.5 | 47823.2 | 3536 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:11 | Normal | 544.4 | 596.1 | 594.7 | 594.1 | 8.1 | 4.8 | 4.6 | 6.8 | 239 | 236.2 | 238.2 | 37.7 | 37.6 | 37.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15297 | 1 | 46.3 | 47824.6 | 3536 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:16 | Normal | 553.3 | 603.1 | 602.7 | 596.2 | 5.7 | 3.7 | 3.3 | 5.7 | 239 | 235.6 | 237.2 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 16107 | 1 | 46.2 | 47826 | 3536 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:21 | Normal | 540.8 | 588 | 584.1 | 569.6 | 9.1 | 6.2 | 6.6 | 9.3 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 46.4 | 46.2 | 46.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14861 | 1 | 46.3 | 47827.4 | 3537 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3 | 0.1 | 3 | 3 | 4.4 | 4.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:26 | Normal | 535 | 589.2 | 583.9 | 574.5 | 11.8 | 6.7 | 7.5 | 9.5 | 238.8 | 236.6 | 238.2 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14788 | 1 | 46.4 | 47828.9 | 3537 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:31 | Normal | 517.7 | 560.1 | 567.9 | 561.4 | 15.4 | 9.7 | 9.5 | 10.7 | 239 | 236.6 | 238.6 | 58.7 | 58.5 | 58.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19119 | 1 | 46.4 | 47830.4 | 3537 | 5.1 | 5 | 5 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:36 | Normal | 558.5 | 605.9 | 609.9 | 602.3 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 5.2 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 22 | 21.9 | 21.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21682 | 1 | 46.6 | 47831.9 | 3537 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:41 | Normal | 508.7 | 553.9 | 553.9 | 553.5 | 15.9 | 10.1 | 10 | 10.7 | 239.6 | 236 | 238 | 60 | 59.7 | 59.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18798 | 1 | 46.7 | 47833.4 | 3537 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:46 | Normal | 540.7 | 591.8 | 577.4 | 592.9 | 9.8 | 5.8 | 7.1 | 6.4 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 40.5 | 40.3 | 40.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15936 | 1 | 47.2 | 47835.1 | 3537 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:51 | Normal | 516.3 | 569.1 | 556.2 | 571.9 | 15 | 9 | 10.3 | 9.1 | 238.8 | 236.2 | 238.6 | 55.4 | 55.3 | 55 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 20863 | 1 | 47.3 | 47836.6 | 3537 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 11:56 | Normal | 542.9 | 595.2 | 584.4 | 596.1 | 8.4 | 4.4 | 6.1 | 4.6 | 238.8 | 235.6 | 237.8 | 35.2 | 34.8 | 34.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17782 | 1 | 47.3 | 47838.1 | 3537 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:01 | Normal | 501.2 | 556 | 548 | 562.5 | 16.5 | 10 | 10.8 | 9.2 | 239.8 | 236.4 | 239.2 | 59 | 58.9 | 58.5 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 19178 | 1 | 47.3 | 47839.6 | 3537 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:06 | Normal | 536.3 | 582 | 587.2 | 569.6 | 10.2 | 6.8 | 6 | 8.5 | 238.8 | 236.4 | 238.6 | 45 | 44.9 | 44.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20380 | 1 | 47.5 | 47841.3 | 3537 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 4.2 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:11 | Normal | 515.9 | 566 | 572.3 | 556.7 | 14.9 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 239 | 236.4 | 238.2 | 54.6 | 54.4 | 54.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 19187 | 1 | 47.7 | 47842.9 | 3537 | 4.4 | 5 | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 5.3 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:16 | Normal | 532.3 | 575.2 | 577.1 | 576.3 | 11.3 | 7.6 | 7.7 | 8 | 239.6 | 236.6 | 238.6 | 47.8 | 47.5 | 47.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16507 | 1 | 47.9 | 47844.5 | 3537 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:21 | Normal | 504.9 | 525.7 | 544 | 526.5 | 14.6 | 10.1 | 10.5 | 11.5 | 239.4 | 236.6 | 238.4 | 59.4 | 59.3 | 59 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 19609 | 1 | 47.2 | 47845.1 | 3538 | 4.2 | 5 | 4.9 | 3.9 | 6 | 0 | 5 | 4.9 | 6 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:26 | Normal | 533.7 | 569.7 | 582 | 565.9 | 11.6 | 8.3 | 7.5 | 8.8 | 238.4 | 235.8 | 237.8 | 47.4 | 47.1 | 47 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 21772 | 1 | 47.6 | 47847.1 | 3538 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:31 | Normal | 518 | 578.1 | 577.1 | 567.3 | 13.8 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 239.2 | 236 | 238.4 | 49.7 | 49.7 | 49.3 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 21784 | 1 | 48 | 47848.7 | 3538 | 3.6 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:36 | Normal | 474.7 | 529 | 528.9 | 508.1 | 18.8 | 9.8 | 12.1 | 12.5 | 238.6 | 236 | 238 | 63.1 | 63 | 62.6 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 25079 | 1 | 48.1 | 47850.5 | 3538 | 6 | 6.4 | 6.3 | 3.3 | 6 | 0.1 | 6 | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:41 | Normal | 502.7 | 557.9 | 557.4 | 536.4 | 16.8 | 9 | 10.5 | 11.2 | 238.8 | 235.4 | 238 | 59.2 | 59.1 | 58.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24989 | 1 | 48.9 | 47852.6 | 3538 | 5.6 | 6 | 5.7 | 3.3 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:46 | Normal | 476.9 | 529.1 | 531.4 | 511.5 | 18.7 | 9.6 | 11.9 | 12.4 | 239.2 | 235.2 | 238.2 | 62.4 | 62 | 62 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24828 | 1 | 49.5 | 47854.6 | 3538 | 6 | 6.3 | 6.3 | 3.4 | 6 | 0.1 | 6 | 5.7 | 6.2 | 5.4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:51 | Normal | 475.5 | 534.5 | 526.2 | 501.3 | 18.4 | 9.4 | 11.8 | 12.5 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 61.7 | 61.5 | 61.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 24600 | 1 | 49.8 | 47856.7 | 3538 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 3.2 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 6.3 | 5.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 12:56 | Normal | 472.5 | 534.8 | 526.2 | 516.4 | 18.4 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | 238.6 | 236.2 | 238.4 | 61 | 60.8 | 60.5 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 24306 | 1 | 50.2 | 47858.7 | 3538 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 5.8 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:01 | Normal | 476.1 | 539.2 | 531.9 | 505.9 | 18.1 | 9.1 | 11.6 | 12 | 238.6 | 235.6 | 238 | 60.4 | 60.1 | 59.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24025 | 1 | 50.3 | 47860.8 | 3538 | 5.8 | 6.1 | 6 | 3.2 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:06 | Normal | 477.5 | 533.6 | 530.1 | 513.9 | 18 | 9.1 | 11.5 | 11.6 | 238.6 | 235.6 | 237.6 | 59.8 | 59.7 | 59.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23807 | 1 | 50.3 | 47862.7 | 3538 | 5.8 | 6 | 6 | 3.2 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:11 | Normal | 481.6 | 528.8 | 532.2 | 513 | 17.6 | 9.1 | 11.5 | 11.5 | 238.2 | 235.6 | 237.4 | 59.4 | 59.2 | 59 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23611 | 1 | 50.4 | 47864.7 | 3538 | 5.6 | 5.8 | 6 | 3.1 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:16 | Normal | 481.7 | 540.9 | 516.8 | 519.9 | 16.9 | 8.7 | 11.4 | 11 | 238.2 | 235.2 | 237.8 | 58.7 | 58.1 | 58.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23414 | 1 | 50.4 | 47866.7 | 3538 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 3 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:21 | Normal | 476.4 | 537.7 | 528.4 | 520.5 | 17.4 | 8.7 | 11.2 | 11.1 | 238.4 | 235.2 | 237.6 | 58.3 | 58 | 57.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 23146 | 1 | 50.4 | 47868.6 | 3539 | 5.6 | 6 | 5.7 | 3 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:26 | Normal | 481.3 | 532.7 | 532.6 | 509.8 | 16.8 | 8.6 | 10.8 | 11.1 | 238.4 | 235.2 | 237.6 | 57 | 56.7 | 56.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 22673 | 1 | 50.3 | 47870.5 | 3539 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 2.9 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.5 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:31 | Normal | 479 | 534.8 | 530.5 | 512.5 | 17 | 8.6 | 10.9 | 11 | 238.8 | 235.2 | 238.2 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 22596 | 1 | 50.1 | 47872.4 | 3539 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:36 | Normal | 475.5 | 534.6 | 522 | 504.2 | 16.7 | 8.5 | 10.8 | 11 | 238.2 | 235.2 | 237.8 | 55.6 | 55.4 | 55.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 22147 | 1 | 50.2 | 47874.3 | 3539 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:41 | Normal | 481.3 | 538.2 | 523.8 | 512.8 | 16.3 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 239.2 | 235 | 237.8 | 54.5 | 54.1 | 53.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 21691 | 1 | 50.1 | 47876.1 | 3539 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 5.2 | 0 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:46 | Normal | 475.4 | 537.8 | 531.3 | 508.9 | 16.1 | 8.1 | 10.1 | 10.4 | 238.6 | 234.8 | 237.4 | 54 | 53.8 | 53.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 21416 | 1 | 50.1 | 47877.9 | 3539 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 2.8 | 5 | 0.2 | 5 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:51 | Normal | 474.7 | 537 | 528.1 | 517.3 | 15.8 | 8 | 10.2 | 10 | 238.4 | 234.8 | 237.6 | 53 | 52.6 | 52.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21067 | 1 | 49.9 | 47879.7 | 3539 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 2.7 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 13:56 | Normal | 492.5 | 548.5 | 522 | 495.6 | 15 | 7.8 | 10 | 10.2 | 238.6 | 234.6 | 237.4 | 52.7 | 51.1 | 51.6 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 20513 | 1 | 49.9 | 47881.4 | 3539 | 4.8 | 5 | 5.1 | 2.6 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:01 | Normal | 476.8 | 541.9 | 522.7 | 498.7 | 15.2 | 7.6 | 9.9 | 10.2 | 238.8 | 234.6 | 237 | 51.3 | 51 | 50.8 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 20376 | 1 | 49.7 | 47883.1 | 3539 | 4.9 | 5.2 | 5 | 2.5 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:06 | Normal | 482.9 | 544 | 538.4 | 501.6 | 14.8 | 7.4 | 9.4 | 10 | 238.4 | 234.4 | 237 | 50.2 | 49.9 | 49.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 19952 | 1 | 49.4 | 47884.8 | 3539 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 2.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:11 | Normal | 490.3 | 547.3 | 535.3 | 513.5 | 14.3 | 7.2 | 9.3 | 9.5 | 238.2 | 234.8 | 237.8 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 19581 | 1 | 49.1 | 47886.4 | 3539 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 2.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:16 | Normal | 484.6 | 541.9 | 533.7 | 505 | 14.1 | 7.1 | 9 | 9.3 | 237.6 | 234.4 | 236.8 | 47.9 | 47.9 | 47.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19166 | 1 | 48.7 | 47888 | 3539 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 2.3 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:21 | Normal | 487.9 | 537 | 545.3 | 506.3 | 13.7 | 7 | 8.8 | 9.1 | 237.6 | 234.4 | 236.2 | 46.9 | 46.6 | 46.5 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 18704 | 1 | 48.5 | 47889.6 | 3540 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 2.4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:26 | Normal | 500.1 | 536 | 541.1 | 497.2 | 12.2 | 6.8 | 8.6 | 9 | 237 | 234.6 | 236.2 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 17864 | 1 | 48.3 | 47891.1 | 3540 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 2.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:31 | Normal | 495.7 | 541.8 | 540.6 | 524.6 | 11.3 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | 236.8 | 233.6 | 236.2 | 42.7 | 42.6 | 42.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17001 | 1 | 48 | 47892.6 | 3540 | 2.6 | 4.5 | 4 | 2.1 | 4.3 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:36 | Normal | 498.6 | 541.8 | 543.9 | 507.8 | 10.8 | 6.1 | 8 | 8.3 | 236.6 | 233.4 | 235.6 | 41.4 | 41.3 | 41 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16464 | 1 | 47.7 | 47894 | 3540 | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 2 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:41 | Normal | 501.4 | 532.5 | 544 | 518 | 10.5 | 6.1 | 7.8 | 7.9 | 236.4 | 233.6 | 235.6 | 40.4 | 40.1 | 39.9 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 15987 | 1 | 47.3 | 47895.3 | 3540 | 2.6 | 4.1 | 3.7 | 1.8 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:46 | Normal | 498.7 | 540.2 | 535.3 | 490.2 | 10.3 | 5.8 | 7.6 | 8 | 236.4 | 233.6 | 235.8 | 39.2 | 39 | 38.8 | 60 | 59.99 | 60 | 15532 | 1 | 47 | 47896.6 | 3540 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | 1.8 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:51 | Normal | 498.6 | 523 | 547.1 | 494.9 | 9.9 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 60 | 60 | 60 | 14858 | 1 | 46.7 | 47897.9 | 3540 | 2.3 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 14:56 | Normal | 498 | 536.3 | 558.5 | 493.1 | 9.5 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 236.2 | 233.2 | 235.2 | 35.5 | 34.9 | 35.1 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 14306 | 1 | 46.4 | 47899.1 | 3540 | 2.2 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:01 | Normal | 500 | 520.1 | 539.6 | 485 | 9 | 5.2 | 6.7 | 7.3 | 235.6 | 233 | 234.6 | 34.8 | 34.6 | 34.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 13765 | 1 | 46.2 | 47900.3 | 3540 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:06 | Normal | 506.9 | 535.9 | 534.4 | 491.3 | 8.6 | 5 | 6.5 | 6.8 | 236.4 | 232.8 | 234.6 | 33 | 32.8 | 32.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 13033 | 1 | 45.7 | 47901.4 | 3540 | 1.9 | 3.4 | 3 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:11 | Normal | 507.9 | 529.1 | 546.5 | 526.2 | 8.1 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 235.4 | 233 | 234.8 | 31.8 | 31.8 | 31.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12606 | 1 | 45.2 | 47902.5 | 3540 | 2 | 3.1 | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:16 | Normal | 510.9 | 528 | 551.6 | 526.4 | 7.8 | 4.5 | 5.8 | 6 | 235.2 | 232.4 | 234.6 | 30.6 | 30.3 | 30.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11956 | 1 | 44.7 | 47903.5 | 3540 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:21 | Normal | 496.6 | 537.7 | 544 | 504.2 | 7.5 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 235.4 | 232 | 234 | 28.9 | 28.9 | 28.5 | 59.87 | 59.84 | 59.86 | 11285 | 1 | 48.4 | 47904.5 | 3541 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:26 | Normal | 503.8 | 529.8 | 549.1 | 510.5 | 7.1 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 235.6 | 232.4 | 234 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10670 | 1 | 47.7 | 47905.4 | 3541 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:31 | Normal | 494.8 | 519.9 | 545.9 | 501.5 | 6.7 | 3.5 | 4.9 | 5.1 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 25.3 | 25.3 | 25 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9894 | 1 | 46.8 | 47906.2 | 3541 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:36 | Normal | 501.7 | 501.9 | 557.2 | 506.5 | 6.1 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 23 | 23 | 22.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 9027 | 1 | 46 | 47907 | 3541 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:41 | Normal | 498.3 | 538.8 | 544.5 | 521.2 | 4.9 | 2.3 | 3.5 | 4 | 234 | 231.4 | 232.8 | 19 | 18.8 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7321 | 1 | 45.1 | 47907.7 | 3541 | 0.4 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:46 | Normal | 501.8 | 546 | 546.3 | 520.4 | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 3.6 | 234 | 230.8 | 232.8 | 17.3 | 17.3 | 17 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6706 | 1 | 46 | 47908.3 | 3541 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | 2 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:51 | Normal | 508 | 547 | 552.4 | 508.6 | 4.1 | 2 | 3 | 3.4 | 233.8 | 230.4 | 232 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6142 | 1 | 47.3 | 47908.8 | 3541 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 15:56 | Normal | 500.9 | 546.4 | 488.3 | 520.3 | 4 | 2 | 2.6 | 3 | 233.4 | 230.6 | 232.4 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5316 | 1 | 49.8 | 47909.3 | 3541 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:01 | Normal | 504.9 | 524 | 385.5 | 525.6 | 3.5 | 1.4 | 3 | 1.5 | 233.6 | 230.4 | 232 | 11 | 10.9 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4271 | 1 | 49.7 | 47909.7 | 3541 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:06 | Normal | 514.7 | 483.7 | 351.1 | 540.1 | 3 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2850 | 1 | 49.2 | 47910 | 3541 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:11 | Normal | 505.2 | 551.1 | 505.9 | 511.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 232.4 | 229.4 | 231 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2017 | 1 | 48.5 | 47910.2 | 3541 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:16 | Normal | 500.4 | 541.9 | 535.6 | 509.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 232.8 | 229.8 | 231 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1310 | 1 | 47.5 | 47910.3 | 3541 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:21 | Normal | 495.8 | 528.1 | 521.5 | 533.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 233.8 | 231 | 232.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1005 | 1 | 45.5 | 47910.4 | 3542 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:26 | Normal | 500.8 | 554.1 | 536.6 | 531.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 233.6 | 230.6 | 232.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 902 | 1 | 50 | 47910.5 | 3542 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:31 | Normal | 488.7 | 514.9 | 508.8 | 517.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 233.6 | 230.8 | 232.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 831 | 1 | 49.2 | 47910.6 | 3542 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:36 | Normal | 478.9 | 532.9 | 528.5 | 517.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 234.4 | 230.6 | 232.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 770 | 1 | 47.9 | 47910.6 | 3542 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:41 | Normal | 493 | 535.7 | 513.5 | 516.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 233.2 | 230.8 | 232 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 675 | 1 | 45.1 | 47910.7 | 3542 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:46 | Normal | 480.8 | 537.9 | 511.6 | 525.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 233.6 | 230.8 | 232.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 484 | 1 | 49.5 | 47910.7 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:51 | Normal | 481.8 | 511 | 530.7 | 529.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 234 | 230.8 | 231.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 365 | 1 | 48.1 | 47910.8 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 16:56 | Normal | 437.8 | 451.8 | 466.7 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 233.4 | 230 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 188 | 1 | 50 | 47910.8 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:01 | Normal | 278.5 | 494.9 | 471.6 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233.2 | 229.8 | 231.6 | 1 | 1.3 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 85 | 1 | 48.8 | 47910.8 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:06 | Normal | 205.1 | 496 | 506.4 | 502.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 233 | 229.8 | 232 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5 | 1 | 45.2 | 47910.8 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:11 | Normal | 232.1 | 299.6 | 450.3 | 487.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.8 | 230 | 231.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23 | 1 | 49 | 47910.8 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:16 | Normal | 189.6 | 196.9 | 350 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232.4 | 229.4 | 231.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 25 | 1 | 47.1 | 47910.8 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:21 | Normal | 179.5 | 190.3 | 375.7 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 232 | 230 | 231.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 27 | 1 | 48.8 | 47910.8 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:26 | Normal | 206.4 | 204.1 | 206.4 | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.2 | 231.8 | 233.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29 | 1 | 49.9 | 47910.8 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2024-06-09 17:31 | Normal | 185.2 | 193.6 | 193.6 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 234.8 | 232 | 233 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 48 | 47910.8 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0