## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-06-09 06:07 | Wait | 514.6 | 505.2 | 491.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.5 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:08 | Wait | 515.7 | 515.9 | 503.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.6 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:09 | Wait | 524.5 | 524.6 | 509.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 20.8 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:10 | Wait | 486.6 | 478.2 | 462.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.4 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:11 | Normal | 500.5 | 344.9 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 49 | 1 | 20.9 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:12 | Normal | 477.7 | 199.8 | 484.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 99 | 1 | 21.1 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:13 | Normal | 495.6 | 199.2 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234 | 234.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 87 | 1 | 21.3 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:14 | Normal | 523.3 | 199.5 | 498.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 58 | 1 | 21.3 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:15 | Normal | 522.2 | 199.9 | 468.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 99 | 1 | 21.4 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:16 | Normal | 524.3 | 199.6 | 498.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 123 | 1 | 21.5 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:17 | Normal | 542.4 | 199.7 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 77 | 1 | 21.5 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:18 | Normal | 541.2 | 199.9 | 485.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 158 | 1 | 21.6 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:19 | Normal | 543.2 | 201.4 | 513.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 72 | 1 | 21.6 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:20 | Normal | 530.6 | 199.9 | 519.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 135 | 1 | 21.7 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:21 | Normal | 523.7 | 200.4 | 526.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 155 | 1 | 21.7 | 49993.7 | 3675 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:22 | Normal | 532.5 | 215 | 519.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 144 | 1 | 21.8 | 49993.7 | 3675 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:23 | Normal | 544.4 | 277.7 | 517.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 60 | 59.98 | 210 | 1 | 21.8 | 49993.8 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:24 | Normal | 554.2 | 307.4 | 492 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 207 | 1 | 21.8 | 49993.8 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:25 | Normal | 561.1 | 361.8 | 501.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 234 | 1 | 22 | 49993.8 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:26 | Normal | 542.4 | 329.7 | 523.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 309 | 1 | 22 | 49993.8 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:27 | Normal | 554.4 | 341.7 | 533.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 273 | 1 | 22 | 49993.8 | 3675 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:28 | Normal | 564.4 | 337.5 | 514.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.4 | 235 | 234.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 251 | 1 | 22.1 | 49993.8 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:29 | Normal | 552.5 | 390.6 | 515.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 235 | 234.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 296 | 1 | 22.1 | 49993.8 | 3675 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:30 | Normal | 541.3 | 412.8 | 520.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 338 | 1 | 22.1 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:31 | Normal | 552.6 | 395.9 | 538.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236 | 235 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 337 | 1 | 22.2 | 49993.8 | 3676 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:32 | Normal | 557.2 | 386.2 | 527.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 362 | 1 | 22.3 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:33 | Normal | 557.3 | 400.8 | 542.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234.8 | 234.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 343 | 1 | 22.3 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:34 | Normal | 546.7 | 416.9 | 520.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 2 | 2.2 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 362 | 1 | 22.3 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:35 | Normal | 560.7 | 424.9 | 514.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 368 | 1 | 22.3 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:36 | Normal | 560.4 | 442.8 | 527.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234.6 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 404 | 1 | 22.4 | 49993.8 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:37 | Normal | 552.4 | 418.8 | 531.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 387 | 1 | 22.4 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:38 | Normal | 548.8 | 409.9 | 539.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 380 | 1 | 22.5 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:39 | Normal | 561.3 | 396.9 | 511.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 388 | 1 | 22.5 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:40 | Normal | 542.3 | 411.7 | 521.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.6 | 234.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 426 | 1 | 22.5 | 49993.8 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:41 | Normal | 562.3 | 429.6 | 515.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 455 | 1 | 22.5 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:42 | Normal | 546.4 | 471.6 | 515.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 482 | 1 | 22.6 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:43 | Normal | 554.3 | 461.6 | 541.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.6 | 234 | 235 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 483 | 1 | 22.6 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:44 | Normal | 561.5 | 456.2 | 526.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 493 | 1 | 22.6 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:45 | Normal | 563.3 | 479.8 | 534.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 550 | 1 | 22.7 | 49993.9 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:46 | Normal | 554.4 | 497.8 | 531.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 571 | 1 | 22.7 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:48 | Normal | 564.3 | 502.8 | 538.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 612 | 1 | 22.7 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:49 | Normal | 551.5 | 506.9 | 499 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 614 | 1 | 22.7 | 49993.9 | 3676 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:50 | Normal | 555.4 | 500.7 | 537.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 604 | 1 | 22.8 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:51 | Normal | 557.3 | 492.6 | 538.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 621 | 1 | 22.8 | 49993.9 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:52 | Normal | 580.5 | 516.9 | 539.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 624 | 1 | 22.8 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:53 | Normal | 567.4 | 547.6 | 523.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 629 | 1 | 22.8 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:54 | Normal | 574.7 | 556.6 | 522.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 668 | 1 | 22.8 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:55 | Normal | 574.6 | 538.6 | 532.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 621 | 1 | 22.8 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:56 | Normal | 562.3 | 546.8 | 527.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 681 | 1 | 23 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:57 | Normal | 552.7 | 560.9 | 548.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 691 | 1 | 23 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:58 | Normal | 578.3 | 549.8 | 532.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.6 | 2 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 689 | 1 | 23 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 06:59 | Normal | 570.4 | 548.8 | 552.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 698 | 1 | 23 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:00 | Normal | 576.9 | 548.9 | 539.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 234.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 736 | 1 | 23 | 49994 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:01 | Normal | 557.4 | 508.7 | 503.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 789 | 1 | 23 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:02 | Normal | 573.3 | 544.2 | 517.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235 | 234.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 801 | 1 | 23.1 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:03 | Normal | 568.8 | 566.8 | 528.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 784 | 1 | 23 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:04 | Normal | 571.5 | 564.1 | 530.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 234.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 809 | 1 | 23 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:05 | Normal | 575.1 | 526.8 | 529.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 234.8 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 795 | 1 | 23 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:06 | Normal | 562.5 | 533.9 | 506.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 841 | 1 | 23 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:07 | Normal | 570.3 | 518.6 | 546.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 234.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 873 | 1 | 23.1 | 49994.1 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:08 | Normal | 558.5 | 521.7 | 552.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 881 | 1 | 23 | 49994.2 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:09 | Normal | 560.7 | 542 | 538.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 914 | 1 | 23 | 49994.2 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:10 | Normal | 579.3 | 546.7 | 533.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 896 | 1 | 23.1 | 49994.2 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:11 | Normal | 558.3 | 521.8 | 539.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 237 | 234.6 | 235.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 914 | 1 | 23 | 49994.2 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:12 | Normal | 562.3 | 546.6 | 531.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 236.6 | 235 | 234.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 955 | 1 | 23.1 | 49994.2 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:13 | Normal | 580.7 | 572.8 | 538.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 919 | 1 | 23 | 49994.2 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:14 | Normal | 575.6 | 557.9 | 550.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 937 | 1 | 23 | 49994.2 | 3676 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:15 | Normal | 577 | 557.8 | 535.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 945 | 1 | 23 | 49994.3 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:16 | Normal | 565.3 | 528.8 | 524.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 998 | 1 | 23 | 49994.3 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:17 | Normal | 587.5 | 505 | 557.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 997 | 1 | 23.1 | 49994.3 | 3676 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:18 | Normal | 584.5 | 551.6 | 552.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 990 | 1 | 23.1 | 49994.3 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-06-09 07:23 | Normal | 580.4 | 569.9 | 514.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1068 | 1 | 23.6 | 49994.4 | 3676 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:28 | Normal | 581.1 | 537.6 | 526.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1566 | 1 | 24 | 49994.5 | 3676 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:33 | Normal | 592.1 | 537.7 | 540.2 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2261 | 1 | 24.2 | 49994.7 | 3677 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:38 | Normal | 538.7 | 536.9 | 533.2 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.4 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60 | 60 | 60.02 | 2869 | 1 | 24.4 | 49994.9 | 3677 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:43 | Normal | 555.6 | 527.8 | 547 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3531 | 1 | 24.6 | 49995.1 | 3677 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:48 | Normal | 528.7 | 543.8 | 567 | 0 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 0 | 237 | 235.4 | 235.4 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4269 | 1 | 24.9 | 49995.5 | 3677 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:53 | Normal | 537.4 | 480.7 | 555.3 | 0 | 4.6 | 3.9 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4726 | 1 | 25.2 | 49995.8 | 3677 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 07:58 | Normal | 543.5 | 467.7 | 545 | 0 | 6 | 4.2 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.2 | 235.6 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5655 | 1 | 25.7 | 49996.3 | 3677 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:03 | Normal | 535.5 | 460.6 | 560.4 | 0 | 6.5 | 4.4 | 0.6 | 0 | 237.2 | 236 | 236 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5911 | 1 | 26.1 | 49996.7 | 3677 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:08 | Normal | 481.7 | 480.8 | 559.5 | 0 | 7.1 | 4.7 | 0.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.2 | 15.1 | 15.1 | 15 | 60.01 | 60 | 60 | 6052 | 1 | 26.5 | 49997.2 | 3677 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:13 | Normal | 460 | 562.9 | 571.8 | 0 | 8.2 | 4.8 | 0.6 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236 | 17 | 17 | 16.9 | 60.05 | 60 | 60.02 | 6953 | 1 | 26.8 | 49997.8 | 3677 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:18 | Normal | 462.5 | 567.6 | 549.2 | 0 | 8.6 | 5.1 | 0.7 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236.8 | 18 | 18.1 | 18 | 59.97 | 60.04 | 60 | 7269 | 1 | 27.3 | 49998.4 | 3677 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:23 | Normal | 476.3 | 567.4 | 554.8 | 0 | 9 | 5.4 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 19 | 19 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7505 | 1 | 27.7 | 49999 | 3677 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:28 | Normal | 491.6 | 571.8 | 538.6 | 0 | 10.2 | 5.6 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8350 | 1 | 28.1 | 49999.7 | 3677 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:33 | Normal | 477.5 | 576.9 | 563 | 0 | 11.1 | 5.9 | 0.6 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8842 | 1 | 28.5 | 50000.4 | 3678 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:38 | Normal | 478.2 | 573.6 | 566.8 | 0 | 11.7 | 5.9 | 0.6 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9258 | 1 | 28.9 | 50001.1 | 3678 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:43 | Normal | 480.2 | 571.6 | 563.5 | 0 | 11.9 | 6.4 | 0.7 | 0 | 237.8 | 237 | 237 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 9450 | 1 | 29.2 | 50001.9 | 3678 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:48 | Normal | 489.4 | 575.7 | 555.3 | 0 | 12.6 | 6.6 | 0.7 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9931 | 1 | 29.7 | 50002.7 | 3678 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:53 | Normal | 483.8 | 574 | 564.4 | 0 | 13.4 | 7 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10343 | 1 | 30 | 50003.6 | 3678 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 08:58 | Normal | 517.4 | 574 | 563.6 | 0 | 12.8 | 7 | 0.7 | 0 | 237.8 | 236.8 | 236.6 | 27 | 27.2 | 27.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10712 | 1 | 30.3 | 50004.5 | 3678 | 2.1 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:03 | Normal | 518.7 | 559.9 | 574.7 | 0 | 14.1 | 7.5 | 0.7 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 28.6 | 28.8 | 28.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11500 | 1 | 30.5 | 50005.4 | 3678 | 3 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:08 | Normal | 584.5 | 570.1 | 550.5 | 0 | 14.1 | 7.6 | 0.8 | 0 | 237.8 | 237.2 | 236.8 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 12354 | 1 | 30.9 | 50006.4 | 3678 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:13 | Normal | 588.6 | 562.9 | 573.6 | 0 | 14.5 | 8 | 0.8 | 0 | 238.4 | 237 | 236.8 | 31.9 | 32.2 | 31.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12710 | 1 | 31.2 | 50007.4 | 3678 | 3.5 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:18 | Normal | 591.9 | 565.7 | 568.3 | 0 | 14.6 | 8.1 | 0.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 32.7 | 33 | 32.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13007 | 1 | 31.5 | 50008.5 | 3678 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:23 | Normal | 591.7 | 563.8 | 557.3 | 0 | 14.8 | 8.3 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 33.4 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60 | 13281 | 1 | 31.7 | 50009.6 | 3678 | 3.6 | 4 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:28 | Normal | 582.6 | 565.7 | 532.5 | 0 | 15.5 | 8.5 | 1 | 0 | 237.8 | 237 | 237.6 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13535 | 1 | 32.1 | 50010.7 | 3678 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:33 | Normal | 584.3 | 569.1 | 565.8 | 0 | 15.6 | 8.6 | 0.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 13808 | 1 | 32.4 | 50011.9 | 3679 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:38 | Normal | 585.1 | 568.9 | 543.3 | 0 | 15.9 | 8.6 | 1 | 0 | 237.4 | 236.8 | 237.4 | 34.9 | 35 | 34.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13895 | 1 | 32.6 | 50013 | 3679 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:43 | Normal | 588 | 569.7 | 544.3 | 0 | 16 | 8.8 | 1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 35.3 | 35.5 | 35.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14126 | 1 | 32.9 | 50014.2 | 3679 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:48 | Normal | 574.8 | 566.6 | 556 | 0 | 16.3 | 8.9 | 1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 36.4 | 36.6 | 36.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14497 | 1 | 33 | 50015.4 | 3679 | 4 | 4.4 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:53 | Normal | 582.7 | 573.6 | 557.7 | 0 | 17 | 9.2 | 1 | 0 | 238 | 237 | 237.2 | 36.9 | 37.2 | 36.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14721 | 1 | 33.3 | 50016.6 | 3679 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 09:58 | Normal | 577.2 | 566.7 | 562.5 | 0 | 17.6 | 9.5 | 1 | 0 | 238.6 | 237 | 236.8 | 38.1 | 38.2 | 38 | 60 | 60 | 60 | 15004 | 1 | 33.3 | 50017.8 | 3679 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:03 | Normal | 593 | 570.2 | 549.4 | 0 | 17.3 | 9.4 | 1 | 0 | 238.2 | 237 | 237.8 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15379 | 1 | 33.6 | 50019.1 | 3679 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:08 | Normal | 584.1 | 562.9 | 561.9 | 0 | 18 | 9.8 | 1 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 60 | 60 | 60.01 | 15506 | 1 | 33.8 | 50020.4 | 3679 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:13 | Normal | 581.4 | 545.4 | 558.8 | 0 | 17.6 | 10 | 1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 39 | 39.2 | 38.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 15537 | 1 | 34.1 | 50021.7 | 3679 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:18 | Normal | 582.1 | 561.6 | 555.9 | 0 | 18.4 | 9.9 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 40 | 40.2 | 39.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15872 | 1 | 34.3 | 50023 | 3679 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:23 | Normal | 576.9 | 559.9 | 415 | 0 | 18.6 | 10 | 4.8 | 0 | 238.2 | 237.8 | 237.6 | 43.6 | 43.9 | 43.4 | 60 | 60 | 60 | 17070 | 1 | 34.5 | 50024.3 | 3679 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0.1 | 0 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:28 | Normal | 571.1 | 560.9 | 410.3 | 0 | 18.8 | 10.2 | 5.4 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 44.3 | 44.4 | 44.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17893 | 1 | 34.8 | 50025.8 | 3679 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:33 | Normal | 583 | 560.7 | 441.8 | 0 | 19.3 | 10.5 | 5.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 239 | 45.2 | 45.5 | 45.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18290 | 1 | 35 | 50027.3 | 3680 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:38 | Normal | 577.9 | 565.4 | 519.1 | 0 | 19.5 | 10.5 | 5.4 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.4 | 46.4 | 46.6 | 46.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18859 | 1 | 35.3 | 50028.9 | 3680 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:43 | Normal | 581 | 569 | 547.6 | 0 | 19.7 | 10.6 | 5.5 | 0 | 238 | 237.4 | 237.2 | 47.4 | 47.6 | 47.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19154 | 1 | 35.5 | 50030.5 | 3680 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:48 | Normal | 577.7 | 558.3 | 548 | 0 | 19.7 | 10.8 | 5.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 19208 | 1 | 35.8 | 50032 | 3680 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:53 | Normal | 574.8 | 551.6 | 545.4 | 0 | 19.8 | 10.8 | 5.6 | 0 | 238 | 237.2 | 237.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19264 | 1 | 36.1 | 50033.7 | 3680 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 10:58 | Normal | 573.2 | 554.9 | 540.8 | 0 | 20.2 | 10.8 | 5.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.6 | 47.9 | 48 | 47.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 19367 | 1 | 36.3 | 50035.3 | 3680 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:03 | Normal | 577.1 | 559.8 | 537.2 | 0 | 20.3 | 11 | 5.8 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 48.5 | 48.8 | 48.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19686 | 1 | 36.5 | 50036.9 | 3680 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:08 | Normal | 578.1 | 560.9 | 523.2 | 0 | 20.5 | 11 | 5.9 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 48.6 | 48.8 | 48.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19717 | 1 | 36.7 | 50038.5 | 3680 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:13 | Normal | 586.6 | 567.6 | 534 | 0 | 20.5 | 11 | 6 | 0 | 239 | 238 | 238.2 | 48.4 | 48.5 | 48.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19630 | 1 | 36.9 | 50040.2 | 3680 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:18 | Normal | 574.1 | 558.9 | 421.2 | 0 | 20.2 | 10.9 | 10.2 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.2 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20421 | 1 | 37 | 50041.8 | 3680 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0 | 3.8 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:23 | Normal | 578.1 | 562.8 | 407.2 | 0 | 20.3 | 10.8 | 11 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 51.7 | 51.7 | 51.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20858 | 1 | 37.3 | 50043.6 | 3680 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 4.8 | 5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:28 | Normal | 577.2 | 559.9 | 394.1 | 0 | 20.5 | 11 | 12.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 52.8 | 52.9 | 52.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21279 | 1 | 37.6 | 50045.3 | 3680 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:33 | Normal | 575.9 | 557.7 | 373.3 | 0 | 20.8 | 11 | 14.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 54.2 | 54.3 | 54.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21890 | 1 | 37.9 | 50047.1 | 3681 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:38 | Normal | 574.3 | 558.1 | 346.8 | 0 | 20.6 | 10.9 | 15.3 | 0 | 239.2 | 238 | 238.8 | 53.8 | 54 | 53.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 21851 | 1 | 38.2 | 50049 | 3681 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:43 | Normal | 577.1 | 561.9 | 345 | 0 | 20.5 | 10.9 | 15.5 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 53.9 | 54 | 53.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21591 | 1 | 38.2 | 50050.8 | 3681 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:48 | Normal | 571.2 | 550.8 | 350.9 | 0 | 20.3 | 10.8 | 15 | 0 | 239 | 236.8 | 238 | 52.8 | 53 | 52.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21444 | 1 | 38.4 | 50052.6 | 3681 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:53 | Normal | 579.7 | 558.7 | 348.4 | 0 | 20.5 | 10.9 | 15.5 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.6 | 53.4 | 53.7 | 53.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21597 | 1 | 38.6 | 50054.4 | 3681 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 11:58 | Normal | 576.4 | 553.1 | 341.9 | 0 | 20.5 | 11 | 15.5 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238 | 53.6 | 53.8 | 53.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21763 | 1 | 38.8 | 50056.2 | 3681 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.2 | 5 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:03 | Normal | 573.2 | 557.9 | 427.6 | 0 | 20.7 | 11 | 14.5 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 56 | 56 | 55.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 22584 | 1 | 38.9 | 50058.1 | 3681 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.2 | 0 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:08 | Normal | 570 | 557.5 | 410.5 | 0 | 20.6 | 10.9 | 15.6 | 0 | 239 | 237.6 | 238 | 56.2 | 56.3 | 56 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 22761 | 1 | 39.2 | 50059.9 | 3681 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:13 | Normal | 579.5 | 558.1 | 444.2 | 0 | 20.4 | 10.9 | 15 | 0 | 238 | 237.2 | 237.8 | 56.4 | 56.5 | 56 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22875 | 1 | 39.4 | 50061.8 | 3681 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:18 | Normal | 665.9 | 640.6 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 310 | 1 | 39.6 | 50063.5 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:23 | Normal | 569.5 | 558.7 | 512.2 | 0 | 20.3 | 10.8 | 9.4 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 52.2 | 52.2 | 52 | 60 | 60.03 | 60.03 | 20974 | 1 | 38.8 | 50064.5 | 3681 | 5 | 5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:28 | Normal | 575.2 | 550.4 | 468.5 | 0 | 20.1 | 10.9 | 11.9 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 53.6 | 53.8 | 53.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21728 | 1 | 39.1 | 50066.3 | 3681 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:33 | Normal | 578.7 | 561.2 | 483.2 | 0 | 20.1 | 10.7 | 11.7 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.8 | 53.8 | 53.9 | 53.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 21697 | 1 | 39.7 | 50068.1 | 3682 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:38 | Normal | 577.9 | 553.1 | 454.7 | 0 | 19.6 | 10.7 | 11.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 53.3 | 53.5 | 53.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 21334 | 1 | 40.1 | 50069.9 | 3682 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:43 | Normal | 577.7 | 560.1 | 440.6 | 0 | 19.6 | 10.5 | 11.9 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 52.2 | 52.4 | 51.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20968 | 1 | 40.7 | 50071.6 | 3682 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 0 | 0.9 | 2.1 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:48 | Normal | 584.9 | 559.4 | 418.2 | 0 | 19.3 | 10.3 | 14.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 53.3 | 53.5 | 53 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21444 | 1 | 41.1 | 50073.4 | 3682 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:53 | Normal | 581.5 | 562.1 | 450.1 | 0 | 19.1 | 10.3 | 13.4 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 52.8 | 53.2 | 52.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 21381 | 1 | 41.2 | 50075.2 | 3682 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 12:58 | Normal | 572.7 | 555.3 | 387.5 | 0 | 18.8 | 10 | 13.8 | 0 | 236.8 | 236.2 | 236.6 | 50.7 | 50.9 | 50.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20460 | 1 | 41 | 50077 | 3682 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:03 | Normal | 575.5 | 456 | 463 | 0 | 18.5 | 11.3 | 11.9 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.8 | 49.6 | 49.8 | 49.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19959 | 1 | 40.7 | 50078.6 | 3682 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 0 | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:08 | Normal | 581.7 | 396.2 | 494.1 | 0 | 18.5 | 14.6 | 11.1 | 0 | 237.2 | 236 | 236 | 51.2 | 51.3 | 50.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20537 | 1 | 40.5 | 50080.3 | 3682 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:13 | Normal | 582 | 359.1 | 531.2 | 0 | 18.2 | 14.3 | 10.8 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 49.6 | 49.7 | 49.6 | 60 | 60.01 | 60 | 19993 | 1 | 40.2 | 50082 | 3682 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:18 | Normal | 581.9 | 359.8 | 522.2 | 0 | 17.6 | 13.9 | 11.1 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 49 | 49.1 | 48.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19650 | 1 | 40.1 | 50083.6 | 3682 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:23 | Normal | 584.7 | 337.4 | 529 | 0 | 17.5 | 15.3 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.2 | 48.9 | 49.2 | 48.8 | 59.88 | 59.91 | 59.89 | 19625 | 1 | 39.9 | 50085.3 | 3682 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 5 | 4.4 | 1.9 | 3.6 | 4 | 4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:28 | Normal | 581.5 | 330.9 | 535.9 | 0 | 17.3 | 17.2 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237 | 49.9 | 50.1 | 49.7 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 19924 | 1 | 39.9 | 50086.9 | 3682 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:33 | Normal | 581.9 | 328.7 | 503.2 | 0 | 16.8 | 15.6 | 12.5 | 0 | 237 | 235.4 | 236.6 | 49.7 | 49.9 | 49.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 19899 | 1 | 39.9 | 50088.6 | 3683 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:38 | Normal | 579.8 | 284.1 | 504.6 | 0 | 16.6 | 16.4 | 12.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.8 | 47.7 | 47.7 | 47.4 | 60 | 59.95 | 59.97 | 19099 | 1 | 39.9 | 50090.2 | 3683 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:43 | Normal | 587.9 | 257.2 | 534.2 | 0 | 16.1 | 14.5 | 12 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 45.2 | 45.4 | 45 | 59.97 | 60 | 59.97 | 18240 | 1 | 39.7 | 50091.8 | 3683 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.8 | 4.2 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:48 | Normal | 589.7 | 239.3 | 537.2 | 0 | 15.7 | 15.7 | 12 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.2 | 44.9 | 45.1 | 44.7 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18023 | 1 | 39.5 | 50093.3 | 3683 | 4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:53 | Normal | 588.5 | 223.3 | 539.1 | 0 | 15.4 | 15.6 | 11.5 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.4 | 43.3 | 43.4 | 43.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17148 | 1 | 39.4 | 50094.7 | 3683 | 3.9 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 13:58 | Normal | 586.4 | 257.1 | 543.7 | 0 | 15 | 13.8 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 42.8 | 43 | 42.6 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 16884 | 1 | 39.2 | 50096.2 | 3683 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:03 | Normal | 586.6 | 265.3 | 544.1 | 0 | 14.5 | 13.4 | 10.8 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.2 | 41.7 | 41.8 | 41.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16450 | 1 | 39.1 | 50097.5 | 3683 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:08 | Normal | 585.4 | 238.3 | 547.2 | 0 | 14.3 | 14 | 10.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235 | 40.6 | 40.7 | 40.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 16032 | 1 | 38.9 | 50098.9 | 3683 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:13 | Normal | 591.3 | 218.5 | 543.3 | 0 | 13.8 | 14.5 | 10.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 39.3 | 39.6 | 39.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 15513 | 1 | 38.7 | 50100.2 | 3683 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 4.1 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:18 | Normal | 591.8 | 219.2 | 541.8 | 0 | 13.2 | 14 | 10 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 38 | 38 | 37.7 | 59.9 | 59.94 | 59.93 | 14966 | 1 | 38.6 | 50101.5 | 3683 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:23 | Normal | 583.5 | 214.3 | 540.9 | 0 | 13 | 12.9 | 9.7 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 36.5 | 36.7 | 36.2 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 14436 | 1 | 38.4 | 50102.7 | 3683 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 4 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:28 | Normal | 588 | 222.9 | 545.4 | 0 | 12.5 | 11.8 | 9.1 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 13804 | 1 | 38.1 | 50103.9 | 3683 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:33 | Normal | 589.4 | 359 | 548.7 | 0 | 12.1 | 9 | 8.9 | 0 | 235.2 | 233 | 233.6 | 35.7 | 36 | 35.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14114 | 1 | 38 | 50105.1 | 3684 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:38 | Normal | 588.5 | 320.6 | 552.8 | 0 | 11.5 | 9 | 8.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234.2 | 34 | 34.2 | 33.8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 13324 | 1 | 37.8 | 50106.2 | 3684 | 2.9 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:43 | Normal | 574.4 | 281.9 | 547.6 | 0 | 11 | 8.8 | 8.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 31.8 | 32 | 31.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12472 | 1 | 37.5 | 50107.3 | 3684 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:48 | Normal | 558.1 | 271.3 | 542.3 | 0 | 10.6 | 8.3 | 8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11716 | 1 | 37.3 | 50108.3 | 3684 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:53 | Normal | 538.3 | 273.2 | 544.9 | 0 | 10 | 8 | 7.6 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.4 | 27.9 | 28.1 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10919 | 1 | 37 | 50109.2 | 3684 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 14:58 | Normal | 535.1 | 260.8 | 554.1 | 0 | 8.5 | 7.6 | 7 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 25.4 | 25.4 | 25.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 9906 | 1 | 36.7 | 50110.1 | 3684 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:03 | Normal | 573 | 268.1 | 541.6 | 0 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 0 | 234.4 | 233 | 233.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9211 | 1 | 36.6 | 50110.9 | 3684 | 2.2 | 1.7 | 2 | 0.9 | 2 | 0.4 | 2.3 | 2 | 1.5 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:08 | Normal | 588.6 | 229.8 | 551 | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 60.03 | 60 | 8479 | 1 | 36.4 | 50111.6 | 3684 | 2 | 1.6 | 2 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:13 | Normal | 582.5 | 408.7 | 544.7 | 0 | 6.3 | 4.1 | 6 | 0 | 234 | 232.6 | 232.4 | 21.4 | 21.5 | 21.1 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 8304 | 1 | 36.3 | 50112.3 | 3684 | 1.8 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:18 | Normal | 554.9 | 449 | 552.7 | 0 | 5.5 | 3.7 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 7688 | 1 | 36.1 | 50113 | 3684 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:23 | Normal | 552.2 | 483.7 | 542.7 | 0 | 4.1 | 3.1 | 5.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 16.8 | 17 | 16.6 | 59.9 | 59.9 | 59.92 | 6729 | 1 | 35.9 | 50113.6 | 3684 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:28 | Normal | 583 | 480.9 | 548.2 | 0 | 3.6 | 3 | 4.9 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6250 | 1 | 35.7 | 50114.1 | 3684 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:33 | Normal | 567.5 | 486.5 | 543 | 0 | 3.3 | 2.8 | 4.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 5754 | 1 | 35.4 | 50114.6 | 3685 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:38 | Normal | 540.2 | 483.6 | 547.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 5108 | 1 | 35.3 | 50115.1 | 3685 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:43 | Normal | 497.1 | 469.9 | 539.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 12 | 12.1 | 11.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4765 | 1 | 35 | 50115.5 | 3685 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:48 | Normal | 458.4 | 462.8 | 541 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3770 | 1 | 34.9 | 50115.8 | 3685 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:53 | Normal | 468.1 | 450.7 | 545.5 | 0 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3395 | 1 | 34.7 | 50116.1 | 3685 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 15:58 | Normal | 438.3 | 448.8 | 532.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3036 | 1 | 34.5 | 50116.4 | 3685 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:03 | Normal | 411.2 | 464.7 | 530.2 | 0 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 6.8 | 7 | 6.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2679 | 1 | 34.2 | 50116.6 | 3685 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:08 | Normal | 407.3 | 448.9 | 539.5 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60 | 2357 | 1 | 34 | 50116.9 | 3685 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:13 | Normal | 384.8 | 458.1 | 550.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1868 | 1 | 33.8 | 50117 | 3685 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:18 | Normal | 363.3 | 464.8 | 527.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1397 | 1 | 33.7 | 50117.2 | 3685 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:23 | Normal | 423.5 | 514.9 | 500.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1103 | 1 | 33.6 | 50117.3 | 3685 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:28 | Normal | 382.2 | 524.6 | 511.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231 | 232 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 913 | 1 | 33.4 | 50117.3 | 3685 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:33 | Normal | 411.5 | 456.7 | 511.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 830 | 1 | 33.2 | 50117.4 | 3686 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:38 | Normal | 562.6 | 443.8 | 515.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 2 | 2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 624 | 1 | 33 | 50117.5 | 3686 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:43 | Normal | 544.7 | 459.8 | 500.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 622 | 1 | 32.8 | 50117.5 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:48 | Normal | 520.2 | 389.7 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 515 | 1 | 32.6 | 50117.6 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:53 | Normal | 483.3 | 345.3 | 466.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 394 | 1 | 32.5 | 50117.6 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 16:58 | Normal | 462.2 | 199.7 | 455.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 209 | 1 | 32.3 | 50117.6 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 17:03 | Normal | 199.3 | 199.3 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 62 | 1 | 32.2 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 17:08 | Normal | 199.8 | 200.6 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 230.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 32 | 1 | 32 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 17:13 | Normal | 186.2 | 183.6 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20 | 1 | 31.8 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 17:18 | Normal | 180 | 208.2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 16 | 1 | 31.6 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-06-09 17:23 | Normal | 203.7 | 206.3 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 31.5 | 50117.7 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0