## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-29 05:48 | Wait | 488 | 488 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 22.2 | 40812.9 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 05:53 | Wait | 532 | 527 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 40812.9 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 05:58 | Normal | 479.9 | 199.7 | 454.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 220 | 1 | 22.9 | 40812.9 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:03 | Normal | 510 | 288.4 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 235.2 | 235.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 262 | 1 | 23.1 | 40812.9 | 2875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:08 | Normal | 547.1 | 409.7 | 483.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234 | 235.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 337 | 1 | 23 | 40813 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:13 | Normal | 535 | 426.9 | 491.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 511 | 1 | 23.8 | 40813 | 2875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:18 | Normal | 544.2 | 478.8 | 512.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 672 | 1 | 24.1 | 40813 | 2875 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:23 | Normal | 551.2 | 507.4 | 533.6 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237 | 234.8 | 235.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 1170 | 1 | 24.3 | 40813.1 | 2876 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:28 | Normal | 569 | 459.9 | 531.5 | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 1362 | 1 | 24.6 | 40813.3 | 2876 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:33 | Normal | 564.2 | 464 | 529.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1462 | 1 | 24.6 | 40813.4 | 2876 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:38 | Normal | 581.1 | 482.8 | 538.3 | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2036 | 1 | 24.9 | 40813.5 | 2876 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:43 | Normal | 598.9 | 501.6 | 556.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 3410 | 1 | 25 | 40813.7 | 2876 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:48 | Normal | 582.4 | 497.9 | 543.5 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4003 | 1 | 25.2 | 40814 | 2876 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-29 06:53 | Normal | 576.2 | 469.8 | 533.6 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2661 | 1 | 25.4 | 40814.3 | 2876 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 06:55 | Normal | 564.5 | 486.9 | 536.9 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1631 | 1 | 25.4 | 40814.3 | 2876 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 06:56 | Normal | 564.1 | 443.9 | 541.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1636 | 1 | 25.4 | 40814.3 | 2876 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 06:57 | Normal | 552.9 | 467.8 | 536.8 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1842 | 1 | 25.5 | 40814.4 | 2876 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 06:58 | Normal | 580.1 | 469.8 | 532.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 6 | 6.1 | 5.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2322 | 1 | 25.6 | 40814.4 | 2876 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 06:59 | Normal | 581 | 484.8 | 546.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 2593 | 1 | 25.6 | 40814.5 | 2876 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:00 | Normal | 586.5 | 501 | 548 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3437 | 1 | 25.6 | 40814.5 | 2876 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:01 | Normal | 578.2 | 505.7 | 552.7 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2936 | 1 | 25.6 | 40814.6 | 2876 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:02 | Normal | 585.6 | 486.7 | 553 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3262 | 1 | 25.6 | 40814.6 | 2876 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:03 | Normal | 574.4 | 495.3 | 544.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 7.1 | 7.2 | 7 | 60 | 59.98 | 60 | 2824 | 1 | 25.7 | 40814.7 | 2876 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:04 | Normal | 574.7 | 489.6 | 558.7 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 3122 | 1 | 25.7 | 40814.7 | 2876 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:05 | Normal | 594 | 486.9 | 533.9 | 0 | 2.7 | 2 | 1.7 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 8.8 | 9 | 8.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3495 | 1 | 25.7 | 40814.8 | 2876 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:06 | Normal | 589.9 | 498.9 | 559.1 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3588 | 1 | 25.8 | 40814.8 | 2876 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:07 | Normal | 582.9 | 485.9 | 546.2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 8.2 | 8.3 | 8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3247 | 1 | 25.8 | 40814.9 | 2876 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:08 | Normal | 591.8 | 494.7 | 533.5 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3741 | 1 | 25.8 | 40814.9 | 2876 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:09 | Normal | 585 | 493.7 | 560.6 | 0 | 3.9 | 3 | 2.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4904 | 1 | 25.9 | 40815 | 2876 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:10 | Normal | 587 | 491.8 | 540.5 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4289 | 1 | 25.9 | 40815.1 | 2876 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:11 | Normal | 582.2 | 487.9 | 544 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4122 | 1 | 26 | 40815.2 | 2876 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:12 | Normal | 590.1 | 505.2 | 551.3 | 0 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.8 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 4815 | 1 | 26 | 40815.2 | 2876 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:13 | Normal | 620.9 | 563.7 | 550.8 | 0 | 6.1 | 4.3 | 3 | 0 | 238 | 236.8 | 236.8 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 8038 | 1 | 26.1 | 40815.3 | 2876 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:14 | Normal | 594.9 | 561.7 | 539.8 | 0 | 4.5 | 3 | 2.7 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6140 | 1 | 26.1 | 40815.5 | 2876 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:15 | Normal | 589.1 | 563.8 | 545.6 | 0 | 4 | 2.6 | 2.4 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5099 | 1 | 26.2 | 40815.5 | 2876 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:16 | Normal | 594.2 | 568.8 | 536.6 | 0 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 15.1 | 15.2 | 15 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 6053 | 1 | 26.3 | 40815.6 | 2876 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:17 | Normal | 608 | 580.6 | 503 | 0 | 4.5 | 3 | 2.9 | 0 | 238 | 236.2 | 237 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7279 | 1 | 26.3 | 40815.8 | 2876 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:18 | Normal | 596.2 | 567.9 | 512.2 | 0 | 5.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5851 | 1 | 26.3 | 40815.9 | 2876 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:19 | Normal | 593 | 581.7 | 491 | 0 | 8 | 5.2 | 4 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.4 | 22.8 | 23 | 22.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 9426 | 1 | 26.3 | 40816 | 2876 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:20 | Normal | 602.6 | 583.4 | 475.6 | 0 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 238 | 236.6 | 237.4 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 6841 | 1 | 26.4 | 40816.1 | 2876 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:21 | Normal | 595.4 | 579.1 | 467 | 0 | 6.7 | 4.1 | 4 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.2 | 20 | 20.2 | 19.9 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 7183 | 1 | 26.5 | 40816.2 | 2876 | 1.1 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:22 | Normal | 605.4 | 582.7 | 479.3 | 0 | 9.7 | 6.3 | 4.8 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.2 | 29.2 | 30.3 | 29.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 11130 | 1 | 26.5 | 40816.4 | 2876 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 1 | 2.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:23 | Normal | 585.9 | 591 | 472.9 | 0 | 5.9 | 3.5 | 3.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 7444 | 1 | 26.6 | 40816.6 | 2876 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:24 | Normal | 597.2 | 603 | 469.9 | 0 | 9 | 5.5 | 5.1 | 0 | 238.6 | 237 | 237 | 27 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 59.94 | 60.04 | 9908 | 1 | 26.7 | 40816.7 | 2877 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 1.1 | 2.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:25 | Normal | 601.4 | 558.5 | 464.5 | 0 | 6.1 | 3.9 | 3.8 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 7733 | 1 | 26.7 | 40816.8 | 2877 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:26 | Normal | 589.9 | 533.7 | 459.4 | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5381 | 1 | 26.8 | 40816.9 | 2877 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:27 | Normal | 581.8 | 542.7 | 462.9 | 0 | 4.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 5115 | 1 | 26.8 | 40817 | 2877 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:28 | Normal | 596 | 546.6 | 463.2 | 0 | 6.5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7566 | 1 | 26.8 | 40817.1 | 2877 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:29 | Normal | 587.9 | 536.6 | 458.7 | 0 | 4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5206 | 1 | 26.9 | 40817.2 | 2877 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:30 | Normal | 588.1 | 530.8 | 499.5 | 0 | 4 | 2.6 | 2.3 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 4798 | 1 | 26.9 | 40817.3 | 2877 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:31 | Normal | 584.4 | 543.9 | 521.1 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.8 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.8 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 6740 | 1 | 27 | 40817.4 | 2877 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:32 | Normal | 603.1 | 558.6 | 515.6 | 0 | 6.1 | 4 | 3.1 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 7497 | 1 | 27.1 | 40817.5 | 2877 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:33 | Normal | 600.3 | 584.8 | 535 | 0 | 6.8 | 4.3 | 2.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8036 | 1 | 27.1 | 40817.7 | 2877 | 1 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:34 | Normal | 597.3 | 573.9 | 500.5 | 0 | 5.7 | 3.5 | 2.9 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6795 | 1 | 27.1 | 40817.8 | 2877 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:35 | Normal | 595.8 | 575 | 460.2 | 0 | 7 | 4.3 | 4.3 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.6 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7870 | 1 | 27.2 | 40817.9 | 2877 | 0.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:36 | Normal | 611.7 | 587.1 | 456.9 | 0 | 7.7 | 5 | 5.1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 23.9 | 24 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9656 | 1 | 27.2 | 40818.1 | 2877 | 1 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:37 | Normal | 587.8 | 577.1 | 446.4 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5680 | 1 | 27.3 | 40818.2 | 2877 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:38 | Normal | 590.1 | 550.9 | 451.8 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 237 | 235.8 | 236.6 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4964 | 1 | 27.3 | 40818.3 | 2877 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:39 | Normal | 600.3 | 526.8 | 488.6 | 0 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 0 | 238.2 | 235.4 | 236.6 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5931 | 1 | 27.4 | 40818.4 | 2877 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:40 | Normal | 590.1 | 529.8 | 480.3 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3 | 0 | 237.8 | 236 | 236 | 14 | 14.1 | 13.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5822 | 1 | 27.4 | 40818.5 | 2877 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:41 | Normal | 592.1 | 543.6 | 465.6 | 0 | 5 | 3.3 | 3.2 | 0 | 237.8 | 236 | 236.6 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 5864 | 1 | 27.4 | 40818.6 | 2877 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:42 | Normal | 596.3 | 552.9 | 461 | 0 | 6.8 | 4.4 | 4.6 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8100 | 1 | 27.5 | 40818.7 | 2877 | 0.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:43 | Normal | 597.3 | 581.8 | 452.4 | 0 | 7.5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.2 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8877 | 1 | 27.5 | 40818.8 | 2877 | 1 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:44 | Normal | 586.8 | 584.9 | 459.4 | 0 | 8.9 | 5.6 | 5.9 | 0 | 237.8 | 236 | 237 | 26.6 | 27 | 26.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10778 | 1 | 27.6 | 40819 | 2877 | 0.6 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:45 | Normal | 593.8 | 582.5 | 450.6 | 0 | 8.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 24.5 | 24.7 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 10053 | 1 | 27.7 | 40819.2 | 2877 | 1 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:46 | Normal | 594.5 | 609.9 | 462.9 | 0 | 8.6 | 5 | 5.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.2 | 23.5 | 23.9 | 24 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 9852 | 1 | 27.7 | 40819.3 | 2877 | 1 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2 | 1.7 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:47 | Normal | 590.8 | 582.8 | 450.6 | 0 | 6.9 | 4.2 | 4.6 | 0 | 237.6 | 237 | 236.6 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8393 | 1 | 27.9 | 40819.5 | 2877 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:48 | Normal | 597.5 | 586.1 | 458.1 | 0 | 8.6 | 5.6 | 5.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 236.8 | 27.1 | 27.2 | 27 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10321 | 1 | 28 | 40819.6 | 2877 | 1.1 | 3.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:49 | Normal | 592 | 558.7 | 452.1 | 0 | 6.4 | 4.1 | 4.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8324 | 1 | 28 | 40819.8 | 2877 | 1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:50 | Normal | 591 | 585.9 | 447.7 | 0 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6214 | 1 | 28 | 40819.9 | 2877 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 61 | -0.001 | -0.001
2024-03-29 07:55 | Normal | 584.2 | 536.9 | 454.7 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 0 | 237.2 | 235.8 | 235.6 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5252 | 1 | 28.2 | 40820.4 | 2877 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:00 | Normal | 587.2 | 574.1 | 455.5 | 0 | 5.4 | 3.2 | 3.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 16.9 | 17 | 16.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5986 | 1 | 28.2 | 40820.7 | 2877 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 1 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:05 | Normal | 583.8 | 504.9 | 555.2 | 0 | 2.9 | 2 | 1.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60 | 60 | 60.01 | 3847 | 1 | 28.3 | 40821.2 | 2877 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:10 | Normal | 590.8 | 511.7 | 482.7 | 0 | 4.1 | 3 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 13 | 13.1 | 12.9 | 60.01 | 60 | 60 | 5053 | 1 | 28.4 | 40821.7 | 2877 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:15 | Normal | 604 | 545.5 | 456.6 | 0 | 8 | 5.3 | 6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 10312 | 1 | 28.6 | 40822.4 | 2877 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:20 | Normal | 595.7 | 500.4 | 458.6 | 0 | 6.7 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.8 | 20.9 | 21 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8042 | 1 | 28.8 | 40823.1 | 2877 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:25 | Normal | 601.1 | 565 | 425.3 | 0 | 9.3 | 5.8 | 6.7 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 28.1 | 28.4 | 28 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12352 | 1 | 29.2 | 40824 | 2878 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:30 | Normal | 585.9 | 509.7 | 439.6 | 0 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.8 | 18 | 18.2 | 18 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7788 | 1 | 29.6 | 40825.1 | 2878 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:35 | Normal | 594.4 | 488.9 | 456.3 | 0 | 6.4 | 4.9 | 4.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7527 | 1 | 29.8 | 40825.8 | 2878 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:40 | Normal | 591.1 | 544.6 | 446.6 | 0 | 20.1 | 12.7 | 14.2 | 0 | 239.2 | 236.2 | 239.2 | 58 | 58.2 | 57.9 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 23355 | 1 | 30.2 | 40827.1 | 2878 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 4.7 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:45 | Normal | 580.3 | 531.3 | 434.1 | 0 | 20.5 | 13.6 | 14.2 | 0 | 238.4 | 237.8 | 237.6 | 57.5 | 57.6 | 57.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 24035 | 1 | 31.4 | 40829 | 2878 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 2.6 | 4.7 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:50 | Normal | 566.2 | 488.9 | 440.5 | 0 | 6.3 | 4.7 | 4.1 | 0 | 236 | 234.4 | 234.6 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7360 | 1 | 31.8 | 40830.2 | 2878 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 08:55 | Normal | 581.3 | 496.7 | 478 | 0 | 7 | 5.6 | 4.3 | 0 | 235.6 | 234 | 235.2 | 21.8 | 21.8 | 22 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7940 | 1 | 31.6 | 40831.1 | 2878 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:00 | Normal | 591.3 | 488.7 | 485.4 | 0 | 13 | 10.5 | 6.6 | 0 | 237 | 235.4 | 236 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14819 | 1 | 31.6 | 40832.1 | 2878 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.5 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:05 | Normal | 588.6 | 563.7 | 443.6 | 0 | 22 | 14.2 | 15.6 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.6 | 64 | 64 | 63.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 26863 | 1 | 32.2 | 40833.8 | 2878 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2.3 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:10 | Normal | 591.6 | 561.6 | 427 | 0 | 17.7 | 11.9 | 15.3 | 0 | 238 | 236.8 | 237.2 | 55.5 | 55.6 | 55.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22216 | 1 | 33.3 | 40835.8 | 2878 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | 4.8 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:15 | Normal | 582.8 | 493.9 | 434.7 | 0 | 17.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 51.3 | 51.4 | 51.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 21030 | 1 | 33.5 | 40837.2 | 2878 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.4 | 4.5 | 1 | 2.2 | 4.1 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:20 | Normal | 578.4 | 518.6 | 439.2 | 0 | 24.2 | 16.1 | 17.6 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.2 | 69.6 | 69.8 | 69.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 27009 | 1 | 33.8 | 40839 | 2878 | 6 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:25 | Normal | 579.8 | 497.8 | 429.8 | 0 | 16.6 | 11.8 | 11.6 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 48.1 | 48.4 | 48 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17691 | 1 | 34.3 | 40840.5 | 2879 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:30 | Normal | 571.7 | 502.9 | 445.3 | 0 | 16.2 | 11.7 | 11.6 | 0 | 236.8 | 236.8 | 236.2 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 59.99 | 60 | 60 | 19815 | 1 | 34.7 | 40842.4 | 2879 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 1.2 | 2 | 3.9 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:35 | Normal | 574.5 | 495.5 | 442.2 | 0 | 17.1 | 12.4 | 12.3 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 49.5 | 49.7 | 49.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 20517 | 1 | 34.8 | 40844 | 2879 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.2 | 1.4 | 2 | 3.9 | 4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:40 | Normal | 574.2 | 493.9 | 457 | 0 | 18.5 | 13.5 | 12.9 | 0 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 54.2 | 54.3 | 54.1 | 60 | 59.99 | 60 | 20707 | 1 | 34.8 | 40845.6 | 2879 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 2.2 | 4.1 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:45 | Normal | 588.8 | 486.7 | 485.1 | 0 | 19.6 | 16.5 | 12.6 | 0 | 238.2 | 236 | 237 | 59.4 | 59.4 | 59 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 21323 | 1 | 35.4 | 40847.6 | 2879 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:50 | Normal | 575.4 | 493.6 | 495.2 | 0 | 14.6 | 12.1 | 10 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 45 | 45.2 | 45.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 17583 | 1 | 35.4 | 40849 | 2879 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 09:55 | Normal | 564 | 538.9 | 493.4 | 0 | 14.8 | 9.8 | 9.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 42.9 | 43 | 42.8 | 60 | 60 | 60 | 17516 | 1 | 36.4 | 40851.3 | 2879 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:00 | Normal | 575.2 | 568.7 | 534.2 | 0 | 25.4 | 16.5 | 13.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 73 | 73 | 72.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25209 | 1 | 36.2 | 40852.8 | 2879 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 0.6 | 2 | 3.7 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:05 | Normal | 568.3 | 525.8 | 530.8 | 0 | 14.2 | 10.7 | 9.7 | 0 | 237.2 | 235 | 236.4 | 44.2 | 44.3 | 44.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17987 | 1 | 36.4 | 40854.5 | 2879 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1 | 2 | 3 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:10 | Normal | 579.4 | 537.6 | 531.3 | 0 | 11.5 | 8.3 | 7.8 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13841 | 1 | 35.9 | 40855.7 | 2879 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:15 | Normal | 570.5 | 522.5 | 533.2 | 0 | 9.1 | 7 | 6.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.6 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11719 | 1 | 35.6 | 40856.9 | 2879 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:20 | Normal | 575.7 | 541 | 541.7 | 0 | 13.1 | 9.6 | 8.8 | 0 | 236 | 236 | 235.4 | 41.3 | 41.5 | 41.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16192 | 1 | 35.4 | 40858.2 | 2879 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:25 | Normal | 572.7 | 513.7 | 485.8 | 0 | 14.8 | 11.1 | 13.6 | 0 | 236.8 | 236 | 237 | 48.3 | 48.5 | 48.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 23079 | 1 | 36.3 | 40860.5 | 2880 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 2.1 | 4.4 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:30 | Normal | 579.2 | 550.2 | 540.5 | 0 | 18.8 | 12.4 | 14.1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 60 | 60.2 | 59.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20959 | 1 | 36.5 | 40861.9 | 2880 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 1 | 2.1 | 4.9 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:35 | Normal | 571.5 | 549 | 536.9 | 0 | 16.1 | 11.1 | 9.8 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 18244 | 1 | 37.3 | 40864.2 | 2880 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:40 | Normal | 562.8 | 547 | 530.2 | 0 | 17 | 11.5 | 13.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 54.4 | 54.5 | 54.3 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 22278 | 1 | 37.9 | 40866.1 | 2880 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 1 | 2.2 | 4.4 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:45 | Normal | 572.5 | 562.3 | 541.5 | 0 | 18.3 | 12.6 | 10.9 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.2 | 53.9 | 54.2 | 53.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 29220 | 1 | 37.9 | 40867.7 | 2880 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 3.8 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:50 | Normal | 580.5 | 551.6 | 534.3 | 0 | 13.6 | 9.7 | 9.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 42.9 | 43 | 42.7 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 18761 | 1 | 37.5 | 40869.2 | 2880 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 10:55 | Normal | 570.5 | 532.9 | 550.6 | 0 | 14.3 | 10 | 10.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235.8 | 44 | 44.2 | 43.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 19650 | 1 | 37.6 | 40870.8 | 2880 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:00 | Normal | 591.7 | 558.8 | 527.7 | 0 | 16.8 | 13 | 13 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 56.5 | 56.7 | 56.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 23978 | 1 | 37.3 | 40872.4 | 2880 | 4 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.8 | 4.5 | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:05 | Normal | 571.1 | 523.8 | 543.6 | 0 | 13 | 10.1 | 8.9 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 41.3 | 41.6 | 41.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16320 | 1 | 37.5 | 40873.9 | 2880 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:10 | Normal | 619.7 | 620.7 | 582.5 | 0 | 24.5 | 12.6 | 15.8 | 0 | 238 | 237 | 238 | 73 | 73 | 72.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 30860 | 1 | 38 | 40876.1 | 2880 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:15 | Normal | 541.7 | 505.8 | 511.6 | 0 | 12.9 | 9.5 | 8.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 15165 | 1 | 39.4 | 40878.5 | 2880 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:20 | Normal | 560.9 | 529.6 | 527.3 | 0 | 13.6 | 10 | 10 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.4 | 43.7 | 43.9 | 43.5 | 60 | 60 | 60 | 16211 | 1 | 39.1 | 40879.8 | 2880 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:25 | Normal | 596.2 | 596.4 | 557 | 0 | 23.6 | 12 | 17.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.8 | 72.5 | 72.6 | 72.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32035 | 1 | 39.8 | 40882.4 | 2881 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.9 | 5.7 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:30 | Normal | 539.5 | 517.6 | 500.2 | 0 | 30.4 | 18.9 | 22.6 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.8 | 86.5 | 86.7 | 86.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 35450 | 1 | 41 | 40885.3 | 2881 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7 | 7.8 | 7.7 | 0.6 | 2 | 7.2 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:35 | Normal | 529.6 | 516.8 | 497.5 | 0 | 21.2 | 13.1 | 15.8 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 59.5 | 59.6 | 59.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 27001 | 1 | 42.5 | 40888.2 | 2881 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 0.4 | 1.9 | 4.9 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:40 | Normal | 551.7 | 531.5 | 522.1 | 0 | 18.7 | 12.3 | 13.6 | 0 | 237 | 235.2 | 236.6 | 55.6 | 55.7 | 55.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22110 | 1 | 42 | 40889.7 | 2881 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:45 | Normal | 564.1 | 540.1 | 518.8 | 0 | 26.6 | 17.1 | 18.2 | 0 | 239.2 | 237 | 237.6 | 76.5 | 76.9 | 76.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 30955 | 1 | 42.1 | 40892.3 | 2881 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 2.2 | 5.8 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:50 | Normal | 561.2 | 521.1 | 522.3 | 0 | 14.1 | 10 | 9.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 42.9 | 42.9 | 42.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16796 | 1 | 42.3 | 40894.4 | 2881 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 11:55 | Normal | 597.3 | 561.3 | 544.4 | 0 | 15.1 | 13.6 | 21 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 65.7 | 65.9 | 65.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30528 | 1 | 42 | 40896.4 | 2881 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 5 | 5.2 | 0.4 | 2.2 | 6.8 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:00 | Normal | 559.6 | 511 | 527.3 | 0 | 9.3 | 6.9 | 6.4 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11558 | 1 | 40.9 | 40897.6 | 2881 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:05 | Normal | 619.3 | 612.4 | 576.8 | 0 | 24.1 | 14.5 | 17.1 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 76.4 | 76.6 | 76 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 31876 | 1 | 40 | 40899.1 | 2881 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 0.8 | 5.4 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:10 | Normal | 545.8 | 525.2 | 513.1 | 0 | 28.5 | 17.6 | 21.1 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 82 | 81.9 | 81.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 33576 | 1 | 41.1 | 40901.8 | 2881 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.5 | 7.3 | 7 | 0.4 | 2.1 | 6.7 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:15 | Normal | 540.6 | 535.6 | 513.7 | 0 | 29 | 17.7 | 20.3 | 0 | 239 | 237 | 239 | 82 | 82.1 | 81.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33276 | 1 | 41.7 | 40904.3 | 2881 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 2.2 | 6.4 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:20 | Normal | 587.7 | 545.5 | 530.1 | 0 | 24.1 | 20 | 22.2 | 0 | 238.8 | 237 | 239.2 | 85.2 | 85.2 | 84.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31702 | 1 | 43 | 40907.1 | 2881 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 2 | 6.9 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:25 | Normal | 539.3 | 508.9 | 509.4 | 0 | 17.8 | 12.4 | 12.3 | 0 | 237.2 | 235 | 236.2 | 52.2 | 52.3 | 51.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 20805 | 1 | 44 | 40909.8 | 2882 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 0.7 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:30 | Normal | 545.1 | 527.7 | 521.9 | 0 | 13.1 | 9.5 | 12.8 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.2 | 43.2 | 43.3 | 43 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 18224 | 1 | 44 | 40912.1 | 2882 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:35 | Normal | 587.3 | 542 | 548.2 | 0 | 24 | 19.5 | 17.5 | 0 | 239.6 | 236.8 | 237.4 | 80.9 | 81 | 80.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 34946 | 1 | 43.8 | 40914.4 | 2882 | 6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 8.2 | 8 | 0.4 | 2 | 5.3 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:40 | Normal | 581.8 | 555.7 | 542 | 0 | 28.2 | 18.9 | 19.8 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 81 | 81.3 | 80.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 35379 | 1 | 44.6 | 40917.2 | 2882 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 8.6 | 8.5 | 0.9 | 1.3 | 6.9 | 7.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:45 | Normal | 542.8 | 498.8 | 500.3 | 0 | 13.4 | 9.6 | 10.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 40.3 | 40.4 | 39.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 15725 | 1 | 45.2 | 40919.8 | 2882 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:50 | Normal | 548.4 | 523.7 | 516.6 | 0 | 23.3 | 15.7 | 17.7 | 0 | 238 | 236.8 | 237.2 | 69.8 | 69.9 | 69.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27519 | 1 | 45.1 | 40922.3 | 2882 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 2.9 | 5.5 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 12:55 | Normal | 550.4 | 481.2 | 517.7 | 0 | 15.5 | 12.4 | 11.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 48.1 | 48.2 | 47.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19252 | 1 | 44.4 | 40924.4 | 2882 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:00 | Normal | 565.7 | 476.6 | 525.7 | 0 | 19.1 | 15.8 | 14.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24592 | 1 | 43.7 | 40926.5 | 2882 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 1.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:05 | Normal | 584.8 | 504.5 | 543.5 | 0 | 25.7 | 22.5 | 19.6 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 84.7 | 84.7 | 84.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34151 | 1 | 43.3 | 40928.7 | 2882 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6 | 8 | 7.6 | 1.2 | 5.3 | 6 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:10 | Normal | 608.2 | 531.8 | 574 | 0 | 22.3 | 22.8 | 15 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 79 | 79.1 | 78.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 33136 | 1 | 44 | 40931.5 | 2882 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 9.6 | 6.7 | 0.9 | 5.2 | 4.7 | 5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:15 | Normal | 541 | 528.3 | 510.4 | 0 | 33.1 | 19.8 | 23.5 | 0 | 239.4 | 238 | 239.4 | 94.1 | 94.2 | 93.4 | 59.88 | 59.87 | 59.88 | 35874 | 1 | 44.5 | 40934.1 | 2882 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 5 | 1 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:20 | Normal | 549.2 | 530.5 | 513.1 | 0 | 26.8 | 17.1 | 21.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 80.4 | 80.6 | 80.1 | 59.87 | 59.88 | 59.86 | 34579 | 1 | 45.5 | 40937.1 | 2882 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 7.4 | 3.6 | 1.7 | 4.2 | 6.8 | 7.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:25 | Normal | 547.8 | 471.8 | 517.3 | 0 | 12.7 | 10.5 | 9 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 38.9 | 38.9 | 38.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 15253 | 1 | 45.7 | 40939.2 | 2883 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:30 | Normal | 555.7 | 469.6 | 528.9 | 0 | 15 | 12.2 | 10.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 236 | 46 | 46 | 45.8 | 60 | 60.01 | 60 | 18495 | 1 | 44.4 | 40940.8 | 2883 | 3.9 | 3.4 | 4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:35 | Normal | 557.8 | 460.7 | 522.8 | 0 | 22.3 | 18.3 | 16.2 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 68.1 | 68.1 | 67.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 27475 | 1 | 43.8 | 40942.8 | 2883 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:40 | Normal | 566.8 | 460.1 | 529.4 | 0 | 23 | 17.5 | 14.6 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 68.1 | 68.3 | 67.9 | 60 | 60 | 60 | 24953 | 1 | 43.8 | 40945 | 2883 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 3.3 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:45 | Normal | 566.9 | 457.7 | 531.9 | 0 | 14.9 | 12.9 | 11.1 | 0 | 235.6 | 235 | 235.6 | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18277 | 1 | 43.8 | 40946.9 | 2883 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:50 | Normal | 564 | 461 | 529.1 | 0 | 15.6 | 13.2 | 11.4 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 48.7 | 49.1 | 48.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19151 | 1 | 43.1 | 40948.6 | 2883 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 13:55 | Normal | 570.2 | 506.3 | 543.4 | 0 | 26.2 | 19.4 | 22.8 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 84.4 | 84.4 | 84.1 | 60 | 60 | 60 | 34777 | 1 | 42.5 | 40950.2 | 2883 | 7 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 7.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 7.2 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:00 | Normal | 562.9 | 458.8 | 527.5 | 0 | 16.9 | 14.3 | 12.5 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 52.9 | 53.1 | 52.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 21152 | 1 | 42.8 | 40952.4 | 2883 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:05 | Normal | 556.2 | 482 | 527.7 | 0 | 22.5 | 16.5 | 14.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 66.1 | 66.2 | 65.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23884 | 1 | 43.2 | 40954.7 | 2883 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 3 | 3 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:10 | Normal | 557.1 | 451 | 524.7 | 0 | 11.2 | 9.9 | 8.5 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14112 | 1 | 43 | 40956.4 | 2883 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:15 | Normal | 578.8 | 475 | 542.2 | 0 | 13.7 | 12.1 | 10.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235 | 45.5 | 45.8 | 45.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20371 | 1 | 42 | 40957.8 | 2883 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:20 | Normal | 579.4 | 475 | 534.5 | 0 | 23.1 | 18.8 | 17.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 73.7 | 73.5 | 73.4 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 27599 | 1 | 41.4 | 40959.4 | 2883 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 2.3 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:25 | Normal | 562.1 | 472.9 | 530.2 | 0 | 21.8 | 16.5 | 15.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235.8 | 66.6 | 66.7 | 66.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26017 | 1 | 42 | 40961.6 | 2884 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 2 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:30 | Normal | 563.2 | 455.9 | 531 | 0 | 20.2 | 14.9 | 15.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 61.7 | 61.9 | 61.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 24710 | 1 | 41.9 | 40963.6 | 2884 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 2.1 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:35 | Normal | 566.3 | 399 | 531.7 | 0 | 19.1 | 15.8 | 14.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234 | 58.1 | 58.3 | 57.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 23763 | 1 | 41.9 | 40965.6 | 2884 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 2.2 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:40 | Normal | 561.1 | 470.9 | 527.6 | 0 | 10.3 | 6.8 | 7.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 237.6 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 11579 | 1 | 41.1 | 40966.7 | 2884 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:45 | Normal | 565.9 | 475.9 | 532.5 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8813 | 1 | 40.1 | 40967.5 | 2884 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:50 | Normal | 574.2 | 479.6 | 543.6 | 0 | 9 | 7.3 | 7.1 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11846 | 1 | 39.6 | 40968.3 | 2884 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 14:55 | Normal | 568.9 | 514.7 | 540.4 | 0 | 10.3 | 7.2 | 8.3 | 0 | 239.6 | 238 | 237.8 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12605 | 1 | 39.2 | 40969.4 | 2884 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:00 | Normal | 558.5 | 559.3 | 528.1 | 0 | 6 | 3.6 | 4.3 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.4 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7552 | 1 | 38.9 | 40970.3 | 2884 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:05 | Normal | 567.7 | 516.5 | 537.8 | 0 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6788 | 1 | 38.3 | 40970.9 | 2884 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:10 | Normal | 567.3 | 468 | 534.9 | 0 | 4.3 | 3.6 | 3 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5827 | 1 | 38 | 40971.6 | 2884 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:15 | Normal | 557.1 | 470.2 | 533.1 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.4 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4865 | 1 | 37.4 | 40972.1 | 2884 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:20 | Normal | 557.3 | 469.5 | 524.1 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4552 | 1 | 36.9 | 40972.5 | 2884 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:25 | Normal | 563.9 | 468.9 | 535.5 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235 | 236.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4270 | 1 | 36.5 | 40972.8 | 2885 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:30 | Normal | 567.8 | 489.7 | 533 | 0 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4308 | 1 | 35.9 | 40973.2 | 2885 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:35 | Normal | 570 | 490.8 | 533.6 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3934 | 1 | 35.2 | 40973.5 | 2885 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:40 | Normal | 560 | 468.8 | 534.5 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 60 | 60.02 | 60 | 3157 | 1 | 34.6 | 40973.8 | 2885 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:45 | Normal | 574.9 | 459 | 516.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.8 | 6.1 | 6.1 | 6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2466 | 1 | 34.2 | 40974.1 | 2885 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:50 | Normal | 556.8 | 491.7 | 517.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 236.8 | 235 | 235.4 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 2202 | 1 | 33.7 | 40974.3 | 2885 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 15:55 | Normal | 581 | 483.8 | 533.9 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 59.9 | 59.9 | 59.89 | 2362 | 1 | 33 | 40974.4 | 2885 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:00 | Normal | 586.1 | 479.9 | 517.1 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 3383 | 1 | 32.2 | 40974.7 | 2885 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:05 | Normal | 588 | 481.8 | 555.1 | 0 | 4 | 3.5 | 3.4 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 6096 | 1 | 31.7 | 40975.1 | 2885 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:10 | Normal | 595 | 490.8 | 558.6 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.2 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 6169 | 1 | 31.5 | 40975.6 | 2885 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:15 | Normal | 575.7 | 474.7 | 538.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 6 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2487 | 1 | 31.5 | 40975.9 | 2885 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:20 | Normal | 534.9 | 543.7 | 515.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 832 | 1 | 31.2 | 40976.1 | 2885 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:25 | Normal | 550 | 497.8 | 522.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1180 | 1 | 30.8 | 40976.2 | 2886 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:30 | Normal | 544.9 | 456.9 | 501.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 835 | 1 | 30.4 | 40976.2 | 2886 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:35 | Normal | 544 | 451 | 490.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 724 | 1 | 29.9 | 40976.3 | 2886 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:40 | Normal | 544.7 | 490.3 | 518.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1032 | 1 | 29.7 | 40976.4 | 2886 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:45 | Normal | 546 | 495.8 | 507.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 843 | 1 | 29.4 | 40976.5 | 2886 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:50 | Normal | 524.1 | 407.6 | 506.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 237 | 234.4 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 440 | 1 | 29 | 40976.5 | 2886 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 16:55 | Normal | 517.8 | 419.8 | 512.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 442 | 1 | 28.8 | 40976.5 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:00 | Normal | 527.2 | 368 | 504.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 435 | 1 | 28.7 | 40976.6 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:05 | Normal | 512.9 | 444.8 | 484.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 663 | 1 | 28.5 | 40976.6 | 2886 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:10 | Normal | 533.2 | 425.7 | 503.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.2 | 235 | 235.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 605 | 1 | 28.5 | 40976.7 | 2886 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:15 | Normal | 544.1 | 435 | 512.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 491 | 1 | 28.4 | 40976.7 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:20 | Normal | 494.7 | 353 | 499.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 235 | 235 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 353 | 1 | 28.3 | 40976.8 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:25 | Normal | 475.7 | 205.8 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 238 | 1 | 28.2 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:30 | Normal | 388.5 | 199.6 | 446.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 235.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 168 | 1 | 28.1 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:35 | Normal | 199.7 | 199.5 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 71 | 1 | 28 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:40 | Normal | 199.3 | 197.4 | 414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 56 | 1 | 27.9 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:45 | Normal | 199.3 | 198.6 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 236.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 51 | 1 | 27.9 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:50 | Normal | 188.1 | 201.5 | 262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 38 | 1 | 27.8 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2024-03-29 17:55 | Normal | 204.1 | 198.7 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32 | 1 | 27.7 | 40976.8 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0