## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-14 05:02 | Wait | 455.5 | 456.1 | 455.2 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 25.4 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:05 | Wait | 489.2 | 489.8 | 488.9 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 29.8 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:06 | Wait | 492.4 | 496.3 | 491.9 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 227 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 28.6 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:07 | Normal | 244.1 | 305.8 | 403.8 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 227.8 | 227 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60.02 | 112 | 1 | 30.9 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:08 | Normal | 199.6 | 199.9 | 347.7 | 447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228 | 226.6 | 1.9 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 77 | 1 | 32.3 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:09 | Normal | 200 | 199.9 | 261.6 | 448.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 227.8 | 226.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 75 | 1 | 33.4 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:10 | Normal | 200.1 | 200 | 207 | 447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 227.4 | 226.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 70 | 1 | 34.3 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:11 | Normal | 200.1 | 199.7 | 218.9 | 454.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228 | 227 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 78 | 1 | 35.2 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:12 | Normal | 199.8 | 199.5 | 201.8 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 228 | 226.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 101 | 1 | 35.9 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:13 | Normal | 199.8 | 199.8 | 199.9 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226 | 228 | 227.6 | 1.8 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 125 | 1 | 36.5 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:14 | Normal | 199.6 | 199.7 | 228.7 | 408.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228.2 | 227.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 142 | 1 | 37.1 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:15 | Normal | 200.1 | 200 | 233.2 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.6 | 227 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 172 | 1 | 37.7 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:16 | Normal | 199.9 | 199.9 | 258.7 | 393.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227 | 228.2 | 227.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 194 | 1 | 38.1 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:17 | Normal | 200.1 | 199.8 | 284.5 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.4 | 227 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 232 | 1 | 38.6 | 34928.9 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:18 | Normal | 199.7 | 200 | 311.1 | 445.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 227.8 | 227.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 255 | 1 | 39 | 34929 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:23 | Normal | 199.8 | 208.9 | 336.8 | 461.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.4 | 228.6 | 227.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 362 | 1 | 40.6 | 34929 | 1803 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:28 | Normal | 396.8 | 412.8 | 468.4 | 472.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 224.8 | 225.6 | 225.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60.01 | 720 | 1 | 41.9 | 34929 | 1803 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:33 | Normal | 492.7 | 485.8 | 484.8 | 476.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 224.8 | 226.4 | 225 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1015 | 1 | 42.9 | 34929.1 | 1803 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:38 | Normal | 482.8 | 481.9 | 487.7 | 505.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 224.8 | 225.8 | 225 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1273 | 1 | 43.8 | 34929.2 | 1803 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:43 | Normal | 489.9 | 495.9 | 507.7 | 492.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1441 | 1 | 44.4 | 34929.3 | 1803 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:48 | Normal | 522.7 | 534.8 | 496 | 491.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 224 | 225.8 | 225.2 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1887 | 1 | 45.2 | 34929.4 | 1803 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:53 | Normal | 495.7 | 507.8 | 487.7 | 482.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 224.4 | 226.4 | 225.2 | 5.2 | 5 | 5.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1955 | 1 | 45.8 | 34929.6 | 1804 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 05:58 | Normal | 528.7 | 510.5 | 523.6 | 508.7 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 225 | 226.4 | 225.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2917 | 1 | 46.4 | 34929.8 | 1804 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:03 | Normal | 525.9 | 515.9 | 495.8 | 495.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 225 | 226.6 | 225.6 | 8.8 | 8.5 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3492 | 1 | 47.3 | 34930.1 | 1804 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:08 | Normal | 511.8 | 522.5 | 505.8 | 504.5 | 2.4 | 3.4 | 2 | 1.8 | 224.8 | 226.6 | 225.8 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5448 | 1 | 48 | 34930.4 | 1804 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:13 | Normal | 486 | 520.1 | 484.7 | 511.3 | 2 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 10.9 | 11 | 11.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4470 | 1 | 48.5 | 34930.9 | 1804 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:18 | Normal | 515.7 | 515.8 | 504.8 | 496.6 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 224.2 | 226.8 | 225.8 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4109 | 1 | 49 | 34931.3 | 1804 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:23 | Normal | 518.6 | 513.7 | 524.7 | 495.2 | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 224.8 | 226 | 225 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4469 | 1 | 49.5 | 34931.6 | 1804 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:28 | Normal | 514.8 | 498.8 | 518.6 | 498.2 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 2.1 | 224.4 | 226 | 225 | 16.2 | 16 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6349 | 1 | 49.9 | 34932.1 | 1804 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:33 | Normal | 508.6 | 511.9 | 516.3 | 503 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 224.4 | 225.8 | 225 | 13.6 | 13.7 | 14 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5368 | 1 | 47.9 | 34932.5 | 1804 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:38 | Normal | 510.7 | 528.6 | 520.6 | 518.4 | 5 | 5.3 | 3.2 | 3.1 | 224.8 | 226.2 | 225.2 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8591 | 1 | 49.6 | 34933.1 | 1804 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:43 | Normal | 507.5 | 513.7 | 510.8 | 513.5 | 4.8 | 5.1 | 3.2 | 3.1 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8378 | 1 | 47.6 | 34933.9 | 1804 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:48 | Normal | 507.9 | 522.9 | 518 | 520.8 | 5.3 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 223.4 | 224.4 | 223.2 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9075 | 1 | 49.9 | 34934.6 | 1804 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:53 | Normal | 521.8 | 510.8 | 517.1 | 518.9 | 6.8 | 7.3 | 4.5 | 4.5 | 223.2 | 224.8 | 224.6 | 31.9 | 31.6 | 31.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11640 | 1 | 48.7 | 34935.5 | 1805 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 06:58 | Normal | 518.1 | 515 | 519 | 512.6 | 7.9 | 8.3 | 5.2 | 5.4 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13403 | 1 | 46.8 | 34936.5 | 1805 | 2.8 | 3 | 0 | 2 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:03 | Normal | 517 | 512.8 | 515.2 | 511.8 | 7.5 | 8 | 5.2 | 5.5 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 35.5 | 35.4 | 35.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13086 | 1 | 47.8 | 34937.7 | 1805 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:08 | Normal | 506.6 | 513 | 518.3 | 503.1 | 9 | 9.4 | 6.3 | 6.7 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 41.6 | 41.3 | 41.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 15569 | 1 | 49.8 | 34939.1 | 1805 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:13 | Normal | 510.5 | 506.8 | 512.1 | 513 | 10.5 | 11 | 7.8 | 8.1 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 49.1 | 48.7 | 49 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 18183 | 1 | 49.5 | 34940.5 | 1805 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:18 | Normal | 507.8 | 504.7 | 514.4 | 518.2 | 15 | 15.3 | 10.6 | 10.9 | 225.8 | 227 | 226.8 | 66.7 | 66.8 | 66.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 24974 | 1 | 44.7 | 34942.2 | 1805 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:23 | Normal | 509.9 | 505 | 504.9 | 510.7 | 13.8 | 13.8 | 10.2 | 9.8 | 226 | 226.6 | 226.4 | 61.4 | 61.3 | 61.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21500 | 1 | 42.1 | 34944.2 | 1805 | 4.9 | 5 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:28 | Normal | 497.1 | 486.1 | 505.2 | 510.9 | 10.9 | 11 | 8 | 7.5 | 225.6 | 226.4 | 225.6 | 48.7 | 48.5 | 48.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 18980 | 1 | 42.7 | 34946.1 | 1805 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:33 | Normal | 498.4 | 493.5 | 513.9 | 502.7 | 14.3 | 14.7 | 10.5 | 10.6 | 225.4 | 226.4 | 225.8 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23949 | 1 | 43.6 | 34948 | 1805 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:38 | Normal | 494.1 | 497.9 | 505.9 | 495.4 | 14.6 | 14.8 | 10.9 | 11.1 | 225.8 | 226.2 | 226 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 24384 | 1 | 44.3 | 34950 | 1805 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:43 | Normal | 495.2 | 496.1 | 501.1 | 503 | 14.7 | 15 | 11.2 | 11.2 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 66 | 65.6 | 65.9 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 24630 | 1 | 44.8 | 34952.1 | 1805 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 3.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:48 | Normal | 494.8 | 496.7 | 506.1 | 498.8 | 15.1 | 15.5 | 11.6 | 11.7 | 225.8 | 226.6 | 226.4 | 68 | 67.7 | 67.8 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 25444 | 1 | 45.2 | 34954.1 | 1805 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:53 | Normal | 487.9 | 487.8 | 500.8 | 503.7 | 15.6 | 16 | 12.2 | 12.2 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 70.1 | 70 | 70 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 26299 | 1 | 45.5 | 34956.3 | 1806 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 07:58 | Normal | 489.7 | 491.7 | 498.8 | 502.5 | 16.1 | 16.5 | 12.7 | 12.6 | 225.4 | 226.4 | 226.4 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 28384 | 1 | 45.8 | 34958.6 | 1806 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.5 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:03 | Normal | 490.7 | 485.7 | 502.7 | 496.3 | 16.6 | 17 | 13.3 | 13.5 | 226.4 | 226 | 226.4 | 75.2 | 75 | 75 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 29338 | 1 | 46.3 | 34961 | 1806 | 5.8 | 6 | 0 | 4.7 | 5.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:08 | Normal | 491.4 | 484.5 | 498.9 | 491.7 | 16.9 | 17.6 | 13.8 | 14.1 | 226.8 | 226.4 | 227 | 77.4 | 77.3 | 77.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 30265 | 1 | 46.8 | 34963.5 | 1806 | 6 | 6.2 | 0 | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:13 | Normal | 486.8 | 481.6 | 499.5 | 493.5 | 17.3 | 18.1 | 14.2 | 14.5 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 78.8 | 78.7 | 78.8 | 60 | 59.99 | 60 | 30848 | 1 | 47.4 | 34966.1 | 1806 | 6.1 | 6.3 | 0 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 4.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:18 | Normal | 484.2 | 487.7 | 499.3 | 498.5 | 18 | 18.2 | 14.7 | 14.8 | 226.4 | 227 | 226.8 | 81.2 | 81 | 80.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 31740 | 1 | 47.7 | 34968.7 | 1806 | 6.3 | 6.5 | 0 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 4.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:23 | Normal | 478.4 | 481.5 | 504 | 495.7 | 18.5 | 19 | 15 | 15.3 | 226 | 226.6 | 227.2 | 82.9 | 82.8 | 82.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 32496 | 1 | 48 | 34971.3 | 1806 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:28 | Normal | 484.7 | 488.7 | 497.2 | 490.9 | 18.7 | 19.1 | 15.8 | 16 | 226.8 | 226.4 | 227 | 85.3 | 85.2 | 85.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33372 | 1 | 48.4 | 34974.1 | 1806 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:33 | Normal | 478.8 | 494.9 | 489.3 | 490.1 | 19.4 | 18.9 | 16.4 | 16.4 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 87.1 | 87 | 86.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 31181 | 1 | 49 | 34976.9 | 1806 | 6.8 | 7 | 0 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:38 | Normal | 454.9 | 468.1 | 473.9 | 496.1 | 13.1 | 16 | 14.8 | 16.3 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 35215 | 1 | 49.3 | 34979.5 | 1806 | 5.8 | 6.3 | 0 | 4.6 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:43 | Normal | 478.1 | 480.6 | 495.7 | 488.5 | 21.1 | 21.9 | 18 | 18.2 | 227 | 226.8 | 227.2 | 95 | 94.5 | 94.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 37438 | 1 | 49.5 | 34982.3 | 1806 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:48 | Normal | 480 | 484 | 495.9 | 495.3 | 21.1 | 21.5 | 17.8 | 17.9 | 227 | 226.8 | 227.2 | 94.9 | 94.4 | 94.5 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 37104 | 1 | 49.9 | 34985.4 | 1806 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.6 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:53 | Normal | 480 | 476.1 | 493.1 | 490.8 | 22.2 | 22.8 | 19 | 19 | 227.4 | 227.2 | 227 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37447 | 1 | 50.5 | 34988.5 | 1807 | 7.7 | 7.9 | 0 | 6.5 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7 | 6.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 08:58 | Normal | 478.3 | 473.8 | 492.8 | 490.7 | 21.7 | 23 | 17.9 | 18.2 | 226.4 | 225.8 | 226.4 | 91.9 | 91.5 | 91.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 39065 | 1 | 51.4 | 34991.6 | 1807 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 8 | 8 | 0.1 | 7 | 5.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:03 | Normal | 473.8 | 472.9 | 488.7 | 480.4 | 22.6 | 22.8 | 19.6 | 19.5 | 226.4 | 227 | 227.4 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 37705 | 1 | 52 | 34994.8 | 1807 | 7.7 | 8 | 0 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 7 | 6.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:08 | Normal | 481.9 | 475.1 | 486.5 | 498.3 | 20.1 | 19.2 | 15.6 | 14.4 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 87.1 | 87.2 | 87.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 30463 | 1 | 52.5 | 34997.9 | 1807 | 7 | 6.7 | 0 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:13 | Normal | 479.1 | 474.9 | 488.2 | 491.9 | 23.3 | 23.6 | 20.3 | 20.1 | 227 | 227.2 | 227.2 | 102.6 | 102.1 | 102.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 38800 | 1 | 52.7 | 35000.9 | 1807 | 7.9 | 8.2 | 0 | 7.1 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 6.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:18 | Normal | 479.1 | 480 | 494.8 | 485.4 | 23.3 | 23.5 | 20.4 | 21 | 227 | 227.4 | 227 | 103.1 | 103.2 | 103.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 39182 | 1 | 53 | 35004.1 | 1807 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 8 | 8 | 0.1 | 7.3 | 6.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:23 | Normal | 474.5 | 477 | 487.7 | 484.5 | 23.8 | 24 | 21.1 | 21.2 | 227 | 227.2 | 226.8 | 105 | 104.4 | 104.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 39787 | 1 | 53.6 | 35007.5 | 1807 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:28 | Normal | 475.1 | 468.6 | 484.6 | 485.9 | 23.8 | 24.6 | 21.5 | 21.6 | 226.6 | 226.8 | 227.2 | 106.8 | 106.6 | 106.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 40425 | 1 | 54.5 | 35010.8 | 1807 | 8.1 | 8.5 | 0.1 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:33 | Normal | 476.1 | 469.8 | 488.8 | 489.6 | 25 | 26 | 23.1 | 22.9 | 227 | 227 | 227.4 | 113.6 | 113.2 | 113.1 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 42803 | 1 | 56 | 35014.2 | 1807 | 8.7 | 9 | 0 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 7.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:38 | Normal | 469.8 | 475.9 | 488 | 482.7 | 26.5 | 26.9 | 23.9 | 24.1 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 118.8 | 118.5 | 118.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 44852 | 1 | 56.2 | 35016.8 | 1807 | 9 | 9.3 | 0 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | 0.2 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:43 | Normal | 468.9 | 470.9 | 486.7 | 481.5 | 28.4 | 29.1 | 25.8 | 25.5 | 227.8 | 228 | 228.2 | 125.6 | 125.7 | 125.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 47656 | 1 | 57.3 | 35020.1 | 1807 | 9.7 | 9.9 | 0.1 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:48 | Normal | 465.3 | 473.9 | 472.5 | 491.6 | 18 | 10.6 | 12.8 | 9.5 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17900 | 1 | 58.4 | 35023.6 | 1807 | 7.2 | 6.7 | 0 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:53 | Normal | 466.6 | 463.7 | 481.7 | 475.5 | 26.1 | 26.6 | 23.9 | 24.1 | 227.2 | 228 | 228 | 114.7 | 114.9 | 114.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 43663 | 1 | 59.3 | 35027.2 | 1808 | 9 | 9.1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.2 | 8.2 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 09:58 | Normal | 467.4 | 461.2 | 477 | 478.7 | 26.6 | 27.6 | 25.1 | 25 | 228.4 | 228 | 228.4 | 118.4 | 118 | 117.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 44935 | 1 | 60.5 | 35030.9 | 1808 | 9.1 | 9.4 | 0.1 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 0.2 | 8.7 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:03 | Normal | 457.8 | 466.4 | 476 | 473.6 | 27.1 | 27.3 | 25 | 25 | 227.6 | 227.4 | 228.2 | 117.8 | 118 | 117.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 44900 | 1 | 61.7 | 35034.7 | 1808 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 8.7 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:08 | Normal | 460.7 | 460.7 | 472.5 | 472.2 | 26.8 | 27.2 | 24.8 | 24.8 | 227.2 | 227.2 | 227.8 | 117.7 | 117.3 | 117.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 44696 | 1 | 62.6 | 35038.2 | 1808 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:13 | Normal | 463.6 | 457.6 | 483.3 | 473 | 26.8 | 27.8 | 24.6 | 25 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 118.8 | 118.4 | 118.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44679 | 1 | 63.6 | 35042 | 1808 | 9.2 | 9.5 | 0 | 8 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | 8.7 | 8.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:18 | Normal | 465.8 | 465.8 | 474.7 | 464.4 | 27 | 27.6 | 25.8 | 25.8 | 227.6 | 227.6 | 227.8 | 120.9 | 120.8 | 120.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 45920 | 1 | 63.5 | 35045.1 | 1808 | 9.3 | 9.5 | 0 | 8 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 8.7 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:23 | Normal | 453.9 | 460 | 468.3 | 467.1 | 29.3 | 29.5 | 27.8 | 27.5 | 227.6 | 226.6 | 227.6 | 128 | 127.6 | 127.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 48614 | 1 | 64.6 | 35049 | 1808 | 10 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:28 | Normal | 461.7 | 448.8 | 464.6 | 461.4 | 28 | 29.1 | 26.8 | 26.7 | 227.6 | 227.4 | 227.4 | 123.4 | 122.6 | 122.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 46584 | 1 | 66 | 35052.9 | 1808 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 8.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:33 | Normal | 453.3 | 441 | 456 | 448.7 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 60 | 60.01 | 60 | 10868 | 1 | 66.1 | 35056 | 1808 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:38 | Normal | 512.5 | 479.5 | 509.7 | 509.2 | 25.5 | 31.3 | 26.5 | 25.9 | 227 | 226.6 | 227.6 | 133.2 | 132.8 | 132.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 50443 | 1 | 63.1 | 35058 | 1808 | 8.7 | 9 | 0 | 7.4 | 10.5 | 10.6 | 0.2 | 9.9 | 8.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:43 | Normal | 463.7 | 461.7 | 462.5 | 468.2 | 29 | 29.6 | 28.6 | 27.8 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 129.5 | 129.5 | 129.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 49315 | 1 | 64.1 | 35062 | 1808 | 10 | 10.2 | 0 | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 0.3 | 9.3 | 9.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:48 | Normal | 454 | 442.3 | 447.3 | 453 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 8 | 224.6 | 224.6 | 225 | 38.4 | 38.4 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 13225 | 1 | 65.8 | 35065.5 | 1808 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:53 | Normal | 481 | 491.9 | 511.2 | 482.9 | 29.3 | 28.2 | 25.4 | 28.8 | 228 | 227.6 | 228 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 50568 | 1 | 63.6 | 35068.2 | 1809 | 10.1 | 10.4 | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 10:58 | Normal | 509.2 | 500.2 | 502.2 | 515 | 26.6 | 28.5 | 28.1 | 25.6 | 226.8 | 227 | 227.8 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 50518 | 1 | 61.3 | 35069.9 | 1809 | 9.1 | 9.5 | 0 | 8 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:03 | Normal | 450.1 | 472 | 466.2 | 465.9 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 224.6 | 225.4 | 225 | 43.7 | 43.8 | 44 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15952 | 1 | 62.8 | 35073.6 | 1809 | 3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:08 | Normal | 490.2 | 487.2 | 489.6 | 486.4 | 26.6 | 28 | 27.5 | 27.5 | 227.4 | 227 | 227.6 | 130.2 | 129.6 | 129.7 | 60 | 59.97 | 60 | 46610 | 1 | 62.4 | 35076.7 | 1809 | 9.4 | 8.8 | 0 | 8 | 9 | 9.6 | 0.2 | 9 | 9.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:13 | Normal | 464 | 464.1 | 518.2 | 512 | 28.2 | 28.8 | 22 | 22.5 | 227.4 | 227 | 227.4 | 122.1 | 121.7 | 121.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 49280 | 1 | 64.2 | 35080.9 | 1809 | 9.6 | 10 | 0.1 | 8.1 | 9.7 | 9.6 | 0.1 | 8.8 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:18 | Normal | 528 | 509.9 | 490.1 | 474.7 | 15.5 | 22.2 | 29.1 | 30.6 | 227.2 | 227 | 227.6 | 118.9 | 118.1 | 118.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 48403 | 1 | 65.6 | 35084.9 | 1809 | 5.2 | 5.9 | 0 | 4.1 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 9.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:23 | Normal | 476.7 | 494.6 | 500.5 | 503.2 | 29.7 | 27 | 27.8 | 26.6 | 227.4 | 226.8 | 227.2 | 133.4 | 132.9 | 132.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50477 | 1 | 65.1 | 35088.1 | 1809 | 9.7 | 10.2 | 0 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 0.2 | 8.7 | 9.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:28 | Normal | 465.1 | 467.8 | 474.4 | 461.8 | 13.6 | 13.7 | 14 | 15.8 | 224 | 225.2 | 224.8 | 66.7 | 66.5 | 66.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 31320 | 1 | 63.4 | 35090.1 | 1809 | 4.8 | 4.7 | 0 | 3.7 | 4.5 | 4.3 | 0 | 3.7 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:33 | Normal | 512.5 | 499.5 | 512.8 | 507.5 | 25.5 | 28.5 | 27 | 27.3 | 227.4 | 226.2 | 227.4 | 133.1 | 133 | 133.1 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 50481 | 1 | 61.9 | 35092.9 | 1809 | 8.7 | 9.1 | 0 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9.1 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:38 | Normal | 466.4 | 471.4 | 475.2 | 497.1 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 26.1 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 133 | 132.7 | 132.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 50489 | 1 | 63.5 | 35097 | 1809 | 10.1 | 10.5 | 0 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:43 | Normal | 475.6 | 477.6 | 476.7 | 483.5 | 28.3 | 28.6 | 29.2 | 27.8 | 227.4 | 227 | 227.8 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 50531 | 1 | 63.1 | 35100.4 | 1809 | 9.7 | 10 | 0 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 9.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:48 | Normal | 454.4 | 443.6 | 464.3 | 525 | 31.4 | 32.6 | 32 | 20.3 | 227.2 | 226.6 | 227.6 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 49249 | 1 | 64.2 | 35104.4 | 1809 | 10.8 | 11.1 | 0.1 | 9.4 | 11 | 11 | 0.2 | 10.2 | 10.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:53 | Normal | 467.5 | 457.4 | 459.3 | 467.1 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 31.2 | 31.1 | 31.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10542 | 1 | 64.3 | 35108 | 1810 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 11:58 | Normal | 505.6 | 483.6 | 516.3 | 494.1 | 25.9 | 30 | 25.4 | 29 | 227 | 227 | 227 | 133.2 | 132.7 | 132.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 50484 | 1 | 62.1 | 35110.6 | 1810 | 9 | 9.5 | 0 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 9.5 | 8.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:03 | Normal | 475.8 | 467 | 472.4 | 479.9 | 19.4 | 19.6 | 16.8 | 14.6 | 225.2 | 225.8 | 226.2 | 80.8 | 80.4 | 80.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 17019 | 1 | 62.2 | 35113.9 | 1810 | 6.9 | 6.8 | 0 | 6.1 | 7.3 | 6.9 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:08 | Normal | 502.2 | 483.2 | 464.6 | 473.3 | 24.6 | 28.4 | 31.5 | 30.5 | 227.2 | 227 | 227.6 | 133.3 | 133 | 132.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 48966 | 1 | 62.4 | 35117.8 | 1810 | 8.1 | 8.9 | 0 | 7 | 9.4 | 9.3 | 0.2 | 9 | 10.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:13 | Normal | 506.4 | 506.4 | 506.5 | 510.5 | 26.4 | 26.3 | 28.3 | 27.3 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 133.2 | 132.9 | 132.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 50413 | 1 | 62.5 | 35121 | 1810 | 9.1 | 9.6 | 0 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8.3 | 9.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:18 | Normal | 452.6 | 450.7 | 454.3 | 444.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 32.7 | 32.6 | 32.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11762 | 1 | 62.3 | 35124.1 | 1810 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:23 | Normal | 519.6 | 516.4 | 516.8 | 516.7 | 24.3 | 26.9 | 28 | 28 | 227 | 226 | 226.4 | 133.3 | 132.9 | 133 | 60 | 60 | 60 | 50439 | 1 | 59.4 | 35125.9 | 1810 | 8.2 | 8.6 | 0.1 | 7.1 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.6 | 9.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:28 | Normal | 478.1 | 477.1 | 479.1 | 492.9 | 28.3 | 28.6 | 29.7 | 27.8 | 227.4 | 227 | 227.4 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 50472 | 1 | 58.9 | 35129.1 | 1810 | 9.6 | 9.9 | 0 | 8.6 | 9.7 | 9.6 | 0.2 | 9 | 9.8 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:33 | Normal | 508.7 | 483.7 | 502 | 498.7 | 25 | 29.6 | 28.5 | 28.6 | 227.4 | 227 | 227.6 | 133.4 | 132.7 | 132.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 50491 | 1 | 60.2 | 35132.8 | 1810 | 8.5 | 8.9 | 0 | 7.5 | 10 | 10 | 0.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:38 | Normal | 471.9 | 476.9 | 515.1 | 501.6 | 29.3 | 29.5 | 25.7 | 28 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 133.2 | 132.7 | 132.6 | 60.01 | 60 | 60 | 50501 | 1 | 58.8 | 35135 | 1810 | 10 | 10.4 | 0 | 9.1 | 10.2 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 8.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:43 | Normal | 489.3 | 492.4 | 542.7 | 494.1 | 27.3 | 27.3 | 16.5 | 28.6 | 227.2 | 227 | 227.4 | 121.7 | 121.8 | 121.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 49499 | 1 | 60.6 | 35139.2 | 1810 | 9.2 | 9.6 | 0 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 5.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:48 | Normal | 476.1 | 473.1 | 534.9 | 449.7 | 29 | 29.9 | 18.2 | 33.2 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 128.3 | 128.1 | 128.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 48632 | 1 | 62.1 | 35143.3 | 1810 | 9.6 | 10.1 | 0 | 8.7 | 9.9 | 9.8 | 0.2 | 9.5 | 5.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:53 | Normal | 493.8 | 507.8 | 493.6 | 498.4 | 27 | 24.6 | 29.8 | 28.9 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 50336 | 1 | 62 | 35146.7 | 1811 | 9.1 | 9.7 | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 8 | 10 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 12:58 | Normal | 443.3 | 451.1 | 466.1 | 448.8 | 5.1 | 6 | 5.7 | 6 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 27.4 | 27 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10045 | 1 | 61.5 | 35149.6 | 1811 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:03 | Normal | 476 | 470.1 | 485.5 | 480.4 | 3.1 | 3.9 | 4 | 4 | 221.8 | 223 | 222.4 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7429 | 1 | 57.4 | 35150.3 | 1811 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:08 | Normal | 484.1 | 485 | 497.4 | 492.2 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 222 | 223.4 | 222.4 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 8147 | 1 | 54.1 | 35150.9 | 1811 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:13 | Normal | 495.3 | 496.1 | 507.9 | 495.6 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 222.6 | 223.6 | 223 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10055 | 1 | 51.7 | 35151.6 | 1811 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:18 | Normal | 505 | 514 | 513.2 | 509 | 6.8 | 7.3 | 8 | 7.8 | 223.2 | 224.4 | 224.2 | 40.3 | 40.3 | 40.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14513 | 1 | 50.3 | 35152.7 | 1811 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:23 | Normal | 511.3 | 511.3 | 510.5 | 518.2 | 7 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 41.7 | 41.7 | 41.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 15300 | 1 | 49.4 | 35154 | 1811 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:28 | Normal | 515.9 | 503.2 | 509.4 | 504.1 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 11 | 224.2 | 225 | 224.2 | 54 | 53.7 | 54 | 60 | 59.99 | 60 | 20067 | 1 | 48.7 | 35155.4 | 1811 | 3.2 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:33 | Normal | 502.9 | 500.8 | 508 | 507.8 | 8.1 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 223.8 | 224.2 | 223.8 | 47 | 46.6 | 46.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17406 | 1 | 48.4 | 35156.9 | 1811 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:38 | Normal | 522.2 | 512.2 | 508.2 | 510 | 10.8 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 225 | 225.2 | 225.4 | 65.6 | 65.3 | 65.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 23198 | 1 | 48.3 | 35158.8 | 1811 | 3.8 | 4 | 0 | 2.9 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:43 | Normal | 493.9 | 487.9 | 503.9 | 492.7 | 10.1 | 11 | 11.4 | 11.8 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 21492 | 1 | 48.9 | 35161.1 | 1811 | 3.5 | 3.9 | 0 | 2.7 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:48 | Normal | 474.1 | 480 | 495.9 | 486.6 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14404 | 1 | 48.9 | 35162.9 | 1811 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:53 | Normal | 499.4 | 491.2 | 509.8 | 504.5 | 5.4 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 34.8 | 34.6 | 34.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12510 | 1 | 48 | 35163.9 | 1812 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 13:58 | Normal | 510.3 | 509.3 | 501.9 | 503.7 | 19.9 | 22 | 22.6 | 24.3 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 112.3 | 111.8 | 111.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 35729 | 1 | 48.7 | 35166.8 | 1812 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:03 | Normal | 484 | 486.1 | 482.2 | 482.9 | 24.1 | 25 | 27 | 26.9 | 226.4 | 226.6 | 226.8 | 121.7 | 121.3 | 121.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 46081 | 1 | 51.5 | 35170.5 | 1812 | 8.2 | 8.5 | 0 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 7.8 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:08 | Normal | 481 | 471 | 476.2 | 469.9 | 24.1 | 25.2 | 26.9 | 27.5 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 119.8 | 119.6 | 119.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 45354 | 1 | 54 | 35174.3 | 1812 | 8.1 | 8.5 | 0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 7.9 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:13 | Normal | 474.9 | 471.9 | 474.6 | 470.4 | 15.8 | 16.5 | 19.3 | 19.4 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 82.2 | 82.2 | 82 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34613 | 1 | 55.6 | 35177.7 | 1812 | 5.4 | 5.9 | 0 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 6.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:18 | Normal | 477.6 | 470.5 | 478.9 | 477.5 | 23 | 24.2 | 26.1 | 26.5 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 115.8 | 115.7 | 115.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 43566 | 1 | 56 | 35181.2 | 1812 | 7.9 | 8.1 | 0 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 7.6 | 8.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:23 | Normal | 485.2 | 466.9 | 457 | 460.6 | 15.8 | 17.5 | 15.1 | 14.5 | 224.2 | 225 | 224.8 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 32960 | 1 | 56.7 | 35184.6 | 1812 | 6.2 | 5.8 | 0 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:28 | Normal | 476.2 | 470.1 | 474.4 | 469.1 | 22.6 | 23.3 | 26.2 | 26.6 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 113.8 | 113.7 | 113.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 43149 | 1 | 56.3 | 35187.5 | 1812 | 7.8 | 8.1 | 0.1 | 6.7 | 8 | 7.8 | 0.2 | 7.2 | 8.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:33 | Normal | 471.4 | 477.3 | 477.5 | 470.1 | 21.5 | 22 | 25 | 25.8 | 225.6 | 225.8 | 226.2 | 108.9 | 109.1 | 109.1 | 60 | 60 | 59.98 | 41791 | 1 | 56.4 | 35190.9 | 1812 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 8.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:38 | Normal | 471.8 | 471.8 | 479 | 470.7 | 19.8 | 20.3 | 23 | 23.5 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 37836 | 1 | 56.3 | 35194.1 | 1812 | 6.8 | 7 | 0 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:43 | Normal | 474.2 | 472.1 | 479.2 | 476.8 | 18.5 | 19.5 | 22 | 22.3 | 225.8 | 225.6 | 225.6 | 96.9 | 96.8 | 96.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 37763 | 1 | 56.2 | 35197.2 | 1812 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 6 | 7.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:48 | Normal | 478.2 | 470 | 477.8 | 476.6 | 18.5 | 19.3 | 21.8 | 22.3 | 225.4 | 225.4 | 225.4 | 97 | 96.6 | 96.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37688 | 1 | 56 | 35200.4 | 1812 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 7.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:53 | Normal | 474.2 | 473.2 | 482.8 | 477.5 | 19.5 | 20.1 | 22.9 | 23.5 | 225.6 | 225 | 225.2 | 101.5 | 101.3 | 101.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 38149 | 1 | 55.8 | 35203.3 | 1813 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 5.7 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 7.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 14:58 | Normal | 487.5 | 475.4 | 487.4 | 481.2 | 19.1 | 20.1 | 23.1 | 23.6 | 224.4 | 225 | 225.2 | 101.9 | 101.5 | 101.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 38251 | 1 | 54.6 | 35205.4 | 1813 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:03 | Normal | 491.1 | 484.9 | 492.1 | 492.5 | 19.6 | 20.8 | 23.7 | 24.2 | 225.2 | 225.4 | 225 | 105.5 | 105.7 | 105.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 39947 | 1 | 54 | 35207.6 | 1813 | 6.6 | 7.1 | 0 | 6 | 7.1 | 7 | 0.2 | 6.5 | 7.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:08 | Normal | 491.7 | 486.8 | 493.6 | 494.4 | 20.9 | 21.5 | 24.5 | 24.8 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 110.1 | 110.2 | 110.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 41488 | 1 | 53.3 | 35209.5 | 1813 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 8.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:13 | Normal | 476.9 | 478.1 | 484.9 | 484.8 | 19 | 19.6 | 22.6 | 23 | 224 | 224.2 | 225 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 37711 | 1 | 54.3 | 35212.5 | 1813 | 6.4 | 6.7 | 0 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 7.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:18 | Normal | 480.9 | 479 | 484.1 | 476.9 | 18.3 | 19 | 22.3 | 22.8 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 97.8 | 97.4 | 97.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 37328 | 1 | 54.4 | 35215.6 | 1813 | 6.1 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 5.9 | 7.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:23 | Normal | 475.9 | 474.9 | 485.3 | 472 | 18.5 | 19 | 22.1 | 23 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 97.5 | 97.2 | 97.4 | 59.92 | 59.9 | 59.92 | 37636 | 1 | 54.8 | 35218.7 | 1813 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 0.2 | 5.9 | 7.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:28 | Normal | 474.9 | 459.1 | 469.4 | 470.2 | 4.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 221 | 222.2 | 221.6 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8759 | 1 | 53.8 | 35220.3 | 1813 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:33 | Normal | 484.7 | 479 | 487.3 | 479.2 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 221 | 222.4 | 221.4 | 27.7 | 27.5 | 28 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10000 | 1 | 51.6 | 35221.1 | 1813 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:38 | Normal | 485.2 | 475.6 | 491.1 | 480.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 220.8 | 221.8 | 221.2 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8686 | 1 | 50.1 | 35221.9 | 1813 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:43 | Normal | 491.9 | 481.9 | 490.1 | 485.9 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 219.6 | 221.8 | 221.2 | 19.3 | 19.2 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7434 | 1 | 48.7 | 35222.5 | 1813 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:48 | Normal | 487.7 | 488 | 494 | 494.8 | 2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 220.2 | 221.4 | 220.6 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5856 | 1 | 47.4 | 35223.1 | 1813 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:53 | Normal | 504.1 | 486 | 507.5 | 485.2 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 220.4 | 222 | 221 | 18.5 | 18.2 | 18.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6854 | 1 | 46.4 | 35223.6 | 1814 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 15:58 | Normal | 518.9 | 522.7 | 517.1 | 516.8 | 10.7 | 11.1 | 13.8 | 13.9 | 223 | 222.8 | 223.6 | 66.1 | 66.1 | 66.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23503 | 1 | 45.3 | 35224.8 | 1814 | 3.8 | 4 | 0 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:03 | Normal | 498.2 | 502.2 | 508.6 | 495.4 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 6 | 221.4 | 222.4 | 221.8 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 59.99 | 60 | 60 | 10553 | 1 | 45.1 | 35226.2 | 1814 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:08 | Normal | 509.9 | 508.8 | 513.6 | 510.2 | 11.8 | 11.8 | 15.8 | 15.4 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 70.9 | 70.5 | 70.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 28555 | 1 | 44.7 | 35227.9 | 1814 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:13 | Normal | 507.3 | 503.1 | 515.2 | 509.1 | 13.2 | 13.7 | 17.5 | 17.8 | 222.8 | 223.4 | 223.8 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31177 | 1 | 44.8 | 35229.8 | 1814 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.8 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 5.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:18 | Normal | 487.3 | 480.1 | 490.9 | 490.7 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 221.4 | 222 | 222 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10397 | 1 | 45.4 | 35231.7 | 1814 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:23 | Normal | 509.8 | 510.9 | 509.1 | 498.9 | 6.5 | 6.8 | 8.3 | 8.6 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 14250 | 1 | 49.9 | 35232.6 | 1814 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:28 | Normal | 506 | 509.1 | 516 | 505.8 | 10.6 | 11 | 15 | 15.3 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 67.3 | 67.2 | 67.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 25034 | 1 | 44.8 | 35234.5 | 1814 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:33 | Normal | 509.4 | 502.2 | 506.6 | 502.4 | 9.8 | 10.3 | 14.3 | 14.5 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23447 | 1 | 45 | 35236.5 | 1814 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3 | 4.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:38 | Normal | 505.8 | 494.8 | 507.5 | 497.2 | 8.3 | 8.7 | 12.6 | 12.9 | 222 | 223 | 223.2 | 55.4 | 55 | 55.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 20474 | 1 | 45.2 | 35238.3 | 1814 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.4 | 4.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:43 | Normal | 501.7 | 499.7 | 510.2 | 501.9 | 6.3 | 6.6 | 10.1 | 10.5 | 223 | 223.4 | 223.4 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15434 | 1 | 45 | 35239.7 | 1814 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.8 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:48 | Normal | 473.4 | 474.2 | 483.9 | 475.3 | 2 | 2.2 | 2.9 | 3 | 221 | 222.6 | 221.8 | 13.8 | 13.6 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5442 | 1 | 46.8 | 35240.8 | 1814 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:53 | Normal | 502.2 | 498.2 | 502.3 | 499 | 3.8 | 4 | 6.5 | 6.5 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 28 | 27.8 | 28.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 10515 | 1 | 48.1 | 35241.4 | 1815 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 16:58 | Normal | 508 | 509.4 | 515.2 | 505.9 | 5.2 | 5.3 | 9.3 | 9.5 | 222 | 223.2 | 223 | 39.3 | 38.9 | 39.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14269 | 1 | 49.1 | 35242.5 | 1815 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:03 | Normal | 500 | 490.2 | 499 | 494.7 | 2.7 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 221.4 | 222.4 | 222 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7325 | 1 | 49.8 | 35243.5 | 1815 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:08 | Normal | 494.2 | 472.2 | 492.1 | 477.7 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 220 | 221.8 | 221.2 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 3494 | 1 | 48.5 | 35243.9 | 1815 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:13 | Normal | 474.9 | 465 | 482.3 | 468.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 220 | 221.2 | 220.6 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1565 | 1 | 46.4 | 35244 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:18 | Normal | 461.4 | 467.9 | 486 | 462.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 219.8 | 221.6 | 220.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1278 | 1 | 45.5 | 35244.2 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:23 | Normal | 462.6 | 489.9 | 478.7 | 450.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 219.4 | 221.2 | 220.8 | 3 | 2.9 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1112 | 1 | 46 | 35244.3 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:28 | Normal | 459.1 | 479.1 | 485.3 | 459 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 219.4 | 221.6 | 220.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1061 | 1 | 47.7 | 35244.4 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:33 | Normal | 453 | 467 | 477.8 | 472.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 221.8 | 220.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1000 | 1 | 49.9 | 35244.4 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:38 | Normal | 433.1 | 458 | 486 | 463.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 220.4 | 222.2 | 221.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 925 | 1 | 49.5 | 35244.5 | 1815 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:43 | Normal | 430.5 | 429.2 | 461.9 | 464.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 220.2 | 221.8 | 221.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 846 | 1 | 48.9 | 35244.6 | 1815 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:48 | Normal | 457.1 | 457 | 466.3 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 220.6 | 222.4 | 221.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 843 | 1 | 48 | 35244.7 | 1815 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:53 | Normal | 448 | 456 | 500.8 | 496.9 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 220.6 | 222.2 | 221.4 | 5.8 | 5.6 | 6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2176 | 1 | 46.2 | 35244.8 | 1816 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 17:58 | Normal | 453.6 | 464.1 | 495.4 | 495.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 220.6 | 222 | 221.4 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1887 | 1 | 49.9 | 35245 | 1816 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:03 | Normal | 339 | 459.1 | 490 | 484.8 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 221 | 222.8 | 221.8 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1296 | 1 | 49.1 | 35245.1 | 1816 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:08 | Normal | 335.8 | 451.9 | 474.1 | 477.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 220.8 | 222 | 221.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 909 | 1 | 47.8 | 35245.2 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:13 | Normal | 199.7 | 288 | 476.9 | 472.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 220.2 | 222 | 221.4 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 593 | 1 | 45.9 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:18 | Normal | 199.7 | 199.7 | 471.8 | 475.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 220.4 | 222.4 | 221.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 369 | 1 | 49.5 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:23 | Normal | 199.7 | 199.8 | 388.1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 176 | 1 | 48.3 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:28 | Normal | 199.4 | 199.7 | 221.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.8 | 221.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 55 | 1 | 45.4 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:33 | Normal | 230.8 | 198.8 | 199.8 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 222.2 | 221.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 31 | 1 | 49.5 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:38 | Normal | 180.9 | 188.4 | 174.8 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16 | 1 | 48 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:43 | Normal | 191.5 | 204.6 | 212.7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.8 | 220 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12 | 1 | 50 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2024-01-14 18:48 | Normal | 196.7 | 199.1 | 202.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 220 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7 | 1 | 48.8 | 35245.3 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0