## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-14 05:03 | Wait | 438.8 | 438.6 | 438.6 | 438.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25.4 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:04 | Wait | 470 | 469.8 | 469.8 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 28.8 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:06 | Wait | 481.2 | 482.4 | 481.9 | 482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 227.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 31 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:07 | Normal | 391.8 | 431.8 | 429 | 477.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 32 | 1 | 30.4 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:08 | Normal | 381.3 | 197.1 | 323.5 | 428.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 83 | 1 | 31.9 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:09 | Normal | 421.9 | 199.6 | 269.5 | 399.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.4 | 227.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 81 | 1 | 33 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:10 | Normal | 414.8 | 200 | 247.3 | 414.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 226.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 80 | 1 | 33.9 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:11 | Normal | 436.8 | 199.6 | 199.5 | 390.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 228.4 | 226.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 60 | 60.04 | 60 | 86 | 1 | 34.7 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:12 | Normal | 429.9 | 199.7 | 208 | 383.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60 | 60 | 60.02 | 110 | 1 | 35.4 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:13 | Normal | 423.3 | 199.8 | 199.5 | 344.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 228.6 | 227.4 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 133 | 1 | 36 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:14 | Normal | 441.9 | 199.9 | 296.2 | 347 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 228.6 | 227.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 158 | 1 | 36.5 | 34216.4 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:15 | Normal | 450.7 | 200.3 | 321 | 352.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.8 | 227 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 196 | 1 | 37 | 34216.5 | 1844 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:16 | Normal | 434.8 | 199.8 | 381.5 | 346.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 227 | 228.8 | 227.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 231 | 1 | 37.5 | 34216.5 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:17 | Normal | 440.3 | 201.6 | 431.6 | 330.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 227 | 228.8 | 227.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 258 | 1 | 37.9 | 34216.5 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:18 | Normal | 453.8 | 219.8 | 470.8 | 396.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 227.2 | 229 | 227.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 285 | 1 | 38.3 | 34216.5 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-01-14 05:23 | Normal | 438.9 | 259.9 | 453.5 | 472.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 228.4 | 227.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 439 | 1 | 39.8 | 34216.5 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:28 | Normal | 477.8 | 455.8 | 476.7 | 468 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 224.2 | 226.6 | 225.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 678 | 1 | 40.7 | 34216.5 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:33 | Normal | 476.7 | 473.7 | 487.6 | 461.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 224.2 | 226 | 225.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 904 | 1 | 41.6 | 34216.6 | 1844 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:38 | Normal | 487 | 486.8 | 492.6 | 477.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224.4 | 226.4 | 224.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1140 | 1 | 42.3 | 34216.7 | 1844 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:43 | Normal | 501.3 | 487.2 | 510.9 | 474.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 224.8 | 226.8 | 225.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1278 | 1 | 43 | 34216.8 | 1844 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:48 | Normal | 497 | 497.9 | 491.8 | 473.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 224 | 225.8 | 225 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1548 | 1 | 43.6 | 34216.9 | 1844 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:53 | Normal | 481.8 | 483.8 | 480.8 | 480.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 224.6 | 226.4 | 225 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1696 | 1 | 44.1 | 34217 | 1844 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 05:58 | Normal | 491.7 | 487.8 | 509.7 | 504.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 224.2 | 226.6 | 225.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2103 | 1 | 44.7 | 34217.2 | 1844 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:03 | Normal | 520.9 | 495.9 | 529 | 495.7 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2374 | 1 | 45.2 | 34217.4 | 1845 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:08 | Normal | 515.8 | 518.8 | 512.7 | 514.6 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2937 | 1 | 45.7 | 34217.6 | 1845 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:13 | Normal | 520.9 | 515.6 | 538.9 | 524.6 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 224.8 | 226.8 | 225.6 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60 | 60.01 | 60 | 3234 | 1 | 46.2 | 34217.9 | 1845 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:18 | Normal | 503.7 | 496.4 | 504.3 | 503.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3192 | 1 | 46.7 | 34218.1 | 1845 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:23 | Normal | 517.9 | 515.8 | 503.8 | 510.8 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 224.4 | 226.2 | 225 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3490 | 1 | 47.2 | 34218.4 | 1845 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:28 | Normal | 522.8 | 515.8 | 506.6 | 485.7 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 224.8 | 226 | 225.2 | 12.2 | 12.3 | 12.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4799 | 1 | 47.7 | 34218.8 | 1845 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:33 | Normal | 509.7 | 506.6 | 518 | 516.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 224.6 | 226 | 225 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4417 | 1 | 48.2 | 34219.1 | 1845 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:38 | Normal | 513.8 | 524.7 | 516.3 | 495.5 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 224.8 | 225.8 | 225.6 | 17.8 | 17.8 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6861 | 1 | 48.8 | 34219.6 | 1845 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:43 | Normal | 515.6 | 516.4 | 510.6 | 477.8 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 223 | 224.8 | 223.6 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7161 | 1 | 49.3 | 34220.2 | 1845 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:48 | Normal | 517.7 | 505.4 | 482.4 | 473.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 222.6 | 225 | 223.6 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7322 | 1 | 50 | 34220.8 | 1845 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:53 | Normal | 519.2 | 519.1 | 453.2 | 464.4 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 6.8 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9719 | 1 | 48.5 | 34221.5 | 1845 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 06:58 | Normal | 515.9 | 513.8 | 456.4 | 472.6 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | 7.8 | 223.8 | 225.6 | 224.2 | 30.9 | 30.8 | 31.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11290 | 1 | 50 | 34222.4 | 1845 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:03 | Normal | 507.7 | 511.6 | 466.6 | 460.6 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 223.8 | 225.2 | 223.8 | 30.2 | 30 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11109 | 1 | 48.9 | 34223.4 | 1846 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:08 | Normal | 507.8 | 511.8 | 504.3 | 450.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 9.1 | 224.4 | 225 | 225 | 36 | 36 | 36.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13522 | 1 | 46.7 | 34224.6 | 1846 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:13 | Normal | 510.7 | 506.6 | 509.2 | 433.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 10.1 | 224.2 | 225.6 | 225.4 | 40 | 40 | 40.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15059 | 1 | 49.8 | 34225.7 | 1846 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:18 | Normal | 516.2 | 515.5 | 501.4 | 489.5 | 10.2 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 226 | 226.8 | 226 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 21523 | 1 | 49 | 34227.3 | 1846 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:23 | Normal | 510.5 | 504.4 | 493.9 | 461.3 | 9.7 | 9.8 | 11 | 12.1 | 225.6 | 226.4 | 226 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 19442 | 1 | 48.1 | 34229 | 1846 | 3 | 3 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.4 | 1.4 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:28 | Normal | 505.4 | 496.6 | 482.6 | 435.7 | 7.8 | 8 | 9.5 | 11.3 | 225.4 | 226.2 | 225.4 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18092 | 1 | 47.7 | 34230.6 | 1846 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:33 | Normal | 502.1 | 502.9 | 482.5 | 493.2 | 10.3 | 10.5 | 12.3 | 13 | 226 | 226.4 | 225.8 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 21704 | 1 | 48.7 | 34232.4 | 1846 | 3.1 | 3.3 | 3 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:38 | Normal | 498.1 | 502.6 | 489.9 | 477.9 | 10.7 | 10.8 | 12.7 | 14.2 | 226 | 226.6 | 226 | 60.2 | 59.9 | 60.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22529 | 1 | 43.6 | 34234.2 | 1846 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:43 | Normal | 504 | 500 | 497.3 | 489.4 | 10.8 | 11 | 12.7 | 15 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 62.3 | 61.9 | 62.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23308 | 1 | 44.2 | 34236.2 | 1846 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.6 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:48 | Normal | 506.8 | 503.8 | 486.2 | 489.3 | 11.2 | 11.3 | 13.4 | 15.4 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 64.2 | 63.8 | 63.7 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 24085 | 1 | 45.2 | 34238.1 | 1846 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:53 | Normal | 500.9 | 505.9 | 491.5 | 483.6 | 11.8 | 12 | 13.8 | 16 | 226.2 | 226.6 | 227 | 66.3 | 66.3 | 66 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 24920 | 1 | 46.1 | 34240.2 | 1846 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 2.9 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 07:58 | Normal | 498.7 | 499.7 | 478.5 | 484.6 | 12.4 | 12.6 | 14.5 | 16.4 | 226 | 225.8 | 226.8 | 68.7 | 68.3 | 68.9 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 25812 | 1 | 47.1 | 34242.3 | 1846 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3 | 5.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:03 | Normal | 496.8 | 498.9 | 480.1 | 477.2 | 13 | 13.2 | 14.8 | 17.2 | 226.2 | 226.6 | 226 | 71.2 | 71 | 70.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27315 | 1 | 48.1 | 34244.5 | 1847 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:08 | Normal | 500.8 | 494.9 | 479.5 | 484.5 | 13.5 | 13.8 | 15.6 | 17.5 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 73.7 | 73.3 | 73.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 28788 | 1 | 48.9 | 34246.8 | 1847 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.6 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:13 | Normal | 496.1 | 491.1 | 477.2 | 477.3 | 13.9 | 14.3 | 15.8 | 17.8 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 75.1 | 74.8 | 75 | 60 | 60 | 59.99 | 29313 | 1 | 49.8 | 34249.3 | 1847 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:18 | Normal | 491.4 | 494.7 | 476.7 | 478.4 | 14.6 | 14.7 | 16.7 | 18.4 | 226.8 | 227.2 | 227 | 77.8 | 77.5 | 77.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30372 | 1 | 50.6 | 34251.8 | 1847 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4 | 6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:23 | Normal | 500.6 | 490.2 | 462.3 | 477.5 | 14.8 | 15.3 | 18.3 | 18.8 | 226 | 226.6 | 226.4 | 80.4 | 79.9 | 80.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 31444 | 1 | 51.2 | 34254.3 | 1847 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:28 | Normal | 501 | 489.9 | 458.9 | 475.9 | 15.2 | 15.8 | 19 | 19.5 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 82.4 | 82.3 | 82.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 32265 | 1 | 51.9 | 34257 | 1847 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.5 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:33 | Normal | 499 | 500.9 | 449.8 | 470.9 | 15.8 | 15.3 | 19.7 | 20.1 | 227.2 | 227.2 | 227 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 31161 | 1 | 52.6 | 34259.7 | 1847 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 5.9 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:38 | Normal | 493.1 | 466.6 | 447.5 | 474.7 | 16.7 | 17.8 | 20.9 | 21.1 | 227 | 226.2 | 226.4 | 88.6 | 88.2 | 88.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34789 | 1 | 53.2 | 34262.2 | 1847 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.4 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:43 | Normal | 493.8 | 487.9 | 461 | 477.1 | 17.7 | 18 | 21.1 | 21.6 | 227.2 | 227.4 | 227 | 92.4 | 92.1 | 92.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 36356 | 1 | 53.5 | 34264.9 | 1847 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 6.1 | 7.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:48 | Normal | 487.9 | 489.9 | 461.3 | 473.4 | 17.8 | 18.1 | 20.8 | 21.6 | 227.2 | 226.6 | 227 | 91.8 | 91.4 | 91.6 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 35958 | 1 | 54.1 | 34267.9 | 1847 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 7.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:53 | Normal | 489.9 | 488.8 | 463.9 | 478.9 | 18.8 | 19.1 | 21.6 | 22.3 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 96.1 | 95.7 | 96.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 37666 | 1 | 54.8 | 34270.9 | 1847 | 6 | 6 | 5.9 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6.3 | 7.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 08:58 | Normal | 494.9 | 489.9 | 451.9 | 467 | 20 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 227.6 | 227.2 | 227 | 101.8 | 101.4 | 101.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 38499 | 1 | 55.7 | 34274 | 1847 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.9 | 8.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:03 | Normal | 486.3 | 490 | 460.3 | 473.9 | 19.1 | 19.5 | 22 | 23 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 97.1 | 96.8 | 96.9 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 36660 | 1 | 56.5 | 34277.1 | 1848 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0.3 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 6.3 | 7.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:08 | Normal | 487.4 | 476.3 | 442.2 | 481.4 | 20.3 | 21.1 | 23.6 | 22.6 | 226.8 | 227.2 | 227.6 | 102.3 | 102.4 | 102.4 | 60 | 60.01 | 60 | 31260 | 1 | 57.1 | 34280.2 | 1848 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 1 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 1.8 | 6.8 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:13 | Normal | 493 | 490.5 | 459 | 478.1 | 19.9 | 20.3 | 22.7 | 23.1 | 226.8 | 227.2 | 226.4 | 99.3 | 99.3 | 99.6 | 60 | 60 | 59.99 | 37569 | 1 | 57.2 | 34283.1 | 1848 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 7.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:18 | Normal | 493.9 | 483 | 457 | 474.1 | 20.1 | 20.8 | 22.8 | 23.5 | 226.8 | 227 | 227.4 | 100.7 | 100.4 | 100.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 37981 | 1 | 57.6 | 34286.3 | 1848 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.5 | 8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:23 | Normal | 483.9 | 480.9 | 455.8 | 470.8 | 20.8 | 21.3 | 23.5 | 24 | 227.2 | 227 | 227.4 | 102.2 | 101.9 | 102.1 | 60.02 | 60 | 60 | 38619 | 1 | 58.2 | 34289.5 | 1848 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 6.9 | 8.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:28 | Normal | 494.7 | 486.5 | 453.7 | 468.7 | 20.7 | 21.5 | 23.9 | 24.2 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 103.9 | 103.5 | 103.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 39184 | 1 | 58.5 | 34292.7 | 1848 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.4 | 7.1 | 8.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:33 | Normal | 484 | 487.9 | 451.7 | 470.1 | 22.7 | 23.2 | 25.2 | 25.9 | 227.6 | 227.2 | 227.4 | 110.2 | 109.9 | 109.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 41413 | 1 | 59 | 34296.1 | 1848 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 7.3 | 8.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:38 | Normal | 494.8 | 481.8 | 453.9 | 470.9 | 23.6 | 24.4 | 26.3 | 27 | 226.8 | 226.8 | 227.6 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 43396 | 1 | 58.6 | 34298.6 | 1848 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 0.6 | 7.5 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:43 | Normal | 480.8 | 481.5 | 458.3 | 474.4 | 25.5 | 26.2 | 28.1 | 28.7 | 228.2 | 228 | 228.2 | 122.6 | 122.2 | 122.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 46194 | 1 | 59.2 | 34301.9 | 1848 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 0.6 | 8.4 | 9.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:48 | Normal | 471 | 466.9 | 462.7 | 483.8 | 9.4 | 9.1 | 13.6 | 11.1 | 226 | 226.6 | 226 | 54.2 | 54.5 | 54.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 15517 | 1 | 59.9 | 34305.1 | 1848 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 4.5 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:53 | Normal | 487 | 483.4 | 448.8 | 460.9 | 23.3 | 23.9 | 25.8 | 26.5 | 227.6 | 227.6 | 227.4 | 112.2 | 111.6 | 112 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42348 | 1 | 60.4 | 34308.5 | 1848 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 0.6 | 7.6 | 9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 09:58 | Normal | 477.8 | 471.9 | 447.7 | 464.1 | 24.5 | 25.1 | 26.5 | 27.1 | 228.2 | 228.2 | 228 | 115.2 | 115.1 | 114.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 43607 | 1 | 61.5 | 34312.1 | 1848 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 0.6 | 7.7 | 9.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:03 | Normal | 477.8 | 475.2 | 465.2 | 457.6 | 24.6 | 24.8 | 26 | 27.3 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 115.9 | 115.5 | 115.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 43808 | 1 | 62.7 | 34315.7 | 1849 | 7.9 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 8 | 0.5 | 7.5 | 8.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:08 | Normal | 477.7 | 475.5 | 460.3 | 455.5 | 24.4 | 25 | 26 | 27.1 | 227 | 227.8 | 227.8 | 114.7 | 114.7 | 114.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 43561 | 1 | 63.2 | 34319.2 | 1849 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0.5 | 7.7 | 9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:13 | Normal | 459.1 | 457.2 | 456.1 | 466.1 | 25.4 | 25.7 | 27 | 27 | 227.8 | 228.2 | 228 | 115.5 | 115.1 | 115.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43287 | 1 | 63.8 | 34322.9 | 1849 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0.5 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0.6 | 8.2 | 9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:18 | Normal | 479.9 | 468.8 | 467 | 462 | 25.1 | 25.9 | 27.1 | 27.6 | 227.8 | 227.8 | 228 | 118.9 | 118.6 | 118.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44908 | 1 | 63.5 | 34325.9 | 1849 | 8.1 | 8.2 | 8 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.5 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:23 | Normal | 469.9 | 463.7 | 463 | 458 | 27.4 | 28 | 28.9 | 29.4 | 227.8 | 227.6 | 228.6 | 125.6 | 125.7 | 125.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 47560 | 1 | 64.6 | 34329.7 | 1849 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.4 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 9.3 | 9.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:28 | Normal | 470.6 | 458.5 | 454.3 | 450.3 | 26.4 | 27.3 | 28.4 | 28.8 | 227 | 227.6 | 227.6 | 121.6 | 121.5 | 121.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 45825 | 1 | 65.9 | 34333.6 | 1849 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 0.7 | 9 | 9.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:33 | Normal | 452.7 | 444.5 | 444.6 | 437.7 | 6.1 | 6 | 5.6 | 6.3 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 27.9 | 27.9 | 28 | 60 | 60 | 60 | 10445 | 1 | 65.8 | 34336.5 | 1849 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:38 | Normal | 505.5 | 514.4 | 504.6 | 499.6 | 27.6 | 25.7 | 27.7 | 28.6 | 227.4 | 227.6 | 228.2 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 50209 | 1 | 63.1 | 34338.5 | 1849 | 9 | 9 | 8.9 | 0.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:43 | Normal | 475 | 470.9 | 467.1 | 456.9 | 27.6 | 28.5 | 29.2 | 29.7 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 129.1 | 128.2 | 128.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 48701 | 1 | 63.9 | 34342.3 | 1849 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.4 | 9.4 | 9 | 9.3 | 0.5 | 9.3 | 9.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:48 | Normal | 474.5 | 468.1 | 464.1 | 462.2 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 35.7 | 35.7 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11919 | 1 | 65.7 | 34346 | 1849 | 2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:53 | Normal | 476.7 | 483.6 | 485.6 | 494.7 | 29.6 | 29.1 | 28.8 | 27.1 | 227.6 | 227.8 | 228 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 50333 | 1 | 64.1 | 34348.7 | 1849 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.5 | 9.1 | 9.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 10:58 | Normal | 515.1 | 493 | 508.1 | 501.2 | 26.1 | 29 | 27 | 28 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 133 | 133.1 | 133.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 50200 | 1 | 61.8 | 34350.4 | 1849 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:03 | Normal | 464.7 | 470.8 | 472.8 | 460.8 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 9.2 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 41.3 | 41.1 | 41.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16793 | 1 | 63.1 | 34354.1 | 1850 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:08 | Normal | 495.1 | 460.6 | 476.3 | 503.3 | 27.3 | 30.4 | 29.6 | 24.8 | 227.4 | 227.2 | 227.4 | 128.7 | 128.8 | 128.9 | 60 | 60.01 | 60 | 35855 | 1 | 62.8 | 34357.2 | 1850 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 0.5 | 9.4 | 9.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:13 | Normal | 471.4 | 465.4 | 456.9 | 451.9 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 31 | 227.8 | 227.6 | 227.6 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 49744 | 1 | 64.1 | 34361.3 | 1850 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.5 | 9.6 | 10.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:18 | Normal | 494.8 | 483.7 | 469.5 | 472.7 | 27.5 | 28.8 | 30.3 | 29.6 | 227.4 | 227.6 | 227.6 | 133.5 | 132.8 | 132.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 50307 | 1 | 66 | 34365.5 | 1850 | 9 | 8.8 | 8.7 | 0.5 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 9.5 | 10 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:23 | Normal | 496.5 | 487.4 | 466.7 | 482.7 | 27.3 | 28.3 | 30.7 | 27.9 | 227.2 | 227.4 | 227.6 | 133.4 | 132.9 | 133 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 50237 | 1 | 66 | 34368.8 | 1850 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.6 | 9.6 | 10 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:28 | Normal | 476.7 | 479.5 | 476.1 | 423.7 | 17.5 | 17.8 | 22.4 | 21.8 | 226 | 226 | 226.2 | 89.2 | 89 | 89.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27382 | 1 | 64.8 | 34371.3 | 1850 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 0 | 8 | 7.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:33 | Normal | 528.7 | 492.7 | 494.8 | 486.8 | 23.1 | 29.8 | 28.6 | 29.8 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 133.1 | 133 | 132.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 50267 | 1 | 63.3 | 34374.1 | 1850 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 9 | 9.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:38 | Normal | 472.8 | 472.6 | 472.4 | 475.6 | 29.6 | 29.8 | 29.1 | 29.1 | 227.4 | 227.8 | 227.4 | 133.1 | 133.1 | 133 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 50338 | 1 | 64.6 | 34378.1 | 1850 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 9.1 | 9.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:43 | Normal | 464.7 | 465.5 | 456.3 | 458.3 | 30 | 30.4 | 30.1 | 30.5 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 132.9 | 132.6 | 132.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 50177 | 1 | 64.6 | 34381.3 | 1850 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 0.3 | 10 | 9.6 | 9.9 | 0.5 | 9.5 | 10.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:48 | Normal | 485.1 | 485.3 | 485.5 | 485.4 | 29.3 | 29 | 28.3 | 28 | 227.2 | 227.4 | 228 | 133.2 | 133 | 132.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 50336 | 1 | 66.2 | 34385.4 | 1850 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 0.3 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 9 | 9.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:53 | Normal | 469.9 | 454.2 | 470.3 | 450.5 | 6.5 | 6.6 | 5.4 | 6.5 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 30 | 30 | 30.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10882 | 1 | 67.6 | 34388.9 | 1850 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 11:58 | Normal | 514.7 | 496.3 | 494.5 | 494.4 | 26.5 | 28.6 | 28.1 | 27.6 | 226.8 | 227 | 227.6 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 47615 | 1 | 65.2 | 34391.4 | 1850 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 0.5 | 9.4 | 9 | 9.3 | 0.6 | 8.9 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:03 | Normal | 469.4 | 460.5 | 460.9 | 465.3 | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 10.1 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 51.7 | 51.5 | 51.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13412 | 1 | 66.1 | 34394.9 | 1851 | 2.9 | 3 | 2.8 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:08 | Normal | 476.3 | 479.1 | 485.2 | 485.3 | 30.3 | 29.8 | 28.1 | 27.4 | 226.8 | 227.4 | 228 | 132.9 | 133 | 133 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50299 | 1 | 66.8 | 34398.8 | 1851 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 0.3 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 0.6 | 8.8 | 9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:13 | Normal | 469 | 448 | 463.8 | 469.6 | 20.6 | 20.9 | 19.4 | 18.3 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 40618 | 1 | 66.6 | 34401.6 | 1851 | 6.6 | 6.2 | 6 | 1.2 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 0.6 | 5 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:18 | Normal | 459.9 | 445.8 | 439.5 | 440.6 | 6.8 | 7 | 6.1 | 6.9 | 223.8 | 224.8 | 223.8 | 31.4 | 31.3 | 31.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11432 | 1 | 65.7 | 34404.6 | 1851 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:23 | Normal | 520.3 | 519.9 | 519.8 | 519.3 | 27.7 | 27 | 26 | 25.5 | 227.4 | 227.2 | 227.2 | 133.1 | 132.9 | 132.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 50101 | 1 | 62.8 | 34406.2 | 1851 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 0.6 | 8.1 | 8.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:28 | Normal | 478.2 | 441.1 | 469 | 464.1 | 29.8 | 31.2 | 29.1 | 29.5 | 227.4 | 226.6 | 227 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 50058 | 1 | 62.1 | 34409.3 | 1851 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0.3 | 10.2 | 10 | 10.1 | 0.4 | 9.1 | 9.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:33 | Normal | 524.9 | 450.7 | 473.5 | 468.6 | 23 | 33.5 | 30.3 | 31 | 227.4 | 227.2 | 228 | 133 | 133.1 | 132.8 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 50304 | 1 | 63.9 | 34413 | 1851 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 0.6 | 9.4 | 10 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:38 | Normal | 494.4 | 475.5 | 488.7 | 497.7 | 28.6 | 30.6 | 28 | 26.6 | 227 | 228 | 227.8 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 50270 | 1 | 62.5 | 34415.2 | 1851 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 10 | 9.7 | 10 | 0.5 | 8.9 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:43 | Normal | 493.5 | 484.6 | 487.7 | 480.1 | 28.8 | 29.8 | 27.8 | 28.1 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 133 | 133.1 | 133.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 50258 | 1 | 64.6 | 34419.4 | 1851 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.5 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:48 | Normal | 491.4 | 487.3 | 486.3 | 488.4 | 29.5 | 29.3 | 28 | 27.3 | 227.2 | 227.2 | 227 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 50229 | 1 | 66.8 | 34423.6 | 1851 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.8 | 9.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:53 | Normal | 496.2 | 483.3 | 496.2 | 476.5 | 29.3 | 29.5 | 27.4 | 27.5 | 226.8 | 226.6 | 226.6 | 133.2 | 132.9 | 132.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 50141 | 1 | 67.2 | 34427.2 | 1851 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 8.6 | 8.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 12:58 | Normal | 455.7 | 446.6 | 444.5 | 432.6 | 5.8 | 5.8 | 5.1 | 6 | 222.2 | 223.8 | 222.8 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9818 | 1 | 66.6 | 34430 | 1851 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:03 | Normal | 482 | 466.8 | 456.2 | 459.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 60 | 60 | 60 | 6960 | 1 | 61.9 | 34430.7 | 1852 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:08 | Normal | 497 | 476.8 | 481.8 | 481.8 | 4.3 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 221.8 | 224 | 223 | 21.3 | 21.3 | 21.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7870 | 1 | 57.9 | 34431.3 | 1852 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:13 | Normal | 497.7 | 497.8 | 494.4 | 491.5 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 222.4 | 223.4 | 223 | 26.8 | 26.6 | 26.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9635 | 1 | 55.4 | 34432 | 1852 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:18 | Normal | 509.1 | 503.9 | 507.9 | 498.9 | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 7.3 | 223.6 | 224.2 | 223.8 | 39 | 38.8 | 39 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13995 | 1 | 53.5 | 34433.1 | 1852 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:23 | Normal | 511.4 | 513.6 | 508.7 | 508.8 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 224 | 224.4 | 224 | 40.5 | 40.4 | 40.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14812 | 1 | 52.3 | 34434.3 | 1852 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:28 | Normal | 504.9 | 506.8 | 512 | 500 | 10.7 | 10.8 | 9.5 | 10 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 52.8 | 52.5 | 52.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19594 | 1 | 51.6 | 34435.7 | 1852 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:33 | Normal | 504.7 | 503.5 | 505.1 | 503.2 | 9.2 | 9.4 | 8.3 | 8.7 | 224 | 225 | 224 | 46 | 45.7 | 46 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17007 | 1 | 51.3 | 34437.1 | 1852 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:38 | Normal | 507.7 | 499.5 | 498 | 499.1 | 12.1 | 12.6 | 11.3 | 11.8 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 60.9 | 60.6 | 60.7 | 60 | 60.02 | 60 | 22673 | 1 | 51.2 | 34439 | 1852 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:43 | Normal | 489 | 496.9 | 495.5 | 489.6 | 12.5 | 12.4 | 10.6 | 11.5 | 224.4 | 225 | 224.2 | 58.8 | 58.9 | 59.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 21714 | 1 | 51.6 | 34441.3 | 1852 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3 | 3.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:48 | Normal | 486.2 | 487.4 | 470.3 | 486.5 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 223 | 224.2 | 224 | 39.4 | 39.1 | 39.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14662 | 1 | 51.7 | 34443.3 | 1852 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:53 | Normal | 497.9 | 495.7 | 498 | 489.1 | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 6.4 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11702 | 1 | 50.5 | 34444.3 | 1852 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 13:58 | Normal | 515.4 | 493.3 | 507.6 | 508.9 | 16.2 | 19.4 | 14.3 | 16.8 | 226 | 225.8 | 226.2 | 83.9 | 83.5 | 83.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 26892 | 1 | 51.3 | 34447.1 | 1852 | 4.9 | 5 | 5 | 0.5 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 0.6 | 3.8 | 5.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:03 | Normal | 483.8 | 482.4 | 487.2 | 480.1 | 26.9 | 27.6 | 23.9 | 24.9 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 119.9 | 119.8 | 119.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 45150 | 1 | 53.9 | 34450.5 | 1853 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 9 | 8.8 | 8.9 | 0.6 | 7.3 | 7.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:08 | Normal | 472.7 | 469.6 | 481.1 | 471.2 | 27.1 | 27.8 | 24 | 25 | 225.8 | 226.2 | 226.8 | 117.9 | 117.9 | 118.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 44438 | 1 | 56.7 | 34454.2 | 1853 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 0.3 | 9 | 8.8 | 9 | 0.5 | 7.3 | 8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:13 | Normal | 471.3 | 467.5 | 484.1 | 474.2 | 19 | 18.5 | 15.1 | 15.3 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 78 | 77.7 | 77.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34136 | 1 | 58.2 | 34457.6 | 1853 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 0.4 | 6 | 5.9 | 5.8 | 0.6 | 4.6 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:18 | Normal | 471.7 | 465.6 | 481.7 | 471.8 | 26.5 | 27.1 | 23 | 23.9 | 225.6 | 226 | 226.4 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42698 | 1 | 58.8 | 34460.9 | 1853 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 0.6 | 7.1 | 7.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:23 | Normal | 485.8 | 478 | 476.6 | 456.4 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 15 | 225 | 225.4 | 225 | 69.4 | 68.9 | 69.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32468 | 1 | 59.6 | 34464.1 | 1853 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0 | 5 | 6.5 | 6.2 | 0.3 | 4 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:28 | Normal | 469.9 | 473.8 | 474.8 | 470.9 | 26.1 | 26.5 | 22.6 | 23 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 112.1 | 111.9 | 111.9 | 60 | 60 | 60 | 42308 | 1 | 59.4 | 34466.9 | 1853 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 7 | 7.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:33 | Normal | 471.4 | 467.3 | 478.2 | 473.4 | 24.7 | 25.5 | 21.3 | 21.6 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 40348 | 1 | 60.3 | 34470.3 | 1853 | 8 | 8 | 8 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.5 | 6.6 | 7.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:38 | Normal | 474.8 | 468.6 | 472.8 | 467.9 | 22.8 | 23.3 | 19.7 | 19.9 | 225.6 | 225.8 | 225.4 | 98.2 | 98.1 | 98.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 36890 | 1 | 60.8 | 34473.5 | 1853 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 6.1 | 6.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:43 | Normal | 462.8 | 469.6 | 474.7 | 468.9 | 22.2 | 22.4 | 18.8 | 19 | 225.6 | 226 | 225.8 | 94.5 | 94.2 | 94.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 36919 | 1 | 60.4 | 34476.6 | 1853 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 5.9 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:48 | Normal | 470.5 | 471.8 | 470.6 | 473.8 | 21.9 | 22.2 | 18.6 | 18.6 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 94.5 | 93.9 | 94.1 | 60 | 60 | 60 | 36746 | 1 | 60.1 | 34479.6 | 1853 | 7 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.5 | 5.8 | 6.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:53 | Normal | 472.5 | 467.4 | 472.1 | 474.4 | 23.1 | 23.5 | 19.3 | 19.3 | 225.6 | 225.8 | 225.2 | 99 | 99 | 99 | 60 | 60 | 59.97 | 37153 | 1 | 59.8 | 34482.5 | 1853 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 14:58 | Normal | 481.9 | 477.2 | 486.5 | 477.3 | 22.8 | 23.3 | 19 | 19.5 | 224.6 | 225.4 | 225.4 | 99.6 | 99.4 | 99.2 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 37205 | 1 | 58.5 | 34484.5 | 1853 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 5.9 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:03 | Normal | 491.1 | 488 | 486.3 | 487.3 | 23.5 | 24.3 | 20 | 20.1 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 103.5 | 103.8 | 103.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 38866 | 1 | 57.8 | 34486.7 | 1854 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0.5 | 6.1 | 6.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:08 | Normal | 491.9 | 486.8 | 493.7 | 481.8 | 24.5 | 25.3 | 20.2 | 21.5 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 107.8 | 107.6 | 107.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 40328 | 1 | 56.9 | 34488.6 | 1854 | 7.8 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0.6 | 6.1 | 6.7 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:13 | Normal | 481 | 475 | 484.1 | 476.1 | 22.3 | 23.1 | 18.6 | 19.1 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 97.9 | 97.8 | 98.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 36789 | 1 | 57.8 | 34491.5 | 1854 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 5.7 | 6.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:18 | Normal | 481.7 | 476.6 | 493.7 | 480.8 | 22 | 22.6 | 17.5 | 18.6 | 224.4 | 225 | 225 | 95.6 | 95.2 | 95.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37105 | 1 | 58 | 34494.6 | 1854 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:23 | Normal | 479.9 | 477.8 | 481.3 | 479.3 | 22 | 22.5 | 18.3 | 18.6 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 96 | 95.8 | 95.9 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 37200 | 1 | 57.9 | 34497.7 | 1854 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 5.6 | 6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:28 | Normal | 459.7 | 461.6 | 471.8 | 464.9 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 221.2 | 222.4 | 221.4 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 8384 | 1 | 56.7 | 34499.5 | 1854 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:33 | Normal | 479.8 | 474.7 | 484.1 | 475.3 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 5.3 | 220.8 | 222.6 | 221.2 | 26.7 | 26.7 | 27 | 60 | 60 | 60.01 | 9654 | 1 | 54.5 | 34500.3 | 1854 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:38 | Normal | 478.9 | 475.9 | 480 | 474.2 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 220.2 | 221.6 | 221.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8435 | 1 | 52.8 | 34501.1 | 1854 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:43 | Normal | 484.5 | 472.7 | 490.4 | 477.5 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 220 | 221.6 | 220.6 | 18.6 | 18.6 | 19 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7234 | 1 | 51.3 | 34501.7 | 1854 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:48 | Normal | 490.1 | 483.5 | 477.1 | 477.7 | 3 | 2.9 | 2.3 | 3 | 219.4 | 221.4 | 220.4 | 14.7 | 14.6 | 15 | 60 | 60 | 59.99 | 5639 | 1 | 50 | 34502.2 | 1854 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:53 | Normal | 495 | 487.9 | 494 | 486.1 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 220.4 | 222 | 220.6 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 60 | 59.99 | 60 | 6504 | 1 | 48.7 | 34502.7 | 1854 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 15:58 | Normal | 514.7 | 513.8 | 512.1 | 507.3 | 13 | 12.8 | 9.8 | 10.3 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 60.9 | 60.6 | 60.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 20667 | 1 | 47.5 | 34503.8 | 1854 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:03 | Normal | 494 | 489.9 | 499.3 | 489.3 | 5.9 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 220.8 | 222.2 | 221.8 | 28.7 | 28.4 | 28.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10344 | 1 | 47.5 | 34505.2 | 1855 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:08 | Normal | 508.9 | 506.9 | 510.8 | 504.8 | 17 | 17 | 12.6 | 12.6 | 223 | 223.6 | 223.2 | 76.1 | 75.7 | 75.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 29567 | 1 | 47.1 | 34506.8 | 1855 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 3.8 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:13 | Normal | 512 | 510 | 512.7 | 502.7 | 17.6 | 17.9 | 13.2 | 13.4 | 223.2 | 223.6 | 224 | 79.2 | 79.1 | 78.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 30673 | 1 | 47.4 | 34508.7 | 1855 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 0.4 | 4 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:18 | Normal | 487 | 488.9 | 498 | 482 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10088 | 1 | 47.8 | 34510.6 | 1855 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:23 | Normal | 507.8 | 500.7 | 500.7 | 495.8 | 7.8 | 8 | 6.1 | 6.6 | 221.8 | 222.4 | 222 | 37.7 | 37.5 | 37.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 13219 | 1 | 46.8 | 34511.5 | 1855 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:28 | Normal | 505.8 | 512.1 | 509 | 503.1 | 15.1 | 14.9 | 10.4 | 10.6 | 223 | 224 | 223.6 | 66 | 65.8 | 66 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24364 | 1 | 46.4 | 34513.2 | 1855 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:33 | Normal | 495.7 | 500.8 | 505.2 | 497.6 | 14.1 | 14.3 | 9.7 | 10.1 | 223.2 | 223.8 | 223.2 | 61.1 | 61.2 | 61.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22842 | 1 | 46.7 | 34515.2 | 1855 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:38 | Normal | 501.9 | 494.9 | 502.6 | 497.7 | 12.5 | 12.8 | 8.3 | 8.6 | 222.2 | 223.4 | 223.4 | 53.9 | 53.9 | 54.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20054 | 1 | 47 | 34517 | 1855 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:43 | Normal | 503.2 | 496.9 | 497.7 | 487.7 | 8.6 | 9.6 | 5.8 | 6.2 | 222.2 | 223.6 | 223 | 39.2 | 39.2 | 39.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 13037 | 1 | 46.7 | 34518.3 | 1855 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:48 | Normal | 479.8 | 479.7 | 489.6 | 476.6 | 2.9 | 2.9 | 2 | 2.4 | 221.2 | 223 | 221.8 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5373 | 1 | 45.9 | 34519.3 | 1855 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:53 | Normal | 496.6 | 502.6 | 500.4 | 492.4 | 6.3 | 7.1 | 4.1 | 4.3 | 221.4 | 223 | 221.8 | 28.7 | 28.4 | 28.9 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 10734 | 1 | 47.1 | 34519.9 | 1855 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 16:58 | Normal | 505.7 | 503.7 | 507.5 | 504.7 | 7.2 | 9.5 | 5.2 | 5.3 | 222.6 | 223.6 | 222.4 | 35.6 | 35.6 | 35.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12922 | 1 | 49 | 34520.9 | 1855 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:03 | Normal | 482.7 | 495.7 | 491.9 | 490 | 4 | 4.6 | 2.8 | 3 | 221.2 | 223 | 221.6 | 18.2 | 18 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7007 | 1 | 50.1 | 34521.8 | 1856 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:08 | Normal | 490 | 491.7 | 475.6 | 476.8 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 220.2 | 222.2 | 220.8 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 3228 | 1 | 45.8 | 34522.2 | 1856 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:13 | Normal | 479.9 | 474.7 | 475.7 | 466.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 219.6 | 221.4 | 220.6 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1462 | 1 | 47.5 | 34522.4 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:18 | Normal | 472.9 | 476.1 | 471.9 | 450.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 220 | 222.2 | 221 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1189 | 1 | 48.9 | 34522.5 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:23 | Normal | 494.8 | 458.8 | 466.8 | 471.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 219.2 | 221.8 | 220.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1017 | 1 | 49.3 | 34522.6 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:28 | Normal | 471.9 | 493.7 | 461.7 | 473.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 219.4 | 222 | 220.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 978 | 1 | 49.4 | 34522.7 | 1856 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:33 | Normal | 478.8 | 479.7 | 468.3 | 454.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 219.8 | 222 | 220.6 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 888 | 1 | 49.2 | 34522.7 | 1856 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:38 | Normal | 448.7 | 468 | 457.9 | 457.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 220.6 | 222.6 | 221.6 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 849 | 1 | 49 | 34522.8 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:43 | Normal | 470.7 | 475.8 | 461.8 | 460.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220 | 222.2 | 221.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 780 | 1 | 48.6 | 34522.9 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:48 | Normal | 454.8 | 453.9 | 457.9 | 461.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 220 | 222 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 758 | 1 | 48.1 | 34522.9 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:53 | Normal | 495.7 | 507.7 | 479 | 471 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 220 | 222.4 | 220.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1344 | 1 | 47.3 | 34523 | 1856 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 17:58 | Normal | 503.9 | 493.4 | 483.5 | 466.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 220.4 | 222.4 | 222 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1268 | 1 | 45.8 | 34523.1 | 1856 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:03 | Normal | 483.7 | 477.6 | 470.7 | 461.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 220.8 | 222.6 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1051 | 1 | 50 | 34523.2 | 1857 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:08 | Normal | 464.8 | 475.6 | 430.8 | 461.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 221 | 222.6 | 221.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 765 | 1 | 49.4 | 34523.3 | 1857 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:13 | Normal | 475.8 | 464.7 | 421.8 | 435.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 222.8 | 221.4 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 584 | 1 | 48.6 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:18 | Normal | 460.8 | 372.7 | 395.6 | 361.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 222.8 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 337 | 1 | 46.9 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:23 | Normal | 418.8 | 199.9 | 220.5 | 274.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222.8 | 221.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 132 | 1 | 49.8 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:28 | Normal | 434.7 | 199.7 | 199.7 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.2 | 221.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 54 | 1 | 49 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:33 | Normal | 400.7 | 200.7 | 177.2 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 222.6 | 221 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34 | 1 | 47.2 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:38 | Normal | 235.4 | 173.2 | 179.2 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.6 | 220.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 16 | 1 | 49.7 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:43 | Normal | 211.2 | 197.2 | 205.2 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 221.8 | 220.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11 | 1 | 48.4 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:48 | Normal | 205.8 | 206 | 197.9 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 221.6 | 219.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 7 | 1 | 50 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-01-14 18:53 | Normal | 184.8 | 198.9 | 196.6 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 219.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6 | 1 | 48.8 | 34523.4 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0