## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-11 05:16 | Wait | 458.5 | 458.8 | 458.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:19 | Wait | 476.9 | 477.2 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:25 | Normal | 453.3 | 199.5 | 466.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 195 | 1 | 24 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:26 | Normal | 455.4 | 383.1 | 476.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.8 | 236.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 125 | 1 | 23.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:27 | Normal | 477.1 | 200.2 | 454.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 217 | 1 | 24.2 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:28 | Normal | 489.2 | 199.9 | 427.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 208 | 1 | 24.3 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:29 | Normal | 505.3 | 202 | 474.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 202 | 1 | 24.4 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:30 | Normal | 511.3 | 199.8 | 478.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.2 | 236.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 185 | 1 | 24.4 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:31 | Normal | 509.2 | 200.2 | 452.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 236 | 1 | 24.4 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:32 | Normal | 512.5 | 204.5 | 480.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 286 | 1 | 24.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:33 | Normal | 519.7 | 278.7 | 463.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 286 | 1 | 24.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:34 | Normal | 527.8 | 239.4 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 327 | 1 | 24.6 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:35 | Normal | 521.8 | 281.8 | 487.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 356 | 1 | 24.7 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:38 | Normal | 525.8 | 343.5 | 501.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 379 | 1 | 24.8 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:39 | Normal | 514.3 | 342.9 | 505.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 377 | 1 | 24.9 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:40 | Normal | 530.6 | 292.6 | 482.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 236 | 236 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 441 | 1 | 25 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:41 | Normal | 521.6 | 324.8 | 480.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 449 | 1 | 25 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:42 | Normal | 546 | 368.4 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236 | 237.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 522 | 1 | 25.1 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:43 | Normal | 532.5 | 441.6 | 509.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 236 | 236.2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 566 | 1 | 25.1 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:44 | Normal | 537.5 | 466.6 | 509.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 600 | 1 | 25.1 | 32345.5 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:45 | Normal | 547.7 | 467.8 | 510.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238.2 | 235.4 | 237.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 647 | 1 | 25.2 | 32345.5 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:46 | Normal | 547.6 | 498 | 508.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 697 | 1 | 25.2 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:47 | Normal | 549.4 | 501.6 | 513.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60 | 60 | 60 | 704 | 1 | 25.2 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:48 | Normal | 558.2 | 478.5 | 507 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 238.2 | 235.8 | 236.6 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 722 | 1 | 25.3 | 32345.5 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:49 | Normal | 544.6 | 488.1 | 511.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 763 | 1 | 25.4 | 32345.5 | 2294 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:50 | Normal | 554.9 | 520.3 | 524.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 752 | 1 | 25.4 | 32345.6 | 2294 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:51 | Normal | 551.6 | 511.9 | 519.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 800 | 1 | 25.5 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:52 | Normal | 537.5 | 467.9 | 519.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 850 | 1 | 25.5 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:53 | Normal | 547.7 | 489.8 | 516.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235 | 236 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 873 | 1 | 25.6 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:54 | Normal | 541.6 | 495 | 530.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 894 | 1 | 25.6 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:55 | Normal | 561.3 | 496.7 | 514.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 924 | 1 | 25.6 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:56 | Normal | 542.1 | 533.6 | 515.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 238 | 235.6 | 236.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 923 | 1 | 25.7 | 32345.6 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:57 | Normal | 538.6 | 498.8 | 513.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1004 | 1 | 25.7 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 05:58 | Normal | 565.4 | 495.1 | 495.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1023 | 1 | 25.7 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:00 | Normal | 535.2 | 486.8 | 514.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1049 | 1 | 25.8 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:00 | Normal | 548.3 | 530.5 | 521.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1091 | 1 | 25.8 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:02 | Normal | 545.3 | 551.7 | 523.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1085 | 1 | 25.8 | 32345.7 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:02 | Normal | 553.6 | 489.7 | 512.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1171 | 1 | 25.9 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:04 | Normal | 560 | 535.1 | 526.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1194 | 1 | 25.9 | 32345.8 | 2294 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:05 | Normal | 563.2 | 556.7 | 533.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 1164 | 1 | 26 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:06 | Normal | 559.6 | 506.9 | 512.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.2 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1236 | 1 | 26 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:06 | Normal | 549.1 | 560.1 | 528.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 237.8 | 236 | 236.2 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1226 | 1 | 26 | 32345.8 | 2294 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:08 | Normal | 558.5 | 490.9 | 528 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.4 | 236 | 236.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1288 | 1 | 26 | 32345.9 | 2294 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:09 | Normal | 540.6 | 481.8 | 518.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1344 | 1 | 26.1 | 32345.9 | 2294 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:10 | Normal | 563.6 | 461.9 | 521 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1381 | 1 | 26.1 | 32345.9 | 2294 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:11 | Normal | 558.4 | 446.7 | 512.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1467 | 1 | 26.1 | 32345.9 | 2294 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:12 | Normal | 567.4 | 438.7 | 510.5 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1539 | 1 | 26.2 | 32345.9 | 2294 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:13 | Normal | 555.6 | 449.9 | 528.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236 | 236.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1638 | 1 | 26.3 | 32346 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:14 | Normal | 557.3 | 439.8 | 526.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1722 | 1 | 26.2 | 32346 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:15 | Normal | 548.4 | 459.7 | 521.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 60 | 60 | 60 | 1785 | 1 | 26.3 | 32346 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:16 | Normal | 541.7 | 474.7 | 529.7 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1888 | 1 | 26.3 | 32346.1 | 2294 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:17 | Normal | 528.1 | 462.1 | 536.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 4.9 | 5 | 4.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1963 | 1 | 26.4 | 32346.1 | 2294 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:18 | Normal | 517 | 474.6 | 521.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236 | 236.8 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2041 | 1 | 26.3 | 32346.1 | 2295 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:19 | Normal | 534.1 | 475.6 | 525.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 237.6 | 236 | 236.8 | 5.3 | 5.4 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2094 | 1 | 26.5 | 32346.2 | 2295 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:20 | Normal | 525.3 | 454.8 | 522.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2155 | 1 | 26.5 | 32346.2 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:21 | Normal | 546.7 | 464.7 | 514.3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.2 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2206 | 1 | 26.5 | 32346.2 | 2295 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:22 | Normal | 560.5 | 499.8 | 529.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.2 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2267 | 1 | 26.5 | 32346.3 | 2295 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:23 | Normal | 549.7 | 501.9 | 519.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2353 | 1 | 26.6 | 32346.3 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:24 | Normal | 552.8 | 504 | 514.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2420 | 1 | 26.6 | 32346.3 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:25 | Normal | 571.5 | 515.8 | 548.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 6.3 | 6.5 | 6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2522 | 1 | 26.7 | 32346.4 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:26 | Normal | 568.6 | 513.8 | 540.6 | 0 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2655 | 1 | 26.7 | 32346.4 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:27 | Normal | 569.6 | 513.9 | 524.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 6.9 | 7 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2732 | 1 | 26.6 | 32346.5 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:28 | Normal | 580.5 | 518.6 | 547.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2832 | 1 | 26.8 | 32346.5 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:29 | Normal | 582.8 | 510.1 | 525.6 | 0 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 238.6 | 236 | 237.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 2940 | 1 | 26.8 | 32346.6 | 2295 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:30 | Normal | 595.5 | 513.7 | 527.2 | 0 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3064 | 1 | 26.8 | 32346.6 | 2295 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:31 | Normal | 582.5 | 554.7 | 527.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3133 | 1 | 26.9 | 32346.7 | 2295 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:32 | Normal | 596.5 | 534.7 | 546.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 238.6 | 236.2 | 236.8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3216 | 1 | 26.9 | 32346.7 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:33 | Normal | 585.4 | 540.6 | 538.3 | 0 | 2.6 | 2 | 1.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3305 | 1 | 26.9 | 32346.8 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:34 | Normal | 588.7 | 566.7 | 518.7 | 0 | 2.6 | 2 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 8.3 | 8.5 | 8 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 3372 | 1 | 27 | 32346.8 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:35 | Normal | 592.2 | 565.3 | 537.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.6 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3464 | 1 | 27 | 32346.9 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:36 | Normal | 591.6 | 569.8 | 543.8 | 0 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3543 | 1 | 27 | 32347 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:37 | Normal | 595.7 | 568.9 | 540 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.4 | 236.8 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3603 | 1 | 27.1 | 32347 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:38 | Normal | 595.9 | 572.4 | 555.7 | 0 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 9 | 9 | 8.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3673 | 1 | 27.1 | 32347.1 | 2295 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:39 | Normal | 592.4 | 561.7 | 535.8 | 0 | 3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.2 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3860 | 1 | 27.2 | 32347.1 | 2295 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:40 | Normal | 593.5 | 567 | 555.9 | 0 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 238 | 236.4 | 237 | 9.8 | 10 | 9.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3982 | 1 | 27.2 | 32347.2 | 2295 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:41 | Normal | 588.4 | 571.7 | 552.9 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 3990 | 1 | 27.3 | 32347.3 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:42 | Normal | 584.5 | 565.7 | 555.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0 | 238 | 236.2 | 236.8 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 4117 | 1 | 27.3 | 32347.3 | 2295 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:43 | Normal | 593.6 | 575.9 | 548.3 | 0 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.13 | 60.1 | 60.11 | 4215 | 1 | 27.4 | 32347.4 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:44 | Normal | 594.3 | 570.6 | 544.1 | 0 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 236.6 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4212 | 1 | 27.4 | 32347.5 | 2295 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:45 | Normal | 593.2 | 569.5 | 571.3 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 4282 | 1 | 27.4 | 32347.6 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:46 | Normal | 592.9 | 568 | 547.9 | 0 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 11.2 | 11.4 | 11.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4557 | 1 | 27.5 | 32347.6 | 2295 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:47 | Normal | 596.5 | 576.7 | 542.2 | 0 | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 238.8 | 237 | 237 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 4555 | 1 | 27.5 | 32347.7 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:48 | Normal | 591.5 | 571.7 | 553.3 | 0 | 3.6 | 3 | 1.3 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4641 | 1 | 27.6 | 32347.8 | 2295 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:49 | Normal | 591.7 | 573.8 | 560.6 | 0 | 3.7 | 3 | 1.3 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.2 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 4756 | 1 | 27.6 | 32347.9 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:50 | Normal | 602.6 | 577 | 561.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 0 | 238.6 | 237 | 236.8 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.05 | 60.11 | 60.08 | 4880 | 1 | 27.7 | 32347.9 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:51 | Normal | 602.5 | 575.9 | 550.2 | 0 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.2 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 4875 | 1 | 27.7 | 32348 | 2295 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:52 | Normal | 588.2 | 570.5 | 523.4 | 0 | 3.8 | 3.1 | 1.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.2 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 4925 | 1 | 27.8 | 32348.1 | 2295 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:53 | Normal | 606.7 | 582.1 | 554.6 | 0 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 5091 | 1 | 27.9 | 32348.2 | 2295 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:54 | Normal | 590.9 | 564.7 | 492.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | 2 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 5384 | 1 | 27.9 | 32348.3 | 2295 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:55 | Normal | 586.3 | 576.9 | 493 | 0 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 0 | 238.6 | 237 | 237.2 | 14 | 14.2 | 14 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5653 | 1 | 28 | 32348.4 | 2295 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:56 | Normal | 586.6 | 565.8 | 476.4 | 0 | 5.3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6253 | 1 | 28 | 32348.5 | 2295 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:57 | Normal | 598 | 576.9 | 491.3 | 0 | 5.5 | 3.6 | 2.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 16 | 16.3 | 16 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6532 | 1 | 28.1 | 32348.6 | 2295 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 06:58 | Normal | 589.4 | 571.5 | 495.3 | 0 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6743 | 1 | 28.1 | 32348.7 | 2295 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-11 07:03 | Normal | 589.5 | 572.6 | 555.3 | 0 | 6.3 | 4.1 | 2.6 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 7479 | 1 | 28.4 | 32349.3 | 2295 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:08 | Normal | 597.4 | 568.6 | 550.1 | 0 | 6.8 | 4.5 | 2.8 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 19.8 | 20 | 19.7 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 7898 | 1 | 28.7 | 32349.9 | 2295 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:13 | Normal | 591.6 | 567.7 | 552.4 | 0 | 6.9 | 4.5 | 3 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 20 | 20.2 | 20 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 8103 | 1 | 29 | 32350.6 | 2295 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:18 | Normal | 597.1 | 578.1 | 478.8 | 0 | 8.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.8 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10070 | 1 | 29.4 | 32351.3 | 2296 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:23 | Normal | 603.2 | 596.4 | 565.6 | 0 | 7.3 | 4.7 | 4.9 | 0 | 239 | 237.8 | 238.4 | 23.5 | 22.6 | 22.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 9543 | 1 | 29.9 | 32352.1 | 2296 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:28 | Normal | 591.8 | 568.8 | 550.4 | 0 | 7.9 | 5.2 | 5.1 | 0 | 239 | 237.6 | 239.2 | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9964 | 1 | 30.2 | 32352.9 | 2296 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:33 | Normal | 619.4 | 597 | 580.2 | 0 | 7.1 | 4.8 | 4.4 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.2 | 23.9 | 24.3 | 23.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10210 | 1 | 30.5 | 32353.8 | 2296 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:38 | Normal | 629.9 | 609.9 | 578.8 | 0 | 6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 240 | 238.4 | 238.8 | 22.6 | 22.9 | 22.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 8825 | 1 | 30.8 | 32354.6 | 2296 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:43 | Normal | 648.7 | 607.7 | 599.9 | 0 | 4 | 4.6 | 4.3 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 19.2 | 19.3 | 19 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9497 | 1 | 31 | 32355.3 | 2296 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:48 | Normal | 656.5 | 619.8 | 610.6 | 0 | 1.9 | 3.3 | 2.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 7483 | 1 | 31.2 | 32355.9 | 2296 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:53 | Normal | 644.2 | 619.9 | 599.5 | 0 | 4.8 | 4 | 3.8 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.8 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6487 | 1 | 31.3 | 32356.5 | 2296 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 07:58 | Normal | 635 | 639.3 | 581 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4020 | 1 | 31.5 | 32357.1 | 2296 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:03 | Normal | 617.7 | 613 | 617.4 | 0 | 10.2 | 4.5 | 0 | 0 | 239.4 | 238 | 239.8 | 22.9 | 23.2 | 22.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6716 | 1 | 31.7 | 32357.6 | 2296 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:08 | Normal | 650.1 | 625.5 | 612.1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 0 | 238.6 | 237 | 238.2 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 5017 | 1 | 31.9 | 32358.1 | 2296 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:13 | Normal | 647.2 | 635.8 | 598.9 | 0 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 4194 | 1 | 32 | 32358.5 | 2296 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:18 | Normal | 641.7 | 636.1 | 615.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 8.3 | 8.3 | 8 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3055 | 1 | 32.2 | 32358.9 | 2297 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:23 | Normal | 649.4 | 620.3 | 568.4 | 0 | 0 | 5.3 | 11.3 | 0 | 240 | 238.2 | 238.4 | 21.4 | 21.8 | 21.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7548 | 1 | 32.4 | 32359.4 | 2297 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:28 | Normal | 632.8 | 633.9 | 588.8 | 0 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.2 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 4982 | 1 | 32.7 | 32359.8 | 2297 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:33 | Normal | 650.4 | 634.3 | 612.1 | 0 | 5.3 | 0 | 2.6 | 0 | 238.6 | 237 | 237.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7023 | 1 | 32.8 | 32360.3 | 2297 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:38 | Normal | 639.6 | 634.5 | 608.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 4308 | 1 | 32.8 | 32360.8 | 2297 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:43 | Normal | 643.9 | 626 | 596.5 | 0 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5963 | 1 | 33.1 | 32361.3 | 2297 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:48 | Normal | 631.6 | 605.1 | 586.6 | 0 | 6.2 | 5.6 | 6 | 0 | 240 | 237.8 | 238.8 | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7235 | 1 | 33.3 | 32361.8 | 2297 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:53 | Normal | 629.9 | 626.9 | 571.5 | 0 | 8.2 | 0.1 | 8.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6662 | 1 | 33.5 | 32362.4 | 2297 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 08:58 | Normal | 652.7 | 624.4 | 603.2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60 | 60 | 59.96 | 6953 | 1 | 33.7 | 32363 | 2297 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:03 | Normal | 620.8 | 597.8 | 605.8 | 0 | 9.3 | 7.7 | 0 | 0 | 239.8 | 238.2 | 239.6 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7662 | 1 | 33.8 | 32363.6 | 2297 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:08 | Normal | 651.1 | 620 | 604.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 238.6 | 236 | 237.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7043 | 1 | 33.9 | 32364.2 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:13 | Normal | 622.5 | 612.7 | 607.7 | 0 | 10 | 3.3 | 0.1 | 0 | 239.2 | 236.6 | 239 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 60 | 60 | 59.99 | 6686 | 1 | 34 | 32364.8 | 2297 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:18 | Normal | 651.1 | 604.4 | 587.5 | 0 | 0 | 6.3 | 4.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6413 | 1 | 34.1 | 32365.3 | 2298 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:23 | Normal | 639.1 | 626.2 | 583.5 | 0 | 3.7 | 0 | 5.5 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5755 | 1 | 34.2 | 32365.8 | 2298 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:28 | Normal | 647 | 616.6 | 595.8 | 0 | 1.7 | 3 | 2.6 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.2 | 13 | 13.2 | 13 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7114 | 1 | 34.4 | 32366.4 | 2298 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:33 | Normal | 651.7 | 625 | 593.8 | 0 | 1.6 | 0.9 | 4.8 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 4.2 | 4.1 | 4 | 60 | 60.02 | 60 | 6912 | 1 | 34.5 | 32367 | 2298 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:38 | Normal | 649.1 | 622 | 565 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 13 | 13.1 | 13 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8747 | 1 | 34.5 | 32367.5 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:43 | Normal | 642.2 | 621.9 | 603.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 236.4 | 236.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60 | 60 | 7615 | 1 | 34.7 | 32368.2 | 2298 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:48 | Normal | 648.5 | 623.4 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 236.6 | 236.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 7548 | 1 | 34.9 | 32368.7 | 2298 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:53 | Normal | 642.6 | 609 | 588.4 | 0 | 0.7 | 4.4 | 4.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8599 | 1 | 35 | 32369.4 | 2298 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 09:58 | Normal | 635.8 | 621.7 | 557.2 | 0 | 2.6 | 0 | 12.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 9499 | 1 | 35.1 | 32370 | 2298 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 0 | 0 | 3.7 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:03 | Normal | 633.8 | 610.9 | 598.6 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0.2 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8028 | 1 | 35.3 | 32370.7 | 2298 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:08 | Normal | 639.5 | 607.1 | 598.6 | 0 | 5.8 | 9 | 5 | 0 | 239.6 | 237.2 | 237.8 | 18.7 | 19.1 | 18.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 8626 | 1 | 35.4 | 32371.4 | 2298 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:13 | Normal | 637.5 | 614 | 570.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 10.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9632 | 1 | 35.5 | 32372 | 2298 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:18 | Normal | 631 | 621.9 | 581 | 0 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.4 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7329 | 1 | 35.7 | 32372.7 | 2299 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:23 | Normal | 628 | 598.7 | 570.4 | 0 | 4.9 | 8 | 9.6 | 0 | 239.4 | 238.2 | 238.8 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9300 | 1 | 35.8 | 32373.4 | 2299 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:28 | Normal | 619.8 | 622.6 | 603.6 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 4803 | 1 | 35.9 | 32374.1 | 2299 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:33 | Normal | 646.2 | 598.8 | 604.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 238.4 | 236.6 | 236.8 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12193 | 1 | 36 | 32374.8 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:38 | Normal | 638.7 | 600.6 | 588.3 | 0 | 0.2 | 6 | 4.1 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 10.9 | 11 | 10.6 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 12782 | 1 | 36.3 | 32375.7 | 2299 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:43 | Normal | 643.8 | 613.1 | 580.9 | 0 | 4.9 | 7.8 | 9.9 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239 | 33.8 | 34 | 33.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10785 | 1 | 36.5 | 32376.5 | 2299 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 3.1 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:48 | Normal | 634 | 614.8 | 594.3 | 0 | 8.6 | 1.5 | 6.6 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6828 | 1 | 36.6 | 32377.3 | 2299 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 3.5 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:53 | Normal | 647.8 | 615.9 | 595.7 | 0 | 5.4 | 8.8 | 7.2 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 32.5 | 32.6 | 32.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 8187 | 1 | 36.5 | 32378 | 2299 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1 | 4.5 | 4.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 10:58 | Normal | 634.7 | 598.2 | 577.6 | 0 | 2.1 | 7.4 | 7.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 11790 | 1 | 36.8 | 32378.9 | 2299 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:03 | Normal | 615.8 | 603.7 | 581.8 | 0 | 11.3 | 5.3 | 6.3 | 0 | 239.2 | 238 | 239 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 12156 | 1 | 37 | 32379.8 | 2299 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 1.8 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:08 | Normal | 633.9 | 592.5 | 575.2 | 0 | 3.9 | 8.3 | 7.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 27 | 27.2 | 27 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9056 | 1 | 37.2 | 32380.6 | 2299 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:13 | Normal | 620.9 | 616.4 | 580.9 | 0 | 7.6 | 0 | 5.9 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238 | 20 | 20.2 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10947 | 1 | 37.3 | 32381.3 | 2299 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:18 | Normal | 630.6 | 586.4 | 590.1 | 0 | 3.6 | 10.1 | 2.7 | 0 | 239.6 | 237.8 | 237.8 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5805 | 1 | 37.4 | 32382.1 | 2300 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:23 | Normal | 646 | 591.3 | 573.1 | 0 | 1.6 | 13.6 | 11.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 29.8 | 29.9 | 29.7 | 59.83 | 59.83 | 59.84 | 10085 | 1 | 37.5 | 32382.9 | 2300 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:28 | Normal | 641.2 | 613.5 | 568.2 | 0 | 3.3 | 5.6 | 11.5 | 0 | 239 | 238.2 | 238.8 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12314 | 1 | 37.6 | 32383.7 | 2300 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:33 | Normal | 518.7 | 505.3 | 492.9 | 0 | 7.5 | 5 | 5.1 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.6 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8528 | 1 | 37.7 | 32384.6 | 2300 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:38 | Normal | 619 | 632.6 | 611.7 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9911 | 1 | 37.7 | 32385.4 | 2300 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:43 | Normal | 645.4 | 598.9 | 574 | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9992 | 1 | 37.8 | 32386.2 | 2300 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:48 | Normal | 650.1 | 593.1 | 600.8 | 0 | 3.2 | 14.9 | 6.8 | 0 | 238.6 | 236.2 | 238 | 25.2 | 25.3 | 25 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12871 | 1 | 38 | 32387.1 | 2300 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:53 | Normal | 616.5 | 578.6 | 564.2 | 0 | 4.8 | 8.5 | 1.8 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10646 | 1 | 38.1 | 32388 | 2300 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 4.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 11:58 | Normal | 634.2 | 612.8 | 589.2 | 0 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 23.9 | 24 | 23.7 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 13425 | 1 | 38.2 | 32388.9 | 2300 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:03 | Normal | 532.4 | 488.2 | 499.6 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.4 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 22.8 | 23 | 22.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9099 | 1 | 38.2 | 32389.7 | 2300 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:08 | Normal | 648.5 | 616.2 | 588.7 | 0 | 6 | 12.2 | 12.5 | 0 | 238.6 | 237 | 238 | 29.4 | 29.8 | 29.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12942 | 1 | 38.1 | 32390.5 | 2300 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:13 | Normal | 634.1 | 613.1 | 594.8 | 0 | 11.4 | 12.1 | 9.9 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.6 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 10970 | 1 | 38.3 | 32391.5 | 2300 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:18 | Normal | 599.6 | 592.5 | 586.4 | 0 | 16.8 | 8.9 | 4.2 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.6 | 46.9 | 46.9 | 46.7 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 12627 | 1 | 38.5 | 32392.5 | 2301 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:23 | Normal | 599.8 | 583.2 | 583.9 | 0 | 13.4 | 9.9 | 0.1 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.6 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13830 | 1 | 38.7 | 32393.5 | 2301 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:28 | Normal | 643.9 | 598.9 | 574.1 | 0 | 5.7 | 13 | 12.4 | 0 | 239.2 | 238 | 240.2 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 13116 | 1 | 38.7 | 32394.3 | 2301 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 5.2 | 5.2 | 0 | 1 | 3.5 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:33 | Normal | 623.9 | 597.3 | 557.6 | 0 | 10.6 | 10 | 14.1 | 0 | 240 | 237.8 | 238.8 | 49.6 | 49.8 | 49.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13324 | 1 | 39 | 32395.4 | 2301 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:38 | Normal | 635.7 | 600.3 | 590 | 0 | 9.1 | 10.6 | 5.8 | 0 | 239.6 | 237.2 | 237.6 | 38.9 | 38.9 | 38.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13937 | 1 | 39.2 | 32396.4 | 2301 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:43 | Normal | 636 | 583.1 | 568.6 | 0 | 4.8 | 14 | 10.9 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 38.3 | 38.5 | 38.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12813 | 1 | 39.8 | 32397.5 | 2301 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:48 | Normal | 633 | 594.2 | 578.8 | 0 | 8.5 | 14.6 | 11.1 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.4 | 42.7 | 42.8 | 42.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16031 | 1 | 40.1 | 32398.7 | 2301 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.7 | 5.4 | 5.9 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:53 | Normal | 648.6 | 602.2 | 550.9 | 0 | 5.1 | 10.5 | 16.8 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.6 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 15658 | 1 | 40.4 | 32399.8 | 2301 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 5 | 5.2 | 0 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 12:58 | Normal | 656.9 | 609.6 | 592.2 | 0 | 0 | 9.3 | 6.6 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 14562 | 1 | 40.7 | 32400.8 | 2301 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:03 | Normal | 540 | 521.4 | 498 | 0 | 9.6 | 6.7 | 7.1 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.2 | 29.2 | 29.2 | 29 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11551 | 1 | 40.9 | 32401.9 | 2301 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:08 | Normal | 555.8 | 523.2 | 523 | 0 | 7.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 23.7 | 23.8 | 23.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8482 | 1 | 40.2 | 32402.7 | 2301 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:13 | Normal | 589.2 | 553.6 | 580.5 | 0 | 4.4 | 4.1 | 0 | 0 | 237.4 | 236.6 | 236.6 | 13 | 13.1 | 13 | 60 | 59.95 | 59.98 | 3968 | 1 | 40 | 32403.6 | 2301 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:18 | Normal | 642.8 | 575 | 592 | 0 | 5.5 | 17.1 | 6.1 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.2 | 42.2 | 42.1 | 41.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12173 | 1 | 40.2 | 32404.8 | 2302 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 6.5 | 4.9 | 1 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:23 | Normal | 620.4 | 602 | 546.1 | 0 | 10.2 | 8.7 | 16.2 | 0 | 239.6 | 237 | 238.4 | 46.7 | 46.8 | 46.7 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 16107 | 1 | 40.7 | 32406 | 2302 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 3.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:28 | Normal | 540.4 | 443 | 514.4 | 0 | 9.2 | 8.4 | 6.7 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.4 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 11322 | 1 | 40.5 | 32407 | 2302 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:33 | Normal | 668 | 600.1 | 602.4 | 0 | 0 | 11.3 | 7.1 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 12416 | 1 | 40.1 | 32408 | 2302 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:38 | Normal | 640.6 | 599.3 | 574.8 | 0 | 3.5 | 8.3 | 10.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 237.6 | 34.7 | 34.9 | 34.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 11470 | 1 | 40.2 | 32409.2 | 2302 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 4.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:43 | Normal | 641.4 | 600.1 | 582 | 0 | 8.4 | 9.5 | 11.9 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.4 | 34.4 | 34.4 | 34.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14244 | 1 | 40.1 | 32410.2 | 2302 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.8 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 3.5 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:48 | Normal | 626.3 | 572.7 | 543.1 | 0 | 7.8 | 11.8 | 16.7 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.2 | 50.8 | 50.7 | 50.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 16924 | 1 | 40.2 | 32411.6 | 2302 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 6.4 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 5 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:53 | Normal | 520.6 | 534.2 | 498.3 | 0 | 6.8 | 4.1 | 5 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8479 | 1 | 40.1 | 32412.4 | 2302 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 13:58 | Normal | 639.4 | 579.4 | 562.5 | 0 | 5.5 | 12 | 14 | 0 | 239 | 237.6 | 237.8 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 60.06 | 60.11 | 60.08 | 16256 | 1 | 40.2 | 32413.7 | 2302 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 6.4 | 1.4 | 1 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:03 | Normal | 597.5 | 541.4 | 567.9 | 0 | 11.1 | 14.1 | 11.6 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 53.2 | 53.1 | 53.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 15884 | 1 | 40.4 | 32414.9 | 2302 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 2 | 2.5 | 3.4 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:08 | Normal | 539.5 | 485.4 | 503.3 | 0 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236.2 | 17.9 | 18 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7299 | 1 | 40.3 | 32415.9 | 2302 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:13 | Normal | 633.2 | 541.4 | 570.7 | 0 | 10.1 | 16.5 | 12.6 | 0 | 239.8 | 238 | 238.8 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 18589 | 1 | 40.2 | 32417 | 2302 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 7.5 | 1 | 3.7 | 4 | 3.2 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:18 | Normal | 649.9 | 579.2 | 563.2 | 0 | 2.5 | 12 | 13.5 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.2 | 37.2 | 37.3 | 37.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20857 | 1 | 41.1 | 32418.6 | 2303 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 7.2 | 1.3 | 2.4 | 3.4 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:23 | Normal | 636.4 | 579.2 | 549.4 | 0 | 4.3 | 12.4 | 15.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 44.7 | 45 | 44.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21578 | 1 | 41.9 | 32420.2 | 2303 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 5.8 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:28 | Normal | 534.3 | 538.2 | 507 | 0 | 7.1 | 4.1 | 5.1 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8255 | 1 | 42.1 | 32421.5 | 2303 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:33 | Normal | 544.3 | 541.2 | 511.8 | 0 | 5 | 2.9 | 3.5 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 6142 | 1 | 41.6 | 32422.4 | 2303 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:38 | Normal | 592.5 | 577.2 | 533.9 | 0 | 4.5 | 2.3 | 4 | 0 | 235.4 | 234 | 234.8 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10188 | 1 | 41.7 | 32423.8 | 2303 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:43 | Normal | 587.1 | 549.5 | 541 | 0 | 22.9 | 12.6 | 17.3 | 0 | 239 | 238 | 239 | 69 | 68.9 | 68.4 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 27102 | 1 | 41.3 | 32424.5 | 2303 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:48 | Normal | 604.2 | 565.9 | 561.4 | 0 | 20.7 | 10.6 | 15.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 63.5 | 63.5 | 63 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 28930 | 1 | 42.1 | 32426.3 | 2303 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | 3 | 2.9 | 5.1 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:53 | Normal | 561.9 | 505.4 | 524.2 | 0 | 22.6 | 13.6 | 17.6 | 0 | 239 | 237.8 | 239.2 | 68.2 | 68.4 | 67.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 17096 | 1 | 43.5 | 32428 | 2303 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | 3.9 | 4 | 5.5 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 14:58 | Normal | 574.2 | 452.1 | 531.1 | 0 | 21.3 | 16.5 | 16 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 64.8 | 64.8 | 64.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 26218 | 1 | 43.8 | 32429.5 | 2303 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 1.5 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:03 | Normal | 546.5 | 447.4 | 507.9 | 0 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4743 | 1 | 44.5 | 32430.9 | 2303 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:08 | Normal | 554.7 | 445.1 | 504 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3238 | 1 | 42.8 | 32431.2 | 2303 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:13 | Normal | 567.6 | 472.5 | 528.7 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5377 | 1 | 41.4 | 32431.5 | 2303 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:18 | Normal | 568.9 | 471.2 | 535.1 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 6159 | 1 | 40.5 | 32432 | 2304 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:23 | Normal | 566.6 | 471.1 | 527 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 4539 | 1 | 40 | 32432.5 | 2304 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:28 | Normal | 588.9 | 470.4 | 537.1 | 0 | 6.5 | 5.2 | 6.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 6432 | 1 | 39.3 | 32432.9 | 2304 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:33 | Normal | 573.4 | 483.2 | 541.7 | 0 | 4 | 2.7 | 2.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 235 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5078 | 1 | 38.9 | 32433.4 | 2304 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:38 | Normal | 585.9 | 483.1 | 546.5 | 0 | 5.1 | 4 | 3.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 17 | 17 | 16.8 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 6712 | 1 | 38.5 | 32433.8 | 2304 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:43 | Normal | 584.3 | 493.3 | 547.1 | 0 | 17.7 | 11.8 | 15.1 | 0 | 238.4 | 235.6 | 237.2 | 56.7 | 56.9 | 56.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 22983 | 1 | 39 | 32435.4 | 2304 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 4 | 3.5 | 4.6 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:48 | Normal | 557.5 | 478 | 523.5 | 0 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 7166 | 1 | 39.6 | 32436.8 | 2304 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:53 | Normal | 575.3 | 495.1 | 527 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3971 | 1 | 39.2 | 32437.3 | 2304 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 15:58 | Normal | 566.6 | 450.3 | 518.4 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3445 | 1 | 38.6 | 32437.6 | 2304 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:03 | Normal | 565.3 | 460.6 | 530.2 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2 | 0 | 235 | 233.4 | 233.6 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 60 | 60 | 60.01 | 3712 | 1 | 38.2 | 32437.9 | 2304 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:08 | Normal | 549.4 | 445.3 | 525.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233 | 233.6 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2564 | 1 | 37.9 | 32438.2 | 2304 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:13 | Normal | 564.6 | 429.1 | 511.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2265 | 1 | 37.6 | 32438.4 | 2304 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:18 | Normal | 566.2 | 459.2 | 530.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2333 | 1 | 37.3 | 32438.6 | 2305 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:23 | Normal | 559.6 | 450.3 | 519 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2089 | 1 | 37.1 | 32438.8 | 2305 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:28 | Normal | 554.4 | 474 | 505.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 2319 | 1 | 36.9 | 32438.9 | 2305 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:33 | Normal | 519.3 | 457.1 | 504.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 232 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 633 | 1 | 36.6 | 32439 | 2305 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:38 | Normal | 497.2 | 354.3 | 454.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 402 | 1 | 36.3 | 32439.1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:43 | Normal | 443.3 | 199.6 | 438.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 234 | 1 | 35.5 | 32439.1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:48 | Normal | 489.2 | 209.6 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 201 | 1 | 34.7 | 32439.1 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:53 | Normal | 525.4 | 291.5 | 498 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 383 | 1 | 34 | 32439.2 | 2305 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 16:58 | Normal | 519.5 | 313.1 | 456 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 380 | 1 | 33.4 | 32439.2 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:03 | Normal | 518.3 | 347.8 | 481 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 458 | 1 | 33.1 | 32439.2 | 2305 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:08 | Normal | 531.5 | 473.8 | 533.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 762 | 1 | 32.8 | 32439.3 | 2305 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:13 | Normal | 531.7 | 509.9 | 512 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1129 | 1 | 32.6 | 32439.4 | 2305 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:18 | Normal | 530.9 | 447.1 | 512.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 937 | 1 | 32.3 | 32439.4 | 2306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:23 | Normal | 536.7 | 453.7 | 505.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.4 | 3 | 3.4 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1116 | 1 | 32.1 | 32439.5 | 2306 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:28 | Normal | 552.7 | 486.5 | 498.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.8 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1270 | 1 | 32 | 32439.6 | 2306 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:33 | Normal | 534.6 | 462.9 | 520.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1196 | 1 | 31.8 | 32439.7 | 2306 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:38 | Normal | 535 | 452.7 | 482 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1098 | 1 | 31.7 | 32439.8 | 2306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:43 | Normal | 541.3 | 504.8 | 509.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.2 | 233.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 967 | 1 | 31.5 | 32439.9 | 2306 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:48 | Normal | 548.7 | 465.8 | 510.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233 | 233.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 833 | 1 | 31.4 | 32440 | 2306 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:53 | Normal | 537 | 483.8 | 479.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 700 | 1 | 31.4 | 32440.1 | 2306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 17:58 | Normal | 510.4 | 390.7 | 521.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 233 | 232.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 533 | 1 | 31.3 | 32440.1 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:03 | Normal | 506.4 | 389.7 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.2 | 233.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 358 | 1 | 31.2 | 32440.1 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:08 | Normal | 436.3 | 230.7 | 430.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 264 | 1 | 31.1 | 32440.2 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:13 | Normal | 248.1 | 200.1 | 431.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 114 | 1 | 30.9 | 32440.2 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:18 | Normal | 200.9 | 199.5 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 52 | 1 | 30.7 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:23 | Normal | 225.2 | 183 | 182.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34 | 1 | 30.7 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:28 | Normal | 211.1 | 197.5 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.8 | 233.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 26 | 1 | 30.6 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-11 18:33 | Normal | 191.9 | 196.7 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 29 | 1 | 30.5 | 32440.2 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0