## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-08 05:24 | Wait | 493.7 | 493.5 | 493.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.8 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:24 | Wait | 501 | 502.5 | 502.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:25 | Wait | 508.5 | 512.2 | 512.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 225.6 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:26 | Wait | 482 | 490 | 490.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 223.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:27 | Normal | 244 | 496.1 | 489.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 224 | 225.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 65 | 1 | 23.1 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:28 | Normal | 199.7 | 501.2 | 485.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224 | 225.6 | 1 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 61 | 1 | 23.1 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:29 | Normal | 199.9 | 513.3 | 509 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 223.8 | 225.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 48 | 1 | 23 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:30 | Normal | 200.3 | 530.6 | 484.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 225 | 223.6 | 225.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 57 | 1 | 23.1 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:31 | Normal | 205.7 | 528.1 | 493.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.6 | 224.2 | 226 | 1 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 85 | 1 | 23.1 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:32 | Normal | 199.5 | 521.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 224.2 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 109 | 1 | 23.5 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:33 | Normal | 203.1 | 530.3 | 511.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.4 | 224 | 225.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 149 | 1 | 23.8 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:34 | Normal | 200 | 529.4 | 528.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 198 | 1 | 23.9 | 2015.5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:35 | Normal | 201.9 | 525.5 | 529 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 224 | 223.8 | 225.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 262 | 1 | 24 | 2015.5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:36 | Normal | 233.1 | 546.2 | 528.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 265 | 1 | 24.1 | 2015.5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:37 | Normal | 257.7 | 539.2 | 532 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223.8 | 226 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 339 | 1 | 24.1 | 2015.5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:38 | Normal | 344.8 | 523.3 | 529.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.4 | 224 | 225 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 443 | 1 | 24.2 | 2015.5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:39 | Normal | 426 | 541.9 | 521.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 224 | 223.8 | 226 | 1.9 | 1.7 | 2 | 60 | 60.02 | 60 | 529 | 1 | 24.3 | 2015.5 | 442 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:40 | Normal | 520 | 523.6 | 536.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 224 | 223.4 | 225 | 2 | 1.7 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 580 | 1 | 24.3 | 2015.6 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:41 | Normal | 530.9 | 531 | 524.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 224.4 | 223.6 | 225.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 648 | 1 | 24.3 | 2015.6 | 442 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:42 | Normal | 532.6 | 550 | 524.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 225 | 224.2 | 225.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 766 | 1 | 24.4 | 2015.6 | 442 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:43 | Normal | 509.8 | 533.4 | 544.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 223.8 | 224 | 225.8 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 835 | 1 | 24.5 | 2015.6 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:44 | Normal | 514.2 | 529.6 | 529.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 898 | 1 | 24.5 | 2015.6 | 442 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:45 | Normal | 526.1 | 537.5 | 526.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 224.6 | 223.4 | 225.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 997 | 1 | 24.6 | 2015.6 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:46 | Normal | 524 | 531.6 | 539.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 224.4 | 223.8 | 225.8 | 3.1 | 2.8 | 3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1092 | 1 | 24.6 | 2015.6 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:47 | Normal | 530.6 | 554.4 | 531.9 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1161 | 1 | 24.7 | 2015.7 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:48 | Normal | 530.7 | 531.1 | 533.2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0 | 223.8 | 224 | 225.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1262 | 1 | 24.7 | 2015.7 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:49 | Normal | 494.8 | 535.1 | 547.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 224.2 | 224 | 225.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1367 | 1 | 24.8 | 2015.7 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:50 | Normal | 532.5 | 548.4 | 551.4 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0 | 223.4 | 224 | 225 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1462 | 1 | 24.9 | 2015.7 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:51 | Normal | 534.7 | 526.4 | 543.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1539 | 1 | 24.9 | 2015.8 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:52 | Normal | 555.4 | 531.8 | 551.9 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1640 | 1 | 25 | 2015.8 | 442 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:53 | Normal | 544.9 | 563.2 | 545.5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 60 | 60 | 60 | 1725 | 1 | 25 | 2015.8 | 442 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:54 | Normal | 514 | 558.3 | 530.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 222.8 | 223 | 224.2 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1768 | 1 | 25.1 | 2015.8 | 442 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:55 | Normal | 531.6 | 542.2 | 561.9 | 0 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1898 | 1 | 25.1 | 2015.9 | 442 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:56 | Normal | 530.9 | 549.2 | 555 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 223.4 | 223 | 225.8 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1970 | 1 | 25.2 | 2015.9 | 442 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:57 | Normal | 528.5 | 567 | 544.6 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 5.2 | 5 | 5.2 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2042 | 1 | 25.2 | 2015.9 | 442 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:58 | Normal | 532.9 | 550.6 | 546.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2127 | 1 | 25.3 | 2016 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 05:59 | Normal | 526.4 | 545 | 562.7 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 223 | 223.8 | 225.2 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2193 | 1 | 25.4 | 2016 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:00 | Normal | 548.8 | 541.2 | 554.9 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 223.4 | 222.8 | 225.4 | 6.1 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2258 | 1 | 25.4 | 2016 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:01 | Normal | 536.8 | 559.3 | 559.9 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 223.6 | 223.8 | 224.4 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2340 | 1 | 25.5 | 2016.1 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:02 | Normal | 535.9 | 546.4 | 546.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2397 | 1 | 25.6 | 2016.1 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:03 | Normal | 548.1 | 558.8 | 567.2 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 223.2 | 222.8 | 225 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2480 | 1 | 25.6 | 2016.2 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:04 | Normal | 546 | 562.5 | 554.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 224 | 223 | 225.2 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 60 | 59.95 | 59.98 | 2529 | 1 | 25.7 | 2016.2 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:05 | Normal | 541.7 | 564.2 | 560.2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 7 | 6.6 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2605 | 1 | 25.8 | 2016.2 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:06 | Normal | 546.1 | 543.1 | 564 | 0 | 1.3 | 2 | 1.7 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 2664 | 1 | 25.8 | 2016.3 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:07 | Normal | 543.7 | 562.2 | 550 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 222 | 221.2 | 223 | 7.4 | 7 | 7.4 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 2729 | 1 | 25.9 | 2016.3 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:08 | Normal | 554.1 | 550.5 | 560.6 | 0 | 1.4 | 2 | 1.8 | 0 | 221.4 | 222 | 223 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2792 | 1 | 25.9 | 2016.4 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:09 | Normal | 557.7 | 563.3 | 540.8 | 0 | 1.4 | 2 | 1.9 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 2820 | 1 | 26 | 2016.4 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:10 | Normal | 562.8 | 556.3 | 548.6 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2899 | 1 | 26 | 2016.5 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:11 | Normal | 560.9 | 553.3 | 557.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.4 | 8 | 7.7 | 8 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 2976 | 1 | 26.1 | 2016.5 | 442 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:12 | Normal | 543.7 | 569.1 | 554.2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 221 | 220.6 | 223 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 3037 | 1 | 26.2 | 2016.6 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:14 | Normal | 550.5 | 557.3 | 555.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.8 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 59.88 | 59.93 | 59.91 | 3123 | 1 | 26.2 | 2016.6 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:14 | Normal | 557.8 | 571.3 | 553.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 3166 | 1 | 26.3 | 2016.7 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:16 | Normal | 543.5 | 564 | 561.8 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222.6 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3226 | 1 | 26.3 | 2016.7 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:16 | Normal | 555.7 | 560.2 | 553.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 221.8 | 221 | 222.8 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 3281 | 1 | 26.3 | 2016.8 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:18 | Normal | 552.9 | 570.3 | 560.6 | 0 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 3376 | 1 | 26.4 | 2016.8 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:18 | Normal | 555.7 | 567.4 | 559 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 9.2 | 8.8 | 9.3 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 3444 | 1 | 26.5 | 2016.9 | 442 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:20 | Normal | 555.6 | 562.5 | 568.1 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 0 | 222 | 221.4 | 223 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 3564 | 1 | 26.6 | 2017 | 442 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:20 | Normal | 551.7 | 566.3 | 564 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0 | 222 | 221.4 | 223.2 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3650 | 1 | 26.7 | 2017 | 442 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:22 | Normal | 536.9 | 563.2 | 568.3 | 0 | 2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 221.4 | 221 | 223.4 | 9.9 | 9.6 | 10 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 3725 | 1 | 26.7 | 2017.1 | 442 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:23 | Normal | 532 | 569.7 | 563.3 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 10.1 | 9.5 | 10.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3788 | 1 | 26.8 | 2017.1 | 442 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:24 | Normal | 553.8 | 560.3 | 562.6 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 221 | 221.6 | 223 | 10.4 | 10 | 10.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3869 | 1 | 26.8 | 2017.2 | 442 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:25 | Normal | 553.7 | 563.2 | 559.1 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 10.6 | 10.4 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4006 | 1 | 26.9 | 2017.3 | 442 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:26 | Normal | 547.9 | 554.3 | 560.5 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 221.8 | 220.6 | 223 | 11 | 10.6 | 10.9 | 60.04 | 60 | 60.05 | 4119 | 1 | 27 | 2017.3 | 442 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:27 | Normal | 553.8 | 570.3 | 560.3 | 0 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223 | 11 | 10.7 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4171 | 1 | 27 | 2017.4 | 442 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:28 | Normal | 541.2 | 553.3 | 556.9 | 0 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 0 | 221.8 | 222.2 | 223 | 11.3 | 11 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4253 | 1 | 27.1 | 2017.5 | 442 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:29 | Normal | 529.9 | 567.6 | 546.5 | 0 | 2.4 | 2.9 | 3 | 0 | 222.6 | 222 | 223.4 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4390 | 1 | 27.2 | 2017.6 | 442 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:30 | Normal | 524.7 | 565.5 | 540.4 | 0 | 2.5 | 3 | 3.1 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.6 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 4494 | 1 | 27.3 | 2017.6 | 442 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:31 | Normal | 524.3 | 569.1 | 553.6 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4687 | 1 | 27.3 | 2017.7 | 442 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:32 | Normal | 522.5 | 564.4 | 549.8 | 0 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 0 | 222 | 221.6 | 222.8 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4803 | 1 | 27.4 | 2017.8 | 442 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:33 | Normal | 541.1 | 570.9 | 555.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.6 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5035 | 1 | 27.4 | 2017.9 | 442 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:34 | Normal | 552.3 | 573.8 | 561.4 | 0 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 0 | 222 | 221.6 | 223.8 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5119 | 1 | 27.6 | 2018 | 442 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:35 | Normal | 546.5 | 554.9 | 557 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5195 | 1 | 27.6 | 2018 | 442 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:36 | Normal | 543.7 | 560.2 | 561.1 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 5189 | 1 | 27.7 | 2018.1 | 443 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:37 | Normal | 554.7 | 565.4 | 552.6 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 5231 | 1 | 27.7 | 2018.2 | 443 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:38 | Normal | 547.8 | 561.3 | 563.9 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5295 | 1 | 27.8 | 2018.3 | 443 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:39 | Normal | 551.3 | 558.9 | 556.1 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.8 | 14.4 | 13.9 | 14.1 | 60.01 | 59.96 | 60 | 5378 | 1 | 27.9 | 2018.4 | 443 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:40 | Normal | 539.4 | 559 | 554.2 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 0 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 14.3 | 14 | 14.2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 5389 | 1 | 28 | 2018.5 | 443 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:41 | Normal | 538.5 | 559 | 553.2 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 0 | 221.4 | 221 | 222.6 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 60.01 | 60 | 60 | 5407 | 1 | 28.1 | 2018.6 | 443 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:42 | Normal | 545.9 | 565.2 | 556.2 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 5481 | 1 | 28.1 | 2018.7 | 443 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:43 | Normal | 538.7 | 560.3 | 557.5 | 0 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5486 | 1 | 28.2 | 2018.8 | 443 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:44 | Normal | 545.8 | 565.3 | 559.4 | 0 | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.2 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5516 | 1 | 28.3 | 2018.8 | 443 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:45 | Normal | 547 | 559 | 552.5 | 0 | 3 | 3.8 | 3.6 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 5561 | 1 | 28.4 | 2018.9 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:46 | Normal | 545.7 | 564.2 | 557.1 | 0 | 3 | 3.8 | 3.6 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5597 | 1 | 28.5 | 2019 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:47 | Normal | 539.7 | 553.2 | 553.2 | 0 | 3 | 3.9 | 3.8 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 5653 | 1 | 28.6 | 2019.1 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:48 | Normal | 539.7 | 561.2 | 551 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 15.1 | 14.6 | 15 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5705 | 1 | 28.6 | 2019.2 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:49 | Normal | 541.3 | 565.8 | 554.8 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 0 | 222 | 222 | 224 | 15.2 | 14.7 | 15 | 60 | 60.01 | 60 | 5733 | 1 | 28.7 | 2019.3 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:50 | Normal | 543.4 | 548.1 | 545 | 0 | 3.1 | 4 | 3.8 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 5698 | 1 | 28.8 | 2019.4 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:51 | Normal | 545 | 560.5 | 550.6 | 0 | 3.1 | 4 | 3.8 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.6 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5738 | 1 | 28.9 | 2019.5 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:52 | Normal | 539.5 | 561.2 | 559.7 | 0 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 60 | 60 | 60.01 | 5744 | 1 | 29 | 2019.6 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:53 | Normal | 543.2 | 554.3 | 561.2 | 0 | 3.1 | 4 | 3.8 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223 | 15.3 | 14.8 | 15.1 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 5780 | 1 | 29 | 2019.7 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:54 | Normal | 545.9 | 563.5 | 554.4 | 0 | 3.1 | 4 | 3.8 | 0 | 222.4 | 222 | 223.2 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 5815 | 1 | 29.1 | 2019.8 | 443 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:55 | Normal | 548.7 | 552.2 | 542 | 0 | 3.1 | 4 | 3.9 | 0 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 15.5 | 15.1 | 15.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5832 | 1 | 29.2 | 2019.9 | 443 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:56 | Normal | 536.1 | 554.6 | 557.7 | 0 | 3.1 | 4.1 | 3.9 | 0 | 222.6 | 221.8 | 223 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5920 | 1 | 29.2 | 2020 | 443 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:57 | Normal | 544.6 | 558.1 | 553.8 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 16 | 15.6 | 15.9 | 60 | 60 | 60.02 | 6001 | 1 | 29.3 | 2020.1 | 443 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:58 | Normal | 544.8 | 553.3 | 559.8 | 0 | 3.1 | 4.2 | 4 | 0 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6062 | 1 | 29.4 | 2020.2 | 443 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 06:59 | Normal | 547 | 564.5 | 567.2 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4 | 0 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 6096 | 1 | 29.5 | 2020.3 | 443 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:00 | Normal | 538.6 | 563.1 | 556 | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 16.5 | 16 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6197 | 1 | 29.5 | 2020.4 | 443 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:01 | Normal | 544.5 | 559.3 | 563.1 | 0 | 3.3 | 4.3 | 4.2 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 17 | 16.4 | 16.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 6314 | 1 | 29.6 | 2020.5 | 443 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:02 | Normal | 553.1 | 572.5 | 562.9 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0 | 221 | 221.4 | 221.8 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 6368 | 1 | 29.7 | 2020.6 | 443 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:03 | Normal | 550.5 | 552.9 | 560.7 | 0 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 0 | 221.4 | 221.6 | 223 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6429 | 1 | 29.8 | 2020.7 | 443 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:04 | Fault | 615.7 | 642.1 | 641.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:05 | Fault | 615.9 | 642.6 | 642.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 29.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:06 | Fault | 616.5 | 644.3 | 643.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 29.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:07 | Fault | 617.2 | 645.6 | 645.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 29.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:08 | Fault | 616.5 | 644.3 | 643.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 29.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:09 | Fault | 615.8 | 643.6 | 642.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 29.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:10 | Fault | 614.4 | 641 | 640.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 29.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:11 | Fault | 614 | 640.2 | 639.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 29.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:12 | Fault | 613.6 | 639.1 | 638.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 0 | 2 | 29.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:13 | Fault | 613.5 | 639.2 | 638.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 29.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:14 | Fault | 613.3 | 638.8 | 638 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 60.01 | 0 | 2 | 29.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:15 | Fault | 613.3 | 638.5 | 637.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 29.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:16 | Fault | 613.2 | 638.5 | 637.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 29.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:17 | Fault | 614.1 | 639.9 | 638.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 29.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:18 | Fault | 614.4 | 640.5 | 639.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 29.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:19 | Fault | 614.8 | 641.3 | 639.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 29.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:20 | Fault | 615.9 | 643.9 | 642.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 29.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:21 | Fault | 617.2 | 646.1 | 644.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 29.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:22 | Fault | 617.2 | 646.3 | 644.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 29.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:23 | Fault | 617.6 | 646.9 | 644.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 29.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:24 | Fault | 616.9 | 645.7 | 643.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 29.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:25 | Fault | 615.8 | 643.5 | 641.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 29 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:26 | Fault | 617.3 | 646.6 | 644.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 29 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:27 | Fault | 617.5 | 646.9 | 644.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 29 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:28 | Fault | 616.9 | 645.6 | 643.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 29 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2024-02-08 07:33 | Fault | 615.5 | 642.4 | 640.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 29 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 07:38 | Fault | 616.7 | 644.2 | 641.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 28.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 07:43 | Fault | 615.1 | 641.6 | 639 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 28.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 07:48 | Fault | 608 | 631.5 | 629.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 28.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 07:53 | Fault | 608.2 | 632.9 | 630.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 28.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 07:58 | Fault | 605.4 | 629.6 | 627 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 28.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:03 | Fault | 605.6 | 630.9 | 628.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 28.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:08 | Fault | 603.1 | 627.8 | 625.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:13 | Fault | 600.8 | 625.1 | 622.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:18 | Fault | 603.7 | 627.7 | 625.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 28.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:23 | Fault | 605.9 | 630.2 | 628.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 28.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:28 | Fault | 604 | 627.7 | 625.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 28.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:33 | Fault | 595.9 | 619.1 | 617.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 27.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:38 | Fault | 591.5 | 613.9 | 612.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 27.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:43 | Fault | 566.8 | 586.4 | 585.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 2 | 27.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:48 | Fault | 555.3 | 573.9 | 573.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 27.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:53 | Fault | 578.8 | 597.7 | 597.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 27 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 08:58 | Fault | 553.4 | 569.1 | 568.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 26.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:03 | Fault | 562.9 | 579.2 | 579.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 26.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:08 | Fault | 586.4 | 605 | 604.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 25.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:13 | Fault | 614.4 | 634.6 | 634.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 25.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:18 | Fault | 612.9 | 632.3 | 632.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 25.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:23 | Fault | 602.5 | 621.8 | 621.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 25.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:28 | Fault | 601.1 | 621.1 | 620.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 24.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:33 | Fault | 603.7 | 623.2 | 623.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 24.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:38 | Fault | 606.8 | 625.2 | 624.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 24.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:43 | Fault | 608.7 | 628.7 | 628.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:48 | Fault | 603.8 | 623.5 | 623.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 24.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:53 | Fault | 585 | 603.7 | 603.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 24.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 09:58 | Fault | 579.1 | 597.7 | 598 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 60 | 0 | 2 | 24.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:03 | Fault | 582.2 | 600.1 | 600 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 23.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:08 | Fault | 581.3 | 599.8 | 599.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:13 | Fault | 584 | 602.4 | 602.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:18 | Fault | 586.3 | 605.6 | 605.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 2 | 23.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:23 | Fault | 583.2 | 601.6 | 601.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:28 | Fault | 580.1 | 597.8 | 597.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 23.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:33 | Fault | 588 | 606.1 | 606.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 223.6 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 23.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:38 | Fault | 576.8 | 595.8 | 595.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 23.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:43 | Fault | 584.6 | 602.4 | 602.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 23.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:48 | Fault | 583.7 | 601.9 | 602.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 23.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:53 | Fault | 602.1 | 622.7 | 622.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 23.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 10:58 | Fault | 606.8 | 626.1 | 626.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 23.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:03 | Fault | 613.4 | 632.7 | 632.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 23.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:08 | Fault | 600.3 | 619.5 | 619.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 23.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:13 | Fault | 608.2 | 628.3 | 628.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 23.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:18 | Fault | 594.1 | 611.7 | 611.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 223 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 23.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:23 | Fault | 591.5 | 610.3 | 610.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:28 | Fault | 600.6 | 621.2 | 621.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 23.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:33 | Fault | 610.2 | 630.8 | 630.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:38 | Fault | 611.4 | 631.8 | 631.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:43 | Fault | 605.7 | 625.5 | 625.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:48 | Fault | 608.1 | 627.9 | 628 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:53 | Fault | 612.9 | 633.3 | 633.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 11:58 | Fault | 603 | 622.3 | 622.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 223.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:03 | Fault | 610.7 | 631.4 | 631.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 223 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:08 | Fault | 615 | 635.3 | 635.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.94 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:13 | Fault | 620.7 | 642.2 | 642.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 22.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:18 | Fault | 625.3 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:23 | Fault | 623.9 | 645.2 | 645.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 22.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:28 | Fault | 622.9 | 644.2 | 644.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 22.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:33 | Fault | 623.6 | 644.7 | 644.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 0 | 2 | 22.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:38 | Fault | 628.4 | 650.4 | 650.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 22.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:43 | Fault | 629 | 651.1 | 651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 22.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:48 | Fault | 628.5 | 650.5 | 650.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 22.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:53 | Fault | 630.4 | 652.9 | 652.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 12:58 | Fault | 631.4 | 653.9 | 653.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:03 | Fault | 631.4 | 653.5 | 650.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:08 | Fault | 631 | 653 | 653.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:13 | Fault | 625.3 | 647.3 | 647.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:18 | Fault | 628.3 | 650.1 | 649.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:23 | Fault | 628.6 | 650.7 | 650.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:28 | Fault | 628.5 | 650.9 | 650.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:33 | Fault | 628.7 | 651 | 651.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:38 | Fault | 628.8 | 651.1 | 651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:43 | Fault | 629.1 | 651.7 | 651.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.6 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:48 | Fault | 630.3 | 652.9 | 652.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 223.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:53 | Fault | 628.9 | 651.3 | 651.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 13:58 | Fault | 628.6 | 651.4 | 651.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:03 | Fault | 629.3 | 651.9 | 651.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:08 | Fault | 630.3 | 653.1 | 653.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 224.8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:13 | Fault | 630.8 | 653.4 | 653.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:18 | Fault | 632 | 654.7 | 654.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:23 | Fault | 631.9 | 654.5 | 654.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:28 | Fault | 632.2 | 654.8 | 654.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 224.4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:33 | Fault | 632.2 | 654.7 | 654.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:38 | Fault | 632.7 | 655 | 654.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 225.2 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:43 | Fault | 634.4 | 656.4 | 655.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 0 | 2 | 23 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:48 | Fault | 634.1 | 656.6 | 655.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:53 | Fault | 633.5 | 656.8 | 655.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 14:58 | Fault | 631.4 | 654.5 | 653.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.4 | 225.8 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:03 | Fault | 628.9 | 652.4 | 651.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 23.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:08 | Fault | 625 | 648.5 | 647.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 2 | 23.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:13 | Fault | 620.1 | 642.3 | 641.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 226 | 226 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 23.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:18 | Fault | 617.2 | 639.2 | 638.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 23.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:23 | Fault | 617.3 | 640.8 | 639.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.93 | 0 | 2 | 24.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:28 | Fault | 614.8 | 638.5 | 637.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 24.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:33 | Fault | 611.1 | 634.9 | 633.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 0 | 2 | 24.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:38 | Fault | 609.4 | 631.8 | 630.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 24.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:43 | Fault | 608.5 | 630.5 | 628.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 224.6 | 226.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:48 | Fault | 606.6 | 628.9 | 627.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:53 | Fault | 607.3 | 628.7 | 627.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 15:58 | Fault | 609.3 | 629.8 | 629.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:03 | Fault | 614.2 | 635.9 | 635.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 0 | 2 | 24.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:08 | Fault | 616.8 | 638.5 | 638.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 0 | 2 | 24.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:13 | Fault | 615.8 | 636.7 | 636.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 2 | 24.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:18 | Fault | 623.9 | 644.2 | 645.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 24.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:23 | Fault | 615.5 | 635.5 | 635 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:28 | Fault | 618.4 | 637.6 | 637.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 24.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:33 | Fault | 619.1 | 638.9 | 638.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 24.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:38 | Fault | 614.8 | 634.8 | 634.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:43 | Fault | 611.2 | 630.5 | 629.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 24.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:48 | Fault | 612.4 | 632.6 | 631.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 25 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:53 | Fault | 609.3 | 629.1 | 628 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 25 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 16:58 | Fault | 602 | 622.4 | 620.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 25 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:03 | Fault | 595.7 | 616.3 | 614.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 2 | 25 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:08 | Fault | 594.5 | 614.7 | 613.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 24.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:13 | Fault | 592.8 | 612.3 | 611.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 24.9 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:18 | Fault | 590.1 | 609.3 | 609.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 24.8 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:23 | Fault | 586.2 | 605.1 | 604.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 24.7 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:28 | Fault | 579.2 | 598.3 | 598.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 24.6 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:33 | Fault | 572.3 | 591.3 | 591.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:38 | Fault | 565.5 | 584.6 | 584.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 24.4 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:43 | Fault | 558 | 577 | 576.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 24.5 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:48 | Fault | 548.3 | 567 | 566.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 24.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:53 | Fault | 530 | 547.3 | 546.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 24.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 17:58 | Fault | 509.9 | 523.6 | 523.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 24.3 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 18:03 | Fault | 493.6 | 501 | 500.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 24.2 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 18:08 | Fault | 484 | 483.7 | 483.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 24.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 18:13 | Fault | 469.9 | 469.5 | 469.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 24.1 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-02-08 18:18 | Fault | 434.2 | 433.8 | 433.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 24 | 2020.7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0