## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-25 04:47 | Wait | 470.4 | 471 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 24.4 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-25 04:49 | Wait | 492.6 | 493.1 | 488.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 24.9 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-25 04:50 | Wait | 489.5 | 490 | 487.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 25 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-25 04:51 | Wait | 487.8 | 488.3 | 485.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 25 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-25 04:52 | Wait | 497.3 | 497.7 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 25.1 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-25 04:53 | Wait | 497.6 | 498 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 25.2 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-25 04:58 | Normal | 201.3 | 199.4 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 95 | 1 | 25.6 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:03 | Normal | 199.8 | 200 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 156 | 1 | 25.9 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:08 | Normal | 361.8 | 205.9 | 497.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.4 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 253 | 1 | 26.2 | 23844.9 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:13 | Normal | 526.8 | 358.9 | 498 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 422 | 1 | 26.5 | 23845 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:18 | Normal | 539.5 | 440.9 | 491.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 614 | 1 | 26.8 | 23845 | 1710 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:23 | Normal | 547.3 | 525.1 | 520.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 743 | 1 | 27 | 23845.1 | 1710 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:28 | Normal | 544.5 | 530.7 | 501 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 925 | 1 | 27.3 | 23845.1 | 1710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:33 | Normal | 544.5 | 526.8 | 527.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1021 | 1 | 27.4 | 23845.2 | 1710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:38 | Normal | 568.2 | 506.6 | 509.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1132 | 1 | 27.7 | 23845.3 | 1710 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:43 | Normal | 557.6 | 547.7 | 511.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1283 | 1 | 27.9 | 23845.4 | 1710 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:48 | Normal | 582.3 | 510.5 | 526.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1445 | 1 | 28.1 | 23845.5 | 1710 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:53 | Normal | 586.2 | 540.7 | 522.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1624 | 1 | 28.3 | 23845.6 | 1711 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 05:58 | Normal | 588.3 | 470.7 | 519.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2127 | 1 | 28.5 | 23845.8 | 1711 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:03 | Normal | 592.4 | 501.8 | 522.2 | 0 | 1.2 | 2.3 | 1 | 0 | 236 | 234.2 | 234.4 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2526 | 1 | 28.8 | 23846 | 1711 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:08 | Normal | 599.5 | 558.5 | 532.9 | 0 | 1.3 | 2.8 | 1 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2993 | 1 | 29.1 | 23846.2 | 1711 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:13 | Normal | 489.9 | 548.9 | 526.4 | 0 | 3.4 | 3.1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 10.2 | 10.3 | 10 | 59.99 | 60 | 60 | 4064 | 1 | 29.4 | 23846.5 | 1711 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:18 | Normal | 526.8 | 554.7 | 546.5 | 0 | 3.7 | 3.3 | 1.1 | 0 | 236 | 234.6 | 234.6 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4589 | 1 | 29.6 | 23846.9 | 1711 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:23 | Normal | 580.4 | 559.7 | 546.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 1.1 | 0 | 236.2 | 235 | 235.6 | 13 | 13.2 | 13 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5237 | 1 | 29.9 | 23847.3 | 1711 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:28 | Normal | 587.9 | 564 | 458.4 | 0 | 5.8 | 4 | 2.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 6727 | 1 | 30.2 | 23847.8 | 1711 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:33 | Normal | 592.4 | 554.8 | 549.1 | 0 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 7511 | 1 | 30.6 | 23848.4 | 1711 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:38 | Normal | 591.9 | 562 | 550.5 | 0 | 6.8 | 4.6 | 2.8 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7890 | 1 | 31 | 23849 | 1711 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:43 | Normal | 587 | 567.8 | 475.4 | 0 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 8938 | 1 | 31.3 | 23849.7 | 1711 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:48 | Normal | 587.5 | 560.3 | 539.2 | 0 | 7.8 | 5.3 | 5.1 | 0 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 24.8 | 25 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9885 | 1 | 31.7 | 23850.5 | 1711 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:53 | Normal | 580.7 | 562.7 | 545.7 | 0 | 7 | 4.6 | 4.5 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.2 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8950 | 1 | 32 | 23851.3 | 1712 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 06:58 | Normal | 588.5 | 569.9 | 543.3 | 0 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 10633 | 1 | 32.3 | 23852.1 | 1712 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:03 | Normal | 590.6 | 569.8 | 448.2 | 0 | 9.1 | 6.3 | 8.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12090 | 1 | 32.6 | 23853.1 | 1712 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:08 | Normal | 590.3 | 563.1 | 484.2 | 0 | 9.6 | 6.7 | 8.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 236.8 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12985 | 1 | 33 | 23854.1 | 1712 | 0.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:13 | Normal | 575.7 | 566.6 | 548.7 | 0 | 10.5 | 7.1 | 9.1 | 0 | 238.8 | 237 | 237 | 35.4 | 35.7 | 35.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14088 | 1 | 33.4 | 23855.2 | 1712 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:18 | Normal | 577.6 | 569.6 | 550.8 | 0 | 13.1 | 7.4 | 9.6 | 0 | 238.8 | 237 | 237.6 | 39.7 | 40 | 39.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15871 | 1 | 33.8 | 23856.5 | 1712 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:23 | Normal | 590.8 | 570.9 | 550.8 | 0 | 14.3 | 8 | 10.2 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 43.3 | 43.2 | 43 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17240 | 1 | 34.3 | 23857.9 | 1712 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:28 | Normal | 579.7 | 564.2 | 529.4 | 0 | 15 | 8.5 | 11.1 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 47.3 | 46.1 | 47 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18775 | 1 | 34.8 | 23859.4 | 1712 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:33 | Normal | 579.8 | 569.7 | 543.5 | 0 | 14.6 | 8.6 | 10.8 | 0 | 239.6 | 238.2 | 238.6 | 45.2 | 45.3 | 45 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18517 | 1 | 35.3 | 23860.9 | 1712 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:38 | Normal | 604.2 | 592.7 | 566 | 0 | 13.8 | 8.6 | 9.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 44.9 | 45 | 44.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18531 | 1 | 35.7 | 23862.4 | 1712 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:43 | Normal | 580.3 | 560.6 | 538.1 | 0 | 14.8 | 9.1 | 10.8 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237 | 45.6 | 45.8 | 45.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18369 | 1 | 36.1 | 23863.8 | 1712 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 1.1 | 3.5 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:48 | Normal | 575.3 | 561.6 | 541 | 0 | 14.2 | 9 | 10.3 | 0 | 237.4 | 236.2 | 236.6 | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17788 | 1 | 36.3 | 23865.3 | 1712 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:53 | Normal | 575.3 | 551.6 | 542.8 | 0 | 13.1 | 8.8 | 9.3 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 41 | 41.3 | 41 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16144 | 1 | 36.4 | 23866.7 | 1713 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 0.4 | 1.5 | 3 | 2.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 07:58 | Normal | 579.5 | 565.9 | 540.5 | 0 | 12.1 | 8.2 | 8.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 38.9 | 39 | 38.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15230 | 1 | 36.4 | 23867.9 | 1713 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:03 | Normal | 581.2 | 561.6 | 548.5 | 0 | 14.3 | 10.1 | 10 | 0 | 237.8 | 236 | 236.8 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 60 | 60 | 60 | 18404 | 1 | 36.5 | 23869.3 | 1713 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 2 | 3.2 | 3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:08 | Normal | 584.6 | 574 | 545 | 0 | 16.4 | 11.6 | 11.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.2 | 53.7 | 53.7 | 53.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21225 | 1 | 36.6 | 23870.9 | 1713 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:13 | Normal | 578.5 | 562.9 | 536.5 | 0 | 18.7 | 13.3 | 13.5 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 59.2 | 59.2 | 58.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 24246 | 1 | 37.3 | 23872.8 | 1713 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:18 | Normal | 577.1 | 566.6 | 535 | 0 | 20.8 | 14.8 | 15.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 65.9 | 66.2 | 65.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 26479 | 1 | 38 | 23874.8 | 1713 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 5.1 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:23 | Normal | 570.9 | 550.9 | 525.7 | 0 | 20.1 | 14.5 | 14.7 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 62.8 | 62.8 | 62.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 25718 | 1 | 38.9 | 23877.1 | 1713 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5 | 5.3 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:28 | Normal | 572.3 | 551.7 | 534.3 | 0 | 20.3 | 14.5 | 14.8 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 63.5 | 63.4 | 63.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25442 | 1 | 39.6 | 23879.2 | 1713 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:33 | Normal | 570.4 | 553.6 | 532.5 | 0 | 22.5 | 16 | 16.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.4 | 69.6 | 69.8 | 69.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 27858 | 1 | 40 | 23881.5 | 1713 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:38 | Normal | 562.2 | 550.7 | 526.2 | 0 | 21.7 | 15.6 | 16.1 | 0 | 239.6 | 237.4 | 238.4 | 68.1 | 68 | 67.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 27189 | 1 | 40.4 | 23883.8 | 1713 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 3.4 | 5.2 | 5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:43 | Normal | 581.1 | 567.9 | 547.8 | 0 | 20.6 | 14.7 | 14.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239 | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 26491 | 1 | 40.8 | 23886.1 | 1713 | 5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:48 | Normal | 595.6 | 574.4 | 549.2 | 0 | 20.2 | 14.5 | 14.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238 | 63.7 | 63.6 | 63.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26662 | 1 | 41.3 | 23888.4 | 1713 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 3 | 4.8 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:53 | Normal | 605.4 | 569.8 | 548.3 | 0 | 16.5 | 15.1 | 14.8 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.8 | 62.6 | 62.6 | 62.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 26047 | 1 | 41.7 | 23890.6 | 1714 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 5.2 | 5.6 | 0.3 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 08:58 | Normal | 587.3 | 562.5 | 530.7 | 0 | 20 | 16.5 | 17.4 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 28430 | 1 | 42.1 | 23892.8 | 1714 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 0.9 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:03 | Normal | 589.1 | 569.7 | 536.3 | 0 | 19.5 | 15.8 | 16.7 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 68 | 68.2 | 67.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29568 | 1 | 42.5 | 23895.2 | 1714 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 5.4 | 1.6 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:08 | Normal | 557.7 | 532.1 | 520.1 | 0 | 21.8 | 17.5 | 16.4 | 0 | 239 | 236.4 | 238.4 | 70 | 70.2 | 69.8 | 59.99 | 60 | 60 | 28579 | 1 | 42.8 | 23897.4 | 1714 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 2 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:13 | Normal | 553.3 | 538.6 | 524 | 0 | 22.1 | 17.5 | 16 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 69.6 | 69.6 | 69.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 28324 | 1 | 43.2 | 23899.9 | 1714 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:18 | Normal | 582 | 551.5 | 541.6 | 0 | 20.7 | 18.8 | 15.9 | 0 | 239.2 | 236.8 | 237.8 | 72.9 | 72.6 | 72.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30978 | 1 | 43.5 | 23902.3 | 1714 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 6 | 2.5 | 4 | 4.8 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:23 | Normal | 573.1 | 558.8 | 542.8 | 0 | 22.6 | 19 | 16.3 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 74.5 | 74.5 | 74 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 28945 | 1 | 44 | 23904.8 | 1714 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 2.6 | 4 | 5.1 | 5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:28 | Normal | 595.6 | 578.2 | 563.4 | 0 | 18.6 | 15.4 | 12.5 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.2 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 28634 | 1 | 44.2 | 23907.2 | 1714 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 2 | 2.9 | 3.9 | 4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:33 | Normal | 580.3 | 544.1 | 525.1 | 0 | 11.6 | 11.1 | 7.5 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 42 | 42.1 | 41.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16710 | 1 | 44.3 | 23909.5 | 1714 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:38 | Normal | 567.7 | 595.8 | 543.8 | 0 | 26.3 | 13.3 | 18.1 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.6 | 74.8 | 75 | 74.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28523 | 1 | 44 | 23911.5 | 1714 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 2 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:43 | Normal | 540.8 | 518.7 | 496.6 | 0 | 8.1 | 6 | 5.9 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9992 | 1 | 44.1 | 23913.6 | 1714 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:48 | Normal | 641.1 | 597.5 | 577 | 0 | 9.1 | 13.3 | 14.1 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237 | 52.6 | 52.9 | 52.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22340 | 1 | 43.1 | 23915 | 1714 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:53 | Normal | 575.9 | 549.1 | 534.8 | 0 | 20.8 | 18.6 | 15.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.4 | 71.4 | 71.3 | 71.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 29507 | 1 | 43.3 | 23917.3 | 1715 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.9 | 2.7 | 3.9 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 09:58 | Normal | 617.2 | 586.4 | 540.3 | 0 | 15.1 | 16.3 | 18.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238.8 | 65.7 | 66 | 65.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 26446 | 1 | 43.6 | 23919.5 | 1715 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 4.9 | 5.4 | 1.5 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:03 | Normal | 583.2 | 545.6 | 517.5 | 0 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 26.9 | 27 | 26.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9424 | 1 | 43.8 | 23921.7 | 1715 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:08 | Normal | 636.3 | 542 | 546.7 | 0 | 7.6 | 24.3 | 17.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238.6 | 62.8 | 62.8 | 62.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25379 | 1 | 43.5 | 23923.6 | 1715 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 7.1 | 7.6 | 4 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:13 | Normal | 582.4 | 547.4 | 540.5 | 0 | 20.8 | 20.7 | 14.3 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.6 | 77 | 77 | 76.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17118 | 1 | 43.2 | 23925 | 1715 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5.7 | 6.2 | 2.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:18 | Normal | 565.5 | 615.3 | 544.7 | 0 | 28.6 | 6.6 | 18.6 | 0 | 239.4 | 238.2 | 237.4 | 70.9 | 71.1 | 70.7 | 59.97 | 59.91 | 60 | 26955 | 1 | 43 | 23927.1 | 1715 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 5.6 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:23 | Normal | 618.3 | 583.3 | 580.1 | 0 | 16.1 | 17.2 | 11.1 | 0 | 239 | 236.4 | 238.2 | 57.3 | 57.4 | 56.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 27438 | 1 | 43.2 | 23929.2 | 1715 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 6.5 | 6.7 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:28 | Normal | 611.3 | 549.7 | 534.3 | 0 | 13.6 | 21.8 | 18.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 70.5 | 70.5 | 70.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 27119 | 1 | 43.7 | 23931.4 | 1715 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 6.3 | 6.5 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:33 | Normal | 542.4 | 529.5 | 505.4 | 0 | 23.6 | 19.2 | 17.2 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.2 | 72.9 | 73 | 72.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29823 | 1 | 44.3 | 23933.8 | 1715 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 3.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:38 | Normal | 541.5 | 531.5 | 519 | 0 | 16.3 | 12.4 | 11.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237 | 49.7 | 49.9 | 49.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 20119 | 1 | 44.7 | 23936.2 | 1715 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:43 | Normal | 558.6 | 541.7 | 528.9 | 0 | 20.9 | 15.1 | 13 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 62.2 | 62.3 | 62 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22987 | 1 | 44.9 | 23938.4 | 1715 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 1.9 | 2.9 | 4 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:48 | Normal | 548.8 | 539.8 | 518.6 | 0 | 23.3 | 18.4 | 17 | 0 | 239 | 237.4 | 239.6 | 73 | 72.7 | 72.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29750 | 1 | 45 | 23940.6 | 1715 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 3 | 3.7 | 5.4 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:53 | Normal | 554.3 | 538 | 528.7 | 0 | 11.6 | 8.6 | 8.1 | 0 | 237 | 235.6 | 235.8 | 36.2 | 36.2 | 36 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14247 | 1 | 45.1 | 23942.5 | 1716 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 10:58 | Normal | 609.1 | 609.8 | 578.5 | 0 | 18.8 | 11.8 | 12 | 0 | 237.8 | 236.4 | 238 | 60.4 | 60.5 | 60.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26271 | 1 | 44.2 | 23944 | 1716 | 5 | 5 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 4.1 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:03 | Normal | 641.8 | 588.3 | 583.2 | 0 | 10.7 | 18.6 | 11.8 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 23404 | 1 | 44.1 | 23946 | 1716 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.9 | 6.7 | 6.9 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:08 | Normal | 595.4 | 579.7 | 563.9 | 0 | 23.5 | 21.3 | 17.8 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.2 | 57.9 | 58 | 57.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27655 | 1 | 44.4 | 23948.1 | 1716 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 4.4 | 5.9 | 5.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:13 | Normal | 538.8 | 531.7 | 503 | 0 | 18.4 | 14.5 | 13.9 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 56.8 | 56.7 | 56.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24338 | 1 | 44.7 | 23950.3 | 1716 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:18 | Normal | 548.3 | 522.3 | 519.5 | 0 | 15.6 | 12.2 | 11.2 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 48.7 | 48.7 | 48.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19749 | 1 | 44.5 | 23952 | 1716 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:23 | Normal | 586.7 | 586.6 | 556.7 | 0 | 21.8 | 15.2 | 14.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.2 | 67.2 | 67.1 | 66.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 29259 | 1 | 44.1 | 23953.8 | 1716 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 2.6 | 2.9 | 5.2 | 5.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:28 | Normal | 555.4 | 546 | 511.2 | 0 | 18.6 | 15.1 | 14.8 | 0 | 238.6 | 237 | 237.8 | 59.7 | 59.9 | 59.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 27173 | 1 | 44.5 | 23956 | 1716 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 2.8 | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:33 | Normal | 593.3 | 552.8 | 522.9 | 0 | 16.8 | 18.5 | 17 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 67.9 | 67.7 | 67.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 27109 | 1 | 44.8 | 23958.2 | 1716 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 2.7 | 3.7 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:38 | Normal | 602.3 | 584.2 | 568.6 | 0 | 17.9 | 14.3 | 11.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.2 | 59.7 | 59.6 | 59.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 26381 | 1 | 45.2 | 23960.5 | 1716 | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 0.7 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:43 | Normal | 582.3 | 555.8 | 535.8 | 0 | 20.4 | 18.7 | 16 | 0 | 238.6 | 238 | 238.6 | 71.2 | 71.3 | 70.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 28137 | 1 | 45.5 | 23962.8 | 1716 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 2.8 | 3.6 | 4.9 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:48 | Normal | 543 | 539.1 | 514.7 | 0 | 24.3 | 18.6 | 17.5 | 0 | 239 | 237.6 | 238.4 | 74.1 | 74.2 | 73.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30404 | 1 | 45.9 | 23965.1 | 1716 | 6 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 3 | 3.6 | 5.5 | 5.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:53 | Normal | 547.3 | 533.8 | 525.3 | 0 | 20.3 | 15.3 | 14.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238 | 62.1 | 61.9 | 61.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24895 | 1 | 46 | 23967.3 | 1717 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 11:58 | Normal | 556.4 | 537.7 | 521.2 | 0 | 18.7 | 14 | 13.4 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 58 | 58.1 | 57.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 23555 | 1 | 46 | 23969.5 | 1717 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 1.9 | 2.8 | 4.2 | 4.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:03 | Normal | 557.1 | 539.7 | 532.4 | 0 | 17.8 | 13.1 | 12.4 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 55.2 | 55.1 | 54.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 22050 | 1 | 45.7 | 23971.3 | 1717 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:08 | Normal | 549.2 | 531.7 | 522.9 | 0 | 22.3 | 17.1 | 15.7 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 68.6 | 68.6 | 68.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28592 | 1 | 45.9 | 23973.7 | 1717 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 2.3 | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:13 | Normal | 551.3 | 531.8 | 521.4 | 0 | 21.3 | 16.5 | 15 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 65.5 | 65.6 | 65.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 26472 | 1 | 46.2 | 23976 | 1717 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:18 | Normal | 589.7 | 568 | 539.3 | 0 | 18.4 | 16.5 | 15.7 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 68.2 | 68.4 | 67.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 27044 | 1 | 46.3 | 23978.2 | 1717 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 3 | 4.6 | 4.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:23 | Normal | 607.7 | 599.8 | 573.5 | 0 | 17.6 | 11.4 | 11.9 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 59.4 | 58.7 | 59 | 60 | 60 | 59.99 | 26053 | 1 | 46.5 | 23980.5 | 1717 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:28 | Normal | 585.4 | 597 | 560.9 | 0 | 20.1 | 8.8 | 12.5 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 55.6 | 55.6 | 55.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 27192 | 1 | 46.6 | 23982.7 | 1717 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 0.9 | 1.2 | 4.7 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:33 | Normal | 570.6 | 598.4 | 537.3 | 0 | 22.3 | 9.3 | 16.7 | 0 | 238 | 237.6 | 237.6 | 58.9 | 58.9 | 58.6 | 60.04 | 59.98 | 60 | 27029 | 1 | 47.1 | 23984.8 | 1717 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 1.3 | 1.7 | 6 | 6.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:38 | Normal | 543.7 | 530.8 | 518.8 | 0 | 18.6 | 14.4 | 13.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 57.8 | 57.9 | 57.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 22886 | 1 | 47.4 | 23987 | 1717 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:43 | Normal | 547.9 | 541.9 | 521.3 | 0 | 16.9 | 12.8 | 12 | 0 | 238 | 236 | 237.6 | 52 | 52 | 51.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22271 | 1 | 47.2 | 23989 | 1717 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:48 | Normal | 563.5 | 548.9 | 528.7 | 0 | 16.1 | 12 | 11.3 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20225 | 1 | 46.4 | 23990.6 | 1717 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:53 | Normal | 563.6 | 549.6 | 526.5 | 0 | 16.5 | 12.3 | 11.7 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 51.6 | 51.6 | 51.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 20744 | 1 | 45.8 | 23992.4 | 1718 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 12:58 | Normal | 569.4 | 557.4 | 531.8 | 0 | 19.7 | 15.6 | 14.6 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 63.6 | 63.5 | 63.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26835 | 1 | 45.8 | 23994.4 | 1718 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:03 | Normal | 552.5 | 532.9 | 530 | 0 | 17.1 | 12.9 | 12.1 | 0 | 238 | 235.6 | 238 | 53.5 | 53.4 | 53.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21396 | 1 | 46.5 | 23996.5 | 1718 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:08 | Normal | 560.3 | 548.7 | 524.4 | 0 | 16.6 | 12.1 | 11.7 | 0 | 238.2 | 235.6 | 238.2 | 51.3 | 51.4 | 51.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 20461 | 1 | 46.2 | 23998.3 | 1718 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:13 | Normal | 593.6 | 576.8 | 541.7 | 0 | 20.5 | 16.1 | 17.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.6 | 71.9 | 72 | 71.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28361 | 1 | 46.4 | 24000.5 | 1718 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5.6 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 5.2 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:18 | Normal | 572.7 | 557.9 | 529.7 | 0 | 13.5 | 10.1 | 10.2 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 42.6 | 41.1 | 42.5 | 60 | 59.98 | 60 | 17431 | 1 | 46.8 | 24002.4 | 1718 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:23 | Normal | 559.9 | 545.8 | 525.9 | 0 | 12.4 | 9 | 8.9 | 0 | 237 | 235.4 | 236.2 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 15320 | 1 | 45.7 | 24003.7 | 1718 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 1 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:28 | Normal | 564.8 | 562.9 | 528.5 | 0 | 13.9 | 10 | 10.1 | 0 | 237 | 235.2 | 236.8 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17174 | 1 | 45.1 | 24005.1 | 1718 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 2 | 3.1 | 3.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:33 | Normal | 580.5 | 575.6 | 544.1 | 0 | 24.3 | 16.3 | 17.9 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 73.2 | 73.1 | 72.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 30112 | 1 | 45.7 | 24007.3 | 1718 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 5.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:38 | Normal | 548.3 | 546.3 | 513.5 | 0 | 22.8 | 15.6 | 17.1 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 68.8 | 68.6 | 68.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28273 | 1 | 47 | 24009.7 | 1718 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 5.4 | 5.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:43 | Normal | 559.3 | 548.6 | 527.2 | 0 | 13.1 | 9.6 | 9.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237 | 42.5 | 42.6 | 42.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16074 | 1 | 47.3 | 24011.5 | 1718 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:48 | Normal | 559.9 | 552 | 526.3 | 0 | 20.6 | 14.6 | 15.3 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 63.5 | 63.7 | 63.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 25507 | 1 | 47.3 | 24013.6 | 1718 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:53 | Normal | 548.5 | 549.2 | 517.9 | 0 | 22.6 | 15.5 | 16.7 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.6 | 67.9 | 67.9 | 67.6 | 59.99 | 60 | 60 | 27639 | 1 | 47.6 | 24015.7 | 1719 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 13:58 | Normal | 556.7 | 549.7 | 527.2 | 0 | 19.7 | 13.8 | 14.7 | 0 | 238.2 | 236.2 | 238.2 | 60.9 | 61 | 60.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24546 | 1 | 47.8 | 24017.7 | 1719 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:03 | Normal | 552.9 | 554.6 | 529.2 | 0 | 17.3 | 12.4 | 13.3 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22385 | 1 | 48 | 24019.8 | 1719 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:08 | Normal | 563.1 | 558.1 | 525.1 | 0 | 19.1 | 13.3 | 14.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.4 | 59.4 | 59.5 | 59 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 23909 | 1 | 47.8 | 24021.7 | 1719 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:13 | Normal | 558 | 545.9 | 525.4 | 0 | 20.2 | 14 | 14.8 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 61.6 | 61.8 | 61.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24520 | 1 | 48 | 24023.8 | 1719 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:18 | Normal | 559.7 | 553.7 | 520.7 | 0 | 19.5 | 13.3 | 14.4 | 0 | 238.2 | 235.8 | 237.6 | 59.4 | 59.3 | 59 | 60 | 60 | 60 | 24092 | 1 | 48.3 | 24025.8 | 1719 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 4.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:23 | Normal | 551.8 | 553.8 | 521.7 | 0 | 18.8 | 12.8 | 14 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 57.5 | 57.6 | 57.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23218 | 1 | 48.5 | 24027.8 | 1719 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4 | 4.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:28 | Normal | 553.2 | 526.7 | 521.3 | 0 | 18.5 | 12.8 | 13.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.2 | 56.4 | 56.4 | 56 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22753 | 1 | 48.5 | 24029.7 | 1719 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.2 | 4.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:33 | Normal | 556.4 | 502.9 | 522.3 | 0 | 17.3 | 12.3 | 12.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 52.7 | 52.8 | 52.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21270 | 1 | 48.3 | 24031.5 | 1719 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:38 | Normal | 557.3 | 546 | 526.2 | 0 | 12.4 | 8.3 | 9 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15637 | 1 | 47.5 | 24032.9 | 1719 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:43 | Normal | 558.9 | 558 | 530.2 | 0 | 15.9 | 9.5 | 11.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236.4 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19228 | 1 | 47 | 24034.5 | 1719 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:48 | Normal | 558.7 | 558.7 | 530.6 | 0 | 15.8 | 9.2 | 11.6 | 0 | 236.8 | 234 | 236 | 47.1 | 47 | 46.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 18661 | 1 | 46.7 | 24036 | 1719 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:53 | Normal | 559.1 | 558 | 523.5 | 0 | 15.5 | 9.1 | 11.6 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18449 | 1 | 46.2 | 24037.6 | 1720 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 14:58 | Normal | 565 | 564 | 529.3 | 0 | 16.3 | 9.4 | 12.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.4 | 48.9 | 49.1 | 48.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19682 | 1 | 45.9 | 24039.2 | 1720 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:03 | Normal | 556.7 | 555.7 | 522.3 | 0 | 8.7 | 6.3 | 6.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 10705 | 1 | 45.5 | 24040.5 | 1720 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:08 | Normal | 559.9 | 547.7 | 531.2 | 0 | 7.3 | 5.3 | 5.5 | 0 | 234.8 | 232 | 233.8 | 24 | 24.2 | 24 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9431 | 1 | 44.4 | 24041.3 | 1720 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:13 | Normal | 569.9 | 568.9 | 531.5 | 0 | 10.5 | 5.8 | 7 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 12457 | 1 | 43.4 | 24042.1 | 1720 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:18 | Normal | 577.8 | 570.9 | 534.6 | 0 | 14.6 | 8.1 | 11 | 0 | 235 | 234 | 235.6 | 44.1 | 44.1 | 43.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17622 | 1 | 43.1 | 24043.4 | 1720 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:23 | Normal | 568.3 | 568 | 539 | 0 | 13.3 | 7.9 | 10.3 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 41.1 | 41.4 | 41 | 59.97 | 59.91 | 59.97 | 16200 | 1 | 43 | 24044.9 | 1720 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 3 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:28 | Normal | 574 | 554.8 | 534.8 | 0 | 13 | 7.8 | 10.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235 | 40.9 | 41 | 40.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15860 | 1 | 42.8 | 24046.2 | 1720 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:33 | Normal | 571.8 | 553.7 | 536 | 0 | 11.5 | 6.9 | 9 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.8 | 35.6 | 35.8 | 35.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 14096 | 1 | 42.5 | 24047.4 | 1720 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:38 | Normal | 570.9 | 565.8 | 532.2 | 0 | 10.6 | 6.4 | 8.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.4 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13090 | 1 | 42.1 | 24048.6 | 1720 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:43 | Normal | 570.7 | 560.7 | 531.1 | 0 | 8.9 | 5.6 | 6.9 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 28.5 | 28.6 | 28.2 | 60.02 | 60 | 60 | 11476 | 1 | 41.7 | 24049.6 | 1720 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:48 | Normal | 562.8 | 562.8 | 523.8 | 0 | 6.5 | 4.4 | 4.9 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.8 | 21.2 | 21.4 | 21 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 8367 | 1 | 41.1 | 24050.4 | 1720 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:53 | Normal | 566.7 | 556.7 | 530.6 | 0 | 5.6 | 3.9 | 4.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 234.2 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 7435 | 1 | 40.5 | 24051.1 | 1721 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 15:58 | Normal | 567.8 | 558.8 | 530.7 | 0 | 5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 234.4 | 232 | 232.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6718 | 1 | 40 | 24051.6 | 1721 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:03 | Normal | 558.9 | 541.8 | 529.8 | 0 | 4.3 | 3 | 3.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5793 | 1 | 39.8 | 24052.2 | 1721 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:08 | Normal | 559.3 | 513.5 | 523.6 | 0 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4938 | 1 | 39.4 | 24052.6 | 1721 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:13 | Normal | 565.3 | 497.7 | 530.6 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 12.2 | 12.2 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4834 | 1 | 38.9 | 24053 | 1721 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:18 | Normal | 559.2 | 506.7 | 530.4 | 0 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 12.1 | 12.3 | 12 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4826 | 1 | 38.6 | 24053.4 | 1721 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:23 | Normal | 561.5 | 550.7 | 526.4 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4614 | 1 | 38.3 | 24053.8 | 1721 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:28 | Normal | 563.2 | 483.5 | 528.8 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4243 | 1 | 38 | 24054.2 | 1721 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:33 | Normal | 559.3 | 473.8 | 511 | 0 | 3 | 2.4 | 2.1 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4086 | 1 | 37.8 | 24054.5 | 1721 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:38 | Normal | 563.3 | 486.9 | 515.9 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3844 | 1 | 37.6 | 24054.9 | 1721 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:43 | Normal | 553 | 467.7 | 513.7 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3350 | 1 | 37.4 | 24055.2 | 1721 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:48 | Normal | 552.1 | 492.8 | 517.1 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2976 | 1 | 37.2 | 24055.4 | 1721 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:53 | Normal | 548.8 | 471 | 536.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2829 | 1 | 37.1 | 24055.7 | 1722 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 16:58 | Normal | 554.6 | 466.9 | 504.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2578 | 1 | 36.9 | 24055.9 | 1722 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:03 | Normal | 539.2 | 468.7 | 518.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0 | 233.2 | 231 | 232 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2380 | 1 | 36.8 | 24056.1 | 1722 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:08 | Normal | 554.3 | 472.7 | 505.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 2207 | 1 | 36.6 | 24056.3 | 1722 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:13 | Normal | 547.3 | 462.6 | 502.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1995 | 1 | 36.5 | 24056.5 | 1722 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:18 | Normal | 539.5 | 467.8 | 506 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 233 | 230.6 | 231.8 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1896 | 1 | 36.4 | 24056.6 | 1722 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:23 | Normal | 539.2 | 498.8 | 502 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1808 | 1 | 36.4 | 24056.8 | 1722 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:28 | Normal | 532.1 | 480.7 | 494 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1684 | 1 | 36.2 | 24056.9 | 1722 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:33 | Normal | 528.6 | 529.8 | 507 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1299 | 1 | 36.1 | 24057 | 1722 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:38 | Normal | 514.6 | 443.8 | 461.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 506 | 1 | 35.9 | 24057.1 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:43 | Normal | 515.8 | 434.6 | 486.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 625 | 1 | 35.4 | 24057.2 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:48 | Normal | 514.9 | 450.8 | 488.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 656 | 1 | 35 | 24057.2 | 1722 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:53 | Normal | 523.1 | 388.8 | 451.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 500 | 1 | 34.5 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 17:58 | Normal | 456.8 | 322.8 | 447.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 315 | 1 | 34.2 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 18:03 | Normal | 258 | 200.1 | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 80 | 1 | 33.8 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 18:08 | Normal | 200.2 | 199.6 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 33.3 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 18:13 | Normal | 199.7 | 199.8 | 171.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 35 | 1 | 32.4 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 18:18 | Normal | 219.8 | 189.3 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 31.5 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 18:23 | Normal | 213 | 191.7 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 28 | 1 | 30.8 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-25 18:28 | Normal | 203 | 202.8 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 232.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32 | 1 | 30.2 | 24057.3 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0