## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-10 05:23 | Wait | 470.6 | 471.5 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.4 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:24 | Wait | 482.4 | 483.3 | 481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:25 | Wait | 493 | 493.8 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.4 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:26 | Wait | 501.9 | 502.8 | 494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:27 | Wait | 510 | 510.7 | 499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 234.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:28 | Wait | 519.8 | 518 | 505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:29 | Normal | 448.4 | 502.6 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 51 | 1 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:30 | Normal | 466.9 | 199.6 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 139 | 1 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:31 | Normal | 489.7 | 208.1 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235 | 236.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 121 | 1 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:32 | Normal | 472.9 | 199.8 | 482 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 235 | 235.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 176 | 1 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:33 | Normal | 478.7 | 199.9 | 487 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 235 | 235.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 181 | 1 | 23.1 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:34 | Normal | 452.8 | 199.7 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 210 | 1 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:35 | Normal | 470.7 | 205.8 | 463.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 229 | 1 | 23 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:36 | Normal | 456.1 | 210 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 242 | 1 | 23.1 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:37 | Normal | 481.7 | 214.7 | 466.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236.2 | 236.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 253 | 1 | 23.1 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:38 | Normal | 512.7 | 220.9 | 462.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 195 | 1 | 23.2 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:39 | Normal | 509.7 | 200.7 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 206 | 1 | 23.7 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:40 | Normal | 531.9 | 234.6 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 229 | 1 | 23.8 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:41 | Normal | 504.6 | 220.7 | 473.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 253 | 1 | 23.9 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:42 | Normal | 528.2 | 254.1 | 471.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 297 | 1 | 23.9 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:43 | Normal | 526.3 | 241.8 | 445.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 281 | 1 | 23.9 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:44 | Normal | 541.1 | 250.6 | 489.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 304 | 1 | 24 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:45 | Normal | 528.9 | 273.2 | 493 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 313 | 1 | 24.1 | 32208.3 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:46 | Normal | 529.1 | 281.5 | 509.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.8 | 236 | 236.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 333 | 1 | 24.1 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:47 | Normal | 540.4 | 250.8 | 496.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.4 | 235.8 | 236.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 321 | 1 | 24.2 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:48 | Normal | 528.3 | 283 | 475.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 362 | 1 | 24.3 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:49 | Normal | 543.1 | 248.8 | 486 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 345 | 1 | 24.3 | 32208.4 | 2281 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:50 | Normal | 545.1 | 244.8 | 500.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.6 | 236 | 236.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 374 | 1 | 24.3 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:51 | Normal | 532.6 | 218.6 | 513.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 402 | 1 | 24.4 | 32208.4 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:52 | Normal | 552.2 | 266.7 | 529.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 447 | 1 | 24.4 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:53 | Normal | 554.6 | 346.5 | 522.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 238.2 | 236 | 236.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 506 | 1 | 24.5 | 32208.4 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:54 | Normal | 534.8 | 388.6 | 499.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 236 | 236.6 | 2 | 2 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 541 | 1 | 24.5 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:55 | Normal | 551.9 | 413.6 | 519.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 238 | 235.2 | 236.4 | 2 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 604 | 1 | 24.5 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:56 | Normal | 546 | 450.7 | 513.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 235.4 | 236.6 | 2 | 2.2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 599 | 1 | 24.5 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:57 | Normal | 530 | 425.9 | 499.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 633 | 1 | 24.6 | 32208.4 | 2281 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:58 | Normal | 527.9 | 446.4 | 513.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 701 | 1 | 24.6 | 32208.4 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 05:59 | Normal | 550.4 | 474 | 513.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237 | 235.8 | 236.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 676 | 1 | 24.7 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:00 | Normal | 541.2 | 500.9 | 504.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 720 | 1 | 24.7 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:01 | Normal | 558.9 | 474.9 | 518.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 749 | 1 | 24.8 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:02 | Normal | 541.1 | 503.9 | 511.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 815 | 1 | 24.8 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:03 | Normal | 540.1 | 496 | 512 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 861 | 1 | 24.9 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:04 | Normal | 559.4 | 468.2 | 524.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 238 | 235.6 | 236.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 922 | 1 | 24.9 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:05 | Normal | 568.7 | 470.4 | 522.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 957 | 1 | 25 | 32208.5 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:06 | Normal | 534.1 | 509.8 | 521 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 981 | 1 | 25 | 32208.6 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:07 | Normal | 562.8 | 497.6 | 519 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 983 | 1 | 25 | 32208.6 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:08 | Normal | 556 | 537.8 | 534.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 236.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 969 | 1 | 25.1 | 32208.6 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:09 | Normal | 556 | 523.7 | 520.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1025 | 1 | 25.1 | 32208.6 | 2281 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:10 | Normal | 572.8 | 499.7 | 528.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1068 | 1 | 25.1 | 32208.6 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:11 | Normal | 531.1 | 424 | 508 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1166 | 1 | 25.2 | 32208.6 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:12 | Normal | 573.3 | 434 | 529.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 235.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1183 | 1 | 25.2 | 32208.7 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:13 | Normal | 556.2 | 437.7 | 541.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 237.4 | 235.6 | 236 | 3.2 | 3.3 | 3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1243 | 1 | 25.1 | 32208.7 | 2281 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:14 | Normal | 540.9 | 444.9 | 543.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1293 | 1 | 25.2 | 32208.7 | 2281 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:15 | Normal | 553.9 | 458.8 | 533.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.4 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1386 | 1 | 25.3 | 32208.7 | 2281 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:16 | Normal | 534.4 | 464.5 | 517.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 4.1 | 4.3 | 4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1632 | 1 | 25.3 | 32208.8 | 2281 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:17 | Normal | 526.2 | 459.6 | 542.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1827 | 1 | 25.3 | 32208.8 | 2281 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:18 | Normal | 537.8 | 490.9 | 525.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1967 | 1 | 25.4 | 32208.8 | 2281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:19 | Normal | 537.4 | 496.4 | 537 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 59.99 | 60 | 60 | 2155 | 1 | 25.5 | 32208.8 | 2281 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:20 | Normal | 546 | 493.1 | 527.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.8 | 6 | 6.2 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2366 | 1 | 25.5 | 32208.9 | 2281 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:21 | Normal | 546.2 | 510.7 | 508.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0 | 238 | 235.2 | 236.4 | 6.3 | 6.4 | 6 | 60 | 60 | 60.01 | 2480 | 1 | 25.6 | 32208.9 | 2281 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:22 | Normal | 574.1 | 513.9 | 522.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2545 | 1 | 25.6 | 32209 | 2281 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:23 | Normal | 562.9 | 519.7 | 546.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2642 | 1 | 25.7 | 32209 | 2281 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:24 | Normal | 552.9 | 516.6 | 531 | 0 | 1.9 | 2 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235 | 236.4 | 6.7 | 7 | 6.5 | 60 | 60 | 60 | 2682 | 1 | 25.7 | 32209.1 | 2281 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:25 | Normal | 574.1 | 520.9 | 522.6 | 0 | 2.1 | 2 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236 | 7 | 7.3 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2817 | 1 | 25.8 | 32209.1 | 2281 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:26 | Normal | 571 | 530.9 | 531.8 | 0 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2944 | 1 | 25.8 | 32209.2 | 2281 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:27 | Normal | 578.2 | 513.9 | 546.8 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235 | 236 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2997 | 1 | 25.8 | 32209.2 | 2281 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:28 | Normal | 580.3 | 543 | 544.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3117 | 1 | 25.8 | 32209.3 | 2282 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:29 | Normal | 586.1 | 562.9 | 538.9 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 0 | 238 | 235.6 | 236 | 8 | 8.2 | 7.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3205 | 1 | 25.9 | 32209.3 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:30 | Normal | 599 | 567.9 | 549.6 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3277 | 1 | 26 | 32209.4 | 2282 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:31 | Normal | 594.7 | 564.6 | 533.2 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 236.6 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3382 | 1 | 26 | 32209.4 | 2282 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:32 | Normal | 600.1 | 559.7 | 535 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 3432 | 1 | 26.1 | 32209.5 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:33 | Normal | 601.3 | 565.2 | 537.6 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 238 | 236.6 | 236.4 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3483 | 1 | 26.1 | 32209.5 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:34 | Normal | 599.1 | 569.8 | 535.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 238.4 | 235.2 | 236.6 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3547 | 1 | 26.2 | 32209.6 | 2282 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:35 | Normal | 592.9 | 564.6 | 527.9 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 238 | 235.8 | 236.4 | 9 | 9.3 | 8.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 3642 | 1 | 26.3 | 32209.6 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:36 | Normal | 590 | 565.8 | 558.4 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0 | 238.6 | 236 | 237 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3721 | 1 | 26.3 | 32209.7 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:37 | Normal | 593.9 | 560.6 | 550.7 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0 | 238.4 | 235.6 | 236.2 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 3801 | 1 | 26.3 | 32209.8 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:38 | Normal | 591.1 | 566.9 | 550.9 | 0 | 3 | 2.7 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3876 | 1 | 26.4 | 32209.8 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:39 | Normal | 605 | 565.8 | 543.2 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3940 | 1 | 26.4 | 32209.9 | 2282 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:40 | Normal | 592.5 | 563.6 | 528.1 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.6 | 10 | 10.2 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4039 | 1 | 26.5 | 32210 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:41 | Normal | 604.9 | 567.7 | 548.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 10.1 | 10.4 | 9.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4120 | 1 | 26.6 | 32210 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:42 | Normal | 600 | 557.2 | 547.7 | 0 | 3.2 | 3 | 0.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4205 | 1 | 26.6 | 32210.1 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:43 | Normal | 594.9 | 564.7 | 546.8 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 0 | 238.2 | 236 | 236.8 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4293 | 1 | 26.7 | 32210.2 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:44 | Normal | 603.2 | 568.1 | 556.6 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.4 | 10.8 | 11 | 10.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4382 | 1 | 26.7 | 32210.3 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:45 | Normal | 595.1 | 571.8 | 553.7 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235 | 236.6 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 4475 | 1 | 26.8 | 32210.3 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:46 | Normal | 599 | 574.8 | 532 | 0 | 3.5 | 3.2 | 1 | 0 | 238.4 | 235.8 | 236.4 | 11.4 | 11.6 | 11 | 59.98 | 60 | 60 | 4575 | 1 | 26.8 | 32210.4 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:47 | Normal | 602.8 | 574.7 | 556.2 | 0 | 3.6 | 3.3 | 1 | 0 | 238 | 235.4 | 236 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 4685 | 1 | 26.9 | 32210.5 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:48 | Normal | 588.8 | 568.5 | 531.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 1 | 0 | 238.4 | 236 | 236.2 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 4778 | 1 | 26.9 | 32210.6 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:49 | Normal | 597.9 | 578.7 | 566.1 | 0 | 3.8 | 3.4 | 1 | 0 | 238.4 | 235.2 | 236.8 | 12.1 | 12.2 | 11.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4881 | 1 | 27 | 32210.6 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:50 | Normal | 596 | 568.8 | 553.1 | 0 | 3.8 | 3.5 | 1 | 0 | 238.2 | 236.2 | 236.6 | 12.3 | 12.5 | 12 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4958 | 1 | 27.1 | 32210.7 | 2282 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:51 | Normal | 593.1 | 572.7 | 524.1 | 0 | 4 | 3.6 | 1.1 | 0 | 238.4 | 235.6 | 236.8 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5082 | 1 | 27.1 | 32210.8 | 2282 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:52 | Normal | 591.9 | 581.3 | 464.9 | 0 | 4 | 3.6 | 1.6 | 0 | 238 | 236 | 236.4 | 13.1 | 13.5 | 13 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5227 | 1 | 27.2 | 32210.9 | 2282 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:53 | Normal | 583.1 | 577.3 | 402 | 0 | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 0 | 238.4 | 236 | 237.6 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5694 | 1 | 27.2 | 32211 | 2282 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:54 | Normal | 583.8 | 574 | 422.8 | 0 | 5.1 | 3.8 | 2.3 | 0 | 238.4 | 236 | 237.2 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6166 | 1 | 27.3 | 32211.1 | 2282 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:55 | Normal | 587 | 571.6 | 446.4 | 0 | 5.8 | 3.9 | 2.4 | 0 | 238.2 | 235.4 | 236.6 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6629 | 1 | 27.4 | 32211.2 | 2282 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:56 | Normal | 584.9 | 572.5 | 471 | 0 | 6 | 4 | 2.4 | 0 | 238.4 | 235.8 | 238 | 17 | 17.2 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6871 | 1 | 27.4 | 32211.3 | 2282 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 06:57 | Normal | 589.1 | 564.8 | 514.9 | 0 | 6 | 4 | 2.4 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 7080 | 1 | 27.5 | 32211.4 | 2282 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 54 | -0.001 | -0.001
2024-02-10 07:02 | Normal | 593.5 | 576 | 553.3 | 0 | 6.6 | 4.2 | 2.5 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.4 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7557 | 1 | 27.9 | 32212 | 2282 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:07 | Normal | 587.4 | 571.1 | 561.9 | 0 | 7.3 | 4.8 | 2.8 | 0 | 237.6 | 235.6 | 237.2 | 21.2 | 21.3 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8305 | 1 | 28.3 | 32212.7 | 2282 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:12 | Normal | 589.7 | 578.8 | 506.8 | 0 | 8.1 | 5.3 | 3.8 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.2 | 23.5 | 23.7 | 23.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9320 | 1 | 28.7 | 32213.4 | 2282 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:17 | Normal | 592.5 | 574.1 | 498.5 | 0 | 8.9 | 5.9 | 5.7 | 0 | 238.8 | 236.4 | 236.8 | 27.7 | 27.9 | 27.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11020 | 1 | 29.2 | 32214.3 | 2282 | 0.6 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:22 | Normal | 600.7 | 567.9 | 552 | 0 | 9.6 | 6.7 | 6.6 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.6 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12513 | 1 | 29.8 | 32215.3 | 2282 | 0.8 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:27 | Normal | 583.8 | 571.5 | 556.5 | 0 | 10.7 | 7.1 | 7 | 0 | 239.2 | 236.4 | 238.4 | 33.9 | 33.8 | 33.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13472 | 1 | 30.3 | 32216.4 | 2282 | 0.9 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:32 | Normal | 584.5 | 569 | 557.8 | 0 | 11.1 | 7.6 | 7.3 | 0 | 239 | 236.2 | 238.6 | 35.5 | 35.3 | 35.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14141 | 1 | 30.7 | 32217.5 | 2283 | 0.9 | 3.9 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:37 | Normal | 577.7 | 566.8 | 523.3 | 0 | 11.7 | 7.9 | 8.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.8 | 37.2 | 37.3 | 36.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14749 | 1 | 31.1 | 32218.7 | 2283 | 1 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:42 | Normal | 577.1 | 566.9 | 539.2 | 0 | 12.2 | 8.1 | 10.5 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 41.1 | 41.2 | 40.8 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 16287 | 1 | 31.6 | 32219.9 | 2283 | 1 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:47 | Normal | 584.1 | 557.7 | 552 | 0 | 13.4 | 7.5 | 9.6 | 0 | 238.8 | 236.4 | 238.2 | 40.2 | 40.5 | 40.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16489 | 1 | 32.1 | 32221.3 | 2283 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:52 | Normal | 579.2 | 548.6 | 537.3 | 0 | 8 | 4.5 | 5.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9846 | 1 | 32.2 | 32222.3 | 2283 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 07:57 | Normal | 584.7 | 551.3 | 547.3 | 0 | 7.3 | 4.2 | 5.1 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.4 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9291 | 1 | 32.1 | 32223.1 | 2283 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:02 | Normal | 583.8 | 527 | 552.7 | 0 | 5.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6856 | 1 | 31.8 | 32223.6 | 2283 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:07 | Normal | 599.5 | 579.7 | 562 | 0 | 8.1 | 4.6 | 5.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11129 | 1 | 31.8 | 32224.4 | 2283 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:12 | Normal | 595.3 | 578 | 556.3 | 0 | 13.8 | 7.8 | 9.8 | 0 | 239.4 | 237 | 238.8 | 43.1 | 43.1 | 42.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15723 | 1 | 32.1 | 32225.6 | 2283 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:17 | Normal | 630.9 | 607.6 | 585.9 | 0 | 11.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 237.8 | 42.7 | 42.9 | 42.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16720 | 1 | 32.7 | 32227.1 | 2283 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 4 | 0 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:22 | Normal | 610.4 | 586.1 | 564.5 | 0 | 12.5 | 8.2 | 9.3 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.4 | 42.1 | 42.1 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17101 | 1 | 33.1 | 32228.5 | 2283 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.9 | 3 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:27 | Normal | 631.6 | 595.9 | 588.7 | 0 | 12.5 | 10.6 | 9 | 0 | 239.8 | 237.4 | 239.2 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 15168 | 1 | 33.4 | 32229.8 | 2283 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:32 | Normal | 637.7 | 600 | 576.1 | 0 | 8.8 | 10.1 | 10.3 | 0 | 239 | 237.4 | 239.2 | 42.4 | 42.4 | 42.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13697 | 1 | 33.6 | 32231.1 | 2284 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4 | 4.3 | 0 | 1.9 | 3.5 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:37 | Normal | 644.6 | 586 | 567.1 | 0 | 6.2 | 11.6 | 11 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14154 | 1 | 33.8 | 32232.3 | 2284 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 2.2 | 3.5 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:42 | Normal | 648.1 | 608.6 | 576.6 | 0 | 3.1 | 7 | 9.1 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.2 | 29.6 | 29.7 | 29.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 16255 | 1 | 34 | 32233.5 | 2284 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:47 | Normal | 619.5 | 567.9 | 547 | 0 | 9 | 11.6 | 12 | 0 | 239 | 236.4 | 238.8 | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 17484 | 1 | 34.3 | 32234.8 | 2284 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 2.4 | 3.9 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:52 | Normal | 574.9 | 578.8 | 553.8 | 0 | 15.9 | 10 | 10.5 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18410 | 1 | 34.7 | 32236.3 | 2284 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 08:57 | Normal | 632 | 576.6 | 558.4 | 0 | 8.4 | 12.5 | 12 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 45.8 | 45.7 | 45.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15793 | 1 | 35 | 32237.8 | 2284 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:02 | Normal | 643.3 | 594.6 | 567.9 | 0 | 8.6 | 12.1 | 12.4 | 0 | 239 | 236.8 | 238.2 | 40.4 | 40.4 | 40 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 17006 | 1 | 35.2 | 32239.2 | 2284 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 4.7 | 4.9 | 0 | 2.1 | 4.1 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:07 | Normal | 644.2 | 579.2 | 567.8 | 0 | 3.9 | 14 | 11.2 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.4 | 42.6 | 42.5 | 42.3 | 60 | 59.94 | 60 | 18269 | 1 | 35.6 | 32240.7 | 2284 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 4.9 | 5.4 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:12 | Normal | 640.6 | 583.5 | 570.2 | 0 | 3.2 | 13 | 10.1 | 0 | 238.6 | 236 | 238.4 | 39.4 | 39.5 | 39.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17005 | 1 | 35.7 | 32242 | 2284 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:17 | Normal | 625.5 | 574.9 | 565.4 | 0 | 9.1 | 14.1 | 11.3 | 0 | 238.8 | 237 | 239.8 | 47.3 | 47.3 | 47 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 15913 | 1 | 35.9 | 32243.4 | 2284 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 4.9 | 5.4 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:22 | Normal | 640.4 | 581 | 558.3 | 0 | 3.3 | 12.7 | 12.8 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.8 | 41.3 | 41.5 | 41.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17865 | 1 | 36.1 | 32244.7 | 2284 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 0 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:27 | Normal | 649.6 | 607.3 | 579.3 | 0 | 0 | 7.3 | 8.5 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15860 | 1 | 36.2 | 32246 | 2284 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 2.5 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:32 | Normal | 627.4 | 589.1 | 555.3 | 0 | 6.2 | 11 | 12.6 | 0 | 239.6 | 237.2 | 239.4 | 43.7 | 43.6 | 43.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 14906 | 1 | 36.2 | 32247.3 | 2285 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 4.5 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.8 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:37 | Normal | 635.5 | 594.6 | 566.3 | 0 | 3.9 | 9.2 | 11.1 | 0 | 238.6 | 236.6 | 237.8 | 36 | 36.1 | 35.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16632 | 1 | 36.4 | 32248.6 | 2285 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 4.1 | 4 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:42 | Normal | 630.6 | 577.7 | 560.6 | 0 | 6.1 | 11.8 | 12 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 41.7 | 41.8 | 41.5 | 60.05 | 59.99 | 60.06 | 16124 | 1 | 36.7 | 32250.1 | 2285 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.8 | 3.6 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:47 | Normal | 635 | 558.5 | 552.5 | 0 | 6 | 15.1 | 13 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 47.1 | 47 | 46.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 16191 | 1 | 36.9 | 32251.5 | 2285 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 2.7 | 4 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:52 | Normal | 634.6 | 570.8 | 567.1 | 0 | 6 | 14 | 11.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238 | 40.8 | 41 | 40.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 18906 | 1 | 37.1 | 32252.9 | 2285 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 6 | 0.3 | 1.5 | 3.7 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 09:57 | Normal | 627.4 | 561.6 | 553 | 0 | 5.8 | 14.8 | 13.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.8 | 48.8 | 48.9 | 48.6 | 59.98 | 60.04 | 59.95 | 18465 | 1 | 37.3 | 32254.4 | 2285 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 5.8 | 6 | 0.1 | 2 | 3.9 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:02 | Normal | 624.6 | 560.6 | 560.1 | 0 | 8.1 | 16.5 | 13 | 0 | 238 | 237.6 | 238.6 | 48 | 48.1 | 47.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19649 | 1 | 37.6 | 32256 | 2285 | 2.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 2.9 | 4 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:07 | Normal | 628.9 | 550.1 | 550.8 | 0 | 6.9 | 18.1 | 15 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 52.9 | 53.3 | 52.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22513 | 1 | 37.9 | 32257.7 | 2285 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 6.5 | 6.6 | 1.1 | 2.6 | 4.5 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:12 | Normal | 619.1 | 533.5 | 558.1 | 0 | 7.5 | 21.2 | 12.1 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 56.7 | 56.9 | 56.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 19725 | 1 | 38.4 | 32259.4 | 2285 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 7.3 | 7.3 | 1.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:17 | Normal | 625.2 | 516.3 | 529.9 | 0 | 4.6 | 23.6 | 17.6 | 0 | 240 | 237.4 | 239 | 57.9 | 58.2 | 57.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22035 | 1 | 38.8 | 32261.1 | 2285 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.5 | 7.6 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:22 | Normal | 622.7 | 533.9 | 526.2 | 0 | 4.5 | 21.8 | 19.5 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 59.4 | 59.5 | 59 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 23757 | 1 | 39.3 | 32262.9 | 2285 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | 2.1 | 4 | 6.1 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:27 | Normal | 625.5 | 530.1 | 521 | 0 | 2.8 | 22.2 | 19.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239 | 57 | 57.2 | 56.8 | 60.02 | 59.96 | 60 | 24221 | 1 | 39.7 | 32264.8 | 2285 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.8 | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:32 | Normal | 634.4 | 547.8 | 530.9 | 0 | 0 | 18.1 | 18.5 | 0 | 238.4 | 237 | 237.8 | 46.6 | 46.7 | 46.5 | 60.1 | 60.03 | 60.08 | 24941 | 1 | 40.1 | 32266.8 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 0.4 | 2.3 | 5.7 | 6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:37 | Normal | 530.8 | 472.7 | 490.3 | 0 | 7 | 5.1 | 4.6 | 0 | 236 | 234.6 | 236 | 21 | 21.1 | 21 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 8355 | 1 | 40 | 32267.8 | 2286 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:42 | Normal | 549.1 | 461 | 504.7 | 0 | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5955 | 1 | 39 | 32268.4 | 2286 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:47 | Normal | 557 | 466 | 522.8 | 0 | 4 | 3.1 | 2.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5192 | 1 | 38 | 32268.9 | 2286 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:52 | Normal | 568.2 | 477 | 537 | 0 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5807 | 1 | 37.1 | 32269.3 | 2286 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 10:57 | Normal | 577.1 | 467.9 | 536.2 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 0 | 235 | 233.8 | 234.2 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5134 | 1 | 36 | 32269.8 | 2286 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:02 | Normal | 589.2 | 473 | 554.4 | 0 | 4.3 | 3.4 | 2.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60.02 | 60 | 5709 | 1 | 35 | 32270.2 | 2286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:07 | Normal | 593.9 | 496.7 | 561.6 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 236.2 | 232.8 | 234.8 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 6997 | 1 | 34.2 | 32270.8 | 2286 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:12 | Normal | 602 | 505.7 | 559.8 | 0 | 6.2 | 5.1 | 4.3 | 0 | 236 | 233.6 | 235.2 | 21.4 | 21.6 | 21.3 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 8404 | 1 | 33.6 | 32271.4 | 2286 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:17 | Normal | 599.4 | 504 | 561.8 | 0 | 7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 23.8 | 24 | 23.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9382 | 1 | 33.3 | 32272.1 | 2286 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:22 | Normal | 601.3 | 497.7 | 560.4 | 0 | 7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 236.2 | 234 | 236.2 | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9352 | 1 | 33.1 | 32272.9 | 2286 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:27 | Normal | 596.4 | 512.7 | 560.3 | 0 | 8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 234.8 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 60.03 | 60 | 59.99 | 10839 | 1 | 33.2 | 32273.8 | 2286 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:32 | Normal | 601.2 | 509 | 566.3 | 0 | 9.7 | 8 | 6.7 | 0 | 237 | 235.6 | 237.2 | 32.8 | 33 | 32.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12917 | 1 | 33.3 | 32274.8 | 2287 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:37 | Normal | 598.4 | 504.8 | 563.7 | 0 | 10.5 | 8.7 | 7.3 | 0 | 237 | 236 | 236.8 | 35.2 | 35.4 | 35 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13897 | 1 | 33.4 | 32275.9 | 2287 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:42 | Normal | 596.7 | 503.8 | 551 | 0 | 10.9 | 9 | 7.6 | 0 | 238 | 235.8 | 236.6 | 36.2 | 36.3 | 35.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 14371 | 1 | 33.6 | 32277.1 | 2287 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:47 | Normal | 597.1 | 504.8 | 555.1 | 0 | 12 | 9.7 | 8.1 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 39 | 39.1 | 38.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 15498 | 1 | 33.9 | 32278.3 | 2287 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:52 | Normal | 590.3 | 479.7 | 549.4 | 0 | 12.8 | 10.8 | 8.8 | 0 | 239.4 | 236.4 | 237.8 | 41.1 | 41.2 | 40.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16457 | 1 | 34.3 | 32279.7 | 2287 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 11:57 | Normal | 581 | 496.9 | 538 | 0 | 11.9 | 9.3 | 8.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 237.6 | 37.7 | 37.8 | 37.6 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 15018 | 1 | 34.5 | 32281 | 2287 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:02 | Normal | 583.7 | 489.8 | 542.3 | 0 | 11.3 | 8.8 | 7.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 35.3 | 35.5 | 35.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14156 | 1 | 34.6 | 32282.2 | 2287 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:07 | Normal | 581.3 | 489.7 | 534.9 | 0 | 10.7 | 8.4 | 7.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 13552 | 1 | 34.5 | 32283.4 | 2287 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:12 | Normal | 581.7 | 494.8 | 539.8 | 0 | 11.3 | 9.1 | 7.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 237.8 | 36.1 | 36.4 | 36 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 14387 | 1 | 34.5 | 32284.5 | 2287 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:17 | Normal | 577.1 | 496.9 | 538.9 | 0 | 12.3 | 9.8 | 8.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 238.6 | 39.1 | 39 | 38.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 15519 | 1 | 34.5 | 32285.8 | 2287 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:22 | Normal | 588.5 | 536 | 546.9 | 0 | 12.5 | 9.3 | 9 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 40.4 | 40.3 | 40 | 59.96 | 60 | 59.98 | 15968 | 1 | 34.4 | 32287.1 | 2287 | 3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:27 | Normal | 621.1 | 600.4 | 581.2 | 0 | 13.5 | 10.1 | 10.2 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 39.3 | 39.5 | 39.1 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 17093 | 1 | 34.8 | 32288.5 | 2287 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:32 | Normal | 580.1 | 551.7 | 538.9 | 0 | 14.9 | 11 | 11.3 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239.4 | 49 | 49 | 48.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18251 | 1 | 35 | 32289.8 | 2288 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:37 | Normal | 598.2 | 581.2 | 565.9 | 0 | 13 | 9.3 | 9 | 0 | 239 | 238 | 239 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 17409 | 1 | 35.5 | 32291.3 | 2288 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:42 | Normal | 570.3 | 529.6 | 532.6 | 0 | 14.5 | 10.7 | 10.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 45.4 | 45.5 | 45 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 18420 | 1 | 35.8 | 32292.8 | 2288 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:47 | Normal | 568.6 | 522.8 | 533.1 | 0 | 12.6 | 9.3 | 9.1 | 0 | 239.4 | 236.8 | 238.4 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 15938 | 1 | 35.9 | 32294.2 | 2288 | 3.1 | 3.3 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:52 | Normal | 572.1 | 546.7 | 537.1 | 0 | 14.5 | 10.3 | 10.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 45.6 | 45.7 | 45.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 17314 | 1 | 35.9 | 32295.6 | 2288 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 1 | 2 | 3.2 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 12:57 | Normal | 621.1 | 585.1 | 579.8 | 0 | 9 | 8.5 | 7 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16403 | 1 | 36.2 | 32297.1 | 2288 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:02 | Normal | 599.3 | 571.9 | 554 | 0 | 13.6 | 10.4 | 10.7 | 0 | 239.8 | 237.6 | 238.8 | 46.5 | 46.6 | 46.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17576 | 1 | 36.3 | 32298.4 | 2288 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:07 | Normal | 602.9 | 567.7 | 544.4 | 0 | 11.8 | 9.8 | 10.3 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 44.1 | 44.3 | 43.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 16302 | 1 | 36.5 | 32299.8 | 2288 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 1.9 | 3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:12 | Normal | 610.1 | 595.6 | 570.7 | 0 | 12 | 8.5 | 9.1 | 0 | 239.2 | 238 | 238.6 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 18053 | 1 | 36.8 | 32301.3 | 2288 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:17 | Normal | 655.2 | 589.7 | 566.1 | 0 | 3.6 | 14 | 13.2 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 37.1 | 37.3 | 36.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 15526 | 1 | 36.9 | 32302.5 | 2288 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 5.3 | 4.9 | 0.7 | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:22 | Normal | 598.2 | 570.4 | 535.8 | 0 | 11.8 | 9.6 | 10.8 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 43.8 | 43.9 | 43.5 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 16993 | 1 | 37 | 32303.8 | 2288 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:27 | Normal | 567.2 | 516.8 | 532 | 0 | 13.6 | 10.2 | 10 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17061 | 1 | 37.1 | 32305.3 | 2288 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:32 | Normal | 571.5 | 491.5 | 532.7 | 0 | 14.1 | 11.4 | 10.3 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 44.7 | 44.8 | 44.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18094 | 1 | 37.2 | 32306.8 | 2289 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:37 | Normal | 578.8 | 550.8 | 535.4 | 0 | 15.1 | 10.6 | 11.5 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 48.2 | 48.3 | 47.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 19419 | 1 | 37.5 | 32308.3 | 2289 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:42 | Normal | 647.7 | 602.4 | 590.7 | 0 | 10.6 | 12 | 11.4 | 0 | 240 | 237.8 | 238.8 | 49.4 | 49.7 | 49.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 17248 | 1 | 37.8 | 32309.8 | 2289 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 5.6 | 2 | 0.9 | 1.9 | 3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:47 | Normal | 622.1 | 568.7 | 560.3 | 0 | 12.5 | 13.3 | 13.6 | 0 | 240.2 | 237.6 | 239 | 54 | 54 | 53.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 16596 | 1 | 37.9 | 32311.2 | 2289 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 6.3 | 2.2 | 1.5 | 3 | 3.8 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:52 | Normal | 626.1 | 566.8 | 564.3 | 0 | 8.5 | 13 | 11.7 | 0 | 238.2 | 237 | 238.8 | 45 | 45 | 44.7 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 15705 | 1 | 38.1 | 32312.6 | 2289 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 5.9 | 2.1 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 13:57 | Normal | 634.3 | 568.8 | 577.1 | 0 | 8.6 | 13.7 | 10.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.8 | 35.8 | 36.1 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 17096 | 1 | 38.2 | 32314 | 2289 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 6.6 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:02 | Normal | 629.9 | 543.7 | 561.3 | 0 | 5.1 | 14.3 | 11.4 | 0 | 239.2 | 236.2 | 238.8 | 39.6 | 39.7 | 39.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17694 | 1 | 38.7 | 32315.4 | 2289 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 6.6 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:07 | Normal | 617.9 | 561.9 | 564.1 | 0 | 11.1 | 13.8 | 11.4 | 0 | 239.6 | 237.2 | 238.4 | 48.6 | 48.9 | 48.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16954 | 1 | 39.1 | 32316.8 | 2289 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:12 | Normal | 632.9 | 557.9 | 554.1 | 0 | 3.3 | 13.8 | 13.1 | 0 | 238.4 | 236.8 | 236.6 | 41.6 | 41.6 | 41.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 19142 | 1 | 39.5 | 32318.4 | 2289 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6 | 2 | 1.7 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:17 | Normal | 616.1 | 543.1 | 544.9 | 0 | 9 | 16.1 | 15.5 | 0 | 240.2 | 237.8 | 238.6 | 54.1 | 54.2 | 53.8 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 16746 | 1 | 39.8 | 32319.8 | 2289 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:22 | Normal | 630 | 566.9 | 547.5 | 0 | 4.5 | 12.1 | 13.7 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.6 | 39.1 | 39.2 | 38.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 18376 | 1 | 39.9 | 32321.4 | 2289 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 6.1 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 4.7 | 5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:27 | Normal | 632.9 | 559.5 | 540.9 | 0 | 6.1 | 14.1 | 17.2 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 40.8 | 40.9 | 40.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 17228 | 1 | 40 | 32322.9 | 2289 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 6.6 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 5.3 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:32 | Normal | 633.1 | 582 | 570.4 | 0 | 3.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 238.6 | 236 | 237.6 | 27.7 | 28 | 27.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17067 | 1 | 40.5 | 32324.3 | 2290 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:37 | Normal | 598.1 | 552.4 | 513.4 | 0 | 13.3 | 11 | 16.8 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 53.1 | 53.2 | 52.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18684 | 1 | 41.4 | 32325.9 | 2290 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.4 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:42 | Normal | 589 | 577.8 | 548.2 | 0 | 17.3 | 7.1 | 13.9 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23221 | 1 | 42.5 | 32327.6 | 2290 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 3.7 | 4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:47 | Normal | 546.4 | 488.7 | 512.6 | 0 | 21.6 | 13.8 | 16.3 | 0 | 239 | 236.6 | 238.8 | 62.3 | 62.4 | 61.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25390 | 1 | 43.7 | 32329.6 | 2290 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:52 | Normal | 555.2 | 444.9 | 515.5 | 0 | 14.5 | 11.6 | 10.9 | 0 | 237.6 | 235 | 237 | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17650 | 1 | 44.3 | 32331.4 | 2290 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 14:57 | Normal | 549.1 | 431.8 | 518.2 | 0 | 6 | 5.5 | 4.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7824 | 1 | 42.9 | 32332.2 | 2290 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:02 | Normal | 545.6 | 463.8 | 518.7 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 4741 | 1 | 41 | 32332.7 | 2290 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:07 | Normal | 567.4 | 463.7 | 519.7 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3911 | 1 | 39.4 | 32333 | 2290 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:12 | Normal | 564.3 | 483.7 | 534.6 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4711 | 1 | 37.9 | 32333.4 | 2290 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:17 | Normal | 583.1 | 469.6 | 544.8 | 0 | 5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6866 | 1 | 36.8 | 32333.9 | 2290 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:22 | Normal | 581.4 | 464.7 | 541.4 | 0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6338 | 1 | 36.1 | 32334.5 | 2290 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:27 | Normal | 566.9 | 473 | 518.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.7 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3583 | 1 | 35.6 | 32334.9 | 2290 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:32 | Normal | 578.1 | 484 | 547.6 | 0 | 4 | 3 | 2.8 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 13.5 | 13.8 | 13.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 5082 | 1 | 34.9 | 32335.2 | 2291 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:37 | Normal | 583.6 | 471 | 556.1 | 0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 15.1 | 15.5 | 15.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 6258 | 1 | 34.3 | 32335.8 | 2291 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:42 | Normal | 587.5 | 465.7 | 543.4 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 14.7 | 15 | 14.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 5963 | 1 | 33.8 | 32336.2 | 2291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:47 | Normal | 590.4 | 474.7 | 549.4 | 0 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 0 | 234.8 | 233 | 235 | 14.1 | 14.3 | 14 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5686 | 1 | 33.4 | 32336.7 | 2291 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:52 | Normal | 592.6 | 479.7 | 546.9 | 0 | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 6679 | 1 | 33 | 32337.2 | 2291 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 15:57 | Normal | 588.6 | 476.8 | 553.3 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 0 | 236 | 233.2 | 235 | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6978 | 1 | 32.9 | 32337.8 | 2291 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:02 | Normal | 584.5 | 478.8 | 549 | 0 | 5 | 4 | 3.6 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.4 | 17 | 17.1 | 16.8 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 6889 | 1 | 32.8 | 32338.4 | 2291 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:07 | Normal | 583.6 | 489.8 | 546.9 | 0 | 5 | 3.8 | 3.5 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 16.7 | 16.9 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6747 | 1 | 32.7 | 32338.9 | 2291 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:12 | Normal | 587.6 | 503 | 555.9 | 0 | 4.7 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 15.9 | 16.3 | 15.7 | 60 | 59.97 | 60 | 6462 | 1 | 32.7 | 32339.5 | 2291 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:17 | Normal | 585.7 | 470.7 | 548.9 | 0 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 15.7 | 16 | 15.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6331 | 1 | 32.7 | 32340 | 2291 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:22 | Normal | 582.5 | 494.8 | 554.8 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.2 | 15.2 | 15.7 | 15.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6200 | 1 | 32.6 | 32340.5 | 2291 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:27 | Normal | 586.6 | 478.8 | 550.2 | 0 | 4 | 3.1 | 2.9 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 13.8 | 14 | 13.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 5595 | 1 | 32.5 | 32341 | 2291 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:32 | Normal | 580.6 | 485.8 | 546.4 | 0 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.6 | 13.2 | 13.4 | 13 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5324 | 1 | 32.4 | 32341.5 | 2292 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:37 | Normal | 583.6 | 471.7 | 552.7 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4978 | 1 | 32.4 | 32341.9 | 2292 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:42 | Normal | 579.5 | 485.7 | 545.9 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 12.2 | 12.4 | 12 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4868 | 1 | 32.3 | 32342.3 | 2292 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:47 | Normal | 581.3 | 501.7 | 550.1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4538 | 1 | 32.2 | 32342.7 | 2292 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:52 | Normal | 581.6 | 468 | 529.6 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3998 | 1 | 32.1 | 32343.1 | 2292 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 16:57 | Normal | 579.5 | 468.5 | 536.7 | 0 | 2.5 | 2 | 1.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3473 | 1 | 31.9 | 32343.4 | 2292 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:02 | Normal | 567.4 | 472.8 | 540.2 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3024 | 1 | 31.8 | 32343.6 | 2292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:07 | Normal | 580.2 | 497.7 | 539.8 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 235 | 233 | 234 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2705 | 1 | 31.7 | 32343.9 | 2292 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:12 | Normal | 552.7 | 474.9 | 528.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 6.2 | 6.6 | 6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2500 | 1 | 31.5 | 32344.1 | 2292 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:17 | Normal | 559.3 | 482.6 | 523.9 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 2425 | 1 | 31.4 | 32344.3 | 2292 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:22 | Normal | 568.4 | 464.9 | 526.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.2 | 5.7 | 6 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2309 | 1 | 31.2 | 32344.5 | 2292 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:27 | Normal | 564.6 | 478.9 | 535.3 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2095 | 1 | 31.1 | 32344.7 | 2292 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:32 | Normal | 545.1 | 456.6 | 510.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1777 | 1 | 31 | 32344.8 | 2293 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:37 | Normal | 551.5 | 452.8 | 513.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1461 | 1 | 30.9 | 32345 | 2293 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:42 | Normal | 543.4 | 458.9 | 503 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 232.4 | 233.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1180 | 1 | 30.7 | 32345.1 | 2293 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:47 | Normal | 532.4 | 454.6 | 494.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 914 | 1 | 30.6 | 32345.2 | 2293 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:52 | Normal | 533.6 | 460.9 | 498 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 734 | 1 | 30.5 | 32345.2 | 2293 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 17:57 | Normal | 542.2 | 413.6 | 519.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 522 | 1 | 30.4 | 32345.3 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:02 | Normal | 488.2 | 392.8 | 497.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 418 | 1 | 30.3 | 32345.3 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:07 | Normal | 470.4 | 201.8 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 237 | 1 | 30.2 | 32345.3 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:12 | Normal | 204.1 | 199.6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 101 | 1 | 30.1 | 32345.4 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:17 | Normal | 198.5 | 211.1 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232 | 233.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 49 | 1 | 30 | 32345.4 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:22 | Normal | 224.7 | 209.2 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.2 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 36 | 1 | 29.8 | 32345.4 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:27 | Normal | 187.7 | 204 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 35 | 1 | 29.7 | 32345.4 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-02-10 18:32 | Normal | 186 | 163.1 | 169.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 24 | 1 | 29.5 | 32345.4 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0