## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-22 05:07 | Wait | 514.7 | 505.9 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:09 | Wait | 515.1 | 515 | 505.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23.8 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:10 | Wait | 513.5 | 503.8 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.9 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:11 | Wait | 493.6 | 493.6 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:12 | Wait | 485.2 | 485.2 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 0 | 0 | 24.1 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:13 | Wait | 488.5 | 476 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.1 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:14 | Wait | 484.2 | 484.2 | 484.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:15 | Wait | 488.7 | 488.7 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:16 | Wait | 494.7 | 494.7 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.3 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:17 | Wait | 501.7 | 501.6 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 24.3 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:18 | Wait | 509.4 | 509.3 | 500.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 24.3 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:19 | Wait | 515.7 | 515.5 | 504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24.4 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:20 | Wait | 518.8 | 518.1 | 508.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24.4 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:21 | Normal | 416.6 | 200.9 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.8 | 236.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 131 | 1 | 24.6 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:22 | Normal | 408.4 | 199.8 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 111 | 1 | 24.7 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:23 | Normal | 394.1 | 200 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 163 | 1 | 24.7 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:24 | Normal | 430.3 | 199.8 | 492.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 178 | 1 | 24.8 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:25 | Normal | 449.6 | 199.9 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.8 | 237 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 212 | 1 | 24.8 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:26 | Normal | 477.6 | 199.9 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 235 | 1 | 24.9 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:27 | Normal | 485.5 | 201.6 | 433.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 235.2 | 236.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 240 | 1 | 24.9 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:28 | Normal | 466.4 | 201.8 | 444.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.2 | 235.6 | 236 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 256 | 1 | 25 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:29 | Normal | 495.4 | 200.7 | 469 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 243 | 1 | 25.1 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:30 | Normal | 490.4 | 201.6 | 468 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 234.6 | 235.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 243 | 1 | 25.1 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:31 | Normal | 500.5 | 206.6 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 259 | 1 | 25.1 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:32 | Normal | 459.5 | 199.5 | 491 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.4 | 235 | 236.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 266 | 1 | 25.2 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:33 | Normal | 468.2 | 202.1 | 507.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 281 | 1 | 25.3 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:34 | Normal | 474.5 | 214.5 | 511.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 285 | 1 | 25.3 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:35 | Normal | 496.6 | 214.7 | 506.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237 | 235 | 236 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 334 | 1 | 25.3 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:36 | Normal | 512.5 | 296.7 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 375 | 1 | 25.4 | 29264.8 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:37 | Normal | 520.5 | 273.8 | 514.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237.2 | 235.6 | 235.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 369 | 1 | 25.5 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:38 | Normal | 518.8 | 282.6 | 502.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 418 | 1 | 25.5 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:39 | Normal | 539.5 | 299.7 | 531 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 430 | 1 | 25.6 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:40 | Normal | 524.8 | 382.8 | 481.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 549 | 1 | 25.6 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:41 | Normal | 536 | 406.1 | 495.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.4 | 236 | 236.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 591 | 1 | 25.7 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:42 | Normal | 556.9 | 454.7 | 487.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 617 | 1 | 25.7 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:43 | Normal | 539.2 | 452.1 | 493 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 653 | 1 | 25.8 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:44 | Normal | 539.8 | 450.7 | 508.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.8 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 641 | 1 | 25.8 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:45 | Normal | 545.7 | 465.8 | 505.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 658 | 1 | 25.9 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:46 | Normal | 527.9 | 438.9 | 474.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 2 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 644 | 1 | 25.9 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:47 | Normal | 545.8 | 466.6 | 513.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 677 | 1 | 26 | 29264.9 | 2075 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:48 | Normal | 532 | 493 | 501.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 237 | 234.2 | 235.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 706 | 1 | 26 | 29265 | 2075 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:49 | Normal | 542.7 | 480.9 | 530.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 776 | 1 | 26.1 | 29265 | 2075 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:50 | Normal | 538.8 | 445.7 | 499.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 237 | 235.2 | 235.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 923 | 1 | 26.1 | 29265 | 2075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:51 | Normal | 548.9 | 489.8 | 512.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1058 | 1 | 26.1 | 29265 | 2075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:56 | Normal | 546.8 | 498.6 | 531.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 877 | 1 | 26.4 | 29265.1 | 2075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:01 | Normal | 559 | 467.9 | 509.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 237 | 234.4 | 236 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1434 | 1 | 26.6 | 29265.2 | 2075 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:06 | Normal | 558 | 476.9 | 535.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 5.1 | 5 | 4.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1945 | 1 | 26.8 | 29265.3 | 2075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:11 | Normal | 572.7 | 470.8 | 521.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 236 | 235 | 235.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2174 | 1 | 27 | 29265.5 | 2076 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:16 | Normal | 518.4 | 522.7 | 521.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1332 | 1 | 27.2 | 29265.7 | 2076 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:21 | Normal | 586.7 | 482.8 | 543.2 | 0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3393 | 1 | 27.4 | 29265.8 | 2076 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:26 | Normal | 581.9 | 475.7 | 541.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3822 | 1 | 27.6 | 29266.2 | 2076 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:31 | Normal | 583.9 | 492.1 | 544.4 | 0 | 3.7 | 3 | 2.7 | 0 | 237 | 235 | 236.4 | 13 | 12.9 | 12.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5147 | 1 | 27.9 | 29266.5 | 2076 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:36 | Normal | 586.8 | 490.8 | 549.2 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 236.4 | 235 | 236.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5876 | 1 | 28.2 | 29267 | 2076 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:41 | Normal | 582.2 | 487.9 | 551 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6008 | 1 | 28.5 | 29267.5 | 2076 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:46 | Normal | 595.9 | 545.8 | 534.6 | 0 | 7.8 | 5.5 | 4.1 | 0 | 238 | 235.8 | 237.6 | 23.9 | 24 | 23.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9608 | 1 | 29 | 29268.2 | 2076 | 1.3 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:51 | Normal | 593.3 | 544.9 | 557.6 | 0 | 9.1 | 6.3 | 5 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11576 | 1 | 29.6 | 29269.1 | 2076 | 1.5 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 06:56 | Normal | 580 | 525 | 538.5 | 0 | 5.4 | 4 | 3.6 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.08 | 60.06 | 7227 | 1 | 30.1 | 29269.9 | 2076 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:01 | Normal | 578.8 | 534.9 | 538.9 | 0 | 4.8 | 3.3 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6345 | 1 | 30.4 | 29270.5 | 2076 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:06 | Normal | 569.8 | 527.8 | 531.9 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.6 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4977 | 1 | 30.5 | 29270.9 | 2076 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:11 | Normal | 577.1 | 479 | 534.9 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5730 | 1 | 30.7 | 29271.3 | 2077 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:16 | Normal | 581.7 | 486.7 | 536 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6265 | 1 | 30.8 | 29271.9 | 2077 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:21 | Normal | 583.9 | 478.7 | 549.1 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.6 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 7499 | 1 | 30.9 | 29272.4 | 2077 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:26 | Normal | 588.1 | 494.8 | 544.6 | 0 | 7 | 5.7 | 4.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9153 | 1 | 31.2 | 29273.1 | 2077 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:31 | Normal | 582.4 | 490.9 | 537.8 | 0 | 7.4 | 6 | 5.1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9603 | 1 | 31.4 | 29273.9 | 2077 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:36 | Normal | 591.2 | 499.6 | 547 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.4 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10442 | 1 | 31.7 | 29274.7 | 2077 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:41 | Normal | 580.4 | 493.7 | 554.9 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10696 | 1 | 32.1 | 29275.6 | 2077 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:46 | Normal | 587.2 | 499 | 549.9 | 0 | 9.6 | 8 | 6.5 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12358 | 1 | 32.4 | 29276.6 | 2077 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:51 | Normal | 589.6 | 500.8 | 557.1 | 0 | 11.3 | 9.3 | 7.4 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 36.8 | 36.9 | 36.5 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 14502 | 1 | 32.7 | 29277.7 | 2077 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 07:56 | Normal | 581.4 | 490 | 543 | 0 | 9.4 | 7.4 | 6.1 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 30 | 30 | 29.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12059 | 1 | 33.1 | 29278.9 | 2077 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:01 | Normal | 582.2 | 496.6 | 548.5 | 0 | 8 | 6.6 | 5.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 10399 | 1 | 33.1 | 29279.7 | 2077 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:06 | Normal | 586.7 | 497 | 552.8 | 0 | 8.5 | 7 | 5.7 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.8 | 28 | 28.1 | 27.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 11077 | 1 | 33.2 | 29280.7 | 2077 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:11 | Normal | 584.8 | 490.9 | 548.9 | 0 | 9.5 | 7.8 | 6.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.2 | 30.9 | 31 | 30.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 12159 | 1 | 33.2 | 29281.6 | 2078 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:16 | Normal | 584.8 | 491.9 | 550 | 0 | 11.1 | 9.1 | 7.4 | 0 | 237.2 | 236 | 236.4 | 35.9 | 36 | 35.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14155 | 1 | 33.6 | 29282.7 | 2078 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:21 | Normal | 589.3 | 526.9 | 552.6 | 0 | 16.6 | 12.6 | 11.5 | 0 | 238 | 235.6 | 237.2 | 52.7 | 52.7 | 52.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21452 | 1 | 33.9 | 29284.1 | 2078 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2.7 | 3.7 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:26 | Normal | 585.6 | 504.1 | 545.4 | 0 | 13.6 | 11 | 9.2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.8 | 43.6 | 43.7 | 43.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17260 | 1 | 34.6 | 29285.7 | 2078 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:31 | Normal | 584.8 | 500.3 | 554.4 | 0 | 14.2 | 11.5 | 9.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237.6 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18427 | 1 | 34.9 | 29287.2 | 2078 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:36 | Normal | 582.5 | 510.9 | 547.4 | 0 | 14 | 11.1 | 9.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.2 | 44.3 | 44.4 | 44.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17916 | 1 | 35.3 | 29288.7 | 2078 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:41 | Normal | 579.1 | 508.7 | 551.5 | 0 | 14.1 | 11.3 | 9.6 | 0 | 237.4 | 234.4 | 237.4 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 18021 | 1 | 35.5 | 29290.2 | 2078 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:46 | Normal | 578.5 | 506.9 | 553.8 | 0 | 13.8 | 11 | 9.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.4 | 44 | 44 | 43.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 17622 | 1 | 35.8 | 29291.7 | 2078 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:51 | Normal | 576.2 | 511.7 | 546.3 | 0 | 13.9 | 11.3 | 9.6 | 0 | 236.4 | 234 | 236.8 | 44.9 | 44.9 | 44.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17936 | 1 | 36.1 | 29293.2 | 2078 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 08:56 | Normal | 575.9 | 506.2 | 543.2 | 0 | 14 | 11.2 | 9.5 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17872 | 1 | 36.2 | 29294.7 | 2078 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:01 | Normal | 582.2 | 490.4 | 549.8 | 0 | 12.7 | 10.5 | 8.6 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.6 | 40.5 | 40.6 | 40.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16006 | 1 | 36.3 | 29296.1 | 2078 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:06 | Normal | 584 | 491.7 | 546.2 | 0 | 12.5 | 10.3 | 8.6 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 40.3 | 40.4 | 40.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15920 | 1 | 36.3 | 29297.4 | 2078 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:11 | Normal | 579.8 | 494.2 | 537.3 | 0 | 12.5 | 10.4 | 8.6 | 0 | 236 | 233.4 | 236 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 15965 | 1 | 36.3 | 29298.7 | 2079 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:16 | Normal | 583.5 | 491.2 | 545.9 | 0 | 13.1 | 11.1 | 9.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60.01 | 60 | 60 | 16928 | 1 | 36.4 | 29300.1 | 2079 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:21 | Normal | 583.7 | 489.1 | 545.9 | 0 | 12.3 | 10.3 | 8.5 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 39.8 | 39.9 | 39.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15664 | 1 | 36.4 | 29301.4 | 2079 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:26 | Normal | 584.9 | 494.8 | 551 | 0 | 15.1 | 12.8 | 10.3 | 0 | 237.4 | 233.6 | 236.8 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 19299 | 1 | 36.5 | 29302.9 | 2079 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:31 | Normal | 578.3 | 494.3 | 552.9 | 0 | 16.6 | 14.1 | 11.1 | 0 | 237 | 235 | 236 | 53 | 53 | 52.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 21201 | 1 | 37 | 29304.6 | 2079 | 4 | 4.4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:36 | Normal | 581.6 | 510 | 543.3 | 0 | 18 | 14.6 | 12.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 57 | 57 | 56.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 22915 | 1 | 37.4 | 29306.4 | 2079 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:41 | Normal | 572.4 | 508.7 | 538.9 | 0 | 20.6 | 17 | 14.4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 65.4 | 65.4 | 65 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 26085 | 1 | 38 | 29308.4 | 2079 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 2.5 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:46 | Normal | 561.7 | 500.9 | 542.2 | 0 | 21.3 | 18 | 14.8 | 0 | 238.2 | 235.4 | 238 | 67.1 | 66.9 | 66.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 27400 | 1 | 38.9 | 29310.7 | 2079 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.4 | 2.6 | 4 | 4.7 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:51 | Normal | 568.8 | 500.1 | 534.1 | 0 | 22.5 | 19 | 15.7 | 0 | 238.4 | 236.2 | 239 | 70.7 | 70.6 | 70.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 28565 | 1 | 39.6 | 29313 | 2079 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 09:56 | Normal | 565.7 | 514.9 | 532.9 | 0 | 19.6 | 15.7 | 13.8 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 61.9 | 61.9 | 61.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25385 | 1 | 40.1 | 29315.3 | 2079 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5 | 2 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:01 | Normal | 560.2 | 518.1 | 529 | 0 | 20.8 | 16.4 | 14.5 | 0 | 238.8 | 236 | 237.8 | 64.6 | 64.5 | 64.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 26140 | 1 | 40.5 | 29317.6 | 2079 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 2 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:06 | Normal | 570.8 | 525.7 | 535.6 | 0 | 17.6 | 13.6 | 12 | 0 | 237 | 234.8 | 236.8 | 55.2 | 55 | 54.7 | 60 | 60 | 59.99 | 22128 | 1 | 40.5 | 29319.5 | 2079 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:11 | Normal | 566.9 | 525.2 | 542.2 | 0 | 15.3 | 11.6 | 10.4 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.4 | 47.7 | 47.7 | 47.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19180 | 1 | 40.3 | 29321.2 | 2080 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:16 | Normal | 571.6 | 524.4 | 532.5 | 0 | 14.3 | 10.8 | 9.9 | 0 | 236.4 | 233.8 | 236.2 | 45 | 45.1 | 44.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18104 | 1 | 40.1 | 29322.7 | 2080 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:21 | Normal | 574.5 | 533.9 | 542.7 | 0 | 12 | 9 | 8.1 | 0 | 235.8 | 233 | 235.2 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15073 | 1 | 39.5 | 29324.1 | 2080 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:26 | Normal | 575 | 535.1 | 547.3 | 0 | 12.5 | 9.1 | 8.3 | 0 | 235.6 | 233 | 235.2 | 39.4 | 39.4 | 39.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15452 | 1 | 39 | 29325.4 | 2080 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.9 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:31 | Normal | 579 | 529 | 549.5 | 0 | 12 | 9 | 8.1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.2 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 15220 | 1 | 38.6 | 29326.7 | 2080 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:36 | Normal | 578.4 | 533.6 | 545.6 | 0 | 12.1 | 9 | 8.2 | 0 | 235.4 | 232.4 | 234.6 | 38.8 | 38.7 | 38.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15216 | 1 | 38.3 | 29328 | 2080 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:41 | Normal | 575.8 | 535.6 | 542 | 0 | 10.8 | 7.9 | 7.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 34.9 | 35 | 34.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13755 | 1 | 38 | 29329.2 | 2080 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:46 | Normal | 574.4 | 534.4 | 538.5 | 0 | 11.3 | 8.1 | 7.6 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 35.9 | 35.8 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14044 | 1 | 37.7 | 29330.3 | 2080 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:51 | Normal | 579 | 525.9 | 547.4 | 0 | 10.6 | 8 | 7.1 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 13507 | 1 | 37.4 | 29331.5 | 2080 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 10:56 | Normal | 572.2 | 530.4 | 547.8 | 0 | 9.8 | 7.1 | 6.4 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 31.4 | 31.6 | 31.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12380 | 1 | 37.1 | 29332.6 | 2080 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:01 | Normal | 577.1 | 528.9 | 547.7 | 0 | 9.5 | 7 | 6.3 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 30.6 | 30.8 | 30.6 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 12061 | 1 | 36.7 | 29333.6 | 2080 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:06 | Normal | 582.1 | 530.1 | 546.3 | 0 | 8.7 | 6.5 | 6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11243 | 1 | 36.5 | 29334.6 | 2080 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:11 | Normal | 577 | 533.9 | 542.7 | 0 | 9 | 6.6 | 6.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 29.3 | 29.2 | 29 | 60 | 60 | 60.03 | 11457 | 1 | 36.3 | 29335.5 | 2081 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:16 | Normal | 575.5 | 534.8 | 544 | 0 | 8.3 | 6 | 5.6 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 27.2 | 27.2 | 27 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10659 | 1 | 36.2 | 29336.4 | 2081 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:21 | Normal | 570.1 | 530.7 | 543.4 | 0 | 7.6 | 5.6 | 5.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 25 | 25 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9786 | 1 | 36 | 29337.3 | 2081 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:26 | Normal | 573.1 | 532.9 | 533.8 | 0 | 6.6 | 4.6 | 4.4 | 0 | 233.6 | 233 | 234.2 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8351 | 1 | 35.7 | 29338 | 2081 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:31 | Normal | 576.6 | 527.2 | 545.5 | 0 | 7 | 5.2 | 4.9 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9029 | 1 | 35.5 | 29338.8 | 2081 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:36 | Normal | 580.6 | 533.5 | 552.1 | 0 | 9.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 30 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11738 | 1 | 35.4 | 29339.7 | 2081 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:41 | Normal | 587.1 | 534.7 | 544.5 | 0 | 9.8 | 7.2 | 6.9 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 12686 | 1 | 35.4 | 29340.7 | 2081 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:46 | Normal | 584.3 | 541 | 544.6 | 0 | 10.3 | 7.5 | 7.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235 | 34 | 33.9 | 33.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13309 | 1 | 35.4 | 29341.8 | 2081 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:51 | Normal | 588.5 | 535.9 | 547.6 | 0 | 10.3 | 7.5 | 7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234 | 33.2 | 33.3 | 33.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13042 | 1 | 35.3 | 29342.9 | 2081 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 11:56 | Normal | 582.8 | 541.8 | 557.7 | 0 | 11.3 | 8.2 | 7.7 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 14414 | 1 | 35.4 | 29344.1 | 2081 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:01 | Normal | 586.7 | 542 | 540.1 | 0 | 11 | 8 | 7.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.2 | 35.8 | 35.8 | 35.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14097 | 1 | 35.4 | 29345.3 | 2081 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:06 | Normal | 585.3 | 537.7 | 547.2 | 0 | 10.4 | 7.6 | 7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 33.6 | 33.8 | 33.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13167 | 1 | 35.4 | 29346.4 | 2081 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:11 | Normal | 584.9 | 536.9 | 548.6 | 0 | 9.7 | 7.3 | 6.7 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234.6 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 59.96 | 60 | 59.99 | 12588 | 1 | 35.5 | 29347.5 | 2082 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:16 | Normal | 584.3 | 537 | 541.3 | 0 | 9.3 | 6.8 | 6.4 | 0 | 235 | 234 | 234 | 30.3 | 30.4 | 30.2 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 12049 | 1 | 35.5 | 29348.5 | 2082 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:21 | Normal | 535.3 | 457.7 | 508.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 233 | 231 | 232 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1906 | 1 | 35.3 | 29349.1 | 2082 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:26 | Normal | 516.6 | 520.8 | 498.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1074 | 1 | 34.1 | 29349.2 | 2082 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:31 | Normal | 562.5 | 481.7 | 533.5 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2971 | 1 | 33.2 | 29349.4 | 2082 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:36 | Normal | 582.9 | 484.8 | 541.4 | 0 | 3 | 2.7 | 2.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 4372 | 1 | 32.4 | 29349.7 | 2082 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:41 | Normal | 567.5 | 503 | 533 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2933 | 1 | 31.7 | 29350 | 2082 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:46 | Normal | 581.5 | 487.7 | 536.9 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3840 | 1 | 30.7 | 29350.3 | 2082 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:51 | Normal | 596.1 | 496.9 | 549.8 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233.2 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 5070 | 1 | 30.1 | 29350.7 | 2082 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 12:56 | Normal | 593.6 | 496.7 | 558.5 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.6 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 5372 | 1 | 29.8 | 29351.1 | 2082 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:01 | Normal | 592.8 | 499.5 | 560.1 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.7 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.2 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 5509 | 1 | 29.6 | 29351.6 | 2082 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:06 | Normal | 586 | 492.1 | 545.5 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4817 | 1 | 29.4 | 29352 | 2082 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:11 | Normal | 582.6 | 487.8 | 532.6 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4188 | 1 | 29.2 | 29352.4 | 2083 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:16 | Normal | 586 | 484 | 549.2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 233.6 | 231 | 233.4 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3580 | 1 | 29.1 | 29352.7 | 2083 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:21 | Normal | 578 | 488 | 536.2 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3054 | 1 | 29 | 29353 | 2083 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:26 | Normal | 563.5 | 478.8 | 524.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2291 | 1 | 28.9 | 29353.2 | 2083 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:31 | Normal | 563.7 | 492.8 | 521 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233 | 231.2 | 233 | 4.3 | 4.2 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1627 | 1 | 28.7 | 29353.3 | 2083 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:36 | Normal | 555.5 | 476.5 | 512.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231 | 233 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1566 | 1 | 28.6 | 29353.5 | 2083 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:41 | Normal | 550.9 | 468.9 | 514.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 4.1 | 4 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1507 | 1 | 28.5 | 29353.6 | 2083 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:46 | Normal | 515.7 | 474.8 | 514 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1302 | 1 | 28.3 | 29353.7 | 2083 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:51 | Normal | 547.7 | 505.8 | 506.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 918 | 1 | 28.2 | 29353.8 | 2083 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 13:56 | Normal | 521.8 | 420.9 | 506.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 551 | 1 | 28.2 | 29353.9 | 2083 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:01 | Normal | 516.5 | 383.7 | 487.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 394 | 1 | 28.1 | 29353.9 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:06 | Normal | 530.6 | 403.8 | 513.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 529 | 1 | 28 | 29353.9 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:11 | Normal | 414.6 | 199.7 | 443.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 210 | 1 | 27.9 | 29354 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:16 | Normal | 435.4 | 208.9 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231 | 232.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 27.9 | 29354 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:21 | Normal | 529.9 | 304.6 | 513 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 380 | 1 | 27.9 | 29354 | 2084 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:26 | Normal | 354.9 | 203.8 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 187 | 1 | 27.8 | 29354 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:31 | Normal | 399.5 | 199.9 | 428.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 160 | 1 | 27.7 | 29354 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:36 | Normal | 497.5 | 233 | 495 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 296 | 1 | 27.5 | 29354.1 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:41 | Normal | 493.6 | 244.1 | 496 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 282 | 1 | 27.3 | 29354.1 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:46 | Normal | 498.5 | 343.2 | 500.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 60 | 382 | 1 | 27.3 | 29354.1 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:51 | Normal | 522.3 | 416.2 | 508 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 420 | 1 | 27.1 | 29354.2 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 14:56 | Normal | 270.4 | 199.8 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 157 | 1 | 26.7 | 29354.2 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:01 | Normal | 203.6 | 199.8 | 438.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 119 | 1 | 26.5 | 29354.2 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:06 | Normal | 339 | 265 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 259 | 1 | 26.4 | 29354.2 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:11 | Normal | 494.9 | 367.7 | 503.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 375 | 1 | 26.3 | 29354.2 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:16 | Normal | 540 | 412.7 | 524.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 552 | 1 | 26.3 | 29354.3 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:21 | Normal | 549.1 | 423.7 | 513.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 705 | 1 | 26.2 | 29354.3 | 2085 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:26 | Normal | 536.9 | 468.4 | 508.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60 | 59.99 | 845 | 1 | 26.2 | 29354.4 | 2085 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:31 | Normal | 527 | 377.7 | 518.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 448 | 1 | 26.3 | 29354.4 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:36 | Normal | 451.8 | 327.3 | 501.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 295 | 1 | 26.2 | 29354.5 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:41 | Normal | 549 | 448.4 | 516.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.8 | 233 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 723 | 1 | 26.2 | 29354.5 | 2085 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:46 | Normal | 560 | 474.2 | 504 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 232.8 | 233.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1140 | 1 | 26.2 | 29354.6 | 2085 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:51 | Normal | 565 | 529.3 | 516.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1471 | 1 | 26.1 | 29354.7 | 2085 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 15:56 | Normal | 553 | 421.2 | 516.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1252 | 1 | 26.2 | 29354.8 | 2085 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:01 | Normal | 562.1 | 470.3 | 522.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 4 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1573 | 1 | 26.2 | 29354.9 | 2085 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:06 | Normal | 542.8 | 496.1 | 501 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 767 | 1 | 26.3 | 29355 | 2085 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:11 | Normal | 545.4 | 435.3 | 505.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 865 | 1 | 26.3 | 29355.1 | 2086 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:16 | Normal | 556 | 474.3 | 524.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1172 | 1 | 26.3 | 29355.2 | 2086 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:21 | Normal | 538.4 | 459.4 | 513.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1256 | 1 | 26.3 | 29355.3 | 2086 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:26 | Normal | 541.9 | 462.3 | 497 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 791 | 1 | 26.3 | 29355.4 | 2086 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:31 | Normal | 536 | 464.3 | 518.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1115 | 1 | 26.4 | 29355.4 | 2086 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:36 | Normal | 540.7 | 463.1 | 527.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1457 | 1 | 26.4 | 29355.5 | 2086 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:41 | Normal | 563.6 | 463 | 509.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1539 | 1 | 26.2 | 29355.7 | 2086 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:46 | Normal | 560.4 | 472.6 | 533.7 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1895 | 1 | 26.3 | 29355.8 | 2086 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:51 | Normal | 573.2 | 474.4 | 536.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 236 | 234.6 | 234.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2717 | 1 | 26.4 | 29356 | 2086 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 16:56 | Normal | 557.1 | 486.3 | 524.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2346 | 1 | 26.5 | 29356.2 | 2086 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:01 | Normal | 558.1 | 476.3 | 512.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 4.9 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1975 | 1 | 26.5 | 29356.4 | 2086 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:06 | Normal | 578.2 | 479.3 | 531 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2034 | 1 | 26.6 | 29356.5 | 2086 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:11 | Normal | 546 | 445.8 | 521.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1684 | 1 | 26.6 | 29356.7 | 2087 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:16 | Normal | 550 | 460.2 | 521 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.2 | 235 | 234.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1428 | 1 | 26.7 | 29356.8 | 2087 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:21 | Normal | 541 | 521 | 525.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1248 | 1 | 26.7 | 29356.9 | 2087 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:26 | Normal | 535.9 | 475.2 | 512 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1505 | 1 | 26.6 | 29357 | 2087 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:31 | Normal | 533 | 513.2 | 509.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1297 | 1 | 26.6 | 29357.1 | 2087 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:36 | Normal | 549.7 | 483.1 | 531.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237 | 235.6 | 235.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1161 | 1 | 26.6 | 29357.2 | 2087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:41 | Normal | 546 | 432.9 | 515.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233 | 3 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1092 | 1 | 26.6 | 29357.3 | 2087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:46 | Normal | 554.6 | 456.5 | 536 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1026 | 1 | 26.6 | 29357.4 | 2087 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:51 | Normal | 526.3 | 510.2 | 514.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 232.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 826 | 1 | 26.6 | 29357.5 | 2087 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 17:56 | Normal | 531.2 | 479.1 | 492.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 701 | 1 | 26.6 | 29357.6 | 2087 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:01 | Normal | 520.7 | 399.2 | 534.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 514 | 1 | 26.5 | 29357.6 | 2087 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:06 | Normal | 498.8 | 398.2 | 492.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 407 | 1 | 26.5 | 29357.7 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:11 | Normal | 485.8 | 199.8 | 472.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 232.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 218 | 1 | 26.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:16 | Normal | 226.6 | 199.6 | 453.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 119 | 1 | 26.5 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:21 | Normal | 200.2 | 201.6 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 55 | 1 | 26.4 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:26 | Normal | 179.7 | 179.3 | 369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 43 | 1 | 26.4 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:31 | Normal | 192.9 | 222.3 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28 | 1 | 26.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:36 | Normal | 194.5 | 194.9 | 313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 233.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 20 | 1 | 26.3 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2024-01-22 18:41 | Normal | 190.6 | 171.1 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16 | 1 | 26.2 | 29357.7 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0