## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-22 05:07 | Wait | 513.2 | 510 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:10 | Wait | 511.1 | 506.5 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 224.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2024-01-22 05:15 | Wait | 489.5 | 489.7 | 488.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 225.2 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:20 | Normal | 471.1 | 518.3 | 510.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 225.8 | 225.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3 | 1 | 23.8 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:25 | Normal | 525 | 451.5 | 198.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 227 | 226.2 | 226 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 116 | 1 | 24.2 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:30 | Normal | 525 | 467.5 | 201.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 227.4 | 225 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 161 | 1 | 24.4 | 36243.9 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:35 | Normal | 520.1 | 518.4 | 223.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 265 | 1 | 24.7 | 36244 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:40 | Normal | 548.8 | 506.5 | 223.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 227.8 | 226 | 226.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 412 | 1 | 25 | 36244 | 2681 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:45 | Normal | 561 | 537.6 | 285 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 515 | 1 | 25.2 | 36244 | 2681 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:50 | Normal | 561.8 | 517.5 | 514.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 227.2 | 225 | 226 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 847 | 1 | 25.4 | 36244.1 | 2681 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 05:55 | Normal | 559.6 | 516.2 | 514.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 227 | 225.6 | 225.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 854 | 1 | 25.6 | 36244.2 | 2681 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:00 | Normal | 578.8 | 510.3 | 511.5 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 227.2 | 225.2 | 225.8 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1307 | 1 | 25.8 | 36244.2 | 2681 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:05 | Normal | 568.9 | 528.5 | 519.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 226.4 | 224.6 | 225.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1536 | 1 | 26 | 36244.4 | 2681 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:10 | Normal | 577.4 | 533.5 | 531.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 227.2 | 224.6 | 225.6 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2125 | 1 | 26.2 | 36244.5 | 2681 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:15 | Normal | 569.7 | 538.5 | 528.8 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 226.2 | 223.8 | 225 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 1402 | 1 | 26.5 | 36244.7 | 2681 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:20 | Normal | 568.8 | 538.7 | 552.4 | 0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 227 | 225.4 | 225.4 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2658 | 1 | 26.7 | 36244.8 | 2681 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:25 | Normal | 598.8 | 542.4 | 541.3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0 | 227.2 | 225.4 | 226 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3644 | 1 | 27 | 36245.1 | 2681 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:30 | Normal | 606.1 | 552.8 | 547.7 | 0 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4240 | 1 | 27.3 | 36245.4 | 2681 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:35 | Normal | 601.1 | 535.7 | 554.8 | 0 | 3.8 | 4.3 | 2 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5526 | 1 | 27.6 | 36245.9 | 2682 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:40 | Normal | 600.9 | 537.7 | 550.7 | 0 | 3.9 | 4.5 | 2.1 | 0 | 227.8 | 226 | 225.8 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5752 | 1 | 28 | 36246.3 | 2682 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:45 | Normal | 609 | 564.3 | 562.4 | 0 | 9.3 | 10.3 | 4.9 | 0 | 228 | 227 | 227.6 | 35.2 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 13415 | 1 | 28.3 | 36247 | 2682 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:50 | Normal | 606.5 | 565.1 | 553 | 0 | 9.8 | 10.9 | 5.3 | 0 | 228 | 227.6 | 227.2 | 36.9 | 37.2 | 36.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12226 | 1 | 29.1 | 36248.1 | 2682 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 06:55 | Normal | 596.3 | 531.8 | 540.3 | 0 | 4.7 | 5.6 | 2.8 | 0 | 227.2 | 226 | 225.8 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 7147 | 1 | 29.8 | 36249.1 | 2682 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:00 | Normal | 595.6 | 538.4 | 540.6 | 0 | 4.1 | 5 | 2.5 | 0 | 226.8 | 225 | 225.4 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6210 | 1 | 30 | 36249.6 | 2682 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:05 | Normal | 586.2 | 537.6 | 533.2 | 0 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 0 | 225.4 | 223.8 | 224.2 | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4571 | 1 | 30.2 | 36250 | 2682 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:10 | Normal | 568.2 | 547.5 | 532.3 | 0 | 3.5 | 3.8 | 2 | 0 | 226.2 | 224.4 | 224.4 | 13 | 13.1 | 12.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4976 | 1 | 30.2 | 36250.4 | 2682 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:15 | Normal | 601.6 | 538.4 | 534.8 | 0 | 3.6 | 4.4 | 2.3 | 0 | 226.2 | 224.8 | 224.6 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5536 | 1 | 30.3 | 36250.9 | 2682 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:20 | Normal | 579 | 549.7 | 549.3 | 0 | 4.3 | 5 | 2.6 | 0 | 225.4 | 225 | 225 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6420 | 1 | 30.4 | 36251.4 | 2682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:25 | Normal | 579.9 | 554.5 | 544.4 | 0 | 5.8 | 6.6 | 3.4 | 0 | 225.4 | 224.2 | 225 | 22.1 | 22.2 | 22 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8304 | 1 | 30.6 | 36252 | 2682 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:30 | Normal | 604.9 | 545.3 | 548.9 | 0 | 6 | 7.2 | 3.6 | 0 | 225.8 | 224 | 224.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8857 | 1 | 31 | 36252.7 | 2682 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:35 | Normal | 613.2 | 549.4 | 553.9 | 0 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 0 | 226 | 224.6 | 224.4 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9604 | 1 | 31.3 | 36253.5 | 2683 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:40 | Normal | 611 | 552.3 | 549.4 | 0 | 6.6 | 7.8 | 4 | 0 | 225.6 | 224.8 | 224.2 | 26 | 26 | 25.8 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 9862 | 1 | 31.5 | 36254.3 | 2683 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:45 | Normal | 601.6 | 545.6 | 548.9 | 0 | 7.5 | 8.8 | 4.5 | 0 | 226.2 | 223.8 | 225.2 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10906 | 1 | 31.7 | 36255.1 | 2683 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:50 | Normal | 606 | 542.3 | 554 | 0 | 9.3 | 11 | 5.5 | 0 | 226 | 225 | 225.4 | 35.9 | 35.9 | 35.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13508 | 1 | 32.1 | 36256.2 | 2683 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 07:55 | Normal | 603.8 | 547.4 | 549.6 | 0 | 9.1 | 10.4 | 5.2 | 0 | 226.4 | 224.2 | 225 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 13583 | 1 | 32.6 | 36257.3 | 2683 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:00 | Normal | 595.2 | 539.5 | 543.1 | 0 | 6.6 | 7.7 | 3.9 | 0 | 224.6 | 223.4 | 225 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9511 | 1 | 32.7 | 36258.2 | 2683 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:05 | Normal | 600 | 543.3 | 549.6 | 0 | 7.1 | 8.3 | 4.2 | 0 | 226.8 | 224.6 | 225.2 | 27.2 | 27.2 | 27 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 10277 | 1 | 32.7 | 36259 | 2683 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:10 | Normal | 603.7 | 537.6 | 544.5 | 0 | 7.8 | 9.2 | 4.6 | 0 | 227 | 225.2 | 226 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11242 | 1 | 32.9 | 36259.9 | 2683 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:15 | Normal | 598.8 | 542.4 | 554 | 0 | 9.1 | 10.6 | 5.4 | 0 | 227.2 | 226 | 226.4 | 34.6 | 34.9 | 34.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13131 | 1 | 33 | 36260.9 | 2683 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:20 | Normal | 605.6 | 552.7 | 559.6 | 0 | 10.9 | 12.8 | 6.6 | 0 | 228 | 226 | 226.6 | 42.5 | 42.5 | 42.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15840 | 1 | 33.4 | 36262.1 | 2683 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 3.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:25 | Normal | 595.4 | 552.2 | 546.3 | 0 | 11.9 | 13.5 | 7 | 0 | 228 | 226.4 | 227.2 | 44.4 | 44.6 | 44.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16818 | 1 | 34.1 | 36263.7 | 2683 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:30 | Normal | 594.9 | 538.5 | 546.7 | 0 | 11.8 | 13.6 | 7 | 0 | 227.6 | 226.8 | 226 | 44.4 | 44.1 | 44.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 16799 | 1 | 34.5 | 36265.2 | 2683 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:35 | Normal | 588.9 | 543.6 | 549.9 | 0 | 12.4 | 14.1 | 7.1 | 0 | 228 | 225.8 | 226.6 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 17759 | 1 | 34.9 | 36266.7 | 2684 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:40 | Normal | 597.2 | 540.2 | 547.1 | 0 | 11.9 | 13.6 | 6.9 | 0 | 227.2 | 226 | 225.8 | 44 | 44.2 | 43.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 16767 | 1 | 35.2 | 36268.1 | 2684 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:45 | Normal | 594.6 | 530.6 | 540.7 | 0 | 12 | 14 | 7 | 0 | 228.4 | 225.8 | 226.6 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 16899 | 1 | 35.4 | 36269.5 | 2684 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:50 | Normal | 595.2 | 538.5 | 543.4 | 0 | 11.6 | 13.3 | 6.7 | 0 | 226.2 | 225.4 | 225.6 | 42.8 | 43.1 | 42.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16399 | 1 | 35.6 | 36270.9 | 2684 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 08:55 | Normal | 592.3 | 533.2 | 542.4 | 0 | 11.8 | 13.8 | 7 | 0 | 227 | 225.6 | 226.2 | 44 | 44 | 43.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16672 | 1 | 35.7 | 36272.3 | 2684 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:00 | Normal | 595.7 | 534.3 | 535.4 | 0 | 10.5 | 12.5 | 6.3 | 0 | 227 | 225.2 | 226.4 | 39.8 | 39.8 | 39.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15114 | 1 | 35.9 | 36273.6 | 2684 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:05 | Normal | 591.7 | 540.4 | 541.7 | 0 | 10.1 | 12 | 6.1 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.8 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14507 | 1 | 35.9 | 36274.8 | 2684 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:10 | Normal | 595.7 | 535.5 | 543.6 | 0 | 10.1 | 12.1 | 6.1 | 0 | 226 | 224.8 | 225.6 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14557 | 1 | 35.9 | 36276 | 2684 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3 | 2.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:15 | Normal | 590.9 | 540.3 | 540.4 | 0 | 11 | 13 | 6.5 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 15809 | 1 | 35.9 | 36277.3 | 2684 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:20 | Normal | 593.4 | 537.4 | 540.3 | 0 | 9.8 | 11.7 | 6.1 | 0 | 227 | 225.2 | 226 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14314 | 1 | 35.9 | 36278.5 | 2684 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:25 | Normal | 586.2 | 534.1 | 542.2 | 0 | 11.7 | 13.8 | 7.1 | 0 | 226.4 | 226 | 226.2 | 43.9 | 44 | 44 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16708 | 1 | 36 | 36279.8 | 2684 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:30 | Normal | 596.8 | 529.3 | 551.2 | 0 | 13.9 | 16.2 | 7.9 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.4 | 50.8 | 50.8 | 51 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19649 | 1 | 36.4 | 36281.4 | 2684 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:35 | Normal | 590.9 | 534.5 | 542 | 0 | 14 | 16.3 | 8.1 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226.2 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 60 | 60 | 60.01 | 20188 | 1 | 36.8 | 36283.1 | 2685 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:40 | Normal | 583.5 | 544.8 | 537.1 | 0 | 17.1 | 19.3 | 9.9 | 0 | 228.6 | 227.2 | 226.8 | 62.4 | 62.4 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23860 | 1 | 37.3 | 36284.9 | 2685 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:45 | Normal | 578.3 | 536.4 | 539.5 | 0 | 19.6 | 22.1 | 11 | 0 | 228.6 | 228.2 | 227.4 | 69.6 | 69.7 | 69.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 27054 | 1 | 38.2 | 36287 | 2685 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:50 | Normal | 572.8 | 529.1 | 534.2 | 0 | 19.3 | 21.8 | 10.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.2 | 68 | 68.2 | 68.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26600 | 1 | 38.9 | 36289.1 | 2685 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 09:55 | Normal | 574 | 531.2 | 531 | 0 | 18.9 | 21.2 | 10.6 | 0 | 229 | 227.8 | 227 | 66.8 | 66.9 | 66.8 | 60 | 60.01 | 60 | 26367 | 1 | 39.7 | 36291.4 | 2685 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:00 | Normal | 574 | 526.4 | 523.5 | 0 | 18.3 | 21 | 10.6 | 0 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 65.4 | 65.5 | 65.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 25752 | 1 | 40.1 | 36293.5 | 2685 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:05 | Normal | 577.4 | 524.4 | 528.6 | 0 | 14.8 | 17.3 | 8.7 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.4 | 53.5 | 53.6 | 53.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20843 | 1 | 40 | 36295.3 | 2685 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:10 | Normal | 580.6 | 526.3 | 537.4 | 0 | 12.8 | 15.3 | 7.6 | 0 | 227.4 | 225.4 | 225.8 | 47.4 | 47.5 | 47.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18273 | 1 | 40 | 36297 | 2685 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:15 | Normal | 591.3 | 530.8 | 540.1 | 0 | 12 | 14.1 | 7.1 | 0 | 226.4 | 224.8 | 224.4 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 16890 | 1 | 39.6 | 36298.4 | 2685 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:20 | Normal | 587.9 | 532.4 | 537.2 | 0 | 9.6 | 11.7 | 6 | 0 | 226.2 | 224 | 224.8 | 37.2 | 37.2 | 37 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14181 | 1 | 39.2 | 36299.7 | 2685 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:25 | Normal | 597.7 | 533.5 | 533.7 | 0 | 9.7 | 11.8 | 6.1 | 0 | 226.4 | 223.8 | 224.8 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14253 | 1 | 38.6 | 36300.9 | 2685 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:30 | Normal | 593.7 | 533.5 | 546 | 0 | 9.5 | 11.3 | 5.7 | 0 | 226.2 | 224.2 | 224.4 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13763 | 1 | 38.2 | 36302.1 | 2685 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:35 | Normal | 599.6 | 536.4 | 537.4 | 0 | 9.5 | 11.6 | 6 | 0 | 226.2 | 224.6 | 224.6 | 37.2 | 37.5 | 37.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14130 | 1 | 37.8 | 36303.2 | 2686 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:40 | Normal | 598.4 | 539.3 | 542.6 | 0 | 9 | 10.8 | 5.5 | 0 | 225 | 225.4 | 224.8 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 13308 | 1 | 37.5 | 36304.4 | 2686 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:45 | Normal | 561.3 | 542.7 | 540.4 | 0 | 9 | 10.1 | 5.3 | 0 | 225.2 | 224.4 | 224.6 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12416 | 1 | 37.1 | 36305.4 | 2686 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:50 | Normal | 567.2 | 541.4 | 545.4 | 0 | 9.1 | 10.3 | 5.3 | 0 | 225.4 | 223.6 | 223.4 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12611 | 1 | 36.9 | 36306.5 | 2686 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 10:55 | Normal | 565.8 | 534.5 | 540.6 | 0 | 8.2 | 9.5 | 4.8 | 0 | 225.4 | 224.2 | 223.8 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11626 | 1 | 36.6 | 36307.5 | 2686 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:00 | Normal | 564.6 | 542.5 | 539.2 | 0 | 7.9 | 9 | 4.6 | 0 | 225.8 | 223.8 | 223.4 | 29.6 | 29.7 | 29.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 11170 | 1 | 36.4 | 36308.4 | 2686 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:05 | Normal | 570.3 | 538.3 | 537.4 | 0 | 7.4 | 8.5 | 4.5 | 0 | 225.2 | 224.4 | 223.6 | 28 | 28 | 27.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10566 | 1 | 36.1 | 36309.3 | 2686 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:10 | Normal | 598.7 | 537.8 | 540.4 | 0 | 7.2 | 8.6 | 4.5 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10615 | 1 | 35.8 | 36310.2 | 2686 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:15 | Normal | 590 | 543.5 | 539.8 | 0 | 6.8 | 8.1 | 4.2 | 0 | 226 | 223.6 | 224.8 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9978 | 1 | 35.6 | 36311.1 | 2686 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:20 | Normal | 587.1 | 536.3 | 540.7 | 0 | 6.3 | 7.4 | 3.7 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9213 | 1 | 35.5 | 36311.9 | 2686 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:25 | Normal | 588 | 540.7 | 538.1 | 0 | 5.3 | 6.3 | 3.3 | 0 | 225 | 223.6 | 224.4 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7832 | 1 | 35.2 | 36312.6 | 2686 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:30 | Normal | 556.8 | 532.1 | 542.5 | 0 | 5.9 | 6.6 | 3.4 | 0 | 225.4 | 223.4 | 224.4 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8199 | 1 | 35 | 36313.3 | 2686 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:35 | Normal | 571.5 | 547.5 | 547.6 | 0 | 7.5 | 8.5 | 4.4 | 0 | 225.8 | 224 | 224.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10582 | 1 | 34.8 | 36314 | 2687 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:40 | Normal | 557.8 | 543.5 | 542.2 | 0 | 8.3 | 9.4 | 4.8 | 0 | 226.6 | 224.2 | 224.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11585 | 1 | 34.8 | 36315 | 2687 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:45 | Normal | 604.8 | 546.5 | 551.4 | 0 | 8 | 9.8 | 5.1 | 0 | 225.8 | 224.2 | 225.4 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11992 | 1 | 34.8 | 36316 | 2687 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:50 | Normal | 600.6 | 538.3 | 546.4 | 0 | 7.9 | 9.7 | 5.1 | 0 | 226 | 225 | 226.2 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11862 | 1 | 34.9 | 36317 | 2687 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 11:55 | Normal | 594.9 | 550.1 | 547.2 | 0 | 8.8 | 10.6 | 5.6 | 0 | 226.2 | 224.6 | 225.6 | 34.6 | 34.2 | 34.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13043 | 1 | 34.9 | 36318 | 2687 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:00 | Normal | 602.4 | 545.7 | 547.9 | 0 | 8.6 | 10.6 | 5.6 | 0 | 225.8 | 226 | 225.2 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13032 | 1 | 35 | 36319.1 | 2687 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:05 | Normal | 600.9 | 542.7 | 537 | 0 | 7.7 | 9.5 | 5.1 | 0 | 226.2 | 225 | 225.6 | 31 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11685 | 1 | 35.1 | 36320.1 | 2687 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:10 | Normal | 595.9 | 535.4 | 546.8 | 0 | 8.5 | 10 | 5.1 | 0 | 226 | 224.8 | 225 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12381 | 1 | 35.1 | 36321.2 | 2687 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:15 | Normal | 600.4 | 537.3 | 549.8 | 0 | 7.8 | 9.5 | 5 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11626 | 1 | 35 | 36322.1 | 2687 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:20 | Normal | 570.5 | 523.4 | 510.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0 | 223.6 | 222 | 222.4 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3499 | 1 | 34.7 | 36322.8 | 2687 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:25 | Normal | 495 | 521.4 | 504 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1059 | 1 | 34 | 36322.9 | 2687 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:30 | Normal | 556.5 | 523.3 | 530.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1 | 0 | 224 | 222.4 | 222.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2339 | 1 | 33.3 | 36323 | 2687 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:35 | Normal | 592.8 | 547.5 | 544.4 | 0 | 2.9 | 3 | 1.5 | 0 | 223.6 | 222.4 | 223 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4064 | 1 | 32.6 | 36323.3 | 2688 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:40 | Normal | 585.7 | 526.5 | 537.1 | 0 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 224 | 222 | 222.8 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2901 | 1 | 32 | 36323.6 | 2688 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:45 | Normal | 592.7 | 555.5 | 525.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0 | 224.8 | 222.4 | 223.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 3072 | 1 | 31.3 | 36323.8 | 2688 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:50 | Normal | 608.5 | 560.3 | 561.8 | 0 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 0 | 225 | 223.8 | 224 | 12 | 12.3 | 11.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4701 | 1 | 30.6 | 36324.2 | 2688 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 12:55 | Normal | 608 | 552.5 | 549.9 | 0 | 3.4 | 3.9 | 1.9 | 0 | 225.2 | 223.6 | 223.6 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5143 | 1 | 30.3 | 36324.6 | 2688 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:00 | Normal | 606.8 | 546.4 | 550.9 | 0 | 3.6 | 4.1 | 2 | 0 | 225.4 | 223.8 | 223.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5355 | 1 | 30.1 | 36325 | 2688 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:05 | Normal | 597.9 | 543.5 | 551.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 0 | 225.4 | 223.4 | 223.6 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4721 | 1 | 29.9 | 36325.4 | 2688 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:10 | Normal | 599.1 | 551.8 | 537.7 | 0 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223 | 10.9 | 11 | 10.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4156 | 1 | 29.7 | 36325.8 | 2688 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:15 | Normal | 592.9 | 539.5 | 551.4 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223 | 9.2 | 9.3 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3553 | 1 | 29.5 | 36326.1 | 2688 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:20 | Normal | 585.8 | 546.7 | 539.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0 | 224.4 | 222.8 | 222.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3063 | 1 | 29.3 | 36326.4 | 2688 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:25 | Normal | 592.9 | 530.6 | 528.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 224 | 222 | 222.6 | 6 | 6.2 | 6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2351 | 1 | 29 | 36326.6 | 2688 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:30 | Normal | 568.7 | 530.4 | 521.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 224 | 222.2 | 223.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1595 | 1 | 28.8 | 36326.8 | 2688 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:35 | Normal | 564.8 | 509.4 | 534.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 224 | 222.2 | 222.6 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1438 | 1 | 28.6 | 36326.9 | 2689 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:40 | Normal | 567.7 | 538.3 | 520.9 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223.4 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1404 | 1 | 28.4 | 36327 | 2689 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:45 | Normal | 569.6 | 527.4 | 512.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 224 | 222.4 | 222.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1194 | 1 | 28.3 | 36327.1 | 2689 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:50 | Normal | 537 | 521.5 | 508.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.6 | 222.2 | 222.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 909 | 1 | 28.1 | 36327.2 | 2689 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 13:55 | Normal | 555.1 | 499.6 | 388.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225 | 222.6 | 223.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 380 | 1 | 28 | 36327.3 | 2689 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:00 | Normal | 547.4 | 503.1 | 432.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 222.4 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 266 | 1 | 27.9 | 36327.3 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:05 | Normal | 560.7 | 500.4 | 476.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 516 | 1 | 27.8 | 36327.3 | 2689 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:10 | Normal | 522.4 | 409 | 370.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 68 | 1 | 27.7 | 36327.4 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:15 | Normal | 521.6 | 459.2 | 227.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 58 | 1 | 27.5 | 36327.4 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:20 | Normal | 532.9 | 493.5 | 273.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 222 | 222.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 192 | 1 | 27.5 | 36327.4 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:25 | Normal | 516.9 | 461.1 | 201.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.8 | 223.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 85 | 1 | 27.4 | 36327.4 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:30 | Normal | 526.1 | 415.4 | 209.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222.8 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 55 | 1 | 27.3 | 36327.4 | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:35 | Normal | 546.7 | 482.5 | 220.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 223.2 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 154 | 1 | 27 | 36327.4 | 2690 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:40 | Normal | 536.8 | 480.7 | 270.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 90 | 1 | 26.7 | 36327.4 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:45 | Normal | 548.9 | 491.6 | 362.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 224.4 | 223 | 223.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 334 | 1 | 26.6 | 36327.5 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:50 | Normal | 544.8 | 486.3 | 412.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 223 | 224 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 305 | 1 | 26.1 | 36327.5 | 2690 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 14:55 | Normal | 503.9 | 418.4 | 200 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 223.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 77 | 1 | 25.7 | 36327.5 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:00 | Normal | 490 | 424.4 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 222.6 | 223.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 61 | 1 | 25.5 | 36327.5 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:05 | Normal | 518.7 | 376.3 | 202.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 223.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 83 | 1 | 25.4 | 36327.5 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:10 | Normal | 532.6 | 502.3 | 255 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 225.2 | 223.4 | 224 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 225 | 1 | 25.3 | 36327.5 | 2690 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:15 | Normal | 562.6 | 482.3 | 325.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 225.6 | 223 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 337 | 1 | 25.2 | 36327.5 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:20 | Normal | 549.8 | 512.5 | 392.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.4 | 223.4 | 223.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 494 | 1 | 25.1 | 36327.6 | 2690 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:25 | Normal | 557 | 517.7 | 405.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 225.6 | 224 | 224.8 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 659 | 1 | 25 | 36327.6 | 2690 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:30 | Normal | 561.5 | 511.8 | 490.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 225.2 | 222.6 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 433 | 1 | 25 | 36327.7 | 2690 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:35 | Normal | 553.6 | 494.5 | 275.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 224.8 | 223 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 188 | 1 | 24.9 | 36327.7 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:40 | Normal | 544.8 | 498.9 | 286.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 224.8 | 222.8 | 223.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 395 | 1 | 24.8 | 36327.7 | 2691 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:45 | Normal | 561 | 530.7 | 509.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 225 | 223.4 | 223.8 | 2.7 | 3 | 2.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 986 | 1 | 24.7 | 36327.8 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:50 | Normal | 557.4 | 532 | 518.3 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1339 | 1 | 24.7 | 36327.9 | 2691 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 15:55 | Normal | 564.7 | 520.3 | 518.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 225 | 222.8 | 223.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1042 | 1 | 24.7 | 36328 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:00 | Normal | 576.8 | 523.6 | 526.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 224.6 | 223.2 | 224 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1437 | 1 | 24.8 | 36328.1 | 2691 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:05 | Normal | 564 | 512.6 | 498.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 224.8 | 223.2 | 223.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 739 | 1 | 24.9 | 36328.2 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:10 | Normal | 542.3 | 529.7 | 482 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 225.2 | 224 | 224.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 701 | 1 | 24.9 | 36328.2 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:15 | Normal | 578.1 | 520.4 | 541.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 225.4 | 223.2 | 223.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 951 | 1 | 24.9 | 36328.3 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:20 | Normal | 565.9 | 516.6 | 506.8 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 225.6 | 224 | 224.2 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1345 | 1 | 25 | 36328.4 | 2691 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:25 | Normal | 534 | 491.5 | 461.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 225.8 | 223.4 | 224.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 634 | 1 | 25 | 36328.5 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:30 | Normal | 518.3 | 505.4 | 503.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 225.6 | 224.2 | 224.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 872 | 1 | 25 | 36328.5 | 2691 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:35 | Normal | 570.8 | 515.6 | 515.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 225 | 224.2 | 224.2 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 60.02 | 59.95 | 59.99 | 1402 | 1 | 25.1 | 36328.6 | 2692 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:40 | Normal | 545.7 | 520.2 | 493.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 226.4 | 223.8 | 225 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1112 | 1 | 25.1 | 36328.7 | 2692 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:45 | Normal | 568.9 | 524.3 | 513.7 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 226 | 223.8 | 224.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1202 | 1 | 25.2 | 36328.8 | 2692 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:50 | Normal | 587.9 | 520.6 | 535.7 | 0 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0 | 226.8 | 224.4 | 225 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2485 | 1 | 25.3 | 36329 | 2692 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 16:55 | Normal | 581.7 | 546.3 | 530.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0 | 226.2 | 225.2 | 226 | 5.9 | 6 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2239 | 1 | 25.3 | 36329.2 | 2692 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:00 | Normal | 572.9 | 536.6 | 528.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 226.6 | 224.8 | 225.4 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1755 | 1 | 25.4 | 36329.4 | 2692 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:05 | Normal | 566.9 | 497.3 | 519.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0 | 227 | 225.6 | 225.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1179 | 1 | 25.5 | 36329.5 | 2692 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:10 | Normal | 586.8 | 505.6 | 511.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 226.6 | 225 | 225.8 | 4 | 4.3 | 4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1596 | 1 | 25.6 | 36329.6 | 2692 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:15 | Normal | 570.9 | 522.5 | 508.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1498 | 1 | 25.6 | 36329.7 | 2692 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:20 | Normal | 556.7 | 499.5 | 521.6 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 227.2 | 225.2 | 225.8 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1244 | 1 | 25.6 | 36329.8 | 2692 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:25 | Normal | 581.8 | 517.9 | 539.7 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 227 | 225.2 | 225.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 1345 | 1 | 25.6 | 36329.9 | 2692 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:30 | Normal | 562 | 505.4 | 508.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.2 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 1244 | 1 | 25.6 | 36330 | 2692 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:35 | Normal | 561.2 | 490.2 | 539.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 227 | 225.8 | 225.8 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1156 | 1 | 25.6 | 36330.1 | 2693 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:40 | Normal | 564.6 | 531.4 | 524.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 225.2 | 223.6 | 223.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 961 | 1 | 25.6 | 36330.2 | 2693 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:45 | Normal | 561.7 | 522.5 | 519.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.2 | 223.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 963 | 1 | 25.6 | 36330.3 | 2693 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:50 | Normal | 573.8 | 538.5 | 499.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 225.4 | 223.6 | 224.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 771 | 1 | 25.7 | 36330.4 | 2693 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 17:55 | Normal | 552.9 | 529.5 | 477.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223.4 | 224.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 657 | 1 | 25.7 | 36330.4 | 2693 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:00 | Normal | 554.8 | 500.6 | 446.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 226 | 224 | 224.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 460 | 1 | 25.7 | 36330.5 | 2693 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:05 | Normal | 525 | 488.5 | 444.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 225 | 223.2 | 224 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 307 | 1 | 25.7 | 36330.5 | 2693 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:10 | Normal | 540.8 | 500.4 | 303.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 118 | 1 | 25.7 | 36330.5 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:15 | Normal | 514.2 | 414.5 | 199.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 223 | 223.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 76 | 1 | 25.7 | 36330.6 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:20 | Normal | 445.9 | 245.2 | 181.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.2 | 224.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 25.6 | 36330.6 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:25 | Normal | 419 | 236.7 | 184.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 223.4 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 5 | 1 | 25.6 | 36330.6 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:30 | Normal | 438.8 | 181 | 198.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 25.6 | 36330.6 | 2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:35 | Normal | 363.7 | 204.3 | 192.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 25.6 | 36330.6 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
2024-01-22 18:40 | Normal | 204.1 | 199.8 | 191.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 25.5 | 36330.6 | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0