## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-01 05:40 | Wait | 440.1 | 440.1 | 440.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 14 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:40 | Wait | 443.7 | 443.5 | 443.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 14.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:40 | Wait | 450.9 | 450.8 | 450.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:40 | Wait | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 14.8 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:40 | Wait | 429.3 | 429.3 | 429.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 15.4 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:43 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 0 | 0 | 17.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:44 | Wait | 469.2 | 469.1 | 469.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 16.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:46 | Normal | 319.7 | 282 | 315.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 0 | 1 | 18.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:47 | Normal | 308.7 | 266.8 | 313.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 18.8 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:48 | Normal | 458.1 | 382.7 | 338.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 19.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:49 | Normal | 453.8 | 499.3 | 447.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 0 | 1 | 19.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:50 | Normal | 430.8 | 479.8 | 388.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.06 | 60.11 | 3 | 1 | 19.9 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:51 | Normal | 407.8 | 435 | 338.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 17 | 1 | 20.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:52 | Normal | 448.3 | 383.6 | 293.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19 | 1 | 20.4 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:53 | Normal | 451.5 | 340.6 | 282.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 20 | 1 | 20.7 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:54 | Normal | 440.7 | 455.8 | 270.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 28 | 1 | 20.9 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:55 | Normal | 437.8 | 496.6 | 460.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 21 | 1 | 21.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:56 | Normal | 450.8 | 456.8 | 519.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.12 | 59.97 | 59.99 | 2 | 1 | 21.4 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:57 | Normal | 435.9 | 404.6 | 474 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 38 | 1 | 21.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 05:59 | Normal | 409.7 | 369.3 | 419.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 48 | 1 | 21.8 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:00 | Normal | 453.5 | 401.3 | 392 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 50 | 1 | 21.9 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:01 | Normal | 481.5 | 415.5 | 409.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 47 | 1 | 22.1 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:02 | Normal | 456.1 | 516.7 | 495.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24 | 1 | 22.3 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:03 | Normal | 431.3 | 463.4 | 485.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 51 | 1 | 22.5 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:03 | Wait | 467 | 467 | 467.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 15.7 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:03 | Wait | 475.2 | 475.3 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 16.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:04 | Normal | 411.1 | 402.4 | 431.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 61 | 1 | 22.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:05 | Normal | 363.7 | 344.3 | 377.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 47 | 1 | 22.7 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:06 | Normal | 395.7 | 376.3 | 330.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40 | 1 | 22.9 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:07 | Normal | 456.6 | 393.5 | 478.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 23 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:08 | Normal | 455.6 | 365 | 487 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 48 | 1 | 23.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:09 | Normal | 447.1 | 316.1 | 431.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 71 | 1 | 23.3 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:10 | Normal | 472.2 | 287.1 | 381.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 85 | 1 | 23.4 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:11 | Normal | 473.2 | 254 | 456.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 109 | 1 | 23.5 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:12 | Normal | 466.9 | 200 | 446.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 128 | 1 | 23.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:13 | Normal | 486.3 | 199.9 | 482.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.04 | 145 | 1 | 23.7 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:14 | Normal | 479.7 | 199.8 | 482.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 166 | 1 | 23.8 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:15 | Normal | 469.8 | 202 | 488.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.97 | 147 | 1 | 23.9 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:16 | Normal | 461.8 | 200 | 475.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 123 | 1 | 24 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:17 | Normal | 468.6 | 200 | 438.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 103 | 1 | 24.1 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:18 | Normal | 462.5 | 199.1 | 383.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 90 | 1 | 24.2 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:19 | Normal | 460.3 | 199.8 | 362 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 87 | 1 | 24.3 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:20 | Normal | 467.3 | 200.1 | 379.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 93 | 1 | 24.3 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:21 | Normal | 480.5 | 200 | 412.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 119 | 1 | 24.4 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:22 | Normal | 477.3 | 200.1 | 472.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 115 | 1 | 24.5 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:23 | Normal | 459.9 | 204.1 | 465.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 128 | 1 | 24.6 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:24 | Normal | 459.3 | 236.2 | 446.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 201 | 1 | 24.7 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:25 | Normal | 501.4 | 319.1 | 489.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 354 | 1 | 24.8 | 102776.8 | 17737 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:26 | Normal | 495.3 | 433.3 | 505.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 475 | 1 | 25 | 102776.9 | 17737 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:27 | Normal | 492.2 | 397 | 478.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 544 | 1 | 25 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:28 | Normal | 512.4 | 426.1 | 474.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 611 | 1 | 25.1 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:29 | Normal | 506.1 | 415.9 | 471.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 659 | 1 | 25.2 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:30 | Normal | 507.4 | 387.2 | 473.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 664 | 1 | 25.3 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:31 | Normal | 507.5 | 379 | 494.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.8 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 669 | 1 | 25.4 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:32 | Normal | 504.8 | 409.6 | 475.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.9 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 600 | 1 | 25.5 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:33 | Normal | 499.1 | 385.6 | 473.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 506 | 1 | 25.6 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:34 | Normal | 503.5 | 422.9 | 497.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 60 | 59.92 | 654 | 1 | 25.2 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:35 | Normal | 500.9 | 417 | 481.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 555 | 1 | 25.7 | 102776.9 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:36 | Normal | 498.3 | 393.6 | 474.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 499 | 1 | 25.8 | 102777 | 17737 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:37 | Normal | 489.5 | 336.8 | 470.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 493 | 1 | 25.8 | 102777 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:38 | Normal | 497 | 303 | 476.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.03 | 60.06 | 499 | 1 | 25.9 | 102777 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:39 | Normal | 499.1 | 300 | 481.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 497 | 1 | 26 | 102777 | 17737 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:40 | Normal | 494.8 | 329.7 | 472.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.97 | 60.04 | 552 | 1 | 26 | 102777 | 17737 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:41 | Normal | 503.9 | 377.5 | 493.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 611 | 1 | 26.1 | 102777 | 17738 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:42 | Normal | 504.5 | 460.3 | 508.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.8 | 131.8 | 2 | 2 | 2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 671 | 1 | 26.2 | 102777 | 17738 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:43 | Normal | 510.5 | 482.4 | 468.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 749 | 1 | 26.4 | 102777 | 17738 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:44 | Normal | 506.8 | 457 | 468.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 745 | 1 | 26.4 | 102777 | 17738 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:46 | Normal | 498.6 | 445.4 | 469.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 708 | 1 | 26.5 | 102777 | 17738 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:47 | Normal | 501.5 | 487.6 | 511.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60.04 | 833 | 1 | 26.6 | 102777.1 | 17738 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:48 | Normal | 518 | 475 | 486.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 952 | 1 | 26.7 | 102777.1 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:49 | Normal | 511.1 | 464.1 | 485.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 939 | 1 | 26.7 | 102777.1 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:50 | Normal | 508.8 | 459.1 | 515.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 950 | 1 | 26.8 | 102777.1 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:51 | Normal | 507.8 | 474.1 | 524.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132 | 132.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 985 | 1 | 26.9 | 102777.1 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:52 | Normal | 513 | 477.1 | 519.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 1035 | 1 | 26.9 | 102777.1 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:53 | Normal | 501.8 | 486 | 522 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1165 | 1 | 27 | 102777.2 | 17738 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:54 | Normal | 511.6 | 517 | 527.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 132.1 | 132.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 1272 | 1 | 27.1 | 102777.2 | 17738 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:55 | Normal | 515.8 | 484 | 522 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 1279 | 1 | 27.2 | 102777.2 | 17738 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:56 | Normal | 516.3 | 510 | 523 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1367 | 1 | 27.3 | 102777.2 | 17738 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:57 | Normal | 509.3 | 526.3 | 522.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1468 | 1 | 27.4 | 102777.3 | 17738 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:58 | Normal | 523.8 | 512.6 | 526 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 1577 | 1 | 27.4 | 102777.3 | 17738 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 06:59 | Normal | 516.7 | 502.5 | 531.6 | 2 | 1 | 1 | 132.1 | 132 | 132.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 1615 | 1 | 27.5 | 102777.3 | 17738 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:00 | Normal | 508.8 | 514.9 | 523.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.9 | 132.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 1580 | 1 | 23.5 | 102777.3 | 17738 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:01 | Normal | 520.7 | 513.9 | 515.7 | 2 | 1 | 1 | 132 | 131.8 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1643 | 1 | 22.1 | 102777.4 | 17738 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:02 | Normal | 517.7 | 513.1 | 521.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 132.1 | 132 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1627 | 1 | 21.6 | 102777.4 | 17738 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:03 | Normal | 516.8 | 521.2 | 514.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132 | 131.9 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1549 | 1 | 21.4 | 102777.4 | 17738 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:04 | Normal | 516.9 | 506 | 512.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 131.8 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 59.95 | 60.02 | 1436 | 1 | 21.7 | 102777.4 | 17738 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:05 | Normal | 510.6 | 488 | 506.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1209 | 1 | 22.6 | 102777.5 | 17738 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:06 | Normal | 512.6 | 471.6 | 507.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 1085 | 1 | 23.2 | 102777.5 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:07 | Normal | 510.9 | 459.9 | 507.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1026 | 1 | 23.6 | 102777.5 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:08 | Normal | 512.8 | 486 | 516.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 959 | 1 | 24.3 | 102777.5 | 17738 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:10 | Normal | 497.9 | 466 | 505.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.3 | 131.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 833 | 1 | 25.1 | 102777.6 | 17738 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:11 | Normal | 510.1 | 494.3 | 504.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.04 | 60 | 919 | 1 | 25.5 | 102777.6 | 17738 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-01 07:16 | Normal | 495.4 | 500.6 | 511 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 1040 | 1 | 27.1 | 102777.6 | 17738 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:21 | Normal | 506.8 | 502.6 | 518.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 1242 | 1 | 28.1 | 102777.7 | 17738 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:26 | Normal | 516.6 | 524.6 | 520.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 1787 | 1 | 22.9 | 102777.9 | 17738 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:31 | Normal | 519.9 | 515 | 519.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 59.99 | 60.03 | 1563 | 1 | 22.4 | 102778 | 17738 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:36 | Normal | 520.7 | 515.7 | 523.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 1919 | 1 | 22.6 | 102778.1 | 17738 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:41 | Normal | 508.6 | 519.9 | 524.2 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1620 | 1 | 22.9 | 102778.3 | 17739 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:46 | Normal | 505.6 | 513 | 515.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 1483 | 1 | 24 | 102778.4 | 17739 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:51 | Normal | 511.6 | 515.6 | 511.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 60 | 60 | 1631 | 1 | 25.3 | 102778.5 | 17739 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 07:56 | Normal | 508.3 | 490.5 | 502.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 60.04 | 59.96 | 1240 | 1 | 26.9 | 102778.7 | 17739 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:01 | Normal | 514.3 | 510 | 495.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 131.4 | 131.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.1 | 60.05 | 1194 | 1 | 28.6 | 102778.8 | 17739 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:06 | Normal | 522 | 519.7 | 513.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.3 | 131.2 | 131.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.03 | 60.11 | 60.02 | 1556 | 1 | 28.8 | 102778.9 | 17739 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:11 | Normal | 512.6 | 494.3 | 487.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.3 | 131.4 | 131.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 1543 | 1 | 24.2 | 102779 | 17739 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:16 | Normal | 525.1 | 518.6 | 522 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.94 | 60 | 2069 | 1 | 23.9 | 102779.2 | 17739 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:21 | Normal | 523 | 517.4 | 517.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.9 | 131 | 131.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.95 | 60 | 1823 | 1 | 23.9 | 102779.3 | 17739 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:26 | Normal | 515 | 503.9 | 519.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 1484 | 1 | 26.4 | 102779.4 | 17739 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:31 | Normal | 527.8 | 508 | 498.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 1871 | 1 | 24.3 | 102779.6 | 17739 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:36 | Normal | 517 | 513 | 517 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 1626 | 1 | 24.1 | 102779.7 | 17739 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:41 | Normal | 527.1 | 536.8 | 540.6 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 4807 | 1 | 24.2 | 102780 | 17740 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:46 | Normal | 536 | 523.5 | 525.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.04 | 60.09 | 60.13 | 5180 | 1 | 25.3 | 102780.5 | 17740 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:51 | Normal | 526.7 | 516.3 | 526.5 | 4.2 | 2 | 2 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60 | 60 | 3869 | 1 | 26.1 | 102780.9 | 17740 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 08:56 | Normal | 524 | 529.1 | 513.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.07 | 59.99 | 59.96 | 3902 | 1 | 26.4 | 102781.3 | 17740 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:01 | Normal | 527.8 | 532.8 | 524.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.13 | 60 | 59.98 | 4513 | 1 | 26.5 | 102781.6 | 17740 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:06 | Normal | 534.6 | 520.5 | 522.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 60.01 | 59.97 | 60.07 | 4598 | 1 | 26.9 | 102782 | 17740 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:11 | Normal | 528.8 | 524.5 | 522 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 6950 | 1 | 27.5 | 102782.5 | 17740 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:16 | Normal | 557.1 | 541.4 | 553.2 | 14.6 | 7.9 | 6.2 | 136.6 | 136.6 | 136.3 | 37.2 | 37.7 | 37.6 | 60.09 | 60.23 | 60.02 | 15476 | 1 | 29 | 102783.3 | 17740 | 6.8 | 8 | 7.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:21 | Normal | 518.5 | 505.2 | 515.9 | 8.7 | 4.3 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.3 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8240 | 1 | 30.8 | 102784.1 | 17740 | 3.8 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:26 | Normal | 517.6 | 513.8 | 515.2 | 8.2 | 4 | 3.8 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7814 | 1 | 32 | 102784.8 | 17740 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:31 | Normal | 512.8 | 519.6 | 517.1 | 11.6 | 6.8 | 5.1 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 13317 | 1 | 32.9 | 102785.5 | 17740 | 5.3 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:36 | Normal | 539.3 | 531.6 | 541.5 | 15 | 7.4 | 6.5 | 136.7 | 136.8 | 136.8 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 14833 | 1 | 35.1 | 102786.7 | 17740 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:41 | Normal | 507.1 | 495.2 | 503.4 | 8.5 | 4.1 | 4 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 7965 | 1 | 37.1 | 102787.6 | 17741 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:46 | Normal | 510.1 | 502.3 | 511.8 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6276 | 1 | 37.8 | 102788.2 | 17741 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:51 | Normal | 513.2 | 510.5 | 510.4 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 132.8 | 132.8 | 133 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 5362 | 1 | 37.6 | 102788.7 | 17741 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 09:56 | Normal | 510.3 | 510.4 | 518.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 60.03 | 60 | 4199 | 1 | 37.2 | 102789.1 | 17741 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:01 | Normal | 532.5 | 521.5 | 525.7 | 7.2 | 3.6 | 3.4 | 134 | 133.6 | 133.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60.07 | 60.07 | 59.99 | 7161 | 1 | 36.7 | 102789.6 | 17741 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:06 | Normal | 524 | 515.9 | 511.5 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 135.9 | 136 | 136.1 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 59.96 | 59.96 | 12087 | 1 | 36.9 | 102790.3 | 17741 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:11 | Normal | 536.6 | 516.4 | 524 | 12.5 | 6 | 6.1 | 135.8 | 135.6 | 135.7 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 13092 | 1 | 38 | 102791.3 | 17741 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:16 | Normal | 510.2 | 497 | 514.3 | 9.8 | 4.8 | 4.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9564 | 1 | 39.2 | 102792.4 | 17741 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:21 | Normal | 484.6 | 478.3 | 482.1 | 16.3 | 8 | 7.3 | 136.7 | 136.8 | 136.7 | 35.6 | 36.1 | 36 | 59.97 | 60 | 59.97 | 14701 | 1 | 40.3 | 102793.6 | 17741 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:26 | Normal | 489 | 488.8 | 494.6 | 16 | 7.8 | 7.2 | 136.8 | 136.8 | 136.6 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 59.96 | 59.9 | 14567 | 1 | 41.7 | 102794.8 | 17741 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:31 | Normal | 499.9 | 499.4 | 491.1 | 14.8 | 7.1 | 6.9 | 136 | 136.4 | 136.3 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 13799 | 1 | 41.9 | 102795.9 | 17741 | 6.9 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:36 | Normal | 486.1 | 474.6 | 446.9 | 16.4 | 8 | 7.7 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 14674 | 1 | 42.2 | 102797.1 | 17741 | 7.7 | 8.9 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:41 | Normal | 498.7 | 496.1 | 498.2 | 14.5 | 6.9 | 6.7 | 135.4 | 135.6 | 135.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 13614 | 1 | 42.2 | 102798.3 | 17742 | 6.7 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:46 | Normal | 501.7 | 501.8 | 510.5 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 6714 | 1 | 41.7 | 102799.1 | 17742 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:51 | Normal | 516 | 508.4 | 514.2 | 9.7 | 4.7 | 4.6 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 9289 | 1 | 41.2 | 102799.7 | 17742 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 10:56 | Normal | 515 | 507.4 | 512.7 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 9087 | 1 | 41.1 | 102800.5 | 17742 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:01 | Normal | 510.5 | 507 | 513.1 | 9.3 | 4.5 | 4.4 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 8788 | 1 | 41.3 | 102801.2 | 17742 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:06 | Normal | 519.6 | 509.3 | 512.1 | 11.1 | 5.5 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.8 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 10791 | 1 | 41 | 102802 | 17742 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:11 | Normal | 505.4 | 502.4 | 502.4 | 12.6 | 6.1 | 6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 11953 | 1 | 41.5 | 102803 | 17742 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:16 | Normal | 507 | 493.3 | 498 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 13183 | 1 | 41.8 | 102804 | 17742 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:21 | Normal | 500.1 | 494.4 | 498 | 14.5 | 7.1 | 7 | 136.5 | 136.4 | 136.6 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 13706 | 1 | 42 | 102805.2 | 17742 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:26 | Normal | 499.1 | 486.3 | 493.5 | 14 | 6.9 | 6.8 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13188 | 1 | 42.2 | 102806.3 | 17742 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:31 | Normal | 497.9 | 494.7 | 502.5 | 8.3 | 3.9 | 4 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7735 | 1 | 42.1 | 102807.2 | 17742 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:36 | Normal | 502.6 | 500 | 508 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 8060 | 1 | 41.7 | 102807.9 | 17742 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:41 | Normal | 505.3 | 504.5 | 511.6 | 8.3 | 4 | 4 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 7843 | 1 | 41.4 | 102808.5 | 17743 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:46 | Normal | 514.4 | 502.8 | 512 | 9.3 | 4.6 | 4.6 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 8981 | 1 | 41.2 | 102809.2 | 17743 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:51 | Normal | 503.1 | 494.7 | 517 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60 | 60.03 | 60.05 | 8804 | 1 | 41.2 | 102809.9 | 17743 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 11:56 | Normal | 504.5 | 494.1 | 498.8 | 11 | 5.4 | 5.4 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 25.6 | 26 | 26 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 10452 | 1 | 42.2 | 102810.3 | 17743 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:01 | Normal | 499.5 | 496.9 | 504.7 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 8211 | 1 | 41.2 | 102811 | 17743 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:06 | Normal | 500.9 | 495.8 | 503.3 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 7921 | 1 | 41.4 | 102811.8 | 17743 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:11 | Normal | 505.8 | 502 | 504 | 8.1 | 3.9 | 4 | 133.9 | 133.5 | 134 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 7708 | 1 | 41.4 | 102812.5 | 17743 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:16 | Normal | 506 | 501.2 | 506.3 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 133.6 | 132.8 | 133.3 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 6275 | 1 | 41.4 | 102813.1 | 17743 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:21 | Normal | 513.8 | 505.5 | 517 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 6870 | 1 | 41.4 | 102813.6 | 17743 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:26 | Normal | 512.7 | 508 | 515 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 8112 | 1 | 41.3 | 102814.3 | 17743 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:31 | Normal | 508 | 507.1 | 513.5 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7210 | 1 | 41.5 | 102814.9 | 17743 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:36 | Normal | 508.8 | 510.9 | 512.4 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60 | 59.95 | 59.98 | 6368 | 1 | 41.6 | 102815.4 | 17743 | 2.9 | 4 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:41 | Normal | 513.8 | 501.1 | 517.2 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60 | 59.99 | 7002 | 1 | 41.1 | 102816 | 17743 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:46 | Normal | 507.8 | 501.5 | 515.4 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8322 | 1 | 41 | 102816.6 | 17744 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:51 | Normal | 505.1 | 499.7 | 514.4 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 6763 | 1 | 41.3 | 102817.3 | 17744 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 12:56 | Normal | 504.1 | 507 | 516.5 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 134.1 | 134 | 134.3 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7503 | 1 | 41.7 | 102817.8 | 17744 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:01 | Normal | 500.8 | 493 | 511.1 | 10.2 | 5 | 4.9 | 134.7 | 134.1 | 134.6 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.92 | 59.93 | 59.96 | 9461 | 1 | 42 | 102818.6 | 17744 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:06 | Normal | 498 | 497.8 | 508.3 | 9.6 | 4.5 | 4.6 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 8902 | 1 | 42 | 102819.3 | 17744 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:11 | Normal | 499.7 | 493.1 | 483.1 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8118 | 1 | 42.4 | 102820.1 | 17744 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:16 | Normal | 501.4 | 495 | 476.9 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6018 | 1 | 42.4 | 102820.7 | 17744 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:21 | Normal | 502.5 | 494.4 | 484.8 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 132 | 131.8 | 132.2 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 5213 | 1 | 41.9 | 102821.1 | 17744 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:26 | Normal | 498.9 | 500.5 | 487.1 | 5.4 | 2.5 | 2.6 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4890 | 1 | 41.5 | 102821.5 | 17744 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:31 | Normal | 501.9 | 493.4 | 505.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3839 | 1 | 41.2 | 102821.9 | 17744 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:36 | Normal | 497.3 | 497.2 | 502.7 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2628 | 1 | 41 | 102822.2 | 17744 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:41 | Normal | 500.2 | 492.6 | 498.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130 | 129.8 | 130.3 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1861 | 1 | 40.6 | 102822.4 | 17744 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:46 | Normal | 499 | 487 | 499.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.8 | 129.7 | 130 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 1455 | 1 | 40.4 | 102822.5 | 17745 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:51 | Normal | 501.1 | 487.4 | 500.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.9 | 129.5 | 130 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60 | 60.04 | 60.06 | 1409 | 1 | 42.8 | 102822.6 | 17745 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 13:56 | Normal | 516.1 | 518.9 | 528.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 130.6 | 131 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.94 | 59.96 | 60.03 | 2608 | 1 | 39.8 | 102822.8 | 17745 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:01 | Normal | 512 | 512.9 | 522.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60 | 60.07 | 60.02 | 4225 | 1 | 38.8 | 102823.1 | 17745 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:06 | Normal | 506.8 | 510.6 | 510.7 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.99 | 60.04 | 3660 | 1 | 38.5 | 102823.4 | 17745 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:11 | Normal | 512.8 | 503.8 | 511 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 2993 | 1 | 38.3 | 102823.7 | 17745 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:16 | Normal | 507.9 | 499.1 | 511.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 130.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.08 | 59.98 | 59.96 | 2305 | 1 | 38 | 102823.9 | 17745 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:21 | Normal | 507.4 | 494.8 | 507.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.1 | 129.7 | 130.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1769 | 1 | 37.5 | 102824.1 | 17745 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:26 | Normal | 503.1 | 476 | 505.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 129.9 | 129.1 | 129.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 60 | 1446 | 1 | 37.4 | 102824.2 | 17745 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:31 | Normal | 498.2 | 476 | 498.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 129.8 | 129.5 | 129.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 1321 | 1 | 39.9 | 102824.3 | 17745 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:36 | Normal | 499.7 | 490.2 | 499.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130 | 129.8 | 130.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1377 | 1 | 41.6 | 102824.4 | 17745 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:41 | Normal | 512.3 | 483.9 | 508.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 129.9 | 129.6 | 129.8 | 3.9 | 4 | 4 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 1496 | 1 | 39.9 | 102824.5 | 17745 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:46 | Normal | 506.8 | 510.3 | 511.6 | 2.1 | 1 | 1 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.02 | 60 | 60 | 1697 | 1 | 36.9 | 102824.7 | 17746 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:51 | Normal | 517.3 | 511 | 514 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.2 | 129.6 | 130.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 1891 | 1 | 35.8 | 102824.8 | 17746 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 14:56 | Normal | 509.6 | 510.1 | 515 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.4 | 129.7 | 130.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 2022 | 1 | 35.5 | 102825 | 17746 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:01 | Normal | 515.8 | 515 | 520.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130 | 130.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 2146 | 1 | 35.3 | 102825.2 | 17746 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:06 | Normal | 508.6 | 508.9 | 518.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.04 | 59.92 | 59.91 | 2302 | 1 | 35.2 | 102825.4 | 17746 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:11 | Normal | 517.2 | 510.6 | 524.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.09 | 59.93 | 60.05 | 2461 | 1 | 34.9 | 102825.6 | 17746 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:16 | Normal | 511.1 | 519.2 | 514.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2731 | 1 | 34.7 | 102825.8 | 17746 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:21 | Normal | 508.1 | 503.2 | 515.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 60.03 | 60 | 2616 | 1 | 34.4 | 102826 | 17746 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:26 | Normal | 511 | 502.5 | 501.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2132 | 1 | 34.3 | 102826.2 | 17746 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:31 | Normal | 500.8 | 507.6 | 503.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1666 | 1 | 34.2 | 102826.4 | 17746 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:36 | Normal | 498 | 466.8 | 502.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1367 | 1 | 35.1 | 102826.5 | 17746 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:41 | Normal | 493.3 | 462.8 | 476.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 1118 | 1 | 37.5 | 102826.6 | 17746 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:46 | Normal | 488.1 | 440.3 | 496.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 885 | 1 | 39 | 102826.7 | 17747 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:51 | Normal | 489.6 | 434.8 | 446.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 728 | 1 | 39.7 | 102826.7 | 17747 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 15:56 | Normal | 497.8 | 390.8 | 415.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 132 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 584 | 1 | 40 | 102826.8 | 17747 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:01 | Normal | 494.6 | 223.9 | 438.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 435 | 1 | 40.1 | 102826.8 | 17747 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:06 | Normal | 492.3 | 199.9 | 376.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 358 | 1 | 40.1 | 102826.9 | 17747 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:11 | Normal | 486.8 | 200 | 436.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 365 | 1 | 40.1 | 102826.9 | 17747 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:16 | Normal | 486.5 | 200.1 | 419 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 363 | 1 | 40 | 102826.9 | 17747 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:21 | Normal | 488.2 | 200.3 | 445.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.8 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 342 | 1 | 39.9 | 102827 | 17747 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:26 | Normal | 483.8 | 200 | 458.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.03 | 329 | 1 | 39.8 | 102827 | 17747 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:31 | Normal | 475.1 | 200.1 | 416.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 278 | 1 | 39.6 | 102827 | 17747 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:36 | Normal | 481 | 209.6 | 405 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 259 | 1 | 39.5 | 102827 | 17747 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:41 | Normal | 462.5 | 198.8 | 409.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 292 | 1 | 39.4 | 102827 | 17747 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:46 | Normal | 491.1 | 200 | 449 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.98 | 342 | 1 | 39.2 | 102827.1 | 17748 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:51 | Normal | 459 | 200 | 478 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.3 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 356 | 1 | 39.1 | 102827.1 | 17748 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 16:56 | Normal | 491.3 | 200 | 416 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.98 | 59.97 | 327 | 1 | 39 | 102827.1 | 17748 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:01 | Normal | 475.5 | 200 | 388 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.7 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 313 | 1 | 38.9 | 102827.2 | 17748 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:06 | Normal | 491 | 200 | 447.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.2 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 60 | 327 | 1 | 38.9 | 102827.2 | 17748 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:11 | Normal | 474.2 | 200 | 432.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.1 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 309 | 1 | 38.8 | 102827.2 | 17748 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:16 | Normal | 468.8 | 200 | 405.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 194 | 1 | 38.7 | 102827.2 | 17748 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:21 | Normal | 456 | 199.5 | 402.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 91 | 1 | 38.5 | 102827.2 | 17748 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:26 | Normal | 441.4 | 197.1 | 364.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 49 | 1 | 38.4 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:31 | Normal | 394.6 | 293.8 | 361.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 12 | 1 | 38.2 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:36 | Normal | 472.1 | 282.5 | 353.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 37.9 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:41 | Normal | 333.7 | 340.3 | 315.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 37.7 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:46 | Normal | 402 | 365.5 | 355.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 37.4 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:51 | Normal | 321.3 | 319.2 | 316 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 37 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-01 17:56 | Normal | 199.8 | 198 | 198.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 36.6 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0