## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-10 05:06 | Wait | 429.4 | 429.3 | 429.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:07 | Normal | 232 | 173.5 | 190 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 16.4 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:09 | Normal | 460.9 | 496.5 | 490 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.94 | 0 | 1 | 18.4 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:10 | Normal | 439.8 | 440.3 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 19 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:11 | Normal | 454.5 | 395.3 | 408.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 19.4 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:12 | Normal | 420.1 | 351 | 354.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 0 | 1 | 19.8 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:13 | Normal | 402 | 331.8 | 359.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 0 | 1 | 20.1 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:15 | Normal | 373.1 | 297.3 | 333.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 20.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:16 | Normal | 357.8 | 329.3 | 315.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5 | 1 | 20.8 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:17 | Normal | 471.9 | 515.3 | 317.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 21.2 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:18 | Normal | 461.9 | 471.3 | 428.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10 | 1 | 21.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:19 | Normal | 455.9 | 417.2 | 408.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16 | 1 | 21.8 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:20 | Normal | 444.6 | 358.7 | 402 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 22 | 1 | 22 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:21 | Normal | 452.1 | 400.8 | 482.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 24 | 1 | 22.2 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:22 | Normal | 429.6 | 421.2 | 464.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 39 | 1 | 22.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:23 | Normal | 449.7 | 380 | 411 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 49 | 1 | 22.7 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:24 | Normal | 477.9 | 529.4 | 487 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 16 | 1 | 23 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:25 | Normal | 462.8 | 466.5 | 508.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 58 | 1 | 23.2 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:26 | Normal | 455.6 | 436.5 | 453 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 93 | 1 | 23.3 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:26 | Wait | 451.7 | 451.6 | 451.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.2 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:26 | Wait | 455.3 | 455.1 | 455.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 15.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:26 | Wait | 462.3 | 462.2 | 462.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.9 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:27 | Normal | 478.5 | 424.4 | 417.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.06 | 102 | 1 | 23.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:28 | Normal | 486.5 | 410.4 | 445.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 119 | 1 | 23.7 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:29 | Normal | 481.8 | 405.5 | 471.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 138 | 1 | 23.8 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:30 | Normal | 469.6 | 422.5 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 158 | 1 | 24 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:31 | Normal | 476.8 | 419 | 480 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 175 | 1 | 24.2 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:32 | Normal | 483.5 | 424 | 477 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 195 | 1 | 24.3 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:33 | Normal | 487.7 | 445.3 | 457 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 217 | 1 | 24.5 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:34 | Normal | 487.3 | 444.4 | 471.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 244 | 1 | 24.6 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:35 | Normal | 503.9 | 435.8 | 456 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 258 | 1 | 24.7 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:36 | Normal | 489.2 | 438.6 | 409.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 289 | 1 | 24.9 | 103349.6 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:37 | Normal | 499.6 | 444.8 | 450.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 324 | 1 | 25 | 103349.6 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:38 | Normal | 489.3 | 420.8 | 450.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 351 | 1 | 25.1 | 103349.6 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:39 | Normal | 506.2 | 367.8 | 481.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 368 | 1 | 25.2 | 103349.6 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:40 | Normal | 500.8 | 351.6 | 462.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 389 | 1 | 25.3 | 103349.6 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:41 | Normal | 496.6 | 368.6 | 428 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 402 | 1 | 25.4 | 103349.7 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:42 | Normal | 499 | 336.7 | 412.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 402 | 1 | 25.5 | 103349.7 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:43 | Normal | 514 | 300.6 | 437.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 401 | 1 | 25.6 | 103349.7 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:44 | Normal | 495.6 | 268.5 | 438.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 418 | 1 | 25.7 | 103349.7 | 17844 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:45 | Normal | 504.6 | 226 | 448.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 426 | 1 | 25.8 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:46 | Normal | 510.2 | 274.6 | 447.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 456 | 1 | 25.9 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:47 | Normal | 511.3 | 327.6 | 461.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 486 | 1 | 26.1 | 103349.7 | 17844 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:48 | Normal | 509.2 | 351.6 | 471.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 60 | 60.02 | 517 | 1 | 26.2 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:49 | Normal | 496.3 | 361.6 | 456 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.88 | 59.98 | 60 | 504 | 1 | 26.3 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:50 | Normal | 501.6 | 356.6 | 466 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 506 | 1 | 26.4 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:51 | Normal | 504.9 | 341.6 | 451.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 506 | 1 | 26.5 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:52 | Normal | 506.4 | 355.5 | 465 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 530 | 1 | 26.6 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:53 | Normal | 500.2 | 375.5 | 473 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 561 | 1 | 26.7 | 103349.7 | 17844 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:54 | Normal | 516.4 | 384.1 | 483.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 597 | 1 | 26.8 | 103349.8 | 17844 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:55 | Normal | 498.1 | 381.5 | 475.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60.05 | 59.99 | 641 | 1 | 27 | 103349.8 | 17844 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:56 | Normal | 516.1 | 407.8 | 487.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 59.94 | 702 | 1 | 27.1 | 103349.8 | 17844 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:58 | Normal | 521.3 | 465.5 | 508 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 805 | 1 | 27.2 | 103349.8 | 17844 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 05:59 | Normal | 511.1 | 465.3 | 485.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 866 | 1 | 27.3 | 103349.8 | 17844 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:00 | Normal | 510.5 | 469.9 | 512 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 60.05 | 944 | 1 | 27.4 | 103349.8 | 17844 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:01 | Normal | 522.4 | 487.5 | 507.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1028 | 1 | 27.6 | 103349.8 | 17844 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:02 | Normal | 522 | 495.5 | 523.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3 | 60.06 | 59.99 | 59.97 | 1147 | 1 | 27.7 | 103349.9 | 17844 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:03 | Normal | 515.4 | 492.7 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 1255 | 1 | 27.8 | 103349.9 | 17844 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:04 | Normal | 529.2 | 525.5 | 517.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1377 | 1 | 27.9 | 103349.9 | 17844 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:05 | Normal | 537.8 | 541 | 525.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 1538 | 1 | 28.1 | 103349.9 | 17844 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:06 | Normal | 527.8 | 530.8 | 498.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60 | 60 | 1536 | 1 | 28.2 | 103350 | 17844 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:07 | Normal | 530.3 | 512.5 | 513.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1536 | 1 | 28.3 | 103350 | 17844 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:08 | Normal | 517 | 524.4 | 520 | 2 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.91 | 59.9 | 59.89 | 1604 | 1 | 25 | 103350 | 17844 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:09 | Normal | 529.7 | 519.2 | 520.4 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 1635 | 1 | 23.5 | 103350 | 17844 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-10 06:13 | Normal | 544.2 | 525.1 | 532 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.89 | 59.88 | 59.92 | 1917 | 1 | 23 | 103350.2 | 17844 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:18 | Normal | 545.5 | 527.1 | 508.2 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.12 | 59.98 | 59.93 | 2137 | 1 | 23.7 | 103350.3 | 17844 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:23 | Normal | 528 | 537 | 508 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 2305 | 1 | 24.4 | 103350.5 | 17844 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:29 | Normal | 523.9 | 534.9 | 531 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 134 | 133.8 | 134.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2387 | 1 | 25.4 | 103350.7 | 17844 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:33 | Normal | 507.1 | 515 | 526.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 2137 | 1 | 26.1 | 103350.9 | 17844 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:38 | Normal | 522.1 | 526.6 | 536.1 | 3.1 | 2 | 1.1 | 133.8 | 133.8 | 134 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2863 | 1 | 26.9 | 103351.1 | 17845 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:43 | Normal | 511.6 | 509.1 | 518.5 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1911 | 1 | 27.7 | 103351.3 | 17845 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:48 | Normal | 511.9 | 500.9 | 514.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1409 | 1 | 29.5 | 103351.5 | 17845 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:54 | Normal | 522.7 | 505.8 | 510.7 | 2 | 1 | 0.9 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1586 | 1 | 28.6 | 103351.6 | 17845 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 06:58 | Normal | 525.8 | 517.4 | 519.7 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.92 | 60 | 60.06 | 2229 | 1 | 28.5 | 103351.8 | 17845 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:04 | Normal | 526.7 | 526.6 | 522.8 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4485 | 1 | 29.1 | 103352 | 17845 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:08 | Normal | 518 | 521.2 | 513.5 | 3 | 1.5 | 1.3 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 2619 | 1 | 30.2 | 103352.3 | 17845 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:14 | Normal | 503 | 490 | 504.5 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60 | 59.96 | 3095 | 1 | 31 | 103352.5 | 17845 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:19 | Normal | 518.1 | 520.1 | 518.2 | 5.7 | 3.2 | 2.4 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5450 | 1 | 32.3 | 103352.9 | 17845 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:24 | Normal | 518.5 | 509.6 | 510.8 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.13 | 59.99 | 60 | 5772 | 1 | 34.1 | 103353.4 | 17845 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:28 | Normal | 512.3 | 501 | 506.1 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 134.9 | 134.8 | 135 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6180 | 1 | 35.9 | 103353.9 | 17845 | 2.2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:34 | Normal | 501.1 | 491.8 | 504.1 | 4.5 | 2.3 | 2 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 4163 | 1 | 37.4 | 103354.4 | 17845 | 1.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:39 | Normal | 494.4 | 497.5 | 480.4 | 6 | 3.2 | 2.7 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5581 | 1 | 38.6 | 103354.9 | 17846 | 2.2 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:44 | Normal | 505.8 | 493 | 505.4 | 7.3 | 3.9 | 3.2 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 16.8 | 17 | 17 | 59.95 | 59.96 | 60 | 6882 | 1 | 39.2 | 103355.4 | 17846 | 2.8 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:48 | Normal | 487.9 | 487.8 | 498.4 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 133.7 | 134 | 134.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.92 | 60 | 60.02 | 4540 | 1 | 39.5 | 103355.8 | 17846 | 2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:54 | Normal | 505.2 | 501.1 | 499.9 | 5.8 | 2.9 | 2.6 | 134 | 134.2 | 134.1 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5379 | 1 | 39.8 | 103356.2 | 17846 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 07:59 | Normal | 498.6 | 494.6 | 494 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 134 | 134.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 4851 | 1 | 40.5 | 103356.7 | 17846 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:04 | Normal | 489.8 | 494.1 | 499.5 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 4640 | 1 | 40.6 | 103357.1 | 17846 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:08 | Normal | 492 | 498.7 | 500.5 | 6.9 | 3.4 | 3.1 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6247 | 1 | 40.9 | 103357.5 | 17846 | 2.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:14 | Normal | 496.9 | 490.8 | 491.6 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 134 | 134.3 | 134.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 5833 | 1 | 42 | 103358.1 | 17846 | 2.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:19 | Normal | 497.4 | 487.7 | 487 | 6.1 | 3.1 | 2.8 | 134 | 134.2 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 5618 | 1 | 42.7 | 103358.6 | 17846 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:24 | Normal | 498.8 | 486.8 | 475 | 6.5 | 3.2 | 2.9 | 133.9 | 134 | 134.4 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5843 | 1 | 43.3 | 103359.1 | 17846 | 2.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:29 | Normal | 497.4 | 458.6 | 497.5 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | 133.7 | 134.1 | 134.1 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5845 | 1 | 43.8 | 103359.6 | 17846 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:34 | Normal | 494.1 | 487.3 | 502 | 8.1 | 4 | 3.3 | 134.3 | 134.7 | 134.7 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 7288 | 1 | 44.2 | 103360.1 | 17846 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:38 | Normal | 493.3 | 493 | 431.9 | 12 | 5.9 | 5.1 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10541 | 1 | 44.7 | 103360.8 | 17847 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:44 | Normal | 484.7 | 482.4 | 488 | 6.3 | 3.1 | 2.8 | 134.5 | 134.8 | 134.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5811 | 1 | 45.2 | 103361.7 | 17847 | 2.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:49 | Normal | 469.7 | 497.2 | 481.9 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 134.2 | 134.6 | 134.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5406 | 1 | 44.9 | 103362.3 | 17847 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:54 | Normal | 481.9 | 486.1 | 482.4 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 135.4 | 135.9 | 135.9 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10671 | 1 | 44.9 | 103363.2 | 17847 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 08:59 | Normal | 475.2 | 470.5 | 480.6 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 135.4 | 135.9 | 136 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.05 | 60.07 | 60.01 | 10855 | 1 | 45 | 103364.1 | 17847 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:04 | Normal | 467.4 | 469.1 | 474.8 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.4 | 135.8 | 135.8 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10877 | 1 | 45.1 | 103365 | 17847 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:09 | Normal | 469.8 | 471.5 | 476.5 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 26.6 | 27 | 27 | 60.02 | 60.03 | 60 | 10895 | 1 | 45 | 103365.9 | 17847 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:14 | Normal | 464.1 | 472.9 | 479.6 | 12.9 | 6.1 | 5.4 | 135.5 | 135.8 | 135.7 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11016 | 1 | 44.9 | 103366.8 | 17847 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:19 | Normal | 465.2 | 466.1 | 470 | 13 | 6.3 | 5.6 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11149 | 1 | 45.2 | 103367.7 | 17847 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:24 | Normal | 463 | 461.8 | 468.8 | 13.2 | 6.5 | 5.7 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 11302 | 1 | 45.5 | 103368.7 | 17847 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:29 | Normal | 464.3 | 462.9 | 470 | 13.2 | 6.5 | 5.8 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11385 | 1 | 45.9 | 103369.6 | 17847 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:34 | Normal | 461.6 | 457.7 | 466.3 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 135.4 | 135.8 | 135.9 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.96 | 60 | 11548 | 1 | 46.2 | 103370.6 | 17847 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:39 | Normal | 455.6 | 464.9 | 462.7 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 135.6 | 135.9 | 136 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 11907 | 1 | 46.6 | 103371.5 | 17848 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:44 | Normal | 455 | 463.8 | 459.6 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 135.5 | 135.9 | 135.9 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.03 | 60 | 12000 | 1 | 47 | 103372.5 | 17848 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:49 | Normal | 454.6 | 461.8 | 458.8 | 15.3 | 7.4 | 6.8 | 135.7 | 135.9 | 136 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12994 | 1 | 47.4 | 103373.6 | 17848 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:54 | Normal | 454.8 | 463.6 | 455.5 | 14 | 6.6 | 6.3 | 135.3 | 135.7 | 135.7 | 29 | 29.4 | 29.2 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 12054 | 1 | 48 | 103374.6 | 17848 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 09:59 | Normal | 443.6 | 460.7 | 450.3 | 12.8 | 6 | 5.6 | 134.9 | 135.2 | 135.3 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.04 | 60.11 | 60.02 | 10597 | 1 | 48.6 | 103375.8 | 17848 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:04 | Normal | 451 | 461.7 | 453.3 | 14.6 | 7 | 6.6 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12323 | 1 | 49 | 103376.8 | 17848 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:09 | Normal | 463 | 465.8 | 462.5 | 15.2 | 7.6 | 7 | 135.7 | 136.1 | 136 | 32.7 | 33.2 | 33 | 59.94 | 60 | 59.94 | 13111 | 1 | 49.2 | 103377.7 | 17848 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:14 | Normal | 437.9 | 444.5 | 444.5 | 17.1 | 8.4 | 7.7 | 136 | 136.4 | 136.4 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 14000 | 1 | 49.8 | 103378.8 | 17848 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:19 | Normal | 452.2 | 446.9 | 446.1 | 17.1 | 8.6 | 8 | 136 | 136.5 | 136.5 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 14627 | 1 | 50.4 | 103380 | 17848 | 8.1 | 9.2 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:24 | Normal | 432.4 | 422.1 | 446.5 | 17.1 | 8.4 | 7.8 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 34 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 14047 | 1 | 50.8 | 103381.2 | 17848 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:29 | Normal | 448.3 | 459.1 | 462.3 | 10.8 | 5.2 | 4.9 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 9131 | 1 | 50.9 | 103382.2 | 17848 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:34 | Normal | 459.6 | 464 | 469.5 | 8.5 | 4.1 | 4 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 7293 | 1 | 50.1 | 103382.9 | 17848 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:39 | Normal | 468.9 | 474.3 | 473.1 | 9 | 4.3 | 4.3 | 133.3 | 133.7 | 133.7 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7943 | 1 | 49.2 | 103383.5 | 17849 | 4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:44 | Normal | 468.3 | 474.1 | 476.9 | 9.7 | 4.6 | 4.5 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 8462 | 1 | 48.5 | 103384.2 | 17849 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:49 | Normal | 476 | 483.2 | 475.1 | 10.3 | 4.9 | 4.9 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60 | 60 | 60.01 | 9176 | 1 | 47.9 | 103385 | 17849 | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:54 | Normal | 479.2 | 487.3 | 481.1 | 10.2 | 5 | 4.6 | 134 | 134.2 | 134.2 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 9067 | 1 | 47.4 | 103385.7 | 17849 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 10:59 | Normal | 485.8 | 477 | 485.6 | 14.1 | 7.1 | 6.5 | 135 | 135 | 135.2 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12365 | 1 | 46.9 | 103386.5 | 17849 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:04 | Normal | 460.8 | 463.6 | 480.5 | 12.1 | 5.8 | 5.4 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 25.7 | 26 | 26 | 60.03 | 60 | 60.05 | 10393 | 1 | 47.3 | 103387.4 | 17849 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:09 | Normal | 495.6 | 479.8 | 476.2 | 15.1 | 8.4 | 8.1 | 135.7 | 136.1 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14985 | 1 | 47.9 | 103388.4 | 17849 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:14 | Normal | 498.1 | 496.2 | 492.5 | 15.2 | 8 | 7.8 | 135.7 | 136 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 59.96 | 60 | 14911 | 1 | 48.7 | 103389.4 | 17849 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:19 | Normal | 461.3 | 441 | 467.4 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 7906 | 1 | 49.1 | 103390.4 | 17849 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:24 | Normal | 470.7 | 459 | 431.3 | 16.3 | 8.3 | 8.2 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14281 | 1 | 48.4 | 103391.2 | 17849 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:29 | Normal | 480.2 | 495.3 | 490.3 | 15.1 | 6.6 | 7.1 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 13882 | 1 | 48.7 | 103392.2 | 17849 | 7.2 | 8.1 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:34 | Normal | 481.6 | 485.3 | 488.1 | 16 | 7.9 | 7.6 | 135.8 | 136.1 | 136.3 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14720 | 1 | 49.1 | 103393.3 | 17849 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:39 | Normal | 468.6 | 479.5 | 478.8 | 10.6 | 5.1 | 5 | 134.2 | 134.5 | 134.6 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 9487 | 1 | 49.1 | 103394.1 | 17850 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:44 | Normal | 475.6 | 482.2 | 470.6 | 10.3 | 4.9 | 5.1 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 22.8 | 23.2 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 9222 | 1 | 48.4 | 103394.9 | 17850 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:49 | Normal | 484.5 | 476.2 | 474.6 | 15.8 | 8.3 | 8.1 | 136.4 | 136.7 | 136.7 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 60.01 | 60 | 60 | 14992 | 1 | 48.6 | 103395.9 | 17850 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:54 | Normal | 436.5 | 446.7 | 453.3 | 17 | 8.2 | 8.2 | 136 | 136.3 | 136.3 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14430 | 1 | 49.6 | 103397.2 | 17850 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 11:59 | Normal | 458.8 | 458.5 | 455.8 | 10 | 4.8 | 5 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8841 | 1 | 50 | 103398.2 | 17850 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:04 | Normal | 462.3 | 470.1 | 465 | 8.5 | 4 | 4.1 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 7319 | 1 | 49.2 | 103398.7 | 17850 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:09 | Normal | 485.6 | 477.9 | 491.6 | 14.1 | 7 | 6.8 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13233 | 1 | 48.5 | 103399.5 | 17850 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:14 | Normal | 427.1 | 469.1 | 469.2 | 10.8 | 5.1 | 5.1 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8509 | 1 | 48.5 | 103400.3 | 17850 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:19 | Normal | 463.3 | 470.3 | 457.4 | 6.9 | 3.1 | 3.5 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60 | 59.96 | 6173 | 1 | 48.6 | 103401.2 | 17850 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:24 | Normal | 471.9 | 471.5 | 455.7 | 12 | 5.9 | 6.1 | 135 | 135 | 135.2 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 10031 | 1 | 48.7 | 103402.1 | 17850 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:29 | Normal | 463.7 | 466.5 | 462.2 | 13.7 | 6.8 | 6.9 | 135 | 135.3 | 135.3 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11904 | 1 | 48.5 | 103403.1 | 17850 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:34 | Normal | 466 | 470.4 | 455 | 14.2 | 6.8 | 7.4 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12904 | 1 | 48.9 | 103404.1 | 17850 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:39 | Normal | 463.3 | 470.6 | 457.4 | 13.1 | 6.4 | 6.7 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 11630 | 1 | 49.2 | 103405.1 | 17851 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:44 | Normal | 460.4 | 470.3 | 449.5 | 13.9 | 6.6 | 7.3 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 12292 | 1 | 49.4 | 103406.1 | 17851 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:49 | Normal | 457.7 | 464.1 | 456.8 | 14 | 6.7 | 7.2 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 12306 | 1 | 49.5 | 103407.2 | 17851 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:54 | Normal | 461.3 | 453.5 | 453.5 | 13.5 | 6.7 | 7.1 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12014 | 1 | 49.7 | 103408.2 | 17851 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 12:59 | Normal | 459.6 | 458.5 | 449.8 | 13.3 | 6.5 | 7 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11808 | 1 | 49.7 | 103409.2 | 17851 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:04 | Normal | 461.2 | 463.2 | 456.3 | 13.2 | 6.5 | 6.9 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11751 | 1 | 49.7 | 103410.2 | 17851 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:09 | Normal | 459.1 | 465.6 | 450.5 | 13.2 | 6.3 | 7 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 11686 | 1 | 49.8 | 103411.1 | 17851 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:14 | Normal | 464 | 463 | 453.6 | 13.1 | 6.4 | 7 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60 | 59.97 | 60.02 | 11732 | 1 | 49.8 | 103412.1 | 17851 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:19 | Normal | 461.1 | 472.6 | 468.7 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2818 | 1 | 48.9 | 103412.4 | 17851 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:24 | Normal | 477.6 | 477.1 | 463.9 | 13.7 | 6.7 | 7.5 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12712 | 1 | 48.3 | 103413.2 | 17851 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:29 | Normal | 458.6 | 465.7 | 462.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.7 | 130.7 | 130.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3518 | 1 | 47.9 | 103414.1 | 17851 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:34 | Normal | 473.6 | 475.8 | 474.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2976 | 1 | 46.4 | 103414.4 | 17851 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:39 | Normal | 501.5 | 501.1 | 495.1 | 12.7 | 6.2 | 7 | 132.9 | 133 | 133.2 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 12431 | 1 | 44.6 | 103414.8 | 17852 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:44 | Normal | 487.6 | 500 | 485.6 | 3.8 | 1.7 | 2 | 131.2 | 131.1 | 131.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3331 | 1 | 43.9 | 103415.3 | 17852 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:49 | Normal | 508.8 | 507 | 501.4 | 9.6 | 4.6 | 5.2 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 9717 | 1 | 43.1 | 103415.8 | 17852 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:54 | Normal | 491.8 | 497.8 | 485.5 | 12.5 | 6 | 6.8 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 11956 | 1 | 43.6 | 103416.8 | 17852 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 13:59 | Normal | 485.4 | 495.1 | 478.5 | 10.6 | 5 | 5.8 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10011 | 1 | 44.1 | 103417.7 | 17852 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:04 | Normal | 480.6 | 486.8 | 478.6 | 12.1 | 5.8 | 6.6 | 134 | 134 | 134.3 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 11323 | 1 | 44.4 | 103418.7 | 17852 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:09 | Normal | 473.1 | 478.5 | 470.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 130.5 | 130.5 | 130.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3280 | 1 | 44.1 | 103419.3 | 17852 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:14 | Normal | 479 | 480.6 | 481 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 129.9 | 129.7 | 130 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 2553 | 1 | 43.1 | 103419.6 | 17852 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:19 | Normal | 485.6 | 495 | 488.8 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.9 | 131.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 2176 | 1 | 42.1 | 103419.8 | 17852 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:24 | Normal | 491.1 | 496.9 | 488.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.4 | 131.3 | 131.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60 | 60.07 | 2380 | 1 | 41.3 | 103419.9 | 17852 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:29 | Normal | 488.1 | 495.6 | 496.6 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.08 | 59.99 | 60 | 2481 | 1 | 40.8 | 103420.2 | 17852 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:34 | Normal | 495 | 500.3 | 503.2 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.5 | 131.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.99 | 59.95 | 60.05 | 2492 | 1 | 40.6 | 103420.4 | 17852 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:39 | Normal | 486 | 495.2 | 501.4 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.5 | 131.4 | 131.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.04 | 60 | 2213 | 1 | 40.3 | 103420.6 | 17853 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:44 | Normal | 511.8 | 499.9 | 509.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.2 | 131 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1825 | 1 | 40.1 | 103420.7 | 17853 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:49 | Normal | 497.7 | 493 | 505.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 1605 | 1 | 39.9 | 103420.9 | 17853 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:54 | Normal | 489.7 | 490.5 | 484.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 1357 | 1 | 41.6 | 103421 | 17853 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 14:59 | Normal | 496.3 | 479.4 | 494.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 1360 | 1 | 43.5 | 103421.1 | 17853 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:04 | Normal | 506.1 | 491.1 | 484.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 1399 | 1 | 44.5 | 103421.2 | 17853 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:09 | Normal | 496 | 496.4 | 497.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1444 | 1 | 45.2 | 103421.3 | 17853 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:14 | Normal | 491.6 | 472.9 | 502.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1353 | 1 | 45.7 | 103421.5 | 17853 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:19 | Normal | 493.5 | 477.8 | 504.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1374 | 1 | 45.9 | 103421.6 | 17853 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:24 | Normal | 499.6 | 480.3 | 497.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1404 | 1 | 46 | 103421.7 | 17853 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:29 | Normal | 509.1 | 503 | 507.5 | 2 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 1599 | 1 | 44 | 103421.8 | 17853 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:34 | Normal | 518.3 | 498.1 | 510.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.89 | 59.94 | 59.93 | 1905 | 1 | 38.9 | 103422 | 17853 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:39 | Normal | 514.1 | 509.2 | 515.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1940 | 1 | 37.5 | 103422.1 | 17854 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:44 | Normal | 519.6 | 508.7 | 513.8 | 2.2 | 1 | 1.2 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 4.8 | 5 | 5 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 1908 | 1 | 36.6 | 103422.3 | 17854 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:49 | Normal | 514.8 | 522.1 | 515.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.07 | 60.01 | 59.88 | 2536 | 1 | 36.1 | 103422.5 | 17854 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:54 | Normal | 521.8 | 508.4 | 514 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2537 | 1 | 35.8 | 103422.7 | 17854 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 15:59 | Normal | 513 | 503.7 | 515 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1781 | 1 | 35.3 | 103422.9 | 17854 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:04 | Normal | 505.3 | 471.3 | 507.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1298 | 1 | 36.4 | 103423 | 17854 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:09 | Normal | 505.6 | 464.5 | 502.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 132.7 | 133 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1298 | 1 | 38.5 | 103423.1 | 17854 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:14 | Normal | 502.2 | 478.5 | 504.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1244 | 1 | 39.8 | 103423.2 | 17854 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:19 | Normal | 489.3 | 460.5 | 490.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1053 | 1 | 40.4 | 103423.3 | 17854 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:24 | Normal | 482.5 | 464.1 | 489.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 850 | 1 | 40.8 | 103423.4 | 17854 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:29 | Normal | 491.1 | 456.5 | 489.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60.05 | 934 | 1 | 40.9 | 103423.4 | 17854 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:34 | Normal | 507.5 | 477.4 | 488.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 132.2 | 131.8 | 132 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 1246 | 1 | 41 | 103423.5 | 17854 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:39 | Normal | 503.8 | 478.3 | 534.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 1176 | 1 | 41 | 103423.7 | 17855 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:44 | Normal | 491.3 | 452.4 | 481.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 934 | 1 | 41 | 103423.7 | 17855 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:49 | Normal | 487 | 402.5 | 416.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 430 | 1 | 40.8 | 103423.8 | 17855 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:54 | Normal | 457.1 | 383.3 | 457.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 215 | 1 | 40.7 | 103423.8 | 17855 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 16:59 | Normal | 451.8 | 515.2 | 335.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 109 | 1 | 40.5 | 103423.8 | 17855 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:04 | Normal | 464 | 338.2 | 466 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 148 | 1 | 40.3 | 103423.8 | 17855 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:09 | Normal | 451.6 | 360.8 | 354.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 114 | 1 | 40 | 103423.9 | 17855 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:14 | Normal | 447.1 | 472.5 | 393.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.08 | 59 | 1 | 39.8 | 103423.9 | 17855 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:19 | Normal | 406.1 | 322.9 | 436.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11 | 1 | 39.5 | 103423.9 | 17855 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:24 | Normal | 452.5 | 439.1 | 415.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6 | 1 | 39.2 | 103423.9 | 17855 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:29 | Normal | 405.3 | 283.7 | 399.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 38.9 | 103423.9 | 17855 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:34 | Normal | 413.3 | 391.8 | 387.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 38.6 | 103423.9 | 17855 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:39 | Normal | 415.9 | 347.4 | 399.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 38.3 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:44 | Normal | 391.1 | 460 | 417.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.1 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:49 | Normal | 412.3 | 419.6 | 414.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 37.9 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:54 | Normal | 373.8 | 374 | 326.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 37.7 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-10 17:59 | Normal | 267.9 | 261.7 | 268.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 37.4 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0