## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-11 05:06 | Normal | 348.2 | 339.8 | 347.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 17.1 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:06 | Normal | 346.1 | 327.8 | 335.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 17.4 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:09 | Normal | 429.1 | 386.6 | 451.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 0 | 1 | 19.5 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:10 | Normal | 425.2 | 359 | 414.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 19.9 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:11 | Normal | 418.3 | 341.9 | 379.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 0 | 1 | 20.3 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:13 | Normal | 375.7 | 296.8 | 349.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 3 | 1 | 20.6 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:14 | Normal | 369.1 | 260.8 | 315.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 20.9 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:15 | Normal | 404.3 | 349 | 313.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 9 | 1 | 21.3 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:16 | Normal | 456.2 | 508.4 | 499.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 59.99 | 60.04 | 0 | 1 | 21.7 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:17 | Normal | 494 | 487.6 | 459.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 7 | 1 | 22 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:18 | Normal | 470.2 | 429.6 | 414.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 35 | 1 | 22.3 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:19 | Normal | 462.6 | 378.6 | 407.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 45 | 1 | 22.5 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:20 | Normal | 463.1 | 308.6 | 406.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 56 | 1 | 22.8 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:21 | Normal | 447.3 | 287.7 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 64 | 1 | 22.9 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:25 | Normal | 479.6 | 445.1 | 475.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 136 | 1 | 24 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 05:26 | Wait | 451.4 | 451.3 | 451.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16.1 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:26 | Wait | 454.6 | 454.5 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 16.3 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:26 | Wait | 460.8 | 460.8 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 16.7 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:26 | Wait | 463.3 | 463.3 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.9 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-11 05:30 | Normal | 494.5 | 408.1 | 463.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 198 | 1 | 24.8 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 05:35 | Normal | 506.8 | 453.3 | 474.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.9 | 59.99 | 273 | 1 | 25.5 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 05:40 | Normal | 514.7 | 364.5 | 476.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.88 | 59.88 | 319 | 1 | 26.1 | 103423.9 | 17856 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 05:45 | Normal | 524.8 | 330.3 | 457.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 379 | 1 | 26.7 | 103424 | 17857 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 05:50 | Normal | 533.3 | 204.8 | 456.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 417 | 1 | 27.2 | 103424 | 17857 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 05:55 | Normal | 533.6 | 294 | 427.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 507 | 1 | 27.8 | 103424 | 17857 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:00 | Normal | 540.8 | 364 | 441.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.05 | 60.07 | 636 | 1 | 28.4 | 103424.1 | 17857 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:05 | Normal | 537.4 | 444 | 471.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 934 | 1 | 29 | 103424.2 | 17857 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:10 | Normal | 540.3 | 457 | 506.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.9 | 59.91 | 59.95 | 1067 | 1 | 29.7 | 103424.2 | 17857 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:15 | Normal | 538.5 | 514.9 | 507.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 1244 | 1 | 30.3 | 103424.3 | 17857 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:20 | Normal | 541.3 | 514.9 | 511.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.97 | 60.03 | 60.04 | 1419 | 1 | 30.9 | 103424.4 | 17857 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:25 | Normal | 526.7 | 545.2 | 528.1 | 2.3 | 1 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 60 | 60.02 | 1783 | 1 | 30.1 | 103424.6 | 17857 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:30 | Normal | 526.1 | 548 | 534.6 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 2006 | 1 | 25.8 | 103424.7 | 17857 | 0.1 | 2.3 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:35 | Normal | 526.5 | 535.1 | 539.7 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.96 | 60.09 | 60.05 | 2385 | 1 | 26.2 | 103424.9 | 17857 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:40 | Normal | 521.6 | 526.3 | 536.6 | 2.8 | 2 | 1 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.87 | 60.03 | 59.98 | 2648 | 1 | 26.9 | 103425.1 | 17857 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:45 | Normal | 524.1 | 522 | 536.3 | 3 | 2.1 | 1.1 | 134 | 133.8 | 134 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 60 | 60.1 | 60.01 | 2860 | 1 | 27.7 | 103425.4 | 17858 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:50 | Normal | 517.9 | 525.6 | 538 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 60.02 | 60 | 3049 | 1 | 28.6 | 103425.6 | 17858 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 06:55 | Normal | 489.7 | 518.8 | 535.1 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 134.3 | 134 | 134.3 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 59.98 | 59.94 | 60 | 3623 | 1 | 29.5 | 103425.9 | 17858 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:00 | Normal | 496.6 | 514.6 | 508.7 | 4.8 | 2.6 | 1.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4094 | 1 | 30.1 | 103426.2 | 17858 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:05 | Normal | 519.3 | 519.1 | 505.3 | 5 | 2.8 | 1.9 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 4546 | 1 | 31 | 103426.6 | 17858 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:10 | Normal | 514.8 | 508.6 | 499.6 | 5.1 | 3 | 2.1 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 4835 | 1 | 32.2 | 103427 | 17858 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:15 | Normal | 515.8 | 510.1 | 498.1 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60 | 5107 | 1 | 33.4 | 103427.4 | 17858 | 1.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:20 | Normal | 511.2 | 508.8 | 507.3 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 60 | 60.02 | 5426 | 1 | 34.5 | 103427.8 | 17858 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:25 | Normal | 508.2 | 504.9 | 512.2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 60 | 59.96 | 5684 | 1 | 35.7 | 103428.3 | 17858 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:30 | Normal | 510.3 | 502.1 | 504.9 | 6.1 | 3.6 | 2.7 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5951 | 1 | 36.6 | 103428.7 | 17858 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:35 | Normal | 501.8 | 496.2 | 506.9 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 133 | 132.6 | 132.9 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 6203 | 1 | 37.7 | 103429.3 | 17858 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:40 | Normal | 506.6 | 499.3 | 499.4 | 6.7 | 3.9 | 3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 60 | 60.03 | 6462 | 1 | 38.9 | 103429.8 | 17858 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:45 | Normal | 502 | 503.6 | 498.3 | 7 | 4 | 3.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 6732 | 1 | 39.9 | 103430.3 | 17859 | 2.3 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:50 | Normal | 500.3 | 499.8 | 506.3 | 7.2 | 4.1 | 3.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 6952 | 1 | 40.7 | 103430.9 | 17859 | 2.4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 07:55 | Normal | 485.3 | 498.9 | 505.8 | 8 | 4.3 | 3.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 60.09 | 60 | 60.01 | 7353 | 1 | 41.7 | 103431.5 | 17859 | 3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:00 | Normal | 493.3 | 498 | 502.8 | 8.2 | 4.5 | 3.5 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 7638 | 1 | 42.3 | 103432.1 | 17859 | 3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:05 | Normal | 475.1 | 498.8 | 503.5 | 9 | 4.6 | 3.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 19.8 | 20 | 20 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7967 | 1 | 43.1 | 103432.8 | 17859 | 3.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:10 | Normal | 460.6 | 486.4 | 492.3 | 9.6 | 4.6 | 3.9 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 8241 | 1 | 44.1 | 103433.4 | 17859 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:15 | Normal | 454.2 | 489 | 490.5 | 10.1 | 4.8 | 4 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 8527 | 1 | 45 | 103434.1 | 17859 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:20 | Normal | 454.5 | 488 | 489.6 | 10.3 | 5 | 4.1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8760 | 1 | 45.7 | 103434.9 | 17859 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:25 | Normal | 489 | 481.1 | 488.6 | 10.3 | 5.2 | 4.3 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9219 | 1 | 46.1 | 103435.6 | 17859 | 4.6 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:30 | Normal | 480.9 | 485.9 | 490.4 | 11 | 5.3 | 4.4 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60.01 | 60 | 9534 | 1 | 45.9 | 103436.4 | 17859 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:35 | Normal | 480.8 | 493.3 | 481.7 | 11.1 | 5.3 | 4.6 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 59.98 | 60 | 9742 | 1 | 45.6 | 103437.2 | 17859 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:40 | Normal | 481.4 | 483.3 | 485.6 | 11.3 | 5.5 | 4.7 | 134 | 134.1 | 134 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9933 | 1 | 45.4 | 103438 | 17859 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:45 | Normal | 474.9 | 474.5 | 481.5 | 11.8 | 5.7 | 4.9 | 133.9 | 133.9 | 134 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10188 | 1 | 45 | 103438.9 | 17860 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:50 | Normal | 480 | 482.6 | 485.5 | 11.8 | 5.8 | 5 | 133.8 | 134 | 134 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 10386 | 1 | 45 | 103439.7 | 17860 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 08:55 | Normal | 472 | 474.8 | 480.6 | 12.2 | 5.9 | 5.1 | 133.9 | 134 | 134 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 10544 | 1 | 44.8 | 103440.6 | 17860 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:00 | Normal | 474.6 | 479.5 | 485.2 | 12.3 | 6 | 5.1 | 133.8 | 133.9 | 134 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 10739 | 1 | 44.9 | 103441.5 | 17860 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:05 | Normal | 471.5 | 481.8 | 477.9 | 12.6 | 6 | 5.3 | 133.8 | 134 | 134.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10916 | 1 | 44.7 | 103442.4 | 17860 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:10 | Normal | 474.1 | 473.7 | 473.6 | 12.5 | 6.1 | 5.4 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 27.1 | 27.4 | 27.2 | 60 | 60.03 | 60 | 10977 | 1 | 44.9 | 103443.3 | 17860 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:15 | Normal | 467.1 | 475.6 | 471.9 | 13 | 6.2 | 5.6 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 11160 | 1 | 45 | 103444.2 | 17860 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:20 | Normal | 474.1 | 472 | 473.6 | 12.9 | 6.3 | 5.6 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 11331 | 1 | 44.8 | 103445.1 | 17860 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:25 | Normal | 470.4 | 473.7 | 475.1 | 13.2 | 6.4 | 5.8 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 28.2 | 28.7 | 28.6 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 11538 | 1 | 44.9 | 103446.1 | 17860 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:30 | Normal | 465 | 477.5 | 474.1 | 13.6 | 6.5 | 5.9 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11723 | 1 | 45 | 103447.1 | 17860 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:35 | Normal | 474.9 | 479.3 | 471 | 13.4 | 6.5 | 6 | 135.3 | 135.7 | 135.6 | 29 | 29.4 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 11835 | 1 | 45.2 | 103448.1 | 17860 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:40 | Normal | 468.6 | 475.6 | 474.2 | 13.8 | 6.7 | 6.1 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 12013 | 1 | 45.6 | 103449 | 17860 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:45 | Normal | 462 | 475.5 | 471.1 | 14 | 6.7 | 6.1 | 135.4 | 135.7 | 135.7 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12074 | 1 | 46.1 | 103450 | 17861 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:50 | Normal | 467.4 | 473.7 | 472.5 | 14 | 6.8 | 6.2 | 135.4 | 135.8 | 135.7 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 12194 | 1 | 46.3 | 103451.1 | 17861 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 09:55 | Normal | 462.1 | 466.7 | 472.6 | 14.3 | 7 | 6.3 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 12303 | 1 | 46.6 | 103452.1 | 17861 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:00 | Normal | 463.6 | 470.6 | 470.5 | 14.4 | 7 | 6.5 | 135.6 | 135.9 | 136 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 12473 | 1 | 46.8 | 103453.1 | 17861 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:05 | Normal | 465.2 | 466 | 470.7 | 14.4 | 7.1 | 6.5 | 135.7 | 135.9 | 136 | 30.7 | 31 | 31 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12535 | 1 | 47.3 | 103454.2 | 17861 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:10 | Normal | 467.6 | 471 | 471.1 | 14.3 | 7 | 6.5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 12609 | 1 | 47.4 | 103455.2 | 17861 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:15 | Normal | 460 | 468.1 | 461.6 | 14.6 | 7.1 | 6.7 | 135.7 | 135.9 | 136 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 12672 | 1 | 47.3 | 103456.3 | 17861 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:20 | Normal | 459.1 | 464.3 | 460.1 | 14.8 | 7.2 | 6.8 | 135.7 | 136 | 136 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 12817 | 1 | 47.8 | 103457.3 | 17861 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:25 | Normal | 457.7 | 469 | 466.4 | 15 | 7.2 | 6.8 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 12936 | 1 | 48.3 | 103458.4 | 17861 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:30 | Normal | 455.1 | 463.1 | 460.9 | 15.1 | 7.3 | 7 | 135.6 | 135.9 | 136 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12940 | 1 | 48.6 | 103459.5 | 17861 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:35 | Normal | 454.8 | 469.5 | 456.5 | 15.1 | 7.2 | 7.1 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 13000 | 1 | 49 | 103460.5 | 17861 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:40 | Normal | 460.7 | 466.9 | 461.8 | 15.1 | 7.3 | 7.1 | 135.8 | 135.8 | 136 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13157 | 1 | 48.7 | 103461.6 | 17861 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:45 | Normal | 451.7 | 458.9 | 454 | 15.4 | 7.5 | 7.3 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13177 | 1 | 49 | 103462.7 | 17862 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:50 | Normal | 453 | 443 | 444.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2208 | 1 | 49 | 103463.6 | 17862 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 10:55 | Normal | 467.3 | 471.1 | 464 | 15.1 | 7.5 | 7.3 | 135.8 | 136 | 135.9 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.04 | 60.03 | 60 | 13493 | 1 | 48.6 | 103464.6 | 17862 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:00 | Normal | 460.3 | 469 | 456.8 | 15.3 | 7.5 | 7.4 | 136 | 136 | 136 | 32.9 | 33.3 | 33.1 | 60 | 59.98 | 60 | 13445 | 1 | 48.8 | 103465.7 | 17862 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:05 | Normal | 450.5 | 459.6 | 454.3 | 12 | 5.7 | 5.8 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 60 | 60 | 10435 | 1 | 49.1 | 103466.9 | 17862 | 5.4 | 6.8 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:10 | Normal | 466.7 | 459.7 | 466.1 | 15.6 | 7.8 | 7.5 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 34 | 34.5 | 34.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 13942 | 1 | 49.1 | 103467.9 | 17862 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:15 | Normal | 436.7 | 447 | 443.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133.1 | 133 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2519 | 1 | 49.1 | 103468.9 | 17862 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:20 | Normal | 459 | 464.1 | 451.1 | 15.3 | 7.5 | 7.6 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 32.7 | 33.2 | 33.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13410 | 1 | 49 | 103470 | 17862 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:25 | Normal | 457.5 | 460.8 | 454.4 | 15.6 | 7.6 | 7.7 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 33.4 | 34 | 33.8 | 60 | 60.04 | 59.99 | 13690 | 1 | 49 | 103471.1 | 17862 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:30 | Normal | 457 | 458.5 | 456 | 15.5 | 7.6 | 7.6 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 33.2 | 33.6 | 33.4 | 60 | 60 | 60.02 | 13554 | 1 | 49.1 | 103472.2 | 17862 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:35 | Normal | 447.9 | 453.3 | 454.9 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 60 | 60 | 3247 | 1 | 49 | 103473 | 17862 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:40 | Normal | 447.8 | 451.8 | 448.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3294 | 1 | 48.8 | 103473.9 | 17862 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:45 | Normal | 471.4 | 470.3 | 467.5 | 13.1 | 6.7 | 6.2 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 10443 | 1 | 48.4 | 103474.5 | 17863 | 6.1 | 7.2 | 6.6 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:50 | Normal | 457.8 | 479.8 | 474.6 | 14.8 | 7.5 | 6.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 12396 | 1 | 48.2 | 103475.4 | 17863 | 6.8 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 11:55 | Normal | 454.9 | 460.6 | 459.9 | 4 | 1.8 | 2 | 133 | 132.9 | 133.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 3272 | 1 | 48.6 | 103476.4 | 17863 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:00 | Normal | 456.1 | 462.1 | 457.3 | 15.3 | 7.5 | 7.6 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13396 | 1 | 48.7 | 103477.5 | 17863 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:05 | Normal | 469.3 | 434.5 | 452.3 | 15.5 | 8.2 | 8.2 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 34.7 | 35.1 | 34.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12655 | 1 | 49.1 | 103478.5 | 17863 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:10 | Normal | 444.4 | 449.1 | 451.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.9 | 59.97 | 59.96 | 3033 | 1 | 49 | 103479.4 | 17863 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:15 | Normal | 464.8 | 475.6 | 459.1 | 15.4 | 7.4 | 7.8 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 60.04 | 59.98 | 59.97 | 13812 | 1 | 48.6 | 103480.2 | 17863 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:20 | Normal | 458.2 | 465.6 | 453.5 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 60 | 60 | 60.03 | 13370 | 1 | 49 | 103481.4 | 17863 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:25 | Normal | 460.2 | 469.4 | 454 | 15.2 | 7.3 | 7.8 | 135.1 | 135.5 | 135.6 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.97 | 60.03 | 60 | 13519 | 1 | 49.5 | 103482.4 | 17863 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:30 | Normal | 454.8 | 461.6 | 454.6 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 135 | 135 | 135.2 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 13438 | 1 | 49.8 | 103483.5 | 17863 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:35 | Normal | 462.1 | 463 | 455.4 | 9.4 | 4.3 | 5.4 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9069 | 1 | 49.8 | 103484.6 | 17863 | 4.3 | 5.2 | 4.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:40 | Normal | 456.3 | 470.4 | 449.5 | 15 | 7.1 | 7.8 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.07 | 60.01 | 60.09 | 13101 | 1 | 49.7 | 103485.5 | 17863 | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:45 | Normal | 466.5 | 474.3 | 463.3 | 14.9 | 7.2 | 7.8 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 13439 | 1 | 49.2 | 103486.1 | 17864 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:50 | Normal | 476.7 | 468.7 | 490.3 | 10.6 | 5.5 | 5.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 25 | 25.2 | 25.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9411 | 1 | 48.7 | 103486.8 | 17864 | 5 | 5.8 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 12:55 | Normal | 465.6 | 472.7 | 462.6 | 14.2 | 6.8 | 7.5 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 12789 | 1 | 48.4 | 103487.7 | 17864 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:00 | Normal | 464.3 | 473.8 | 460.5 | 11.8 | 5.5 | 6.5 | 133.8 | 133.9 | 134.2 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 11021 | 1 | 48.7 | 103488.7 | 17864 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:05 | Normal | 480 | 471.8 | 476.4 | 13.9 | 6.9 | 7.2 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | 59.97 | 60 | 60.01 | 12804 | 1 | 48.6 | 103489.4 | 17864 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:10 | Normal | 465.1 | 452.6 | 471.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2797 | 1 | 47.8 | 103489.9 | 17864 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:15 | Normal | 470.8 | 475.3 | 462.5 | 13.5 | 6.5 | 7.2 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 12291 | 1 | 47.7 | 103490.9 | 17864 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:20 | Normal | 466.1 | 470.2 | 460.3 | 13.8 | 6.6 | 7.3 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12419 | 1 | 48 | 103491.9 | 17864 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:25 | Normal | 460.3 | 469.3 | 457.1 | 13 | 6.2 | 7 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 11614 | 1 | 48.2 | 103492.9 | 17864 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:30 | Normal | 466.8 | 472.3 | 453.5 | 12.6 | 6.1 | 7 | 134.3 | 134.4 | 134.8 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11481 | 1 | 48.2 | 103493.9 | 17864 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:35 | Normal | 466.3 | 471.9 | 457.3 | 12.1 | 5.8 | 6.7 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.95 | 60 | 60.01 | 11004 | 1 | 48.2 | 103494.8 | 17864 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:40 | Normal | 467.4 | 466.8 | 463.7 | 11.8 | 5.8 | 6.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 26.8 | 27.2 | 27 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10816 | 1 | 48.1 | 103495.7 | 17864 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:45 | Normal | 466.1 | 480.8 | 466.1 | 11.6 | 5.5 | 6.3 | 134.1 | 134 | 134.2 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.06 | 60 | 59.99 | 10579 | 1 | 48 | 103496.6 | 17865 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:50 | Normal | 467 | 415.3 | 434.1 | 6.8 | 3.6 | 4 | 131.7 | 131.7 | 131.8 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 5951 | 1 | 47.7 | 103497.3 | 17865 | 3 | 3.9 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 13:55 | Normal | 488.6 | 473.6 | 476 | 7.8 | 3.8 | 4.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7235 | 1 | 47 | 103497.7 | 17865 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:00 | Normal | 478.5 | 483.6 | 469.9 | 9.6 | 4.8 | 5.4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 9136 | 1 | 46.6 | 103498.6 | 17865 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:05 | Normal | 479.5 | 481.8 | 469.6 | 10.8 | 5.2 | 6.1 | 134 | 133.9 | 134.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 10164 | 1 | 46.4 | 103499.3 | 17865 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:10 | Normal | 480 | 482.8 | 470.3 | 10.3 | 5 | 6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 9739 | 1 | 46.1 | 103500.1 | 17865 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:15 | Normal | 480.5 | 480.3 | 472.8 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 9500 | 1 | 46 | 103500.9 | 17865 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:20 | Normal | 480.1 | 476.3 | 471.7 | 10 | 4.8 | 5.8 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.95 | 59.9 | 59.9 | 9444 | 1 | 46 | 103501.7 | 17865 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:25 | Normal | 475.8 | 487.6 | 472 | 10.4 | 4.9 | 6 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 9725 | 1 | 45.7 | 103502.2 | 17865 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:30 | Normal | 478.8 | 483.7 | 471.7 | 10 | 4.7 | 5.7 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 9279 | 1 | 45.8 | 103503 | 17865 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:35 | Normal | 477.8 | 482 | 465.1 | 9.4 | 4.5 | 5.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8747 | 1 | 45.6 | 103503.7 | 17865 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:40 | Normal | 477.7 | 479.8 | 466.3 | 9.2 | 4.4 | 5.4 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8587 | 1 | 45.7 | 103504.5 | 17865 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:45 | Normal | 483 | 469.9 | 474.2 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 130.4 | 130 | 130.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2272 | 1 | 45.5 | 103505.1 | 17866 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:50 | Normal | 492.2 | 492 | 489.1 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8329 | 1 | 44.5 | 103505.3 | 17866 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 14:55 | Normal | 491.8 | 497.6 | 485 | 8.5 | 4 | 5.1 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8218 | 1 | 44 | 103505.8 | 17866 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:00 | Normal | 490.2 | 490 | 488.9 | 8.2 | 3.9 | 4.9 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 7941 | 1 | 44.2 | 103506.5 | 17866 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:05 | Normal | 487.1 | 491.7 | 498.6 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 7370 | 1 | 44.1 | 103507.1 | 17866 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:10 | Normal | 486.8 | 484.3 | 499.3 | 7.5 | 3.6 | 4 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7007 | 1 | 44.5 | 103507.7 | 17866 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:15 | Normal | 488.8 | 487.6 | 499.1 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 131.9 | 131.8 | 132.2 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 6599 | 1 | 44.4 | 103508.3 | 17866 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:20 | Normal | 487 | 483.8 | 492.5 | 7.3 | 3.5 | 3.8 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 6777 | 1 | 44.1 | 103508.9 | 17866 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:25 | Normal | 487.5 | 490.1 | 500 | 7 | 3.3 | 3.2 | 131.8 | 131.6 | 132 | 15.8 | 16 | 16 | 60.08 | 59.99 | 60.02 | 6271 | 1 | 44.1 | 103509.4 | 17866 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:30 | Normal | 487.9 | 487.7 | 441 | 6.4 | 3 | 4.1 | 131.5 | 131 | 131.7 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 6088 | 1 | 43.9 | 103509.9 | 17866 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:35 | Normal | 488.8 | 493.9 | 452.8 | 5.9 | 2.7 | 3.8 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5597 | 1 | 43.9 | 103510.3 | 17866 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:40 | Normal | 468.1 | 475.8 | 487.4 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.97 | 59.96 | 2369 | 1 | 44 | 103510.7 | 17866 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:45 | Normal | 489.1 | 491.2 | 454.1 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 12.8 | 13 | 13 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 5059 | 1 | 43.9 | 103511.2 | 17867 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:50 | Normal | 474 | 477.8 | 475.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2094 | 1 | 44.1 | 103511.5 | 17867 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 15:55 | Normal | 494.3 | 493.3 | 468.5 | 4.7 | 2.1 | 3.1 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 4542 | 1 | 44.1 | 103511.8 | 17867 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:00 | Normal | 488.6 | 500.8 | 493.8 | 4.6 | 2 | 2.8 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4241 | 1 | 43.9 | 103512.2 | 17867 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:05 | Normal | 481.2 | 482.4 | 465.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1996 | 1 | 44 | 103512.5 | 17867 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:10 | Normal | 494.6 | 480 | 470.5 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 132 | 131.6 | 131.9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 3568 | 1 | 43.8 | 103512.8 | 17867 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:15 | Normal | 493.5 | 478 | 461.6 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 3326 | 1 | 43.5 | 103513 | 17867 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:20 | Normal | 477.3 | 472.8 | 484.2 | 2 | 0.9 | 1 | 131 | 130.7 | 131 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1570 | 1 | 43 | 103513.2 | 17867 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:25 | Normal | 481 | 443.5 | 454.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.5 | 131 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1081 | 1 | 44.4 | 103513.3 | 17867 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:30 | Normal | 475.7 | 403.5 | 426 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 694 | 1 | 45.9 | 103513.4 | 17867 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:35 | Normal | 472.6 | 362.1 | 369.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 427 | 1 | 46.5 | 103513.4 | 17867 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:40 | Normal | 473.4 | 200 | 384.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.03 | 60 | 306 | 1 | 46.5 | 103513.4 | 17867 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:45 | Normal | 460.8 | 200.2 | 397 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 235 | 1 | 46.3 | 103513.5 | 17868 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:50 | Normal | 472.6 | 204.2 | 428.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 270 | 1 | 46 | 103513.5 | 17868 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 16:55 | Normal | 470.5 | 199.6 | 410.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 253 | 1 | 45.5 | 103513.5 | 17868 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:00 | Normal | 462.8 | 200 | 403 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 200 | 1 | 44.9 | 103513.5 | 17868 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:05 | Normal | 469.7 | 200 | 403 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 211 | 1 | 44.4 | 103513.5 | 17868 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:10 | Normal | 456.8 | 200 | 392 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 195 | 1 | 44 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:15 | Normal | 460.1 | 200 | 385.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 185 | 1 | 43.9 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:20 | Normal | 459.8 | 200 | 414.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 150 | 1 | 43.5 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:25 | Normal | 443.6 | 199.9 | 343.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 105 | 1 | 43.2 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:30 | Normal | 429.6 | 199.6 | 323.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 79 | 1 | 42.9 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:35 | Normal | 405.8 | 199.6 | 445.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 35 | 1 | 42.5 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:40 | Normal | 427.3 | 488.5 | 429.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.3 | 103513.6 | 17868 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:45 | Normal | 312 | 281.3 | 352.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 41.9 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:50 | Normal | 346.8 | 345.1 | 370.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 17:55 | Normal | 383.8 | 383.8 | 358.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 41.2 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-11 18:00 | Normal | 293.1 | 286.3 | 294.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.8 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0