## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-12 05:05 | Wait | 456.8 | 456.7 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:06 | Wait | 460.1 | 460 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.1 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:06 | Wait | 441.6 | 441.5 | 441.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.6 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:06 | Wait | 447.6 | 447.6 | 447.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.7 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:09 | Normal | 373.3 | 382.9 | 458.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 0 | 1 | 21.6 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:10 | Normal | 428.5 | 415.3 | 455 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 22.1 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:11 | Normal | 403.1 | 353.9 | 441.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 22.5 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:12 | Normal | 390.5 | 355.3 | 414.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 22.9 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:13 | Normal | 336.5 | 307 | 378.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 23.3 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:14 | Normal | 306.1 | 263.6 | 334.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2 | 1 | 23.6 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:16 | Normal | 344.5 | 284.6 | 389 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3 | 1 | 23.9 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:16 | Normal | 403.4 | 331.4 | 369.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 7 | 1 | 24.1 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:16 | Normal | 488.8 | 445.3 | 403.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 60 | 0 | 1 | 24.3 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:17 | Normal | 452.5 | 490 | 468.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 59.99 | 1 | 1 | 24.7 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:18 | Normal | 425.6 | 429.5 | 447.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23 | 1 | 25 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:19 | Normal | 447.8 | 371.5 | 401.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31 | 1 | 25.3 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:20 | Normal | 441.9 | 331.7 | 472.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 37 | 1 | 25.5 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:21 | Normal | 442.5 | 506.8 | 468.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.89 | 59.9 | 33 | 1 | 25.8 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:23 | Normal | 426.3 | 480.7 | 425.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 63 | 1 | 26 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:24 | Normal | 467 | 420.3 | 388.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 83 | 1 | 26.3 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-12 05:28 | Normal | 477.9 | 389.3 | 402.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 164 | 1 | 27.3 | 103513.6 | 17869 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 05:33 | Normal | 505.5 | 416.2 | 496.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.98 | 60.03 | 246 | 1 | 28.1 | 103513.7 | 17869 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 05:38 | Normal | 518.5 | 353.8 | 438.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 300 | 1 | 28.8 | 103513.7 | 17869 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 05:43 | Normal | 516.5 | 522.2 | 439.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 397 | 1 | 29.5 | 103513.7 | 17869 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 05:48 | Normal | 516.7 | 298.2 | 465.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 513 | 1 | 30.1 | 103513.7 | 17869 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 05:53 | Normal | 530.7 | 368.3 | 465.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.97 | 60.13 | 929 | 1 | 30.7 | 103513.8 | 17869 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 05:58 | Normal | 534.6 | 424 | 471.1 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 968 | 1 | 31.3 | 103513.9 | 17870 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:03 | Normal | 528.3 | 462.2 | 504.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1254 | 1 | 32 | 103514 | 17870 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:08 | Normal | 525.4 | 490.1 | 475.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 922 | 1 | 32.5 | 103514.1 | 17870 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:13 | Normal | 535.3 | 497.3 | 484.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.88 | 60 | 59.97 | 950 | 1 | 33 | 103514.1 | 17870 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:18 | Normal | 544.1 | 487.3 | 507.1 | 1.7 | 1 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 134 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 60.01 | 60 | 1375 | 1 | 33.5 | 103514.2 | 17870 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:23 | Normal | 516.4 | 528.3 | 504.1 | 2.2 | 1 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.02 | 60.06 | 60.07 | 1690 | 1 | 29.5 | 103514.4 | 17870 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:28 | Normal | 521.8 | 497.7 | 524.9 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 134 | 133.6 | 134.1 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 2044 | 1 | 29 | 103514.5 | 17870 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:33 | Normal | 515 | 480.5 | 524.1 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 134 | 133.8 | 134.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2306 | 1 | 29.1 | 103514.7 | 17870 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:38 | Normal | 517.5 | 510.6 | 537.8 | 2.9 | 2.1 | 1 | 134.1 | 134 | 134.4 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.95 | 59.99 | 59.88 | 2643 | 1 | 29.8 | 103514.9 | 17870 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:43 | Normal | 518.5 | 519.5 | 529.7 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 134.6 | 134.1 | 134.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 2919 | 1 | 30.8 | 103515.1 | 17870 | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:48 | Normal | 503.2 | 513.2 | 535.8 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 8 | 8 | 8 | 59.93 | 60.01 | 59.97 | 3167 | 1 | 31.7 | 103515.4 | 17870 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:53 | Normal | 492.6 | 510.5 | 531.4 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 3698 | 1 | 32.7 | 103515.7 | 17870 | 0.9 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 06:58 | Normal | 486.5 | 513.3 | 502 | 5 | 2.8 | 1.7 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4326 | 1 | 33.7 | 103516 | 17871 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:03 | Normal | 510.9 | 513 | 516.1 | 5.4 | 3 | 2.1 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 59.95 | 59.94 | 4940 | 1 | 34.4 | 103516.4 | 17871 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:08 | Normal | 504.1 | 509.3 | 501.8 | 4.6 | 2.5 | 2 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.98 | 59.93 | 4199 | 1 | 35.4 | 103516.8 | 17871 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:13 | Normal | 513.5 | 504.8 | 506.9 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 5335 | 1 | 36.6 | 103517.2 | 17871 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:18 | Normal | 514.9 | 505.3 | 505.3 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 60 | 59.95 | 5979 | 1 | 38 | 103517.7 | 17871 | 2.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:23 | Normal | 509.4 | 504.1 | 504.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 6248 | 1 | 39.3 | 103518.2 | 17871 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:28 | Normal | 509.3 | 505.8 | 506.1 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5911 | 1 | 40.1 | 103518.7 | 17871 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:33 | Normal | 494.3 | 508.3 | 503.1 | 6.5 | 3.6 | 2.8 | 134.9 | 134.6 | 135 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 6135 | 1 | 40.9 | 103519.2 | 17871 | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:38 | Normal | 508.8 | 506.3 | 498.5 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 5338 | 1 | 41.6 | 103519.7 | 17871 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:43 | Normal | 503.2 | 507.3 | 507.2 | 6.3 | 3.6 | 2.8 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 6044 | 1 | 42.2 | 103520.1 | 17871 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:48 | Normal | 504 | 501.7 | 506 | 6.6 | 3.8 | 3 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6383 | 1 | 43.1 | 103520.7 | 17871 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:53 | Normal | 488.5 | 507.5 | 503.4 | 8.3 | 4.5 | 3.5 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7676 | 1 | 44 | 103521.3 | 17871 | 3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 07:58 | Normal | 486.5 | 506.6 | 498.3 | 8.6 | 4.5 | 3.7 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7934 | 1 | 44.6 | 103521.9 | 17872 | 3.2 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:03 | Normal | 485.5 | 497.5 | 497.5 | 8.8 | 4.8 | 3.8 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 8176 | 1 | 45.4 | 103522.6 | 17872 | 3.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:08 | Normal | 476.6 | 497.7 | 497.5 | 9.6 | 4.9 | 4 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 8544 | 1 | 46.1 | 103523.3 | 17872 | 3.9 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:13 | Normal | 472 | 497.2 | 498.5 | 10.1 | 5 | 4.1 | 135.6 | 135.6 | 136 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 8866 | 1 | 46.7 | 103524 | 17872 | 4.2 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:18 | Normal | 463.5 | 500.3 | 501.3 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 9098 | 1 | 46.7 | 103524.7 | 17872 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:23 | Normal | 498.6 | 497 | 495.1 | 10.3 | 5.2 | 4.4 | 135.8 | 135.6 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60 | 59.96 | 60.02 | 9522 | 1 | 46.3 | 103525.5 | 17872 | 4.5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:28 | Normal | 489.6 | 496.4 | 487.5 | 11.2 | 5.4 | 4.6 | 135.8 | 136 | 136.3 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9936 | 1 | 46.1 | 103526.3 | 17872 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:33 | Normal | 496.3 | 494.6 | 495.8 | 11.1 | 5.5 | 4.6 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 24.6 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10057 | 1 | 45.9 | 103527.2 | 17872 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:38 | Normal | 493 | 492.6 | 492.6 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 136 | 135.9 | 136.2 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 10349 | 1 | 45.6 | 103528 | 17872 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:43 | Normal | 495.7 | 491.6 | 498.6 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 136 | 136 | 136.1 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10489 | 1 | 45.2 | 103528.9 | 17872 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:48 | Normal | 486.7 | 494.9 | 494.8 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10807 | 1 | 45.1 | 103529.8 | 17872 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:53 | Normal | 481.1 | 483.3 | 483.1 | 9.6 | 4.6 | 4 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8394 | 1 | 45.3 | 103530.6 | 17872 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 08:58 | Normal | 483.4 | 497.1 | 491.5 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 11391 | 1 | 45.1 | 103531.5 | 17873 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:03 | Normal | 482.9 | 489.5 | 491 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 10898 | 1 | 44.9 | 103532.5 | 17873 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:08 | Normal | 482.2 | 489.3 | 485 | 13 | 6.3 | 5.5 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11489 | 1 | 44.7 | 103533.4 | 17873 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:13 | Normal | 485.8 | 488.2 | 488.1 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11787 | 1 | 44.3 | 103534.4 | 17873 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:18 | Normal | 486.6 | 494.7 | 486.1 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 29.1 | 29.5 | 29.5 | 60.03 | 59.99 | 60 | 11972 | 1 | 44.2 | 103535.4 | 17873 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:23 | Normal | 486.6 | 491.5 | 487.4 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 136.3 | 136.5 | 136.6 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 11940 | 1 | 44.2 | 103536.4 | 17873 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:28 | Normal | 483.9 | 489.6 | 480.6 | 13.7 | 6.6 | 6 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12299 | 1 | 44.4 | 103537.4 | 17873 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:33 | Normal | 480.6 | 487 | 486.8 | 13 | 6.3 | 5.6 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11571 | 1 | 44.5 | 103538.4 | 17873 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:38 | Normal | 481.3 | 489.2 | 487.3 | 14.2 | 6.9 | 6.2 | 136.5 | 136.4 | 136.8 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12743 | 1 | 44.6 | 103539.4 | 17873 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:43 | Normal | 483.6 | 484.6 | 484.5 | 14.7 | 7.2 | 6.5 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 13276 | 1 | 44.8 | 103540.5 | 17873 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:48 | Normal | 482.3 | 480.1 | 486.3 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12481 | 1 | 45 | 103541.5 | 17873 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:53 | Normal | 483.1 | 482 | 488.6 | 14 | 6.9 | 6.3 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12663 | 1 | 45.1 | 103542.5 | 17873 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 09:58 | Normal | 477.8 | 487.6 | 472.3 | 14.9 | 7.1 | 6.8 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 32.2 | 32.7 | 32.7 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 13335 | 1 | 45.6 | 103543.5 | 17874 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:03 | Normal | 472.5 | 477.3 | 473.2 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 134.2 | 134.4 | 134.6 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 5600 | 1 | 45.8 | 103544.6 | 17874 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:08 | Normal | 486.5 | 488.7 | 491.5 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60 | 59.99 | 60 | 6093 | 1 | 44.7 | 103545.3 | 17874 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:13 | Normal | 495.1 | 491.1 | 486.1 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.8 | 133.9 | 134 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 5409 | 1 | 43.9 | 103545.9 | 17874 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:18 | Normal | 491 | 496.7 | 495.6 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4793 | 1 | 43 | 103546.4 | 17874 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:23 | Normal | 509.6 | 493.7 | 509.1 | 15 | 7.6 | 6.9 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14254 | 1 | 42.3 | 103546.8 | 17874 | 7 | 8.1 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:28 | Normal | 522.1 | 513.9 | 509.8 | 6.7 | 3.6 | 3.4 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 59.95 | 60 | 6329 | 1 | 42.6 | 103547.8 | 17874 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:33 | Normal | 496.6 | 498.8 | 487.1 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.95 | 60.02 | 60.05 | 6604 | 1 | 42.8 | 103548.7 | 17874 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:38 | Normal | 503.5 | 503.1 | 497.5 | 11.7 | 5.8 | 5.2 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10580 | 1 | 42.5 | 103549.4 | 17874 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:43 | Normal | 512.2 | 523.7 | 510 | 15.6 | 7.1 | 7.3 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 14843 | 1 | 42.7 | 103550.4 | 17874 | 7.4 | 8.4 | 7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:48 | Normal | 496.5 | 508 | 494.3 | 16 | 7.5 | 7.6 | 137 | 136.9 | 137.2 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 14934 | 1 | 43.8 | 103551.7 | 17874 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:53 | Normal | 495.9 | 488.6 | 500.1 | 15.7 | 8.1 | 7.2 | 136.9 | 136.7 | 137 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14859 | 1 | 44.8 | 103552.9 | 17874 | 7.5 | 8.5 | 8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 10:58 | Normal | 472.8 | 481 | 470.8 | 15.9 | 7.7 | 7.5 | 136.5 | 136.7 | 136.8 | 34.6 | 35 | 34.9 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 14177 | 1 | 45.4 | 103554.1 | 17875 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:03 | Normal | 458.3 | 451 | 432.7 | 17.1 | 8.5 | 8.2 | 137.1 | 137 | 137.1 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.02 | 59.98 | 60.05 | 14687 | 1 | 46.2 | 103555.3 | 17875 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:08 | Normal | 489.6 | 495.2 | 495.1 | 15 | 7.1 | 7.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60 | 59.99 | 59.96 | 14463 | 1 | 46.9 | 103556.4 | 17875 | 7.1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:13 | Normal | 482.5 | 504.2 | 469.9 | 12.8 | 6.1 | 6.2 | 136.2 | 136.2 | 136.3 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.02 | 60.08 | 11354 | 1 | 46.7 | 103557.4 | 17875 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:18 | Normal | 494.7 | 464.8 | 482.1 | 10.8 | 5.8 | 5.5 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10164 | 1 | 46.6 | 103558.3 | 17875 | 5 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:23 | Normal | 473.5 | 488.4 | 475.5 | 14.5 | 6.7 | 7.1 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 13332 | 1 | 46.3 | 103559.4 | 17875 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:28 | Normal | 477.3 | 481.5 | 473 | 14.1 | 6.9 | 7 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 12889 | 1 | 46.3 | 103560.5 | 17875 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:33 | Normal | 477.2 | 480.6 | 473.9 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 33.6 | 34.1 | 34 | 60 | 59.99 | 59.97 | 13877 | 1 | 46.5 | 103561.7 | 17875 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:38 | Normal | 460.7 | 486.8 | 463.8 | 16.3 | 7.6 | 7.8 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 14371 | 1 | 46.9 | 103562.8 | 17875 | 7.6 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:43 | Normal | 466.4 | 464.3 | 453.6 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 136.7 | 136.7 | 137 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.05 | 60 | 60 | 14676 | 1 | 47.3 | 103564 | 17875 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:48 | Normal | 462.2 | 448.5 | 446.6 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 136.6 | 136.7 | 136.9 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.02 | 59.98 | 60 | 14676 | 1 | 47.8 | 103565.2 | 17875 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:53 | Wait | 567 | 569.8 | 565.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 48.4 | 103566.3 | 17875 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 11:58 | Normal | 466.5 | 475.7 | 480.3 | 16.8 | 8.1 | 7.9 | 136.2 | 136.3 | 136.6 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 14952 | 1 | 48 | 103566.8 | 17875 | 8 | 9.1 | 8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:03 | Normal | 459.2 | 472.8 | 472.6 | 4.5 | 2 | 2.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 3647 | 1 | 47.8 | 103567.7 | 17876 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:08 | Normal | 458 | 463.3 | 445.3 | 16.8 | 8.2 | 8.5 | 136.3 | 136.7 | 136.7 | 35.6 | 36.2 | 36.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14668 | 1 | 47.3 | 103568.7 | 17876 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:13 | Normal | 467.4 | 472.9 | 461.8 | 16.3 | 8 | 8.2 | 136.4 | 136.7 | 136.7 | 35.6 | 36 | 36 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14625 | 1 | 47.9 | 103569.9 | 17876 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:18 | Normal | 470.5 | 473.9 | 465.5 | 15.5 | 7.6 | 7.9 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 14103 | 1 | 48.2 | 103571 | 17876 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:23 | Wait | 568.7 | 572.2 | 566.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 48.7 | 103571.6 | 17876 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:28 | Normal | 472.5 | 477.2 | 468.2 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4464 | 1 | 47.2 | 103571.9 | 17876 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:33 | Normal | 477.6 | 484 | 474.7 | 15.3 | 7.4 | 7.8 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14110 | 1 | 46.3 | 103572.7 | 17876 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:38 | Normal | 480.6 | 483.3 | 467.8 | 5.3 | 2.5 | 2.8 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4701 | 1 | 46.5 | 103573.8 | 17876 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:43 | Normal | 458.5 | 466.1 | 454.1 | 16.5 | 8.1 | 8.6 | 135 | 135.1 | 135.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.95 | 60 | 59.97 | 14677 | 1 | 46.7 | 103574.8 | 17876 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:48 | Normal | 488.8 | 477.8 | 481.6 | 16 | 8.1 | 8.3 | 136.2 | 136 | 136.2 | 37 | 37.5 | 37.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15071 | 1 | 46.2 | 103575.5 | 17876 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:53 | Normal | 477.5 | 479.4 | 461.3 | 15.2 | 7.1 | 7.8 | 136.3 | 136.2 | 136.6 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 13901 | 1 | 46.5 | 103576.6 | 17876 | 7 | 8.3 | 7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 12:58 | Normal | 468.4 | 476 | 475.8 | 15.9 | 7.7 | 8.1 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.03 | 60.05 | 60 | 14431 | 1 | 47.1 | 103577.6 | 17876 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:03 | Normal | 474.6 | 480.5 | 459.1 | 15.3 | 7.4 | 7.9 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 14006 | 1 | 46.6 | 103578.4 | 17877 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:08 | Normal | 486.3 | 494.3 | 478.8 | 13.3 | 6.3 | 7 | 135.7 | 135.7 | 136 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 12471 | 1 | 46.1 | 103578.9 | 17877 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:13 | Normal | 493.8 | 494.5 | 485.5 | 11.9 | 5.8 | 6.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11420 | 1 | 45.2 | 103579.5 | 17877 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:18 | Normal | 487 | 485.8 | 480.5 | 4.2 | 2 | 2.1 | 133 | 132.4 | 132.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60 | 3663 | 1 | 44.6 | 103580.1 | 17877 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:23 | Normal | 486.9 | 490.8 | 477 | 14.2 | 6.9 | 7.7 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 13419 | 1 | 44.6 | 103581 | 17877 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:28 | Normal | 466.6 | 483.3 | 482.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 60.05 | 60.08 | 2697 | 1 | 44 | 103581.3 | 17877 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:33 | Normal | 498 | 499.8 | 488.4 | 14.8 | 7.2 | 7.9 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 14288 | 1 | 43.9 | 103582.1 | 17877 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:38 | Normal | 481 | 486.2 | 483 | 11.8 | 5.6 | 6.3 | 135 | 135 | 135.1 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10981 | 1 | 44.2 | 103583 | 17877 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:43 | Normal | 465.8 | 473.8 | 473.4 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 2648 | 1 | 44.4 | 103583.8 | 17877 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:48 | Normal | 491.6 | 487.8 | 480.1 | 5.6 | 3 | 2.8 | 133.6 | 133.5 | 134 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 4944 | 1 | 43.9 | 103584 | 17877 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:53 | Normal | 494.6 | 504.6 | 491.5 | 12.6 | 6.1 | 7 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 12361 | 1 | 43.5 | 103584.7 | 17877 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 13:58 | Normal | 484.9 | 491.6 | 478.5 | 13 | 6.2 | 7.2 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60 | 59.99 | 60 | 12292 | 1 | 44.1 | 103585.7 | 17877 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:03 | Normal | 484.6 | 487.6 | 474.6 | 10.5 | 5 | 5.8 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 9905 | 1 | 44.3 | 103586.6 | 17878 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:08 | Normal | 474.8 | 481 | 498.1 | 11.8 | 5.7 | 6.1 | 134.9 | 135 | 135.2 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 10752 | 1 | 44.3 | 103587.2 | 17878 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:13 | Normal | 465 | 476.1 | 468 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2771 | 1 | 44.2 | 103587.8 | 17878 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:18 | Normal | 490 | 499.6 | 483.9 | 10.6 | 5 | 6.1 | 134.7 | 134.8 | 135 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 10270 | 1 | 43.8 | 103588.4 | 17878 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:23 | Normal | 490 | 493.9 | 481.9 | 10.3 | 5 | 5.9 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9897 | 1 | 43.5 | 103589.1 | 17878 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:28 | Normal | 501.4 | 504.6 | 493.3 | 10.3 | 5 | 6 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 25.4 | 25.7 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10233 | 1 | 43.3 | 103589.5 | 17878 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:33 | Normal | 489.3 | 495 | 481.1 | 9.2 | 4.3 | 5.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8766 | 1 | 43.5 | 103590.3 | 17878 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:38 | Normal | 474.8 | 478.6 | 470.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 130.7 | 131 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60 | 60.05 | 1994 | 1 | 43.6 | 103590.8 | 17878 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:43 | Normal | 481.7 | 491.1 | 460.8 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.08 | 60.03 | 4746 | 1 | 43.5 | 103591.1 | 17878 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:48 | Normal | 500.5 | 499.3 | 495.7 | 8.4 | 4 | 5 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 8218 | 1 | 43.4 | 103591.6 | 17878 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:53 | Normal | 493.1 | 493.8 | 481.5 | 7.5 | 3.6 | 4.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 7297 | 1 | 43.6 | 103592.3 | 17878 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 14:58 | Normal | 489.9 | 502.3 | 489.6 | 8.7 | 4.1 | 5.2 | 133.6 | 133.5 | 134 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 8453 | 1 | 43.6 | 103592.8 | 17878 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:03 | Normal | 493.8 | 496.5 | 491.4 | 8.4 | 4 | 5.1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8215 | 1 | 43.4 | 103593.4 | 17879 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:08 | Normal | 489.8 | 492.8 | 501.8 | 7.6 | 3.6 | 4.4 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 7426 | 1 | 43.3 | 103594 | 17879 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:13 | Normal | 493.4 | 489.3 | 476.3 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7057 | 1 | 43.2 | 103594.5 | 17879 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:18 | Normal | 484.8 | 500.8 | 460.8 | 4.4 | 2 | 2.5 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 10 | 10.2 | 10 | 59.99 | 59.96 | 59.91 | 3783 | 1 | 43 | 103594.8 | 17879 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:23 | Normal | 498.6 | 495.5 | 462.1 | 7 | 3.3 | 4.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6845 | 1 | 42.8 | 103595.3 | 17879 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:28 | Normal | 495.1 | 497.7 | 460.3 | 6.3 | 2.9 | 4.1 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 6089 | 1 | 42.9 | 103595.9 | 17879 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:33 | Normal | 497.5 | 495.3 | 458.9 | 3 | 1.2 | 1.7 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.9 | 59.91 | 60.01 | 2637 | 1 | 42.9 | 103596.4 | 17879 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:38 | Normal | 471.7 | 452.5 | 431 | 3.1 | 1.5 | 1.8 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2418 | 1 | 42.6 | 103596.6 | 17879 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:43 | Normal | 494.8 | 494.6 | 466.8 | 5 | 2.3 | 3.5 | 131.8 | 131.5 | 132 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4923 | 1 | 42.2 | 103597 | 17879 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:48 | Normal | 489.5 | 495.2 | 459.1 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4475 | 1 | 42.2 | 103597.4 | 17879 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:53 | Normal | 488.5 | 500.7 | 461.7 | 4.5 | 2 | 3.1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 4331 | 1 | 42.1 | 103597.8 | 17879 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 15:58 | Normal | 493.3 | 506.7 | 474.1 | 4 | 1.7 | 2.8 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3771 | 1 | 41.9 | 103598.1 | 17879 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:03 | Normal | 472.5 | 474.6 | 446.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.03 | 60.11 | 60.06 | 1049 | 1 | 41.6 | 103598.3 | 17880 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:08 | Normal | 499.6 | 480.1 | 466.3 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 2984 | 1 | 40.9 | 103598.6 | 17880 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:13 | Normal | 492.6 | 491.2 | 466.1 | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 3095 | 1 | 40.6 | 103598.8 | 17880 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:18 | Normal | 490.5 | 480 | 457.7 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 130.2 | 129.5 | 130.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.9 | 59.95 | 59.92 | 2417 | 1 | 40.3 | 103599.1 | 17880 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:23 | Normal | 497.5 | 479.9 | 464.1 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 130 | 129.6 | 130.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 2374 | 1 | 40 | 103599.3 | 17880 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:28 | Normal | 485.5 | 453.1 | 468.3 | 2 | 0.9 | 1.7 | 129.4 | 129 | 129.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1851 | 1 | 39.6 | 103599.4 | 17880 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:33 | Normal | 476.4 | 383.3 | 457.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 508 | 1 | 41.4 | 103599.5 | 17880 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:38 | Normal | 468.7 | 426.5 | 437.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 129.9 | 130.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 552 | 1 | 43.2 | 103599.6 | 17880 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:43 | Normal | 499 | 365.5 | 495.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 686 | 1 | 44 | 103599.6 | 17880 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:48 | Normal | 493 | 406.3 | 502.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 129.9 | 130.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 658 | 1 | 44.5 | 103599.7 | 17880 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:53 | Normal | 465 | 334.4 | 435.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 130.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 427 | 1 | 44.7 | 103599.7 | 17880 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 16:58 | Normal | 471.9 | 200 | 412.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 340 | 1 | 44.7 | 103599.8 | 17880 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:03 | Normal | 457.6 | 200 | 387.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.5 | 130.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 295 | 1 | 44.7 | 103599.8 | 17881 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:08 | Normal | 456.8 | 200.5 | 393.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 255 | 1 | 44.6 | 103599.8 | 17881 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:13 | Normal | 452.9 | 199.9 | 423.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.1 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 210 | 1 | 44.5 | 103599.8 | 17881 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:18 | Normal | 454.3 | 200 | 382 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.3 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 153 | 1 | 44.3 | 103599.8 | 17881 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:23 | Normal | 444.6 | 199.1 | 332.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 97 | 1 | 44.1 | 103599.8 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:28 | Normal | 407.1 | 199.8 | 328.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 54 | 1 | 44 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:33 | Normal | 421.9 | 492.3 | 443.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 2 | 1 | 43.9 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:38 | Normal | 349.8 | 390.4 | 387.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3 | 1 | 43.6 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:43 | Normal | 320 | 291.1 | 287.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43.4 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:48 | Normal | 434.6 | 426.1 | 425.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 43.2 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:53 | Normal | 390.2 | 363.1 | 346.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 17:58 | Normal | 301 | 289.9 | 322 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.7 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-10-12 18:03 | Normal | 186.1 | 180.7 | 198.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 42.4 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0