## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-13 05:09 | Wait | 438.1 | 438 | 438.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 20 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:09 | Wait | 440.6 | 440.6 | 440.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 20.1 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:09 | Wait | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 20.4 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:09 | Wait | 448.5 | 448.3 | 448.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 20.6 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:09 | Wait | 426.8 | 426.6 | 426.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.9 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:13 | Normal | 462.1 | 462.1 | 464.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5 | 1 | 21.8 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:13 | Normal | 441.8 | 441.2 | 443.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2 | 1 | 22 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:15 | Wait | 475 | 475 | 475 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.3 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:16 | Normal | 323.9 | 317.1 | 326 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9 | 1 | 23.1 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:17 | Normal | 291.6 | 308.4 | 307.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 23.5 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:18 | Normal | 380.1 | 319.8 | 280.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17 | 1 | 23.8 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:19 | Normal | 489.5 | 308.4 | 426.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 5 | 1 | 24.1 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:20 | Normal | 435.1 | 244.9 | 473.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 20 | 1 | 24.5 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:21 | Normal | 432.1 | 418.3 | 444.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 42 | 1 | 24.8 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:22 | Normal | 440.3 | 386.3 | 399.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 45 | 1 | 25.1 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:23 | Normal | 437.9 | 399.3 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 52 | 1 | 25.3 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:24 | Normal | 414 | 358.2 | 483.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.11 | 43 | 1 | 25.6 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:25 | Normal | 389.1 | 312.7 | 429.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 62 | 1 | 25.8 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:26 | Normal | 412.3 | 256.3 | 368 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 75 | 1 | 26 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:27 | Normal | 475.8 | 204.4 | 473.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 85 | 1 | 26.2 | 103599.9 | 17881 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:28 | Normal | 471.7 | 199.6 | 514.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 73 | 1 | 26.4 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:29 | Normal | 462 | 200 | 475.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 112 | 1 | 26.6 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:30 | Normal | 470.8 | 199.6 | 463.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 121 | 1 | 26.7 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:31 | Normal | 462.8 | 200 | 458.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 137 | 1 | 26.9 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:32 | Normal | 480.1 | 200 | 457 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.05 | 146 | 1 | 27.1 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:34 | Normal | 467.9 | 200 | 463.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 179 | 1 | 27.2 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:35 | Normal | 461.6 | 222 | 459.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 220 | 1 | 27.4 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:36 | Normal | 488.6 | 213.7 | 436.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 249 | 1 | 27.5 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:37 | Normal | 490.7 | 198.4 | 428 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 283 | 1 | 27.7 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:38 | Normal | 489.6 | 200 | 412.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 309 | 1 | 27.8 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:39 | Normal | 488.8 | 200 | 471 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 336 | 1 | 27.9 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:40 | Normal | 484.9 | 200 | 458.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 344 | 1 | 28.1 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:41 | Normal | 470.8 | 200 | 419.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 341 | 1 | 28.2 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:42 | Normal | 481.3 | 199.7 | 407.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 348 | 1 | 28.3 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:43 | Normal | 490 | 199.9 | 400 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 360 | 1 | 28.5 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:44 | Normal | 493.7 | 200 | 421.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 381 | 1 | 28.6 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:45 | Normal | 492.3 | 200 | 442.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 398 | 1 | 28.7 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:46 | Normal | 487.5 | 200 | 437.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 412 | 1 | 28.8 | 103599.9 | 17882 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:47 | Normal | 488.5 | 200 | 452.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 435 | 1 | 28.9 | 103600 | 17882 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:48 | Normal | 506.5 | 200.1 | 463.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 60.04 | 60.02 | 451 | 1 | 29 | 103600 | 17882 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:49 | Normal | 503.6 | 254 | 481.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 503 | 1 | 29.1 | 103600 | 17882 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:50 | Normal | 494.6 | 252 | 490.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 539 | 1 | 29.3 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:51 | Normal | 504.4 | 207 | 498.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 60.05 | 60.02 | 537 | 1 | 29.3 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:52 | Normal | 504.5 | 200 | 486.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 553 | 1 | 29.4 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:53 | Normal | 510.1 | 199.9 | 457.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 551 | 1 | 29.5 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:54 | Normal | 491.3 | 200 | 468.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 576 | 1 | 29.6 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:55 | Normal | 501.4 | 200 | 474.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 587 | 1 | 29.7 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:56 | Normal | 507.8 | 323.1 | 487.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 657 | 1 | 29.8 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:57 | Normal | 501.4 | 393.9 | 457 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.97 | 60.03 | 713 | 1 | 29.9 | 103600 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:58 | Normal | 506.3 | 410.7 | 455.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 750 | 1 | 30.1 | 103600.1 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 05:59 | Normal | 503 | 410.3 | 464.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 60 | 59.98 | 784 | 1 | 30.2 | 103600.1 | 17882 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:00 | Normal | 495.6 | 443.1 | 478.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 829 | 1 | 30.3 | 103600.1 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:01 | Normal | 501.6 | 478 | 480.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 869 | 1 | 30.4 | 103600.1 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:02 | Normal | 504.4 | 468.7 | 475.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 881 | 1 | 30.5 | 103600.1 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:03 | Normal | 515.3 | 478.3 | 472.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.92 | 890 | 1 | 30.5 | 103600.1 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:04 | Normal | 495.5 | 445.5 | 461.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 892 | 1 | 30.6 | 103600.1 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:05 | Normal | 517.2 | 458 | 458.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 59.99 | 60.07 | 887 | 1 | 30.7 | 103600.2 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-13 06:09 | Normal | 515.3 | 494 | 485.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1020 | 1 | 31.2 | 103600.2 | 17882 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:14 | Normal | 504.3 | 481.4 | 476.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 981 | 1 | 31.6 | 103600.3 | 17882 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:19 | Normal | 496 | 434.9 | 434.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 748 | 1 | 31.9 | 103600.4 | 17882 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:24 | Normal | 503.2 | 424.6 | 488.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 747 | 1 | 32.3 | 103600.5 | 17882 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:29 | Normal | 517.2 | 499.1 | 517 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1297 | 1 | 32.6 | 103600.5 | 17883 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:34 | Normal | 508.1 | 489.7 | 494.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1320 | 1 | 32.9 | 103600.6 | 17883 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:39 | Normal | 501.3 | 502 | 515.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1375 | 1 | 33.3 | 103600.8 | 17883 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:44 | Normal | 498.9 | 497.1 | 514.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.96 | 59.91 | 1342 | 1 | 33.5 | 103600.9 | 17883 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:49 | Normal | 496.8 | 502.3 | 510 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1433 | 1 | 33.8 | 103601 | 17883 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:54 | Normal | 518 | 516.1 | 513.9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 1552 | 1 | 27.8 | 103601.1 | 17883 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 06:59 | Normal | 502 | 512.2 | 517.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.04 | 59.99 | 59.95 | 1924 | 1 | 27.1 | 103601.3 | 17883 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:04 | Normal | 509 | 505.9 | 517.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 59.98 | 60.02 | 2243 | 1 | 27.2 | 103601.4 | 17883 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:09 | Normal | 512.5 | 508.9 | 504.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.9 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 2846 | 1 | 27.4 | 103601.6 | 17883 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:14 | Normal | 516.1 | 519.3 | 523.1 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 133 | 133.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 60.06 | 59.97 | 2880 | 1 | 27.8 | 103601.9 | 17883 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:19 | Normal | 507.5 | 519.4 | 509.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.89 | 59.96 | 2705 | 1 | 28.2 | 103602.1 | 17883 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:24 | Normal | 521.5 | 519 | 513.1 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 3503 | 1 | 28.5 | 103602.4 | 17883 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:29 | Normal | 519.1 | 516.4 | 512 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3508 | 1 | 29 | 103602.7 | 17884 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:34 | Normal | 515.3 | 518.3 | 503.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 3069 | 1 | 29.4 | 103603 | 17884 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:39 | Normal | 513.2 | 519 | 506.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 3097 | 1 | 29.7 | 103603.2 | 17884 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:44 | Normal | 514.4 | 517.2 | 515 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 133 | 132.9 | 133.3 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3171 | 1 | 30.2 | 103603.5 | 17884 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:49 | Normal | 522.4 | 525.1 | 514.2 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.93 | 60.01 | 60.1 | 3237 | 1 | 30.4 | 103603.7 | 17884 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:54 | Normal | 522.2 | 509.8 | 516 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133 | 133 | 133.4 | 10 | 10 | 10 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 3942 | 1 | 30.6 | 103604 | 17884 | 1.6 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 07:59 | Normal | 521.1 | 518.1 | 508.8 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 3679 | 1 | 31.1 | 103604.4 | 17884 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:04 | Normal | 471 | 523.6 | 523.5 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7506 | 1 | 31.9 | 103604.8 | 17884 | 3.6 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:09 | Normal | 496 | 515.6 | 500.1 | 5.3 | 2.6 | 2.3 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4659 | 1 | 33.2 | 103605.3 | 17884 | 2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:14 | Normal | 483.3 | 513.1 | 516.5 | 9.3 | 4.6 | 3.8 | 134.6 | 134.6 | 135 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 8342 | 1 | 34.3 | 103605.8 | 17884 | 4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:19 | Normal | 496.7 | 504.8 | 510.6 | 10.9 | 5.5 | 4.6 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60 | 60 | 10015 | 1 | 36.1 | 103606.6 | 17884 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:24 | Normal | 504.5 | 501.4 | 508.1 | 12 | 6 | 5 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 27 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11062 | 1 | 38.2 | 103607.4 | 17884 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:29 | Normal | 494.1 | 509.3 | 501.5 | 12.6 | 5.9 | 5.1 | 135.8 | 136 | 136.1 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 11299 | 1 | 40 | 103608.4 | 17885 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:34 | Normal | 487.2 | 494.9 | 493.8 | 13 | 6.3 | 5.4 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11586 | 1 | 41.5 | 103609.3 | 17885 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:39 | Normal | 498 | 499.7 | 494.2 | 10.9 | 5.3 | 4.7 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 9996 | 1 | 42.9 | 103610.3 | 17885 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:44 | Normal | 493.6 | 494.1 | 496.2 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 60 | 59.99 | 4354 | 1 | 43 | 103610.9 | 17885 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:49 | Normal | 495 | 499 | 500.5 | 10.1 | 4.9 | 4.3 | 134.9 | 134.9 | 135 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 59.99 | 60 | 60.05 | 9151 | 1 | 42.4 | 103611.6 | 17885 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:54 | Normal | 494.8 | 506.5 | 503.6 | 10.5 | 5 | 4.5 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 9541 | 1 | 42.3 | 103612.3 | 17885 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 08:59 | Normal | 497.3 | 496.6 | 505.5 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 135.2 | 135 | 135.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 9817 | 1 | 42.5 | 103613.1 | 17885 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:04 | Normal | 500.2 | 493.3 | 493.8 | 11.6 | 5.8 | 5.3 | 135 | 135.1 | 135.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.98 | 59.93 | 59.92 | 10748 | 1 | 43 | 103614 | 17885 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:09 | Normal | 491.3 | 487.1 | 493.6 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 133.6 | 133.9 | 134 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6005 | 1 | 42.9 | 103614.6 | 17885 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:14 | Normal | 497.6 | 490.8 | 504.3 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 21 | 21.1 | 21 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 8484 | 1 | 42.5 | 103615.3 | 17885 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:19 | Normal | 499.7 | 486 | 502.8 | 10 | 5.3 | 3.8 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8051 | 1 | 42.7 | 103616.1 | 17885 | 4.3 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:24 | Normal | 491.2 | 489.3 | 496.7 | 15 | 7.4 | 6.7 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 13768 | 1 | 43.3 | 103617.1 | 17885 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:29 | Normal | 482 | 483.3 | 481.3 | 6.4 | 3.1 | 3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 5699 | 1 | 44 | 103618.1 | 17886 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:34 | Normal | 501 | 506.2 | 496.6 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 6741 | 1 | 43.3 | 103618.6 | 17886 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:39 | Normal | 496.8 | 491.8 | 488.7 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5185 | 1 | 42.7 | 103619.1 | 17886 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:44 | Normal | 510.7 | 515.5 | 514.5 | 15.9 | 7.6 | 7.1 | 136.1 | 136 | 136.2 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 59.96 | 60.05 | 15108 | 1 | 42.6 | 103620 | 17886 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:49 | Normal | 501.5 | 505.3 | 508.8 | 12.5 | 6.1 | 6.3 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 60.07 | 60.02 | 60.07 | 13494 | 1 | 43.1 | 103620.9 | 17886 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:54 | Normal | 506.8 | 530.9 | 506.7 | 16.3 | 5.5 | 7.5 | 136.1 | 135.8 | 136.2 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 60.04 | 60.02 | 60.09 | 14859 | 1 | 43.7 | 103621.8 | 17886 | 7.7 | 8.8 | 5.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 09:59 | Normal | 510.1 | 501.7 | 491.6 | 15 | 8 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14906 | 1 | 44.2 | 103623 | 17886 | 7 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:04 | Normal | 470.6 | 481.1 | 477.3 | 6.4 | 3 | 3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 5564 | 1 | 44.4 | 103623.8 | 17886 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:09 | Normal | 494.4 | 501.4 | 490.1 | 8.5 | 4 | 4.1 | 134 | 134.3 | 134.3 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 8008 | 1 | 44 | 103624.4 | 17886 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:14 | Normal | 484.2 | 494.8 | 493.9 | 9.5 | 4.3 | 4.4 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 20.8 | 21 | 21 | 60 | 59.95 | 59.96 | 8464 | 1 | 43.7 | 103625.3 | 17886 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:19 | Normal | 498.8 | 491.3 | 487.7 | 14.1 | 7.3 | 7.4 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 14306 | 1 | 44.1 | 103626.4 | 17886 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:24 | Normal | 486 | 488.4 | 483.5 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 5828 | 1 | 44.1 | 103627 | 17886 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:29 | Normal | 497.3 | 508 | 485 | 16 | 7.5 | 7.8 | 135.8 | 135.9 | 136 | 36.6 | 37 | 36.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14843 | 1 | 44 | 103627.8 | 17887 | 7.6 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:34 | Normal | 476.3 | 479.5 | 485.5 | 5.9 | 2.8 | 2.6 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5117 | 1 | 44 | 103628.5 | 17887 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:39 | Normal | 488.7 | 493 | 491.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 10.8 | 11 | 11 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4326 | 1 | 43.3 | 103629 | 17887 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:44 | Normal | 484 | 500.8 | 496.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 3744 | 1 | 42.3 | 103629.3 | 17887 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:49 | Normal | 483.1 | 485.4 | 499 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.9 | 130.5 | 131 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2274 | 1 | 41.6 | 103629.5 | 17887 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:54 | Normal | 494.8 | 490.6 | 494.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2181 | 1 | 41 | 103629.7 | 17887 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 10:59 | Normal | 486.6 | 474.6 | 493.2 | 2 | 0.9 | 1 | 130.1 | 130.1 | 130.5 | 4 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1522 | 1 | 40.3 | 103629.9 | 17887 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:04 | Normal | 496.4 | 491.3 | 508.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.5 | 130.3 | 130.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 60 | 60.06 | 1795 | 1 | 42.4 | 103630 | 17887 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:09 | Normal | 502.3 | 506.1 | 505 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.1 | 131 | 131.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 3120 | 1 | 39.4 | 103630.2 | 17887 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:14 | Normal | 505.4 | 513.5 | 517 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.4 | 130.9 | 131.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 3303 | 1 | 39.2 | 103630.5 | 17887 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:19 | Normal | 484.8 | 505.7 | 508.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 2747 | 1 | 38.9 | 103630.7 | 17887 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:24 | Normal | 494.6 | 495.1 | 502 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131 | 130.8 | 131 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 60 | 59.93 | 2285 | 1 | 38.6 | 103631 | 17887 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:29 | Normal | 501.5 | 502.3 | 507.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 3146 | 1 | 38.3 | 103631.2 | 17888 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:34 | Normal | 494.5 | 487.2 | 509.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.98 | 59.93 | 2267 | 1 | 38.2 | 103631.4 | 17888 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:39 | Normal | 489.4 | 502.1 | 504.1 | 2.2 | 1 | 1 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 1733 | 1 | 37.9 | 103631.6 | 17888 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:44 | Normal | 494.4 | 458.8 | 498.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1213 | 1 | 39.6 | 103631.7 | 17888 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:49 | Normal | 502.4 | 458.8 | 502.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.5 | 130.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 1248 | 1 | 41.6 | 103631.8 | 17888 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:54 | Normal | 498.6 | 481.5 | 497.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.5 | 131 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1312 | 1 | 42.8 | 103631.9 | 17888 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 11:59 | Normal | 492 | 478.1 | 501.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1249 | 1 | 43.4 | 103632 | 17888 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:04 | Normal | 498 | 505.4 | 515.7 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 131.9 | 131.5 | 132 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 2979 | 1 | 37.8 | 103632.2 | 17888 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:09 | Normal | 510.9 | 511 | 514 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60 | 60.05 | 4728 | 1 | 37 | 103632.6 | 17888 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:14 | Normal | 507.8 | 516.1 | 499.1 | 12.1 | 5.8 | 6.1 | 135 | 134.5 | 135.2 | 28.9 | 29.2 | 29 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 11065 | 1 | 37.4 | 103633.1 | 17888 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:19 | Normal | 505.3 | 498 | 493.6 | 8.1 | 3.9 | 4 | 134 | 133.9 | 134.2 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7607 | 1 | 38.5 | 103633.9 | 17888 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:24 | Normal | 490.5 | 500.7 | 488.2 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | 134.1 | 134 | 134.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 7449 | 1 | 39.5 | 103634.5 | 17888 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:29 | Normal | 487 | 488.9 | 488.7 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 2975 | 1 | 40.1 | 103634.9 | 17889 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:34 | Normal | 486.5 | 487.7 | 497.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132 | 131.9 | 132.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2807 | 1 | 39.9 | 103635.2 | 17889 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:39 | Normal | 492 | 490.1 | 486.7 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2956 | 1 | 39.8 | 103635.4 | 17889 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:44 | Normal | 483.8 | 493.1 | 494.5 | 2 | 0.9 | 1 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 1531 | 1 | 39.6 | 103635.5 | 17889 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:49 | Normal | 497.3 | 501.6 | 500.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2081 | 1 | 39.3 | 103635.7 | 17889 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:54 | Normal | 498.4 | 499.5 | 493.7 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.1 | 130.5 | 131 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2259 | 1 | 39.1 | 103636 | 17889 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 12:59 | Normal | 483.3 | 484.3 | 474.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.5 | 131 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1224 | 1 | 40.3 | 103636.1 | 17889 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:04 | Normal | 474 | 423 | 447.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.8 | 130.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.05 | 595 | 1 | 42.3 | 103636.2 | 17889 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:09 | Normal | 508.5 | 507.2 | 505.9 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.2 | 130.9 | 131.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 3190 | 1 | 39.3 | 103636.3 | 17889 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:14 | Normal | 502.3 | 505.3 | 503.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.2 | 131 | 131.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 2202 | 1 | 38.2 | 103636.5 | 17889 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:19 | Normal | 496.2 | 493.3 | 500.3 | 2.1 | 1 | 1 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60 | 60 | 1721 | 1 | 37.9 | 103636.7 | 17889 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:24 | Normal | 493.1 | 438.8 | 466.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 130 | 129.7 | 130.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.88 | 59.92 | 59.91 | 1193 | 1 | 39.8 | 103636.8 | 17889 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:29 | Normal | 509.5 | 505.7 | 506 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1790 | 1 | 38.2 | 103636.9 | 17890 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:34 | Normal | 502.3 | 500.5 | 506.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130 | 129.7 | 130.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60.09 | 60.14 | 60.05 | 1508 | 1 | 36.7 | 103637.1 | 17890 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:39 | Normal | 499.6 | 478 | 506.8 | 2 | 0.9 | 1 | 129.8 | 129.4 | 129.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.1 | 60.11 | 1539 | 1 | 36.8 | 103637.2 | 17890 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:44 | Normal | 502.6 | 447.6 | 490.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 129.4 | 129.3 | 129.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1032 | 1 | 39.2 | 103637.3 | 17890 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:49 | Normal | 515.3 | 508.8 | 520.7 | 4.1 | 2 | 2.1 | 130.4 | 129.9 | 130.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 3805 | 1 | 36.2 | 103637.6 | 17890 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:54 | Normal | 494.8 | 494.1 | 510.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 129.7 | 129.4 | 129.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 1743 | 1 | 35.8 | 103637.8 | 17890 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 13:59 | Normal | 517.6 | 517.8 | 525.5 | 4.2 | 2 | 2.1 | 130.7 | 130.5 | 131 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 60.03 | 3885 | 1 | 35.4 | 103638 | 17890 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:04 | Normal | 510.5 | 506.5 | 511.9 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.92 | 60.1 | 60 | 3492 | 1 | 35.4 | 103638.3 | 17890 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:09 | Normal | 520.1 | 519.7 | 516.1 | 10.8 | 5.2 | 6 | 133.9 | 133.9 | 134.2 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10883 | 1 | 35.7 | 103638.8 | 17890 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:14 | Normal | 511.1 | 508 | 502.8 | 8.4 | 3.9 | 4.8 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8260 | 1 | 36.8 | 103639.7 | 17890 | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:19 | Normal | 516.2 | 505 | 505.9 | 9.3 | 4.5 | 5.3 | 132.7 | 132.4 | 133 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 59.88 | 59.98 | 9323 | 1 | 37.4 | 103640.1 | 17890 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:24 | Normal | 509 | 504.8 | 501.8 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 133.2 | 132.9 | 133.6 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 8960 | 1 | 38.1 | 103640.8 | 17890 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:29 | Normal | 493.5 | 500.4 | 511.8 | 6.2 | 2.8 | 2.9 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.91 | 59.94 | 59.98 | 5552 | 1 | 39.1 | 103641.5 | 17891 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:34 | Normal | 500.8 | 492.9 | 500.4 | 11.3 | 5.5 | 6 | 134 | 133.9 | 134.1 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.89 | 59.94 | 59.89 | 10887 | 1 | 40.4 | 103642.3 | 17891 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:39 | Normal | 490.6 | 483.8 | 471.6 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 132 | 131.4 | 131.8 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.92 | 59.95 | 59.89 | 5030 | 1 | 41.6 | 103643.1 | 17891 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:44 | Normal | 496.7 | 489.7 | 489.6 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3575 | 1 | 41.5 | 103643.4 | 17891 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:49 | Normal | 489.8 | 488.6 | 501 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2949 | 1 | 40.9 | 103643.6 | 17891 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:54 | Normal | 504.5 | 493.7 | 496.7 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131 | 131.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3110 | 1 | 40.3 | 103643.9 | 17891 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 14:59 | Normal | 507.8 | 500.5 | 503.8 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4097 | 1 | 40 | 103644.3 | 17891 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:04 | Normal | 493.3 | 487.7 | 495.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1847 | 1 | 39.6 | 103644.5 | 17891 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:09 | Normal | 503.8 | 510 | 509.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2180 | 1 | 39 | 103644.7 | 17891 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:14 | Normal | 503.5 | 492.6 | 501.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.7 | 130.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60.05 | 60 | 2127 | 1 | 38.5 | 103644.9 | 17891 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:19 | Normal | 495.5 | 470 | 497.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 60.03 | 59.98 | 1226 | 1 | 38.9 | 103645 | 17891 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:24 | Normal | 485.2 | 416.9 | 428.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 937 | 1 | 41.2 | 103645.1 | 17891 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:29 | Normal | 498.9 | 448 | 462.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.88 | 59.91 | 59.93 | 1006 | 1 | 42.7 | 103645.2 | 17892 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:34 | Normal | 497.5 | 491.8 | 483.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 130 | 130.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 1264 | 1 | 43.4 | 103645.3 | 17892 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:39 | Normal | 502 | 488.2 | 515.4 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.7 | 130.5 | 130.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.84 | 59.93 | 1660 | 1 | 43.7 | 103645.4 | 17892 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:44 | Normal | 497 | 482.2 | 504.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.6 | 131 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 1410 | 1 | 43.7 | 103645.5 | 17892 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:49 | Normal | 481.3 | 397.9 | 465.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 711 | 1 | 43.5 | 103645.6 | 17892 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:54 | Normal | 506.8 | 502.9 | 500.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.7 | 130.4 | 130.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1177 | 1 | 43.4 | 103645.7 | 17892 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 15:59 | Normal | 505.6 | 501.5 | 496.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 4 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 1532 | 1 | 43.2 | 103645.8 | 17892 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:04 | Normal | 499.6 | 469 | 482.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 967 | 1 | 43 | 103645.9 | 17892 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:09 | Normal | 505.9 | 470.3 | 481.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.5 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 1197 | 1 | 42.8 | 103646 | 17892 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:14 | Normal | 495.7 | 494.8 | 493.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130.4 | 131 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1139 | 1 | 42.6 | 103646.1 | 17892 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:19 | Normal | 494.5 | 400.7 | 444.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 665 | 1 | 42.3 | 103646.2 | 17892 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:24 | Normal | 480 | 240.2 | 381.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 319 | 1 | 42.1 | 103646.2 | 17892 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:29 | Normal | 439.8 | 202 | 476.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 56 | 1 | 41.8 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:34 | Normal | 413.5 | 196.9 | 417 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 23 | 1 | 41.5 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:39 | Normal | 353.3 | 315.6 | 421.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6 | 1 | 41.1 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:44 | Normal | 361.1 | 268.4 | 363 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 26 | 1 | 40.7 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:49 | Normal | 436 | 386.3 | 414.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 64 | 1 | 40.4 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:54 | Normal | 429.9 | 372.3 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 65 | 1 | 40 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 16:59 | Normal | 449 | 418.9 | 199.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 44 | 1 | 39.7 | 103646.2 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:04 | Normal | 332.7 | 398.4 | 200.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28 | 1 | 39.3 | 103646.3 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:09 | Normal | 292.1 | 302.8 | 267.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 39 | 103646.3 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:14 | Normal | 384.5 | 420.3 | 415 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7 | 1 | 38.9 | 103646.3 | 17893 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:19 | Normal | 324.5 | 338.7 | 344 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 38.6 | 103646.3 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:24 | Normal | 374.6 | 306.3 | 371 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 15 | 1 | 38.4 | 103646.3 | 17893 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:29 | Normal | 414.9 | 339.4 | 398 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 38.2 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:34 | Normal | 449.5 | 482.6 | 405.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 38.1 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:39 | Normal | 357.8 | 377.1 | 439.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 37.8 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:44 | Normal | 353.5 | 360.5 | 374.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.6 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:49 | Normal | 402.6 | 371.6 | 384.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 37.4 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-13 17:54 | Normal | 226 | 198.6 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 37 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0