## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-14 05:10 | Wait | 454.8 | 454.6 | 454.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 15.5 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-14 05:11 | Wait | 458.6 | 458.5 | 458.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.7 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-14 05:12 | Wait | 450.8 | 450.7 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 15.3 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-14 05:14 | Normal | 339.4 | 328.6 | 301.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 17.1 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-14 05:14 | Normal | 324.2 | 314.5 | 322.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 17.8 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-14 05:19 | Normal | 398 | 235.6 | 330.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 25 | 1 | 20.1 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:24 | Normal | 455.9 | 462.3 | 398.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 81 | 1 | 21.8 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:29 | Normal | 422 | 441.6 | 439.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 126 | 1 | 23 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:34 | Normal | 473.3 | 470.7 | 475.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 214 | 1 | 23.9 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:39 | Normal | 492 | 337.7 | 456.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.94 | 346 | 1 | 24.6 | 103646.3 | 17894 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:44 | Normal | 495.9 | 239.8 | 418.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 389 | 1 | 25.3 | 103646.3 | 17895 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:49 | Normal | 497.7 | 200 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 369 | 1 | 25.8 | 103646.4 | 17895 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:54 | Normal | 487.8 | 200 | 418.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 359 | 1 | 26.3 | 103646.4 | 17895 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 05:59 | Normal | 502.3 | 444 | 511.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.05 | 59.99 | 610 | 1 | 26.9 | 103646.4 | 17895 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:04 | Normal | 505 | 431.1 | 501.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 758 | 1 | 27.4 | 103646.5 | 17895 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:09 | Normal | 513.8 | 400.1 | 500.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 698 | 1 | 27.8 | 103646.6 | 17895 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:14 | Normal | 501.3 | 434.9 | 459.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 60.06 | 59.97 | 727 | 1 | 28.1 | 103646.6 | 17895 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:19 | Normal | 510.5 | 478.9 | 491.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 733 | 1 | 28.5 | 103646.7 | 17895 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:24 | Normal | 493.3 | 428 | 455.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 2 | 2 | 2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 658 | 1 | 28.7 | 103646.7 | 17895 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:29 | Normal | 504 | 487.8 | 511.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 911 | 1 | 28.9 | 103646.8 | 17895 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:34 | Normal | 511.8 | 466.8 | 508.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1134 | 1 | 29.2 | 103646.9 | 17895 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:39 | Normal | 497.5 | 480 | 480 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 979 | 1 | 29.4 | 103647 | 17895 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:44 | Normal | 501.3 | 464.9 | 494.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.5 | 133 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 932 | 1 | 29.6 | 103647.1 | 17896 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:49 | Normal | 512.5 | 494 | 507.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1218 | 1 | 29.9 | 103647.1 | 17896 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:54 | Normal | 515.7 | 505.1 | 499.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.91 | 59.93 | 59.98 | 1521 | 1 | 29.2 | 103647.3 | 17896 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 06:59 | Normal | 512 | 516.1 | 519.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 1709 | 1 | 24.1 | 103647.4 | 17896 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:04 | Normal | 504.5 | 505.3 | 518.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 60 | 59.93 | 1808 | 1 | 23.3 | 103647.5 | 17896 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:09 | Normal | 517.5 | 517.3 | 512.8 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 2035 | 1 | 23.4 | 103647.7 | 17896 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:14 | Normal | 512.1 | 511.8 | 516.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.6 | 132.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.96 | 60.03 | 59.98 | 2169 | 1 | 23.6 | 103647.9 | 17896 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:19 | Normal | 508.1 | 519.1 | 513.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 59.98 | 59.87 | 2196 | 1 | 23.9 | 103648.1 | 17896 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:24 | Normal | 518.2 | 512.1 | 522.2 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 7.9 | 8 | 8 | 59.97 | 59.98 | 60.06 | 3106 | 1 | 24.3 | 103648.3 | 17896 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:29 | Normal | 521.8 | 516.5 | 519.3 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 8.9 | 9 | 9 | 59.97 | 60.06 | 59.99 | 3536 | 1 | 24.8 | 103648.5 | 17896 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:34 | Normal | 525.7 | 515.8 | 517.6 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 133.3 | 133 | 133.7 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 59.94 | 60.02 | 4107 | 1 | 25.5 | 103648.9 | 17896 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:39 | Normal | 512.8 | 525 | 517.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.2 | 133 | 133.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 3818 | 1 | 26.1 | 103649.2 | 17896 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:44 | Normal | 521.5 | 507.1 | 518.3 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 4609 | 1 | 26.8 | 103649.6 | 17897 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:49 | Normal | 515.9 | 512.6 | 512.7 | 5 | 2.4 | 2.4 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 59.94 | 59.89 | 59.95 | 4578 | 1 | 27.3 | 103649.9 | 17897 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:54 | Normal | 525.5 | 519 | 516.8 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 59.99 | 60.09 | 60.01 | 5258 | 1 | 27.9 | 103650.3 | 17897 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 07:59 | Normal | 519.5 | 508.6 | 513.5 | 5.5 | 2.8 | 2.6 | 133.7 | 133.7 | 134.1 | 12.8 | 13 | 13 | 59.98 | 59.97 | 60 | 5138 | 1 | 28.6 | 103650.8 | 17897 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:04 | Normal | 521.5 | 504.6 | 521.1 | 8 | 4.2 | 3.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60.05 | 7774 | 1 | 29.7 | 103651.3 | 17897 | 3.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:09 | Normal | 503.2 | 510.5 | 517.5 | 8.4 | 4.2 | 3.7 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7860 | 1 | 31.5 | 103652 | 17897 | 3.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:14 | Normal | 509 | 502.5 | 511.5 | 7.8 | 4 | 3.6 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7366 | 1 | 32.6 | 103652.6 | 17897 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:19 | Normal | 503.8 | 503 | 509.6 | 6.3 | 3 | 2.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5740 | 1 | 33.4 | 103653.1 | 17897 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:24 | Normal | 512.5 | 508.3 | 514.4 | 7.9 | 3.8 | 3.6 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 7401 | 1 | 33.8 | 103653.7 | 17897 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:29 | Normal | 509.6 | 502.2 | 513.7 | 10 | 4.8 | 4.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.88 | 59.96 | 59.98 | 9341 | 1 | 34.6 | 103654.4 | 17897 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:34 | Normal | 506.7 | 497.6 | 503.3 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6262 | 1 | 35.9 | 103655.1 | 17897 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:39 | Normal | 495.4 | 503 | 511.3 | 7.6 | 3.6 | 3.4 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6904 | 1 | 36.2 | 103655.6 | 17897 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:44 | Normal | 507.6 | 498.9 | 507.3 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60 | 60 | 6778 | 1 | 36.6 | 103656.2 | 17898 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:49 | Normal | 508.3 | 500.6 | 510.8 | 9.5 | 4.6 | 4.2 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 8829 | 1 | 37.1 | 103656.8 | 17898 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:54 | Normal | 501.6 | 492 | 505 | 10 | 4.9 | 4.5 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60.09 | 60.04 | 60.02 | 9130 | 1 | 37.9 | 103657.5 | 17898 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 08:59 | Normal | 496 | 494.8 | 499.6 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 134.9 | 135 | 135.1 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 60 | 60.05 | 60.03 | 10003 | 1 | 39 | 103658.3 | 17898 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:04 | Normal | 502.3 | 489.1 | 501.8 | 11 | 5.5 | 4.9 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 10162 | 1 | 39.8 | 103659.1 | 17898 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:09 | Normal | 496.4 | 490.2 | 495.4 | 9.1 | 4.5 | 4.1 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 8313 | 1 | 40.5 | 103659.9 | 17898 | 4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:14 | Normal | 493.1 | 482.5 | 495.8 | 8 | 3.9 | 3.6 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7203 | 1 | 40.7 | 103660.6 | 17898 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:19 | Normal | 491.8 | 480.3 | 488.7 | 8.8 | 4.3 | 4 | 133.8 | 134 | 134 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.99 | 60 | 60.03 | 7892 | 1 | 41 | 103661.3 | 17898 | 3.8 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:24 | Normal | 492.5 | 482.3 | 500.8 | 9.2 | 4.5 | 4.1 | 134 | 133.8 | 134 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8207 | 1 | 41.1 | 103662 | 17898 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:29 | Normal | 493 | 492 | 502.5 | 8.7 | 4.1 | 4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 19.7 | 20 | 20 | 59.95 | 59.9 | 59.95 | 7965 | 1 | 40.9 | 103662.6 | 17898 | 3.8 | 5 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:34 | Normal | 494.3 | 487.9 | 500.5 | 7 | 3.3 | 3.2 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6305 | 1 | 41 | 103663.2 | 17898 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:39 | Normal | 496.6 | 490.4 | 504.6 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 6041 | 1 | 40.5 | 103663.7 | 17898 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:44 | Normal | 496.6 | 495.6 | 495.3 | 8.3 | 4 | 4 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 7650 | 1 | 40.9 | 103664.5 | 17899 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:49 | Normal | 490.1 | 490.7 | 496.3 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 133.7 | 133.7 | 134 | 17.6 | 17.9 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 7119 | 1 | 41.3 | 103665.2 | 17899 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:54 | Normal | 478.8 | 501.6 | 496.6 | 9.3 | 4.3 | 4.3 | 133.8 | 133.7 | 134 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 59.93 | 60.02 | 59.96 | 8370 | 1 | 41.5 | 103665.8 | 17899 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 09:59 | Normal | 489.8 | 485.7 | 494.5 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 132.9 | 133.2 | 133.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 6088 | 1 | 41.9 | 103666.4 | 17899 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:04 | Normal | 493 | 490.8 | 499.6 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133 | 133.1 | 133.2 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5990 | 1 | 41.8 | 103666.9 | 17899 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:09 | Normal | 503.1 | 491.7 | 500.3 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7124 | 1 | 41.4 | 103667.5 | 17899 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:14 | Normal | 496.5 | 494.2 | 498.6 | 10 | 4.8 | 4.6 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9138 | 1 | 41.6 | 103668.3 | 17899 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:19 | Normal | 492.2 | 483.9 | 495 | 12.8 | 6.3 | 6 | 135 | 134.9 | 135 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 11753 | 1 | 42.1 | 103669.1 | 17899 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:24 | Normal | 473.9 | 478.4 | 498.1 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 10098 | 1 | 42.9 | 103670 | 17899 | 5.2 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:29 | Normal | 475.8 | 478.4 | 493.3 | 13.3 | 6.4 | 6 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60 | 60 | 60.01 | 11827 | 1 | 43.1 | 103670.9 | 17899 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:34 | Normal | 477.4 | 480.6 | 485.3 | 12.9 | 6.2 | 6 | 134.9 | 135 | 135 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11576 | 1 | 43 | 103671.9 | 17899 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:39 | Normal | 480.8 | 476.1 | 478.8 | 12 | 5.8 | 5.6 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10757 | 1 | 43 | 103672.8 | 17899 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:44 | Normal | 472.3 | 465.9 | 483.6 | 13.1 | 6.4 | 6 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60 | 60 | 11621 | 1 | 43.5 | 103673.8 | 17900 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:49 | Normal | 473.4 | 479.8 | 479.8 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 60 | 60 | 11777 | 1 | 44 | 103674.7 | 17900 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:54 | Normal | 473.8 | 470.1 | 479.2 | 11.8 | 5.8 | 5.5 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10514 | 1 | 44.1 | 103675.6 | 17900 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 10:59 | Normal | 479.8 | 469 | 474.9 | 11.5 | 5.7 | 5.6 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 25.8 | 26.1 | 25.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10412 | 1 | 44 | 103676.5 | 17900 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:04 | Normal | 473.1 | 471.3 | 476.1 | 12.8 | 6.3 | 6.1 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11496 | 1 | 44 | 103677.4 | 17900 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:09 | Normal | 469.3 | 466.1 | 473 | 12.6 | 6.1 | 6 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11115 | 1 | 44 | 103678.4 | 17900 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:14 | Normal | 472.6 | 465.7 | 479.8 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10466 | 1 | 43.8 | 103679.3 | 17900 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:19 | Normal | 476.3 | 473.1 | 471.6 | 12.6 | 6.1 | 6.1 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 11317 | 1 | 43.7 | 103680.2 | 17900 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:24 | Normal | 465.8 | 476.6 | 476.6 | 14 | 6.6 | 6.6 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 30.4 | 30.9 | 30.7 | 60 | 60 | 59.97 | 12299 | 1 | 43.9 | 103681.2 | 17900 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:29 | Normal | 470.3 | 462.6 | 464.8 | 14.1 | 7 | 7 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12631 | 1 | 44 | 103682.2 | 17900 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:34 | Normal | 469.1 | 459.8 | 468.8 | 14.3 | 6.8 | 7.2 | 135.1 | 134.8 | 135 | 31.3 | 31.8 | 31.7 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 12505 | 1 | 44 | 103682.9 | 17900 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:39 | Normal | 473 | 472.6 | 470.3 | 14.5 | 7 | 7.1 | 135.2 | 135.3 | 135.2 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.99 | 60 | 59.94 | 13012 | 1 | 44.1 | 103684 | 17900 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:44 | Normal | 476.4 | 455 | 482.6 | 13 | 7 | 6.2 | 135 | 135 | 135 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60.02 | 59.95 | 11980 | 1 | 44.4 | 103685.1 | 17901 | 6 | 7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:49 | Normal | 470 | 461.5 | 469.4 | 16.2 | 8 | 8.1 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 14589 | 1 | 44.5 | 103686.1 | 17901 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:54 | Normal | 459.5 | 460 | 463.8 | 15.5 | 7.5 | 7.6 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 13597 | 1 | 45.2 | 103687.3 | 17901 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 11:59 | Wait | 549.1 | 546.8 | 550.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 46.6 | 103687.9 | 17901 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:04 | Normal | 450.3 | 448.5 | 455.6 | 10 | 4.8 | 4.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 8489 | 1 | 45.8 | 103688.7 | 17901 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:09 | Normal | 452.8 | 458.3 | 458.3 | 11.5 | 5.7 | 5.7 | 133.7 | 133.6 | 134 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 10022 | 1 | 45.8 | 103689.7 | 17901 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:14 | Wait | 536.6 | 537.4 | 537.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 46.8 | 103690.3 | 17901 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:19 | Normal | 466.2 | 456.6 | 469.5 | 7.6 | 3.7 | 3.8 | 132.2 | 132 | 132.3 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6664 | 1 | 45.1 | 103690.7 | 17901 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:24 | Normal | 466.1 | 465.4 | 471.6 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5746 | 1 | 44.9 | 103691.3 | 17901 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:29 | Normal | 475.5 | 473.8 | 477.4 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 132.1 | 132.1 | 132.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5978 | 1 | 44.3 | 103691.8 | 17901 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:34 | Wait | 568.8 | 567.9 | 567.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 0 | 0 | 44.4 | 103692.3 | 17901 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:39 | Normal | 458.8 | 465.2 | 458 | 16.5 | 8 | 8.3 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14551 | 1 | 44.1 | 103693 | 17901 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:44 | Normal | 456 | 455.6 | 470 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4913 | 1 | 44.5 | 103693.7 | 17901 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:49 | Normal | 480.3 | 471.5 | 486.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.3 | 131.8 | 132 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 5100 | 1 | 43.7 | 103694.2 | 17901 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:54 | Normal | 474.3 | 481.5 | 495.1 | 6.4 | 3 | 3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60.03 | 60.03 | 5609 | 1 | 43.2 | 103694.6 | 17902 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 12:59 | Normal | 484.6 | 483.9 | 495.4 | 6.1 | 2.9 | 3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.99 | 59.95 | 60 | 5481 | 1 | 43 | 103695.1 | 17902 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:04 | Normal | 490.7 | 501.9 | 464.3 | 13.2 | 6.4 | 7 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12252 | 1 | 42.8 | 103695.6 | 17902 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:09 | Normal | 483.1 | 482.8 | 486.1 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 6431 | 1 | 43.3 | 103696.3 | 17902 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:14 | Normal | 491.8 | 487.5 | 470.6 | 9.7 | 5 | 5.2 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 23.1 | 23.6 | 23.4 | 60.04 | 60 | 60.01 | 9194 | 1 | 43.3 | 103696.8 | 17902 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:19 | Normal | 484.1 | 484.8 | 494.1 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6045 | 1 | 43.4 | 103697.5 | 17902 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:24 | Normal | 489.4 | 491 | 497.4 | 5 | 2.3 | 2.4 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 4332 | 1 | 42.9 | 103697.9 | 17902 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:29 | Normal | 484.3 | 490.3 | 498 | 5.7 | 2.6 | 2.8 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 5069 | 1 | 42.5 | 103698.3 | 17902 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:34 | Normal | 493.4 | 490 | 497.3 | 6.1 | 2.9 | 3 | 131.2 | 130.5 | 130.8 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5570 | 1 | 42.4 | 103698.8 | 17902 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:39 | Normal | 489.2 | 489 | 501.2 | 6.4 | 3 | 3.1 | 131.4 | 131 | 131.3 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 5810 | 1 | 42.2 | 103699.2 | 17902 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:44 | Normal | 500.6 | 451.6 | 466.7 | 9.3 | 3.8 | 4.5 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7567 | 1 | 42.4 | 103699.8 | 17902 | 4 | 5.4 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:49 | Normal | 480.3 | 485.3 | 476.7 | 5.4 | 2.5 | 2.8 | 130.2 | 130.1 | 130.2 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4784 | 1 | 42.9 | 103700.5 | 17902 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:54 | Normal | 487.8 | 485.6 | 483.4 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 130.2 | 129.6 | 130 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60.02 | 60 | 4728 | 1 | 42.5 | 103700.9 | 17903 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 13:59 | Normal | 487.9 | 481.2 | 493.2 | 5 | 2.3 | 2.5 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4410 | 1 | 42.3 | 103701.3 | 17903 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:04 | Normal | 488.1 | 490.8 | 496.1 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 5135 | 1 | 42.2 | 103701.7 | 17903 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:09 | Normal | 506.3 | 493.8 | 498.5 | 11.8 | 5.9 | 6.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 29.2 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.92 | 59.94 | 11668 | 1 | 42.2 | 103702.3 | 17903 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:14 | Normal | 482.2 | 484.6 | 490.2 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 130.4 | 130.3 | 130.6 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4881 | 1 | 42.6 | 103702.9 | 17903 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:19 | Normal | 484 | 488.8 | 495.2 | 9.8 | 4.6 | 5.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 9309 | 1 | 42.9 | 103703.3 | 17903 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:24 | Normal | 484 | 490 | 487.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.2 | 129.7 | 130.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 4004 | 1 | 43 | 103703.7 | 17903 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:29 | Normal | 489.1 | 494.3 | 492.6 | 4.3 | 2 | 2.2 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.9 | 59.94 | 3799 | 1 | 42.9 | 103704.1 | 17903 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:34 | Normal | 487.4 | 493.6 | 491.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 4008 | 1 | 42.6 | 103704.4 | 17903 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:39 | Normal | 491.1 | 481.8 | 495.5 | 4 | 1.9 | 2 | 130.4 | 130.2 | 130.6 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3486 | 1 | 42.3 | 103704.7 | 17903 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:44 | Normal | 490.5 | 490.5 | 497 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60 | 59.99 | 3090 | 1 | 42 | 103705 | 17903 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:49 | Normal | 500.5 | 481 | 495.9 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 130.4 | 130.4 | 130.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 3192 | 1 | 41.7 | 103705.2 | 17903 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:54 | Normal | 504 | 498 | 498.5 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 130.9 | 130.6 | 131 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60.02 | 4043 | 1 | 41.3 | 103705.5 | 17904 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 14:59 | Normal | 499.1 | 496.8 | 508.1 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 131 | 130.8 | 131.1 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4788 | 1 | 41.1 | 103705.9 | 17904 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:04 | Normal | 503.1 | 500.3 | 510.3 | 6 | 2.8 | 3.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5809 | 1 | 41.1 | 103706.3 | 17904 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:09 | Normal | 494 | 497.9 | 507.1 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 60.09 | 60.04 | 2866 | 1 | 40.9 | 103706.7 | 17904 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:14 | Normal | 506.1 | 510.5 | 484.5 | 6 | 2.8 | 3.8 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60 | 60 | 59.94 | 5878 | 1 | 40.3 | 103706.9 | 17904 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:19 | Normal | 502 | 495.8 | 492.6 | 6.1 | 3 | 3.8 | 132 | 131.6 | 131.9 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6058 | 1 | 40.3 | 103707.4 | 17904 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:24 | Normal | 500.2 | 497.5 | 471.3 | 5.3 | 2.5 | 3.4 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.94 | 60 | 59.96 | 5154 | 1 | 40.4 | 103707.8 | 17904 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:29 | Normal | 493.5 | 486.3 | 471.2 | 5 | 2.3 | 3.2 | 131.4 | 131 | 131.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 4774 | 1 | 40.1 | 103708.3 | 17904 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:34 | Normal | 497.7 | 492.1 | 466.5 | 5.1 | 2.4 | 3.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 59.89 | 59.91 | 59.87 | 4909 | 1 | 40.2 | 103708.7 | 17904 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:39 | Normal | 499 | 488.9 | 461.7 | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.86 | 59.9 | 59.86 | 4629 | 1 | 40.4 | 103709.1 | 17904 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:44 | Normal | 491.7 | 484.3 | 472.6 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.88 | 59.9 | 59.94 | 2909 | 1 | 40.4 | 103709.3 | 17904 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:49 | Normal | 486.5 | 496.5 | 476.6 | 2.8 | 1.1 | 1.6 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60 | 59.97 | 60.05 | 2316 | 1 | 40.4 | 103709.6 | 17904 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:54 | Normal | 500.4 | 501.7 | 475.8 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3640 | 1 | 40.1 | 103709.8 | 17905 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 15:59 | Normal | 503.6 | 503.4 | 485.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60.05 | 60 | 3323 | 1 | 39.9 | 103710.1 | 17905 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:04 | Normal | 478.1 | 488.5 | 469.3 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 129.8 | 129.1 | 129.5 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1549 | 1 | 39.7 | 103710.4 | 17905 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:09 | Normal | 490.8 | 469 | 460.7 | 2 | 0.9 | 1.5 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1753 | 1 | 39.5 | 103710.5 | 17905 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:14 | Normal | 493.2 | 467.6 | 457.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 130.3 | 130.1 | 130.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 1381 | 1 | 40.5 | 103710.6 | 17905 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:19 | Normal | 497.3 | 487.8 | 473.3 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 130.4 | 130 | 130.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 1340 | 1 | 42.6 | 103710.7 | 17905 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:24 | Normal | 503.5 | 458 | 477.8 | 2.1 | 1 | 1.7 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1986 | 1 | 38.7 | 103710.9 | 17905 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:29 | Normal | 491.3 | 476.5 | 473.5 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 130.8 | 130.1 | 130.5 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1634 | 1 | 38 | 103711 | 17905 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:34 | Normal | 507.3 | 484.8 | 472.5 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 1731 | 1 | 37.5 | 103711.1 | 17905 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:39 | Normal | 512.3 | 447.6 | 461 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 59.97 | 60.08 | 1596 | 1 | 37.1 | 103711.3 | 17905 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:44 | Normal | 497 | 437.6 | 483.3 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1394 | 1 | 37.9 | 103711.4 | 17905 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:49 | Normal | 501.6 | 438.1 | 483.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1094 | 1 | 40.2 | 103711.5 | 17905 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:54 | Normal | 487.7 | 389.8 | 445.1 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 853 | 1 | 41.6 | 103711.6 | 17906 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 16:59 | Normal | 492.3 | 367.8 | 465.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 716 | 1 | 42.4 | 103711.7 | 17906 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:04 | Normal | 484.9 | 285.6 | 407.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 495 | 1 | 42.7 | 103711.7 | 17906 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:09 | Normal | 468.5 | 199.8 | 409.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60 | 353 | 1 | 42.8 | 103711.7 | 17906 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:14 | Normal | 481.5 | 200 | 402.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 281 | 1 | 42.8 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:19 | Normal | 454.5 | 207.7 | 382 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 232 | 1 | 42.7 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:24 | Normal | 453.4 | 199.3 | 411.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 161 | 1 | 42.6 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:29 | Normal | 437.4 | 200 | 429.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 92 | 1 | 42.4 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:34 | Normal | 412.2 | 196 | 444.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 28 | 1 | 42.2 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:39 | Normal | 458.3 | 453.1 | 391.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:44 | Normal | 384.1 | 471.3 | 399 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 41.7 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:49 | Normal | 318.1 | 293 | 308.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.3 | 103711.8 | 17906 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:54 | Normal | 374 | 370.5 | 356.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.4 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-14 17:59 | Normal | 277.5 | 274 | 293.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0