## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-15 05:00 | Wait | 455.3 | 455.2 | 455.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 19 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:01 | Wait | 451.5 | 451.4 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 18.6 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:04 | Normal | 390.9 | 409.5 | 401.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 20.6 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:05 | Normal | 345.8 | 348.1 | 347.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1 | 1 | 20.9 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:07 | Normal | 311.9 | 314.4 | 313.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 1 | 1 | 21.3 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:08 | Normal | 320 | 263 | 304.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 3 | 1 | 21.7 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:09 | Normal | 293.8 | 236.7 | 318.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5 | 1 | 22 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:10 | Normal | 339.8 | 218.5 | 304.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11 | 1 | 22.3 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:11 | Normal | 341 | 197.6 | 308.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18 | 1 | 22.7 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:12 | Normal | 331.8 | 200 | 298.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 26 | 1 | 23 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:13 | Normal | 365.8 | 200 | 294.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 39 | 1 | 23.2 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:14 | Normal | 481.8 | 201.3 | 489.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 39 | 1 | 23.5 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:15 | Normal | 445.7 | 201.9 | 461.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 63 | 1 | 23.8 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:16 | Normal | 460.8 | 200.5 | 413.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 78 | 1 | 24 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:17 | Normal | 478.7 | 200.6 | 393.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.92 | 88 | 1 | 24.3 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:18 | Normal | 463.1 | 200 | 434.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 107 | 1 | 24.5 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:19 | Normal | 476 | 199.9 | 393.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 115 | 1 | 24.7 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:20 | Normal | 483.5 | 200 | 398.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 129 | 1 | 24.9 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:20 | Wait | 444.1 | 444 | 443.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.4 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:20 | Wait | 460 | 459.9 | 460 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.3 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:21 | Normal | 481.4 | 200 | 397.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 144 | 1 | 25.1 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:22 | Normal | 487.5 | 200 | 408.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.1 | 60.1 | 158 | 1 | 25.3 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:23 | Normal | 482.5 | 216.5 | 399.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 174 | 1 | 25.5 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:24 | Normal | 487.4 | 206.2 | 385.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 185 | 1 | 25.6 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:25 | Normal | 497.1 | 200 | 374.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 59.97 | 59.96 | 195 | 1 | 25.8 | 103711.8 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:26 | Normal | 506.3 | 200 | 393.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 209 | 1 | 25.9 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:27 | Normal | 501.7 | 201.3 | 373.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 223 | 1 | 26.1 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:28 | Normal | 503.3 | 200.4 | 366.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 233 | 1 | 26.3 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:29 | Normal | 512.5 | 200.3 | 364.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 60.09 | 243 | 1 | 26.4 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:30 | Normal | 511.3 | 198.8 | 370.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.05 | 60.09 | 253 | 1 | 26.6 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:31 | Normal | 517.3 | 199.6 | 366.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.07 | 59.98 | 255 | 1 | 26.7 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:32 | Normal | 507.3 | 200 | 373.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 59.99 | 59.99 | 273 | 1 | 26.8 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:33 | Normal | 511.9 | 200 | 380.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 283 | 1 | 27 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:34 | Normal | 514.3 | 200.1 | 407.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.9 | 60.08 | 297 | 1 | 27.1 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:35 | Normal | 513.4 | 200 | 414.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 60.05 | 305 | 1 | 27.3 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:36 | Normal | 525.9 | 200 | 403.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 307 | 1 | 27.4 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:37 | Normal | 525.9 | 200.1 | 422.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60 | 327 | 1 | 27.5 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:38 | Normal | 512.3 | 200 | 441.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.92 | 59.99 | 60.02 | 348 | 1 | 27.7 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:39 | Normal | 511.1 | 199.3 | 423.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 356 | 1 | 27.8 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:40 | Normal | 511.4 | 200.1 | 434.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 60.04 | 373 | 1 | 27.9 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:41 | Normal | 527.1 | 200.1 | 449.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 384 | 1 | 28.1 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:42 | Normal | 523.4 | 200 | 438.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.86 | 60.01 | 396 | 1 | 28.3 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:43 | Normal | 527.3 | 200 | 447.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 406 | 1 | 28.4 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:44 | Normal | 526.1 | 200 | 431.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 415 | 1 | 28.6 | 103711.9 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:45 | Normal | 534.6 | 200 | 463.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 423 | 1 | 28.7 | 103712 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:46 | Normal | 527.3 | 200 | 439.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 439 | 1 | 28.8 | 103712 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:47 | Normal | 527.1 | 200 | 479.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 455 | 1 | 29 | 103712 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:49 | Normal | 532.4 | 200 | 456.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 461 | 1 | 29.1 | 103712 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:50 | Normal | 531 | 200 | 449.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.19 | 60.07 | 464 | 1 | 29.3 | 103712 | 17907 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:51 | Normal | 534.1 | 208.4 | 457.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 476 | 1 | 29.4 | 103712 | 17907 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:52 | Normal | 541 | 292.1 | 439 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 498 | 1 | 29.6 | 103712 | 17907 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:53 | Normal | 532.9 | 313.4 | 419.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 516 | 1 | 29.7 | 103712 | 17907 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:54 | Normal | 536.1 | 373.6 | 402.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 59.99 | 60 | 538 | 1 | 29.9 | 103712 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:55 | Normal | 536.1 | 376.1 | 400.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 541 | 1 | 30 | 103712 | 17907 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:56 | Normal | 533.8 | 403.8 | 400.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60 | 59.89 | 60.02 | 567 | 1 | 30.1 | 103712 | 17908 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:57 | Normal | 536.1 | 405 | 408 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 60.01 | 59.89 | 565 | 1 | 30.2 | 103712 | 17908 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:58 | Normal | 533.1 | 387.1 | 446.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 584 | 1 | 30.4 | 103712.1 | 17908 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 05:59 | Normal | 532.1 | 403.7 | 431.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 579 | 1 | 30.5 | 103712.1 | 17908 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:00 | Normal | 510.1 | 432.2 | 446.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 687 | 1 | 30.6 | 103712.1 | 17908 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:01 | Normal | 537.2 | 456.1 | 470.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 814 | 1 | 30.7 | 103712.1 | 17908 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:02 | Normal | 546.1 | 476 | 464.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 132.1 | 131.5 | 132 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 869 | 1 | 30.8 | 103712.1 | 17908 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:03 | Normal | 534.8 | 484.6 | 466.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 948 | 1 | 31 | 103712.1 | 17908 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:04 | Normal | 540 | 498 | 473.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 998 | 1 | 31.1 | 103712.1 | 17908 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:05 | Normal | 532 | 490 | 474.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.91 | 59.95 | 1052 | 1 | 31.2 | 103712.2 | 17908 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:06 | Normal | 533 | 489 | 457 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.9 | 3 | 3 | 59.92 | 59.94 | 59.99 | 1092 | 1 | 31.4 | 103712.2 | 17908 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:07 | Normal | 540.8 | 482 | 465.5 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3 | 59.87 | 59.91 | 59.92 | 1117 | 1 | 31.5 | 103712.2 | 17908 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:08 | Normal | 540.1 | 477.1 | 463.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.95 | 60.08 | 1152 | 1 | 31.6 | 103712.2 | 17908 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:09 | Normal | 545.1 | 493.1 | 478.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.88 | 59.93 | 1199 | 1 | 32.1 | 103712.2 | 17908 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:10 | Normal | 540.3 | 507.3 | 491.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1246 | 1 | 31.8 | 103712.3 | 17908 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:11 | Normal | 547 | 506.1 | 497.6 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1266 | 1 | 31.9 | 103712.3 | 17908 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:12 | Normal | 544.7 | 486.8 | 508.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1303 | 1 | 32 | 103712.3 | 17908 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:13 | Normal | 551.6 | 508.9 | 499.5 | 1.6 | 1 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 1347 | 1 | 32.1 | 103712.3 | 17908 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:14 | Normal | 545 | 501 | 507.2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1418 | 1 | 32.2 | 103712.3 | 17908 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:15 | Normal | 532.9 | 523.2 | 512.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.87 | 59.9 | 1467 | 1 | 32.3 | 103712.4 | 17908 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:16 | Normal | 536.1 | 504 | 513.6 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 132.5 | 132 | 132.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.91 | 59.97 | 1496 | 1 | 31.4 | 103712.4 | 17908 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:17 | Normal | 543.5 | 527.2 | 513.3 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 59.95 | 59.95 | 1609 | 1 | 28.3 | 103712.4 | 17908 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:18 | Normal | 530.7 | 527.9 | 506.6 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.91 | 59.9 | 59.97 | 1747 | 1 | 27.3 | 103712.4 | 17908 | 0.1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:19 | Normal | 523 | 529.7 | 521.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 59.93 | 59.98 | 1860 | 1 | 27.1 | 103712.5 | 17908 | 0.2 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:20 | Normal | 523.5 | 530.8 | 505.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1927 | 1 | 27.1 | 103712.5 | 17908 | 0.2 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:21 | Normal | 521.4 | 539.1 | 515.5 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.84 | 59.98 | 59.95 | 1995 | 1 | 27.2 | 103712.5 | 17908 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:22 | Normal | 531.1 | 544.1 | 511.5 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 2048 | 1 | 27.3 | 103712.6 | 17908 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:23 | Normal | 525.6 | 543.8 | 517.5 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.08 | 60.13 | 59.98 | 2099 | 1 | 27.5 | 103712.6 | 17908 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:24 | Normal | 520 | 515.6 | 514.4 | 2.6 | 1.5 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2209 | 1 | 27.7 | 103712.7 | 17908 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:25 | Normal | 516.3 | 503 | 522.8 | 2.6 | 1.6 | 1 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60 | 60.04 | 2270 | 1 | 27.9 | 103712.7 | 17908 | 0.3 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:26 | Normal | 515.1 | 491.4 | 519.4 | 2.7 | 1.6 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 5.9 | 6 | 6 | 60.06 | 60.1 | 60 | 2302 | 1 | 28 | 103712.7 | 17908 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:28 | Normal | 526 | 485.5 | 529.8 | 2.7 | 1.7 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.07 | 59.93 | 59.91 | 2346 | 1 | 28.1 | 103712.8 | 17908 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:29 | Normal | 524.1 | 514.5 | 535.3 | 2.8 | 1.6 | 1 | 132.9 | 132.7 | 133 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.04 | 60.07 | 59.89 | 2405 | 1 | 28.2 | 103712.8 | 17908 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:30 | Normal | 527.8 | 522.7 | 533.5 | 2.8 | 1.7 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.97 | 59.9 | 2474 | 1 | 28.3 | 103712.9 | 17908 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:31 | Normal | 522.8 | 519.4 | 519.5 | 2.8 | 1.8 | 1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.09 | 59.96 | 59.98 | 2564 | 1 | 28.4 | 103712.9 | 17908 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:32 | Normal | 524.7 | 525.6 | 534.5 | 2.9 | 1.9 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.04 | 59.88 | 60.06 | 2620 | 1 | 28.5 | 103712.9 | 17908 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:33 | Normal | 520.3 | 526.9 | 536.4 | 3 | 2 | 1 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 6.9 | 7 | 7 | 60.12 | 59.81 | 59.91 | 2703 | 1 | 28.6 | 103713 | 17908 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:34 | Normal | 522.1 | 522.9 | 533.5 | 3 | 2 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.19 | 60.05 | 60.04 | 2772 | 1 | 28.7 | 103713 | 17908 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:35 | Normal | 520.3 | 518.6 | 536.2 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 60.09 | 59.96 | 60.06 | 2814 | 1 | 28.8 | 103713.1 | 17908 | 0.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:36 | Normal | 515.8 | 514.8 | 531.1 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133 | 132.9 | 133.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 2856 | 1 | 28.9 | 103713.1 | 17908 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:37 | Normal | 514.8 | 519.6 | 532.9 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 2889 | 1 | 29 | 103713.2 | 17908 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:38 | Normal | 523.5 | 514.1 | 533.1 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 133 | 132.9 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60.04 | 59.93 | 2921 | 1 | 29.2 | 103713.2 | 17908 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:39 | Normal | 520.6 | 519.8 | 528.1 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 60.11 | 60.02 | 59.98 | 2978 | 1 | 29.3 | 103713.3 | 17908 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:40 | Normal | 517.6 | 520 | 535.4 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 59.91 | 60.03 | 2998 | 1 | 29.4 | 103713.3 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:41 | Normal | 518.8 | 518.6 | 532.1 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.17 | 60.09 | 60.11 | 2980 | 1 | 29.5 | 103713.4 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:42 | Normal | 519.6 | 524 | 538 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 60 | 60.05 | 2965 | 1 | 29.6 | 103713.4 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:43 | Normal | 520.2 | 523.3 | 533 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.05 | 60.08 | 3046 | 1 | 29.8 | 103713.5 | 17908 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:44 | Normal | 514.3 | 516.1 | 534.2 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 59.86 | 60.02 | 59.99 | 2983 | 1 | 29.9 | 103713.5 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:45 | Normal | 522.1 | 518 | 536.5 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.91 | 59.87 | 60 | 2979 | 1 | 30.1 | 103713.6 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:46 | Normal | 524.5 | 518.3 | 535.1 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 133 | 132.5 | 132.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 60.07 | 60 | 2998 | 1 | 30.3 | 103713.6 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:47 | Normal | 517.8 | 516.3 | 536.3 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.07 | 59.96 | 59.95 | 3104 | 1 | 30.4 | 103713.7 | 17908 | 0.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:48 | Normal | 510.8 | 515.8 | 533 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 59.85 | 59.96 | 2909 | 1 | 30.5 | 103713.7 | 17908 | 0.3 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:49 | Normal | 496.3 | 516.5 | 533.8 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.93 | 60.02 | 60.03 | 2994 | 1 | 30.6 | 103713.8 | 17908 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:50 | Normal | 494.6 | 515.1 | 536.1 | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 132.8 | 132.8 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.06 | 60.08 | 59.97 | 3294 | 1 | 30.7 | 103713.8 | 17908 | 0.7 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:51 | Normal | 485.9 | 512.1 | 538 | 4.1 | 2.3 | 1.1 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60.18 | 60 | 3347 | 1 | 30.8 | 103713.9 | 17908 | 1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:52 | Normal | 484.9 | 512.8 | 526.9 | 4 | 2.2 | 1.1 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 3255 | 1 | 31 | 103714 | 17908 | 1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:53 | Normal | 487 | 516 | 539.8 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.01 | 60.16 | 3656 | 1 | 31.1 | 103714 | 17908 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:54 | Normal | 482.3 | 519.6 | 522.1 | 4.8 | 2.6 | 1.4 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 9.9 | 10 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3914 | 1 | 31.3 | 103714.1 | 17908 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:55 | Normal | 482.3 | 518.3 | 527.1 | 4.8 | 2.6 | 1.4 | 133.3 | 133.4 | 133.6 | 10 | 10.2 | 10.2 | 59.96 | 59.98 | 60.03 | 3979 | 1 | 31.4 | 103714.1 | 17908 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:56 | Normal | 483.9 | 518.3 | 516.2 | 5 | 2.8 | 1.5 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 4157 | 1 | 31.5 | 103714.2 | 17909 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:57 | Normal | 484.7 | 509.4 | 514.7 | 5 | 2.8 | 1.6 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.15 | 60.09 | 60.06 | 4310 | 1 | 31.7 | 103714.2 | 17909 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 06:58 | Normal | 514.3 | 518.8 | 502.9 | 5 | 2.8 | 1.7 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 4461 | 1 | 31.9 | 103714.3 | 17909 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-15 07:02 | Normal | 518.1 | 513.1 | 507.3 | 5.3 | 3 | 2.1 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4925 | 1 | 33 | 103714.7 | 17909 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:07 | Normal | 515.3 | 505.6 | 515.1 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5265 | 1 | 33.7 | 103715.1 | 17909 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:12 | Normal | 511 | 513.3 | 511.6 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 132.8 | 132.9 | 133.2 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.87 | 59.94 | 5486 | 1 | 34.3 | 103715.6 | 17909 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:17 | Normal | 514.1 | 505.9 | 517 | 6 | 3.5 | 2.5 | 132.9 | 132.9 | 133 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 5745 | 1 | 35.2 | 103716.1 | 17909 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:22 | Normal | 512.5 | 512.2 | 510.8 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 132.8 | 132.9 | 133.3 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.96 | 59.94 | 60.06 | 6008 | 1 | 36.2 | 103716.5 | 17909 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:27 | Normal | 515.1 | 501 | 510.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 133 | 132.8 | 133.2 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6300 | 1 | 37.6 | 103717.1 | 17909 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:32 | Normal | 510.9 | 503.1 | 506.6 | 6.8 | 4 | 3 | 132.7 | 133.1 | 133.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 59.98 | 59.9 | 59.93 | 6580 | 1 | 38.5 | 103717.6 | 17909 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:37 | Normal | 508.6 | 505.1 | 508.4 | 7 | 4.1 | 3.1 | 133 | 133.1 | 133.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 6819 | 1 | 39.7 | 103718.2 | 17909 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:42 | Normal | 506.9 | 503.5 | 507.2 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 133.3 | 133.3 | 133.8 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7136 | 1 | 40.9 | 103718.7 | 17909 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:47 | Normal | 507.1 | 498.2 | 504 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 133.5 | 133.9 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 7445 | 1 | 41.9 | 103719.3 | 17909 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:52 | Normal | 468.3 | 498.6 | 499.7 | 9.3 | 4.6 | 3.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 20 | 20.2 | 20.2 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 8069 | 1 | 42.8 | 103720 | 17909 | 3.8 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 07:57 | Normal | 472.4 | 492 | 499.5 | 9.3 | 4.8 | 3.8 | 133.6 | 133.9 | 134 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 8225 | 1 | 43.7 | 103720.7 | 17910 | 3.8 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:02 | Normal | 473.8 | 490.5 | 502.5 | 9.1 | 4.7 | 3.8 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 8117 | 1 | 44.4 | 103721.3 | 17910 | 3.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:07 | Normal | 486.5 | 489.2 | 495.6 | 9.5 | 5 | 4.1 | 133.8 | 133.7 | 134 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 8642 | 1 | 45.1 | 103722 | 17910 | 3.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:12 | Normal | 464.1 | 490.3 | 496.2 | 10.2 | 5.1 | 4.2 | 133.8 | 134 | 134 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8937 | 1 | 45.8 | 103722.8 | 17910 | 4.2 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:17 | Normal | 479.7 | 490.6 | 494.3 | 10.4 | 5.3 | 4.3 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.96 | 60 | 9270 | 1 | 46.2 | 103723.5 | 17910 | 4.3 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:22 | Normal | 490 | 492.9 | 492.8 | 11 | 5.3 | 4.5 | 133.8 | 134 | 134.4 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9766 | 1 | 46.2 | 103724.3 | 17910 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:27 | Normal | 485.1 | 480.3 | 492 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9854 | 1 | 45.9 | 103725.1 | 17910 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:32 | Normal | 488.1 | 487.4 | 491.6 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 10259 | 1 | 45.5 | 103726 | 17910 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:37 | Normal | 484.1 | 481 | 483.6 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.2 | 134 | 134.2 | 25.7 | 26 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 10374 | 1 | 45.3 | 103726.8 | 17910 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:42 | Normal | 479.2 | 477.1 | 490.2 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 10360 | 1 | 45.1 | 103727.7 | 17910 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:47 | Normal | 477.5 | 484 | 483.8 | 12.4 | 6 | 5.1 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 10821 | 1 | 45.1 | 103728.6 | 17910 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:52 | Normal | 476 | 479.1 | 490.6 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11163 | 1 | 44.6 | 103729.5 | 17910 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 08:57 | Normal | 473.1 | 485.8 | 480.5 | 12.5 | 5.9 | 5.3 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 10869 | 1 | 44.4 | 103730.4 | 17911 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:02 | Normal | 470.8 | 474.1 | 485.4 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60 | 60 | 59.97 | 11372 | 1 | 44.5 | 103731.3 | 17911 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:07 | Normal | 476 | 475 | 482.6 | 12.7 | 6.2 | 5.5 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 11119 | 1 | 44.5 | 103732.3 | 17911 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:12 | Normal | 475.6 | 476 | 484.2 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 11858 | 1 | 44.4 | 103733.3 | 17911 | 6.2 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:17 | Normal | 473.8 | 461.5 | 489.1 | 13 | 6.4 | 5.5 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.97 | 59.92 | 59.99 | 11244 | 1 | 44.3 | 103734.3 | 17911 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:22 | Normal | 467 | 483.4 | 469.3 | 14.6 | 6.9 | 6.4 | 134.7 | 135 | 135 | 31.2 | 31.5 | 31.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 12625 | 1 | 44.2 | 103735.3 | 17911 | 6.8 | 8 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:27 | Normal | 469.4 | 471.4 | 479.9 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 12742 | 1 | 44.6 | 103736.3 | 17911 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:32 | Normal | 468 | 472.5 | 469.7 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 134 | 134.2 | 134.3 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 12858 | 1 | 45.1 | 103737.4 | 17911 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:37 | Normal | 468.4 | 477.6 | 443.9 | 11 | 5.2 | 5 | 133.1 | 133.3 | 133.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.94 | 60.02 | 60 | 9218 | 1 | 45.3 | 103738.3 | 17911 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:42 | Normal | 465.6 | 472.3 | 474.8 | 15.2 | 7.3 | 6.7 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13195 | 1 | 45.5 | 103739.3 | 17911 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:47 | Normal | 458.8 | 457.5 | 471.6 | 7.8 | 4.4 | 3.6 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 6373 | 1 | 45.8 | 103740.2 | 17911 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:52 | Normal | 463.3 | 474.9 | 479.7 | 6.3 | 3 | 2.8 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 5326 | 1 | 45.3 | 103740.9 | 17911 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 09:57 | Normal | 473.8 | 469.1 | 473.6 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 131.2 | 131.6 | 131.3 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 5868 | 1 | 44.5 | 103741.6 | 17912 | 2.8 | 3.9 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:02 | Normal | 481.3 | 500.8 | 494.2 | 10.9 | 5 | 4.9 | 132.3 | 132.3 | 132.6 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 9389 | 1 | 43.9 | 103742.1 | 17912 | 5 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:07 | Normal | 477.1 | 474.6 | 480 | 14.6 | 7.2 | 6.7 | 133.8 | 134.2 | 134 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13146 | 1 | 44 | 103743.1 | 17912 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:12 | Normal | 475 | 476.6 | 482.5 | 13.8 | 6.7 | 6.3 | 133.7 | 133.9 | 133.9 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 12277 | 1 | 44.7 | 103744 | 17912 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:17 | Normal | 469.9 | 472.6 | 472.4 | 13.9 | 6.8 | 6.4 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 12327 | 1 | 45.3 | 103745.1 | 17912 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:22 | Normal | 464 | 471.2 | 465 | 16.1 | 7.8 | 7.5 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14031 | 1 | 46.1 | 103746.2 | 17912 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:27 | Normal | 447.3 | 457.3 | 462.8 | 17.2 | 8.3 | 7.8 | 134.2 | 134.2 | 134.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14594 | 1 | 47 | 103747.4 | 17912 | 8.1 | 9.3 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:32 | Normal | 432.1 | 432.4 | 435.4 | 18 | 8.8 | 8.4 | 134 | 134.5 | 134.3 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14683 | 1 | 47.8 | 103748.6 | 17912 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:37 | Normal | 448.1 | 451 | 455.6 | 14.8 | 7.1 | 6.8 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12463 | 1 | 48.6 | 103749.8 | 17912 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:42 | Normal | 457.3 | 465.8 | 463.8 | 16.7 | 8.1 | 7.7 | 134 | 134.1 | 134.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 14453 | 1 | 48.2 | 103750.7 | 17912 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:47 | Normal | 465.3 | 472 | 444.8 | 7 | 3.4 | 3.3 | 132.1 | 132.2 | 132.3 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5997 | 1 | 47.7 | 103751.4 | 17912 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:52 | Normal | 454 | 460.1 | 453.1 | 17 | 8.3 | 8 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14660 | 1 | 47.5 | 103752.6 | 17912 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 10:57 | Normal | 456.9 | 464.8 | 465.1 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 14622 | 1 | 48.3 | 103753.7 | 17913 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:02 | Normal | 435.5 | 440.5 | 439.6 | 17.6 | 8.6 | 8.4 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 14674 | 1 | 49.1 | 103754.9 | 17913 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:07 | Normal | 441 | 428.5 | 420 | 17.8 | 8.8 | 8.6 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14684 | 1 | 49.5 | 103756.1 | 17913 | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:12 | Normal | 427.5 | 437.3 | 408.8 | 18.1 | 8.8 | 8.8 | 134 | 133.9 | 134 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.94 | 59.96 | 59.9 | 14665 | 1 | 50.1 | 103757.4 | 17913 | 8.6 | 9.8 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:17 | Normal | 467.6 | 463.2 | 467.1 | 14.1 | 7.1 | 6.5 | 133 | 133.3 | 133 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 10596 | 1 | 49.8 | 103758.2 | 17913 | 6.5 | 7.7 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:22 | Normal | 443.5 | 453.2 | 451.8 | 5.8 | 2.7 | 2.8 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 4736 | 1 | 49.6 | 103759.2 | 17913 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:27 | Normal | 447.3 | 451.5 | 455.1 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5432 | 1 | 49.3 | 103760 | 17913 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:32 | Normal | 506.1 | 501.6 | 487.2 | 14.6 | 7.8 | 8.5 | 134 | 133.5 | 133.7 | 37 | 37.4 | 37.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 14845 | 1 | 48.6 | 103760.6 | 17913 | 7 | 7.8 | 7.7 | 0 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:37 | Normal | 458.4 | 443.4 | 464.8 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 131 | 130.9 | 130.7 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 4326 | 1 | 49.5 | 103761.8 | 17913 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:42 | Normal | 486.1 | 481 | 478.5 | 15.8 | 8.1 | 8.1 | 134 | 133.5 | 133.8 | 37.2 | 37.7 | 37.6 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 14995 | 1 | 49.4 | 103762.7 | 17913 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:47 | Normal | 455 | 459.4 | 472.8 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 130.1 | 129.6 | 129.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 59.94 | 60.05 | 2889 | 1 | 48.1 | 103762.9 | 17913 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:52 | Normal | 510 | 517.6 | 512.3 | 15.4 | 7.1 | 7.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14855 | 1 | 46.8 | 103763.5 | 17913 | 7.4 | 8.2 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 11:57 | Normal | 477.9 | 496.5 | 476.7 | 6.7 | 2.6 | 3.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 5843 | 1 | 47.6 | 103764.7 | 17914 | 2.9 | 3.9 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:02 | Normal | 470.1 | 476.7 | 480.7 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 133 | 133 | 132.8 | 37.2 | 37.7 | 37.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14893 | 1 | 48.2 | 103765.7 | 17914 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:07 | Normal | 469.5 | 476.1 | 455.4 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 3756 | 1 | 48 | 103766.2 | 17914 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:12 | Normal | 475.8 | 477.8 | 466.8 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 130.3 | 130.2 | 130.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60 | 60.03 | 60 | 4198 | 1 | 47.1 | 103766.7 | 17914 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:17 | Normal | 470.6 | 474.6 | 486.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.6 | 130.3 | 130.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.03 | 60.02 | 60 | 3617 | 1 | 46 | 103767 | 17914 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:22 | Normal | 477.1 | 472.8 | 480.6 | 16.1 | 8 | 8 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 14839 | 1 | 46.2 | 103768.2 | 17914 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:27 | Normal | 463.1 | 469.5 | 457.6 | 15.8 | 7.6 | 8.1 | 134.4 | 134.8 | 134.8 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 59.99 | 60.04 | 60.06 | 14142 | 1 | 47.2 | 103769.4 | 17914 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:32 | Normal | 458.3 | 459.3 | 454.5 | 15.5 | 7.6 | 8 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13774 | 1 | 48.3 | 103770.5 | 17914 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:37 | Normal | 448.2 | 460.3 | 451.5 | 15.4 | 7.4 | 7.8 | 134 | 134.4 | 134.4 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 13369 | 1 | 48.8 | 103771.6 | 17914 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:42 | Normal | 446.6 | 456.6 | 446.8 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 133.8 | 134.2 | 134.3 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13019 | 1 | 49.1 | 103772.7 | 17914 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:47 | Normal | 456.7 | 462.8 | 451 | 14.6 | 7.1 | 7.7 | 133.2 | 133.4 | 133.2 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 60.05 | 60.04 | 60.11 | 12890 | 1 | 49.2 | 103773.8 | 17914 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:52 | Normal | 452.7 | 455.6 | 449.9 | 14.6 | 7.1 | 7.6 | 133.9 | 134 | 134.3 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 12809 | 1 | 49.3 | 103774.9 | 17914 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 12:57 | Normal | 452.1 | 460.8 | 445.2 | 14.2 | 6.8 | 7.5 | 132.5 | 132.8 | 132.9 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12410 | 1 | 49.5 | 103775.9 | 17915 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:02 | Normal | 451.6 | 457.1 | 448.9 | 14.1 | 6.8 | 7.5 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 12353 | 1 | 49.3 | 103777 | 17915 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:07 | Normal | 453 | 451.3 | 451.8 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 130.3 | 130.2 | 130.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 2709 | 1 | 48.7 | 103777.4 | 17915 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:12 | Normal | 467.9 | 482.8 | 470.1 | 14.4 | 6.8 | 7.6 | 132.5 | 132.9 | 132.9 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 13077 | 1 | 47.5 | 103778 | 17915 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:17 | Normal | 472.6 | 472.1 | 460.3 | 13 | 6.3 | 7.1 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11924 | 1 | 47.5 | 103779.1 | 17915 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:22 | Normal | 463.3 | 470.8 | 453.7 | 12.7 | 6.1 | 7 | 132.6 | 132.9 | 132.9 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 11414 | 1 | 48 | 103780 | 17915 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:27 | Normal | 469.1 | 463.3 | 456.9 | 7.3 | 2.7 | 3.6 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 6499 | 1 | 47.4 | 103780.5 | 17915 | 3 | 4.4 | 2.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:32 | Normal | 470.4 | 481.5 | 468.6 | 12.3 | 5.8 | 6.7 | 133.9 | 134.3 | 134.2 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11264 | 1 | 46.6 | 103781.2 | 17915 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:37 | Normal | 467.6 | 474.8 | 463.1 | 12.1 | 5.8 | 6.6 | 133.6 | 133.9 | 133.9 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11005 | 1 | 46.7 | 103782.2 | 17915 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:42 | Normal | 464.7 | 468.4 | 457.3 | 11.8 | 5.7 | 6.5 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 10676 | 1 | 46.9 | 103783.1 | 17915 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:47 | Normal | 464.9 | 474.9 | 458.1 | 11.2 | 5.3 | 6.2 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10170 | 1 | 47.1 | 103783.9 | 17915 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:52 | Normal | 465.6 | 470.8 | 462.9 | 11 | 5.3 | 6.1 | 133.2 | 133 | 133.1 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10025 | 1 | 47.1 | 103784.8 | 17915 | 5 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 13:57 | Normal | 451.2 | 464 | 461.1 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 2407 | 1 | 46.8 | 103785.4 | 17916 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:02 | Normal | 475.8 | 480.6 | 473.9 | 10.1 | 4.9 | 5.7 | 133.1 | 132.8 | 133 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9501 | 1 | 46.1 | 103786 | 17916 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:07 | Normal | 470.6 | 474.8 | 461.9 | 10 | 4.8 | 5.7 | 132.8 | 133 | 133 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 9252 | 1 | 46.1 | 103786.8 | 17916 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:12 | Normal | 473.4 | 478.4 | 469.2 | 10 | 4.8 | 5.7 | 133 | 132.9 | 133.1 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.97 | 60 | 60 | 9300 | 1 | 46.1 | 103787.5 | 17916 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:17 | Normal | 461.8 | 455 | 459.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 5.8 | 5.9 | 6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2264 | 1 | 46 | 103788.2 | 17916 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:22 | Normal | 479.4 | 486.9 | 480 | 9.5 | 4.5 | 5.4 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 60 | 8912 | 1 | 45.1 | 103788.8 | 17916 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:27 | Normal | 473.6 | 480 | 470 | 9.1 | 4.3 | 5.3 | 132.6 | 132.1 | 132.1 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 8476 | 1 | 45.1 | 103789.5 | 17916 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:32 | Normal | 477.5 | 477.2 | 470.7 | 8.7 | 4.1 | 5.1 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 8207 | 1 | 44.9 | 103790.2 | 17916 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:37 | Normal | 475.5 | 473.4 | 465.7 | 8.7 | 4.2 | 5.2 | 132.3 | 132 | 132.1 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 8181 | 1 | 44.9 | 103790.9 | 17916 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:42 | Normal | 456.6 | 459.6 | 455.7 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130.1 | 130 | 129.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 1764 | 1 | 44.8 | 103791.5 | 17916 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:47 | Normal | 480.3 | 489.6 | 471.6 | 8.7 | 4.1 | 5.3 | 132 | 131.6 | 131.6 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 8296 | 1 | 44.4 | 103791.9 | 17916 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:52 | Normal | 480.5 | 488.8 | 472.8 | 8.5 | 4 | 5.1 | 132 | 131.9 | 131.8 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 8071 | 1 | 44.1 | 103792.6 | 17916 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 14:57 | Normal | 481.1 | 484.6 | 473.6 | 6.7 | 2.8 | 4.5 | 131.6 | 131.1 | 131.2 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 6458 | 1 | 44.3 | 103793.2 | 17917 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:02 | Normal | 478.1 | 482.3 | 468.2 | 7.8 | 3.7 | 4.9 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7431 | 1 | 44.7 | 103793.8 | 17917 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:07 | Normal | 480.3 | 477.5 | 474.7 | 7.4 | 3.5 | 4.6 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7053 | 1 | 44.6 | 103794.4 | 17917 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:12 | Normal | 480.5 | 478.4 | 470.1 | 7.2 | 3.5 | 4.6 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6930 | 1 | 44.3 | 103795 | 17917 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:17 | Normal | 487.8 | 491.6 | 485.3 | 6.8 | 3.2 | 4.3 | 130.8 | 130.8 | 130.6 | 16.8 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6603 | 1 | 44 | 103795.4 | 17917 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:22 | Normal | 462.4 | 441.1 | 471.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129.3 | 128.7 | 128.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1391 | 1 | 44 | 103795.7 | 17917 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:27 | Normal | 492.2 | 502.8 | 465.8 | 6.4 | 3 | 4.2 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 6224 | 1 | 43.7 | 103796 | 17917 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:32 | Normal | 491.1 | 496.8 | 457 | 6.1 | 2.8 | 4.1 | 131.2 | 130.8 | 130.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 5920 | 1 | 43.8 | 103796.5 | 17917 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:37 | Normal | 484.8 | 487.1 | 455.1 | 5.5 | 2.6 | 3.7 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 13.4 | 13.7 | 13.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5296 | 1 | 44.1 | 103796.9 | 17917 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:42 | Normal | 485.8 | 490 | 453.1 | 5.2 | 2.4 | 3.6 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.93 | 59.89 | 59.89 | 5024 | 1 | 44.2 | 103797.4 | 17917 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:47 | Normal | 485.5 | 482.5 | 459 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.88 | 59.95 | 4618 | 1 | 44 | 103797.8 | 17917 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:52 | Normal | 490.3 | 489.7 | 460.9 | 4.3 | 2 | 3.2 | 129.8 | 129.6 | 129.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.95 | 59.92 | 4226 | 1 | 43.8 | 103798.1 | 17917 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 15:57 | Normal | 485.6 | 484.6 | 458 | 2.6 | 1.2 | 2 | 129.2 | 128.5 | 128.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.05 | 59.98 | 2481 | 1 | 43.5 | 103798.5 | 17918 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:02 | Normal | 480.4 | 470.5 | 465.6 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 128.8 | 128.2 | 128.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1907 | 1 | 43.3 | 103798.7 | 17918 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:07 | Normal | 470 | 468 | 442.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 129.7 | 129.2 | 129.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 728 | 1 | 44.2 | 103798.8 | 17918 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:12 | Normal | 466.7 | 418.5 | 437.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 129.6 | 129.3 | 129.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 734 | 1 | 46.2 | 103798.9 | 17918 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:17 | Normal | 488.7 | 472.2 | 466 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 129.9 | 129.2 | 129.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.9 | 59.94 | 59.89 | 1585 | 1 | 47.5 | 103799 | 17918 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:22 | Normal | 474.1 | 415.5 | 438.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 129.8 | 129.2 | 129.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 986 | 1 | 48.1 | 103799 | 17918 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:27 | Normal | 484.9 | 437 | 437.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 129.8 | 129.2 | 129.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 897 | 1 | 48.4 | 103799.1 | 17918 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:32 | Normal | 478.8 | 400.6 | 473.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.2 | 129.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.94 | 60.01 | 59.96 | 761 | 1 | 48.5 | 103799.2 | 17918 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:37 | Normal | 478.4 | 327.6 | 429.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.7 | 129.9 | 1.8 | 2 | 2 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 629 | 1 | 48.4 | 103799.3 | 17918 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:42 | Normal | 478.6 | 363.4 | 401.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.3 | 129.6 | 129.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 599 | 1 | 48.3 | 103799.3 | 17918 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:47 | Normal | 477.4 | 331.4 | 439 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 588 | 1 | 48.2 | 103799.4 | 17918 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:52 | Normal | 472.5 | 371.7 | 451.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 523 | 1 | 48.2 | 103799.4 | 17918 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 16:57 | Normal | 471.6 | 382.4 | 389 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 404 | 1 | 48.1 | 103799.4 | 17919 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:02 | Normal | 478 | 294.5 | 403.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.6 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 349 | 1 | 47.9 | 103799.5 | 17919 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:07 | Normal | 479.3 | 200 | 421 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 130.8 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 334 | 1 | 47.8 | 103799.5 | 17919 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:12 | Normal | 461.5 | 200 | 380 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 289 | 1 | 47.6 | 103799.5 | 17919 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:17 | Normal | 464.6 | 198.9 | 439.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 259 | 1 | 47.5 | 103799.5 | 17919 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:22 | Normal | 438.4 | 200.8 | 388.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 176 | 1 | 47.2 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:27 | Normal | 461.6 | 200.1 | 328.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 109 | 1 | 47 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:32 | Normal | 423.8 | 223.6 | 428.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 46.7 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:37 | Normal | 345.8 | 370.6 | 321.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 2 | 1 | 46.5 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:42 | Normal | 302.8 | 304.3 | 276.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 46.1 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:47 | Normal | 426 | 389.7 | 428 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 46.3 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:52 | Normal | 366.5 | 366 | 344.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 45.7 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 17:58 | Normal | 280.4 | 264.9 | 299.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 45.4 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-15 18:02 | Normal | 179.1 | 174.1 | 195.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.2 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 45.1 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0