## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-16 05:00 | Wait | 442.8 | 442.7 | 442.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.3 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:00 | Wait | 450.1 | 450 | 450.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.4 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:00 | Wait | 463.6 | 463.6 | 463.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.7 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:00 | Wait | 469.1 | 469 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:00 | Wait | 471 | 471 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:00 | Wait | 470.3 | 470.1 | 470.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.1 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:03 | Normal | 445 | 464.1 | 467 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 22.6 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:04 | Normal | 436.1 | 460.6 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 23.1 | 103799.6 | 17919 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:05 | Normal | 412 | 403 | 450.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 23.4 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:06 | Normal | 369 | 342 | 400.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 0 | 1 | 23.8 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:07 | Normal | 359.9 | 319.3 | 397.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 24.2 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:08 | Normal | 297.7 | 272.7 | 355.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 24.5 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:10 | Normal | 303.1 | 264.3 | 311.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 24.8 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:11 | Normal | 300.3 | 245.3 | 360 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 25.1 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:12 | Normal | 467.6 | 401.8 | 359.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 25.5 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:13 | Normal | 445.7 | 407.8 | 356.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8 | 1 | 25.8 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:14 | Normal | 428 | 351.1 | 340.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 14 | 1 | 26.1 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:15 | Normal | 443.1 | 233.2 | 485.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 6 | 1 | 26.3 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:16 | Normal | 432 | 429.4 | 435 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 40 | 1 | 26.6 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:17 | Normal | 453.1 | 393.7 | 404.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 47 | 1 | 26.8 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:18 | Normal | 453.8 | 508.7 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.11 | 60.01 | 27 | 1 | 27.1 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:19 | Normal | 445 | 458.5 | 484.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 76 | 1 | 27.3 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:20 | Normal | 460.7 | 408.5 | 435 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 98 | 1 | 27.4 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:21 | Normal | 461 | 501.1 | 375.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 97 | 1 | 27.6 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:22 | Normal | 478 | 478.1 | 499.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.1 | 113 | 1 | 27.8 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:23 | Normal | 476.1 | 419.1 | 464.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 142 | 1 | 28 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:24 | Normal | 465.6 | 388.3 | 421.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 157 | 1 | 28.1 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:25 | Normal | 485.7 | 474.5 | 438.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 59.96 | 184 | 1 | 28.3 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:26 | Normal | 482.1 | 464.2 | 437 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 207 | 1 | 28.5 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:27 | Normal | 484.2 | 476.1 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60 | 60.04 | 232 | 1 | 28.6 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:28 | Normal | 476.2 | 469.1 | 438.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 246 | 1 | 28.8 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:29 | Normal | 495.8 | 461.3 | 435.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 254 | 1 | 28.9 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:30 | Normal | 479.6 | 454.1 | 420.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.99 | 60.06 | 273 | 1 | 29.1 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:31 | Normal | 480.5 | 466.1 | 418 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 287 | 1 | 29.2 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:32 | Normal | 485.6 | 459.2 | 430.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 294 | 1 | 29.3 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:33 | Normal | 492.3 | 480.1 | 421.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 310 | 1 | 29.5 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:34 | Normal | 497.3 | 483.3 | 369.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 309 | 1 | 29.6 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:35 | Normal | 496.2 | 493.1 | 382.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 330 | 1 | 29.7 | 103799.6 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:36 | Normal | 489.2 | 494.5 | 416.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 357 | 1 | 29.8 | 103799.7 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:37 | Normal | 499.6 | 492.2 | 440.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 387 | 1 | 30 | 103799.7 | 17920 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:38 | Normal | 493.9 | 499.8 | 435.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 414 | 1 | 30.1 | 103799.7 | 17920 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:39 | Normal | 503.3 | 474.6 | 436.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 447 | 1 | 30.2 | 103799.7 | 17920 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:40 | Normal | 499 | 460.1 | 432.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 482 | 1 | 30.3 | 103799.7 | 17920 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:41 | Normal | 511.3 | 430.2 | 424.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 500 | 1 | 30.4 | 103799.7 | 17920 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:42 | Normal | 519.2 | 419.1 | 445.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.09 | 60.09 | 548 | 1 | 30.5 | 103799.7 | 17920 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:43 | Normal | 527.5 | 432.1 | 456.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1.8 | 2 | 2 | 60.09 | 60.12 | 60.07 | 615 | 1 | 30.6 | 103799.7 | 17920 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:44 | Normal | 519.5 | 372 | 481.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 59.98 | 60.07 | 653 | 1 | 30.8 | 103799.7 | 17920 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:45 | Normal | 524.3 | 367.3 | 451.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.01 | 60.14 | 692 | 1 | 30.9 | 103799.7 | 17920 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:46 | Normal | 532.3 | 412.1 | 475.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 750 | 1 | 31 | 103799.7 | 17920 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:47 | Normal | 531.3 | 452 | 492.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 797 | 1 | 31.2 | 103799.8 | 17920 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:48 | Normal | 535.7 | 451.2 | 492.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 823 | 1 | 31.3 | 103799.8 | 17920 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:49 | Normal | 528.3 | 415 | 491.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.09 | 60.11 | 848 | 1 | 31.5 | 103799.8 | 17920 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:50 | Normal | 538.4 | 453.5 | 477.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.5 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 894 | 1 | 31.6 | 103799.8 | 17920 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:51 | Normal | 538.6 | 436.2 | 495.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 955 | 1 | 31.8 | 103799.8 | 17920 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:52 | Normal | 537.5 | 464.1 | 482.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.05 | 60.17 | 1037 | 1 | 32 | 103799.8 | 17920 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:54 | Normal | 537.2 | 488.2 | 499.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3 | 3 | 3 | 60.06 | 60.09 | 60.01 | 1112 | 1 | 32.1 | 103799.8 | 17920 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:55 | Normal | 536.2 | 467 | 514 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 1165 | 1 | 32.3 | 103799.9 | 17920 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:56 | Normal | 537.5 | 486.3 | 517.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 133 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.12 | 60.06 | 60.14 | 1219 | 1 | 32.5 | 103799.9 | 17920 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:57 | Normal | 532.1 | 456.9 | 519.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.14 | 60.19 | 60.13 | 1261 | 1 | 32.6 | 103799.9 | 17920 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:58 | Normal | 542.1 | 481.3 | 496.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.08 | 60.06 | 60.11 | 1308 | 1 | 32.8 | 103799.9 | 17920 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 05:59 | Normal | 528.2 | 472.1 | 495.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 1452 | 1 | 32.9 | 103800 | 17920 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:00 | Normal | 532.2 | 465.8 | 505.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133.1 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.11 | 60.09 | 60.13 | 1513 | 1 | 33.1 | 103800 | 17920 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:01 | Normal | 533.1 | 463.8 | 502.1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1524 | 1 | 33.2 | 103800 | 17920 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:02 | Normal | 529.6 | 477.2 | 504.3 | 2 | 1.1 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 1566 | 1 | 29.7 | 103800 | 17920 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:03 | Normal | 541 | 488.6 | 512.1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.9 | 59.98 | 1567 | 1 | 28.6 | 103800.1 | 17920 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:04 | Normal | 529.2 | 481 | 493.9 | 2 | 1.1 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 1646 | 1 | 28.3 | 103800.1 | 17920 | 0.4 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:05 | Normal | 519.6 | 470.5 | 491.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.92 | 59.92 | 1334 | 1 | 28.4 | 103800.1 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:06 | Normal | 510.9 | 466.9 | 496.5 | 2 | 1.1 | 0.9 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1556 | 1 | 29 | 103800.1 | 17921 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:07 | Normal | 524 | 497.1 | 495.4 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.88 | 59.88 | 1680 | 1 | 28.5 | 103800.2 | 17921 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:08 | Normal | 538.1 | 500.6 | 496 | 2.3 | 1.3 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.85 | 59.82 | 59.95 | 1960 | 1 | 28.3 | 103800.2 | 17921 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:09 | Normal | 532.3 | 498.2 | 513.6 | 2.4 | 1.3 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 2040 | 1 | 28.3 | 103800.2 | 17921 | 0.5 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:10 | Normal | 537.7 | 505.5 | 503.2 | 2.5 | 1.3 | 1 | 133 | 132.6 | 133.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.89 | 59.95 | 59.96 | 2073 | 1 | 28.4 | 103800.3 | 17921 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:11 | Normal | 539.4 | 502.6 | 504 | 2.4 | 1.3 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.9 | 59.9 | 59.87 | 2085 | 1 | 28.5 | 103800.3 | 17921 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:12 | Normal | 537.3 | 502.2 | 504.2 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 2103 | 1 | 28.6 | 103800.3 | 17921 | 0.5 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:13 | Normal | 532.1 | 498.5 | 506.6 | 2.3 | 1.3 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 60 | 59.99 | 1956 | 1 | 28.7 | 103800.4 | 17921 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:14 | Normal | 512.2 | 487.5 | 481.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 1522 | 1 | 28.8 | 103800.4 | 17921 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:15 | Normal | 504.1 | 483 | 479.1 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 1485 | 1 | 29.5 | 103800.4 | 17921 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:16 | Normal | 518.2 | 501 | 487.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 1707 | 1 | 29.5 | 103800.5 | 17921 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:17 | Normal | 503.8 | 473.6 | 496.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1424 | 1 | 29.7 | 103800.5 | 17921 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:18 | Normal | 507.5 | 503.2 | 499.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1424 | 1 | 30.4 | 103800.5 | 17921 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:19 | Normal | 502.3 | 495.1 | 474.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1368 | 1 | 31 | 103800.5 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:20 | Normal | 494.1 | 489.6 | 501.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.09 | 59.96 | 1331 | 1 | 31.5 | 103800.6 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:21 | Normal | 498.1 | 493.1 | 491 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 1301 | 1 | 32.1 | 103800.6 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:22 | Normal | 496.8 | 472.6 | 479.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1270 | 1 | 32.5 | 103800.6 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:23 | Normal | 500.3 | 473.4 | 488.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1247 | 1 | 32.9 | 103800.6 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:24 | Normal | 500.1 | 478.1 | 487.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1254 | 1 | 33.3 | 103800.6 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:25 | Normal | 497 | 466.1 | 485.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1226 | 1 | 33.7 | 103800.7 | 17921 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-16 06:29 | Normal | 493.8 | 441.1 | 478.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1080 | 1 | 34.9 | 103800.8 | 17921 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 06:34 | Normal | 495.9 | 414.2 | 466.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 1003 | 1 | 35.7 | 103800.8 | 17921 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 06:39 | Normal | 495 | 466.6 | 478.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1007 | 1 | 36.2 | 103800.9 | 17921 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 06:44 | Normal | 499.5 | 468.1 | 481.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1011 | 1 | 36.6 | 103801 | 17921 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 06:49 | Normal | 498.1 | 484.1 | 502 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1208 | 1 | 36.9 | 103801.1 | 17921 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 06:54 | Normal | 495.3 | 498 | 497.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1268 | 1 | 37.1 | 103801.2 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 06:59 | Normal | 491.3 | 472.5 | 500.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 1290 | 1 | 37.3 | 103801.3 | 17921 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:04 | Normal | 496.6 | 492.1 | 494.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.7 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 1391 | 1 | 37.5 | 103801.4 | 17922 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:09 | Normal | 489.2 | 495 | 504.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1401 | 1 | 37.8 | 103801.5 | 17922 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:14 | Normal | 506.1 | 506 | 504.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 1535 | 1 | 35.3 | 103801.7 | 17922 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:19 | Normal | 507 | 493.5 | 502.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1794 | 1 | 31.4 | 103801.8 | 17922 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:24 | Normal | 504.1 | 513.5 | 498.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.4 | 131.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 2032 | 1 | 31.5 | 103802 | 17922 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:29 | Normal | 520.1 | 496.8 | 511.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 60.05 | 60.05 | 59.96 | 2401 | 1 | 31.8 | 103802.1 | 17922 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:34 | Normal | 511.7 | 506 | 502.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 2684 | 1 | 32.2 | 103802.4 | 17922 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:39 | Normal | 510.5 | 501.4 | 503.2 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 6.9 | 7 | 7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 2723 | 1 | 32.9 | 103802.6 | 17922 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:44 | Normal | 521.3 | 517.5 | 513.3 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60 | 59.98 | 60.06 | 8369 | 1 | 34 | 103802.9 | 17922 | 3 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:49 | Normal | 506.8 | 499.5 | 513.2 | 8.5 | 4.9 | 3.8 | 134.6 | 134.3 | 134.3 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8250 | 1 | 37.4 | 103803.6 | 17922 | 3 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:54 | Normal | 499.1 | 490.2 | 502.8 | 8.6 | 5 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 8276 | 1 | 40.2 | 103804.3 | 17922 | 3 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 07:59 | Normal | 465.9 | 484.1 | 500.5 | 9.8 | 5 | 4 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 8486 | 1 | 42.2 | 103805 | 17922 | 4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:04 | Normal | 465.3 | 488 | 493.8 | 10 | 5.1 | 4.2 | 134 | 133.8 | 134.1 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 8750 | 1 | 43.9 | 103805.7 | 17923 | 4 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:09 | Normal | 481.7 | 481.1 | 493.6 | 9.9 | 5.3 | 4.3 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 8942 | 1 | 45.2 | 103806.5 | 17923 | 3.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:14 | Normal | 471.5 | 482 | 489.2 | 10.6 | 5.3 | 4.5 | 134.3 | 134 | 134.1 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 9296 | 1 | 46.7 | 103807.2 | 17923 | 4.4 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:19 | Normal | 475.8 | 482 | 485.3 | 11.9 | 5.8 | 4.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 60.03 | 60.03 | 10346 | 1 | 47.2 | 103808 | 17923 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:24 | Normal | 477 | 477.1 | 483.7 | 13.5 | 6.6 | 5.6 | 134.3 | 134 | 134.3 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11849 | 1 | 47.5 | 103808.9 | 17923 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:29 | Normal | 462.4 | 471.3 | 488.1 | 11.4 | 5.5 | 4.6 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.05 | 60 | 60.01 | 9643 | 1 | 47.9 | 103809.9 | 17923 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:34 | Normal | 469.7 | 467.5 | 479.3 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 134.9 | 134.7 | 135 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11941 | 1 | 47.6 | 103810.8 | 17923 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:40 | Normal | 468.2 | 467.5 | 475.8 | 8.6 | 4.1 | 3.7 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 7498 | 1 | 47.5 | 103811.7 | 17923 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:44 | Normal | 473.9 | 477.8 | 477.7 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11561 | 1 | 46.8 | 103812.4 | 17923 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:49 | Normal | 473.1 | 478.6 | 470.3 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 28.6 | 29.1 | 29 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 11633 | 1 | 47.3 | 103813.4 | 17923 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:54 | Normal | 463.7 | 472.1 | 471.8 | 11.3 | 5.3 | 4.9 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 9658 | 1 | 47.6 | 103814.3 | 17923 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 08:59 | Normal | 460.3 | 470.8 | 470.6 | 11.1 | 5.4 | 4.8 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.98 | 60 | 60.01 | 9462 | 1 | 47.7 | 103815.3 | 17923 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:05 | Normal | 460.6 | 459.6 | 470.4 | 15 | 7.3 | 6.4 | 134.6 | 134.7 | 135 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 12762 | 1 | 48 | 103816.3 | 17924 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:10 | Normal | 461.6 | 454.8 | 461.2 | 6.6 | 3.3 | 3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5605 | 1 | 48.2 | 103817.2 | 17924 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:14 | Normal | 470.3 | 457.4 | 471.6 | 15.6 | 7.8 | 6.9 | 134.8 | 135 | 135.1 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60 | 60 | 60 | 13623 | 1 | 47.5 | 103818.1 | 17924 | 7.3 | 8.5 | 7.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:20 | Normal | 471.4 | 468.9 | 467 | 15.1 | 7.8 | 6.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.92 | 60 | 59.98 | 13304 | 1 | 47.7 | 103819.1 | 17924 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:25 | Normal | 410.1 | 464 | 418.3 | 15 | 7.5 | 6.5 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 11804 | 1 | 47.7 | 103820 | 17924 | 7 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:30 | Wait | 550.9 | 554.7 | 554.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 131.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 48.6 | 103820.8 | 17924 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:34 | Normal | 456.8 | 453.8 | 463.4 | 15.3 | 7.6 | 6.8 | 134.2 | 134 | 134.3 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 12901 | 1 | 47.3 | 103821.3 | 17924 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:40 | Normal | 461.6 | 467.8 | 458.3 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 133.4 | 133.7 | 133.8 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10372 | 1 | 46.9 | 103822.1 | 17924 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:44 | Normal | 467.5 | 472.3 | 478.5 | 8 | 3.8 | 3.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 6855 | 1 | 46.5 | 103822.8 | 17924 | 3.5 | 4.6 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:50 | Normal | 478.4 | 500.3 | 488.7 | 13.4 | 6.2 | 6 | 133.3 | 133.5 | 133.6 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 11730 | 1 | 46.1 | 103823.4 | 17924 | 6.2 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:54 | Normal | 473.3 | 475.5 | 475.5 | 12.1 | 6 | 5.5 | 133.6 | 133.9 | 134 | 26.6 | 27 | 27 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 10738 | 1 | 46.1 | 103824.4 | 17924 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 09:59 | Normal | 464.6 | 474.5 | 466.4 | 12.5 | 6.1 | 5.7 | 133.8 | 134 | 134.1 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60 | 60.05 | 60.01 | 10933 | 1 | 46.8 | 103825.4 | 17924 | 5.7 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:04 | Normal | 469.1 | 468.8 | 463.3 | 12.1 | 5.8 | 5.9 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10746 | 1 | 47.1 | 103826.3 | 17924 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:10 | Normal | 460.1 | 473.1 | 465.3 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 133.2 | 133.5 | 133.5 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 9448 | 1 | 47 | 103827.1 | 17925 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:14 | Normal | 460.1 | 471.1 | 465.6 | 11 | 5.2 | 5.1 | 133.4 | 133.6 | 133.8 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 9497 | 1 | 46.8 | 103828 | 17925 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:20 | Normal | 473.4 | 489.3 | 479.9 | 11.1 | 5.6 | 5.1 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9847 | 1 | 46.4 | 103828.7 | 17925 | 5.1 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:24 | Normal | 462.5 | 468.8 | 468.7 | 10.6 | 5.1 | 5.1 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 9302 | 1 | 46.4 | 103829.6 | 17925 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:30 | Wait | 542.8 | 546 | 544.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 131.1 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 47.6 | 103830.1 | 17925 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:35 | Normal | 454.6 | 452.1 | 438.8 | 11.9 | 5.7 | 5.8 | 133.8 | 133.9 | 134 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10345 | 1 | 47.1 | 103831 | 17925 | 5.4 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:40 | Normal | 455 | 470.3 | 450.7 | 10.2 | 4.7 | 5 | 132.6 | 132.9 | 132.9 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8760 | 1 | 47.6 | 103831.9 | 17925 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:45 | Normal | 467.7 | 458.8 | 475.2 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 132.9 | 133.1 | 133.1 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 9944 | 1 | 47.3 | 103832.6 | 17925 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:50 | Normal | 470 | 470.5 | 473.1 | 9 | 4.4 | 4.3 | 132.5 | 132.8 | 132.8 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 8014 | 1 | 47.2 | 103833.4 | 17925 | 4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 10:55 | Normal | 466 | 475.5 | 475.4 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 10254 | 1 | 47 | 103834.1 | 17925 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:00 | Normal | 508.8 | 507 | 515 | 15.4 | 8.3 | 6.9 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 60.03 | 60.05 | 14984 | 1 | 47.6 | 103835.2 | 17925 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:05 | Normal | 454 | 465.8 | 448 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 134.6 | 134.7 | 134.9 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 11839 | 1 | 48.8 | 103836.4 | 17925 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:10 | Normal | 452.2 | 456.6 | 459.4 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 6343 | 1 | 49.1 | 103837.2 | 17925 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:15 | Normal | 514.1 | 508.5 | 513.3 | 14.7 | 8.3 | 7.1 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 14842 | 1 | 48.4 | 103837.9 | 17926 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:20 | Normal | 454.5 | 456.7 | 461 | 7 | 3.3 | 3.4 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 5909 | 1 | 48.3 | 103838.8 | 17926 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:25 | Normal | 457.6 | 462.9 | 462.9 | 16.7 | 8.1 | 8.1 | 135.8 | 136.2 | 136 | 35.7 | 36.2 | 36.2 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 14668 | 1 | 48.1 | 103839.9 | 17926 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:30 | Normal | 466.3 | 465.9 | 458.7 | 15.6 | 7.8 | 7.8 | 136 | 136.2 | 136 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60.04 | 59.99 | 14029 | 1 | 48.8 | 103841.1 | 17926 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:35 | Normal | 457.8 | 460.5 | 456.6 | 16 | 7.9 | 7.8 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13990 | 1 | 49.2 | 103842.2 | 17926 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:40 | Normal | 455.5 | 454.8 | 443.5 | 16.1 | 8 | 8.1 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14090 | 1 | 49.7 | 103843.4 | 17926 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:45 | Normal | 434.7 | 421.5 | 414.6 | 17.8 | 8.8 | 8.8 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.04 | 59.99 | 60 | 14650 | 1 | 50.5 | 103844.6 | 17926 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:50 | Normal | 451 | 455.8 | 444.1 | 13.3 | 6.1 | 6.8 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.05 | 60.02 | 60.09 | 11518 | 1 | 51.3 | 103845 | 17926 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 11:55 | Normal | 451.7 | 468.2 | 462.5 | 16.1 | 8.3 | 7.8 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60 | 60.03 | 59.97 | 13853 | 1 | 49.8 | 103845.8 | 17926 | 7.6 | 8.8 | 8.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:00 | Normal | 448.6 | 461.5 | 455.1 | 8.5 | 4.1 | 4.2 | 132.4 | 132.6 | 132.6 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7237 | 1 | 49.5 | 103846.6 | 17926 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:05 | Normal | 462.9 | 452.7 | 465.6 | 6.7 | 3.3 | 3.3 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5822 | 1 | 49.1 | 103847.4 | 17926 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:10 | Normal | 476.4 | 473.6 | 472.6 | 8.6 | 4.2 | 4.3 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7770 | 1 | 48.2 | 103847.9 | 17926 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:15 | Normal | 470.5 | 477.8 | 475.1 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60 | 60.05 | 6700 | 1 | 47.5 | 103848.6 | 17927 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:20 | Normal | 469.2 | 481.2 | 471.5 | 8.4 | 4 | 4.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60 | 7436 | 1 | 47 | 103849.2 | 17927 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:25 | Normal | 480.6 | 476 | 475.6 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 8100 | 1 | 46.5 | 103849.8 | 17927 | 4 | 5 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:30 | Normal | 522.6 | 515.3 | 531.3 | 15 | 8.3 | 6.5 | 135.5 | 135.3 | 135.3 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.99 | 59.92 | 59.95 | 14845 | 1 | 46.4 | 103850.6 | 17927 | 7.1 | 8 | 8.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:35 | Normal | 489.6 | 484.8 | 478.3 | 15.3 | 8.1 | 8 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14845 | 1 | 47.5 | 103851.8 | 17927 | 7.3 | 8.3 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:40 | Normal | 446 | 465.5 | 368.5 | 13.1 | 6.1 | 6.8 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10754 | 1 | 48.6 | 103852.9 | 17927 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:45 | Normal | 454.1 | 463.6 | 454.5 | 13.9 | 6.7 | 7 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12170 | 1 | 49.2 | 103854 | 17927 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:50 | Normal | 456.4 | 465.6 | 461 | 17.1 | 8.5 | 8.7 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 37.5 | 37.9 | 37.8 | 60.01 | 60 | 59.96 | 15122 | 1 | 48.9 | 103854.6 | 17927 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 12:55 | Normal | 438.9 | 471.3 | 446.5 | 15.6 | 7.3 | 8.1 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 13446 | 1 | 49.1 | 103855.8 | 17927 | 7.3 | 8.5 | 7.2 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:00 | Normal | 457.4 | 452.8 | 451 | 9.5 | 4.3 | 5.1 | 132.9 | 133.1 | 132.9 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8752 | 1 | 49.2 | 103856.8 | 17927 | 4.1 | 5.4 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:05 | Normal | 471.1 | 465.1 | 467.4 | 12.3 | 5.7 | 6.8 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 27.9 | 28.3 | 28.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11024 | 1 | 48.5 | 103857.4 | 17927 | 5.6 | 6.7 | 5.6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:10 | Normal | 479.3 | 480.1 | 471.8 | 6.1 | 2.9 | 3.3 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 5589 | 1 | 47.4 | 103857.9 | 17927 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:15 | Normal | 474.8 | 478.8 | 479.8 | 15.3 | 7.2 | 8.1 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 14433 | 1 | 47.1 | 103858.8 | 17928 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:20 | Normal | 462 | 475.4 | 455.3 | 15.9 | 7.6 | 8.5 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 35.5 | 36 | 36 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 14346 | 1 | 47.9 | 103859.9 | 17928 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:25 | Normal | 457.9 | 460.8 | 457.6 | 14.7 | 7.1 | 7.8 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 32.6 | 33 | 32.8 | 59.98 | 60 | 59.96 | 13088 | 1 | 48.9 | 103861 | 17928 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:30 | Normal | 455.6 | 458.5 | 445.1 | 14.3 | 6.9 | 7.8 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 31.5 | 31.8 | 31.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12622 | 1 | 49.7 | 103862.1 | 17928 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:35 | Normal | 454.1 | 459.3 | 445.5 | 14.8 | 7.1 | 8 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 13015 | 1 | 50 | 103863.1 | 17928 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:40 | Normal | 447.5 | 458.6 | 446 | 12.9 | 6.1 | 6.8 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 28 | 28.2 | 28.2 | 60 | 60.04 | 59.98 | 11311 | 1 | 50.4 | 103864.2 | 17928 | 6 | 7.1 | 6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:45 | Normal | 433.6 | 466.1 | 443.8 | 7 | 3.3 | 3.6 | 131.2 | 131 | 131.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 5741 | 1 | 50.2 | 103865 | 17928 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:50 | Normal | 458.4 | 461.7 | 447.9 | 13.3 | 6.5 | 7.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 11936 | 1 | 49.7 | 103865.9 | 17928 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 13:55 | Normal | 457.8 | 463.1 | 450.1 | 12.3 | 6 | 6.9 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.02 | 60 | 11044 | 1 | 49.7 | 103866.9 | 17928 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:00 | Normal | 466.8 | 466.4 | 451 | 11.8 | 5.8 | 6.8 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10812 | 1 | 49.8 | 103867.8 | 17928 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:05 | Normal | 458.9 | 461.3 | 448.3 | 12.2 | 5.9 | 6.9 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10976 | 1 | 49.8 | 103868.7 | 17928 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:10 | Normal | 464.5 | 455.9 | 445.6 | 12.9 | 6.3 | 7.4 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.94 | 59.92 | 59.89 | 11720 | 1 | 50 | 103869.6 | 17928 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:15 | Normal | 467 | 464.1 | 457.8 | 5.2 | 2.5 | 2.8 | 129.7 | 129.3 | 129.2 | 11.7 | 12 | 12 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4572 | 1 | 49.5 | 103870.2 | 17929 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:20 | Normal | 469.4 | 468.9 | 461.8 | 12.7 | 6.1 | 7.1 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 29.3 | 29.6 | 29.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11680 | 1 | 49 | 103870.9 | 17929 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:25 | Normal | 468 | 467.5 | 457.7 | 10 | 4.8 | 5.7 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9204 | 1 | 49.1 | 103871.8 | 17929 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:30 | Normal | 471 | 469.1 | 430.1 | 9.5 | 4.6 | 5.6 | 133 | 132.5 | 132.7 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8538 | 1 | 48.9 | 103872.6 | 17929 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:35 | Normal | 468.9 | 464.5 | 460.8 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 131.1 | 130.9 | 130.7 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4781 | 1 | 48.3 | 103873.1 | 17929 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:40 | Normal | 476 | 470.8 | 471 | 5.7 | 2.7 | 3.1 | 130.7 | 130.2 | 130.2 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5152 | 1 | 47.4 | 103873.5 | 17929 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:45 | Normal | 489.7 | 485.5 | 477.3 | 8.5 | 4.1 | 5 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 8198 | 1 | 46.6 | 103874 | 17929 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:50 | Normal | 476.5 | 474.8 | 480.6 | 7.8 | 3.7 | 4.4 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7242 | 1 | 46.2 | 103874.6 | 17929 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 14:55 | Normal | 476 | 469.5 | 468.4 | 7.5 | 3.6 | 4.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6890 | 1 | 46.1 | 103875.2 | 17929 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:00 | Normal | 478.9 | 476 | 472.7 | 7 | 3.3 | 4 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6448 | 1 | 45.9 | 103875.8 | 17929 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:05 | Normal | 476.8 | 474.7 | 469.7 | 6.9 | 3.2 | 4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 16 | 16.1 | 16.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 6348 | 1 | 45.4 | 103876.3 | 17929 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:10 | Normal | 481 | 478 | 470.8 | 6.8 | 3.3 | 3.9 | 131.5 | 131.4 | 131.3 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 6302 | 1 | 45 | 103876.9 | 17929 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:15 | Normal | 482.6 | 485.8 | 477.2 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.95 | 59.87 | 59.93 | 4086 | 1 | 44.2 | 103877.3 | 17930 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:20 | Normal | 483.3 | 485.5 | 492.3 | 4.3 | 2 | 2.2 | 129.9 | 129.8 | 129.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.88 | 59.89 | 59.93 | 3752 | 1 | 43.7 | 103877.6 | 17930 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:25 | Normal | 484.5 | 489.7 | 486.2 | 4.3 | 2 | 2.3 | 130 | 129.5 | 129.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 3781 | 1 | 43.6 | 103877.9 | 17930 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:30 | Normal | 486.5 | 487.3 | 497.4 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 129.9 | 129.6 | 129.6 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3639 | 1 | 43.4 | 103878.2 | 17930 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:35 | Normal | 488.8 | 492.9 | 500.4 | 4.3 | 2 | 2.3 | 130.1 | 129.6 | 129.7 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60.04 | 60.08 | 3819 | 1 | 43.3 | 103878.6 | 17930 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:40 | Normal | 484.1 | 488.5 | 507.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 129.9 | 129.5 | 129.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.89 | 59.91 | 59.94 | 3711 | 1 | 43.3 | 103878.9 | 17930 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:45 | Normal | 486.5 | 491.6 | 504.1 | 3.9 | 1.8 | 2 | 129.7 | 129.5 | 129.5 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 3391 | 1 | 43.4 | 103879.2 | 17930 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:50 | Normal | 491 | 495.4 | 505.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 3173 | 1 | 43.3 | 103879.4 | 17930 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 15:55 | Normal | 487.6 | 481.1 | 500.3 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 129.7 | 129.2 | 129.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 2851 | 1 | 43.2 | 103879.7 | 17930 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:00 | Normal | 486.1 | 494 | 501 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 129.7 | 129 | 129.3 | 6.9 | 7 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2661 | 1 | 43.2 | 103879.9 | 17930 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:05 | Normal | 481.3 | 484.3 | 497.6 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 129.8 | 129.6 | 129.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 2344 | 1 | 42.9 | 103880.1 | 17930 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:10 | Normal | 485.6 | 493.3 | 495.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 129.1 | 128.5 | 128.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 2072 | 1 | 42.6 | 103880.3 | 17930 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:15 | Normal | 488 | 482 | 492 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.1 | 128.4 | 128.5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.92 | 59.87 | 59.9 | 1845 | 1 | 42.3 | 103880.5 | 17931 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:20 | Normal | 492.5 | 490.3 | 498.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 129 | 128.7 | 128.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 1790 | 1 | 42.1 | 103880.6 | 17931 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:25 | Normal | 481.5 | 449.1 | 489.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 128.8 | 128.2 | 128.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 1650 | 1 | 41.8 | 103880.8 | 17931 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:30 | Normal | 488.1 | 450 | 495.3 | 1.9 | 0.9 | 1 | 128.9 | 128.6 | 128.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.04 | 60 | 1473 | 1 | 41.5 | 103880.9 | 17931 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:35 | Normal | 483.1 | 450 | 494 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 128.6 | 128.1 | 128.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 1218 | 1 | 44 | 103881 | 17931 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:40 | Normal | 487.5 | 450.8 | 475.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 128.8 | 128.4 | 128.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 991 | 1 | 45.6 | 103881.1 | 17931 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:45 | Normal | 466.4 | 424.1 | 457.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.4 | 128.9 | 129 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 822 | 1 | 46.5 | 103881.2 | 17931 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:50 | Normal | 469.4 | 371.1 | 479.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.4 | 128.5 | 129 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 587 | 1 | 47 | 103881.2 | 17931 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 16:55 | Normal | 475.3 | 291.3 | 472 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 128.9 | 129.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 410 | 1 | 47.2 | 103881.3 | 17931 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:00 | Normal | 447.1 | 200 | 444 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.9 | 129.2 | 129.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 288 | 1 | 47.2 | 103881.3 | 17931 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:05 | Normal | 454.7 | 200.7 | 416.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 129.9 | 129.3 | 129.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 230 | 1 | 47.2 | 103881.3 | 17931 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:10 | Normal | 453.3 | 200 | 408 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.3 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 178 | 1 | 47.1 | 103881.3 | 17931 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:15 | Normal | 443.1 | 199.8 | 395.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.7 | 130 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 160 | 1 | 47 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:20 | Normal | 434.3 | 200 | 330.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.1 | 129.4 | 129.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 149 | 1 | 46.8 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:25 | Normal | 431 | 200 | 410.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 140 | 1 | 46.6 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:30 | Normal | 443.1 | 200 | 350.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.2 | 129.5 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 103 | 1 | 46.5 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:35 | Normal | 395.3 | 200.2 | 326 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.6 | 130 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 46 | 1 | 46.3 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:40 | Normal | 435.1 | 195.5 | 357.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 30 | 1 | 46.1 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:45 | Normal | 419.6 | 201.8 | 388 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.4 | 129.6 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28 | 1 | 45.9 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:50 | Normal | 401.4 | 423.9 | 337 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 130 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 45.8 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 17:55 | Normal | 371.1 | 364.5 | 360.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.7 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 45.5 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-16 18:00 | Normal | 274.1 | 270.8 | 279.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 45.3 | 103881.4 | 17932 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0