## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-18 05:14 | Wait | 456.1 | 456 | 456.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-18 05:15 | Wait | 452.8 | 452.6 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-18 05:18 | Normal | 371.7 | 319.7 | 359.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 0 | 1 | 21.1 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:23 | Normal | 326.2 | 350.1 | 434.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 22.9 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:28 | Normal | 443.6 | 434.6 | 447.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 61 | 1 | 24.4 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:33 | Normal | 459.4 | 522.9 | 469.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.1 | 63 | 1 | 25.5 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:38 | Normal | 466.5 | 391.5 | 455.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 114 | 1 | 26.2 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:43 | Normal | 461.1 | 376.4 | 376.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.11 | 60.08 | 79 | 1 | 26.9 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:48 | Normal | 442.3 | 368.1 | 399 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 90 | 1 | 27.5 | 103954.6 | 17945 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:53 | Normal | 471.6 | 538.1 | 464.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 109 | 1 | 28.1 | 103954.6 | 17946 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 05:58 | Normal | 491 | 463.8 | 466.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 442 | 1 | 28.6 | 103954.6 | 17946 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:03 | Normal | 493 | 461 | 472.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60 | 60 | 617 | 1 | 29 | 103954.7 | 17946 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:08 | Normal | 498.6 | 434 | 484.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 713 | 1 | 29.4 | 103954.7 | 17946 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:13 | Normal | 503.3 | 475 | 516.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 947 | 1 | 29.8 | 103954.8 | 17946 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:18 | Normal | 511.9 | 476.9 | 511.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 1001 | 1 | 30.2 | 103954.9 | 17946 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:23 | Normal | 502.4 | 495 | 512.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1174 | 1 | 30.6 | 103955 | 17946 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:28 | Normal | 524.1 | 502.6 | 515.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 1560 | 1 | 31 | 103955.1 | 17946 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:33 | Normal | 514.7 | 508.9 | 525.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 5 | 5 | 5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1954 | 1 | 25.1 | 103955.2 | 17946 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:38 | Normal | 521.3 | 521.6 | 525.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 60 | 59.88 | 2163 | 1 | 24.9 | 103955.4 | 17946 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:43 | Normal | 515.5 | 514.9 | 521.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.04 | 59.96 | 2131 | 1 | 25.2 | 103955.6 | 17946 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:48 | Normal | 511.3 | 521.8 | 518.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60.01 | 60.15 | 2076 | 1 | 25.5 | 103955.8 | 17946 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:53 | Normal | 506.5 | 516.8 | 524 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 60.05 | 60.09 | 2242 | 1 | 25.9 | 103955.9 | 17947 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 06:58 | Normal | 507.3 | 506.6 | 524.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 2421 | 1 | 26.3 | 103956.1 | 17947 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:03 | Normal | 511 | 516.1 | 509.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2554 | 1 | 26.8 | 103956.3 | 17947 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:08 | Normal | 515 | 510 | 511.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2786 | 1 | 27.2 | 103956.5 | 17947 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:13 | Normal | 510.3 | 513.9 | 519.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60 | 60.03 | 3017 | 1 | 27.7 | 103956.8 | 17947 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:18 | Normal | 508 | 514.3 | 518 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.93 | 59.89 | 59.93 | 2855 | 1 | 28.2 | 103957 | 17947 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:23 | Normal | 509.5 | 511.9 | 519.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 7 | 7 | 7 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 2733 | 1 | 28.6 | 103957.3 | 17947 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:28 | Normal | 511.6 | 512.1 | 516.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 60.03 | 59.98 | 2639 | 1 | 29 | 103957.5 | 17947 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:33 | Normal | 510.3 | 507 | 506.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 7 | 7.1 | 7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 2763 | 1 | 29.2 | 103957.7 | 17947 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:38 | Normal | 513.2 | 521.9 | 514 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2050 | 1 | 29.4 | 103957.9 | 17947 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:43 | Normal | 512.4 | 515.1 | 518.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 8 | 8.1 | 8 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 3154 | 1 | 29.5 | 103958.1 | 17947 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:48 | Normal | 514.2 | 513.8 | 522.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.91 | 59.92 | 59.85 | 2381 | 1 | 29.6 | 103958.4 | 17947 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:53 | Normal | 506.5 | 508.6 | 519.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1614 | 1 | 29.6 | 103958.6 | 17948 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 07:58 | Normal | 506.8 | 471 | 506.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1019 | 1 | 31.8 | 103958.7 | 17948 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:03 | Normal | 494.3 | 448.8 | 452.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 723 | 1 | 33.8 | 103958.7 | 17948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:08 | Normal | 500.8 | 451.8 | 430.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 623 | 1 | 34.9 | 103958.8 | 17948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:13 | Normal | 498.8 | 368.5 | 434.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 568 | 1 | 35.5 | 103958.8 | 17948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:18 | Normal | 502.9 | 381.9 | 458.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 602 | 1 | 35.9 | 103958.9 | 17948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:23 | Normal | 490.8 | 426.8 | 462.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.9 | 132 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 705 | 1 | 36 | 103958.9 | 17948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:28 | Normal | 496.5 | 407 | 501.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 642 | 1 | 36.1 | 103959 | 17948 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:33 | Normal | 486.5 | 398.2 | 402.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60 | 409 | 1 | 36 | 103959 | 17948 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:38 | Normal | 508.3 | 346.6 | 476.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 329 | 1 | 36 | 103959.1 | 17948 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:43 | Normal | 500.6 | 200 | 439.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 428 | 1 | 35.9 | 103959.1 | 17948 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:48 | Normal | 479.6 | 199.8 | 396.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60 | 279 | 1 | 35.7 | 103959.1 | 17948 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:53 | Normal | 482.4 | 200 | 441.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 195 | 1 | 35.6 | 103959.2 | 17949 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 08:58 | Normal | 493.2 | 490.3 | 456.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 132 | 132.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 850 | 1 | 35.7 | 103959.2 | 17949 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:03 | Normal | 504.5 | 434 | 502.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.9 | 59.93 | 654 | 1 | 35.6 | 103959.3 | 17949 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:08 | Normal | 501.3 | 394.1 | 451 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 567 | 1 | 35.5 | 103959.3 | 17949 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:13 | Normal | 508.5 | 495.6 | 512.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 1188 | 1 | 35.4 | 103959.4 | 17949 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:18 | Normal | 482.1 | 388.6 | 473.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 437 | 1 | 35.3 | 103959.5 | 17949 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:23 | Normal | 505.5 | 444.1 | 438.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.96 | 59.95 | 614 | 1 | 35.2 | 103959.5 | 17949 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:28 | Normal | 504.6 | 473.1 | 507.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.4 | 132.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 882 | 1 | 35.2 | 103959.6 | 17949 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:33 | Normal | 498.2 | 397.1 | 488.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 494 | 1 | 35.1 | 103959.6 | 17949 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:38 | Normal | 482.5 | 332.6 | 417.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 266 | 1 | 35 | 103959.7 | 17949 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:43 | Normal | 498.8 | 451 | 493.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 60 | 60.01 | 604 | 1 | 35 | 103959.7 | 17949 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:48 | Normal | 474.3 | 402.1 | 444 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 181 | 1 | 34.9 | 103959.7 | 17949 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:53 | Normal | 492.1 | 424.6 | 461.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 666 | 1 | 34.9 | 103959.8 | 17950 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 09:58 | Normal | 498.3 | 341.8 | 468.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 479 | 1 | 34.9 | 103959.8 | 17950 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:03 | Normal | 508.7 | 506.2 | 492.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1294 | 1 | 35 | 103959.9 | 17950 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:08 | Normal | 509.6 | 510.8 | 493.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 1372 | 1 | 35.1 | 103960 | 17950 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:13 | Normal | 513.6 | 500.1 | 512 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1474 | 1 | 33.2 | 103960.1 | 17950 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:18 | Normal | 507.5 | 502.9 | 516.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60 | 59.93 | 59.94 | 1407 | 1 | 34.5 | 103960.2 | 17950 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:23 | Normal | 511.7 | 510.1 | 517.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.7 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1803 | 1 | 28.8 | 103960.4 | 17950 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:28 | Normal | 505.1 | 473.7 | 507.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 902 | 1 | 30.8 | 103960.5 | 17950 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:33 | Normal | 500.3 | 442 | 461.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 765 | 1 | 32.9 | 103960.6 | 17950 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:38 | Normal | 507.6 | 381.9 | 454.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 589 | 1 | 34 | 103960.6 | 17950 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:43 | Normal | 501.5 | 405.2 | 396.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 430 | 1 | 34.5 | 103960.7 | 17950 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:48 | Normal | 507.1 | 460.8 | 472.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 702 | 1 | 34.8 | 103960.7 | 17950 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:53 | Normal | 500.6 | 370 | 417.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 359 | 1 | 34.8 | 103960.8 | 17951 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 10:58 | Normal | 493.2 | 458.5 | 488.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 797 | 1 | 34.8 | 103960.8 | 17951 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:03 | Normal | 510.6 | 480 | 513.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.6 | 133 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 59.96 | 60.07 | 1030 | 1 | 34.8 | 103960.9 | 17951 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:08 | Normal | 512.5 | 492.9 | 510.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.8 | 133.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.91 | 59.94 | 59.89 | 1178 | 1 | 34.8 | 103961 | 17951 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:13 | Normal | 500.5 | 414.2 | 447.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 548 | 1 | 34.7 | 103961 | 17951 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:18 | Normal | 512.5 | 468 | 481.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.9 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 889 | 1 | 34.7 | 103961.1 | 17951 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:23 | Normal | 505.5 | 456.9 | 476.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.8 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 804 | 1 | 34.7 | 103961.2 | 17951 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:28 | Normal | 500.6 | 504.9 | 508.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1017 | 1 | 34.7 | 103961.2 | 17951 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:33 | Normal | 506.5 | 518.1 | 523.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 1430 | 1 | 34.7 | 103961.3 | 17951 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:38 | Normal | 513.8 | 515.2 | 527.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.91 | 59.95 | 59.91 | 1898 | 1 | 27.3 | 103961.5 | 17951 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:43 | Normal | 523.2 | 529.9 | 537.8 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 2796 | 1 | 26.8 | 103961.7 | 17951 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:48 | Normal | 523 | 529.6 | 537 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 3123 | 1 | 26.9 | 103962 | 17951 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:53 | Normal | 522.1 | 532 | 528.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 134.4 | 134 | 134.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 60.12 | 59.97 | 60.06 | 2608 | 1 | 27 | 103962.2 | 17952 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 11:58 | Normal | 501.3 | 501 | 515.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1503 | 1 | 27.3 | 103962.4 | 17952 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:03 | Normal | 507.1 | 501.1 | 497.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1199 | 1 | 30.1 | 103962.5 | 17952 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:08 | Normal | 512.1 | 510.8 | 530.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 1968 | 1 | 28.2 | 103962.6 | 17952 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:13 | Normal | 522.7 | 531.1 | 539.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 134.2 | 134 | 134.3 | 7.9 | 8 | 8 | 59.88 | 59.97 | 59.97 | 3152 | 1 | 27 | 103962.9 | 17952 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:18 | Normal | 533.1 | 520.2 | 537 | 4.2 | 2 | 2 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.89 | 59.97 | 59.95 | 3919 | 1 | 27 | 103963.1 | 17952 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:23 | Normal | 526.5 | 528.6 | 542.7 | 5 | 2.3 | 2.2 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.13 | 60.02 | 60.01 | 4604 | 1 | 27.2 | 103963.5 | 17952 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:28 | Normal | 520.6 | 524.2 | 534.7 | 4.4 | 2 | 2 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 10 | 10.1 | 10 | 60.05 | 60 | 59.99 | 3976 | 1 | 27.5 | 103963.9 | 17952 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:33 | Normal | 527.8 | 524.8 | 537.7 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 60.09 | 59.93 | 60.03 | 4078 | 1 | 27.7 | 103964.2 | 17952 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:38 | Normal | 524.5 | 528.3 | 538.9 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.01 | 60.13 | 59.91 | 3917 | 1 | 28 | 103964.5 | 17952 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:43 | Normal | 515.9 | 513.1 | 527.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 2932 | 1 | 28.3 | 103964.8 | 17952 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:48 | Normal | 523.8 | 519.1 | 526.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133 | 132.8 | 133.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3443 | 1 | 28.5 | 103965.1 | 17952 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:53 | Normal | 526.5 | 518.9 | 526.4 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 3472 | 1 | 28.5 | 103965.4 | 17953 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 12:58 | Normal | 511.5 | 509.8 | 511.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.7 | 131.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1773 | 1 | 28.6 | 103965.6 | 17953 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:03 | Normal | 503 | 476.9 | 477.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 952 | 1 | 30.9 | 103965.7 | 17953 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:08 | Normal | 488.2 | 418.2 | 468.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 710 | 1 | 32.9 | 103965.8 | 17953 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:13 | Normal | 469.6 | 408.1 | 386.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 206 | 1 | 34.1 | 103965.8 | 17953 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:18 | Normal | 467.6 | 343.6 | 419.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 268 | 1 | 34.6 | 103965.8 | 17953 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:23 | Normal | 503.5 | 447.1 | 487.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 597 | 1 | 35 | 103965.8 | 17953 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:28 | Normal | 516.3 | 498.1 | 519.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.09 | 60 | 60.08 | 1538 | 1 | 35.1 | 103965.9 | 17953 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:33 | Normal | 506.1 | 498.2 | 518.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1429 | 1 | 29.6 | 103966.1 | 17953 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:38 | Normal | 509.6 | 493.6 | 515.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60.02 | 60.05 | 1093 | 1 | 32.3 | 103966.2 | 17953 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:43 | Normal | 502.8 | 475 | 521.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.94 | 60.03 | 1194 | 1 | 33.8 | 103966.3 | 17953 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:48 | Normal | 499.4 | 466 | 514.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1076 | 1 | 34.5 | 103966.4 | 17953 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:53 | Normal | 507.7 | 460.1 | 507.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 960 | 1 | 34.8 | 103966.5 | 17954 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 13:58 | Normal | 507.7 | 475 | 517.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.5 | 132.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.86 | 59.96 | 1263 | 1 | 35 | 103966.5 | 17954 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:03 | Normal | 516.7 | 519.1 | 527.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1806 | 1 | 27.9 | 103966.7 | 17954 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:08 | Normal | 517.8 | 523.4 | 531 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.93 | 59.96 | 59.9 | 2382 | 1 | 27.1 | 103966.9 | 17954 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:13 | Normal | 516.7 | 515.3 | 533 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.9 | 60.03 | 59.98 | 2625 | 1 | 27 | 103967.1 | 17954 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:18 | Normal | 513.1 | 521.2 | 532 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.93 | 59.92 | 2178 | 1 | 27.1 | 103967.3 | 17954 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:23 | Normal | 511 | 509.4 | 521.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 1677 | 1 | 27.2 | 103967.4 | 17954 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:28 | Normal | 512.5 | 484.6 | 520.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1392 | 1 | 28.5 | 103967.6 | 17954 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:33 | Normal | 507 | 507.1 | 524.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1287 | 1 | 30.9 | 103967.7 | 17954 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:38 | Normal | 507.5 | 482 | 492 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1150 | 1 | 32.4 | 103967.8 | 17954 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:43 | Normal | 503.8 | 469 | 477.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 1092 | 1 | 33.3 | 103967.9 | 17954 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:48 | Normal | 504.9 | 466.9 | 485.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 972 | 1 | 33.8 | 103967.9 | 17954 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:53 | Normal | 502.6 | 466 | 479.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 865 | 1 | 34.1 | 103968 | 17955 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 14:58 | Normal | 506.6 | 439 | 472.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 806 | 1 | 34.2 | 103968.1 | 17955 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:03 | Normal | 506.8 | 474.1 | 500.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 894 | 1 | 34.3 | 103968.2 | 17955 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:08 | Normal | 484.7 | 436.3 | 509.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 898 | 1 | 34.3 | 103968.2 | 17955 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:13 | Normal | 503.9 | 487.1 | 508.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 944 | 1 | 34.4 | 103968.3 | 17955 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:18 | Normal | 506.5 | 461.1 | 488.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.04 | 60.09 | 988 | 1 | 34.4 | 103968.4 | 17955 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:23 | Normal | 497.3 | 475 | 507.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1039 | 1 | 34.5 | 103968.5 | 17955 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:28 | Normal | 504.6 | 483 | 508.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 60.02 | 59.99 | 1163 | 1 | 34.5 | 103968.6 | 17955 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:33 | Normal | 510.6 | 490.8 | 518 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.04 | 1300 | 1 | 34.6 | 103968.7 | 17955 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:38 | Normal | 502.8 | 507.4 | 519.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.2 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 1372 | 1 | 34.7 | 103968.8 | 17955 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:43 | Normal | 513.5 | 506 | 517.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 1377 | 1 | 34.7 | 103968.9 | 17955 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:48 | Normal | 514.6 | 504.9 | 511.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.98 | 60.02 | 1396 | 1 | 34.8 | 103969 | 17955 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:53 | Normal | 503.3 | 509.9 | 515.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1535 | 1 | 34.9 | 103969.1 | 17956 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 15:58 | Normal | 507.7 | 511 | 516.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1595 | 1 | 27.4 | 103969.3 | 17956 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:03 | Normal | 513.4 | 504.1 | 520.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1478 | 1 | 27.7 | 103969.4 | 17956 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:08 | Normal | 502.6 | 478 | 508.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.97 | 59.96 | 1255 | 1 | 30.4 | 103969.5 | 17956 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:13 | Normal | 497.3 | 460 | 518 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1038 | 1 | 32.1 | 103969.6 | 17956 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:18 | Normal | 497.2 | 446.3 | 477 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 743 | 1 | 33 | 103969.7 | 17956 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:23 | Normal | 500.6 | 432 | 483.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.8 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 911 | 1 | 33.4 | 103969.7 | 17956 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:28 | Normal | 495.9 | 429 | 453.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 712 | 1 | 33.6 | 103969.8 | 17956 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:33 | Normal | 501.6 | 402 | 435.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 495 | 1 | 33.7 | 103969.9 | 17956 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:38 | Normal | 481.4 | 270 | 408.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 317 | 1 | 33.6 | 103969.9 | 17956 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:43 | Normal | 462 | 200 | 419.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 284 | 1 | 33.5 | 103969.9 | 17956 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:48 | Normal | 474.9 | 203.1 | 419.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 59.98 | 59.95 | 143 | 1 | 33.3 | 103969.9 | 17956 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:53 | Normal | 461 | 199.9 | 407.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 87 | 1 | 33.2 | 103969.9 | 17957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 16:58 | Normal | 423.5 | 200.3 | 446.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 28 | 1 | 33.1 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:03 | Normal | 366.6 | 199.9 | 371.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 46 | 1 | 33 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:08 | Normal | 397 | 200 | 384.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43 | 1 | 32.9 | 103970 | 17957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:13 | Normal | 406.7 | 363.8 | 404.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33 | 1 | 32.8 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:18 | Normal | 419.3 | 334.8 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 32.7 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:23 | Normal | 477.6 | 469.4 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 32.6 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:28 | Normal | 354.6 | 309 | 400.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 32.4 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:33 | Normal | 334.6 | 310.4 | 353.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 32.3 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:38 | Normal | 315.6 | 348.5 | 311.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.1 | 103970 | 17957 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:43 | Normal | 406.2 | 355.4 | 364.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 32.1 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:48 | Normal | 376.6 | 376.8 | 387.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 32 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:53 | Normal | 310 | 310.5 | 318.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 31.8 | 103970 | 17958 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-18 17:58 | Normal | 200.3 | 198.5 | 198.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 31.6 | 103970 | 17958 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0