## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-19 05:03 | Wait | 469.5 | 469.5 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 12.6 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-19 05:03 | Normal | 339.3 | 352.4 | 354.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 12.5 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-19 05:08 | Normal | 462.4 | 520.7 | 515.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.99 | 60.05 | 59.91 | 0 | 1 | 15.6 | 103970 | 17957 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:13 | Normal | 394.1 | 418 | 510.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 42 | 1 | 18 | 103970 | 17958 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:18 | Normal | 473.3 | 470.6 | 445 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.11 | 60.05 | 163 | 1 | 19.6 | 103970 | 17958 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:23 | Normal | 504.1 | 527.3 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 228 | 1 | 20.6 | 103970 | 17958 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:28 | Normal | 503.5 | 339.5 | 442.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 363 | 1 | 21.4 | 103970 | 17958 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:33 | Normal | 481.8 | 285.8 | 463 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 369 | 1 | 22 | 103970 | 17958 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:38 | Normal | 502.5 | 200 | 471.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.08 | 60 | 408 | 1 | 22.6 | 103970.1 | 17958 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:43 | Normal | 502.3 | 200 | 456.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 368 | 1 | 23.1 | 103970.1 | 17958 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:48 | Normal | 500.6 | 249 | 461.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 476 | 1 | 23.5 | 103970.1 | 17958 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:53 | Normal | 510.3 | 200 | 470.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.13 | 60.07 | 60.08 | 513 | 1 | 24 | 103970.2 | 17958 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 05:58 | Normal | 511.6 | 351.6 | 509.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 707 | 1 | 24.4 | 103970.2 | 17958 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:03 | Normal | 514.6 | 485 | 509.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 893 | 1 | 24.8 | 103970.3 | 17958 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:08 | Normal | 518.5 | 497 | 504.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1038 | 1 | 25.2 | 103970.4 | 17958 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:13 | Normal | 522.5 | 500 | 517.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.1 | 133 | 133.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 1091 | 1 | 25.5 | 103970.5 | 17959 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:18 | Normal | 523.4 | 507.8 | 479.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133 | 133.6 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1250 | 1 | 25.9 | 103970.6 | 17959 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:23 | Normal | 535.1 | 529.6 | 531.8 | 2 | 1 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.88 | 59.94 | 1654 | 1 | 26.1 | 103970.7 | 17959 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:28 | Normal | 543.3 | 507.3 | 515.5 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 2449 | 1 | 20.2 | 103970.8 | 17959 | 0.6 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:33 | Normal | 536.5 | 524.2 | 529.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.09 | 60.12 | 60.04 | 2675 | 1 | 20.3 | 103971 | 17959 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:38 | Normal | 526.3 | 522.8 | 521.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.9 | 133.5 | 134 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1969 | 1 | 20.6 | 103971.3 | 17959 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:43 | Normal | 528.1 | 531.1 | 524.6 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 59.89 | 60.08 | 60.07 | 2874 | 1 | 20.9 | 103971.5 | 17959 | 1.1 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:48 | Normal | 524.3 | 527.7 | 535.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 3018 | 1 | 21.2 | 103971.7 | 17959 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:53 | Normal | 521.6 | 506 | 515.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.96 | 60.04 | 1899 | 1 | 21.3 | 103971.9 | 17959 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 06:58 | Normal | 518.9 | 516.3 | 525.2 | 2 | 1 | 1 | 133 | 132.8 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1642 | 1 | 21.5 | 103972 | 17959 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:03 | Normal | 522.1 | 509.8 | 527 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 4 | 4.1 | 4 | 60 | 59.93 | 59.94 | 1560 | 1 | 21.6 | 103972.2 | 17959 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:08 | Normal | 513 | 515.8 | 521.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 1792 | 1 | 22.7 | 103972.3 | 17959 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:13 | Normal | 519.6 | 520.6 | 530.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.12 | 60.08 | 60.04 | 2177 | 1 | 21.6 | 103972.5 | 17960 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:18 | Normal | 518.8 | 514.6 | 527.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.12 | 59.91 | 2591 | 1 | 21.7 | 103972.6 | 17960 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:23 | Normal | 529.2 | 530 | 538.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60 | 59.97 | 60 | 3471 | 1 | 22.1 | 103972.9 | 17960 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:28 | Normal | 532.6 | 524 | 524.7 | 4 | 2 | 2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 60.04 | 59.96 | 3744 | 1 | 22.6 | 103973.2 | 17960 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:33 | Normal | 517.7 | 522.9 | 528.5 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 3482 | 1 | 23 | 103973.5 | 17960 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:38 | Normal | 520.6 | 521 | 527.6 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 3605 | 1 | 23.4 | 103973.8 | 17960 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:43 | Normal | 537.5 | 512.5 | 515.9 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 133.9 | 134 | 134.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 4830 | 1 | 23.7 | 103974.2 | 17960 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:48 | Normal | 524 | 534.1 | 525.8 | 4.2 | 2 | 2 | 133.7 | 133.8 | 134.1 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 3870 | 1 | 24.3 | 103974.5 | 17960 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:53 | Normal | 521.9 | 528.8 | 523.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 59.94 | 60 | 3558 | 1 | 24.7 | 103974.9 | 17960 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 07:58 | Normal | 532.2 | 523.4 | 525.7 | 5 | 2.4 | 2.3 | 134 | 133.7 | 134 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.11 | 59.97 | 59.98 | 4657 | 1 | 25 | 103975.2 | 17960 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:03 | Normal | 529.9 | 521.1 | 522.9 | 4.8 | 2.4 | 2.3 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 59.93 | 60 | 60.04 | 4507 | 1 | 25.5 | 103975.6 | 17960 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:08 | Normal | 529.1 | 522.6 | 526.6 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 134.1 | 134 | 134.2 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.03 | 60.05 | 59.97 | 6387 | 1 | 25.9 | 103976 | 17960 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:13 | Normal | 523 | 523.1 | 528.3 | 6.4 | 3.1 | 3 | 135 | 135 | 135.5 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.12 | 59.99 | 60.11 | 6114 | 1 | 26.5 | 103976.5 | 17961 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:18 | Normal | 519.1 | 517.8 | 525.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 4744 | 1 | 27 | 103976.9 | 17961 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:23 | Normal | 523.4 | 528.1 | 521.8 | 8 | 4 | 3.6 | 135.5 | 135.5 | 135.8 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60 | 59.97 | 60 | 7795 | 1 | 28 | 103977.5 | 17961 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:28 | Normal | 514.4 | 515.8 | 515.8 | 6.3 | 3 | 3 | 134.9 | 135 | 135.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60.09 | 60.02 | 5902 | 1 | 29.1 | 103978.2 | 17961 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:33 | Normal | 521.5 | 521.2 | 515.3 | 11 | 4.8 | 5.2 | 135.8 | 135.7 | 136 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 10058 | 1 | 29.8 | 103978.8 | 17961 | 5.1 | 6 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:38 | Normal | 515.8 | 504.1 | 519.2 | 6.1 | 3 | 3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60.03 | 59.96 | 5779 | 1 | 30.1 | 103979.3 | 17961 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:43 | Normal | 511.1 | 500.5 | 516 | 6 | 2.9 | 2.9 | 134.7 | 134.7 | 135 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 5636 | 1 | 30 | 103979.8 | 17961 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:48 | Normal | 509.1 | 502 | 515.1 | 5 | 2.4 | 2.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.95 | 60.06 | 4626 | 1 | 29.9 | 103980.2 | 17961 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:53 | Normal | 513.1 | 511.1 | 515.3 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.08 | 59.96 | 60.03 | 4202 | 1 | 29.8 | 103980.5 | 17961 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 08:58 | Normal | 500.6 | 508.5 | 512 | 3 | 1.3 | 1.5 | 134 | 133.9 | 134.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.06 | 60.1 | 60.06 | 2525 | 1 | 29.5 | 103980.8 | 17961 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:03 | Normal | 513 | 515.5 | 528.6 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 4466 | 1 | 29.2 | 103981 | 17961 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:08 | Normal | 516.9 | 516.1 | 527.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.96 | 60.06 | 60.06 | 5144 | 1 | 29.4 | 103981.4 | 17961 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:13 | Normal | 521.1 | 512.1 | 527.3 | 5 | 2.4 | 2.4 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 4636 | 1 | 29.5 | 103981.8 | 17962 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:18 | Normal | 519.4 | 515.5 | 526.6 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 6568 | 1 | 29.8 | 103982.3 | 17962 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:23 | Normal | 514 | 507.8 | 521.1 | 7 | 3.3 | 3.3 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.95 | 59.95 | 60.02 | 6550 | 1 | 30.3 | 103982.8 | 17962 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:28 | Normal | 515.8 | 514.8 | 519.5 | 7 | 3.3 | 3.3 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 6599 | 1 | 30.7 | 103983.4 | 17962 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:33 | Normal | 513.6 | 506.2 | 517.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 135 | 135.1 | 135.4 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 5562 | 1 | 30.8 | 103983.9 | 17962 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:38 | Normal | 515 | 507 | 522 | 6.1 | 3 | 2.9 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60.04 | 59.99 | 5745 | 1 | 30.9 | 103984.4 | 17962 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:43 | Normal | 511.3 | 510.2 | 519.5 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 135.5 | 135.4 | 135.9 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60 | 6736 | 1 | 31.3 | 103984.9 | 17962 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:48 | Normal | 515 | 509.7 | 513.1 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 135.6 | 135.7 | 136.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 7308 | 1 | 31.9 | 103985.5 | 17962 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:53 | Normal | 518.9 | 509 | 516.4 | 7 | 3.4 | 3.4 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 60.06 | 59.99 | 6675 | 1 | 32.5 | 103986 | 17962 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 09:58 | Normal | 509.4 | 503.3 | 514.2 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.04 | 60 | 59.99 | 7080 | 1 | 33.2 | 103986.7 | 17962 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:03 | Normal | 509.3 | 507.6 | 514 | 6.6 | 3.1 | 3.2 | 135.2 | 135.2 | 135.6 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 6203 | 1 | 33.7 | 103987.3 | 17962 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:08 | Normal | 511 | 507.6 | 515.8 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.8 | 134.7 | 135.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60.01 | 59.95 | 5441 | 1 | 34 | 103987.8 | 17962 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:13 | Normal | 505.3 | 504.3 | 516 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.98 | 59.91 | 59.98 | 4963 | 1 | 34.2 | 103988.2 | 17963 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:18 | Normal | 514.1 | 507.8 | 520.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 4907 | 1 | 34.1 | 103988.7 | 17963 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:23 | Normal | 514.2 | 513.4 | 518 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.8 | 134.6 | 135 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 60 | 59.97 | 60.03 | 5086 | 1 | 33.7 | 103989.1 | 17963 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:28 | Normal | 513.5 | 506.5 | 519.2 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4991 | 1 | 33.4 | 103989.5 | 17963 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:33 | Normal | 515.5 | 507.2 | 513.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 11.8 | 12 | 12 | 60.02 | 60.08 | 59.97 | 4788 | 1 | 33.1 | 103989.9 | 17963 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:38 | Normal | 513 | 510.1 | 519.9 | 6.3 | 3 | 3 | 135.1 | 135 | 135.2 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 5917 | 1 | 33.1 | 103990.3 | 17963 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:43 | Normal | 512.7 | 513 | 527.2 | 6.5 | 3.1 | 3 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 15 | 15.1 | 15 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 6072 | 1 | 33.2 | 103990.8 | 17963 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:48 | Normal | 516.1 | 506.8 | 521 | 6 | 2.9 | 2.8 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.97 | 60 | 5659 | 1 | 33.5 | 103991.3 | 17963 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:53 | Normal | 513.4 | 509 | 522.6 | 8.2 | 4 | 3.8 | 136 | 135.9 | 136.3 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 59.99 | 59.96 | 60 | 7775 | 1 | 33.8 | 103991.9 | 17963 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 10:58 | Normal | 515.3 | 503.7 | 520.1 | 8.7 | 4.3 | 4.1 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 8283 | 1 | 34.4 | 103992.6 | 17963 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:03 | Normal | 503.3 | 510.8 | 519.5 | 8.7 | 4.1 | 4 | 136.2 | 136 | 136.4 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8097 | 1 | 35 | 103993.2 | 17963 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:08 | Normal | 506.3 | 511.3 | 494.8 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 137.2 | 137 | 137.1 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12958 | 1 | 35.5 | 103994 | 17963 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:13 | Normal | 507.8 | 494 | 502.8 | 9.8 | 4.8 | 4.8 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9253 | 1 | 36.8 | 103994.9 | 17964 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:18 | Normal | 562.3 | 550 | 551.7 | 13.2 | 7.4 | 7.6 | 137.7 | 137.6 | 137.9 | 36.3 | 37.1 | 36.6 | 59.85 | 59.86 | 59.96 | 14867 | 1 | 37.8 | 103995.8 | 17964 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:23 | Normal | 496.6 | 487.1 | 499.9 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 135.8 | 135.7 | 136 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 7791 | 1 | 38.4 | 103996.6 | 17964 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:28 | Normal | 489.1 | 487.5 | 498.9 | 9.6 | 4.6 | 4.6 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8793 | 1 | 38.7 | 103997.4 | 17964 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:33 | Normal | 497.1 | 495.6 | 501.1 | 9.2 | 4.4 | 4.4 | 136.2 | 136 | 136.4 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8539 | 1 | 39.3 | 103998.3 | 17964 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:38 | Normal | 494.8 | 489.8 | 500 | 9 | 4.3 | 4.3 | 135.7 | 135.9 | 136.2 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60 | 60.02 | 60 | 8296 | 1 | 39.3 | 103998.9 | 17964 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:43 | Normal | 501.8 | 504.3 | 504.3 | 8.5 | 4 | 4.1 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7923 | 1 | 39.4 | 103999.6 | 17964 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:48 | Normal | 499 | 502.8 | 509.1 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.9 | 134.9 | 135.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7073 | 1 | 39.6 | 104000.3 | 17964 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:53 | Normal | 494 | 498.7 | 508 | 8.4 | 4.1 | 4 | 135 | 135.2 | 135.3 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 7839 | 1 | 39.7 | 104000.8 | 17964 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 11:58 | Normal | 507.7 | 495.3 | 512.3 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 135 | 134.9 | 135.2 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 7159 | 1 | 40 | 104001.4 | 17964 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:03 | Normal | 501.5 | 502.1 | 511.1 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 135 | 135 | 135.3 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 7253 | 1 | 40 | 104002 | 17964 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:08 | Normal | 510.1 | 502.3 | 509.9 | 8.6 | 4.2 | 4.3 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 8244 | 1 | 39.9 | 104002.7 | 17964 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:13 | Normal | 505.8 | 497 | 508.5 | 7 | 3.4 | 3.4 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 60 | 60.03 | 6557 | 1 | 39.9 | 104003.3 | 17965 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:18 | Normal | 504.1 | 503.6 | 518.6 | 6.3 | 3 | 2.9 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 5812 | 1 | 39.4 | 104003.8 | 17965 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:23 | Normal | 509.5 | 503 | 517.6 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 135 | 135 | 135.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7051 | 1 | 39.2 | 104004.3 | 17965 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:28 | Normal | 522.9 | 509.1 | 522.3 | 13.6 | 6.6 | 6.4 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 13259 | 1 | 39.3 | 104005 | 17965 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:33 | Normal | 502.2 | 502.9 | 512.1 | 7.2 | 3.4 | 3.5 | 134.7 | 134.7 | 135 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6740 | 1 | 39.2 | 104005.6 | 17965 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:38 | Normal | 500.7 | 497.1 | 511 | 7.8 | 3.8 | 3.7 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7270 | 1 | 39 | 104006.3 | 17965 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:43 | Normal | 498 | 492.8 | 514.9 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 6747 | 1 | 38.7 | 104006.9 | 17965 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:48 | Normal | 490.3 | 490.6 | 505.9 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4228 | 1 | 38.8 | 104007.6 | 17965 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:53 | Normal | 503.5 | 503.5 | 506.6 | 8.7 | 3.9 | 5.1 | 135.2 | 135.3 | 135.7 | 21 | 21.2 | 21.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7763 | 1 | 38.2 | 104008 | 17965 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 12:58 | Normal | 529.6 | 522.6 | 523.4 | 9.2 | 5.8 | 5.2 | 135.6 | 135.6 | 136 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.92 | 59.99 | 60 | 11495 | 1 | 38.1 | 104008.6 | 17965 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:03 | Normal | 523.3 | 516.6 | 516.8 | 14.7 | 7.3 | 7.8 | 137.1 | 137.5 | 137.6 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60 | 59.95 | 59.94 | 14881 | 1 | 39.4 | 104009.8 | 17965 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:08 | Normal | 492.9 | 474.5 | 481.8 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4106 | 1 | 40.3 | 104011 | 17965 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:13 | Normal | 482.9 | 488.6 | 490.5 | 15.5 | 7.4 | 8 | 137.1 | 137.5 | 137.5 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 14486 | 1 | 40.5 | 104011.8 | 17966 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:18 | Wait | 576.5 | 570.4 | 572 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 134.3 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 42.2 | 104012.4 | 17966 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:23 | Normal | 464.6 | 478.9 | 484.3 | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 10 | 10 | 10 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4162 | 1 | 41.3 | 104013.2 | 17966 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:28 | Wait | 583.9 | 578 | 580.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 41.9 | 104013.7 | 17966 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:33 | Normal | 485.5 | 468.3 | 464.2 | 12.4 | 6.8 | 6.6 | 136.4 | 136.6 | 136.7 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.95 | 60.01 | 59.92 | 12038 | 1 | 41 | 104014.6 | 17966 | 5.6 | 6.9 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:38 | Normal | 491.9 | 486.7 | 484.6 | 12 | 7.1 | 6.5 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 29.4 | 29.9 | 29.8 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 12631 | 1 | 40.8 | 104015.4 | 17966 | 5.5 | 6.6 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:43 | Normal | 490 | 480.6 | 476.9 | 13.8 | 6.7 | 7.7 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 32 | 32.4 | 32.3 | 60 | 59.9 | 60.03 | 13103 | 1 | 41.5 | 104016.4 | 17966 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:48 | Normal | 494.1 | 478.6 | 459.4 | 8.7 | 4.3 | 5 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 8235 | 1 | 42 | 104017.3 | 17966 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:53 | Normal | 489.8 | 489.4 | 481.6 | 14.3 | 6.9 | 8 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13663 | 1 | 41.4 | 104018.1 | 17966 | 6.7 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 13:58 | Normal | 485.7 | 471.9 | 475.7 | 14.4 | 7.1 | 8 | 136.7 | 136.7 | 137 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 59.99 | 60.04 | 60 | 13630 | 1 | 42.1 | 104019.3 | 17966 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:03 | Normal | 492.2 | 481.1 | 477.4 | 13.3 | 6.5 | 7.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12698 | 1 | 42.4 | 104020.2 | 17966 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:08 | Normal | 488.7 | 484.6 | 477.8 | 13.8 | 6.6 | 7.8 | 136.7 | 136.6 | 137 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.92 | 59.97 | 59.98 | 13161 | 1 | 42.6 | 104021.3 | 17966 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:13 | Normal | 476.5 | 471.8 | 467.7 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 134.6 | 134.5 | 134.9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 3815 | 1 | 42.8 | 104022.3 | 17966 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:18 | Normal | 491.8 | 489 | 488 | 12.3 | 5.9 | 7 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.92 | 59.93 | 11886 | 1 | 41.8 | 104022.9 | 17967 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:23 | Normal | 494.2 | 488.4 | 481.1 | 10.9 | 5.3 | 6.5 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 10591 | 1 | 42.1 | 104023.9 | 17967 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:28 | Normal | 483.6 | 481.5 | 488 | 11.8 | 5.6 | 6.6 | 136.2 | 136 | 136.4 | 27.4 | 27.8 | 27.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 11235 | 1 | 42.1 | 104024.8 | 17967 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:33 | Normal | 481.9 | 467.3 | 470.4 | 4 | 1.9 | 2.1 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3431 | 1 | 42 | 104025.6 | 17967 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:38 | Normal | 501.8 | 491 | 493.6 | 11.2 | 5.5 | 6.6 | 136.9 | 137 | 137.2 | 27 | 27.4 | 27.2 | 59.93 | 59.97 | 59.92 | 11110 | 1 | 41.3 | 104026 | 17967 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:43 | Normal | 500.1 | 490.3 | 486.5 | 10.6 | 5.1 | 6.4 | 137.2 | 137.1 | 137.5 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 10490 | 1 | 41.6 | 104026.9 | 17967 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:48 | Normal | 495 | 497.4 | 478.9 | 10 | 4.8 | 6.1 | 137.1 | 137 | 137.4 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9849 | 1 | 41.8 | 104027.6 | 17967 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:53 | Normal | 492.8 | 489 | 483.1 | 10.3 | 5 | 6.3 | 135.7 | 135.6 | 136 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 10144 | 1 | 41.4 | 104028.5 | 17967 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 14:58 | Normal | 493.1 | 479 | 479.1 | 9.5 | 4.6 | 5.7 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.04 | 60.04 | 60 | 9245 | 1 | 41.8 | 104029.3 | 17967 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:03 | Normal | 487 | 484.9 | 477.5 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2299 | 1 | 41.3 | 104029.6 | 17967 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:08 | Normal | 515 | 514.7 | 504 | 8.6 | 4.1 | 5.5 | 135 | 134.7 | 135.1 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.97 | 60 | 59.93 | 8911 | 1 | 40.9 | 104030.1 | 17967 | 3.9 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:13 | Normal | 513.6 | 494 | 498.5 | 7.1 | 3.4 | 4.8 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 7154 | 1 | 40.8 | 104030.6 | 17967 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:18 | Normal | 497.5 | 480.6 | 492.2 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1517 | 1 | 40.9 | 104030.7 | 17968 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:23 | Normal | 513.8 | 506.3 | 516.8 | 8 | 3.8 | 5.1 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 8233 | 1 | 39.6 | 104031.1 | 17968 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:28 | Normal | 501.8 | 488.1 | 499.3 | 2.2 | 1 | 1.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1864 | 1 | 39.4 | 104031.5 | 17968 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:33 | Normal | 494.5 | 467.3 | 476.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 1065 | 1 | 39.6 | 104031.7 | 17968 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:38 | Normal | 494.1 | 452.2 | 443.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 867 | 1 | 41.9 | 104031.7 | 17968 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:43 | Normal | 501.2 | 403.6 | 491.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 632 | 1 | 43.2 | 104031.8 | 17968 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:48 | Normal | 498.5 | 413.9 | 458 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.08 | 60.1 | 523 | 1 | 43.7 | 104031.9 | 17968 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:53 | Normal | 501.7 | 339.2 | 442.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.08 | 60.04 | 60.08 | 563 | 1 | 43.8 | 104031.9 | 17968 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 15:58 | Normal | 523.3 | 518.3 | 503.5 | 4.3 | 2 | 3.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 59.94 | 60.03 | 4529 | 1 | 36.3 | 104032.3 | 17968 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:03 | Normal | 513.2 | 519.3 | 497.1 | 4.1 | 1.8 | 3.2 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 4266 | 1 | 36 | 104032.6 | 17968 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:08 | Normal | 513 | 518.3 | 494.6 | 3.7 | 1.6 | 3 | 133 | 132.4 | 132.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3879 | 1 | 35.9 | 104033 | 17968 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:13 | Normal | 515.1 | 497.1 | 495.6 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 3374 | 1 | 35.7 | 104033.3 | 17968 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:18 | Normal | 506.5 | 492.8 | 491.6 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.96 | 60.05 | 3226 | 1 | 35.5 | 104033.5 | 17969 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:23 | Normal | 506 | 483.9 | 474.1 | 2.5 | 1.1 | 2.5 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 2548 | 1 | 35 | 104033.8 | 17969 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:28 | Normal | 459 | 406.3 | 408.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 348 | 1 | 36 | 104033.9 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:33 | Normal | 490 | 479.2 | 430.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 358 | 1 | 38.1 | 104033.9 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:38 | Normal | 533.4 | 492.4 | 487.6 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 131.9 | 131.3 | 132 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.06 | 59.99 | 1497 | 1 | 39.4 | 104034 | 17969 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:43 | Normal | 510 | 454.2 | 489.3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 131.5 | 131 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 998 | 1 | 40.1 | 104034.1 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:48 | Normal | 478.1 | 415.3 | 515.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 449 | 1 | 40.4 | 104034.2 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:53 | Normal | 490.2 | 450.3 | 491.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 395 | 1 | 40.6 | 104034.2 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 16:58 | Normal | 484.3 | 301.2 | 408.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 278 | 1 | 40.5 | 104034.2 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:03 | Normal | 481.1 | 199 | 416.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 222 | 1 | 40.3 | 104034.2 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:08 | Normal | 481.3 | 201.2 | 446.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 218 | 1 | 40.1 | 104034.3 | 17969 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:13 | Normal | 478.5 | 200 | 396.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.1 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 156 | 1 | 39.8 | 104034.3 | 17969 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:18 | Normal | 472 | 199.8 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 134 | 1 | 39.5 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:23 | Normal | 457.5 | 200.7 | 359.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 129.9 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 96 | 1 | 39.2 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:28 | Normal | 442 | 199.2 | 472.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 130 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 67 | 1 | 39 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:33 | Normal | 433.2 | 243 | 456.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 39 | 1 | 38.6 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:38 | Normal | 444.2 | 499.1 | 420.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 1 | 1 | 38.4 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:43 | Normal | 380.2 | 338.4 | 405.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130.3 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 38 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:48 | Normal | 310.6 | 267.3 | 297.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.3 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 37.5 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:53 | Normal | 431.3 | 413.9 | 399 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 37.2 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 17:58 | Normal | 403.1 | 385.3 | 400.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 36.9 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-19 18:03 | Normal | 293.6 | 288.1 | 310.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 36.4 | 104034.3 | 17970 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0