## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-02 05:15 | Wait | 463.4 | 463.3 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 0 | 0 | 14 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:15 | Wait | 428.6 | 428.5 | 428.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 13.9 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:18 | Normal | 352.1 | 500.1 | 483.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 15.7 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:19 | Normal | 443.2 | 477.2 | 426.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 16.3 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:20 | Normal | 402.2 | 434.8 | 374.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 16.9 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:21 | Normal | 348.3 | 374.2 | 336.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 17.5 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:22 | Normal | 323.3 | 324.5 | 318.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3 | 1 | 18 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:23 | Normal | 295.6 | 285.6 | 316.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 2 | 1 | 18.5 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:24 | Normal | 481.6 | 375.6 | 263.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 19 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:25 | Normal | 469.2 | 520 | 445.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 19.4 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:26 | Normal | 478.5 | 522.6 | 437.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 0 | 1 | 19.8 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:27 | Normal | 462.2 | 505.2 | 401.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12 | 1 | 20 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:28 | Normal | 429.2 | 452.8 | 348.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 40 | 1 | 20.3 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:29 | Normal | 412 | 404.8 | 285.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 51 | 1 | 20.5 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:30 | Normal | 392.6 | 364.8 | 228.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1 | 20.7 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:31 | Normal | 492.6 | 420.8 | 198 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 77 | 1 | 21 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:32 | Normal | 477.5 | 472.8 | 202.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 118 | 1 | 21.2 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:33 | Normal | 490.3 | 481.8 | 199.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.11 | 138 | 1 | 21.4 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:34 | Normal | 480.3 | 474.8 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 154 | 1 | 21.6 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:35 | Wait | 449.8 | 449.8 | 449.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12.6 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:35 | Wait | 456 | 455.9 | 456 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 12.8 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:35 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 13.4 | 102827.3 | 17748 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:35 | Normal | 494.3 | 499.6 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.96 | 59.96 | 159 | 1 | 21.9 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:36 | Normal | 484.1 | 491.6 | 200.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 178 | 1 | 22.1 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:37 | Normal | 472.3 | 458.8 | 200.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 190 | 1 | 22.2 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:38 | Normal | 476.1 | 469.8 | 197.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 195 | 1 | 22.4 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:39 | Normal | 478.8 | 463.8 | 199.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 195 | 1 | 22.6 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:40 | Normal | 494.2 | 449.3 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 208 | 1 | 22.7 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:41 | Normal | 497.4 | 415.5 | 198.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 230 | 1 | 22.9 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:42 | Normal | 508.5 | 385.8 | 263.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 267 | 1 | 23 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:43 | Normal | 503.3 | 340.8 | 446.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 334 | 1 | 23.2 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:44 | Normal | 489.1 | 350.8 | 441 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 386 | 1 | 23.3 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:45 | Normal | 516.2 | 327.8 | 441.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 134 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.01 | 60 | 408 | 1 | 23.4 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:46 | Normal | 510.3 | 275.8 | 497.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 441 | 1 | 23.6 | 102827.3 | 17749 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:48 | Normal | 512.9 | 252.6 | 473 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.1 | 60.03 | 437 | 1 | 23.7 | 102827.3 | 17749 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:49 | Normal | 501.5 | 361.9 | 505 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 506 | 1 | 23.9 | 102827.3 | 17749 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:50 | Normal | 513.5 | 520.1 | 471.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.06 | 60.14 | 584 | 1 | 24.1 | 102827.3 | 17749 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:51 | Normal | 516 | 498.5 | 492 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 623 | 1 | 24.2 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:52 | Normal | 524.9 | 474.8 | 494 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 60.05 | 60.05 | 637 | 1 | 24.3 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:53 | Normal | 517.1 | 466.8 | 488.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 635 | 1 | 24.4 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:54 | Normal | 521.9 | 475.8 | 502 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 641 | 1 | 24.6 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:55 | Normal | 526.1 | 486 | 497.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 682 | 1 | 24.7 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:56 | Normal | 514.1 | 489.8 | 493.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 696 | 1 | 24.9 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:57 | Normal | 515 | 479.8 | 476.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 736 | 1 | 25 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:58 | Normal | 508.7 | 447.6 | 473.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 744 | 1 | 25.1 | 102827.4 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 05:59 | Normal | 515 | 441.5 | 488.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.4 | 134 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 752 | 1 | 25.2 | 102827.4 | 17749 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 06:00 | Normal | 510.1 | 455.8 | 486.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.4 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 59.97 | 60 | 780 | 1 | 25.3 | 102827.5 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 06:01 | Normal | 513.4 | 451.8 | 493.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.4 | 134 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 790 | 1 | 25.5 | 102827.5 | 17749 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 06:02 | Normal | 541.1 | 486.8 | 519 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.4 | 134.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 847 | 1 | 25.6 | 102827.5 | 17749 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-02 06:06 | Normal | 548.8 | 494.8 | 505 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 924 | 1 | 26.2 | 102827.6 | 17749 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:11 | Normal | 516.8 | 471.9 | 488 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1052 | 1 | 26.8 | 102827.6 | 17749 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:16 | Normal | 524.7 | 482.8 | 515 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60 | 1130 | 1 | 27.4 | 102827.7 | 17749 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:21 | Normal | 526 | 506 | 516.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132 | 132.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60.05 | 1468 | 1 | 28 | 102827.8 | 17750 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:26 | Normal | 527.6 | 531.8 | 521.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 1846 | 1 | 23.5 | 102828 | 17750 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:31 | Normal | 522.1 | 527.1 | 522 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2094 | 1 | 22.8 | 102828.1 | 17750 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:36 | Normal | 513.4 | 514.6 | 518.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 1885 | 1 | 23.3 | 102828.3 | 17750 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:41 | Normal | 524.9 | 516.9 | 513.1 | 2 | 1 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 1709 | 1 | 23.8 | 102828.5 | 17750 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:46 | Normal | 524.8 | 510 | 512.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.06 | 60 | 1910 | 1 | 24.2 | 102828.6 | 17750 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:51 | Normal | 540.4 | 537.3 | 537.3 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 133 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.89 | 59.89 | 60.07 | 2864 | 1 | 24.7 | 102828.8 | 17750 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 06:56 | Normal | 523.6 | 511.6 | 509.1 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 2113 | 1 | 25.4 | 102829 | 17750 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:01 | Normal | 520.6 | 512.4 | 515.3 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 60.02 | 59.97 | 2167 | 1 | 26 | 102829.2 | 17750 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:06 | Normal | 519.3 | 476 | 530 | 4.6 | 2.7 | 1.6 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3959 | 1 | 26.6 | 102829.4 | 17750 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:11 | Normal | 508.3 | 522.8 | 534.8 | 5.8 | 3.3 | 1.9 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.11 | 60.04 | 60.04 | 5214 | 1 | 28.1 | 102829.7 | 17750 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:16 | Normal | 522.8 | 525.5 | 510.4 | 5.5 | 3 | 2.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 5100 | 1 | 29.7 | 102830.2 | 17750 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:21 | Normal | 525 | 513.3 | 513.5 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4880 | 1 | 30.6 | 102830.5 | 17751 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:26 | Normal | 517.8 | 509.5 | 507.3 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 133 | 132.6 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2908 | 1 | 31.7 | 102830.8 | 17751 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:31 | Normal | 524.8 | 514.1 | 516.3 | 4 | 2.1 | 1.8 | 133 | 132.8 | 133 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 3725 | 1 | 33.5 | 102831.3 | 17751 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:36 | Normal | 508.5 | 492.8 | 504 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 3081 | 1 | 34.8 | 102831.7 | 17751 | 1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:41 | Normal | 482.1 | 508.5 | 504 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4320 | 1 | 35.1 | 102832 | 17751 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:46 | Normal | 518.6 | 510.2 | 517.5 | 7.3 | 4.2 | 3.2 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 7175 | 1 | 36.4 | 102832.5 | 17751 | 2.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:51 | Normal | 514.8 | 509.3 | 508.2 | 7.5 | 4.4 | 3.4 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 7444 | 1 | 37.6 | 102833 | 17751 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 07:56 | Normal | 510.8 | 504.8 | 519 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 134 | 133.8 | 134 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7479 | 1 | 39.1 | 102833.6 | 17751 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:01 | Normal | 509.1 | 495.6 | 503.6 | 7.9 | 4.6 | 3.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7744 | 1 | 40.7 | 102834.3 | 17751 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:06 | Normal | 465.4 | 473.6 | 505.4 | 5.3 | 2.8 | 2.1 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.01 | 59.97 | 4402 | 1 | 41.6 | 102834.9 | 17751 | 2 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:11 | Normal | 468.1 | 502.6 | 504.5 | 10.8 | 5.1 | 4.2 | 134.4 | 134 | 134.5 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 9307 | 1 | 41.8 | 102835.5 | 17751 | 4.7 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:16 | Normal | 460.5 | 481.5 | 497.2 | 9.3 | 4.5 | 3.7 | 134.2 | 134 | 134.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 7901 | 1 | 43 | 102836.2 | 17751 | 4 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:21 | Normal | 463.9 | 499.1 | 506.3 | 8.6 | 4.1 | 3.3 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7282 | 1 | 43.4 | 102836.8 | 17752 | 3.6 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:26 | Normal | 464.5 | 488.2 | 497.1 | 7.1 | 3.5 | 2.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 59.98 | 60 | 6099 | 1 | 43.2 | 102837.4 | 17752 | 2.9 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:31 | Normal | 497.5 | 495 | 498.3 | 6.2 | 3.1 | 2.7 | 133.2 | 133 | 133.4 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 5648 | 1 | 42.8 | 102837.9 | 17752 | 2.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:36 | Normal | 505 | 494.6 | 493.5 | 7.3 | 3.6 | 3.2 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6732 | 1 | 42.3 | 102838.4 | 17752 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:41 | Normal | 495.9 | 496.5 | 506.5 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.04 | 60.05 | 59.99 | 10147 | 1 | 42.8 | 102839.2 | 17752 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:46 | Normal | 498.1 | 496.3 | 500.3 | 10.5 | 5.1 | 4.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9511 | 1 | 43 | 102840 | 17752 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:51 | Normal | 498.9 | 490.7 | 492.5 | 10.8 | 5.1 | 4.6 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 9835 | 1 | 42.8 | 102840.7 | 17752 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 08:56 | Normal | 491 | 486.9 | 497.1 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 134.9 | 135 | 135.3 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 12161 | 1 | 43.3 | 102841.5 | 17752 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:01 | Normal | 475.9 | 478.3 | 497.2 | 12.9 | 6.1 | 5.2 | 134.8 | 134.7 | 135 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11188 | 1 | 44.1 | 102842.5 | 17752 | 5.9 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:06 | Normal | 480.5 | 481.1 | 492.1 | 13.3 | 6.4 | 5.5 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.03 | 60 | 60.04 | 11710 | 1 | 44.5 | 102843.5 | 17752 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:11 | Normal | 479.8 | 477.4 | 492.5 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 11779 | 1 | 44.8 | 102844.4 | 17752 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:16 | Normal | 483.5 | 472.8 | 489 | 13.6 | 6.7 | 5.8 | 135 | 134.8 | 135.1 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 12076 | 1 | 44.8 | 102845.4 | 17752 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:21 | Normal | 473.6 | 476.9 | 490 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 134.8 | 134.9 | 135.2 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 12310 | 1 | 44.8 | 102846.4 | 17753 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:26 | Normal | 466.1 | 468.2 | 487.2 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11481 | 1 | 44.8 | 102847.4 | 17753 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:31 | Normal | 477.3 | 463.8 | 484.8 | 13.8 | 6.8 | 6 | 134.9 | 134.8 | 135 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12081 | 1 | 44.7 | 102848.4 | 17753 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:36 | Normal | 477.8 | 467.5 | 481 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12196 | 1 | 44.6 | 102849.4 | 17753 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:41 | Normal | 472.9 | 465.1 | 484.3 | 13.6 | 6.6 | 5.9 | 134.9 | 134.8 | 135 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 60.04 | 60 | 60.01 | 11913 | 1 | 44.6 | 102850.4 | 17753 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:46 | Normal | 474.5 | 465.3 | 487.1 | 13.8 | 6.8 | 6 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 12080 | 1 | 44.7 | 102851.4 | 17753 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:51 | Normal | 474.6 | 464.9 | 477.3 | 14.1 | 7 | 6.3 | 135 | 134.9 | 135.2 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 60.03 | 60.05 | 59.98 | 12404 | 1 | 45.1 | 102852.4 | 17753 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 09:56 | Normal | 470.1 | 462.8 | 480.6 | 14.4 | 7 | 6.3 | 134.7 | 134.8 | 135 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 12551 | 1 | 45.3 | 102853.5 | 17753 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:01 | Normal | 466.8 | 457.4 | 471.1 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 134.9 | 135 | 135 | 31 | 31.3 | 31.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12594 | 1 | 45.7 | 102854.5 | 17753 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:06 | Normal | 467.3 | 464.4 | 479.1 | 14.5 | 7 | 6.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 12611 | 1 | 46.1 | 102855.6 | 17753 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:11 | Normal | 460.7 | 464.1 | 470.6 | 14.8 | 7.1 | 6.6 | 134.7 | 134.6 | 134.9 | 31.4 | 31.8 | 31.6 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 12691 | 1 | 46.3 | 102856.6 | 17753 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:16 | Normal | 463.3 | 463.1 | 473 | 14.9 | 7.1 | 6.7 | 134.8 | 134.7 | 135 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 12852 | 1 | 46.7 | 102857.7 | 17753 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:21 | Normal | 459.1 | 461.9 | 473.5 | 15 | 7.1 | 6.6 | 134.5 | 134.7 | 134.9 | 31.6 | 32 | 31.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12785 | 1 | 47.1 | 102858.8 | 17754 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:26 | Normal | 458.1 | 453.8 | 461.4 | 15 | 7.3 | 6.9 | 134.6 | 134.8 | 135 | 31.8 | 32.2 | 32 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12864 | 1 | 47.4 | 102859.8 | 17754 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:31 | Normal | 460 | 460.9 | 468.5 | 15 | 7.2 | 6.8 | 134.7 | 134.8 | 135.2 | 31.9 | 32.1 | 32.1 | 60 | 60 | 60.01 | 12850 | 1 | 47.4 | 102860.9 | 17754 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:36 | Normal | 461.8 | 456.8 | 471.9 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 32.1 | 32.5 | 32.3 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 13057 | 1 | 47.6 | 102862 | 17754 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:41 | Normal | 456.8 | 459.3 | 469 | 15.3 | 7.3 | 7 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.96 | 59.93 | 60 | 13133 | 1 | 47.8 | 102863.1 | 17754 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:46 | Normal | 459.1 | 456.6 | 469 | 15.2 | 7.3 | 7 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 32.2 | 32.7 | 32.7 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 13155 | 1 | 48 | 102864.2 | 17754 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:51 | Normal | 459.8 | 447.9 | 476.8 | 15.1 | 7.5 | 6.9 | 135.2 | 135.2 | 135.4 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 13127 | 1 | 48.2 | 102865.3 | 17754 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 10:56 | Normal | 460.2 | 457 | 464.5 | 15.1 | 7.4 | 7.1 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 13174 | 1 | 48.6 | 102866.4 | 17754 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:01 | Normal | 456.6 | 450 | 461.8 | 15.1 | 7.5 | 7.1 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 13101 | 1 | 48.9 | 102867.5 | 17754 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:06 | Normal | 454.5 | 446.2 | 457.8 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60 | 59.99 | 60.03 | 13283 | 1 | 49.1 | 102868.6 | 17754 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:11 | Normal | 464.4 | 448.6 | 458.5 | 13 | 6.5 | 6.3 | 135 | 135 | 135.3 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 11350 | 1 | 48.9 | 102869.6 | 17754 | 6 | 7.1 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:16 | Normal | 457 | 463.3 | 467 | 12.9 | 6.1 | 6 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 11087 | 1 | 48.8 | 102870.6 | 17754 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:21 | Normal | 459.1 | 454.5 | 464.8 | 13.8 | 6.7 | 6.6 | 134.4 | 134.6 | 134.8 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 12001 | 1 | 48.7 | 102871.5 | 17755 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:26 | Normal | 465.1 | 449.6 | 455.8 | 14.8 | 7.5 | 7.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 60.05 | 60.03 | 60 | 13055 | 1 | 48.8 | 102872.5 | 17755 | 7 | 8 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:31 | Normal | 455.1 | 454.7 | 454.6 | 15.1 | 7.3 | 7.3 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 32.3 | 32.6 | 32.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 13038 | 1 | 49.2 | 102873.6 | 17755 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:36 | Normal | 448 | 450.6 | 456.1 | 15.5 | 7.5 | 7.4 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13207 | 1 | 49.3 | 102874.7 | 17755 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:41 | Normal | 456 | 450.6 | 451.8 | 15.5 | 7.6 | 7.7 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 33.2 | 33.7 | 33.6 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 13491 | 1 | 49.5 | 102875.8 | 17755 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:46 | Normal | 450.9 | 455.3 | 443.3 | 13.9 | 6.7 | 6.9 | 134.1 | 134 | 134.2 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11905 | 1 | 49.5 | 102876.8 | 17755 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:51 | Normal | 438.3 | 455.5 | 451.3 | 15.3 | 7.2 | 7.4 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12947 | 1 | 49.5 | 102877.9 | 17755 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 11:56 | Normal | 451.7 | 456.8 | 451.8 | 14.3 | 6.8 | 7 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 12258 | 1 | 49.6 | 102878.9 | 17755 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:01 | Normal | 443.1 | 442.6 | 438.5 | 14.8 | 7.2 | 7.4 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 12455 | 1 | 49.4 | 102879.9 | 17755 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:06 | Normal | 453.5 | 447.3 | 448.4 | 13.7 | 6.8 | 6.9 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.03 | 60.03 | 60 | 11886 | 1 | 49.5 | 102881 | 17755 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:11 | Normal | 459.4 | 450.5 | 437.8 | 12.7 | 6.3 | 6.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60.01 | 59.96 | 60 | 11028 | 1 | 49.7 | 102881.9 | 17755 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:16 | Normal | 452 | 457.5 | 450.4 | 14.8 | 7.2 | 7.5 | 134.8 | 134.8 | 135 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12891 | 1 | 49.7 | 102883 | 17755 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:21 | Normal | 460 | 450.5 | 436.6 | 11.7 | 5.8 | 6.1 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 10154 | 1 | 49.8 | 102884 | 17756 | 5.4 | 6.4 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:26 | Normal | 449.6 | 459.6 | 445.3 | 12.6 | 6 | 6.4 | 133.9 | 134 | 134.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10856 | 1 | 49.8 | 102885 | 17756 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:31 | Normal | 470.2 | 463.8 | 440.2 | 11.4 | 5.7 | 6.1 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 10225 | 1 | 49.5 | 102885.9 | 17756 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:36 | Normal | 448.5 | 467.8 | 460.7 | 12.4 | 5.8 | 6.1 | 134 | 133.9 | 134.3 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 10572 | 1 | 49.3 | 102886.8 | 17756 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:41 | Normal | 454.9 | 463.4 | 453.1 | 14.8 | 7.1 | 7.6 | 134 | 134 | 134.3 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12993 | 1 | 49.5 | 102887.8 | 17756 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:46 | Normal | 448.6 | 467.3 | 453.8 | 14.1 | 6.7 | 7.2 | 133.6 | 133.5 | 133.9 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 12196 | 1 | 49.3 | 102888.6 | 17756 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:51 | Normal | 462.6 | 460.6 | 459 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 130.8 | 130.8 | 131 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 4476 | 1 | 48.9 | 102889.4 | 17756 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 12:56 | Normal | 457.8 | 477.2 | 477.1 | 11.6 | 5.5 | 5.7 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60.05 | 60 | 9974 | 1 | 47.9 | 102889.9 | 17756 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:01 | Normal | 457.6 | 469.1 | 475.4 | 13.2 | 6.3 | 6.6 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60 | 60 | 60.04 | 11564 | 1 | 47.5 | 102890.8 | 17756 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:06 | Normal | 460.6 | 462.8 | 461.2 | 12.2 | 5.9 | 6.3 | 132.9 | 132.8 | 133 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.98 | 60.04 | 59.96 | 10746 | 1 | 47.5 | 102891.7 | 17756 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:11 | Normal | 463.1 | 465.5 | 450.9 | 10.4 | 5 | 5.5 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.03 | 59.94 | 60 | 9230 | 1 | 47.5 | 102892.6 | 17756 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0 | 5.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:16 | Normal | 454.3 | 472.5 | 462.7 | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 132.2 | 132.2 | 132.5 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 8224 | 1 | 47.1 | 102893.4 | 17756 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:21 | Normal | 469.2 | 468.8 | 464.6 | 12.1 | 5.8 | 6.4 | 133 | 132.9 | 133.2 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 10848 | 1 | 46.9 | 102894.2 | 17757 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:26 | Normal | 468.5 | 464.7 | 455.8 | 11.5 | 5.6 | 6.2 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10427 | 1 | 47.1 | 102895 | 17757 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:31 | Normal | 470.9 | 459.2 | 455.1 | 11.4 | 5.6 | 6.2 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 10284 | 1 | 47 | 102895.9 | 17757 | 5.3 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:36 | Normal | 468.8 | 468.5 | 459.9 | 8.2 | 3.9 | 4.5 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.08 | 60 | 60.02 | 7366 | 1 | 47.1 | 102896.7 | 17757 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:41 | Normal | 474.2 | 461 | 464 | 9.7 | 4.7 | 5.2 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 8771 | 1 | 46.7 | 102897.4 | 17757 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:46 | Normal | 464.5 | 480.3 | 453.6 | 8.1 | 3.7 | 4.4 | 131.2 | 130.6 | 131 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 7079 | 1 | 46.2 | 102898.1 | 17757 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:51 | Normal | 468.8 | 464.3 | 473.8 | 11.2 | 5.4 | 6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 10148 | 1 | 46 | 102898.9 | 17757 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 13:56 | Normal | 477.3 | 469.8 | 466 | 10.8 | 5.2 | 6 | 131.6 | 131 | 131.6 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 10005 | 1 | 46.1 | 102899.7 | 17757 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:01 | Normal | 475.7 | 466.6 | 461.3 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 134.5 | 133.8 | 134.3 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 8764 | 1 | 46.2 | 102900.5 | 17757 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:06 | Normal | 472.3 | 475.1 | 471.1 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 133.4 | 133 | 133.4 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 6349 | 1 | 45.9 | 102901.1 | 17757 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:11 | Normal | 485.5 | 475.6 | 477 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 15.8 | 16.1 | 16.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 6402 | 1 | 45.5 | 102901.7 | 17757 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:16 | Normal | 467.7 | 473.5 | 476.4 | 6 | 2.8 | 3.1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 59.97 | 60.04 | 5261 | 1 | 45.1 | 102902.2 | 17757 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:21 | Normal | 483 | 477.8 | 484.6 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 131.5 | 130.7 | 131.2 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 4242 | 1 | 44.4 | 102902.6 | 17758 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:26 | Normal | 486 | 486.7 | 491.1 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.89 | 59.95 | 4299 | 1 | 44 | 102903 | 17758 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:31 | Normal | 490.9 | 476.2 | 496.5 | 5.7 | 2.7 | 3 | 132 | 131.2 | 131.8 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 5198 | 1 | 43.7 | 102903.4 | 17758 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:36 | Normal | 490.3 | 486 | 499.7 | 5.4 | 2.5 | 2.7 | 131.9 | 131.2 | 131.9 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.98 | 59.96 | 60 | 4892 | 1 | 43.7 | 102903.8 | 17758 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:41 | Normal | 495.1 | 492.8 | 508.3 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 132.6 | 132 | 132.6 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 6278 | 1 | 43.9 | 102904.3 | 17758 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:46 | Normal | 496.5 | 484 | 508.6 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 5883 | 1 | 44.1 | 102904.8 | 17758 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:51 | Normal | 488.6 | 483 | 502.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4251 | 1 | 43.9 | 102905.2 | 17758 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 14:56 | Normal | 493.6 | 493.7 | 505.6 | 4.5 | 2 | 2.2 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3899 | 1 | 43.6 | 102905.5 | 17758 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:01 | Normal | 489.6 | 490.5 | 494.6 | 4 | 1.8 | 2.1 | 130.9 | 130.5 | 131 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.04 | 59.96 | 59.97 | 3528 | 1 | 43.4 | 102905.8 | 17758 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:06 | Normal | 492.6 | 491 | 506.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.01 | 59.97 | 3982 | 1 | 43.6 | 102906.1 | 17758 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:11 | Normal | 499.5 | 499.3 | 466.3 | 7.3 | 3.4 | 4.1 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 59.8 | 59.81 | 59.83 | 6916 | 1 | 44 | 102906.6 | 17758 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:16 | Normal | 500.8 | 491.7 | 464.8 | 6.7 | 3.3 | 4 | 132.1 | 132 | 132.4 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6452 | 1 | 44.3 | 102907.1 | 17758 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:21 | Normal | 487.7 | 487.5 | 459.1 | 5.8 | 2.7 | 3.3 | 131.6 | 131.6 | 131.9 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 5299 | 1 | 44.2 | 102907.6 | 17759 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:26 | Normal | 490.8 | 485 | 463.6 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 131.8 | 131.7 | 132.2 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 5338 | 1 | 43.9 | 102908 | 17759 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:31 | Normal | 494 | 489.5 | 467.1 | 5.9 | 2.8 | 3.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 5625 | 1 | 43.8 | 102908.5 | 17759 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:36 | Normal | 486.1 | 480.7 | 484.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 2948 | 1 | 43.8 | 102908.8 | 17759 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:41 | Normal | 484.3 | 490.4 | 494.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131 | 130.7 | 131.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 60.05 | 60.04 | 2433 | 1 | 43.4 | 102909.1 | 17759 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:46 | Normal | 490.8 | 499.7 | 506.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.7 | 131.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 2592 | 1 | 42.8 | 102909.3 | 17759 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:51 | Normal | 496.3 | 500.4 | 505.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.8 | 130.5 | 131 | 7 | 7.1 | 7 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 2711 | 1 | 42.2 | 102909.5 | 17759 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 15:56 | Normal | 496.1 | 492.8 | 504.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.8 | 130.5 | 131 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 2805 | 1 | 41.7 | 102909.7 | 17759 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:01 | Normal | 501.6 | 486.3 | 503.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 2621 | 1 | 41.4 | 102909.9 | 17759 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:06 | Normal | 498 | 500.8 | 501.5 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2606 | 1 | 41 | 102910.2 | 17759 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:11 | Normal | 501.1 | 481.7 | 543.5 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 60.07 | 59.98 | 2945 | 1 | 40.6 | 102910.4 | 17759 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:16 | Normal | 497.1 | 479.6 | 539.6 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 59.86 | 59.83 | 59.81 | 2635 | 1 | 40.4 | 102910.6 | 17759 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:21 | Normal | 488.1 | 470.7 | 514.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.3 | 129.8 | 130.4 | 5 | 5.1 | 5 | 59.88 | 59.84 | 59.89 | 1928 | 1 | 40.2 | 102910.8 | 17760 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:26 | Normal | 485.1 | 498.1 | 499.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130 | 129.4 | 130 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.83 | 59.79 | 59.83 | 1727 | 1 | 39.8 | 102911 | 17760 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:31 | Normal | 487.1 | 495.6 | 496.6 | 2 | 0.9 | 1 | 129.8 | 129.4 | 130.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.1 | 60.11 | 60.12 | 1574 | 1 | 39.3 | 102911.1 | 17760 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:36 | Normal | 493.1 | 474.3 | 513.9 | 2 | 0.9 | 1 | 129.9 | 129.5 | 130.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 1577 | 1 | 38.8 | 102911.2 | 17760 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:41 | Normal | 498.6 | 458.7 | 512.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 129.6 | 129.1 | 129.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 1519 | 1 | 38.2 | 102911.4 | 17760 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:46 | Normal | 482.3 | 452.9 | 491.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.2 | 129.7 | 130.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 1102 | 1 | 40.6 | 102911.5 | 17760 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:51 | Normal | 467.4 | 432.1 | 476.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 130 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 330 | 1 | 42.1 | 102911.5 | 17760 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 16:56 | Normal | 482.1 | 437.7 | 453.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 531 | 1 | 42.4 | 102911.6 | 17760 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:01 | Normal | 497.6 | 480.6 | 487.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 831 | 1 | 42.3 | 102911.6 | 17760 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:06 | Normal | 478 | 391 | 463.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.1 | 131.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 526 | 1 | 41.9 | 102911.7 | 17760 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:11 | Normal | 458 | 343.8 | 400 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 210 | 1 | 41.2 | 102911.7 | 17760 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:16 | Normal | 463.3 | 356.6 | 388 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.4 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 274 | 1 | 40.5 | 102911.7 | 17760 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:21 | Normal | 496.4 | 410.1 | 465.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60 | 60.04 | 563 | 1 | 40 | 102911.8 | 17761 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:26 | Normal | 476.7 | 397 | 422.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 352 | 1 | 39.4 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:31 | Normal | 452.8 | 405.8 | 392.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 106 | 1 | 39 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:36 | Normal | 388.3 | 329.3 | 407.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 38.6 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:41 | Normal | 388.6 | 425.3 | 398.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 38.4 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:46 | Normal | 333.1 | 331.3 | 337.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 38.2 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-10-02 17:51 | Normal | 195.8 | 199.3 | 196.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 127.7 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 37.9 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0