## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-21 04:56 | Wait | 466.6 | 466.7 | 466.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.6 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 7.2 | 104146.2 | 17983 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-21 04:59 | Normal | 471.3 | 297.6 | 504.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 10 | 104146.2 | 17983 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:04 | Normal | 331.2 | 385.3 | 336 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 12.6 | 104146.2 | 17983 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:09 | Normal | 427.6 | 245.4 | 476.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 20 | 1 | 14.5 | 104146.2 | 17983 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:14 | Normal | 471.3 | 522.6 | 469.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 60.08 | 59.91 | 64 | 1 | 16.1 | 104146.2 | 17983 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:19 | Normal | 504.3 | 529.3 | 471.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 104 | 1 | 17.3 | 104146.2 | 17983 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:24 | Normal | 512.7 | 496.3 | 472.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 172 | 1 | 18.4 | 104146.2 | 17984 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:29 | Normal | 530.4 | 536.8 | 475.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.93 | 60 | 211 | 1 | 19.4 | 104146.2 | 17984 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:34 | Normal | 523.6 | 539.5 | 486.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 59.88 | 59.86 | 59.91 | 249 | 1 | 20.2 | 104146.3 | 17984 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:39 | Normal | 557.1 | 535.3 | 417 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 269 | 1 | 21.1 | 104146.3 | 17984 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:44 | Normal | 550.2 | 489.4 | 432.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 309 | 1 | 21.9 | 104146.3 | 17984 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:49 | Normal | 558.2 | 366.4 | 393.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 451 | 1 | 22.7 | 104146.3 | 17984 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:54 | Normal | 559.9 | 430.4 | 349.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 687 | 1 | 23.1 | 104146.4 | 17984 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 05:59 | Normal | 544.1 | 503.2 | 450.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 960 | 1 | 23.4 | 104146.5 | 17984 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:04 | Normal | 555.1 | 515.4 | 498.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1202 | 1 | 24 | 104146.5 | 17984 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:09 | Normal | 573.9 | 525.5 | 508.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1378 | 1 | 24.4 | 104146.6 | 17984 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:14 | Normal | 543.3 | 555 | 522.4 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.98 | 59.94 | 1981 | 1 | 19 | 104146.8 | 17984 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:19 | Normal | 540.8 | 523.1 | 542 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60.11 | 59.9 | 2429 | 1 | 19.3 | 104147 | 17984 | 0 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:24 | Normal | 541.3 | 535.2 | 543.6 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.09 | 59.96 | 59.96 | 2732 | 1 | 20.6 | 104147.2 | 17985 | 0 | 2.8 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:29 | Normal | 545.7 | 543.2 | 561 | 3 | 2.4 | 1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 60.17 | 59.98 | 3009 | 1 | 21.4 | 104147.4 | 17985 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:34 | Normal | 538.1 | 537.5 | 559 | 3.3 | 2.6 | 1 | 134 | 133.9 | 134.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.14 | 59.85 | 60.13 | 3238 | 1 | 22.3 | 104147.7 | 17985 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:39 | Normal | 534.5 | 534.3 | 558.5 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 134.2 | 134 | 134.3 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.1 | 59.92 | 3480 | 1 | 22.9 | 104148 | 17985 | 0.1 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:44 | Normal | 527.5 | 530 | 558.6 | 4.5 | 3 | 1.2 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 4078 | 1 | 23.2 | 104148.3 | 17985 | 0.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:49 | Normal | 517.6 | 530.8 | 523.8 | 5.3 | 3.1 | 1.6 | 134.7 | 134.7 | 135 | 11.8 | 11.9 | 12 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 4787 | 1 | 23.7 | 104148.6 | 17985 | 1.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:54 | Normal | 534.6 | 531.8 | 520.3 | 5.6 | 3.3 | 2 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 59.9 | 60.03 | 5329 | 1 | 24.1 | 104149.1 | 17985 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 06:59 | Normal | 533.2 | 534.8 | 528.4 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 134.8 | 134.7 | 135 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 5782 | 1 | 25.2 | 104149.5 | 17985 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:04 | Normal | 534.5 | 528.2 | 529.8 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 6122 | 1 | 25.8 | 104150 | 17985 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:09 | Normal | 534.6 | 531.6 | 529.5 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6447 | 1 | 26 | 104150.5 | 17985 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:14 | Normal | 537.5 | 526.3 | 533.2 | 6.6 | 4 | 2.9 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 6766 | 1 | 26.8 | 104151.1 | 17985 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:19 | Normal | 533.5 | 527.3 | 526.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.1 | 135 | 135.2 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 60.11 | 60.01 | 7060 | 1 | 27.6 | 104151.7 | 17985 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:24 | Normal | 522.7 | 528.4 | 528.4 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135 | 135.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7361 | 1 | 28.6 | 104152.3 | 17986 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:29 | Normal | 533.3 | 520.3 | 527.6 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 135.2 | 135.3 | 135.6 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.09 | 60.02 | 60.06 | 7640 | 1 | 30.5 | 104152.9 | 17986 | 2.5 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:34 | Normal | 530.1 | 517.4 | 521.3 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 7882 | 1 | 32.2 | 104153.5 | 17986 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:39 | Normal | 525.7 | 511.1 | 522.4 | 8 | 4.8 | 3.7 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 8138 | 1 | 34 | 104154.2 | 17986 | 2.6 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:44 | Normal | 489.3 | 514.3 | 521.4 | 9.9 | 5 | 3.9 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8921 | 1 | 34.7 | 104154.9 | 17986 | 4.1 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:49 | Normal | 483.6 | 513.7 | 523.6 | 10.5 | 5.1 | 4 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 9305 | 1 | 35.5 | 104155.7 | 17986 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:54 | Normal | 478.3 | 516.4 | 519.6 | 10.8 | 5.2 | 4.2 | 135.6 | 135.7 | 136 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 9555 | 1 | 36.4 | 104156.5 | 17986 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 07:59 | Normal | 478.3 | 507.7 | 522.3 | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 135.8 | 136 | 136 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.14 | 60.03 | 60.03 | 9855 | 1 | 37 | 104157.3 | 17986 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:04 | Normal | 477.7 | 506.4 | 517.1 | 11.3 | 5.6 | 4.5 | 136.1 | 135.9 | 136.1 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 60.02 | 60.06 | 59.97 | 10037 | 1 | 37.8 | 104158.1 | 17986 | 5 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:09 | Normal | 482.5 | 505.6 | 516.6 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 135.9 | 135.9 | 136 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10359 | 1 | 38.1 | 104158.9 | 17986 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:14 | Normal | 512.6 | 511.5 | 519.6 | 11.6 | 5.8 | 4.8 | 136.1 | 136 | 136.2 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 59.95 | 60.04 | 10888 | 1 | 38.2 | 104159.8 | 17986 | 5.2 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:19 | Normal | 513.4 | 508.5 | 522.4 | 12.3 | 6 | 5 | 136 | 136.1 | 136.1 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 11352 | 1 | 38 | 104160.8 | 17986 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:24 | Normal | 506.3 | 496.4 | 518.4 | 12.6 | 6.2 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136.1 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 11551 | 1 | 38.5 | 104161.7 | 17987 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:29 | Normal | 509 | 504.3 | 516.6 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 135.9 | 135.7 | 136 | 29 | 29.4 | 29.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11878 | 1 | 38.3 | 104162.7 | 17987 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:34 | Normal | 507 | 505.5 | 517.5 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12086 | 1 | 38.4 | 104163.7 | 17987 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:39 | Normal | 498.2 | 499.3 | 502.9 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60 | 60.04 | 59.97 | 12265 | 1 | 38.6 | 104164.7 | 17987 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:44 | Normal | 501.3 | 501.3 | 505.1 | 13.6 | 6.6 | 5.7 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.02 | 60 | 60 | 12472 | 1 | 38.9 | 104165.7 | 17987 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:49 | Normal | 501.3 | 490.4 | 511.3 | 13.8 | 6.8 | 5.8 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 60.07 | 60.02 | 59.98 | 12654 | 1 | 38.9 | 104166.8 | 17987 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:54 | Normal | 504.5 | 492.2 | 508.2 | 13.8 | 6.9 | 5.9 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12813 | 1 | 39 | 104167.8 | 17987 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 08:59 | Normal | 494.6 | 487.6 | 500.6 | 14.2 | 7 | 6.1 | 136.5 | 136.3 | 136.5 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12926 | 1 | 40 | 104168.9 | 17987 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:04 | Normal | 494.5 | 481.4 | 503.3 | 14.4 | 7.2 | 6.1 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 31.9 | 32.4 | 32.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13116 | 1 | 40.3 | 104170 | 17987 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:09 | Normal | 495.1 | 492.1 | 502 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 13337 | 1 | 40.2 | 104171.1 | 17987 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:14 | Normal | 496.6 | 487 | 503.7 | 14.8 | 7.3 | 6.4 | 136 | 136.3 | 136.4 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 13527 | 1 | 39.9 | 104172.2 | 17987 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:19 | Normal | 490.8 | 485.5 | 499.5 | 15 | 7.3 | 6.5 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 33.2 | 33.6 | 33.6 | 59.96 | 59.94 | 59.91 | 13601 | 1 | 40.1 | 104173.4 | 17987 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:24 | Normal | 489.8 | 484 | 497.9 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 135.7 | 136.2 | 136.3 | 33.5 | 34 | 33.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 13745 | 1 | 40.8 | 104174.5 | 17988 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:29 | Normal | 492.4 | 488.4 | 501.5 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 136 | 136.4 | 136.4 | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 13992 | 1 | 40.8 | 104175.6 | 17988 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:34 | Normal | 489.8 | 484.1 | 495.3 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 136 | 136.5 | 136.4 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 60 | 59.95 | 59.99 | 14156 | 1 | 41.1 | 104176.8 | 17988 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:39 | Normal | 482.3 | 478.6 | 497.1 | 15.8 | 7.7 | 6.9 | 135.9 | 136.4 | 136.3 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14139 | 1 | 41.3 | 104178 | 17988 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:44 | Normal | 483.8 | 483.4 | 490.7 | 15.8 | 7.6 | 7.1 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 34.7 | 35.2 | 35 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 14254 | 1 | 41.6 | 104179.2 | 17988 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:49 | Normal | 478.7 | 477.8 | 489.8 | 16 | 7.8 | 7.2 | 136.2 | 136.5 | 136.5 | 35 | 35.5 | 35.3 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 14357 | 1 | 41.9 | 104180.4 | 17988 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:54 | Normal | 479.9 | 475.9 | 483.9 | 16.1 | 7.9 | 7.4 | 136.1 | 136.5 | 136.5 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 60.03 | 60 | 14469 | 1 | 42 | 104181.6 | 17988 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 09:59 | Normal | 482.9 | 472 | 489 | 16 | 8 | 7.3 | 136.1 | 136.5 | 136.6 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14514 | 1 | 42.5 | 104182.8 | 17988 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:04 | Normal | 477.9 | 467.3 | 485.1 | 16.3 | 8.1 | 7.5 | 136 | 136.2 | 136.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.01 | 59.93 | 14631 | 1 | 43 | 104184 | 17988 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:09 | Normal | 474.8 | 452.4 | 473.1 | 16.5 | 8.3 | 7.7 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14676 | 1 | 43.2 | 104185.2 | 17988 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:14 | Normal | 465.8 | 451.9 | 455 | 16.8 | 8.3 | 7.8 | 135.9 | 136.2 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 14678 | 1 | 43.1 | 104186.4 | 17988 | 8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:19 | Normal | 468.8 | 449.5 | 439.5 | 16.9 | 8.4 | 8 | 136 | 136.3 | 136.5 | 35.7 | 36.3 | 36.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14675 | 1 | 43.2 | 104187.7 | 17988 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:24 | Normal | 468.3 | 450.6 | 446.5 | 16.8 | 8.4 | 8 | 136.1 | 136.4 | 136.6 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 14684 | 1 | 43.4 | 104188.9 | 17989 | 8 | 9 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:29 | Wait | 572.9 | 566.5 | 577.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 43.8 | 104189.9 | 17989 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:34 | Normal | 485.6 | 478.1 | 490 | 16.1 | 8.1 | 7.6 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14851 | 1 | 43.1 | 104190.5 | 17989 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:39 | Normal | 479.2 | 481.8 | 487.4 | 16.6 | 8 | 7.8 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 14951 | 1 | 43.4 | 104191.8 | 17989 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:44 | Normal | 481.1 | 481.6 | 487.5 | 16.5 | 8 | 7.8 | 136 | 136.5 | 136.5 | 36.4 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 14986 | 1 | 43.9 | 104193 | 17989 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:49 | Normal | 487.5 | 482 | 489.7 | 16.1 | 8 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14985 | 1 | 44 | 104194.3 | 17989 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:54 | Normal | 487.8 | 482.3 | 490 | 16 | 8 | 7.8 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 14915 | 1 | 44 | 104195.5 | 17989 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 10:59 | Normal | 483 | 477.5 | 485.5 | 16.2 | 8.1 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 14926 | 1 | 44.5 | 104196.8 | 17989 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:04 | Normal | 484.5 | 479 | 486.8 | 16.2 | 8.1 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.5 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14990 | 1 | 44.5 | 104198 | 17989 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:09 | Normal | 488.6 | 483 | 490.7 | 16 | 8 | 7.8 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60 | 59.97 | 60 | 14967 | 1 | 44.7 | 104199.3 | 17989 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:14 | Normal | 487.3 | 481.8 | 489.5 | 16 | 7.9 | 7.8 | 136 | 136.2 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60.07 | 59.98 | 14866 | 1 | 45.1 | 104200.5 | 17989 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:19 | Normal | 482.9 | 479.5 | 491 | 16.3 | 8 | 7.8 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 36.5 | 37.1 | 36.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14976 | 1 | 45.2 | 104201.7 | 17989 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:24 | Normal | 478.2 | 478.9 | 488.6 | 16.5 | 8 | 7.8 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60.04 | 60.05 | 14962 | 1 | 45.4 | 104203 | 17989 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:29 | Normal | 479.5 | 479.9 | 489.6 | 16.4 | 8 | 7.8 | 136.2 | 136.5 | 136.5 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 14924 | 1 | 45.6 | 104204.2 | 17990 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:34 | Normal | 474 | 474.5 | 480.2 | 16.5 | 8.1 | 7.9 | 136.1 | 136.6 | 136.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14871 | 1 | 45.8 | 104205.5 | 17990 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:39 | Normal | 471 | 471.5 | 477 | 16.6 | 8.1 | 8.1 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 36.4 | 37 | 36.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14974 | 1 | 45.8 | 104206.7 | 17990 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:44 | Normal | 467.6 | 468 | 473.7 | 16.6 | 8.1 | 8.1 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 14897 | 1 | 45.9 | 104208 | 17990 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:49 | Normal | 465 | 465.5 | 471.3 | 16.8 | 8.2 | 8.3 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14976 | 1 | 45.8 | 104209.2 | 17990 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:54 | Normal | 460.8 | 444 | 450 | 16.7 | 8.3 | 8.5 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.9 | 59.97 | 14673 | 1 | 45.9 | 104210.4 | 17990 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 11:59 | Normal | 463.8 | 450.8 | 448.8 | 16.5 | 8.2 | 8.5 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 14678 | 1 | 46.2 | 104211.7 | 17990 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:04 | Normal | 466.9 | 453.1 | 453.1 | 16.4 | 8.1 | 8.5 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60 | 59.98 | 59.95 | 14666 | 1 | 46.2 | 104212.9 | 17990 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:09 | Normal | 464.6 | 466 | 464.3 | 16.3 | 8 | 8.3 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14648 | 1 | 46.2 | 104214.1 | 17990 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:14 | Normal | 468.6 | 462.1 | 468.1 | 16.1 | 8 | 8.2 | 136 | 136.3 | 136.4 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 60 | 60.06 | 59.99 | 14519 | 1 | 46.2 | 104215.3 | 17990 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:19 | Normal | 466.1 | 460.5 | 473.5 | 16 | 7.9 | 8.1 | 135.9 | 136.2 | 136.4 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 14403 | 1 | 46.1 | 104216.5 | 17990 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:24 | Normal | 467.3 | 469 | 470.5 | 15.8 | 7.6 | 8.1 | 135.9 | 136.1 | 136.2 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 14266 | 1 | 46.2 | 104217.7 | 17990 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:29 | Normal | 465.5 | 461 | 470.3 | 15.7 | 7.7 | 8 | 135.8 | 136.1 | 136.3 | 34.5 | 35 | 34.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 14083 | 1 | 46.4 | 104218.9 | 17991 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:34 | Normal | 472.6 | 461.8 | 462.5 | 15.3 | 7.6 | 8.1 | 135.8 | 136.2 | 136.3 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 14076 | 1 | 46.1 | 104220.1 | 17991 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:39 | Normal | 466.5 | 471.8 | 463.1 | 15.3 | 7.3 | 8 | 135.9 | 135.9 | 136 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13825 | 1 | 46.1 | 104221.2 | 17991 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:44 | Normal | 469.1 | 467.3 | 467.5 | 15.1 | 7.4 | 8 | 135.7 | 136 | 136 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 13775 | 1 | 46 | 104222.4 | 17991 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:49 | Normal | 465.8 | 467.2 | 467.1 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 135.8 | 135.8 | 136 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13576 | 1 | 45.9 | 104223.5 | 17991 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:54 | Normal | 470.6 | 466.1 | 467.8 | 14.6 | 7.2 | 7.8 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.05 | 60.06 | 59.99 | 13389 | 1 | 45.9 | 104224.6 | 17991 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 12:59 | Normal | 470.6 | 465.8 | 463.9 | 14.5 | 7.1 | 7.8 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.97 | 60 | 60.03 | 13261 | 1 | 45.7 | 104225.8 | 17991 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:04 | Normal | 467.8 | 468.7 | 471.1 | 14.5 | 7 | 7.6 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 13099 | 1 | 45.7 | 104226.9 | 17991 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:09 | Normal | 468.5 | 461.5 | 468.1 | 14.2 | 7 | 7.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12935 | 1 | 45.4 | 104227.9 | 17991 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:14 | Normal | 472 | 463.5 | 467.9 | 13.8 | 6.8 | 7.5 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12714 | 1 | 45.3 | 104229 | 17991 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:19 | Normal | 473.6 | 466.5 | 473.3 | 13.8 | 6.7 | 7.5 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 60.03 | 60.02 | 60.11 | 12670 | 1 | 45.1 | 104230.1 | 17991 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:24 | Normal | 474.5 | 468.8 | 469 | 13.5 | 6.6 | 7.5 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 12518 | 1 | 44.7 | 104231.1 | 17991 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:29 | Normal | 475.6 | 475.1 | 477.8 | 13.3 | 6.4 | 7.3 | 136 | 136.2 | 136.3 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 12349 | 1 | 44.3 | 104232.2 | 17992 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:34 | Normal | 479.8 | 473.6 | 479.9 | 13 | 6.3 | 7.1 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 12198 | 1 | 44.1 | 104233.2 | 17992 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:39 | Normal | 483 | 481.3 | 475.3 | 12.8 | 6.1 | 7.1 | 135.9 | 136 | 135.9 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12048 | 1 | 44 | 104234.2 | 17992 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:44 | Normal | 481.9 | 477.2 | 472.3 | 12.3 | 6 | 7 | 135.9 | 135.8 | 136 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 11658 | 1 | 44.1 | 104235.2 | 17992 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:49 | Normal | 483 | 474.9 | 470.8 | 12.1 | 5.9 | 6.9 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 11436 | 1 | 43.8 | 104236.1 | 17992 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:54 | Normal | 480.1 | 476.4 | 470.4 | 11.9 | 5.8 | 6.8 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60 | 59.97 | 60.05 | 11223 | 1 | 43.8 | 104237.1 | 17992 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 13:59 | Normal | 479.5 | 473.8 | 471.8 | 11.6 | 5.6 | 6.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 10918 | 1 | 43.7 | 104238 | 17992 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:04 | Normal | 481 | 479.4 | 473 | 11.3 | 5.5 | 6.5 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10701 | 1 | 43.4 | 104238.9 | 17992 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:09 | Normal | 477.3 | 473 | 466.5 | 11.2 | 5.5 | 6.5 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 25.9 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60.04 | 60 | 10525 | 1 | 43 | 104239.8 | 17992 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:14 | Normal | 479.3 | 476.2 | 471.8 | 10.8 | 5.3 | 6.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10252 | 1 | 42.9 | 104240.6 | 17992 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:19 | Normal | 489.8 | 480.3 | 480.4 | 10.5 | 5.1 | 6.2 | 135.1 | 135.1 | 135 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 10100 | 1 | 42.3 | 104241.5 | 17992 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:24 | Normal | 488 | 482.5 | 479.6 | 10.1 | 5 | 6.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 9816 | 1 | 42 | 104242.3 | 17992 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:29 | Normal | 482.8 | 487 | 479.3 | 9.9 | 4.6 | 5.9 | 134.8 | 135 | 135 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9444 | 1 | 42.2 | 104243.1 | 17993 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:34 | Normal | 488.5 | 483.3 | 481.4 | 9.6 | 4.6 | 5.8 | 134.7 | 134.8 | 135 | 22.7 | 23 | 23 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9220 | 1 | 42.5 | 104243.9 | 17993 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:39 | Normal | 489.7 | 485.8 | 482.8 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 9029 | 1 | 42.2 | 104244.7 | 17993 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:44 | Normal | 485.6 | 489.9 | 487.2 | 9 | 4.3 | 5.5 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 8757 | 1 | 41.7 | 104245.4 | 17993 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:49 | Normal | 491.8 | 485.6 | 481.8 | 8.6 | 4.1 | 5.4 | 135.1 | 135.3 | 135.5 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 8457 | 1 | 41.8 | 104246.1 | 17993 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:54 | Normal | 490.7 | 487.5 | 484.5 | 8.3 | 4 | 5.2 | 135 | 135 | 135.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8191 | 1 | 42 | 104246.8 | 17993 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 14:59 | Normal | 494.5 | 483.3 | 486.3 | 8 | 3.8 | 5.1 | 134.8 | 134.9 | 135 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 7887 | 1 | 41.9 | 104247.5 | 17993 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:04 | Normal | 492.4 | 491.9 | 484.3 | 7.7 | 3.6 | 5 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 7634 | 1 | 41.8 | 104248.1 | 17993 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:09 | Normal | 495.4 | 487.6 | 483.5 | 7.3 | 3.5 | 4.9 | 134.3 | 134.3 | 134.5 | 18 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 7299 | 1 | 41.6 | 104248.7 | 17993 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:14 | Normal | 499.6 | 485.9 | 488.7 | 7 | 3.3 | 4.6 | 134.1 | 134.4 | 134.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 6997 | 1 | 41.5 | 104249.3 | 17993 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:19 | Normal | 500.5 | 499.7 | 496.3 | 6.6 | 3.1 | 4.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 6698 | 1 | 40.8 | 104249.9 | 17993 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:24 | Normal | 498.8 | 499.7 | 491.7 | 6.3 | 3 | 4.3 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.11 | 60.01 | 60.03 | 6399 | 1 | 40.5 | 104250.4 | 17993 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:29 | Normal | 496.7 | 501 | 487.4 | 5.9 | 2.8 | 4.1 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5996 | 1 | 40.5 | 104251 | 17994 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:34 | Normal | 502.7 | 501 | 495.2 | 5.5 | 2.6 | 4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 5696 | 1 | 40.3 | 104251.4 | 17994 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:39 | Normal | 500.8 | 494.6 | 495.6 | 5.3 | 2.5 | 3.8 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 5413 | 1 | 40.1 | 104251.9 | 17994 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:44 | Normal | 504.6 | 496.3 | 513.8 | 5 | 2.3 | 3.3 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4939 | 1 | 39.8 | 104252.3 | 17994 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:49 | Normal | 504.8 | 496.9 | 476.4 | 4.6 | 2.1 | 3.5 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4678 | 1 | 39.2 | 104252.7 | 17994 | 1.9 | 2.7 | 2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:54 | Normal | 505.4 | 502.3 | 482.1 | 4.3 | 2 | 3.3 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4352 | 1 | 38.6 | 104253.1 | 17994 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 15:59 | Normal | 503.8 | 500.2 | 485.1 | 4 | 1.8 | 3.1 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4052 | 1 | 38.2 | 104253.5 | 17994 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:04 | Normal | 506.1 | 500.4 | 482.4 | 3.6 | 1.6 | 3 | 132.5 | 132.4 | 133.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 3753 | 1 | 37.8 | 104253.8 | 17994 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:09 | Normal | 505.9 | 500.4 | 474.9 | 3.3 | 1.5 | 2.9 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 3406 | 1 | 37.4 | 104254.1 | 17994 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:14 | Normal | 505 | 489.5 | 484.9 | 3 | 1.3 | 2.6 | 132.1 | 132 | 132.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.01 | 60 | 3098 | 1 | 37.2 | 104254.4 | 17994 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:19 | Normal | 506.1 | 489 | 486.1 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 132 | 132 | 132.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 2771 | 1 | 36.7 | 104254.6 | 17994 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:24 | Normal | 504.7 | 485.6 | 493 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 131.6 | 131.6 | 132 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60.01 | 59.96 | 2456 | 1 | 36.1 | 104254.8 | 17994 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:29 | Normal | 502.6 | 486 | 470.1 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 59.95 | 59.96 | 2169 | 1 | 35.6 | 104255 | 17995 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:34 | Normal | 501.9 | 456.3 | 471.1 | 1.8 | 0.8 | 2 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1853 | 1 | 35.1 | 104255.2 | 17995 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:39 | Normal | 527.7 | 468.5 | 464.6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 130.8 | 130.8 | 130.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.95 | 59.77 | 1353 | 1 | 35.5 | 104255.3 | 17995 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:44 | Normal | 517.4 | 442.4 | 500.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 130.9 | 130.6 | 131 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.93 | 916 | 1 | 37.8 | 104255.4 | 17995 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:49 | Normal | 488.1 | 393.3 | 391.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 504 | 1 | 39.2 | 104255.5 | 17995 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:54 | Normal | 488.3 | 386 | 284.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 344 | 1 | 39.8 | 104255.5 | 17995 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 16:59 | Normal | 478.7 | 398.3 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.1 | 271 | 1 | 40.1 | 104255.5 | 17995 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:04 | Normal | 478.5 | 376.4 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 225 | 1 | 40.1 | 104255.5 | 17995 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:09 | Normal | 471.3 | 324.9 | 201.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 190 | 1 | 39.9 | 104255.6 | 17995 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:14 | Normal | 469.2 | 349.5 | 241.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 173 | 1 | 39.7 | 104255.6 | 17995 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:19 | Normal | 458.4 | 430.4 | 435 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 182 | 1 | 39.5 | 104255.6 | 17995 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:24 | Normal | 478 | 525 | 422.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.89 | 59.99 | 76 | 1 | 39.2 | 104255.6 | 17995 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:29 | Normal | 452.9 | 478.7 | 441 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 98 | 1 | 39 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:34 | Normal | 450.3 | 415.9 | 434 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 60 | 1 | 38.6 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:39 | Normal | 437.2 | 322.3 | 387.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14 | 1 | 38.3 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:44 | Normal | 323.8 | 290.1 | 366.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 38 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:49 | Normal | 335.8 | 296.9 | 286.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 37.7 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:54 | Normal | 356.9 | 337.5 | 390.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 37.4 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 17:59 | Normal | 390.1 | 375.1 | 388.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 37.1 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-10-21 18:04 | Normal | 282.4 | 267.3 | 303.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 36.8 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0