## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-22 04:55 | Wait | 471.4 | 471.4 | 471.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 12.2 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-22 04:56 | Wait | 430.5 | 430.3 | 430.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 12.3 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-22 04:57 | Wait | 468.8 | 468.6 | 468.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 12 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-22 05:00 | Normal | 461.3 | 456 | 399.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 0 | 1 | 15.4 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-10-22 05:02 | Normal | 413.5 | 377 | 361.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1 | 1 | 16.2 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-22 05:06 | Normal | 419.8 | 293.5 | 361 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 18 | 1 | 18.1 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-22 05:11 | Normal | 436.3 | 416.9 | 503.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.09 | 59.99 | 49 | 1 | 19.7 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:16 | Normal | 466.1 | 471.7 | 426.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 114 | 1 | 20.7 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:21 | Normal | 497.8 | 490 | 403.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.7 | 0.8 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.05 | 156 | 1 | 21.4 | 104255.6 | 17996 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:26 | Normal | 526 | 495 | 423.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.04 | 60.07 | 204 | 1 | 22.1 | 104255.7 | 17996 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:31 | Normal | 536.8 | 526 | 477.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 256 | 1 | 22.9 | 104255.7 | 17997 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:36 | Normal | 516.1 | 528.3 | 467.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 302 | 1 | 23.7 | 104255.7 | 17997 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:41 | Normal | 542.1 | 545.4 | 473.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 344 | 1 | 24.5 | 104255.7 | 17997 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:46 | Normal | 532.5 | 547.7 | 476.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 384 | 1 | 25.3 | 104255.8 | 17997 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:51 | Normal | 548.3 | 384 | 461.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 539 | 1 | 25.8 | 104255.8 | 17997 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 05:56 | Normal | 518.7 | 461 | 438.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 835 | 1 | 26.1 | 104255.9 | 17997 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:01 | Normal | 551.3 | 506 | 489.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.09 | 60.05 | 60.08 | 1095 | 1 | 26.5 | 104255.9 | 17997 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:06 | Normal | 562.1 | 505.1 | 476.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1245 | 1 | 26.9 | 104256 | 17997 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:11 | Normal | 548.5 | 522.8 | 504.6 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.81 | 60 | 59.98 | 1649 | 1 | 24.6 | 104256.1 | 17997 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:16 | Normal | 538.2 | 542.3 | 517.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2137 | 1 | 21.4 | 104256.3 | 17997 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:21 | Normal | 532.5 | 523 | 526.6 | 2.6 | 2 | 0.8 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.14 | 60.02 | 60.16 | 2466 | 1 | 22.1 | 104256.5 | 17997 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:26 | Normal | 533.6 | 535 | 551.1 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 59.93 | 60.19 | 2702 | 1 | 23 | 104256.7 | 17997 | 0.1 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:31 | Normal | 535.1 | 534.5 | 550.6 | 3 | 2.3 | 1 | 134 | 133.9 | 134.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 59.81 | 60.02 | 2955 | 1 | 23.6 | 104256.9 | 17998 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:36 | Normal | 531.2 | 531.9 | 554.6 | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 134 | 7.9 | 8 | 8 | 60.06 | 59.97 | 59.88 | 3157 | 1 | 24.3 | 104257.2 | 17998 | 0.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:41 | Normal | 528.7 | 529.5 | 557 | 3.5 | 2.7 | 1.1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.06 | 60 | 59.89 | 3395 | 1 | 24.7 | 104257.5 | 17998 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:46 | Normal | 511.1 | 525.6 | 559.5 | 5 | 2.8 | 1.2 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.06 | 60.09 | 60.09 | 4203 | 1 | 25 | 104257.8 | 17998 | 1.4 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:51 | Normal | 535.1 | 527.1 | 518.8 | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60.01 | 59.91 | 59.98 | 4809 | 1 | 25.7 | 104258.2 | 17998 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 06:56 | Normal | 530.3 | 525.7 | 527.6 | 5.5 | 3.3 | 2.2 | 135 | 135 | 135.3 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 5318 | 1 | 26.5 | 104258.6 | 17998 | 1.6 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:01 | Normal | 529.7 | 524.6 | 525.9 | 5.8 | 3.4 | 2.5 | 135.1 | 135 | 135.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5664 | 1 | 27.3 | 104259 | 17998 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:06 | Normal | 528.9 | 520 | 521.3 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.2 | 135.1 | 135.5 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 6004 | 1 | 28.3 | 104259.5 | 17998 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:11 | Normal | 527.8 | 518.1 | 525.8 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 6253 | 1 | 29.1 | 104260 | 17998 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:16 | Normal | 524.1 | 516.9 | 527 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.06 | 59.97 | 60.06 | 6467 | 1 | 30.2 | 104260.6 | 17998 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:21 | Normal | 528.6 | 513.8 | 523.8 | 6.8 | 4.1 | 3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 16.8 | 17 | 17 | 60.02 | 60.1 | 60.01 | 6816 | 1 | 31.7 | 104261.1 | 17998 | 2.2 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:26 | Normal | 524.8 | 512.1 | 513.9 | 7 | 4.2 | 3.2 | 135.5 | 135.4 | 135.7 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.06 | 60.04 | 60.1 | 7084 | 1 | 33 | 104261.7 | 17998 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:31 | Normal | 525.3 | 512.8 | 520.1 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.06 | 60.12 | 60.05 | 7409 | 1 | 34.1 | 104262.3 | 17999 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:36 | Normal | 521.6 | 515.2 | 515.7 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.2 | 135.3 | 135.6 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 7677 | 1 | 35.4 | 104262.9 | 17999 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:41 | Normal | 490.7 | 509.1 | 517.2 | 9 | 4.7 | 3.7 | 135.5 | 135.4 | 135.8 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 8214 | 1 | 36.5 | 104263.6 | 17999 | 3.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:46 | Normal | 472.2 | 506.1 | 511.5 | 10 | 4.9 | 3.8 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.97 | 60 | 60 | 8717 | 1 | 37.7 | 104264.3 | 17999 | 4.5 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:51 | Normal | 472.5 | 507.1 | 510 | 10.3 | 5 | 4 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8963 | 1 | 39 | 104265 | 17999 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 07:56 | Normal | 473.2 | 498.1 | 504.8 | 10.6 | 5.2 | 4.2 | 135.8 | 135.7 | 136 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.1 | 60.1 | 9257 | 1 | 39.8 | 104265.8 | 17999 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:01 | Normal | 470.7 | 503.9 | 507.2 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 135.7 | 135.8 | 136 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 9513 | 1 | 40.6 | 104266.6 | 17999 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:06 | Normal | 472.7 | 504.8 | 507.7 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 23.9 | 24.2 | 24 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 9747 | 1 | 41.2 | 104267.4 | 17999 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:11 | Normal | 470.1 | 492.9 | 506.8 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.7 | 135.7 | 136.1 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 9866 | 1 | 41.6 | 104268.2 | 17999 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:16 | Normal | 498.7 | 505.8 | 509.1 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 10608 | 1 | 41.7 | 104269.1 | 17999 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:21 | Normal | 492.1 | 500.8 | 500.9 | 12.1 | 5.7 | 5 | 135.9 | 136.1 | 136.3 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10804 | 1 | 42.4 | 104270 | 17999 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:26 | Normal | 499.7 | 490.6 | 498.4 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 27 | 27.4 | 27.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11089 | 1 | 42.6 | 104270.9 | 17999 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:31 | Normal | 494.1 | 495.9 | 506.7 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11315 | 1 | 42.6 | 104271.8 | 18000 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:36 | Normal | 490.6 | 490.8 | 499.3 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 136 | 135.9 | 136.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 11560 | 1 | 42.9 | 104272.8 | 18000 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:41 | Normal | 487 | 493.1 | 492.3 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 136 | 135.9 | 136.3 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 60 | 60 | 11739 | 1 | 43 | 104273.7 | 18000 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:46 | Normal | 492.5 | 486.3 | 498.5 | 13.2 | 6.5 | 5.5 | 136.3 | 136.1 | 136.2 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.02 | 59.99 | 60.07 | 11937 | 1 | 42.6 | 104274.7 | 18000 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:51 | Normal | 483.5 | 489.2 | 490.8 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12141 | 1 | 42.8 | 104275.7 | 18000 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 08:56 | Normal | 485.8 | 484.4 | 491.5 | 13.7 | 6.7 | 5.8 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60.06 | 60.03 | 60 | 12285 | 1 | 42.5 | 104276.7 | 18000 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:01 | Normal | 483.9 | 481 | 489.9 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12055 | 1 | 42.6 | 104277.8 | 18000 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:06 | Normal | 480.2 | 485.5 | 484.5 | 14.8 | 7.1 | 6.5 | 136.6 | 136.6 | 136.8 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 13157 | 1 | 42.3 | 104278.8 | 18000 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:11 | Normal | 473.6 | 475.5 | 478 | 13.7 | 7 | 6.3 | 136 | 136.3 | 136.4 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 12643 | 1 | 42.5 | 104280 | 18000 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:16 | Normal | 479.6 | 474.2 | 485.5 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 136.4 | 136.7 | 136.8 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 13829 | 1 | 42.7 | 104281.1 | 18000 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:21 | Normal | 479.1 | 482 | 486 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 136.7 | 136.7 | 137 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60 | 59.99 | 60 | 13390 | 1 | 42.5 | 104282.1 | 18000 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:26 | Normal | 476 | 477.3 | 485.3 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13357 | 1 | 42.9 | 104283.2 | 18000 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:31 | Normal | 472.1 | 474.9 | 488.9 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 136.5 | 136.5 | 136.7 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 13313 | 1 | 43.2 | 104284.3 | 18001 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:36 | Normal | 471.1 | 476.6 | 480.8 | 15.3 | 7.4 | 6.8 | 136.3 | 136.6 | 136.7 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13484 | 1 | 43.7 | 104285.4 | 18001 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:41 | Normal | 469.4 | 470.3 | 474.3 | 15.4 | 7.5 | 7 | 136.4 | 136.7 | 136.7 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 13568 | 1 | 43.8 | 104286.6 | 18001 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:46 | Normal | 472.8 | 466.5 | 476.8 | 15.3 | 7.6 | 6.9 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 33 | 33.4 | 33.4 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 13537 | 1 | 43.9 | 104287.7 | 18001 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:51 | Normal | 472.8 | 468.2 | 472.3 | 15.4 | 7.6 | 7.1 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 13687 | 1 | 44 | 104288.8 | 18001 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 09:56 | Normal | 466.9 | 468.1 | 471.1 | 15.6 | 7.7 | 7.1 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 33.6 | 34 | 34 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 13779 | 1 | 44.2 | 104290 | 18001 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:01 | Normal | 464.4 | 471.3 | 475.5 | 15.9 | 7.7 | 7.1 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13904 | 1 | 44.1 | 104291.1 | 18001 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:06 | Normal | 469.8 | 470.5 | 478.6 | 15.8 | 7.8 | 7.2 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 14020 | 1 | 44.5 | 104292.3 | 18001 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:11 | Normal | 461.5 | 465.4 | 471.4 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 34 | 34.5 | 34.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14008 | 1 | 44.9 | 104293.4 | 18001 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:16 | Normal | 467 | 468.8 | 471.7 | 16.1 | 7.9 | 7.5 | 138.1 | 138.1 | 138.2 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 14161 | 1 | 45.1 | 104294.6 | 18001 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:21 | Normal | 465.4 | 462.3 | 464.8 | 16.1 | 8 | 7.6 | 138.3 | 138.5 | 138.6 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.04 | 59.98 | 60.01 | 14240 | 1 | 45.2 | 104295.8 | 18001 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:26 | Normal | 462 | 462.8 | 462.7 | 16.2 | 8 | 7.6 | 138.4 | 138.5 | 138.5 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 60.03 | 60.08 | 60.03 | 14191 | 1 | 45.5 | 104297 | 18001 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:31 | Normal | 457.4 | 461.6 | 468.8 | 16.5 | 8 | 7.6 | 138.3 | 138.4 | 138.5 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 14311 | 1 | 45.6 | 104298.1 | 18002 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:36 | Normal | 467.6 | 460.5 | 467.1 | 16.2 | 8.1 | 7.8 | 138.5 | 138.7 | 138.9 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 14407 | 1 | 45.8 | 104299.3 | 18002 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:41 | Normal | 460.7 | 466.1 | 466 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 138.5 | 138.5 | 138.7 | 34.7 | 35.2 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 14488 | 1 | 46.1 | 104300.5 | 18002 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:46 | Normal | 460.6 | 458.1 | 460.1 | 16.5 | 8.1 | 7.9 | 138.4 | 138.5 | 138.7 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 60 | 60 | 59.96 | 14478 | 1 | 46.2 | 104301.7 | 18002 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:51 | Normal | 454.1 | 464.5 | 464.3 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 138.4 | 138.6 | 138.8 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 14403 | 1 | 46.7 | 104303 | 18002 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 10:56 | Normal | 461.6 | 459.6 | 465.6 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 138.5 | 138.6 | 138.8 | 34.6 | 35 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14388 | 1 | 47.1 | 104304.2 | 18002 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:01 | Normal | 457.9 | 463.2 | 459.4 | 16.6 | 8.1 | 8 | 138.5 | 138.5 | 138.6 | 34.6 | 35.1 | 35 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 14464 | 1 | 47.1 | 104305.4 | 18002 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:06 | Normal | 457.1 | 463.4 | 460 | 16.6 | 8.1 | 8 | 138.3 | 138.3 | 138.5 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 14511 | 1 | 46.9 | 104306.6 | 18002 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:11 | Normal | 450.3 | 458.3 | 458.3 | 16.8 | 8.1 | 8 | 137.8 | 138 | 138.1 | 34.7 | 35.2 | 35.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14460 | 1 | 47.1 | 104307.8 | 18002 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:16 | Normal | 460.5 | 460.1 | 456.4 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 137.8 | 138.1 | 138.2 | 35 | 35.5 | 35.5 | 60.04 | 60.02 | 60 | 14566 | 1 | 47.2 | 104309 | 18002 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:21 | Normal | 460.5 | 462.6 | 457 | 16.4 | 8.1 | 8.1 | 138 | 138.1 | 138.2 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.08 | 60 | 60.04 | 14451 | 1 | 47.3 | 104310.2 | 18002 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:26 | Normal | 459.8 | 463 | 456.3 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 138.1 | 138.5 | 138.6 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 14519 | 1 | 47.1 | 104311.4 | 18002 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:31 | Normal | 458.7 | 463.1 | 463.1 | 16.4 | 8 | 8 | 138.1 | 138.2 | 138.6 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14469 | 1 | 47.2 | 104312.6 | 18003 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:36 | Normal | 460.5 | 460 | 458.1 | 16.3 | 8.1 | 8.1 | 138.2 | 138.2 | 138.6 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 14463 | 1 | 47.2 | 104313.8 | 18003 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:41 | Normal | 461.3 | 464.4 | 464.3 | 16.3 | 7.9 | 8.1 | 138 | 138.4 | 138.6 | 34.6 | 35.1 | 35 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14433 | 1 | 47.3 | 104315 | 18003 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:46 | Normal | 459.4 | 457.5 | 454.3 | 16.3 | 8 | 8.2 | 137.9 | 138.2 | 138.5 | 34.5 | 35 | 35 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14381 | 1 | 47.3 | 104316.2 | 18003 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:51 | Normal | 457.3 | 461.8 | 461.8 | 16.2 | 7.8 | 8.1 | 138 | 138.2 | 138.3 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14248 | 1 | 47.8 | 104317.4 | 18003 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 11:56 | Normal | 459.6 | 455 | 464.3 | 16.2 | 8 | 8.1 | 138.1 | 138.4 | 138.4 | 34.3 | 34.9 | 34.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14311 | 1 | 47.8 | 104318.6 | 18003 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:01 | Normal | 461 | 460.5 | 457.5 | 15.8 | 7.8 | 8.1 | 138.1 | 138.2 | 138.4 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 14083 | 1 | 47.8 | 104319.8 | 18003 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:06 | Normal | 457.8 | 462.6 | 464.6 | 16 | 7.8 | 8 | 137.9 | 138.3 | 138.3 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 14104 | 1 | 47.8 | 104321 | 18003 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:11 | Normal | 463.3 | 459.1 | 461 | 15.6 | 7.7 | 8 | 137.6 | 138.1 | 138.2 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13990 | 1 | 47.6 | 104322.1 | 18003 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:16 | Normal | 457.1 | 456.4 | 459.8 | 16.3 | 8 | 8.3 | 137.9 | 137.9 | 138 | 34.8 | 35.2 | 35 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14408 | 1 | 47.5 | 104323.3 | 18003 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:21 | Normal | 462 | 454 | 449.7 | 15.4 | 7.6 | 8.1 | 137.8 | 137.9 | 138.1 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13751 | 1 | 47.6 | 104324.4 | 18003 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:26 | Normal | 457.1 | 466.5 | 461.8 | 15.6 | 7.5 | 8 | 137.6 | 137.9 | 138 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 59.92 | 59.94 | 59.98 | 13858 | 1 | 47.4 | 104325.5 | 18003 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:31 | Normal | 459.6 | 459.1 | 455.3 | 15.7 | 7.7 | 8.1 | 137.6 | 137.6 | 137.8 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 59.94 | 60.01 | 60 | 14021 | 1 | 47.5 | 104326.7 | 18004 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:36 | Normal | 461 | 460.6 | 457.2 | 14.1 | 7 | 7.6 | 137.4 | 137.5 | 137.6 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 12691 | 1 | 47.4 | 104327.8 | 18004 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:41 | Normal | 463.1 | 461.6 | 454.7 | 15 | 7.3 | 7.9 | 137.4 | 137.6 | 137.7 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 13392 | 1 | 47.4 | 104328.8 | 18004 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:46 | Normal | 459.2 | 458.8 | 450.1 | 15.3 | 7.6 | 8.1 | 137.8 | 137.8 | 138 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13726 | 1 | 47.6 | 104330 | 18004 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:51 | Normal | 458.1 | 455.1 | 451.9 | 15.1 | 7.5 | 8 | 137.6 | 137.7 | 138 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13518 | 1 | 47.9 | 104331.1 | 18004 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 12:56 | Normal | 454.6 | 458.6 | 447.1 | 14.5 | 7 | 7.8 | 137.3 | 137.3 | 137.6 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12813 | 1 | 47.9 | 104332.2 | 18004 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:01 | Normal | 449.6 | 465.8 | 455.8 | 14.1 | 6.8 | 7.5 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 30.1 | 30.4 | 30.5 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 12192 | 1 | 47.5 | 104333.3 | 18004 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:06 | Normal | 461.3 | 465.6 | 448.1 | 14.4 | 7 | 7.8 | 136.8 | 136.8 | 137 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 12928 | 1 | 47.4 | 104334.3 | 18004 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:11 | Normal | 457.1 | 458.1 | 449.8 | 14.1 | 6.9 | 7.7 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 12577 | 1 | 47.4 | 104335.3 | 18004 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:16 | Normal | 464 | 474.8 | 449.3 | 4.2 | 1.6 | 2.8 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.92 | 59.94 | 59.99 | 3998 | 1 | 47.2 | 104336.3 | 18004 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:21 | Normal | 465.5 | 468.1 | 461 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 4098 | 1 | 46.4 | 104336.9 | 18004 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:26 | Normal | 468.1 | 467.8 | 463.3 | 13 | 6.5 | 7.3 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 11924 | 1 | 46 | 104337.9 | 18004 | 5.9 | 7.2 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:31 | Normal | 471.6 | 465 | 459.5 | 13 | 6.4 | 7.3 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11963 | 1 | 46 | 104338.9 | 18005 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:36 | Normal | 467.5 | 468.8 | 456.8 | 13.1 | 6.3 | 7.3 | 136.2 | 136 | 136.3 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 60.05 | 59.99 | 60 | 11964 | 1 | 45.7 | 104339.9 | 18005 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 7.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:41 | Normal | 463.9 | 474.1 | 456.6 | 13.6 | 6.4 | 7.6 | 136 | 136.1 | 136.1 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12324 | 1 | 45.8 | 104340.9 | 18005 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:46 | Normal | 461 | 468.3 | 456.5 | 13.7 | 6.5 | 7.6 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12369 | 1 | 46 | 104341.9 | 18005 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:51 | Normal | 465.8 | 457 | 460.7 | 13 | 6.4 | 7.2 | 135.9 | 135.9 | 136 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 11807 | 1 | 46.1 | 104342.9 | 18005 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 13:56 | Normal | 461.5 | 466 | 456.5 | 12.8 | 6.1 | 7.2 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 60.02 | 60.06 | 11585 | 1 | 46 | 104343.9 | 18005 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:01 | Normal | 470.9 | 468.2 | 460.8 | 12.4 | 5.8 | 7 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 11375 | 1 | 45.8 | 104344.8 | 18005 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:06 | Normal | 468.3 | 467 | 465.3 | 3.6 | 1.7 | 2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 3038 | 1 | 45.3 | 104345.2 | 18005 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:11 | Normal | 466.1 | 466.1 | 479.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.1 | 132 | 132.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2515 | 1 | 44 | 104345.6 | 18005 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:16 | Normal | 489.2 | 476.1 | 486.7 | 4 | 1.9 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.93 | 59.9 | 59.9 | 3557 | 1 | 43.1 | 104345.8 | 18005 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:21 | Normal | 491.6 | 491.2 | 488.5 | 12.1 | 6 | 6.8 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 11659 | 1 | 42.8 | 104346.6 | 18005 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:26 | Normal | 493.9 | 485 | 493.9 | 6.5 | 3.1 | 4 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6577 | 1 | 43.2 | 104347.4 | 18005 | 2.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:31 | Normal | 491.9 | 486.8 | 483.4 | 12.1 | 5.9 | 7.1 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 11807 | 1 | 43.3 | 104348.1 | 18006 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:36 | Normal | 478.9 | 471.8 | 480.8 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2825 | 1 | 43.1 | 104348.6 | 18006 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:41 | Normal | 492.5 | 501 | 477.1 | 9.9 | 5 | 6 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 9635 | 1 | 42.4 | 104348.9 | 18006 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:46 | Normal | 487.5 | 477.9 | 473.7 | 4.2 | 2 | 2.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 3683 | 1 | 42.5 | 104349.6 | 18006 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:51 | Normal | 487.2 | 485.9 | 497.3 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 3049 | 1 | 42.1 | 104349.8 | 18006 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 14:56 | Normal | 485 | 491.5 | 503.2 | 3 | 1.3 | 1.6 | 131.3 | 131 | 131 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2533 | 1 | 41.6 | 104350.1 | 18006 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:01 | Normal | 495.1 | 492.8 | 506.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.4 | 131 | 131.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 2722 | 1 | 41.1 | 104350.3 | 18006 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:06 | Normal | 492.1 | 499 | 504.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.1 | 131.1 | 131.2 | 6.9 | 7 | 7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2713 | 1 | 40.8 | 104350.6 | 18006 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:11 | Normal | 496.3 | 494.1 | 506.1 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 131.1 | 131 | 131.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 2890 | 1 | 40.5 | 104350.8 | 18006 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:16 | Normal | 494.7 | 480.5 | 460.7 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 132 | 131.8 | 132 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 5258 | 1 | 40.2 | 104351.1 | 18006 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:21 | Normal | 472.5 | 516.6 | 445.2 | 5.7 | 2.8 | 3.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 5064 | 1 | 39.7 | 104351.4 | 18006 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:26 | Normal | 506.2 | 501.3 | 498.7 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6939 | 1 | 39.7 | 104351.9 | 18006 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:31 | Normal | 483.8 | 481.8 | 489.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.6 | 130.6 | 130.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1353 | 1 | 39.7 | 104352.4 | 18007 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:36 | Normal | 500.7 | 499.8 | 492.3 | 5.6 | 2.6 | 4 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5776 | 1 | 39.8 | 104352.8 | 18007 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:41 | Normal | 454.9 | 504.5 | 417.6 | 3.8 | 1.5 | 2.8 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 3201 | 1 | 40.3 | 104353.1 | 18007 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:46 | Normal | 504 | 497.1 | 483.1 | 5 | 2.3 | 3.7 | 132.1 | 131.4 | 131.8 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5121 | 1 | 39.5 | 104353.5 | 18007 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:51 | Normal | 500.3 | 505.8 | 480.3 | 4.3 | 2 | 3.2 | 132 | 131.6 | 131.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 60.03 | 59.98 | 4354 | 1 | 39.3 | 104353.9 | 18007 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 15:56 | Normal | 500.3 | 506.6 | 478.3 | 4.3 | 2 | 3.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 4386 | 1 | 39.3 | 104354.2 | 18007 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:01 | Normal | 496 | 493.7 | 479.1 | 4 | 1.8 | 3.1 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4043 | 1 | 39.2 | 104354.6 | 18007 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:06 | Normal | 495.8 | 492.8 | 467.8 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 131.3 | 131 | 131.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3547 | 1 | 39.2 | 104354.9 | 18007 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:11 | Normal | 494.6 | 489.3 | 478.5 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 131.3 | 130.8 | 131 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 3109 | 1 | 38.9 | 104355.2 | 18007 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:16 | Normal | 503.1 | 497.5 | 478.9 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 131 | 130.5 | 130.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 2915 | 1 | 38.7 | 104355.4 | 18007 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:21 | Normal | 495 | 476 | 473.6 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 2486 | 1 | 38.5 | 104355.7 | 18007 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:26 | Normal | 497.8 | 479.5 | 486.1 | 2.2 | 1 | 2.1 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2246 | 1 | 38.1 | 104355.8 | 18007 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:31 | Normal | 498.9 | 440.8 | 467.5 | 2 | 0.9 | 2 | 130.5 | 129.8 | 130.3 | 5 | 5.1 | 5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1912 | 1 | 37.5 | 104356 | 18008 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:36 | Normal | 491.4 | 463.5 | 464.3 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 130.3 | 129.6 | 130.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1617 | 1 | 37 | 104356.2 | 18008 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:41 | Normal | 516.1 | 438.9 | 468.3 | 1 | 0.7 | 1.6 | 130.3 | 130 | 130.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60.06 | 1191 | 1 | 38.9 | 104356.3 | 18008 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:46 | Normal | 501.5 | 430 | 478.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 130.3 | 129.8 | 129.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 692 | 1 | 40.8 | 104356.4 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:51 | Normal | 490.9 | 376.3 | 446.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 458 | 1 | 41.8 | 104356.4 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 16:56 | Normal | 478 | 365.1 | 398.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 130.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 380 | 1 | 42.3 | 104356.4 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:01 | Normal | 476.5 | 199.9 | 408.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 283 | 1 | 42.4 | 104356.5 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:06 | Normal | 465.3 | 200.8 | 391.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.2 | 130.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 245 | 1 | 42.3 | 104356.5 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:11 | Normal | 461.1 | 199 | 436.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 219 | 1 | 42.2 | 104356.5 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:16 | Normal | 469.5 | 200 | 369.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 174 | 1 | 41.9 | 104356.5 | 18008 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:21 | Normal | 446 | 199.9 | 325.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 134 | 1 | 41.6 | 104356.5 | 18008 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:26 | Normal | 463 | 200 | 352.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 97 | 1 | 41.3 | 104356.6 | 18008 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:31 | Normal | 449.8 | 198.5 | 408.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 66 | 1 | 41 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:36 | Normal | 420.3 | 200.8 | 416.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 33 | 1 | 40.8 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:41 | Normal | 372.6 | 273.4 | 324.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 40.5 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:46 | Normal | 315.9 | 273 | 313.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 40.2 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:51 | Normal | 407.3 | 394.6 | 387.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 39.9 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 17:56 | Normal | 421.6 | 373.5 | 429.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 18:01 | Normal | 344.9 | 341.2 | 351.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 39.2 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2025-10-22 18:06 | Normal | 208.6 | 198.1 | 199 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 38.8 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0