## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-23 04:53 | Wait | 456.3 | 456.2 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 13.5 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-23 04:53 | Wait | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 13.7 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-23 04:58 | Normal | 423.2 | 441.9 | 446.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 16.8 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:03 | Normal | 359.2 | 259 | 325.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 9 | 1 | 19.3 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:08 | Normal | 489.1 | 375.6 | 406.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 35 | 1 | 20.7 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:13 | Normal | 496.1 | 503.3 | 483.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 77 | 1 | 21.8 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:14 | Wait | 452 | 452 | 452 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 13.3 | 104356.6 | 18009 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-23 05:18 | Normal | 476.3 | 488.5 | 492.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.04 | 59.98 | 135 | 1 | 22.7 | 104356.6 | 18010 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:23 | Normal | 494.2 | 427.5 | 481.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 186 | 1 | 23.4 | 104356.6 | 18010 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:28 | Normal | 526.1 | 486.6 | 472.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.11 | 60.11 | 60.06 | 248 | 1 | 24.1 | 104356.6 | 18010 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:33 | Normal | 530 | 479.3 | 429.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 316 | 1 | 25 | 104356.6 | 18010 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:38 | Normal | 536.8 | 358.9 | 472.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.04 | 60 | 372 | 1 | 25.8 | 104356.7 | 18010 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:43 | Normal | 547.6 | 303.2 | 454.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 493 | 1 | 26.5 | 104356.7 | 18010 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:48 | Normal | 543.6 | 366.1 | 488.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.09 | 60 | 586 | 1 | 27.4 | 104356.7 | 18010 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:53 | Normal | 541 | 472.6 | 433.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.06 | 60.05 | 835 | 1 | 28 | 104356.8 | 18010 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 05:58 | Normal | 552.5 | 469 | 470.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.08 | 60.04 | 60.08 | 917 | 1 | 28.4 | 104356.9 | 18010 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:03 | Normal | 553.1 | 509.5 | 482 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 1124 | 1 | 28.8 | 104357 | 18010 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:08 | Normal | 559.2 | 524.5 | 485.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 1336 | 1 | 29.2 | 104357.1 | 18010 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:13 | Normal | 531.6 | 475.4 | 495.2 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.13 | 59.99 | 2015 | 1 | 23.6 | 104357.2 | 18010 | 0 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:18 | Normal | 533.8 | 517.1 | 516.3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 6.1 | 6.1 | 6 | 59.86 | 60.02 | 60.06 | 2321 | 1 | 23.8 | 104357.4 | 18011 | 0 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:23 | Normal | 535.8 | 515.2 | 527.9 | 2.7 | 2 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.13 | 60.03 | 60.02 | 2503 | 1 | 24.9 | 104357.6 | 18011 | 0 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:28 | Normal | 531.6 | 528.8 | 544.7 | 2.9 | 2.3 | 1 | 134 | 133.8 | 134.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.15 | 59.78 | 60.17 | 2818 | 1 | 25.9 | 104357.8 | 18011 | 0 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:33 | Normal | 529.7 | 528.3 | 550.4 | 3.1 | 2.5 | 1 | 134.1 | 134 | 134.1 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 60 | 59.89 | 60.14 | 3035 | 1 | 26.7 | 104358 | 18011 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:38 | Normal | 527.3 | 531.4 | 547.4 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 59.9 | 60.2 | 59.87 | 3255 | 1 | 27.4 | 104358.3 | 18011 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:43 | Normal | 497.1 | 522.6 | 551 | 4.7 | 2.8 | 1.1 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 9.9 | 10 | 10 | 60.12 | 60.09 | 60.08 | 3975 | 1 | 27.8 | 104358.6 | 18011 | 1.2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:48 | Normal | 507 | 520 | 512 | 5.1 | 3 | 1.6 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4527 | 1 | 28.4 | 104358.9 | 18011 | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:53 | Normal | 533.7 | 519.8 | 514.9 | 5.2 | 3.1 | 2 | 135 | 134.9 | 135 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 60.11 | 60.12 | 60.06 | 5016 | 1 | 28.9 | 104359.3 | 18011 | 1.6 | 3.6 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 06:58 | Normal | 528.8 | 524.4 | 520.9 | 5.5 | 3.3 | 2.3 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 5432 | 1 | 29.6 | 104359.8 | 18011 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:03 | Normal | 520 | 519.6 | 525.8 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 135.3 | 135 | 135.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.05 | 60.01 | 60 | 5734 | 1 | 30.5 | 104360.2 | 18011 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:08 | Normal | 532.1 | 518.3 | 516.3 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 6072 | 1 | 30.9 | 104360.7 | 18011 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:13 | Normal | 521.3 | 513.7 | 518.3 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6374 | 1 | 31.9 | 104361.3 | 18011 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:18 | Normal | 523.1 | 512.4 | 515.1 | 6.7 | 4 | 3 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.89 | 60.03 | 59.97 | 6669 | 1 | 32.8 | 104361.8 | 18012 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:23 | Normal | 522 | 517.8 | 518.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.6 | 135.5 | 135.5 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.1 | 60.02 | 60 | 6976 | 1 | 34.2 | 104362.4 | 18012 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:28 | Normal | 514.6 | 507.6 | 505.4 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 7254 | 1 | 35.9 | 104363 | 18012 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:33 | Normal | 524.6 | 509.3 | 510.9 | 7.3 | 4.5 | 3.5 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 7490 | 1 | 37.5 | 104363.6 | 18012 | 2.5 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:38 | Normal | 519.1 | 503.7 | 510.3 | 7.6 | 4.6 | 3.6 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 60.13 | 60.03 | 59.99 | 7732 | 1 | 38.7 | 104364.2 | 18012 | 2.5 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:43 | Normal | 465 | 501.8 | 513.3 | 10 | 4.8 | 3.7 | 135.9 | 135.7 | 135.7 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.14 | 60.01 | 60.04 | 8482 | 1 | 39.8 | 104364.9 | 18012 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:48 | Normal | 466 | 492.6 | 499.6 | 10.2 | 5 | 4 | 135.7 | 135.5 | 135.6 | 21.5 | 21.9 | 21.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 8800 | 1 | 41.1 | 104365.6 | 18012 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:53 | Normal | 465.8 | 498.9 | 503.6 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 135.8 | 135.8 | 135.7 | 22.2 | 22.5 | 22.4 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 9074 | 1 | 42.2 | 104366.4 | 18012 | 4.6 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 07:58 | Normal | 467.1 | 501.3 | 504.5 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 135.9 | 136 | 136 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 9365 | 1 | 42.8 | 104367.1 | 18012 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:03 | Normal | 466.1 | 496 | 499.2 | 11.1 | 5.4 | 4.5 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9628 | 1 | 43.3 | 104367.9 | 18012 | 4.9 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:08 | Normal | 464.5 | 498 | 503.1 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.8 | 136 | 135.9 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 60.05 | 60.03 | 60.08 | 9961 | 1 | 43.7 | 104368.7 | 18012 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:13 | Normal | 499.5 | 500.4 | 503.6 | 11.6 | 5.7 | 4.8 | 135.9 | 135.9 | 136 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 10622 | 1 | 44.1 | 104369.6 | 18012 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:18 | Normal | 487.1 | 492.3 | 499.5 | 12.5 | 6 | 5.1 | 136 | 136.1 | 136 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11156 | 1 | 44.5 | 104370.5 | 18013 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:23 | Normal | 488.8 | 481.1 | 497.6 | 11.2 | 5.5 | 4.6 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 9955 | 1 | 44.8 | 104371.4 | 18013 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:28 | Normal | 485 | 499.3 | 499.2 | 12 | 5.7 | 5 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60 | 60 | 10683 | 1 | 44.1 | 104372.2 | 18013 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:33 | Normal | 489.4 | 496.4 | 491.1 | 12.5 | 6 | 5.2 | 136 | 136.3 | 136.2 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 11240 | 1 | 43.6 | 104373.1 | 18013 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:38 | Normal | 492 | 488.3 | 491.6 | 12 | 5.9 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.05 | 10780 | 1 | 43.7 | 104374 | 18013 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:43 | Normal | 491.1 | 485.5 | 494.8 | 13.7 | 6.8 | 5.8 | 136.2 | 136.4 | 136.3 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 12355 | 1 | 43.8 | 104374.9 | 18013 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:48 | Normal | 483.5 | 482.7 | 484.9 | 13.8 | 6.8 | 6 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12422 | 1 | 43.9 | 104376 | 18013 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:53 | Normal | 486.2 | 484.2 | 481.6 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 136.2 | 136.3 | 136.1 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 60.06 | 60.01 | 60.12 | 12502 | 1 | 43.9 | 104377 | 18013 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 08:58 | Normal | 479.1 | 478.6 | 486.1 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 135.5 | 135.9 | 135.6 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11153 | 1 | 43.6 | 104378 | 18013 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:03 | Normal | 483.5 | 479.9 | 495.5 | 8.6 | 4.1 | 3.7 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 18.8 | 19 | 19 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7707 | 1 | 42.9 | 104378.8 | 18013 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:08 | Normal | 490.1 | 484.5 | 489.8 | 12.5 | 6.1 | 5.5 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11244 | 1 | 42.6 | 104379.6 | 18013 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:13 | Normal | 488 | 486.1 | 492.5 | 14.7 | 7.1 | 6.4 | 135.9 | 136.4 | 136.1 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 13261 | 1 | 43 | 104380.5 | 18013 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:18 | Normal | 478.4 | 477.1 | 485.6 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 136.1 | 136.3 | 136.1 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 13439 | 1 | 43.5 | 104381.5 | 18014 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:23 | Normal | 474.2 | 471.2 | 486.5 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 135.9 | 136.4 | 136.3 | 32.5 | 33 | 32.9 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 13337 | 1 | 43.9 | 104382.6 | 18014 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:28 | Normal | 469.8 | 474 | 479.4 | 15.2 | 7.4 | 6.7 | 135.9 | 136.2 | 136.1 | 32.7 | 33.1 | 33 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13371 | 1 | 44 | 104383.7 | 18014 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:33 | Normal | 464.8 | 467.8 | 473.3 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 136.1 | 136.5 | 136.4 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 13527 | 1 | 44 | 104384.8 | 18014 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:38 | Normal | 468.1 | 461.4 | 472.5 | 15.7 | 7.8 | 7.1 | 136.1 | 136.3 | 136.3 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13762 | 1 | 44.4 | 104386 | 18014 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:43 | Normal | 462 | 468 | 466.7 | 11 | 5.3 | 5 | 134.7 | 135.1 | 135 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.98 | 60 | 9458 | 1 | 44.4 | 104387 | 18014 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:48 | Normal | 470.6 | 466 | 473.6 | 15.7 | 7.8 | 7.1 | 135.9 | 136.2 | 136 | 33.9 | 34.2 | 34.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 13857 | 1 | 44.4 | 104388.1 | 18014 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:53 | Normal | 466.6 | 458.9 | 477.3 | 15.9 | 7.9 | 7.1 | 136 | 136.2 | 136.2 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13927 | 1 | 44.9 | 104389.2 | 18014 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 09:58 | Normal | 475.1 | 467 | 469.7 | 15.6 | 7.8 | 7.3 | 135.9 | 136.5 | 136.3 | 34.1 | 34.7 | 34.5 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 14012 | 1 | 45.2 | 104390.4 | 18014 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:03 | Normal | 459.6 | 469 | 473.3 | 16 | 7.7 | 7.2 | 135.8 | 136 | 136 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 60.08 | 60 | 60.04 | 13896 | 1 | 45.6 | 104391.6 | 18014 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:08 | Normal | 459.1 | 464.7 | 471.2 | 16.4 | 8 | 7.5 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 34.6 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14166 | 1 | 45.8 | 104392.7 | 18014 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:13 | Normal | 462.5 | 460.6 | 469.3 | 16.4 | 8.1 | 7.6 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 34.9 | 35.5 | 35.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14313 | 1 | 46.2 | 104393.9 | 18014 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:18 | Normal | 460.1 | 461.2 | 462.6 | 16.5 | 8.1 | 7.7 | 135.8 | 136.2 | 135.9 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 14324 | 1 | 46.8 | 104395.1 | 18015 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:23 | Normal | 461.1 | 463.9 | 463.8 | 16.4 | 8 | 7.6 | 135.7 | 136.4 | 136 | 34.9 | 35.3 | 35.3 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 14279 | 1 | 47.1 | 104396.2 | 18015 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:28 | Normal | 461.1 | 466 | 463.1 | 16.5 | 8 | 7.8 | 135.7 | 136 | 136 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 14370 | 1 | 47 | 104397.4 | 18015 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:33 | Normal | 460.9 | 456.1 | 463.5 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 135.7 | 136.2 | 136.2 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 14398 | 1 | 47.2 | 104398.6 | 18015 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:38 | Normal | 461 | 458.1 | 464.5 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 136 | 136.2 | 136.2 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 14437 | 1 | 47.5 | 104399.8 | 18015 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:43 | Normal | 450.2 | 451.3 | 461.4 | 17 | 8.3 | 7.9 | 136 | 136 | 136.1 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 14503 | 1 | 47.8 | 104401 | 18015 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:48 | Normal | 448.1 | 457.3 | 455.5 | 16.6 | 8 | 7.8 | 135.6 | 136.1 | 136 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14169 | 1 | 47.9 | 104402.2 | 18015 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:53 | Normal | 461.1 | 460.6 | 460.6 | 15.9 | 7.9 | 7.7 | 135.9 | 135.9 | 136 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60 | 59.98 | 14034 | 1 | 48.2 | 104403.4 | 18015 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 10:58 | Normal | 453.7 | 445.5 | 459.5 | 16.6 | 8.3 | 7.9 | 136.1 | 136.2 | 136.4 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 14283 | 1 | 48.4 | 104404.6 | 18015 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:03 | Normal | 463 | 457.1 | 468.6 | 16.5 | 8.1 | 8 | 136.1 | 136.2 | 136.2 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 14582 | 1 | 48.4 | 104405.8 | 18015 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:08 | Normal | 457.5 | 441.9 | 466.7 | 15.7 | 7.9 | 7.6 | 135.6 | 135.9 | 135.6 | 33.4 | 34 | 33.9 | 60.11 | 60.06 | 60.08 | 13678 | 1 | 48.6 | 104406.9 | 18015 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:13 | Normal | 456 | 452.2 | 461.2 | 16.8 | 8.3 | 8.1 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 14588 | 1 | 48.6 | 104408.1 | 18015 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:18 | Normal | 449.6 | 451.8 | 456.9 | 16.8 | 8.2 | 8.1 | 135.9 | 136.1 | 136 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14446 | 1 | 49 | 104409.3 | 18016 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:23 | Normal | 450.5 | 447.6 | 449.9 | 16.6 | 8.3 | 8.1 | 135.7 | 136.2 | 136 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14379 | 1 | 49.4 | 104410.5 | 18016 | 7.9 | 8.9 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:28 | Normal | 446.8 | 455.3 | 446.9 | 16.7 | 8.1 | 8.2 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 14304 | 1 | 49.7 | 104411.7 | 18016 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:33 | Normal | 448.8 | 452.1 | 452.1 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 136 | 136.3 | 136.3 | 34.7 | 35.1 | 35.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 14225 | 1 | 49.8 | 104412.9 | 18016 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:38 | Normal | 445.9 | 449.4 | 449.4 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 136 | 135.6 | 136.1 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 14162 | 1 | 50 | 104414.1 | 18016 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:43 | Normal | 439.5 | 452.1 | 447.9 | 16 | 7.7 | 7.8 | 135.7 | 136 | 135.9 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 13443 | 1 | 49.9 | 104415.2 | 18016 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:48 | Normal | 445.4 | 453.6 | 446.5 | 16.5 | 8.1 | 8.3 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 14301 | 1 | 49.9 | 104416.3 | 18016 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:53 | Normal | 446.9 | 455 | 447.5 | 16.6 | 8.1 | 8.3 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 35 | 35.5 | 35.4 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 14345 | 1 | 49.8 | 104417.5 | 18016 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 11:58 | Normal | 449.6 | 448 | 449 | 16.5 | 8.1 | 8.3 | 136.1 | 136.4 | 136.4 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 14326 | 1 | 50 | 104418.7 | 18016 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:03 | Normal | 453.5 | 450.1 | 449.6 | 14.6 | 7.3 | 7.6 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 60 | 13009 | 1 | 49.9 | 104419.9 | 18016 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:08 | Normal | 445.8 | 447.8 | 456 | 13.8 | 6.7 | 7 | 135 | 135.3 | 135.2 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 11978 | 1 | 49.8 | 104421 | 18016 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:13 | Normal | 449 | 439.6 | 441 | 17 | 8.4 | 8.8 | 136 | 135.8 | 136 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14603 | 1 | 49.3 | 104422 | 18016 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:18 | Normal | 446.4 | 453 | 448.5 | 16.7 | 8.1 | 8.5 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.97 | 59.99 | 60 | 14430 | 1 | 49.6 | 104423.2 | 18017 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:23 | Normal | 450.6 | 445.8 | 439.8 | 15.9 | 7.9 | 8.3 | 135.7 | 136.1 | 136 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 13847 | 1 | 49.7 | 104424.3 | 18017 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:28 | Normal | 451.6 | 451.1 | 443.6 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13567 | 1 | 49.8 | 104425.5 | 18017 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:33 | Normal | 450.8 | 451.1 | 449 | 15.3 | 7.5 | 7.9 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 13406 | 1 | 49.8 | 104426.6 | 18017 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:38 | Normal | 448.8 | 451.1 | 444.8 | 15.4 | 7.5 | 8 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13411 | 1 | 49.8 | 104427.7 | 18017 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:43 | Normal | 445 | 459.1 | 442.1 | 15.2 | 7.2 | 8 | 135.4 | 135.5 | 135.6 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 13128 | 1 | 49.8 | 104428.8 | 18017 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:48 | Normal | 440.1 | 452.6 | 448.5 | 15.3 | 7.3 | 7.9 | 135.3 | 135 | 135.3 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13068 | 1 | 49.7 | 104429.9 | 18017 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:53 | Normal | 443.9 | 445.6 | 450.7 | 13.8 | 6.6 | 7.2 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11843 | 1 | 49.7 | 104431 | 18017 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 12:58 | Normal | 459.5 | 459 | 452.8 | 13.1 | 6.4 | 7 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 11682 | 1 | 49.3 | 104431.9 | 18017 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:03 | Normal | 450.6 | 459.3 | 452.7 | 13.2 | 6.3 | 7 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11575 | 1 | 48.9 | 104432.9 | 18017 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:08 | Normal | 453 | 455.3 | 454.9 | 12 | 5.8 | 6.4 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 10582 | 1 | 48.7 | 104433.8 | 18017 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:13 | Normal | 472 | 468.5 | 458.8 | 12.6 | 6.3 | 7 | 134.4 | 133.8 | 134 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 11681 | 1 | 48.2 | 104434.6 | 18017 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:18 | Normal | 461.6 | 461.3 | 459.5 | 13.1 | 6.4 | 7 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 11725 | 1 | 48.1 | 104435.6 | 18018 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:23 | Normal | 466.6 | 461.7 | 447.1 | 11.7 | 5.8 | 6.6 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 59.94 | 59.89 | 59.98 | 10733 | 1 | 48.2 | 104436.5 | 18018 | 5.5 | 6.4 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:28 | Normal | 461.3 | 472.7 | 455.8 | 11.2 | 5.3 | 6.1 | 133.4 | 133 | 133.1 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9986 | 1 | 48 | 104437.4 | 18018 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:33 | Normal | 467.4 | 470.2 | 464.3 | 10.3 | 5 | 5.6 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 9338 | 1 | 47.3 | 104438.1 | 18018 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:38 | Normal | 462.8 | 471.8 | 459.4 | 12.6 | 6 | 6.9 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 11376 | 1 | 47.1 | 104439 | 18018 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:43 | Normal | 467.6 | 464.3 | 456.6 | 10.6 | 5.2 | 5.9 | 132.5 | 132.7 | 132.8 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.99 | 59.96 | 60 | 9691 | 1 | 47.1 | 104439.8 | 18018 | 4.9 | 5.8 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:48 | Normal | 473 | 470.9 | 463.1 | 11.2 | 5.5 | 6.2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 10353 | 1 | 46.8 | 104440.5 | 18018 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:53 | Normal | 471.5 | 469 | 457.6 | 11.6 | 5.7 | 6.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10680 | 1 | 46.7 | 104441.4 | 18018 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 13:58 | Normal | 469.5 | 469.1 | 460.1 | 11.8 | 5.7 | 6.6 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 10852 | 1 | 46.7 | 104442.3 | 18018 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:03 | Normal | 470.5 | 465.5 | 460.1 | 11.8 | 5.8 | 6.7 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10926 | 1 | 46.5 | 104443.2 | 18018 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:08 | Normal | 454.3 | 437.3 | 468.7 | 8.5 | 4.1 | 4.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7429 | 1 | 46.2 | 104443.9 | 18018 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:13 | Normal | 472.1 | 466.3 | 461 | 12.1 | 5.9 | 7 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11266 | 1 | 46.1 | 104444.8 | 18018 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:18 | Normal | 464.1 | 452.6 | 459.8 | 10.6 | 5.2 | 6.1 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 9737 | 1 | 46.2 | 104445.7 | 18019 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:23 | Normal | 474.3 | 462.2 | 461.3 | 10.5 | 5.1 | 6.1 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 9771 | 1 | 46 | 104446.4 | 18019 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:28 | Normal | 470.6 | 467.7 | 461 | 10.8 | 5.3 | 6.3 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10018 | 1 | 45.8 | 104447.2 | 18019 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:33 | Normal | 468.3 | 473.4 | 459.9 | 10 | 4.7 | 5.9 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.02 | 59.97 | 60 | 9214 | 1 | 45.6 | 104448 | 18019 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:38 | Normal | 467.3 | 475.9 | 455 | 9.2 | 4.3 | 5.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 8438 | 1 | 45.4 | 104448.7 | 18019 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:43 | Normal | 474.5 | 474.3 | 467.1 | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 3939 | 1 | 45.1 | 104449.3 | 18019 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:48 | Normal | 475.2 | 473.7 | 474.9 | 8.4 | 4 | 5 | 132.5 | 132 | 132.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 7880 | 1 | 44.5 | 104449.9 | 18019 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:53 | Normal | 480.3 | 478.1 | 470.8 | 8 | 3.8 | 5 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 7705 | 1 | 44 | 104450.6 | 18019 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 14:58 | Normal | 477.2 | 474.7 | 470.1 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 7735 | 1 | 43.9 | 104451.2 | 18019 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:03 | Normal | 481.8 | 476.3 | 474 | 6.8 | 3.3 | 4.4 | 131.2 | 130.7 | 130.8 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 6577 | 1 | 43.7 | 104451.8 | 18019 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:08 | Normal | 487.9 | 484.1 | 478.1 | 6.7 | 3.2 | 4.3 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 6565 | 1 | 43.6 | 104452.3 | 18019 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:13 | Normal | 490.9 | 483.6 | 485 | 7 | 3.3 | 4.6 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 6899 | 1 | 43.4 | 104452.9 | 18019 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:18 | Normal | 496.9 | 479.8 | 486.8 | 6 | 2.9 | 4 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 5972 | 1 | 43.1 | 104453.4 | 18020 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:23 | Normal | 487.9 | 481.3 | 482.1 | 4.3 | 2 | 2.7 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.01 | 60.05 | 60.09 | 3981 | 1 | 42.8 | 104453.9 | 18020 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:38 | Normal | 500 | 489.8 | 493.1 | 4 | 1.9 | 2.6 | 131.3 | 131 | 131 | 9.9 | 10 | 10 | 59.91 | 59.9 | 59.97 | 3874 | 1 | 41.3 | 104454.9 | 18020 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:43 | Normal | 492.7 | 495 | 499.3 | 3.1 | 1.4 | 2 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2854 | 1 | 40.9 | 104455.1 | 18020 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:48 | Normal | 483.6 | 488.8 | 494.6 | 2.4 | 1 | 1.3 | 130.2 | 129.6 | 129.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60 | 60.06 | 1979 | 1 | 40.6 | 104455.3 | 18020 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:53 | Normal | 486.1 | 490.9 | 496.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.7 | 130 | 130.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1716 | 1 | 40.4 | 104455.5 | 18020 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 15:58 | Normal | 497.2 | 499.5 | 501.8 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 130.7 | 130 | 130.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1782 | 1 | 40.1 | 104455.6 | 18020 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:03 | Normal | 501.5 | 496.3 | 516.7 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 131 | 130.5 | 130.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.08 | 60.03 | 60.12 | 2226 | 1 | 40 | 104455.8 | 18020 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:08 | Normal | 501 | 498.3 | 516.6 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 131 | 130.4 | 130.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.92 | 60.03 | 2334 | 1 | 39.8 | 104456 | 18020 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:13 | Normal | 493.3 | 495.5 | 503.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.4 | 130.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.95 | 59.94 | 2196 | 1 | 39.4 | 104456.2 | 18020 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:18 | Normal | 494.8 | 486.8 | 503.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.8 | 129.9 | 130.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 1977 | 1 | 38.8 | 104456.4 | 18021 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:23 | Normal | 495.3 | 495.1 | 505.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131 | 130.5 | 130.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1741 | 1 | 38.2 | 104456.5 | 18021 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:28 | Normal | 498.2 | 480.1 | 501 | 2 | 0.9 | 1 | 131 | 130.3 | 130.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1596 | 1 | 37.8 | 104456.6 | 18021 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:33 | Normal | 483.5 | 471.1 | 491.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1469 | 1 | 38.2 | 104456.8 | 18021 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:38 | Normal | 495.6 | 435.4 | 490.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 1362 | 1 | 40.4 | 104456.9 | 18021 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:43 | Normal | 495.7 | 480.8 | 503 | 1.7 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1382 | 1 | 42 | 104457 | 18021 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:48 | Normal | 484.5 | 443.1 | 499.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1244 | 1 | 42.8 | 104457.1 | 18021 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:53 | Normal | 489.2 | 475.1 | 512.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 1232 | 1 | 43.1 | 104457.2 | 18021 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 16:58 | Normal | 477.8 | 415.5 | 493.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60 | 59.98 | 946 | 1 | 43.2 | 104457.3 | 18021 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:03 | Normal | 477.6 | 398.6 | 491.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 735 | 1 | 43.1 | 104457.4 | 18021 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:08 | Normal | 478.2 | 378.4 | 495.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 541 | 1 | 42.9 | 104457.4 | 18021 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:13 | Normal | 478.6 | 408.8 | 449 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 503 | 1 | 42.7 | 104457.5 | 18021 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:18 | Normal | 463.1 | 291.4 | 406.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 384 | 1 | 42.4 | 104457.5 | 18022 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:23 | Normal | 464.3 | 200 | 359.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 296 | 1 | 42.1 | 104457.5 | 18022 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:28 | Normal | 481.3 | 199.6 | 377.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 320 | 1 | 41.8 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-23 17:33 | Normal | 456.3 | 201.4 | 378.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 232 | 1 | 41.6 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0