## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-24 04:55 | Wait | 451 | 450.8 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 15.4 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 04:55 | Wait | 462.3 | 462.3 | 462.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 04:55 | Wait | 460.3 | 460.2 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.8 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 04:56 | Wait | 457 | 456.8 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.5 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:00 | Normal | 467.7 | 489.6 | 427 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 19.6 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-24 05:02 | Normal | 390.6 | 416.6 | 369 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 4 | 1 | 20.1 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:03 | Normal | 336.6 | 356.3 | 311 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13 | 1 | 20.4 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:04 | Normal | 344.7 | 313.8 | 313 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17 | 1 | 20.8 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:05 | Normal | 401.9 | 326 | 273.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20 | 1 | 21.1 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:06 | Normal | 458.1 | 336.2 | 285.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 25 | 1 | 21.4 | 104457.6 | 18022 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:07 | Normal | 471.5 | 495.5 | 459 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 36 | 1 | 21.7 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:08 | Normal | 467.6 | 501.5 | 476 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 38 | 1 | 22.1 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:09 | Normal | 413.6 | 449.5 | 422 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 62 | 1 | 22.3 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:10 | Normal | 412 | 400.9 | 370 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 72 | 1 | 22.5 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:11 | Normal | 495.5 | 435.8 | 437 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 74 | 1 | 22.7 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:12 | Normal | 482.1 | 533.3 | 512 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.01 | 59.97 | 60.1 | 22 | 1 | 23 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:13 | Normal | 485.8 | 481.2 | 462 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 106 | 1 | 23.2 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:14 | Normal | 485.9 | 438.2 | 406.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60.04 | 108 | 1 | 23.4 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:15 | Normal | 486.4 | 434 | 391.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 121 | 1 | 23.6 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:16 | Normal | 486.4 | 439.5 | 384.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 132 | 1 | 23.8 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:17 | Normal | 488.5 | 442.2 | 396 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 141 | 1 | 23.9 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:18 | Normal | 496.3 | 467.1 | 456.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 158 | 1 | 24.1 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:19 | Normal | 485.5 | 485.1 | 497.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 170 | 1 | 24.3 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:20 | Normal | 485.5 | 516.4 | 512 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.09 | 60.07 | 59.94 | 163 | 1 | 24.5 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:21 | Normal | 494.4 | 507 | 510.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 192 | 1 | 24.6 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:22 | Normal | 483.8 | 495.1 | 502 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 217 | 1 | 24.8 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:23 | Normal | 502.6 | 521.9 | 503 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 218 | 1 | 24.9 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:24 | Normal | 512.5 | 494.2 | 467 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 257 | 1 | 25.1 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:26 | Normal | 514.5 | 509.2 | 468.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.93 | 59.95 | 276 | 1 | 25.2 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:27 | Normal | 509.5 | 505.1 | 457 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 59.99 | 298 | 1 | 25.4 | 104457.6 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:28 | Normal | 526.5 | 521.3 | 426 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 312 | 1 | 25.6 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:29 | Normal | 526.6 | 516.1 | 439.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 336 | 1 | 25.7 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:30 | Normal | 520.6 | 509.2 | 438.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 59.98 | 364 | 1 | 25.9 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:31 | Normal | 517 | 495.1 | 457 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 384 | 1 | 26 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:32 | Normal | 522.2 | 456 | 471.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.07 | 59.95 | 60.05 | 401 | 1 | 26.2 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:33 | Normal | 526.5 | 429.5 | 438 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.08 | 60.04 | 60 | 417 | 1 | 26.3 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:34 | Normal | 523.4 | 423.4 | 444 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 443 | 1 | 26.5 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:35 | Normal | 516.4 | 442.5 | 467.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60 | 484 | 1 | 26.6 | 104457.7 | 18023 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:36 | Normal | 506.3 | 417 | 464 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 531 | 1 | 26.8 | 104457.7 | 18023 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:37 | Normal | 506.5 | 429.1 | 464.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 582 | 1 | 26.9 | 104457.7 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:38 | Normal | 538.7 | 439.1 | 476 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.93 | 60 | 640 | 1 | 27 | 104457.7 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:39 | Normal | 533.5 | 414.1 | 465.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 676 | 1 | 27.2 | 104457.7 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:40 | Normal | 534.5 | 385.8 | 481 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 696 | 1 | 27.3 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:41 | Normal | 530.5 | 385.8 | 491 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.02 | 60.06 | 721 | 1 | 27.4 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:42 | Normal | 537.4 | 418.1 | 499 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 746 | 1 | 27.6 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:43 | Normal | 524.2 | 420.3 | 490.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 779 | 1 | 27.7 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:44 | Normal | 540.3 | 446.2 | 494.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 807 | 1 | 27.9 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:45 | Normal | 541.1 | 438.3 | 471.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 829 | 1 | 28 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:46 | Normal | 543.1 | 409.1 | 471.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 823 | 1 | 28.2 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:47 | Normal | 530.1 | 414.6 | 467.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 828 | 1 | 28.3 | 104457.8 | 18023 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:48 | Normal | 545.2 | 439.2 | 490 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 872 | 1 | 28.5 | 104457.9 | 18023 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:49 | Normal | 543.3 | 453.2 | 504.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 899 | 1 | 28.6 | 104457.9 | 18023 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:50 | Normal | 539.7 | 464 | 496.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 916 | 1 | 28.8 | 104457.9 | 18023 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:51 | Normal | 534.2 | 472.3 | 495.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.9 | 59.97 | 60.1 | 1003 | 1 | 28.9 | 104457.9 | 18023 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:52 | Normal | 539.4 | 464.4 | 487 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60 | 59.96 | 1125 | 1 | 29.1 | 104457.9 | 18023 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:53 | Normal | 545.1 | 466.1 | 484.9 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133 | 132.5 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 1146 | 1 | 29.2 | 104457.9 | 18023 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:54 | Normal | 543.2 | 466.1 | 470 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1138 | 1 | 29.4 | 104458 | 18023 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:55 | Normal | 549.2 | 469 | 489.1 | 1.5 | 1 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1127 | 1 | 29.5 | 104458 | 18023 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:56 | Normal | 546 | 476.1 | 519 | 1.5 | 1 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1147 | 1 | 29.6 | 104458 | 18023 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:57 | Normal | 544.1 | 481.3 | 500.1 | 1.5 | 1 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.96 | 59.95 | 1208 | 1 | 29.7 | 104458 | 18023 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:58 | Normal | 535.1 | 483.9 | 487.8 | 1.6 | 1 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 1295 | 1 | 29.8 | 104458 | 18023 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 05:59 | Normal | 549 | 485.8 | 464 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1392 | 1 | 29.9 | 104458.1 | 18023 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:00 | Normal | 550.1 | 484.3 | 484.2 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 60.07 | 59.99 | 1487 | 1 | 30.1 | 104458.1 | 18023 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:01 | Normal | 547.1 | 501.9 | 478.7 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 1566 | 1 | 27.9 | 104458.1 | 18023 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:02 | Normal | 546.8 | 507.1 | 488.1 | 2 | 1.1 | 0.8 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1617 | 1 | 25.7 | 104458.1 | 18023 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:03 | Normal | 551.5 | 497.6 | 480.6 | 2 | 1.2 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 1653 | 1 | 25 | 104458.2 | 18023 | 0.3 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:04 | Normal | 545.9 | 503.8 | 490.1 | 2 | 1.2 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 1679 | 1 | 24.8 | 104458.2 | 18023 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:06 | Normal | 553.6 | 499.1 | 496.7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1720 | 1 | 24.7 | 104458.2 | 18023 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:07 | Normal | 551.8 | 499 | 510.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1757 | 1 | 24.7 | 104458.3 | 18023 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:08 | Normal | 549.8 | 515.8 | 504.6 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 1794 | 1 | 24.7 | 104458.3 | 18024 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:09 | Normal | 547.3 | 519.6 | 508.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1840 | 1 | 24.8 | 104458.3 | 18024 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:10 | Normal | 536.3 | 523.5 | 511.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.9 | 59.99 | 60.05 | 1951 | 1 | 24.9 | 104458.4 | 18024 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:11 | Normal | 531.1 | 523 | 511 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 60 | 60.02 | 2013 | 1 | 24.9 | 104458.4 | 18024 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:12 | Normal | 531.1 | 518.2 | 513.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.21 | 2015 | 1 | 25 | 104458.4 | 18024 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:13 | Normal | 529.1 | 509.9 | 516.3 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 2046 | 1 | 25 | 104458.5 | 18024 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:14 | Normal | 525 | 511.1 | 510.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 133.1 | 133 | 133.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 59.94 | 59.97 | 2104 | 1 | 25.1 | 104458.5 | 18024 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:15 | Normal | 531.1 | 472.2 | 512.1 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.08 | 60.11 | 59.76 | 2219 | 1 | 25.2 | 104458.5 | 18024 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:16 | Normal | 534.5 | 473.1 | 524.3 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 133.3 | 133 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2255 | 1 | 25.3 | 104458.6 | 18024 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:17 | Normal | 532.5 | 515.6 | 521.3 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 59.91 | 2402 | 1 | 25.4 | 104458.6 | 18024 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:18 | Normal | 532.3 | 515.6 | 524.2 | 2.7 | 2 | 1 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60 | 60.09 | 59.98 | 2500 | 1 | 25.6 | 104458.7 | 18024 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:19 | Normal | 533.3 | 519.1 | 520.2 | 2.8 | 2 | 1 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.09 | 60.01 | 60.07 | 2554 | 1 | 25.8 | 104458.7 | 18024 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:20 | Normal | 529.3 | 510.4 | 526 | 2.8 | 2 | 1 | 133.3 | 133.1 | 133.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2612 | 1 | 26 | 104458.7 | 18024 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:21 | Normal | 526.7 | 508.8 | 523.8 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.06 | 59.88 | 60.03 | 2633 | 1 | 26.2 | 104458.8 | 18024 | 0.1 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:22 | Normal | 526.2 | 504.8 | 522.6 | 2.9 | 2.1 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60 | 59.93 | 60.05 | 2650 | 1 | 26.5 | 104458.8 | 18024 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:23 | Normal | 535 | 509.4 | 526.1 | 2.8 | 2.1 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.83 | 60.14 | 2675 | 1 | 26.7 | 104458.9 | 18024 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:24 | Normal | 520.3 | 511.1 | 526 | 2.9 | 2.1 | 1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.94 | 60.07 | 59.89 | 2694 | 1 | 27 | 104458.9 | 18024 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:25 | Normal | 521.1 | 524.1 | 516.7 | 2.8 | 2 | 1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2503 | 1 | 27.3 | 104459 | 18024 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:26 | Normal | 526.5 | 524.6 | 534.7 | 3 | 2.2 | 1 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 59.9 | 60.07 | 60.16 | 2869 | 1 | 27.5 | 104459 | 18024 | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:27 | Normal | 519.7 | 524.6 | 535.7 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 60.22 | 59.9 | 2982 | 1 | 27.7 | 104459.1 | 18024 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:28 | Normal | 521.9 | 526.8 | 543.2 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 7.9 | 8.1 | 8 | 59.95 | 59.85 | 59.97 | 3138 | 1 | 27.9 | 104459.1 | 18024 | 0.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:29 | Normal | 523.5 | 520.8 | 539.8 | 3.4 | 2.5 | 1.2 | 133.9 | 133.9 | 134 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 60 | 59.9 | 60.03 | 3282 | 1 | 28.1 | 104459.2 | 18024 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:30 | Normal | 525.6 | 522.3 | 543.9 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 60.1 | 60.05 | 3429 | 1 | 28.3 | 104459.2 | 18024 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:31 | Normal | 520.8 | 520.8 | 542.8 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 134 | 134.1 | 134.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 3628 | 1 | 28.4 | 104459.3 | 18024 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:32 | Normal | 536.8 | 524 | 542.3 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 134 | 134.1 | 134.3 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 3801 | 1 | 28.6 | 104459.3 | 18024 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:33 | Normal | 529.4 | 516 | 543.8 | 4 | 2.8 | 1.5 | 134.2 | 134 | 134.3 | 10 | 10 | 10 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3977 | 1 | 28.7 | 104459.4 | 18024 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:34 | Normal | 527.3 | 524 | 539.5 | 4.3 | 3 | 1.6 | 134.3 | 134 | 134.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 59.94 | 60 | 4232 | 1 | 28.8 | 104459.5 | 18024 | 0.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:35 | Normal | 523.7 | 519.4 | 542.7 | 4.5 | 3.1 | 1.7 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.92 | 60.01 | 60.01 | 4383 | 1 | 28.9 | 104459.6 | 18024 | 0.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:36 | Normal | 530.6 | 521.8 | 542.5 | 4.5 | 3.1 | 1.7 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4512 | 1 | 29 | 104459.6 | 18024 | 0.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:37 | Normal | 530 | 519.4 | 540.1 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 4616 | 1 | 29.2 | 104459.7 | 18024 | 0.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:38 | Normal | 527.5 | 521.3 | 541.1 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.03 | 60.14 | 60.1 | 4730 | 1 | 29.3 | 104459.8 | 18024 | 0.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:40 | Normal | 516.8 | 517.6 | 536.3 | 5 | 3.3 | 1.9 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 12 | 12.2 | 12.1 | 60.02 | 60.07 | 59.93 | 4840 | 1 | 29.5 | 104459.9 | 18024 | 1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:41 | Normal | 502.6 | 514.5 | 541.8 | 5.4 | 3.5 | 1.9 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.98 | 60.05 | 60.14 | 5057 | 1 | 29.7 | 104460 | 18024 | 1.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:42 | Normal | 494.1 | 516.5 | 541.6 | 5.8 | 3.4 | 1.9 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 12.8 | 13.1 | 13 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 5177 | 1 | 29.9 | 104460 | 18024 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:43 | Normal | 486.7 | 517 | 543 | 6.3 | 3.5 | 2 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.12 | 59.99 | 60.08 | 5450 | 1 | 30.1 | 104460.1 | 18024 | 2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:44 | Normal | 483.6 | 516.5 | 542 | 6.2 | 3.5 | 1.9 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5371 | 1 | 30.3 | 104460.2 | 18024 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:45 | Normal | 492.5 | 514.2 | 519.5 | 3 | 1.4 | 1.3 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60.02 | 60.11 | 2475 | 1 | 30.5 | 104460.3 | 18024 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:46 | Normal | 488.5 | 494.1 | 527.6 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.89 | 2910 | 1 | 30.5 | 104460.3 | 18024 | 1 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:47 | Normal | 490.8 | 470.9 | 487.9 | 5.3 | 3.1 | 1.9 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4556 | 1 | 30.5 | 104460.4 | 18024 | 1.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:48 | Normal | 493 | 516.4 | 536.6 | 3.7 | 1.8 | 1.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.07 | 60 | 59.94 | 3189 | 1 | 30.5 | 104460.5 | 18024 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:49 | Normal | 509.3 | 505 | 512 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 1861 | 1 | 30.5 | 104460.5 | 18024 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:50 | Normal | 515.6 | 504.3 | 506.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 1854 | 1 | 30.4 | 104460.5 | 18024 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:51 | Normal | 506.3 | 509.4 | 518.8 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 1888 | 1 | 30.2 | 104460.6 | 18024 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:52 | Normal | 522.1 | 519.3 | 510.9 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 133 | 132.9 | 133.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 3232 | 1 | 30.1 | 104460.6 | 18024 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:53 | Normal | 523.3 | 511.2 | 503 | 3 | 1.6 | 1.3 | 133 | 133 | 133.3 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 59.87 | 59.92 | 60.06 | 2516 | 1 | 30 | 104460.6 | 18024 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:54 | Normal | 533.6 | 528.8 | 511.6 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 3734 | 1 | 30.1 | 104460.7 | 18024 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:55 | Normal | 534.8 | 519.5 | 515.6 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.09 | 60.1 | 60 | 3116 | 1 | 30.2 | 104460.8 | 18024 | 1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:56 | Normal | 528.6 | 501 | 519.5 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 5888 | 1 | 30.2 | 104460.8 | 18024 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:57 | Normal | 544.6 | 522 | 471.5 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.03 | 60.01 | 59.88 | 5354 | 1 | 30.4 | 104460.9 | 18024 | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:58 | Normal | 522.5 | 524.3 | 517.5 | 4.7 | 2.6 | 2 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4378 | 1 | 30.6 | 104461 | 18024 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 06:59 | Normal | 523.8 | 521.2 | 519.2 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 134 | 133.9 | 134 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5762 | 1 | 30.9 | 104461.1 | 18024 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:00 | Normal | 519.6 | 528.7 | 519.4 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 134 | 133.9 | 134 | 13.8 | 14 | 14 | 60 | 60.01 | 60 | 5562 | 1 | 31.2 | 104461.2 | 18024 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:01 | Normal | 524.7 | 521.3 | 520.7 | 4 | 2.2 | 1.8 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.02 | 60.04 | 60.1 | 3936 | 1 | 31.5 | 104461.3 | 18024 | 1.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:02 | Normal | 523.8 | 520 | 520.4 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 134.1 | 133.9 | 134 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 5751 | 1 | 31.8 | 104461.3 | 18024 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:03 | Normal | 529.6 | 516.9 | 519.7 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 134 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.95 | 59.9 | 59.94 | 5730 | 1 | 32 | 104461.4 | 18024 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:04 | Normal | 525.6 | 518.1 | 521.1 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 134 | 133.8 | 134.1 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 5745 | 1 | 32 | 104461.5 | 18024 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:05 | Normal | 517.6 | 518.1 | 521.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 134.2 | 134 | 134.2 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 5769 | 1 | 32.5 | 104461.6 | 18024 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:06 | Normal | 523.8 | 514.5 | 513.3 | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 134.1 | 133.9 | 134 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 5825 | 1 | 32.7 | 104461.7 | 18024 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:07 | Normal | 519.5 | 517.8 | 509.1 | 6 | 3.5 | 2.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 5860 | 1 | 32.8 | 104461.8 | 18024 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:07 | Normal | 523.1 | 511.5 | 511.4 | 6 | 3.6 | 2.6 | 134.1 | 134.1 | 134.2 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 60 | 59.98 | 60.03 | 5912 | 1 | 33 | 104461.8 | 18025 | 1.9 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-24 07:12 | Normal | 520.6 | 516 | 513 | 6.3 | 3.7 | 2.7 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 6148 | 1 | 34 | 104462.3 | 18025 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:17 | Normal | 515.2 | 510.1 | 506.8 | 6.6 | 3.9 | 3 | 134.1 | 133.8 | 134 | 16 | 16.3 | 16.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 6467 | 1 | 35 | 104462.9 | 18025 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:22 | Normal | 508.6 | 501.6 | 505.3 | 6.8 | 4.1 | 3.1 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6685 | 1 | 36.2 | 104463.4 | 18025 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:27 | Normal | 515.3 | 510.1 | 505.3 | 7 | 4.2 | 3.2 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 6996 | 1 | 37.8 | 104464 | 18025 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:32 | Normal | 510.8 | 502.7 | 502.3 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 60.11 | 60.06 | 60.05 | 7228 | 1 | 39.1 | 104464.6 | 18025 | 2.4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:37 | Normal | 510.9 | 505 | 500.8 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7532 | 1 | 40.2 | 104465.2 | 18025 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:42 | Normal | 468.2 | 505.6 | 506.9 | 9.7 | 4.6 | 3.7 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8296 | 1 | 41.4 | 104465.9 | 18025 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:47 | Normal | 466.9 | 503.2 | 502.1 | 10 | 4.8 | 3.8 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 8518 | 1 | 42.4 | 104466.6 | 18025 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:52 | Normal | 466 | 491.8 | 500.3 | 10.1 | 5 | 4 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 8770 | 1 | 43.4 | 104467.3 | 18025 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 07:57 | Normal | 462.3 | 492 | 494.6 | 10.5 | 5.1 | 4.2 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 9011 | 1 | 44.2 | 104468 | 18025 | 4.6 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:02 | Normal | 463.6 | 492.4 | 498.5 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.11 | 60.07 | 60.08 | 9306 | 1 | 44.8 | 104468.8 | 18025 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:07 | Normal | 455.8 | 484.6 | 500.1 | 11.2 | 5.5 | 4.4 | 134.1 | 134.5 | 134.3 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9492 | 1 | 45.3 | 104469.6 | 18026 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:12 | Normal | 497.6 | 488.5 | 497.2 | 11.1 | 5.6 | 4.6 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10084 | 1 | 45.6 | 104470.4 | 18026 | 5 | 6.1 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:17 | Normal | 483.6 | 488 | 491.3 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 133.8 | 134 | 134.1 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 10354 | 1 | 45.5 | 104471.2 | 18026 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:22 | Normal | 484.1 | 486.5 | 493 | 12 | 5.8 | 5 | 133.9 | 134.2 | 134.1 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10615 | 1 | 45.1 | 104472.1 | 18026 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:27 | Normal | 485.4 | 489.8 | 488.7 | 12.3 | 6 | 5.1 | 133.7 | 134.1 | 134.1 | 27 | 27.4 | 27.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 10886 | 1 | 44.4 | 104473 | 18026 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:32 | Normal | 478.6 | 486.3 | 490.4 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 133.8 | 134.4 | 134.2 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.93 | 59.92 | 59.96 | 11060 | 1 | 44.1 | 104473.9 | 18026 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:37 | Normal | 482.4 | 477 | 485.5 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 134 | 134.4 | 134.1 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 11266 | 1 | 44.1 | 104474.8 | 18026 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:42 | Normal | 479.6 | 484.1 | 487.6 | 13 | 6.3 | 5.5 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11460 | 1 | 44.4 | 104475.8 | 18026 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:47 | Normal | 478.1 | 483.6 | 482.5 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 134 | 134.1 | 134 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 11714 | 1 | 44.7 | 104476.8 | 18026 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:52 | Normal | 479.8 | 476.5 | 486 | 13.6 | 6.7 | 5.8 | 134 | 134.3 | 134.2 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12059 | 1 | 44.4 | 104477.7 | 18026 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 08:57 | Normal | 479.9 | 476 | 480.3 | 13.8 | 6.8 | 6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 12203 | 1 | 44.1 | 104478.8 | 18026 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:02 | Normal | 476.8 | 480.3 | 477 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 134 | 134.4 | 134.3 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 12253 | 1 | 44.2 | 104479.8 | 18026 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:07 | Normal | 471.5 | 471 | 476.8 | 14.3 | 7 | 6.2 | 133.9 | 134.1 | 134 | 31 | 31.3 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12481 | 1 | 44.1 | 104480.8 | 18027 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:12 | Normal | 476.1 | 469.6 | 473.6 | 14.5 | 7.2 | 6.5 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 31.8 | 32.2 | 32 | 60.01 | 60.07 | 59.98 | 12817 | 1 | 44.4 | 104481.8 | 18027 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:17 | Normal | 468.5 | 471 | 473.5 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 133.9 | 134.3 | 134.1 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 13169 | 1 | 44.7 | 104482.9 | 18027 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:22 | Normal | 466.5 | 469.1 | 471.5 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12837 | 1 | 44.8 | 104484 | 18027 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:27 | Normal | 467.1 | 468.6 | 469.8 | 15 | 7.4 | 6.6 | 135.5 | 136 | 135.8 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 13005 | 1 | 44.9 | 104485 | 18027 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:32 | Normal | 470.1 | 477.3 | 477.2 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 13255 | 1 | 44.9 | 104486.1 | 18027 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:37 | Normal | 466.7 | 473 | 475.6 | 15.1 | 7.5 | 6.7 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 13280 | 1 | 45.1 | 104487.2 | 18027 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:42 | Normal | 468.7 | 475 | 468.3 | 15.2 | 7.5 | 7 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 13404 | 1 | 45.3 | 104488.3 | 18027 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:47 | Normal | 464.9 | 465 | 469.6 | 15.4 | 7.6 | 7 | 135.3 | 135.4 | 135.5 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 13418 | 1 | 45.7 | 104489.5 | 18027 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:52 | Normal | 467.8 | 472.7 | 464 | 15.4 | 7.6 | 7.1 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 13581 | 1 | 46 | 104490.6 | 18027 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 09:57 | Normal | 458.4 | 464.6 | 464.5 | 15.8 | 7.8 | 7.2 | 135.4 | 135.6 | 135.5 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 13695 | 1 | 46.5 | 104491.7 | 18027 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:02 | Normal | 464.1 | 464 | 462.8 | 15.6 | 7.8 | 7.3 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 13756 | 1 | 46.8 | 104492.9 | 18027 | 7.4 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:07 | Normal | 462 | 466.3 | 466.1 | 15.8 | 7.8 | 7.3 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13817 | 1 | 46.9 | 104494 | 18028 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:12 | Normal | 458.1 | 463.1 | 467.5 | 16 | 7.8 | 7.3 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 34 | 34.4 | 34.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13869 | 1 | 47.3 | 104495.2 | 18028 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:17 | Normal | 457.6 | 466.9 | 466.8 | 16.2 | 8 | 7.5 | 135.8 | 135.6 | 135.8 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 14073 | 1 | 47.8 | 104496.3 | 18028 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:22 | Normal | 459.6 | 463.1 | 462 | 16.1 | 8 | 7.6 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 14100 | 1 | 48 | 104497.5 | 18028 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:27 | Normal | 459.7 | 470.2 | 466 | 16.3 | 8 | 7.6 | 135.6 | 135.8 | 136.1 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14268 | 1 | 48.2 | 104498.7 | 18028 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:32 | Normal | 465.1 | 468.6 | 462.8 | 16.2 | 8 | 7.7 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14321 | 1 | 48.3 | 104499.9 | 18028 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:37 | Normal | 459.3 | 463.2 | 463.2 | 16.3 | 8.1 | 7.7 | 135.5 | 136 | 135.9 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14277 | 1 | 48.6 | 104501.1 | 18028 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:42 | Normal | 459.5 | 459 | 454.1 | 16.3 | 8.1 | 7.8 | 135.7 | 135.7 | 136 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.96 | 60 | 60.01 | 14309 | 1 | 48.6 | 104502.3 | 18028 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:47 | Normal | 455.3 | 463.2 | 454.6 | 16.5 | 8.1 | 7.9 | 135.8 | 135.7 | 136 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14341 | 1 | 48.7 | 104503.5 | 18028 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:52 | Normal | 455.8 | 465.8 | 458 | 16.6 | 8.1 | 7.9 | 135.8 | 136.1 | 136.3 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14425 | 1 | 49.3 | 104504.7 | 18028 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 10:57 | Normal | 452.3 | 461.3 | 461.3 | 16.7 | 8.1 | 7.9 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 14458 | 1 | 49.5 | 104505.9 | 18028 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:02 | Normal | 457.2 | 471.5 | 457.5 | 16.6 | 8 | 8 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60 | 59.96 | 59.94 | 14517 | 1 | 49.3 | 104507.1 | 18028 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:07 | Normal | 451.6 | 461.7 | 456.8 | 16.6 | 8.1 | 8 | 136.1 | 136 | 136.1 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 14397 | 1 | 49.5 | 104508.3 | 18029 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:12 | Normal | 453.1 | 462 | 454.4 | 16.9 | 8.3 | 8.1 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14667 | 1 | 49.7 | 104509.5 | 18029 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:17 | Normal | 461 | 463.6 | 447.8 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 135.9 | 136 | 136.1 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 14677 | 1 | 49.2 | 104510.3 | 18029 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:22 | Normal | 461.5 | 468.6 | 460.8 | 16.2 | 8 | 8 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 14385 | 1 | 49.5 | 104511.5 | 18029 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:27 | Normal | 450.8 | 455.8 | 440.2 | 17 | 8.3 | 8.5 | 135.9 | 135.9 | 135.9 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60 | 60.06 | 60 | 14665 | 1 | 49.9 | 104512.7 | 18029 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:32 | Normal | 448.9 | 467.3 | 457.8 | 16.7 | 8 | 8.1 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14437 | 1 | 50 | 104514 | 18029 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:37 | Normal | 452.6 | 454.3 | 454.3 | 16.3 | 8.1 | 8 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 60 | 60 | 60.01 | 14219 | 1 | 50.2 | 104515.2 | 18029 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:42 | Normal | 454.9 | 464.1 | 456 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13882 | 1 | 50.2 | 104516.3 | 18029 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:47 | Normal | 454.3 | 466.8 | 450.7 | 16.4 | 8 | 8.2 | 136.1 | 136.4 | 136.3 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 14352 | 1 | 50.1 | 104517.5 | 18029 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:52 | Wait | 556.6 | 562.3 | 556 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.7 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 50.7 | 104518.1 | 18029 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 11:57 | Normal | 443.1 | 461.1 | 438.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 3034 | 1 | 49 | 104518.5 | 18029 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:02 | Normal | 488 | 460.3 | 473.2 | 15.6 | 8.4 | 8.3 | 135.8 | 136.1 | 136.1 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.95 | 59.96 | 59.9 | 14872 | 1 | 48.2 | 104519.4 | 18029 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:07 | Wait | 558 | 562.5 | 556.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 132.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 48.9 | 104520.5 | 18029 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:12 | Normal | 441.3 | 426 | 429 | 17.4 | 8.6 | 8.9 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 14678 | 1 | 48.7 | 104521.1 | 18029 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:17 | Wait | 512.6 | 517 | 511.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 49.9 | 104521.7 | 18030 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:22 | Normal | 466.3 | 473.8 | 465.8 | 16.5 | 8 | 8.4 | 134.9 | 135.3 | 135.3 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 14873 | 1 | 48.7 | 104522.7 | 18030 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:27 | Normal | 467.8 | 469.3 | 463.3 | 16.4 | 8.2 | 8.5 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 14922 | 1 | 49.2 | 104524 | 18030 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:32 | Normal | 464.4 | 465.8 | 459.9 | 16.4 | 8.3 | 8.5 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 14845 | 1 | 49.8 | 104525.2 | 18030 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 0 | 8.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:37 | Normal | 448.9 | 454.9 | 445.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132.5 | 132.7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2849 | 1 | 49.2 | 104525.7 | 18030 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:42 | Normal | 509.7 | 481.5 | 495.3 | 14.3 | 8.5 | 8.1 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.91 | 59.98 | 59.97 | 14838 | 1 | 48.1 | 104526.4 | 18030 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 0 | 8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:47 | Normal | 480.7 | 454.4 | 466.3 | 15.7 | 8.4 | 8.6 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 60 | 59.98 | 60 | 14840 | 1 | 48.6 | 104527.6 | 18030 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:52 | Normal | 458.6 | 472 | 451.6 | 16.5 | 7.9 | 8.6 | 135.4 | 135.2 | 135.5 | 35.8 | 36.3 | 36.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14649 | 1 | 49.4 | 104528.9 | 18030 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 12:57 | Normal | 453.5 | 462.2 | 444.6 | 16.5 | 8.1 | 8.7 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 14592 | 1 | 50 | 104530.1 | 18030 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:02 | Normal | 451.7 | 449.5 | 442.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 8 | 8.1 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 3106 | 1 | 50.1 | 104530.9 | 18030 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:07 | Normal | 470.9 | 468.1 | 462.9 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 130.3 | 130.4 | 130.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.01 | 59.95 | 60 | 2630 | 1 | 48.5 | 104531.1 | 18030 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:12 | Normal | 470.1 | 479.5 | 479.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 2708 | 1 | 46.8 | 104531.4 | 18030 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:17 | Normal | 482.1 | 478.1 | 470.2 | 15.7 | 7.7 | 8.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 14676 | 1 | 45.5 | 104531.8 | 18031 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:22 | Normal | 481.4 | 485.8 | 474.7 | 14.4 | 7 | 7.8 | 134.2 | 134 | 134.1 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13472 | 1 | 45.9 | 104533 | 18031 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:27 | Normal | 472.6 | 470.8 | 467.6 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 131 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 2326 | 1 | 46 | 104533.6 | 18031 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:32 | Normal | 485.3 | 490.2 | 481 | 13.8 | 6.7 | 7.6 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 59.99 | 59.94 | 60 | 13101 | 1 | 45.5 | 104534.2 | 18031 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:37 | Normal | 471 | 486.5 | 468 | 13.6 | 6.4 | 7.4 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 12427 | 1 | 45.9 | 104535.3 | 18031 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:42 | Normal | 467.8 | 469.1 | 457.3 | 13.8 | 6.7 | 7.6 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 31.2 | 31.5 | 31.5 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 12585 | 1 | 46.8 | 104536.3 | 18031 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:47 | Normal | 464.5 | 471.8 | 459 | 13.6 | 6.5 | 7.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 12319 | 1 | 47.1 | 104537.4 | 18031 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:52 | Normal | 460.3 | 470.8 | 458.8 | 12.6 | 6.1 | 7 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.05 | 60 | 60.04 | 11428 | 1 | 47.3 | 104538.3 | 18031 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 13:57 | Normal | 462.7 | 468.4 | 456.3 | 12.6 | 6.1 | 7.1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 28.7 | 29 | 29 | 60 | 60.01 | 60.02 | 11514 | 1 | 47.7 | 104539.3 | 18031 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:02 | Normal | 468.5 | 471.8 | 457 | 12.7 | 6.2 | 7.2 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 11697 | 1 | 47.7 | 104540.3 | 18031 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:07 | Normal | 467.1 | 473.5 | 458.3 | 12.4 | 6 | 7.1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.02 | 60 | 11423 | 1 | 47.9 | 104541.2 | 18031 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:12 | Normal | 448.5 | 458.6 | 445.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 60 | 60 | 1916 | 1 | 47.3 | 104541.8 | 18031 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:17 | Normal | 491.5 | 491.9 | 481.6 | 11.1 | 5.4 | 6.5 | 134.1 | 134 | 134.3 | 26.7 | 27.1 | 26.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10788 | 1 | 45.9 | 104542.1 | 18032 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:22 | Normal | 483.5 | 483.1 | 479.9 | 11 | 5.3 | 6.4 | 134 | 134 | 134.3 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 10504 | 1 | 45.7 | 104543 | 18032 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:27 | Normal | 477.9 | 477.6 | 474.6 | 10.2 | 5 | 6 | 133.3 | 133.4 | 133.8 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 9698 | 1 | 45.7 | 104543.8 | 18032 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:32 | Normal | 477.2 | 472.1 | 471.8 | 9.7 | 4.7 | 5.7 | 132.6 | 132.7 | 133 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 9144 | 1 | 45.8 | 104544.6 | 18032 | 4.4 | 5.3 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:37 | Normal | 471.3 | 477.1 | 460.1 | 9.6 | 4.5 | 5.8 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8910 | 1 | 45.8 | 104545.4 | 18032 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:42 | Normal | 474.9 | 469.3 | 466.5 | 9.1 | 4.4 | 5.5 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.97 | 60 | 60.01 | 8573 | 1 | 45.7 | 104546.1 | 18032 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:47 | Normal | 477.8 | 475.8 | 470.5 | 9 | 4.3 | 5.5 | 134 | 134 | 134.2 | 21.2 | 21.5 | 21.5 | 60 | 60 | 60.01 | 8557 | 1 | 45.5 | 104546.8 | 18032 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:52 | Normal | 479 | 483.1 | 466.2 | 8.8 | 4.2 | 5.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60 | 60 | 59.98 | 8451 | 1 | 45 | 104547.5 | 18032 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 14:57 | Normal | 481.3 | 489.4 | 472.8 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 60 | 60.02 | 60 | 7848 | 1 | 44.5 | 104548.2 | 18032 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0 | 5 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:02 | Normal | 488.6 | 486.7 | 473.1 | 7.6 | 3.6 | 5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.06 | 60.02 | 60 | 7446 | 1 | 44.1 | 104548.8 | 18032 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:07 | Normal | 482.1 | 484.3 | 470.5 | 7.5 | 3.5 | 4.8 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7191 | 1 | 44.2 | 104549.4 | 18032 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:12 | Normal | 484.1 | 490.1 | 483.6 | 7.3 | 3.4 | 4.6 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7058 | 1 | 43.7 | 104550 | 18032 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:17 | Normal | 491.1 | 492.5 | 474.5 | 6.8 | 3.2 | 4.6 | 133 | 132.7 | 133 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 6732 | 1 | 43.6 | 104550.6 | 18033 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:22 | Normal | 485.3 | 492.6 | 474.8 | 6.4 | 3 | 4.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 6272 | 1 | 43.9 | 104551.1 | 18033 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:27 | Normal | 485.4 | 489.4 | 479.1 | 6 | 2.8 | 4.1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 5915 | 1 | 44.1 | 104551.6 | 18033 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0 | 3.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:32 | Normal | 489.5 | 492.3 | 480.2 | 5.6 | 2.6 | 4 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 5635 | 1 | 44.1 | 104552.1 | 18033 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:37 | Normal | 487.8 | 491.6 | 484.4 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 132 | 131.7 | 132 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5370 | 1 | 43.6 | 104552.6 | 18033 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:42 | Normal | 491.8 | 486.4 | 482.3 | 5 | 2.3 | 3.6 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 5016 | 1 | 43.4 | 104553 | 18033 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:47 | Normal | 485 | 493.5 | 483 | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4662 | 1 | 43.4 | 104553.4 | 18033 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:52 | Normal | 491.5 | 493.2 | 499.4 | 4.3 | 2 | 3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 10.9 | 11 | 11 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 4268 | 1 | 43.3 | 104553.8 | 18033 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 15:57 | Normal | 491 | 490.8 | 471.4 | 4.1 | 1.9 | 3.1 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 4082 | 1 | 43.2 | 104554.1 | 18033 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:02 | Normal | 492.8 | 495 | 467.9 | 3.7 | 1.7 | 3 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3707 | 1 | 43.2 | 104554.5 | 18033 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:07 | Normal | 490.6 | 488.3 | 468 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 131 | 130.5 | 131.1 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3369 | 1 | 43.3 | 104554.8 | 18033 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.6 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:12 | Normal | 495.1 | 491.9 | 466.9 | 3 | 1.4 | 2.6 | 130.8 | 130.8 | 131 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 3068 | 1 | 43.2 | 104555 | 18033 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:17 | Normal | 489.8 | 489.6 | 469.5 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 130.9 | 130.5 | 131 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2811 | 1 | 43 | 104555.3 | 18034 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:22 | Normal | 493.5 | 482.8 | 467.1 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 130.8 | 130.6 | 131 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 2497 | 1 | 42.8 | 104555.5 | 18034 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 2 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:27 | Normal | 491.7 | 494.8 | 477.1 | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 130.2 | 129.8 | 130.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 2220 | 1 | 42.5 | 104555.7 | 18034 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:32 | Normal | 488.1 | 445.9 | 468.6 | 2 | 0.9 | 2 | 130.2 | 129.6 | 130.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1959 | 1 | 42.1 | 104555.9 | 18034 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:37 | Normal | 496.1 | 462.8 | 489 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 130.5 | 130.2 | 130.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.93 | 59.97 | 1544 | 1 | 41.8 | 104556 | 18034 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:42 | Normal | 506.4 | 440.6 | 459 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 130.4 | 129.7 | 130.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1173 | 1 | 44 | 104556.1 | 18034 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:47 | Normal | 494.3 | 447.6 | 470.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 689 | 1 | 45.5 | 104556.2 | 18034 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:52 | Normal | 467.1 | 334.8 | 389.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 449 | 1 | 46.4 | 104556.3 | 18034 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 16:57 | Normal | 474.1 | 259.3 | 374.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 360 | 1 | 46.9 | 104556.3 | 18034 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:02 | Normal | 475.6 | 199.9 | 389.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 289 | 1 | 47.1 | 104556.3 | 18034 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:07 | Normal | 463.7 | 199.1 | 360.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 245 | 1 | 47.1 | 104556.3 | 18034 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:12 | Normal | 470 | 200.8 | 379.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 220 | 1 | 47 | 104556.4 | 18034 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:17 | Normal | 460 | 200 | 409.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 191 | 1 | 46.8 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:22 | Normal | 446.9 | 201.7 | 371.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 149 | 1 | 46.6 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:27 | Normal | 446.1 | 201 | 382 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 113 | 1 | 46.4 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:32 | Normal | 427.8 | 200 | 395.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 73 | 1 | 46.1 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:37 | Normal | 441.1 | 390.1 | 395.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 43 | 1 | 45.9 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:42 | Normal | 401.1 | 298.8 | 406.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9 | 1 | 45.6 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:47 | Normal | 316.1 | 287.3 | 351.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 45.3 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:52 | Normal | 317.1 | 231.4 | 370.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 45.1 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 17:57 | Normal | 414.6 | 408.9 | 361.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 44.9 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 18:02 | Normal | 344 | 336.2 | 337.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 44.6 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-10-24 18:07 | Normal | 211.5 | 199.3 | 197.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 44.2 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 49 | 0 | 0