## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-25 04:49 | Wait | 453.7 | 453.7 | 453.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 19.6 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:49 | Wait | 460.3 | 460.3 | 460.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.8 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:49 | Wait | 469.5 | 469.3 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.1 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:49 | Wait | 472.3 | 472.1 | 472.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:50 | Wait | 467.5 | 467.4 | 467.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.7 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:50 | Wait | 467.6 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 20.4 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:53 | Normal | 397.1 | 332.7 | 341.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 21.8 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:54 | Normal | 401.6 | 333.7 | 383.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 22.2 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:55 | Normal | 468.9 | 375.3 | 369.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 22.7 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:56 | Normal | 433.9 | 356.1 | 379.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 0 | 1 | 23.1 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:57 | Normal | 372.6 | 303.8 | 328 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 1 | 1 | 23.4 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:58 | Normal | 366.6 | 259.5 | 321.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.1 | 60.09 | 3 | 1 | 23.8 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 04:59 | Normal | 366.6 | 262.1 | 317.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 5 | 1 | 24.1 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:00 | Normal | 370.4 | 273.1 | 318.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9 | 1 | 24.4 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:01 | Normal | 400 | 314.8 | 465.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9 | 1 | 24.8 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:02 | Normal | 488.5 | 315 | 465.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 5 | 1 | 25.1 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:03 | Normal | 462.8 | 418.4 | 420.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 39 | 1 | 25.4 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:04 | Normal | 478.4 | 378.3 | 419.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 48 | 1 | 25.6 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:05 | Normal | 466.5 | 320.3 | 441.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 70 | 1 | 25.9 | 104556.4 | 18035 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:06 | Normal | 466.5 | 268 | 388 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 83 | 1 | 26.1 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:07 | Normal | 471.8 | 227.4 | 455 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 99 | 1 | 26.3 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:08 | Normal | 475.8 | 200 | 487.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 106 | 1 | 26.5 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:09 | Normal | 484.9 | 200.5 | 473.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 128 | 1 | 26.7 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:10 | Normal | 478.5 | 200 | 462.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 145 | 1 | 26.9 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:11 | Normal | 477.6 | 199.9 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 161 | 1 | 27.1 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:12 | Normal | 478.6 | 223.9 | 434.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 181 | 1 | 27.3 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:13 | Normal | 483.3 | 207 | 432.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 193 | 1 | 27.4 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:14 | Normal | 493.4 | 207 | 444.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 209 | 1 | 27.6 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:15 | Normal | 490.1 | 200 | 445.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 223 | 1 | 27.8 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:16 | Normal | 491.3 | 200.4 | 444.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 236 | 1 | 27.9 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:17 | Normal | 493.7 | 200.8 | 430.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 243 | 1 | 28.1 | 104556.4 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:18 | Normal | 487 | 201 | 433.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 246 | 1 | 28.2 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:19 | Normal | 484.9 | 200.3 | 488.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.13 | 60.07 | 60.12 | 246 | 1 | 28.3 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:20 | Normal | 489.1 | 201 | 497.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.11 | 60.05 | 247 | 1 | 28.5 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:22 | Normal | 486.3 | 199 | 483.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.11 | 60.08 | 252 | 1 | 28.6 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:23 | Normal | 500.3 | 201.1 | 441.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 255 | 1 | 28.8 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:24 | Normal | 499.3 | 201.2 | 445.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.11 | 60.13 | 263 | 1 | 28.9 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:25 | Normal | 507.1 | 200.1 | 471.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 272 | 1 | 29 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:26 | Normal | 508.3 | 200 | 439 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 60.04 | 287 | 1 | 29.1 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:27 | Normal | 506.3 | 200 | 438.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 301 | 1 | 29.3 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:28 | Normal | 510.1 | 199.9 | 451.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60.07 | 315 | 1 | 29.4 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:29 | Normal | 512.3 | 200 | 436 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 326 | 1 | 29.5 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:30 | Normal | 510.2 | 200 | 448.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 342 | 1 | 29.6 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:31 | Normal | 501 | 200.1 | 439.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 352 | 1 | 29.8 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:32 | Normal | 514.1 | 200.6 | 448.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.98 | 60.03 | 364 | 1 | 29.9 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:33 | Normal | 521.1 | 200 | 434.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.96 | 59.9 | 369 | 1 | 30 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:34 | Normal | 521.3 | 200.2 | 450 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 391 | 1 | 30.1 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:35 | Normal | 525.5 | 200 | 458.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 402 | 1 | 30.3 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:36 | Normal | 526 | 199.9 | 431 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 404 | 1 | 30.4 | 104556.5 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:37 | Normal | 523.1 | 200 | 431.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 421 | 1 | 30.5 | 104556.6 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:38 | Normal | 522.3 | 200 | 444.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.08 | 60 | 446 | 1 | 30.7 | 104556.6 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:39 | Normal | 529 | 200 | 475.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 60.06 | 60 | 59.99 | 470 | 1 | 30.8 | 104556.6 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:40 | Normal | 528.1 | 211 | 493.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 495 | 1 | 31 | 104556.6 | 18036 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:41 | Normal | 532.3 | 222 | 464.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 506 | 1 | 31.1 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:42 | Normal | 526.8 | 227 | 479.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.91 | 60 | 534 | 1 | 31.2 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:43 | Normal | 532.4 | 244 | 473.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 549 | 1 | 31.4 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:44 | Normal | 531.5 | 237.2 | 457.5 | 1 | 1 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 575 | 1 | 31.5 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:45 | Normal | 529.6 | 238.8 | 430.5 | 1 | 1 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 593 | 1 | 31.7 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:46 | Normal | 536 | 254 | 452.9 | 1 | 1 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 622 | 1 | 31.8 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:47 | Normal | 542.2 | 259 | 467.9 | 1 | 1 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 630 | 1 | 32 | 104556.6 | 18036 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:48 | Normal | 533.8 | 251 | 501 | 1 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 59.98 | 60 | 676 | 1 | 32.1 | 104556.7 | 18036 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:49 | Normal | 532 | 284.3 | 479.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 726 | 1 | 32.3 | 104556.7 | 18036 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:50 | Normal | 533.9 | 288.1 | 496.5 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 60 | 60 | 794 | 1 | 32.4 | 104556.7 | 18036 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:51 | Normal | 525.7 | 286.5 | 502.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 884 | 1 | 32.6 | 104556.7 | 18036 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:52 | Normal | 539.4 | 302 | 516 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 927 | 1 | 32.7 | 104556.7 | 18036 | 0 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:53 | Normal | 535.8 | 300 | 484 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 970 | 1 | 32.9 | 104556.7 | 18036 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:54 | Normal | 542.6 | 298 | 468.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 979 | 1 | 33 | 104556.7 | 18036 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:55 | Normal | 538.6 | 294 | 496.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 961 | 1 | 33.1 | 104556.8 | 18036 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:56 | Normal | 535.8 | 303.7 | 482.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 930 | 1 | 33.2 | 104556.8 | 18036 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:57 | Normal | 539 | 310.9 | 490.8 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1008 | 1 | 33.3 | 104556.8 | 18036 | 0.1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:58 | Normal | 538.8 | 315.8 | 498.7 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1178 | 1 | 33.4 | 104556.8 | 18036 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 05:59 | Normal | 535 | 334 | 509.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 59.96 | 60.04 | 1250 | 1 | 33.5 | 104556.8 | 18036 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:00 | Normal | 541.8 | 331 | 515.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 1251 | 1 | 33.6 | 104556.8 | 18036 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:01 | Normal | 539.8 | 361.3 | 512.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 1282 | 1 | 33.7 | 104556.9 | 18036 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:02 | Normal | 539 | 364.1 | 518.8 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1324 | 1 | 33.8 | 104556.9 | 18036 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:03 | Normal | 546.7 | 384 | 504.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 132.5 | 132.5 | 132.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 60.01 | 59.93 | 1435 | 1 | 34 | 104556.9 | 18036 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:05 | Normal | 539.8 | 395.1 | 513.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.83 | 59.91 | 59.78 | 1492 | 1 | 34.1 | 104556.9 | 18036 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:06 | Normal | 541.9 | 393 | 492.9 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 1577 | 1 | 33.2 | 104557 | 18036 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:07 | Normal | 548.3 | 390.1 | 499.2 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.96 | 59.92 | 59.9 | 1610 | 1 | 30 | 104557 | 18037 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:08 | Normal | 543.6 | 400 | 514 | 2 | 1.6 | 0.7 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.83 | 59.95 | 59.93 | 1719 | 1 | 29 | 104557 | 18037 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:09 | Normal | 540.5 | 413 | 500.8 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.91 | 59.84 | 60 | 1861 | 1 | 28.7 | 104557.1 | 18037 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:10 | Normal | 531.8 | 433.5 | 504.9 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.93 | 59.99 | 59.93 | 2001 | 1 | 28.6 | 104557.1 | 18037 | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:11 | Normal | 525 | 460.9 | 499.8 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60 | 59.94 | 59.99 | 2115 | 1 | 28.6 | 104557.1 | 18037 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:12 | Normal | 517.7 | 460.1 | 500.8 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 2162 | 1 | 28.6 | 104557.2 | 18037 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:13 | Normal | 523.8 | 462 | 512.8 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2148 | 1 | 28.6 | 104557.2 | 18037 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:14 | Normal | 522 | 462 | 521.9 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 132.8 | 132.7 | 133 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.88 | 2165 | 1 | 28.6 | 104557.2 | 18037 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:15 | Normal | 522.8 | 466.6 | 514.2 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 133 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 2193 | 1 | 28.7 | 104557.3 | 18037 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:16 | Normal | 512.7 | 485.4 | 503.8 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.02 | 60.08 | 2105 | 1 | 28.8 | 104557.3 | 18037 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:17 | Normal | 523 | 494.8 | 507 | 2.6 | 1.8 | 1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 6 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 2359 | 1 | 28.9 | 104557.3 | 18037 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:18 | Normal | 520 | 505.1 | 516.8 | 2.8 | 1.9 | 1 | 133 | 132.9 | 133.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2505 | 1 | 29.1 | 104557.4 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:19 | Normal | 513.1 | 502.8 | 518.3 | 2.8 | 1.9 | 1 | 133 | 132.7 | 133.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 2464 | 1 | 29.2 | 104557.4 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:20 | Normal | 515.5 | 501.1 | 509.7 | 2.7 | 1.8 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 2399 | 1 | 29.4 | 104557.5 | 18037 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:21 | Normal | 523 | 509.3 | 515.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.1 | 2383 | 1 | 29.5 | 104557.5 | 18037 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:22 | Normal | 511.6 | 502.8 | 517.2 | 2.8 | 1.8 | 1 | 133 | 132.7 | 133 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 2425 | 1 | 29.7 | 104557.6 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:23 | Normal | 519 | 504.7 | 513.8 | 2.7 | 1.8 | 1 | 133 | 132.5 | 133.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.98 | 60.08 | 2443 | 1 | 29.9 | 104557.6 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:24 | Normal | 522 | 495.6 | 515.1 | 2.7 | 1.9 | 1 | 132.8 | 132.6 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 2461 | 1 | 30.1 | 104557.6 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:25 | Normal | 513.8 | 507.1 | 510.5 | 2.8 | 1.9 | 1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2523 | 1 | 30.3 | 104557.7 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:26 | Normal | 519 | 517.9 | 525.5 | 2.8 | 2 | 1 | 133 | 132.6 | 133 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 59.93 | 59.96 | 59.87 | 2566 | 1 | 30.5 | 104557.7 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:27 | Normal | 520.1 | 515.8 | 532.7 | 2.8 | 2 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.94 | 60.11 | 2621 | 1 | 30.7 | 104557.8 | 18037 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:28 | Normal | 509.6 | 521.8 | 530.3 | 3 | 2 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.94 | 59.98 | 60.08 | 2720 | 1 | 31 | 104557.8 | 18037 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:29 | Normal | 512.6 | 520.5 | 529.3 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 2819 | 1 | 31.2 | 104557.9 | 18037 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:30 | Normal | 513.8 | 512 | 528.5 | 2.8 | 1.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.1 | 59.92 | 59.95 | 2550 | 1 | 31.4 | 104557.9 | 18037 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:31 | Normal | 515.2 | 518.6 | 531.2 | 2.9 | 2 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 60.06 | 59.98 | 2651 | 1 | 31.5 | 104558 | 18037 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:32 | Normal | 519.4 | 512.4 | 529.5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 59.8 | 60.03 | 2706 | 1 | 31.6 | 104558 | 18037 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:33 | Normal | 510.8 | 515 | 529.6 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 60.12 | 59.99 | 2842 | 1 | 31.7 | 104558.1 | 18037 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:34 | Normal | 513 | 510.3 | 535 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.89 | 60.08 | 3011 | 1 | 31.8 | 104558.1 | 18037 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:35 | Normal | 512.7 | 513.8 | 531.1 | 3.4 | 2.4 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.94 | 60.06 | 59.99 | 3191 | 1 | 31.9 | 104558.2 | 18037 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:36 | Normal | 511.8 | 517 | 528.3 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.98 | 60.02 | 2948 | 1 | 31.9 | 104558.2 | 18037 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:37 | Normal | 510.3 | 518.6 | 529.8 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 3097 | 1 | 32 | 104558.3 | 18037 | 0.4 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:39 | Normal | 510.7 | 517.7 | 527.6 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.99 | 60.07 | 59.97 | 3185 | 1 | 32 | 104558.3 | 18037 | 0.4 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:40 | Normal | 490.6 | 511.2 | 526.2 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 133.3 | 133 | 133.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.94 | 60.07 | 59.89 | 3058 | 1 | 32.1 | 104558.4 | 18037 | 0.6 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:41 | Normal | 488.1 | 511.1 | 535.3 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.04 | 60.09 | 60.09 | 3272 | 1 | 32.3 | 104558.4 | 18037 | 0.9 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:42 | Normal | 486.5 | 515.6 | 531.7 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 3600 | 1 | 32.4 | 104558.5 | 18037 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:43 | Normal | 479.5 | 510.6 | 521.4 | 4.5 | 2.5 | 1.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.11 | 60.06 | 60.01 | 3638 | 1 | 32.6 | 104558.5 | 18037 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:44 | Normal | 483.5 | 511 | 540.3 | 4.6 | 2.6 | 1.4 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.09 | 60.16 | 3815 | 1 | 32.7 | 104558.6 | 18037 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:45 | Normal | 498.6 | 517.3 | 521.4 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 3973 | 1 | 32.8 | 104558.7 | 18037 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:46 | Normal | 491.9 | 516.1 | 498.8 | 4.8 | 2.6 | 1.6 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.06 | 60.05 | 60.12 | 4071 | 1 | 32.9 | 104558.7 | 18037 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:47 | Normal | 495.7 | 507.1 | 497.6 | 5 | 2.8 | 1.8 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.1 | 60.04 | 60.07 | 4318 | 1 | 33.1 | 104558.8 | 18037 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:48 | Normal | 518.6 | 512.9 | 498.6 | 5 | 3 | 1.9 | 133.9 | 133.7 | 134 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 4657 | 1 | 33.3 | 104558.9 | 18037 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:49 | Normal | 521.8 | 513.8 | 521.4 | 5.1 | 3 | 1.9 | 134 | 133.7 | 133.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 4781 | 1 | 33.5 | 104559 | 18037 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:50 | Normal | 512.6 | 507.5 | 520.8 | 5.5 | 3.1 | 2 | 134.1 | 133.8 | 134 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 5043 | 1 | 33.7 | 104559.1 | 18037 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:51 | Normal | 517.4 | 509.1 | 517.1 | 5.2 | 3 | 2 | 134 | 133.8 | 134 | 12 | 12.3 | 12.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4865 | 1 | 34 | 104559.1 | 18037 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:52 | Normal | 511.7 | 509.5 | 522.1 | 4.8 | 2.7 | 1.9 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 4395 | 1 | 34.2 | 104559.2 | 18037 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:53 | Normal | 514.1 | 503.6 | 508.6 | 5 | 2.8 | 2.1 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 4670 | 1 | 34.4 | 104559.3 | 18037 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:54 | Normal | 515.4 | 506.8 | 508.6 | 5.2 | 3 | 2.2 | 134.2 | 133.8 | 134 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 4919 | 1 | 34.6 | 104559.4 | 18037 | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:55 | Normal | 508.5 | 506.7 | 516.3 | 5.6 | 3.2 | 2.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 5303 | 1 | 34.7 | 104559.5 | 18037 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:56 | Normal | 519.3 | 508.4 | 510.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 5257 | 1 | 34.9 | 104559.6 | 18037 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:57 | Normal | 513.3 | 503.4 | 513 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 134.1 | 134 | 134.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 5250 | 1 | 35.1 | 104559.7 | 18037 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:58 | Normal | 512.5 | 510 | 512.1 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.13 | 60.13 | 60.11 | 5218 | 1 | 35.3 | 104559.7 | 18037 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 06:59 | Normal | 516.5 | 502.2 | 507.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 12.8 | 13 | 13 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 5178 | 1 | 35.5 | 104559.8 | 18037 | 1.8 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 07:00 | Normal | 509.6 | 510.3 | 504.6 | 5.7 | 3.1 | 2.5 | 134 | 133.9 | 134.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5385 | 1 | 35.7 | 104559.9 | 18037 | 2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 07:01 | Normal | 504.6 | 505.7 | 512 | 6 | 3.4 | 2.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60 | 60.06 | 59.99 | 5665 | 1 | 35.9 | 104560 | 18037 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 07:02 | Normal | 511.1 | 506.9 | 506.8 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 5636 | 1 | 36.1 | 104560.1 | 18037 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 07:03 | Normal | 509.1 | 505 | 508.8 | 6 | 3.4 | 2.5 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5662 | 1 | 36.3 | 104560.2 | 18037 | 2 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-25 07:07 | Normal | 502.4 | 510.3 | 506.3 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 4306 | 1 | 36.6 | 104560.6 | 18038 | 1.6 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:12 | Normal | 510.3 | 506.7 | 501.9 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5198 | 1 | 37.2 | 104561 | 18038 | 1.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:17 | Normal | 508.9 | 510.2 | 508.8 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 134 | 133.8 | 134.1 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5832 | 1 | 37.8 | 104561.5 | 18038 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:22 | Normal | 505.3 | 499.3 | 504.9 | 6.3 | 3.6 | 2.8 | 134.1 | 134 | 134.2 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6044 | 1 | 39.1 | 104562 | 18038 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:27 | Normal | 507.8 | 502.2 | 491.8 | 6.2 | 3.6 | 2.8 | 133.9 | 134 | 134.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 5939 | 1 | 40.3 | 104562.5 | 18038 | 2.1 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:32 | Normal | 503.6 | 498.7 | 496.4 | 7.1 | 4.1 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.97 | 59.92 | 6903 | 1 | 41.3 | 104563 | 18038 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:37 | Normal | 478.6 | 494.6 | 494.2 | 7.5 | 4 | 3.2 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 6769 | 1 | 42.5 | 104563.6 | 18038 | 2.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:42 | Normal | 465.2 | 502.6 | 500.3 | 9.3 | 4.5 | 3.6 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60 | 60 | 7950 | 1 | 43.3 | 104564.2 | 18038 | 4 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:47 | Normal | 460.4 | 491.2 | 494.4 | 10 | 4.9 | 4 | 135.2 | 135 | 135.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 8540 | 1 | 44.3 | 104564.8 | 18038 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:52 | Normal | 455 | 487.2 | 491.3 | 10.1 | 5 | 4 | 135.2 | 135 | 134.9 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8560 | 1 | 45.6 | 104565.6 | 18038 | 4.4 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 07:57 | Normal | 456.1 | 490.1 | 489.8 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 9051 | 1 | 46.7 | 104566.3 | 18038 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:02 | Normal | 445.7 | 488.1 | 483.7 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9340 | 1 | 47.2 | 104567.1 | 18038 | 5 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:07 | Normal | 478.1 | 481.3 | 485.2 | 8 | 4 | 3.5 | 134.3 | 134.3 | 134.2 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60 | 59.97 | 7094 | 1 | 47.2 | 104567.8 | 18039 | 3.3 | 4.8 | 4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:12 | Normal | 477.2 | 488.2 | 478.2 | 10.4 | 5 | 4.3 | 134.8 | 134.8 | 135 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 9019 | 1 | 46.6 | 104568.4 | 18039 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:17 | Normal | 480.3 | 482.1 | 487.5 | 11.5 | 5.6 | 4.7 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10045 | 1 | 46.5 | 104569.2 | 18039 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:22 | Normal | 477.8 | 484.5 | 482.8 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 25 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10179 | 1 | 46.7 | 104570.1 | 18039 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:27 | Normal | 478.9 | 482.5 | 481 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10697 | 1 | 46.7 | 104571 | 18039 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:32 | Normal | 474.8 | 479.3 | 483.1 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10642 | 1 | 46.8 | 104571.8 | 18039 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:37 | Normal | 480.1 | 484.8 | 484.6 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 135.7 | 135.6 | 135.7 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 11097 | 1 | 46.7 | 104572.7 | 18039 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:42 | Normal | 471.8 | 485.5 | 478.9 | 12.8 | 6.1 | 5.4 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 11160 | 1 | 46.6 | 104573.7 | 18039 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:47 | Normal | 477.5 | 481.8 | 481.6 | 13 | 6.3 | 5.5 | 135.5 | 135.6 | 135.5 | 28 | 28.4 | 28.4 | 60 | 59.99 | 60.03 | 11459 | 1 | 46.7 | 104574.6 | 18039 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:52 | Normal | 475.1 | 486 | 481.1 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60 | 59.97 | 11843 | 1 | 46.4 | 104575.6 | 18039 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 08:57 | Normal | 470.1 | 479.5 | 476 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 136.1 | 136 | 136 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 12441 | 1 | 46.4 | 104576.6 | 18039 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:02 | Normal | 482.6 | 464.3 | 480.9 | 13.6 | 6.9 | 6 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 12111 | 1 | 46.5 | 104577.6 | 18039 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:07 | Normal | 480.7 | 475.8 | 484.3 | 12.7 | 6.3 | 5.5 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 11334 | 1 | 46.4 | 104578.5 | 18040 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:12 | Normal | 471.5 | 474.4 | 449 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 134 | 134.2 | 133.9 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 7372 | 1 | 46.6 | 104579.4 | 18040 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:18 | Normal | 469.7 | 487.1 | 473.2 | 15.3 | 7.3 | 6.7 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 32.8 | 33.1 | 33.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 13386 | 1 | 46.4 | 104580.3 | 18040 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:22 | Normal | 473.5 | 478.6 | 481 | 14.9 | 7.3 | 6.5 | 136.2 | 136.1 | 136.1 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 13164 | 1 | 46.2 | 104581.1 | 18040 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:27 | Normal | 472 | 484.3 | 478.3 | 16.2 | 7.8 | 7.2 | 136.5 | 136.7 | 136.6 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 14364 | 1 | 46.5 | 104582.2 | 18040 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:33 | Normal | 472 | 480.3 | 480 | 16.1 | 7.9 | 7.1 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14368 | 1 | 47.1 | 104583.4 | 18040 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:37 | Normal | 472.6 | 495 | 481.6 | 14.8 | 7 | 6.5 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 12976 | 1 | 46.9 | 104584 | 18040 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:42 | Normal | 472.5 | 483.4 | 477.5 | 15.5 | 7.5 | 7 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 13765 | 1 | 47.3 | 104585.2 | 18040 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:48 | Normal | 467 | 470.9 | 468.1 | 15.6 | 7.7 | 7.1 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 33.4 | 33.8 | 33.8 | 60 | 59.98 | 60 | 13716 | 1 | 47.7 | 104586.3 | 18040 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:53 | Normal | 464.9 | 471.6 | 471.4 | 15.5 | 7.6 | 7 | 135.9 | 136.3 | 136.2 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 13604 | 1 | 48 | 104587.5 | 18040 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 09:57 | Normal | 461 | 475.2 | 465.8 | 15.4 | 7.5 | 7 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 13443 | 1 | 48.4 | 104588.6 | 18040 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:03 | Normal | 470 | 469.5 | 463.7 | 15.5 | 7.7 | 7.3 | 136 | 136.2 | 136.1 | 33.7 | 34.1 | 34 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 13799 | 1 | 48.8 | 104589.7 | 18040 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:08 | Normal | 468.7 | 474.5 | 466.6 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13772 | 1 | 49 | 104590.9 | 18041 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:12 | Normal | 457.8 | 464.6 | 459.8 | 16.1 | 8 | 7.5 | 136.2 | 136.4 | 136.4 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 14013 | 1 | 49.3 | 104592 | 18041 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:18 | Normal | 467.9 | 469.3 | 469.2 | 15.4 | 7.6 | 7.2 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 33.4 | 33.8 | 33.6 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 13630 | 1 | 49.6 | 104593.2 | 18041 | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:22 | Normal | 478.2 | 466.7 | 468.5 | 7.6 | 3.2 | 5.3 | 134.1 | 134.3 | 134.3 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60.01 | 59.97 | 60 | 10027 | 1 | 49.7 | 104594.2 | 18041 | 3.5 | 4.2 | 3.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:28 | Normal | 461.9 | 480.1 | 468.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 3786 | 1 | 49.1 | 104594.9 | 18041 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:32 | Normal | 458.8 | 477.1 | 462.3 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.9 | 133.8 | 134 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 4957 | 1 | 48.8 | 104596 | 18041 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:38 | Normal | 487 | 487.8 | 492.1 | 10.8 | 6.1 | 5.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 25.4 | 25.8 | 25.7 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 9946 | 1 | 49.1 | 104597 | 18041 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:42 | Normal | 486.6 | 490.7 | 497.7 | 16.3 | 8.1 | 7.2 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 14926 | 1 | 49.4 | 104598.2 | 18041 | 7.8 | 8.7 | 8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:48 | Normal | 464.2 | 469 | 458.1 | 15.6 | 7.7 | 7.6 | 135.2 | 135.1 | 135.1 | 34.1 | 34.5 | 34.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 13829 | 1 | 49.9 | 104599.4 | 18041 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:52 | Wait | 566 | 571.6 | 565.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 51.1 | 104599.9 | 18041 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 10:57 | Normal | 458.5 | 457.9 | 443.2 | 16.9 | 8.3 | 8.2 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 14642 | 1 | 48.8 | 104600.8 | 18041 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:03 | Normal | 456.5 | 448.7 | 441.5 | 17 | 8.4 | 8.3 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 35.7 | 36.1 | 36.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 14674 | 1 | 49.1 | 104602 | 18041 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:08 | Normal | 468.9 | 474.7 | 467.5 | 16.2 | 8 | 7.8 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14523 | 1 | 49.4 | 104603.2 | 18041 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:12 | Normal | 457.4 | 467.6 | 463.6 | 16.6 | 8.1 | 8 | 136.5 | 136.6 | 136.8 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 14638 | 1 | 49.6 | 104604.4 | 18042 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:18 | Normal | 462 | 467 | 462.4 | 16.5 | 8.1 | 8 | 136.3 | 136.5 | 136.7 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 59.96 | 60.01 | 14598 | 1 | 49.9 | 104605.6 | 18042 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:23 | Normal | 469.7 | 469.2 | 460.2 | 16.1 | 8 | 8.1 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 35.5 | 35.9 | 35.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14555 | 1 | 50.1 | 104606.9 | 18042 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:28 | Normal | 459 | 461.7 | 452.1 | 16.6 | 8.2 | 8.3 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14672 | 1 | 50.4 | 104608.1 | 18042 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:33 | Normal | 449.1 | 453.6 | 453.5 | 17 | 8.3 | 8.3 | 136.2 | 136.5 | 136.6 | 35.8 | 36.3 | 36 | 60 | 59.93 | 60.03 | 14685 | 1 | 50.5 | 104609.3 | 18042 | 8 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:38 | Wait | 525.2 | 528.4 | 523.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 51.9 | 104609.8 | 18042 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:43 | Normal | 515.5 | 512.3 | 496.1 | 14.6 | 7.6 | 8.1 | 136 | 136.2 | 136.6 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 14847 | 1 | 48.8 | 104610.4 | 18042 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:48 | Normal | 498.3 | 495.1 | 476.8 | 15.1 | 7.9 | 8.4 | 135.9 | 136.4 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.05 | 59.98 | 60.03 | 14931 | 1 | 49 | 104611.6 | 18042 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:53 | Normal | 463.4 | 465.6 | 444.2 | 16.5 | 8.1 | 8.5 | 136.2 | 136.6 | 136.6 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.98 | 60 | 60 | 14671 | 1 | 49.4 | 104612.8 | 18042 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 11:58 | Normal | 457.2 | 469.6 | 452.7 | 16.6 | 8.1 | 8.4 | 136.2 | 136.6 | 136.6 | 35.8 | 36.1 | 36 | 60 | 60.04 | 60 | 14660 | 1 | 49.9 | 104614 | 18042 | 7.8 | 9 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:03 | Normal | 488.8 | 492.8 | 486.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.3 | 132.4 | 132.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2126 | 1 | 51.7 | 104614.5 | 18042 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:08 | Normal | 471.8 | 476.1 | 467 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3950 | 1 | 48.5 | 104614.9 | 18042 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:13 | Normal | 484.7 | 494.9 | 476.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 132.9 | 133 | 133.1 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.07 | 60.01 | 59.99 | 4239 | 1 | 47.1 | 104615.3 | 18042 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:18 | Normal | 494.9 | 501 | 486.2 | 15.6 | 7.5 | 8.1 | 135.9 | 136 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14866 | 1 | 47 | 104616.4 | 18043 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:23 | Normal | 506.4 | 505.2 | 502.4 | 4.8 | 2 | 2.4 | 133.2 | 133 | 133 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 4986 | 1 | 47.2 | 104617.2 | 18043 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:28 | Normal | 462.6 | 465.6 | 463.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133 | 133.1 | 133.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2844 | 1 | 47.4 | 104617.9 | 18043 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:33 | Normal | 502.3 | 516 | 503.6 | 15.6 | 7.1 | 7.8 | 136.1 | 136.3 | 136.4 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14845 | 1 | 47.1 | 104618.7 | 18043 | 7.4 | 8.4 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:38 | Normal | 478.1 | 486.3 | 481.3 | 16.2 | 7.8 | 8 | 135 | 135.3 | 135.2 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14882 | 1 | 47.9 | 104619.9 | 18043 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:43 | Normal | 468.2 | 459.9 | 475.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.7 | 131.9 | 131.8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3152 | 1 | 47.8 | 104620.4 | 18043 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:48 | Normal | 481.3 | 480.9 | 471.3 | 12.8 | 6.3 | 6.8 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 11924 | 1 | 47.1 | 104621.1 | 18043 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:53 | Normal | 473.9 | 483.3 | 469.5 | 13.4 | 6.5 | 7 | 135.1 | 135.3 | 135.4 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 12279 | 1 | 47.1 | 104622.1 | 18043 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 12:58 | Normal | 468.5 | 473.6 | 467.8 | 15.5 | 7.5 | 8 | 135.8 | 136.2 | 136.1 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14082 | 1 | 47.5 | 104623.3 | 18043 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:03 | Normal | 469.1 | 473.4 | 462.4 | 15.2 | 7.5 | 8 | 135.8 | 135.8 | 136 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 13887 | 1 | 48.1 | 104624.4 | 18043 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:08 | Normal | 464.5 | 472.8 | 464.8 | 15.1 | 7.3 | 7.8 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 13599 | 1 | 48.6 | 104625.6 | 18043 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:13 | Normal | 481.4 | 480.1 | 472.1 | 15 | 7.4 | 8.1 | 134.8 | 135.3 | 135.2 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 14155 | 1 | 48.2 | 104626.1 | 18043 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:18 | Normal | 471.8 | 481.5 | 467.5 | 14.9 | 7.1 | 8 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 33.7 | 34.1 | 33.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 13640 | 1 | 48.1 | 104627.2 | 18044 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:23 | Normal | 460.6 | 459.7 | 458.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.1 | 131.3 | 131.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2252 | 1 | 47.5 | 104627.7 | 18044 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:28 | Normal | 475.8 | 473 | 477 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 132 | 132 | 132 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3112 | 1 | 46.4 | 104628.2 | 18044 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:33 | Normal | 481.8 | 491 | 479.1 | 13.5 | 6.5 | 7.4 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 31.2 | 31.5 | 31.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12694 | 1 | 45.9 | 104628.9 | 18044 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:38 | Normal | 476.8 | 487.2 | 472.3 | 13 | 6.2 | 7.1 | 135 | 135 | 135 | 29.6 | 30 | 29.9 | 60.06 | 60.03 | 60 | 12054 | 1 | 46 | 104629.9 | 18044 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:43 | Normal | 472.1 | 479.9 | 468.3 | 12.8 | 6.1 | 7 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11774 | 1 | 46.6 | 104630.9 | 18044 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:48 | Normal | 471.8 | 473 | 462.1 | 12.1 | 5.9 | 6.8 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11183 | 1 | 46.9 | 104631.8 | 18044 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:53 | Normal | 471.3 | 472.2 | 459.1 | 11.8 | 5.7 | 6.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10898 | 1 | 47.1 | 104632.8 | 18044 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 13:58 | Normal | 471.7 | 480.2 | 466.8 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 10589 | 1 | 47.1 | 104633.7 | 18044 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:03 | Normal | 472.1 | 477.5 | 467.6 | 11.2 | 5.4 | 6.4 | 134.2 | 134 | 134.4 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.89 | 59.93 | 59.95 | 10430 | 1 | 47 | 104634.5 | 18044 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:08 | Normal | 475.6 | 479.5 | 465.6 | 10.9 | 5.3 | 6.3 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60 | 60 | 59.96 | 10233 | 1 | 46.8 | 104635.4 | 18044 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:13 | Normal | 472.8 | 484.7 | 463.9 | 10.6 | 5 | 6.1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 9894 | 1 | 46.8 | 104636.2 | 18044 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:18 | Normal | 467.5 | 469.7 | 462.5 | 10.4 | 5 | 6.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9670 | 1 | 46.8 | 104637 | 18045 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:23 | Normal | 477.3 | 482.3 | 467.3 | 10 | 4.8 | 5.9 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9414 | 1 | 46.5 | 104637.8 | 18045 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:28 | Normal | 476.1 | 478 | 467.3 | 9.7 | 4.6 | 5.8 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 22.7 | 23 | 23 | 59.99 | 60 | 60.02 | 9143 | 1 | 46.4 | 104638.6 | 18045 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:33 | Normal | 475.3 | 480.9 | 464.2 | 9.3 | 4.5 | 5.6 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 8763 | 1 | 46.2 | 104639.4 | 18045 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:38 | Normal | 479.8 | 485.9 | 477.5 | 8.3 | 3.9 | 5 | 133 | 132.8 | 133 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 7883 | 1 | 45.9 | 104640.1 | 18045 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:43 | Normal | 484.8 | 482.2 | 476.3 | 8.7 | 4.2 | 5.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.96 | 60 | 8413 | 1 | 45.4 | 104640.7 | 18045 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:48 | Normal | 480.9 | 478.2 | 476.5 | 8.5 | 4.1 | 5.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8106 | 1 | 45.1 | 104641.4 | 18045 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:53 | Normal | 482.9 | 486.8 | 479.1 | 8.3 | 4 | 5.1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 8003 | 1 | 44.9 | 104642.1 | 18045 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 14:58 | Normal | 492.6 | 494 | 480.7 | 7.8 | 3.7 | 4.8 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7501 | 1 | 44.7 | 104642.7 | 18045 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:03 | Normal | 489.1 | 488.9 | 474.8 | 7.7 | 3.7 | 5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 7546 | 1 | 44.3 | 104643.4 | 18045 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:08 | Normal | 486 | 493 | 480.8 | 7.3 | 3.5 | 4.7 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 7155 | 1 | 44 | 104644 | 18045 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:13 | Normal | 490.7 | 490.5 | 477.8 | 6.1 | 2.9 | 4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 6021 | 1 | 43.8 | 104644.4 | 18045 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:18 | Normal | 484.1 | 489.3 | 481.6 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 3625 | 1 | 43.6 | 104644.9 | 18046 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:23 | Normal | 489.3 | 491 | 485.1 | 5.1 | 2.3 | 3.4 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 60.08 | 60.01 | 60.03 | 5048 | 1 | 43.4 | 104645.3 | 18046 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:28 | Normal | 490.9 | 494 | 486.6 | 6.2 | 3 | 4.2 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 6187 | 1 | 43.3 | 104645.7 | 18046 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:33 | Normal | 491 | 493 | 480.1 | 6.2 | 3 | 4.2 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 6154 | 1 | 43.5 | 104646.2 | 18046 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:38 | Normal | 488.9 | 490.8 | 477.1 | 5.9 | 2.8 | 4 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 5842 | 1 | 43.7 | 104646.8 | 18046 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:43 | Normal | 488.1 | 497.1 | 480.5 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 5367 | 1 | 43.8 | 104647.2 | 18046 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:48 | Normal | 472.1 | 457.4 | 467.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 1165 | 1 | 45.1 | 104647.4 | 18046 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:53 | Normal | 491.8 | 495 | 503.7 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 4597 | 1 | 43.6 | 104647.7 | 18046 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 15:58 | Normal | 493 | 493.7 | 506.8 | 4.3 | 2 | 2.9 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4180 | 1 | 43.4 | 104648.1 | 18046 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:03 | Normal | 496.8 | 492.4 | 473.1 | 3.7 | 1.6 | 3 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 3788 | 1 | 43.1 | 104648.3 | 18046 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:08 | Normal | 493.8 | 494.3 | 470.7 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3523 | 1 | 43.1 | 104648.5 | 18046 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:13 | Normal | 476.5 | 475.3 | 455 | 1.5 | 0.6 | 1 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1184 | 1 | 42.7 | 104648.8 | 18046 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:18 | Normal | 495.6 | 498.9 | 478.9 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2815 | 1 | 43.1 | 104648.9 | 18047 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:23 | Normal | 492 | 494.9 | 478.3 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2622 | 1 | 42.2 | 104649.1 | 18047 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:28 | Normal | 488.7 | 498.2 | 472.2 | 2.3 | 1 | 2.2 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.96 | 60.03 | 2323 | 1 | 41.8 | 104649.3 | 18047 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:33 | Normal | 494.5 | 454.5 | 488.5 | 2 | 0.9 | 1.9 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1976 | 1 | 42.5 | 104649.4 | 18047 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:38 | Normal | 500 | 467.6 | 487.3 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1608 | 1 | 44 | 104649.5 | 18047 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:43 | Normal | 508.8 | 440.1 | 478.1 | 1 | 0.7 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 59.95 | 1256 | 1 | 44.6 | 104649.6 | 18047 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:48 | Normal | 488.9 | 446.6 | 494.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 716 | 1 | 46 | 104649.7 | 18047 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:53 | Normal | 472.8 | 397.6 | 470.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 544 | 1 | 46.6 | 104649.8 | 18047 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 16:58 | Normal | 475.5 | 393.5 | 409.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 466 | 1 | 46.9 | 104649.8 | 18047 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:03 | Normal | 478.9 | 293.6 | 366.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 362 | 1 | 46.9 | 104649.9 | 18047 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:08 | Normal | 451.8 | 199.9 | 407.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 302 | 1 | 46.7 | 104649.9 | 18047 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:13 | Normal | 469.8 | 200.1 | 388.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 273 | 1 | 46.5 | 104649.9 | 18047 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:18 | Normal | 465.1 | 199.9 | 398.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 280 | 1 | 46.3 | 104649.9 | 18048 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:23 | Normal | 456.5 | 200.9 | 426.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 212 | 1 | 46.1 | 104650 | 18048 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:28 | Normal | 453.4 | 200.5 | 385.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 183 | 1 | 45.9 | 104650 | 18048 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:33 | Normal | 433.9 | 202.1 | 365.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 42 | 1 | 45.7 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:38 | Normal | 391 | 431.9 | 388.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 45.5 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:43 | Normal | 449 | 469.8 | 372 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 45.3 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:48 | Normal | 305 | 333.4 | 272.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 45 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:53 | Normal | 418.4 | 369 | 418.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 44.8 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 17:58 | Normal | 349.1 | 328.3 | 312.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 44.4 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-25 18:03 | Normal | 223.4 | 196.5 | 195.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 44 | 104650 | 18048 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0