## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-28 05:00 | Wait | 458.7 | 458.6 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.6 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:00 | Wait | 460.5 | 460.4 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 17.8 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:00 | Wait | 463.6 | 463.5 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 18.3 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:00 | Wait | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 18.5 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:00 | Wait | 451.6 | 451.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:01 | Wait | 410.9 | 410.8 | 410.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 18.6 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:03 | Normal | 271.6 | 437.1 | 489.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 19.8 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:04 | Normal | 294.8 | 390.3 | 467.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 20.2 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:05 | Normal | 455.8 | 503.1 | 408.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 20.6 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:06 | Normal | 407.6 | 446.3 | 359.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 3 | 1 | 21 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:07 | Normal | 358 | 397.6 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.98 | 12 | 1 | 21.3 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:08 | Normal | 382.6 | 336.7 | 323.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 23 | 1 | 21.6 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:09 | Normal | 476.4 | 346.3 | 462.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.04 | 27 | 1 | 21.8 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:10 | Normal | 472.6 | 522.4 | 474.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8 | 1 | 22.2 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:11 | Normal | 434.2 | 496.6 | 436.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 53 | 1 | 22.5 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:12 | Normal | 407.3 | 451.5 | 378.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 73 | 1 | 22.7 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:13 | Normal | 494.9 | 419.6 | 306.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 67 | 1 | 22.9 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:14 | Normal | 448.7 | 461.1 | 272.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 92 | 1 | 23.2 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:15 | Normal | 407.6 | 419.1 | 218 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 95 | 1 | 23.4 | 104742.7 | 18073 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:16 | Normal | 402.1 | 372.2 | 209.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 99 | 1 | 23.5 | 104742.8 | 18073 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:17 | Normal | 451.3 | 366.2 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 109 | 1 | 23.7 | 104742.8 | 18073 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:18 | Normal | 478.2 | 382.8 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.04 | 117 | 1 | 24 | 104742.8 | 18073 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:19 | Normal | 480.7 | 474.4 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 137 | 1 | 24.2 | 104742.8 | 18073 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:20 | Normal | 472 | 469.4 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 150 | 1 | 24.4 | 104742.8 | 18073 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:21 | Normal | 466.6 | 472.7 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.11 | 60.04 | 157 | 1 | 24.5 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:22 | Normal | 490 | 469.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 162 | 1 | 24.7 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:23 | Normal | 492.6 | 495.9 | 201.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.06 | 60.04 | 164 | 1 | 24.9 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:24 | Normal | 477.5 | 474.4 | 197.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 189 | 1 | 25 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:25 | Normal | 446.6 | 460.7 | 197.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 194 | 1 | 25.2 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:26 | Normal | 480.3 | 462.5 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 204 | 1 | 25.3 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:27 | Normal | 476.1 | 461.6 | 197.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.05 | 213 | 1 | 25.5 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:29 | Normal | 495.3 | 452.5 | 198.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 219 | 1 | 25.6 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:30 | Normal | 484 | 419.3 | 200.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 236 | 1 | 25.7 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:31 | Normal | 486.6 | 433.6 | 200.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 260 | 1 | 25.9 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:32 | Normal | 501 | 497.3 | 200 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.98 | 60 | 281 | 1 | 26 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:33 | Normal | 482.6 | 446.3 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60 | 309 | 1 | 26.1 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:34 | Normal | 489 | 445.3 | 207.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 332 | 1 | 26.2 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:35 | Normal | 495.1 | 412.4 | 252.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 358 | 1 | 26.4 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:36 | Normal | 498.1 | 430.5 | 432 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 435 | 1 | 26.5 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:37 | Normal | 478 | 413.5 | 492.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 473 | 1 | 26.6 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:38 | Normal | 507.5 | 439.4 | 507.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 519 | 1 | 26.8 | 104742.8 | 18074 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:39 | Normal | 501.3 | 423.5 | 469 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 570 | 1 | 26.9 | 104742.8 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:40 | Normal | 512 | 414.3 | 492.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 626 | 1 | 27 | 104742.9 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:41 | Normal | 499.7 | 389.3 | 504.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 688 | 1 | 27.1 | 104742.9 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:42 | Normal | 506.1 | 404.3 | 494.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 744 | 1 | 27.2 | 104742.9 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:43 | Normal | 509.5 | 438.9 | 504.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 818 | 1 | 27.3 | 104742.9 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:44 | Normal | 514 | 444.5 | 493 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 133 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 873 | 1 | 27.4 | 104742.9 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:45 | Normal | 517.9 | 471 | 475 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 951 | 1 | 27.6 | 104742.9 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:46 | Normal | 515.6 | 486.7 | 492 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1013 | 1 | 27.7 | 104742.9 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:47 | Normal | 514.9 | 495.3 | 506.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 1045 | 1 | 27.8 | 104743 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:48 | Normal | 518.1 | 505.6 | 506.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 1053 | 1 | 27.9 | 104743 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:49 | Normal | 518.1 | 488.6 | 502.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 1039 | 1 | 28 | 104743 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:50 | Normal | 518.9 | 508.3 | 503.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 1029 | 1 | 28.2 | 104743 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:51 | Normal | 505.6 | 506.3 | 508.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1029 | 1 | 28.3 | 104743 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:52 | Normal | 506.9 | 483.5 | 503 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1003 | 1 | 28.4 | 104743 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:53 | Normal | 512.8 | 486.3 | 487.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 998 | 1 | 28.5 | 104743.1 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:54 | Normal | 515.5 | 485.3 | 500.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1017 | 1 | 28.6 | 104743.1 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:55 | Normal | 514 | 503.3 | 513.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 133.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1077 | 1 | 28.7 | 104743.1 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:56 | Normal | 513 | 491.9 | 514.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.1 | 132.9 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 59.99 | 59.95 | 1128 | 1 | 28.8 | 104743.1 | 18074 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:57 | Normal | 517.6 | 479.4 | 510.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 133 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 1183 | 1 | 28.9 | 104743.1 | 18074 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:58 | Normal | 511.6 | 491.3 | 513.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.05 | 60 | 1284 | 1 | 29 | 104743.2 | 18074 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 05:59 | Normal | 515 | 517.6 | 504.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 1419 | 1 | 29.2 | 104743.2 | 18074 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:00 | Normal | 513.6 | 524.2 | 502 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 133 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.94 | 59.92 | 60.02 | 1501 | 1 | 29.3 | 104743.2 | 18074 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:01 | Normal | 518.2 | 511.3 | 508 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.3 | 133.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1582 | 1 | 26.9 | 104743.2 | 18074 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:02 | Normal | 519.5 | 517.2 | 507.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.2 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 60 | 60.01 | 1598 | 1 | 24.7 | 104743.3 | 18074 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:03 | Normal | 521.5 | 514.2 | 512.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.6 | 132 | 132.8 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.9 | 59.96 | 59.94 | 1522 | 1 | 23.9 | 104743.3 | 18074 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:04 | Normal | 512.9 | 515.9 | 504.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 132.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 1359 | 1 | 24.8 | 104743.3 | 18074 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:05 | Normal | 516.3 | 512.4 | 503.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 1166 | 1 | 25.5 | 104743.3 | 18074 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:07 | Normal | 503.5 | 491.3 | 506 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 917 | 1 | 26.1 | 104743.4 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:08 | Normal | 502.4 | 479.7 | 480.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 132 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.87 | 59.89 | 59.9 | 793 | 1 | 26.6 | 104743.4 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:09 | Normal | 506 | 457.3 | 467 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.9 | 59.86 | 59.91 | 760 | 1 | 27.1 | 104743.4 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:10 | Normal | 491.7 | 416.3 | 466.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.4 | 132.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 765 | 1 | 27.5 | 104743.4 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:11 | Normal | 501.6 | 448.3 | 492 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 132.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 813 | 1 | 27.9 | 104743.4 | 18074 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:12 | Normal | 499.9 | 429.5 | 506.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.4 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 853 | 1 | 28.3 | 104743.4 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:13 | Normal | 497.3 | 410.2 | 502.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.5 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 907 | 1 | 28.7 | 104743.4 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:14 | Normal | 506.7 | 463.4 | 500.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.5 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 970 | 1 | 29 | 104743.5 | 18074 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:15 | Normal | 503 | 474.4 | 508.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131.5 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 1013 | 1 | 29.3 | 104743.5 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:16 | Normal | 499.8 | 479 | 513.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.6 | 132.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.91 | 59.91 | 59.96 | 1035 | 1 | 29.6 | 104743.5 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:17 | Normal | 490.5 | 478.4 | 504.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 132.4 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1073 | 1 | 29.8 | 104743.5 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:18 | Normal | 509.1 | 459 | 514.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 132.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.91 | 59.98 | 59.97 | 1103 | 1 | 30 | 104743.5 | 18074 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:19 | Normal | 496.1 | 483.8 | 503.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.5 | 132.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 1182 | 1 | 30.2 | 104743.5 | 18074 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:20 | Normal | 501.4 | 497.9 | 512.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 131.6 | 132.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 1268 | 1 | 30.4 | 104743.6 | 18074 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:21 | Normal | 504.5 | 509.1 | 500.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.7 | 132.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1368 | 1 | 30.6 | 104743.6 | 18074 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:22 | Normal | 510.3 | 507.1 | 525.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.7 | 132.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 1449 | 1 | 30.7 | 104743.6 | 18075 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:23 | Normal | 497.4 | 499 | 514.9 | 2 | 0.8 | 1 | 132.2 | 131.6 | 132.5 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 1514 | 1 | 30.9 | 104743.6 | 18075 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:24 | Normal | 504.8 | 515.3 | 514.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1491 | 1 | 31 | 104743.7 | 18075 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:25 | Normal | 509.5 | 490.6 | 507.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 131.7 | 132.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 1387 | 1 | 31.1 | 104743.7 | 18075 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:26 | Normal | 510.5 | 491.5 | 508 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.6 | 132.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 1224 | 1 | 31.3 | 104743.7 | 18075 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:27 | Normal | 495.8 | 463.5 | 505 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1044 | 1 | 31.4 | 104743.7 | 18075 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:28 | Normal | 496.8 | 463.6 | 508.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.96 | 60 | 905 | 1 | 31.5 | 104743.7 | 18075 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:29 | Normal | 500.8 | 466.4 | 490.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 819 | 1 | 31.6 | 104743.8 | 18075 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:30 | Normal | 497.6 | 470.2 | 492 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 752 | 1 | 31.7 | 104743.8 | 18075 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:31 | Normal | 502.7 | 460.9 | 499 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 132.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 704 | 1 | 31.8 | 104743.8 | 18075 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:32 | Normal | 498.6 | 467.3 | 499.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.97 | 59.95 | 701 | 1 | 31.8 | 104743.8 | 18075 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:33 | Normal | 502.1 | 465.3 | 499.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 60.01 | 59.94 | 723 | 1 | 31.9 | 104743.8 | 18075 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:35 | Normal | 501.1 | 440.3 | 501.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 800 | 1 | 32 | 104743.8 | 18075 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:35 | Normal | 500.2 | 440.3 | 500.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60 | 59.97 | 858 | 1 | 32.1 | 104743.8 | 18075 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:36 | Normal | 508 | 501.3 | 510.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.7 | 132.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 977 | 1 | 32.2 | 104743.9 | 18075 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-28 06:41 | Normal | 509 | 510.5 | 521 | 2 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1519 | 1 | 30.1 | 104744 | 18075 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 06:46 | Normal | 518.7 | 505.3 | 513.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.9 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1971 | 1 | 26.2 | 104744.1 | 18075 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 06:51 | Normal | 509.6 | 510.3 | 512.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 1780 | 1 | 26.5 | 104744.3 | 18075 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 06:56 | Normal | 513.7 | 514.5 | 516.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.92 | 59.92 | 60 | 2088 | 1 | 26.8 | 104744.4 | 18075 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:01 | Normal | 518.4 | 512.5 | 512.2 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.95 | 59.88 | 59.86 | 2352 | 1 | 27.2 | 104744.6 | 18075 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:06 | Normal | 512.6 | 506.5 | 504.2 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.1 | 131.9 | 132.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 1781 | 1 | 27.6 | 104744.8 | 18075 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:11 | Normal | 507.8 | 511.4 | 518.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 1616 | 1 | 28.4 | 104744.9 | 18075 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:16 | Normal | 516 | 516.4 | 520.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 2393 | 1 | 28.3 | 104745.1 | 18075 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:21 | Normal | 513.2 | 513 | 497 | 4.5 | 2.3 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 133.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.93 | 59.98 | 60 | 3929 | 1 | 28.7 | 104745.3 | 18076 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:26 | Normal | 510.4 | 516.6 | 511.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 2984 | 1 | 29.2 | 104745.6 | 18076 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:31 | Normal | 500.1 | 513 | 507.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.6 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.08 | 60.04 | 60.1 | 2150 | 1 | 29.5 | 104745.8 | 18076 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:36 | Normal | 508 | 508.8 | 518.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 132 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2260 | 1 | 29.7 | 104746 | 18076 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:41 | Normal | 505.3 | 517.5 | 522.5 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.03 | 59.95 | 60.07 | 3304 | 1 | 30.1 | 104746.2 | 18076 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:46 | Normal | 506.2 | 517.2 | 517.3 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 3249 | 1 | 30.5 | 104746.5 | 18076 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:51 | Normal | 516.4 | 509.8 | 516.2 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.2 | 132.3 | 132.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 3376 | 1 | 30.9 | 104746.8 | 18076 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 07:56 | Normal | 510.9 | 512.2 | 516.8 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 10 | 10 | 10 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 3926 | 1 | 31.4 | 104747.1 | 18076 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:01 | Normal | 516.8 | 509.4 | 513.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 4394 | 1 | 32 | 104747.4 | 18076 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:06 | Normal | 521.5 | 486.9 | 508.6 | 7.8 | 4 | 3.5 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7171 | 1 | 32.8 | 104747.9 | 18076 | 3.4 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:11 | Normal | 498.1 | 491.5 | 504.9 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 6257 | 1 | 34.8 | 104748.6 | 18076 | 2.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:16 | Normal | 502.5 | 490.8 | 497.6 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 132.1 | 132 | 132.5 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3864 | 1 | 35.6 | 104749 | 18076 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:21 | Normal | 496.8 | 495.7 | 508.1 | 4.1 | 2 | 1.9 | 131.8 | 131.8 | 132.2 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3551 | 1 | 35.8 | 104749.3 | 18077 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:26 | Normal | 498.7 | 498.3 | 508.8 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.4 | 132.3 | 132.8 | 10.9 | 11 | 11 | 60 | 60.06 | 60.05 | 4312 | 1 | 35.9 | 104749.6 | 18077 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:31 | Normal | 498.6 | 504.4 | 509 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.5 | 132.7 | 133.1 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 4956 | 1 | 36.2 | 104750 | 18077 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:36 | Normal | 504.3 | 510 | 503.6 | 7 | 3.3 | 3.2 | 133.2 | 133.3 | 133.7 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60 | 60.02 | 6429 | 1 | 36.6 | 104750.4 | 18077 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:41 | Normal | 499.6 | 503.1 | 500 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 132.6 | 132.3 | 133 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 5197 | 1 | 37.4 | 104750.9 | 18077 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:46 | Normal | 504.5 | 494.9 | 495.7 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4479 | 1 | 37.8 | 104751.3 | 18077 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:51 | Normal | 511.7 | 501.7 | 491.8 | 8 | 4 | 3.8 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7638 | 1 | 38.3 | 104751.8 | 18077 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 08:56 | Normal | 493.5 | 491.6 | 492.1 | 7 | 3.4 | 3.3 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 6397 | 1 | 39.6 | 104752.6 | 18077 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:01 | Normal | 494.1 | 487.4 | 489.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.6 | 134.1 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 4718 | 1 | 40.2 | 104753 | 18077 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:06 | Normal | 492.6 | 496.1 | 497.5 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134 | 133.7 | 134.2 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5242 | 1 | 40.4 | 104753.4 | 18077 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:11 | Normal | 494.1 | 509.5 | 501 | 14.9 | 6.8 | 6.8 | 136.7 | 136.6 | 137 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 60 | 59.96 | 60.01 | 13860 | 1 | 40.7 | 104754 | 18077 | 6.9 | 8.1 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:16 | Normal | 487.4 | 481.2 | 486.6 | 8.6 | 4.2 | 4 | 134.7 | 134.5 | 135 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 7754 | 1 | 42 | 104755 | 18077 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:21 | Normal | 493.8 | 483.6 | 482.1 | 9.2 | 4.6 | 4.5 | 134.8 | 134.6 | 135.2 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8494 | 1 | 42.4 | 104755.7 | 18078 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:26 | Normal | 485 | 489.1 | 485.2 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 135 | 135.2 | 135.6 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 9757 | 1 | 42.8 | 104756.4 | 18078 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:31 | Normal | 486 | 477.8 | 489 | 7.6 | 3.8 | 3.6 | 134.2 | 134 | 134.7 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6912 | 1 | 43 | 104757 | 18078 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:36 | Normal | 486.3 | 492.2 | 483.7 | 10.7 | 5.1 | 5.1 | 135.6 | 135.7 | 136.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9705 | 1 | 42.9 | 104757.7 | 18078 | 4.8 | 6 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:41 | Normal | 502.8 | 505.8 | 494.1 | 12 | 5.8 | 5.6 | 135.7 | 135.9 | 136.3 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 11405 | 1 | 43.9 | 104758.7 | 18078 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:46 | Normal | 475.3 | 480.9 | 454.1 | 8.8 | 4.1 | 4.2 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7828 | 1 | 44.2 | 104759.5 | 18078 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:51 | Normal | 479 | 470.8 | 477.4 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 134.1 | 134.4 | 134.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6785 | 1 | 44.1 | 104760.1 | 18078 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 09:56 | Normal | 480.2 | 481.6 | 480 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 133.3 | 133.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 4508 | 1 | 43.7 | 104760.6 | 18078 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:01 | Normal | 478 | 484.4 | 482.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.4 | 132.6 | 132.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2941 | 1 | 43.4 | 104760.9 | 18078 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:06 | Normal | 492.5 | 479.5 | 489.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2758 | 1 | 42.9 | 104761.1 | 18078 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:11 | Normal | 491.8 | 498.1 | 506.1 | 4.3 | 2 | 2 | 133.1 | 132.9 | 133.5 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3734 | 1 | 42.6 | 104761.4 | 18078 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:16 | Normal | 494.7 | 503.9 | 497.4 | 7.3 | 3.4 | 3.5 | 134 | 134 | 134.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6654 | 1 | 42.3 | 104761.8 | 18078 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:21 | Normal | 505.6 | 505.3 | 497.1 | 9.8 | 5.7 | 5.1 | 135 | 134.9 | 135.3 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9911 | 1 | 42.4 | 104762.6 | 18079 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:26 | Normal | 498.6 | 494.8 | 486.6 | 15.5 | 7.6 | 7.8 | 136.9 | 137.1 | 137.5 | 35.8 | 36.1 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14513 | 1 | 43.7 | 104763.8 | 18079 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:31 | Normal | 468 | 450.4 | 477.5 | 16.8 | 8.5 | 7.7 | 136.7 | 136.9 | 137.3 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 14674 | 1 | 44.1 | 104764.7 | 18079 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:36 | Normal | 508.6 | 502.3 | 504.8 | 15.1 | 8.2 | 7.5 | 136.7 | 136.6 | 137 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 14992 | 1 | 44.8 | 104765.9 | 18079 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:41 | Normal | 497.2 | 473.4 | 500.2 | 15.3 | 9.3 | 7.1 | 136.9 | 136.6 | 137 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14979 | 1 | 45.9 | 104767.2 | 18079 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:46 | Normal | 468.1 | 474.5 | 470.1 | 13 | 6.2 | 6.2 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 60 | 60.01 | 60 | 11702 | 1 | 45.2 | 104767.8 | 18079 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:51 | Normal | 477.1 | 481.2 | 475.5 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 133.9 | 134 | 134.3 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5258 | 1 | 44.1 | 104768.3 | 18079 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 10:56 | Normal | 475.1 | 479.8 | 477.9 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4573 | 1 | 43.2 | 104768.7 | 18079 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:01 | Normal | 485.7 | 485.5 | 485.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.7 | 133.5 | 134 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 4679 | 1 | 42.7 | 104769 | 18079 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:06 | Normal | 486.4 | 483.9 | 485.3 | 4.1 | 2 | 2.1 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 60 | 59.96 | 3609 | 1 | 42.5 | 104769.4 | 18079 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:11 | Normal | 489.6 | 494.3 | 502.8 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 134.4 | 133.8 | 134.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 4201 | 1 | 42.1 | 104769.7 | 18079 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:16 | Normal | 530.4 | 543.5 | 530.1 | 15.3 | 6.5 | 7.3 | 137.1 | 136.9 | 137.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 59.92 | 59.97 | 60.02 | 14867 | 1 | 42.8 | 104770.6 | 18079 | 7.3 | 8.2 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:21 | Normal | 492.6 | 477.6 | 463.5 | 13.8 | 5.1 | 6.8 | 135.5 | 135.2 | 136 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 60.07 | 60.03 | 11830 | 1 | 43.5 | 104771.5 | 18080 | 6.4 | 7.5 | 5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:26 | Normal | 480.6 | 480.5 | 447.8 | 6.8 | 3.2 | 3.5 | 135 | 134.5 | 135.3 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6002 | 1 | 43.4 | 104772.1 | 18080 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:31 | Normal | 475.5 | 472.1 | 479 | 6.1 | 3 | 3 | 134.3 | 133.9 | 134.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.92 | 59.98 | 5420 | 1 | 43.3 | 104772.7 | 18080 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:36 | Normal | 490.5 | 490.3 | 486.7 | 6.1 | 3 | 3.1 | 134.4 | 133.9 | 134.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5672 | 1 | 43.1 | 104773.1 | 18080 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:41 | Normal | 494.3 | 489 | 480.6 | 15.6 | 8 | 8.1 | 137.5 | 137.3 | 137.8 | 36.4 | 36.7 | 36.8 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 14901 | 1 | 43.5 | 104774 | 18080 | 7.4 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:46 | Normal | 451.5 | 472.1 | 457.3 | 9.5 | 4.6 | 4.8 | 135.8 | 135.4 | 136.1 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8234 | 1 | 44.1 | 104774.3 | 18080 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:51 | Normal | 472.4 | 465.5 | 466.8 | 9.7 | 4.7 | 4.9 | 135.3 | 134.9 | 135.6 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 8700 | 1 | 44.1 | 104775.1 | 18080 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 11:56 | Normal | 468 | 481.3 | 470.7 | 9.8 | 4.6 | 4.8 | 135.3 | 134.9 | 135.5 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 8574 | 1 | 43.8 | 104775.8 | 18080 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:01 | Normal | 479.5 | 476.5 | 475.6 | 8.2 | 4 | 4.1 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.93 | 59.96 | 59.97 | 7431 | 1 | 43.7 | 104776.5 | 18080 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:06 | Normal | 480.2 | 485.1 | 481.9 | 7.5 | 3.5 | 3.6 | 134.3 | 133.8 | 134.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.94 | 60 | 59.95 | 6674 | 1 | 43.7 | 104777.1 | 18080 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:11 | Normal | 482.5 | 490.8 | 488.6 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 5863 | 1 | 43.5 | 104777.6 | 18080 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:16 | Normal | 492.9 | 495.2 | 485 | 10 | 4.9 | 5.1 | 135.4 | 135.1 | 135.7 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 9424 | 1 | 43.2 | 104778.2 | 18080 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:21 | Normal | 488.7 | 494.5 | 491.3 | 8.1 | 4 | 4 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 7424 | 1 | 43.7 | 104778.9 | 18080 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:26 | Normal | 491.8 | 497.3 | 494.8 | 8.9 | 4.1 | 4.3 | 135.2 | 135 | 135.5 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 8215 | 1 | 43.5 | 104779.4 | 18081 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:31 | Normal | 479.8 | 487.5 | 486.1 | 10.2 | 4.9 | 5 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9288 | 1 | 43.7 | 104780.2 | 18081 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:36 | Normal | 482 | 476.6 | 484.5 | 9.1 | 4.5 | 4.4 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 8232 | 1 | 43.9 | 104780.8 | 18081 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:41 | Normal | 481.6 | 481.6 | 485.2 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 134.5 | 134.1 | 134.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6999 | 1 | 43.5 | 104781.5 | 18081 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:46 | Normal | 483.8 | 487.5 | 492.3 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133.8 | 133.4 | 134.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4779 | 1 | 43.2 | 104781.9 | 18081 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:51 | Normal | 484.9 | 492.4 | 484.3 | 9.4 | 4.5 | 4.6 | 135.3 | 135.2 | 135.7 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 8518 | 1 | 43.2 | 104782.4 | 18081 | 4.1 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 12:56 | Normal | 524 | 515.8 | 522.8 | 14.6 | 7.8 | 7.4 | 137.6 | 137.2 | 137.8 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60 | 60 | 14970 | 1 | 43.6 | 104783.3 | 18081 | 6.9 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:01 | Normal | 467.5 | 470.9 | 480.5 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 3374 | 1 | 44.2 | 104784.2 | 18081 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:06 | Normal | 472.8 | 478.4 | 479.9 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 135.7 | 135.1 | 135.8 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 10568 | 1 | 43.8 | 104784.9 | 18081 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:11 | Normal | 476.8 | 476.3 | 472 | 15.3 | 7.5 | 8.1 | 136.1 | 136 | 136.6 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 14224 | 1 | 44.1 | 104786 | 18081 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:16 | Normal | 473.3 | 447.1 | 476.1 | 6.5 | 3.3 | 3.1 | 134 | 133.3 | 134.1 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5678 | 1 | 44.6 | 104786.9 | 18081 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:21 | Normal | 496.1 | 428.7 | 502 | 16.1 | 9 | 7.6 | 136.7 | 136.5 | 137 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 15059 | 1 | 44.4 | 104787.7 | 18081 | 7.6 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:26 | Normal | 478.5 | 462.4 | 468 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 134 | 134 | 134.5 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6148 | 1 | 44.3 | 104788.3 | 18082 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:31 | Normal | 472.9 | 468.4 | 473.6 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 134 | 133.6 | 134.1 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60 | 60.01 | 4603 | 1 | 43.8 | 104788.9 | 18082 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:36 | Normal | 483 | 496 | 489.1 | 7.5 | 3.5 | 4.1 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7250 | 1 | 43.4 | 104789.5 | 18082 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:41 | Normal | 472.5 | 496.8 | 470 | 8.2 | 3.8 | 4.4 | 133.8 | 133.6 | 134.2 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.91 | 59.98 | 59.96 | 7391 | 1 | 43.3 | 104790.1 | 18082 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:46 | Normal | 474.5 | 477.5 | 471.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132 | 132.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.06 | 60.04 | 59.98 | 3009 | 1 | 43.2 | 104790.5 | 18082 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:51 | Normal | 488.7 | 490.5 | 490.4 | 12.3 | 6 | 6.6 | 135.5 | 135.2 | 135.9 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 11683 | 1 | 42.8 | 104791.1 | 18082 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 13:56 | Normal | 494.6 | 482.6 | 450.6 | 9.3 | 4.8 | 5.3 | 134.9 | 134.3 | 135.2 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 8423 | 1 | 43.6 | 104792.1 | 18082 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:01 | Normal | 468.5 | 478.5 | 473 | 10.7 | 5.1 | 5.8 | 134.5 | 134.2 | 135.1 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9822 | 1 | 44 | 104793 | 18082 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:06 | Normal | 485.1 | 450.8 | 488.5 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 132.6 | 132 | 132.9 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 4722 | 1 | 43.7 | 104793.5 | 18082 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:11 | Normal | 479.4 | 487.3 | 487.2 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.3 | 131.9 | 132.5 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3871 | 1 | 42.9 | 104793.8 | 18082 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:16 | Normal | 485.2 | 495.5 | 491.1 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132 | 131.6 | 132.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 3254 | 1 | 42.3 | 104794.1 | 18082 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:21 | Normal | 490.5 | 498.8 | 491.7 | 5 | 2.3 | 2.6 | 133 | 132.4 | 133.2 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4471 | 1 | 41.7 | 104794.5 | 18082 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:26 | Normal | 488.8 | 494.9 | 492.1 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 133.2 | 132.9 | 133.5 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3949 | 1 | 41.4 | 104794.8 | 18083 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:31 | Normal | 500.8 | 492.3 | 487.1 | 12.3 | 6.1 | 7.3 | 135.1 | 134.8 | 135.4 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12221 | 1 | 41.6 | 104795.6 | 18083 | 5.7 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:36 | Normal | 491 | 490.5 | 481 | 12.5 | 6.1 | 7.3 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 12131 | 1 | 42.7 | 104796.4 | 18083 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:41 | Normal | 480.2 | 487.2 | 482.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.4 | 130.9 | 131.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 2609 | 1 | 42.8 | 104796.9 | 18083 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:46 | Normal | 495.1 | 497.7 | 486.4 | 11.5 | 5.6 | 6.8 | 133.8 | 133.7 | 134.3 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11321 | 1 | 42.5 | 104797.4 | 18083 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:51 | Normal | 488.1 | 488 | 453 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 132 | 131.3 | 132.3 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 2736 | 1 | 42.5 | 104797.8 | 18083 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 14:56 | Normal | 509.1 | 482.9 | 456.6 | 8.5 | 4 | 5.3 | 133.2 | 132.6 | 133.4 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 8543 | 1 | 42.3 | 104798.2 | 18083 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:01 | Normal | 482.9 | 492.7 | 499.7 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 131.4 | 131 | 131.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.93 | 59.96 | 59.99 | 2172 | 1 | 41.9 | 104798.5 | 18083 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:06 | Normal | 491.6 | 489.8 | 490.7 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2506 | 1 | 41.7 | 104798.9 | 18083 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:11 | Normal | 487.5 | 477.5 | 482.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.3 | 130.1 | 130.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1802 | 1 | 41.7 | 104799.1 | 18083 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:16 | Normal | 478.5 | 493 | 489.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.5 | 129.8 | 130.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60 | 60 | 1444 | 1 | 42.6 | 104799.2 | 18083 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:21 | Normal | 493.4 | 490.8 | 504.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 1869 | 1 | 42.1 | 104799.3 | 18083 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:26 | Normal | 499 | 496.5 | 510.8 | 3 | 1.4 | 1.4 | 131.5 | 131.1 | 131.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 2499 | 1 | 40.6 | 104799.5 | 18084 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:31 | Normal | 493.7 | 498.6 | 504.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.6 | 131.2 | 131.9 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3016 | 1 | 40.2 | 104799.8 | 18084 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:36 | Normal | 487.5 | 485 | 502.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.1 | 130.9 | 131.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2180 | 1 | 40 | 104800 | 18084 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:41 | Normal | 511.7 | 521.4 | 510.3 | 5 | 2.3 | 3.3 | 131.5 | 131 | 131.7 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 5138 | 1 | 39.8 | 104800.2 | 18084 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:46 | Normal | 486.9 | 485.6 | 493.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1667 | 1 | 39.4 | 104800.4 | 18084 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:51 | Normal | 490.3 | 477 | 502.5 | 1.9 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130 | 130.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1497 | 1 | 40.3 | 104800.5 | 18084 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 15:56 | Normal | 495.9 | 486 | 494 | 2 | 0.9 | 1.1 | 130.7 | 130 | 130.9 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1634 | 1 | 39.7 | 104800.6 | 18084 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:01 | Normal | 481.6 | 456 | 486.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 129.9 | 130.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1134 | 1 | 41.6 | 104800.8 | 18084 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:06 | Normal | 491.5 | 488.1 | 507.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131 | 130.3 | 131.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1649 | 1 | 39 | 104800.9 | 18084 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:11 | Normal | 492.4 | 506.5 | 503.9 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 2247 | 1 | 38.3 | 104801.1 | 18084 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:16 | Normal | 496.4 | 493 | 503.4 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.2 | 131.1 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 60.04 | 1887 | 1 | 37.9 | 104801.2 | 18084 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:21 | Normal | 504.5 | 508 | 497.1 | 3.8 | 1.7 | 2.9 | 131.3 | 131.1 | 131.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.02 | 59.94 | 3849 | 1 | 37.7 | 104801.5 | 18084 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:26 | Normal | 495.6 | 482.6 | 450.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 130.6 | 129.9 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1208 | 1 | 38.6 | 104801.6 | 18085 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:31 | Normal | 504.6 | 493 | 489.7 | 3 | 1.3 | 2.5 | 131.4 | 130.4 | 131.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 3027 | 1 | 37.7 | 104801.8 | 18085 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:36 | Normal | 510.3 | 479.1 | 486.1 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 131.4 | 130.6 | 131.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.06 | 2920 | 1 | 37.5 | 104802 | 18085 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:41 | Normal | 497 | 481 | 473.2 | 2 | 1 | 1.3 | 130.9 | 130.1 | 130.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1704 | 1 | 37.5 | 104802.2 | 18085 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:46 | Normal | 488.1 | 462.8 | 493.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 130.6 | 130 | 130.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 1068 | 1 | 38.1 | 104802.3 | 18085 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:51 | Normal | 504.9 | 474.8 | 523.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1107 | 1 | 40.6 | 104802.4 | 18085 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 16:56 | Normal | 486.1 | 444.8 | 500.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 130.9 | 130.1 | 130.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1022 | 1 | 42.2 | 104802.5 | 18085 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:01 | Normal | 491.1 | 416.8 | 494.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 131 | 130.3 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 974 | 1 | 43 | 104802.6 | 18085 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:06 | Normal | 482.3 | 401.1 | 446.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60 | 750 | 1 | 43.5 | 104802.7 | 18085 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:11 | Normal | 478.3 | 372.8 | 412.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 457 | 1 | 43.7 | 104802.7 | 18085 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:16 | Normal | 470.6 | 200 | 404.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 261 | 1 | 43.7 | 104802.8 | 18085 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:21 | Normal | 474.1 | 201.1 | 397 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 225 | 1 | 43.7 | 104802.8 | 18085 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:26 | Normal | 466.4 | 199.3 | 405.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.8 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 180 | 1 | 43.6 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:31 | Normal | 446 | 199.9 | 368.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 129 | 1 | 43.4 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:36 | Normal | 432.1 | 201.6 | 360.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 52 | 1 | 43.3 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:41 | Normal | 383.2 | 279 | 377.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 43.1 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:46 | Normal | 411.3 | 450 | 403.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 43 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:51 | Normal | 318.3 | 300 | 289.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 42.7 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 17:56 | Normal | 394.5 | 300 | 335.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 42.5 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 18:01 | Normal | 385.8 | 339.8 | 327.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 42.3 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 18:06 | Normal | 302.8 | 288.3 | 321 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.4 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-10-28 18:11 | Normal | 182.5 | 177 | 198.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 41.7 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0