## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-29 05:03 | Wait | 449.5 | 449.5 | 449.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 15.5 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:03 | Wait | 464.1 | 464 | 464.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 16.1 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:03 | Wait | 468.9 | 468.8 | 468.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:03 | Wait | 468.6 | 468.5 | 468.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 16.6 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:06 | Normal | 341.1 | 288.3 | 316.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 18.5 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:07 | Normal | 328.1 | 291.4 | 308.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 19.1 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:08 | Normal | 317.3 | 272.1 | 314.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2 | 1 | 19.5 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:09 | Normal | 323.3 | 257.8 | 317.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4 | 1 | 19.9 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:10 | Normal | 304.1 | 274 | 307 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 2 | 1 | 20.2 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:11 | Normal | 296.1 | 267.6 | 322.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 20.6 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:12 | Normal | 370.1 | 219.1 | 316.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 60 | 17 | 1 | 20.9 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:13 | Normal | 363 | 313.2 | 454 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 21.3 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:14 | Normal | 399 | 497.1 | 474.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 21.6 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:15 | Normal | 485.1 | 508.5 | 428 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.08 | 59.96 | 0 | 1 | 21.9 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:16 | Normal | 433.1 | 467 | 413.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 9 | 1 | 22.2 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:17 | Normal | 410.1 | 413 | 375.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 30 | 1 | 22.4 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:18 | Normal | 458.6 | 359.6 | 450.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 39 | 1 | 22.6 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:19 | Normal | 444.2 | 506.6 | 478.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 60.07 | 33 | 1 | 22.9 | 104802.8 | 18086 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:20 | Normal | 470.1 | 512 | 451.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.09 | 41 | 1 | 23.1 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:21 | Normal | 444.1 | 454.1 | 397.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 58 | 1 | 23.3 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:22 | Normal | 465.3 | 406.3 | 509.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.05 | 33 | 1 | 23.5 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:24 | Normal | 435.5 | 344.8 | 467 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 51 | 1 | 23.7 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:25 | Normal | 429.1 | 299.5 | 433.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 73 | 1 | 23.8 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:26 | Normal | 457.2 | 253.2 | 375.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 62 | 1 | 24 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-29 05:30 | Normal | 442.8 | 200 | 385.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 78 | 1 | 24.6 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 05:35 | Normal | 456.1 | 198.6 | 398.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 57 | 1 | 25.2 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 05:40 | Normal | 465.1 | 399 | 380.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 53 | 1 | 25.8 | 104802.8 | 18087 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 05:45 | Normal | 477.9 | 468.1 | 500.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 189 | 1 | 26.2 | 104802.9 | 18087 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 05:50 | Normal | 492.2 | 489 | 482.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 223 | 1 | 26.7 | 104802.9 | 18087 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 05:55 | Normal | 488.5 | 480.3 | 429 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 133 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 60 | 60.04 | 351 | 1 | 27 | 104802.9 | 18087 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:00 | Normal | 503.8 | 481.4 | 460.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.2 | 133.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 514 | 1 | 27.4 | 104802.9 | 18087 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:05 | Normal | 480.6 | 368.3 | 411.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 235 | 1 | 27.6 | 104803 | 18087 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:10 | Normal | 476.5 | 439.1 | 447.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 181 | 1 | 27.9 | 104803 | 18087 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:15 | Normal | 491.3 | 440.4 | 455.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.6 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 231 | 1 | 28.2 | 104803 | 18087 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:20 | Normal | 512.3 | 510.2 | 464.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 338 | 1 | 28.4 | 104803 | 18088 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:25 | Normal | 480.3 | 334.2 | 407.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 387 | 1 | 28.5 | 104803 | 18088 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:30 | Normal | 503.6 | 424.6 | 448.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.92 | 59.98 | 509 | 1 | 28.6 | 104803.1 | 18088 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:35 | Normal | 512.4 | 451.6 | 457.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 635 | 1 | 28.8 | 104803.1 | 18088 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:40 | Normal | 507.4 | 454.9 | 461.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 749 | 1 | 28.9 | 104803.2 | 18088 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:45 | Normal | 513.1 | 442.3 | 477.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 60.05 | 649 | 1 | 29.1 | 104803.3 | 18088 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:50 | Normal | 514.2 | 430.3 | 462.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 59.95 | 59.93 | 629 | 1 | 29.2 | 104803.3 | 18088 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 06:55 | Normal | 501.8 | 431 | 458.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 729 | 1 | 29.4 | 104803.4 | 18088 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:00 | Normal | 513.4 | 444.2 | 491.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 733 | 1 | 29.5 | 104803.4 | 18088 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:05 | Normal | 523.1 | 458.9 | 518.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.91 | 59.88 | 59.95 | 1100 | 1 | 29.7 | 104803.5 | 18088 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:10 | Normal | 522.6 | 520.5 | 509.9 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1484 | 1 | 29.8 | 104803.6 | 18088 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:15 | Normal | 513.3 | 493.6 | 511.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.06 | 60 | 1196 | 1 | 28.9 | 104803.7 | 18088 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:20 | Normal | 512.7 | 509.6 | 517.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1283 | 1 | 26.9 | 104803.8 | 18089 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:25 | Normal | 529.1 | 523 | 540 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60 | 59.81 | 59.99 | 2757 | 1 | 23.3 | 104804 | 18089 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:30 | Normal | 514.3 | 511.1 | 526.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.4 | 133.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 1342 | 1 | 24.1 | 104804.1 | 18089 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:35 | Normal | 514.1 | 488.6 | 493.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 985 | 1 | 26.7 | 104804.2 | 18089 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:40 | Normal | 510.1 | 513.3 | 515.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1391 | 1 | 28.4 | 104804.3 | 18089 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:45 | Normal | 510.1 | 479.6 | 512.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.93 | 60.02 | 59.94 | 1211 | 1 | 29.4 | 104804.4 | 18089 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:50 | Normal | 510.1 | 493.3 | 513.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 1335 | 1 | 29.9 | 104804.5 | 18089 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 07:55 | Normal | 515.2 | 511.3 | 517.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 1380 | 1 | 30.3 | 104804.7 | 18089 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:00 | Normal | 506.5 | 517.5 | 527.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.08 | 59.99 | 1502 | 1 | 30.5 | 104804.8 | 18089 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:05 | Normal | 524.3 | 506.1 | 515.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.06 | 60 | 60 | 2141 | 1 | 24 | 104804.9 | 18089 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:10 | Normal | 518.7 | 512.8 | 522.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1738 | 1 | 23.4 | 104805.1 | 18089 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:15 | Normal | 522.7 | 516.4 | 515.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 5 | 5.1 | 5 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 1943 | 1 | 23.5 | 104805.2 | 18089 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:20 | Normal | 523 | 517.6 | 533.9 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 2933 | 1 | 23.7 | 104805.4 | 18090 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:25 | Normal | 525.4 | 530.6 | 533.4 | 4.2 | 2 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60.03 | 59.96 | 3847 | 1 | 24.1 | 104805.7 | 18090 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:30 | Normal | 518.1 | 509.4 | 526.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 132.7 | 133.3 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.04 | 60.09 | 60.13 | 2991 | 1 | 24.6 | 104806 | 18090 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:35 | Normal | 517.6 | 523.1 | 523.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.8 | 132.6 | 133.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 60 | 60.1 | 2558 | 1 | 25 | 104806.2 | 18090 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:40 | Normal | 516.6 | 522.9 | 515.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133.1 | 133.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.92 | 59.97 | 60.04 | 2866 | 1 | 25.3 | 104806.5 | 18090 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:45 | Normal | 530.5 | 530.3 | 526.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 134.2 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 4975 | 1 | 25.7 | 104806.8 | 18090 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:50 | Normal | 524.3 | 518.1 | 526.8 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 12 | 12.3 | 12.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 4837 | 1 | 26.2 | 104807.2 | 18090 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 08:55 | Normal | 522.3 | 517.5 | 524.8 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133.3 | 133.2 | 133.8 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3552 | 1 | 26.8 | 104807.5 | 18090 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:00 | Normal | 525.2 | 512.5 | 521.5 | 4 | 2 | 2 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 60 | 60.04 | 60.04 | 3685 | 1 | 27.3 | 104807.8 | 18090 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:05 | Normal | 514.1 | 516.1 | 521.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.8 | 133 | 133.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.89 | 59.93 | 3026 | 1 | 27.6 | 104808.1 | 18090 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:10 | Normal | 518.1 | 511.3 | 515.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 132.9 | 133.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.01 | 59.96 | 60.11 | 2495 | 1 | 27.8 | 104808.3 | 18090 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:15 | Normal | 527 | 521.5 | 516.7 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.7 | 133.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.14 | 59.98 | 60.09 | 2846 | 1 | 27.9 | 104808.5 | 18090 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:20 | Normal | 525.8 | 520.9 | 526.7 | 3.8 | 1.8 | 2 | 133.4 | 133.3 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 3559 | 1 | 28 | 104808.8 | 18091 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:25 | Normal | 513.5 | 524 | 526.1 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.4 | 133.4 | 134 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3712 | 1 | 28.2 | 104809.1 | 18091 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:30 | Normal | 519 | 517.8 | 528.1 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 4044 | 1 | 28.5 | 104809.5 | 18091 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:35 | Normal | 519 | 514.7 | 521.3 | 4.1 | 2 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.6 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 3791 | 1 | 28.7 | 104809.8 | 18091 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:40 | Normal | 517 | 513.4 | 514.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 60.12 | 60.05 | 2791 | 1 | 28.8 | 104810.1 | 18091 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:45 | Normal | 520 | 498.8 | 514.6 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 5.8 | 6 | 6 | 59.97 | 60.07 | 59.92 | 2311 | 1 | 28.8 | 104810.3 | 18091 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:50 | Normal | 518.1 | 505.3 | 524.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.6 | 133.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 59.91 | 59.99 | 2467 | 1 | 28.7 | 104810.5 | 18091 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 09:55 | Normal | 529.2 | 524.3 | 535.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 59.99 | 59.95 | 3450 | 1 | 28.6 | 104810.7 | 18091 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:00 | Normal | 535.3 | 528.5 | 538.5 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 59.96 | 60.02 | 60.03 | 4654 | 1 | 28.7 | 104811 | 18091 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:05 | Normal | 533.8 | 532.6 | 538.4 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 5611 | 1 | 29 | 104811.5 | 18091 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:10 | Normal | 530.1 | 528 | 545.6 | 6 | 2.9 | 2.7 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.15 | 59.94 | 60.07 | 5713 | 1 | 29.5 | 104812 | 18091 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:15 | Normal | 534 | 537 | 541.2 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 134.6 | 134.8 | 135 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.06 | 60.08 | 60 | 7190 | 1 | 30.1 | 104812.5 | 18091 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:20 | Normal | 531.3 | 527.4 | 537.3 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 13.8 | 14 | 14 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 5608 | 1 | 30.9 | 104813 | 18092 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:25 | Normal | 528.8 | 528.6 | 524.5 | 9.4 | 4.5 | 4.6 | 135.7 | 135.7 | 136 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 59.96 | 60 | 60 | 9239 | 1 | 31.8 | 104813.6 | 18092 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:30 | Normal | 520.2 | 516 | 516.7 | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 5063 | 1 | 32.6 | 104814.2 | 18092 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:35 | Normal | 523.4 | 518.2 | 523 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6633 | 1 | 33.1 | 104814.7 | 18092 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:40 | Normal | 518.1 | 518.7 | 522.6 | 9 | 4.3 | 4.3 | 135.6 | 135.7 | 135.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8637 | 1 | 33.7 | 104815.4 | 18092 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:45 | Normal | 519.3 | 514 | 515.4 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 135.2 | 135.4 | 135.6 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8541 | 1 | 34.7 | 104816.1 | 18092 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:50 | Normal | 508.9 | 504.4 | 511 | 5 | 2.4 | 2.5 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4607 | 1 | 35.2 | 104816.6 | 18092 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 10:55 | Normal | 505.6 | 506.5 | 512.1 | 4 | 1.9 | 2 | 133.1 | 133.2 | 133.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 60.07 | 60.05 | 3549 | 1 | 35.2 | 104816.9 | 18092 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:00 | Normal | 510.8 | 508.6 | 511.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 133.1 | 133.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3437 | 1 | 34.9 | 104817.2 | 18092 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:05 | Normal | 512.5 | 503.4 | 509.3 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.2 | 133.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3220 | 1 | 34.8 | 104817.5 | 18092 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:10 | Normal | 519.5 | 510 | 520.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.1 | 134.2 | 134.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 4803 | 1 | 34.7 | 104817.8 | 18092 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:15 | Normal | 518.1 | 520.2 | 521.6 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 134.8 | 134.9 | 135.4 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 7546 | 1 | 35.1 | 104818.4 | 18092 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:20 | Normal | 511 | 514.1 | 506.8 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 134 | 133.9 | 134.4 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5157 | 1 | 35.7 | 104818.9 | 18093 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:25 | Normal | 513.6 | 514.1 | 520.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134.4 | 134.4 | 134.8 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5299 | 1 | 36.2 | 104819.4 | 18093 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:30 | Normal | 507.1 | 503.1 | 510.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 5409 | 1 | 36.7 | 104819.9 | 18093 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:35 | Normal | 507.8 | 513.5 | 511.3 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 134.3 | 134.3 | 134.8 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 4996 | 1 | 37 | 104820.3 | 18093 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:40 | Normal | 506.6 | 511.7 | 504.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 134.1 | 134 | 134.4 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 4319 | 1 | 37.3 | 104820.7 | 18093 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:45 | Normal | 512 | 506.3 | 509.6 | 4.1 | 2 | 2.1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3765 | 1 | 37.2 | 104821 | 18093 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:50 | Normal | 501 | 494.8 | 508.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2953 | 1 | 37 | 104821.3 | 18093 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 11:55 | Normal | 512.5 | 513.8 | 507.1 | 4 | 1.8 | 2 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3592 | 1 | 36.7 | 104821.6 | 18093 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:00 | Normal | 499 | 498.2 | 513.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 133 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 59.97 | 59.88 | 2462 | 1 | 36.3 | 104821.8 | 18093 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:05 | Normal | 511.8 | 506.9 | 507.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 2425 | 1 | 35.8 | 104822 | 18093 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:10 | Normal | 520.1 | 505.1 | 517.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133 | 133.1 | 133.4 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.97 | 60.01 | 59.95 | 3098 | 1 | 35.5 | 104822.3 | 18093 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:15 | Normal | 523.8 | 514.6 | 523.6 | 4 | 1.9 | 2 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3705 | 1 | 35.3 | 104822.6 | 18093 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:20 | Normal | 513.6 | 513 | 509.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 2288 | 1 | 35.3 | 104822.8 | 18094 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:25 | Normal | 515.7 | 512.8 | 509.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.8 | 132.5 | 133 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60 | 60.1 | 60 | 2441 | 1 | 35 | 104823 | 18094 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:30 | Normal | 510.8 | 503.1 | 504.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1756 | 1 | 34.6 | 104823.2 | 18094 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:35 | Normal | 516.8 | 503.5 | 511.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.4 | 132.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 1878 | 1 | 34.1 | 104823.3 | 18094 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:40 | Normal | 507.2 | 498.6 | 511.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.3 | 132 | 132.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1690 | 1 | 33.8 | 104823.5 | 18094 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:45 | Normal | 520.4 | 507.6 | 494.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.96 | 59.93 | 1378 | 1 | 35.6 | 104823.6 | 18094 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:50 | Normal | 509.4 | 457.1 | 499.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1248 | 1 | 37.7 | 104823.7 | 18094 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 12:55 | Normal | 498.6 | 474.8 | 505.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132 | 132.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 1186 | 1 | 38.9 | 104823.8 | 18094 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:00 | Normal | 512.4 | 473.1 | 500.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.94 | 60.04 | 1167 | 1 | 39.5 | 104823.9 | 18094 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:05 | Normal | 515 | 503.9 | 513.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 132 | 132.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.03 | 60 | 1453 | 1 | 39.7 | 104824 | 18094 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:10 | Normal | 508.6 | 499.4 | 511 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132 | 131.7 | 132.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 1516 | 1 | 34.7 | 104824.1 | 18094 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:15 | Normal | 507.6 | 506.1 | 515.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.1 | 132.1 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1534 | 1 | 33.5 | 104824.3 | 18094 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:20 | Normal | 511.6 | 518 | 525.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132 | 131.9 | 132.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 1722 | 1 | 31.8 | 104824.4 | 18095 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:25 | Normal | 510 | 523.3 | 517.3 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 131.9 | 131.9 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 1723 | 1 | 31.2 | 104824.5 | 18095 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:30 | Normal | 520.6 | 522.4 | 518.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.1 | 132.1 | 132.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.89 | 59.89 | 2222 | 1 | 30.9 | 104824.7 | 18095 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:35 | Normal | 517.1 | 521.3 | 528.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.9 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.94 | 60.02 | 59.99 | 2282 | 1 | 30.7 | 104824.9 | 18095 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:40 | Normal | 514.8 | 519.1 | 523.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 2592 | 1 | 30.4 | 104825.1 | 18095 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:45 | Normal | 521.8 | 516.8 | 524.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132.1 | 132.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.08 | 60.14 | 59.88 | 2411 | 1 | 30.4 | 104825.3 | 18095 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:50 | Normal | 517 | 519.2 | 530.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.11 | 59.88 | 60.03 | 2672 | 1 | 30.2 | 104825.5 | 18095 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 13:55 | Normal | 519.8 | 525.6 | 522.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 60.01 | 59.89 | 60.01 | 2474 | 1 | 30.1 | 104825.7 | 18095 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:00 | Normal | 521.5 | 517.2 | 527.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 2902 | 1 | 29.9 | 104826 | 18095 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:05 | Normal | 515.7 | 512.9 | 515.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.9 | 59.94 | 2424 | 1 | 29.7 | 104826.2 | 18095 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:10 | Normal | 509.1 | 514 | 520 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 132.2 | 132.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2313 | 1 | 29.5 | 104826.4 | 18095 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:15 | Normal | 523.9 | 518.1 | 526 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.8 | 132.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2221 | 1 | 29.3 | 104826.6 | 18095 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:20 | Normal | 521.7 | 516.2 | 523.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.04 | 59.84 | 59.94 | 2320 | 1 | 29.1 | 104826.7 | 18096 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:25 | Normal | 504.8 | 516.8 | 519.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132 | 131.8 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 1802 | 1 | 28.8 | 104826.9 | 18096 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:30 | Normal | 523.6 | 517.5 | 519.8 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132.1 | 131.9 | 132.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.13 | 59.85 | 60.04 | 2338 | 1 | 28.6 | 104827.1 | 18096 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:35 | Normal | 519.7 | 517 | 507.3 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 133 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 60.01 | 60.08 | 2044 | 1 | 28.4 | 104827.3 | 18096 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:40 | Normal | 523.6 | 528.8 | 524.2 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60 | 59.96 | 59.85 | 2635 | 1 | 28.2 | 104827.5 | 18096 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:45 | Normal | 525.2 | 528.5 | 530.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.91 | 3298 | 1 | 28.1 | 104827.7 | 18096 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:50 | Normal | 531.7 | 527.1 | 527.2 | 4.2 | 2 | 2.1 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 3907 | 1 | 28.2 | 104828 | 18096 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 14:55 | Normal | 532.8 | 521.5 | 523.1 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 4212 | 1 | 28.4 | 104828.3 | 18096 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:00 | Normal | 527.3 | 525.5 | 538.7 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 60 | 60 | 4628 | 1 | 28.5 | 104828.7 | 18096 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:05 | Normal | 525.2 | 527.3 | 533.1 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5160 | 1 | 28.9 | 104829.1 | 18096 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:10 | Normal | 514.8 | 518.6 | 522.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.6 | 134 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.96 | 60.03 | 2977 | 1 | 29.3 | 104829.4 | 18096 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:15 | Normal | 521.5 | 513.3 | 527.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.6 | 133.5 | 133.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.94 | 59.88 | 60.05 | 3128 | 1 | 29.2 | 104829.7 | 18096 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:20 | Normal | 520.2 | 506.7 | 521.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 59.86 | 59.92 | 2447 | 1 | 29 | 104829.9 | 18097 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:25 | Normal | 523.3 | 510.7 | 516.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 2151 | 1 | 28.7 | 104830.1 | 18097 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:30 | Normal | 533.6 | 523.1 | 529.7 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 2985 | 1 | 28.4 | 104830.3 | 18097 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:35 | Normal | 527.8 | 515.5 | 527.6 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 2378 | 1 | 28.3 | 104830.6 | 18097 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:40 | Normal | 512 | 505.2 | 519.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1733 | 1 | 28.1 | 104830.7 | 18097 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:45 | Normal | 521.3 | 524.1 | 528.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 2083 | 1 | 27.8 | 104830.9 | 18097 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:50 | Normal | 521.3 | 521.3 | 529.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.08 | 59.94 | 59.95 | 2336 | 1 | 27.7 | 104831.1 | 18097 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 15:55 | Normal | 513.8 | 495.2 | 526.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.9 | 59.98 | 2243 | 1 | 27.6 | 104831.3 | 18097 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:00 | Normal | 517.7 | 507 | 522.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 1991 | 1 | 27.5 | 104831.4 | 18097 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:05 | Normal | 512.9 | 506.1 | 529.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1847 | 1 | 27.4 | 104831.6 | 18097 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:10 | Normal | 511.8 | 472 | 513.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 1312 | 1 | 28.6 | 104831.7 | 18097 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:15 | Normal | 505.9 | 468.1 | 473.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 812 | 1 | 31 | 104831.8 | 18097 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:20 | Normal | 508.3 | 489.1 | 515.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 133 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 926 | 1 | 32.5 | 104831.9 | 18098 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:25 | Normal | 505.8 | 443.4 | 487.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 850 | 1 | 33.2 | 104832 | 18098 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:30 | Normal | 509.6 | 497.6 | 518.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1095 | 1 | 33.7 | 104832 | 18098 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:35 | Normal | 501.9 | 472.6 | 511.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3 | 3.1 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1133 | 1 | 33.8 | 104832.1 | 18098 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:40 | Normal | 507.6 | 401.3 | 453.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.5 | 133.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 943 | 1 | 33.9 | 104832.2 | 18098 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:45 | Normal | 503.7 | 443.2 | 448.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 133.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 734 | 1 | 33.9 | 104832.3 | 18098 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:50 | Normal | 508 | 433.8 | 464.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 133.1 | 1.8 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 631 | 1 | 33.8 | 104832.3 | 18098 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 16:55 | Normal | 493.1 | 360.1 | 437.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 571 | 1 | 33.7 | 104832.4 | 18098 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:00 | Normal | 502.4 | 409 | 463.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 528 | 1 | 33.6 | 104832.4 | 18098 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:05 | Normal | 511.5 | 413.8 | 451.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 619 | 1 | 33.5 | 104832.5 | 18098 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:10 | Normal | 513.9 | 409 | 464.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.1 | 59.96 | 643 | 1 | 33.3 | 104832.5 | 18098 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:15 | Normal | 504.8 | 390 | 473.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 133.1 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 673 | 1 | 33.2 | 104832.6 | 18098 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:20 | Normal | 495.9 | 400.3 | 451 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 365 | 1 | 33.1 | 104832.6 | 18099 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:25 | Normal | 462.8 | 385.9 | 427.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 192 | 1 | 33 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:30 | Normal | 454.5 | 375.4 | 359.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132 | 132.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 109 | 1 | 32.8 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:35 | Normal | 378 | 334.5 | 201.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22 | 1 | 32.6 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:40 | Normal | 338.8 | 274.4 | 310 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 32.4 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:45 | Normal | 427.8 | 464.3 | 463.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 32.2 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:50 | Normal | 312.1 | 328.8 | 330.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 32 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 17:55 | Normal | 404.3 | 371.3 | 371.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.8 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 18:00 | Normal | 359.5 | 356.1 | 359.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 31.5 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-10-29 18:05 | Normal | 232.2 | 200.5 | 199.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 31.2 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0