## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-03 05:27 | Wait | 441.7 | 441.5 | 441.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.5 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:27 | Wait | 444.4 | 444.2 | 444.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 14.7 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:27 | Wait | 449.1 | 449 | 449.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 15.2 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:27 | Wait | 451.1 | 451 | 451.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 15.4 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:30 | Wait | 458.6 | 458.6 | 458.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:30 | Wait | 460.1 | 460.1 | 460.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 16.3 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:30 | Wait | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.8 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:30 | Wait | 463.8 | 463.6 | 463.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 17 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:30 | Wait | 446.3 | 446.1 | 446.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.5 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:31 | Wait | 403.6 | 403.5 | 403.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 17.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:33 | Normal | 435 | 420.1 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 19 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:34 | Normal | 389.2 | 373.1 | 405.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 19.3 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:35 | Normal | 416.3 | 342.6 | 367.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 19.7 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:36 | Normal | 444.1 | 486.1 | 390 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 0 | 1 | 20 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:37 | Normal | 477.1 | 450.1 | 495.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 20.3 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:38 | Normal | 424.1 | 400.1 | 471.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 20.6 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:39 | Normal | 388.1 | 374.1 | 426.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 20.9 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:40 | Normal | 351.1 | 323 | 383.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 21.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:42 | Normal | 379.9 | 297 | 352.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 1 | 1 | 21.4 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:43 | Normal | 366.6 | 282.9 | 320.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2 | 1 | 21.6 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:44 | Normal | 367.1 | 377 | 323.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 3 | 1 | 21.8 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:45 | Normal | 423.6 | 505.2 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 22.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:46 | Normal | 463.7 | 454.1 | 502.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 22.3 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:47 | Normal | 415.6 | 407.2 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1 | 1 | 22.5 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:48 | Normal | 453.7 | 365.7 | 418.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 3 | 1 | 22.7 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:49 | Normal | 394.6 | 322.6 | 359.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 6 | 1 | 22.8 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:50 | Normal | 365.9 | 280.3 | 316.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9 | 1 | 23 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:51 | Normal | 354.2 | 296.8 | 408.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5 | 1 | 23.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:52 | Normal | 490.6 | 493.6 | 470.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 23.4 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:53 | Normal | 472.6 | 504.1 | 438.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 23.5 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:54 | Normal | 463.3 | 441.8 | 395.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 6 | 1 | 23.7 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:55 | Normal | 418.3 | 383.7 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 23.8 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:56 | Normal | 407.8 | 325.5 | 358.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 23.9 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:57 | Normal | 400 | 296.6 | 358.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11 | 1 | 24 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:58 | Normal | 407 | 284.6 | 349.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 24.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 05:59 | Normal | 413.6 | 377.8 | 372.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18 | 1 | 24.3 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:00 | Normal | 458.6 | 507.2 | 337.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 24.4 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:01 | Normal | 456.6 | 452 | 507.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1 | 1 | 24.5 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:02 | Normal | 451.7 | 407 | 457.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 28 | 1 | 24.6 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:03 | Normal | 441.1 | 356.9 | 402 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 29 | 1 | 24.7 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:04 | Normal | 468.5 | 346.8 | 400.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 27 | 1 | 24.8 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:05 | Normal | 460.7 | 346.1 | 402 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 31 | 1 | 24.9 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:06 | Normal | 446.7 | 410 | 458.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 39 | 1 | 25 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:07 | Normal | 449.3 | 396 | 403 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 41 | 1 | 25.1 | 102911.8 | 17761 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:08 | Normal | 461.5 | 396.9 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 42 | 1 | 25.2 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:09 | Normal | 456.8 | 331.6 | 426.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 40 | 1 | 25.3 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:10 | Normal | 449.3 | 341 | 412 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 43 | 1 | 25.3 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:11 | Normal | 475.2 | 396 | 423.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 40 | 1 | 25.4 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:12 | Normal | 450.2 | 375.6 | 500.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 27 | 1 | 25.5 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:13 | Normal | 448.6 | 345 | 462.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 40 | 1 | 25.6 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:14 | Normal | 413.6 | 289.5 | 421.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 37 | 1 | 25.7 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:15 | Normal | 442.3 | 292.1 | 368.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32 | 1 | 25.7 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:16 | Normal | 456.1 | 405 | 401 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 35 | 1 | 25.8 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:17 | Normal | 453.1 | 377.1 | 401.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 33 | 1 | 25.9 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:18 | Normal | 459.8 | 334.5 | 429.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33 | 1 | 26 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:19 | Normal | 453.9 | 234.5 | 400 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 29 | 1 | 26.1 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:20 | Normal | 460.6 | 388.2 | 492.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.97 | 29 | 1 | 26.2 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:21 | Normal | 456.6 | 363 | 485.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 35 | 1 | 26.3 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:22 | Normal | 451.5 | 329.8 | 462.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 44 | 1 | 26.3 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:23 | Normal | 401.6 | 286.1 | 415.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.9 | 48 | 1 | 26.4 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:24 | Normal | 362.7 | 241.1 | 383.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 49 | 1 | 26.4 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:26 | Normal | 326.5 | 199.8 | 341.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 50 | 1 | 26.5 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:27 | Normal | 338.6 | 199.9 | 287.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 55 | 1 | 26.5 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:28 | Normal | 345.5 | 199.9 | 271.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 62 | 1 | 26.6 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:29 | Normal | 342.8 | 200.1 | 260.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 68 | 1 | 26.6 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:30 | Normal | 348.5 | 200 | 249.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 78 | 1 | 26.7 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:31 | Normal | 421.3 | 200 | 366.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 109 | 1 | 26.8 | 102911.8 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:32 | Normal | 497.2 | 200 | 489.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 123 | 1 | 26.9 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:33 | Normal | 453.6 | 200 | 471 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 156 | 1 | 26.9 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:34 | Normal | 491.9 | 200 | 485.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 172 | 1 | 27 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:35 | Normal | 485.7 | 200.4 | 489.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 194 | 1 | 27.1 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:36 | Normal | 468.5 | 200 | 480.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 208 | 1 | 27.1 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:37 | Normal | 487 | 200 | 462.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 221 | 1 | 27.2 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:38 | Normal | 486.2 | 200 | 428 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 230 | 1 | 27.3 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:39 | Normal | 481 | 198.5 | 422.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 59.97 | 60 | 245 | 1 | 27.3 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:40 | Normal | 484.6 | 199 | 424.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 256 | 1 | 27.4 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:41 | Normal | 489.5 | 199.9 | 443.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 59.98 | 268 | 1 | 27.4 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:42 | Normal | 491.3 | 201.1 | 455.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 279 | 1 | 27.5 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:43 | Normal | 484 | 198.6 | 448.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 291 | 1 | 27.6 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:44 | Normal | 483 | 200 | 409.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 296 | 1 | 27.6 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:45 | Normal | 487.6 | 200 | 404.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.97 | 307 | 1 | 27.7 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:46 | Normal | 493.5 | 200 | 463.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 330 | 1 | 27.7 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:47 | Normal | 489.3 | 200 | 453 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 348 | 1 | 27.8 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:48 | Normal | 496.1 | 200 | 430.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 363 | 1 | 27.9 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:49 | Normal | 500.5 | 200 | 442.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 389 | 1 | 27.9 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:50 | Normal | 489.5 | 200 | 460.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132.2 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 422 | 1 | 28 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:51 | Normal | 504.1 | 200 | 472.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 442 | 1 | 28.1 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:52 | Normal | 502 | 202 | 468.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 470 | 1 | 28.1 | 102911.9 | 17762 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:53 | Normal | 495.8 | 268.9 | 484.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 132 | 132.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 60 | 60.02 | 529 | 1 | 28.2 | 102912 | 17762 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:54 | Normal | 511.8 | 382.3 | 505 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 618 | 1 | 28.3 | 102912 | 17762 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:55 | Normal | 515.8 | 478 | 495.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 714 | 1 | 28.4 | 102912 | 17762 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:56 | Normal | 507.7 | 457.8 | 503.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132.1 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 807 | 1 | 28.5 | 102912 | 17762 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:57 | Normal | 507.9 | 459.1 | 517.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 895 | 1 | 28.5 | 102912 | 17762 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:58 | Normal | 519.3 | 468.5 | 509.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 972 | 1 | 28.6 | 102912 | 17762 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 06:59 | Normal | 502.5 | 486.1 | 523.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 1058 | 1 | 28.7 | 102912 | 17762 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:00 | Normal | 515.1 | 482.1 | 503.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 1139 | 1 | 28.7 | 102912.1 | 17762 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:01 | Normal | 507.5 | 488 | 521.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1191 | 1 | 28.8 | 102912.1 | 17762 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:02 | Normal | 519.2 | 495.1 | 514.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.6 | 133.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.91 | 59.96 | 1245 | 1 | 28.9 | 102912.1 | 17762 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:03 | Normal | 510.9 | 489.7 | 505 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.94 | 59.93 | 1283 | 1 | 28.9 | 102912.1 | 17762 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:04 | Normal | 505.4 | 505.6 | 523.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133 | 132.8 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.95 | 60 | 59.95 | 1343 | 1 | 29 | 102912.1 | 17762 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:05 | Normal | 513.8 | 500 | 523.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.7 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1415 | 1 | 29.1 | 102912.2 | 17762 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:06 | Normal | 521.7 | 495.1 | 525.1 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.7 | 133.3 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 1492 | 1 | 28.8 | 102912.2 | 17762 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:08 | Normal | 512.8 | 520.2 | 525.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.8 | 133.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 1606 | 1 | 29 | 102912.2 | 17763 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:09 | Normal | 507.8 | 510.6 | 524 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1700 | 1 | 29.1 | 102912.2 | 17763 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:10 | Normal | 519.6 | 511.9 | 521.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.95 | 60 | 1809 | 1 | 29.2 | 102912.3 | 17763 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:11 | Normal | 523.6 | 510.3 | 526.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1883 | 1 | 28.4 | 102912.3 | 17763 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:12 | Normal | 514.1 | 517.6 | 524.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 1997 | 1 | 24.8 | 102912.3 | 17763 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:13 | Normal | 519.6 | 530.2 | 522.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2098 | 1 | 23.7 | 102912.4 | 17763 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:14 | Normal | 516.3 | 520.6 | 524.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 2216 | 1 | 23.3 | 102912.4 | 17763 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:15 | Normal | 518.9 | 522.5 | 516.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.99 | 59.91 | 2302 | 1 | 23.2 | 102912.5 | 17763 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:16 | Normal | 519.3 | 523.1 | 521.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 60.02 | 60.11 | 2376 | 1 | 23.2 | 102912.5 | 17763 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:17 | Normal | 524 | 520 | 517 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.02 | 60 | 59.94 | 2441 | 1 | 23.2 | 102912.5 | 17763 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:18 | Normal | 526.9 | 518 | 515.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.88 | 59.94 | 59.9 | 2518 | 1 | 23.2 | 102912.6 | 17763 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:19 | Normal | 524 | 516.1 | 517.1 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 60.01 | 59.92 | 2604 | 1 | 23.3 | 102912.6 | 17763 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:20 | Normal | 517.4 | 526.2 | 518.9 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2677 | 1 | 23.4 | 102912.7 | 17763 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-03 07:25 | Normal | 522 | 518.8 | 517.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.88 | 60 | 2619 | 1 | 23.8 | 102912.9 | 17763 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 07:30 | Normal | 526.8 | 516.4 | 517.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 2313 | 1 | 24.2 | 102913.1 | 17763 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 07:35 | Normal | 524.8 | 516.8 | 515.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133.2 | 5.9 | 6 | 6 | 59.93 | 59.95 | 59.9 | 2339 | 1 | 24.5 | 102913.3 | 17763 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 07:40 | Normal | 528.2 | 536 | 526.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 133.7 | 133.6 | 133.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.95 | 60.05 | 59.94 | 2954 | 1 | 25 | 102913.5 | 17763 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 07:45 | Normal | 533.4 | 527.3 | 522.5 | 3.8 | 2 | 1.8 | 134 | 133.8 | 134.2 | 8.8 | 9 | 9 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 3536 | 1 | 26 | 102913.8 | 17763 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 07:50 | Normal | 531.5 | 522.1 | 517.6 | 4 | 2 | 1.8 | 134.4 | 134.2 | 134.5 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.06 | 60.08 | 59.96 | 3676 | 1 | 27.1 | 102914.1 | 17763 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 07:55 | Normal | 523.6 | 516.5 | 516.1 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3717 | 1 | 28.9 | 102914.6 | 17763 | 1.4 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:00 | Normal | 527.4 | 520.7 | 519.3 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5428 | 1 | 30.2 | 102915 | 17763 | 2 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:05 | Normal | 494.7 | 515.1 | 521.5 | 9 | 4.6 | 3.6 | 136.1 | 135.6 | 136.1 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8234 | 1 | 32.6 | 102915.6 | 17763 | 3.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:10 | Normal | 474.8 | 508.7 | 513 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.98 | 60 | 60 | 8490 | 1 | 34.8 | 102916.3 | 17764 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:15 | Normal | 470.3 | 503.8 | 513 | 9.7 | 4.6 | 3.8 | 135.9 | 135.8 | 136 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 8376 | 1 | 36.8 | 102917 | 17764 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:20 | Normal | 475.8 | 503.9 | 511.8 | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 21 | 21.3 | 21.2 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 8580 | 1 | 38.5 | 102917.7 | 17764 | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:25 | Normal | 475.5 | 496.2 | 508.6 | 10 | 4.9 | 4 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 8758 | 1 | 40.1 | 102918.4 | 17764 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:30 | Normal | 472.8 | 502.2 | 507.9 | 10.1 | 4.9 | 4.1 | 135.6 | 135.7 | 136.2 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.02 | 59.98 | 60.06 | 8869 | 1 | 41.4 | 102919.2 | 17764 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:35 | Normal | 500.6 | 499.6 | 504.6 | 10.1 | 5 | 4.3 | 136 | 135.8 | 136.3 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 9286 | 1 | 42.5 | 102919.9 | 17764 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:40 | Normal | 497.3 | 496.6 | 502.1 | 10.8 | 5.2 | 4.5 | 136.1 | 135.9 | 136.5 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60 | 59.97 | 59.97 | 9754 | 1 | 43.2 | 102920.7 | 17764 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:45 | Normal | 499.9 | 495.5 | 505.6 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9919 | 1 | 44 | 102921.5 | 17764 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:50 | Normal | 497.8 | 495 | 501.4 | 11.1 | 5.4 | 4.6 | 136.2 | 136 | 136.4 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 60 | 59.99 | 60 | 10117 | 1 | 44 | 102922.4 | 17764 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 08:55 | Normal | 493.8 | 489.1 | 495.4 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.2 | 136.3 | 136.6 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 10339 | 1 | 44.2 | 102923.2 | 17764 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:00 | Normal | 488.4 | 488.7 | 497.8 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 136.1 | 136.2 | 136.6 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10518 | 1 | 44.3 | 102924.1 | 17764 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:05 | Normal | 490.2 | 488.8 | 493.9 | 12 | 5.7 | 5.1 | 136.3 | 135.9 | 136.5 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10694 | 1 | 44.2 | 102925 | 17764 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:10 | Normal | 486 | 478.3 | 493.5 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 10824 | 1 | 43.8 | 102925.8 | 17765 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:15 | Normal | 493.1 | 481.7 | 487.6 | 12.3 | 6.1 | 5.4 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 11229 | 1 | 43.9 | 102926.8 | 17765 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:20 | Normal | 485.1 | 470.3 | 496.6 | 12.9 | 6.3 | 5.6 | 136 | 135.8 | 136.1 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11560 | 1 | 43.9 | 102927.7 | 17765 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:25 | Normal | 493.8 | 481.1 | 494.3 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 135 | 135.1 | 135.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 7491 | 1 | 43.1 | 102928.4 | 17765 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:30 | Normal | 487 | 488.3 | 493.9 | 14.5 | 7 | 6.3 | 136.9 | 137 | 137.3 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 60.01 | 60.03 | 59.95 | 13046 | 1 | 42.8 | 102929.3 | 17765 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:35 | Normal | 483.6 | 474.4 | 484.5 | 12.4 | 6.1 | 5.6 | 136.1 | 136 | 136.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 11270 | 1 | 43.6 | 102930.4 | 17765 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:40 | Normal | 474.8 | 462.5 | 481.6 | 15.7 | 7.7 | 7 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 33.6 | 34.2 | 34.1 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 13831 | 1 | 43.2 | 102931.3 | 17765 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:45 | Normal | 487 | 462.1 | 491.8 | 9.3 | 4.6 | 4.3 | 134.8 | 134.6 | 135 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 8322 | 1 | 43.1 | 102932.1 | 17765 | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:50 | Normal | 476.6 | 474.4 | 488.8 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 7036 | 1 | 42.7 | 102932.8 | 17765 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 09:55 | Normal | 486.8 | 475.1 | 501.1 | 10.5 | 5.1 | 4.7 | 135.7 | 135.6 | 136.1 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9491 | 1 | 42.5 | 102933.4 | 17765 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:00 | Normal | 489.2 | 487.1 | 487.1 | 14.6 | 7 | 6.8 | 136.7 | 136.4 | 136.9 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 60.04 | 60.05 | 60 | 13467 | 1 | 43.4 | 102934.6 | 17765 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:05 | Normal | 480.4 | 472.8 | 476.8 | 11.5 | 5.5 | 5.3 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.99 | 60.05 | 60.05 | 10527 | 1 | 44 | 102935.6 | 17765 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:10 | Normal | 474.3 | 464.6 | 487.2 | 12.7 | 6.2 | 5.7 | 135.9 | 136 | 136.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 11316 | 1 | 43.8 | 102936.4 | 17766 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:15 | Normal | 484.3 | 474.6 | 484 | 10 | 4.9 | 4.7 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8970 | 1 | 43.8 | 102937.3 | 17766 | 4.5 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:20 | Normal | 472.3 | 477.3 | 490.8 | 10.6 | 5 | 4.8 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 9322 | 1 | 43.6 | 102938 | 17766 | 4.8 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:25 | Normal | 477.3 | 479.1 | 494 | 10.5 | 5 | 4.8 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 9398 | 1 | 43.5 | 102938.9 | 17766 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:30 | Normal | 484.5 | 473 | 489 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 134.8 | 134.6 | 135 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8481 | 1 | 43.6 | 102939.7 | 17766 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:35 | Normal | 506.1 | 487.1 | 510 | 15 | 7.6 | 7 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 35 | 35.6 | 35.5 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 14222 | 1 | 43.4 | 102940.5 | 17766 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:40 | Normal | 474.3 | 470.1 | 481.1 | 8.1 | 3.9 | 3.9 | 133.9 | 133.8 | 134.2 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.02 | 60 | 7182 | 1 | 43.5 | 102941.4 | 17766 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:45 | Normal | 482.1 | 479.3 | 488.7 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 6994 | 1 | 42.9 | 102942 | 17766 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:50 | Normal | 489.9 | 476.7 | 494 | 6.6 | 3.3 | 3.2 | 133.4 | 133.1 | 133.7 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6031 | 1 | 42.8 | 102942.6 | 17766 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 10:55 | Normal | 487.3 | 482.2 | 490 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 133.4 | 133.4 | 133.8 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 6178 | 1 | 42.6 | 102943.1 | 17766 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:00 | Normal | 477.6 | 483.3 | 496.3 | 7.1 | 3.4 | 3.4 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 6355 | 1 | 42.6 | 102943.6 | 17766 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:05 | Normal | 494.1 | 484.3 | 492.6 | 7 | 3.4 | 3.5 | 133.5 | 133 | 133.7 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6490 | 1 | 42.3 | 102944.1 | 17766 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:10 | Normal | 491 | 485.9 | 493.9 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.7 | 132.4 | 133 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.96 | 59.96 | 4885 | 1 | 41.9 | 102944.6 | 17767 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:15 | Normal | 476.6 | 483.6 | 497 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4216 | 1 | 41.6 | 102945 | 17767 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:20 | Normal | 496.1 | 491.5 | 500 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 3766 | 1 | 41.3 | 102945.3 | 17767 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:25 | Normal | 497 | 492.2 | 503.1 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 132 | 131.5 | 132.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 3603 | 1 | 40.7 | 102945.6 | 17767 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:30 | Normal | 498.5 | 482.5 | 503.3 | 3.9 | 1.8 | 2 | 131.9 | 131.6 | 132.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3438 | 1 | 40.4 | 102945.9 | 17767 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:35 | Normal | 506.2 | 497.1 | 502.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3413 | 1 | 40.2 | 102946.2 | 17767 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:40 | Normal | 506.5 | 500.8 | 510 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.06 | 59.97 | 3779 | 1 | 39.9 | 102946.5 | 17767 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:45 | Normal | 506.1 | 498.9 | 504.8 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.4 | 132.4 | 132.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 4002 | 1 | 39.6 | 102946.8 | 17767 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:50 | Normal | 503 | 495.8 | 505 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 4003 | 1 | 39.4 | 102947.2 | 17767 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 11:55 | Normal | 498.9 | 497.8 | 504.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4296 | 1 | 39.3 | 102947.5 | 17767 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:00 | Normal | 506.8 | 499.7 | 508.8 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4931 | 1 | 39.1 | 102947.9 | 17767 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:05 | Normal | 499.1 | 498.1 | 504.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.4 | 133 | 133.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 5373 | 1 | 38.9 | 102948.3 | 17767 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:10 | Normal | 503 | 497.9 | 509 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 133.2 | 133 | 133.6 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 5182 | 1 | 38.7 | 102948.8 | 17768 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:15 | Normal | 506.1 | 498.6 | 503.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133 | 132.9 | 133.4 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4666 | 1 | 38.6 | 102949.2 | 17768 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:20 | Normal | 508 | 499.6 | 510.3 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.8 | 132.3 | 133.1 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4586 | 1 | 38.2 | 102949.6 | 17768 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:25 | Normal | 501.8 | 499.8 | 508.1 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.1 | 133 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 60.01 | 59.94 | 4242 | 1 | 37.7 | 102949.9 | 17768 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:30 | Normal | 504.2 | 495.6 | 512.1 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 132.7 | 132.7 | 133.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4088 | 1 | 37.5 | 102950.3 | 17768 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:35 | Normal | 501.7 | 496.6 | 514.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4041 | 1 | 37.2 | 102950.6 | 17768 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:40 | Normal | 506.1 | 505.1 | 511.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4369 | 1 | 37 | 102951 | 17768 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:45 | Normal | 500.5 | 499.3 | 508 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133 | 132.7 | 133.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60 | 4020 | 1 | 37 | 102951.3 | 17768 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:50 | Normal | 503.1 | 496.6 | 508.3 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 3218 | 1 | 36.9 | 102951.6 | 17768 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 12:55 | Normal | 501.4 | 499.4 | 503.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60 | 2890 | 1 | 36.4 | 102951.9 | 17768 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:00 | Normal | 505.8 | 500.6 | 506.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 132.9 | 133.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.04 | 60.07 | 60 | 2857 | 1 | 35.8 | 102952.1 | 17768 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:05 | Normal | 499 | 502 | 510.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.3 | 133.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2897 | 1 | 35.4 | 102952.4 | 17768 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:10 | Normal | 503 | 501.9 | 506.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132.5 | 133 | 7 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2767 | 1 | 35 | 102952.6 | 17769 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:15 | Normal | 510.7 | 500 | 508.6 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60 | 59.97 | 60.01 | 2763 | 1 | 34.5 | 102952.8 | 17769 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:20 | Normal | 502.9 | 495.1 | 505.9 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 132.8 | 132.4 | 133 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 2981 | 1 | 34.2 | 102953.1 | 17769 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:25 | Normal | 503.1 | 503.5 | 511.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.5 | 133.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 2657 | 1 | 34.1 | 102953.3 | 17769 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:30 | Normal | 505.9 | 501.1 | 504.4 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 2532 | 1 | 33.8 | 102953.5 | 17769 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:35 | Normal | 504.6 | 496.5 | 498 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.2 | 132.7 | 133.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60 | 59.99 | 59.95 | 2495 | 1 | 33.5 | 102953.7 | 17769 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:40 | Normal | 504.5 | 499.8 | 501.9 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.1 | 132.9 | 133.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 60 | 2502 | 1 | 33.3 | 102953.9 | 17769 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:45 | Normal | 510.7 | 494.7 | 512.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 132.5 | 133.3 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 2566 | 1 | 33.2 | 102954.1 | 17769 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:50 | Normal | 500.6 | 507.3 | 511.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2821 | 1 | 33.2 | 102954.4 | 17769 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 13:55 | Normal | 509.6 | 511.3 | 518.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 3502 | 1 | 33.1 | 102954.6 | 17769 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:00 | Normal | 509 | 502.5 | 513.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.6 | 132.9 | 133.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 3849 | 1 | 33.1 | 102954.9 | 17769 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:05 | Normal | 506.6 | 501.5 | 512 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.09 | 60.12 | 60.11 | 3461 | 1 | 33.3 | 102955.2 | 17769 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:10 | Normal | 505.1 | 500 | 515.6 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 132.7 | 132.6 | 133 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3159 | 1 | 33.4 | 102955.5 | 17770 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:15 | Normal | 511.5 | 506.1 | 520.7 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 133.6 | 133.2 | 133.9 | 10.9 | 11 | 11 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 4361 | 1 | 33.4 | 102955.8 | 17770 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:20 | Normal | 509.5 | 503.6 | 514.6 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 133.8 | 133.7 | 134.2 | 12 | 12.2 | 12.3 | 60.01 | 59.94 | 60.01 | 4849 | 1 | 33.4 | 102956.2 | 17770 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:25 | Normal | 521.8 | 510 | 501.7 | 6.2 | 3.1 | 3.4 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60 | 60 | 59.97 | 6135 | 1 | 33.5 | 102956.6 | 17770 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:30 | Normal | 507.4 | 506.4 | 505.3 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 133.5 | 132.9 | 133.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4428 | 1 | 33.6 | 102957 | 17770 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:35 | Normal | 501.3 | 500 | 519.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.4 | 133.2 | 133.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.04 | 60.02 | 60 | 4164 | 1 | 33.5 | 102957.4 | 17770 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:40 | Normal | 503 | 494.6 | 512.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60.02 | 60.06 | 4111 | 1 | 33.5 | 102957.7 | 17770 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:45 | Normal | 498.8 | 493.8 | 506.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 133 | 132.3 | 133.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 3445 | 1 | 33.5 | 102958 | 17770 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:50 | Normal | 502.4 | 500.8 | 507.4 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 60 | 59.98 | 3281 | 1 | 33.6 | 102958.3 | 17770 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 14:55 | Normal | 499.8 | 501.8 | 514 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 133 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 3252 | 1 | 33.5 | 102958.6 | 17770 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:00 | Normal | 506.5 | 499.1 | 510 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.1 | 132.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 3005 | 1 | 33.5 | 102958.9 | 17770 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:05 | Normal | 498.8 | 489 | 504.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.9 | 131.9 | 132.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2178 | 1 | 33.3 | 102959.1 | 17770 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:10 | Normal | 497.7 | 496.4 | 503 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.4 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 1881 | 1 | 33.1 | 102959.2 | 17771 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:15 | Normal | 493.3 | 487.8 | 508.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.2 | 132 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.95 | 59.96 | 1771 | 1 | 32.6 | 102959.4 | 17771 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:20 | Normal | 495.1 | 488.5 | 501.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.5 | 131.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 1613 | 1 | 32.3 | 102959.5 | 17771 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:25 | Normal | 501 | 459.7 | 504.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 1475 | 1 | 32.3 | 102959.7 | 17771 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:30 | Normal | 493.1 | 475.2 | 496.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 131.3 | 132 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1307 | 1 | 34.9 | 102959.8 | 17771 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:35 | Normal | 498.3 | 486.7 | 503.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1208 | 1 | 36.6 | 102959.9 | 17771 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:40 | Normal | 495.6 | 450.9 | 508.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.3 | 132.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1211 | 1 | 37.5 | 102960 | 17771 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:45 | Normal | 501.1 | 501.3 | 518 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.6 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 1376 | 1 | 37.9 | 102960.1 | 17771 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:50 | Normal | 504.6 | 494.8 | 512.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1624 | 1 | 38.1 | 102960.2 | 17771 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 15:55 | Normal | 494.3 | 509.5 | 507.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132 | 131.3 | 132.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1647 | 1 | 31.3 | 102960.4 | 17771 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:00 | Normal | 495.8 | 493.5 | 510.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1465 | 1 | 31.6 | 102960.5 | 17771 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:05 | Normal | 497.1 | 477.9 | 505.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.8 | 131.2 | 132 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1436 | 1 | 34.2 | 102960.6 | 17771 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:10 | Normal | 494.2 | 470 | 496.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132 | 131.4 | 132.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 1411 | 1 | 35.8 | 102960.7 | 17772 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:15 | Normal | 497.5 | 481.5 | 494.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 1051 | 1 | 36.6 | 102960.8 | 17772 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:20 | Normal | 484.5 | 415.9 | 458.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 130.9 | 131.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 767 | 1 | 37 | 102960.9 | 17772 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:25 | Normal | 479.8 | 396.9 | 445.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 642 | 1 | 37.1 | 102961 | 17772 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:30 | Normal | 489.7 | 321 | 445.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 499 | 1 | 37.2 | 102961 | 17772 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:35 | Normal | 488.6 | 205.7 | 428.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 130.8 | 131.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 372 | 1 | 37.1 | 102961 | 17772 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:40 | Normal | 478.5 | 199.9 | 423.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60 | 316 | 1 | 36.9 | 102961.1 | 17772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:45 | Normal | 467.6 | 199.8 | 410 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 339 | 1 | 36.8 | 102961.1 | 17772 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:50 | Normal | 479.5 | 200 | 402.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 311 | 1 | 36.7 | 102961.1 | 17772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 16:55 | Normal | 476.5 | 200 | 417.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.05 | 59.97 | 296 | 1 | 36.6 | 102961.1 | 17772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:00 | Normal | 480.5 | 198.1 | 410.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.4 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 269 | 1 | 36.4 | 102961.2 | 17772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:05 | Normal | 463 | 235 | 430.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.3 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 213 | 1 | 36.3 | 102961.2 | 17772 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:10 | Normal | 468.8 | 200 | 407.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 110 | 1 | 36.1 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:15 | Normal | 454.6 | 199.9 | 437.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60 | 108 | 1 | 36 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:20 | Normal | 452.9 | 206 | 476.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 77 | 1 | 35.8 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:25 | Normal | 440.8 | 198 | 460.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.3 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 45 | 1 | 35.6 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:30 | Normal | 442.1 | 252.2 | 459 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 1 | 1 | 35.5 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:35 | Normal | 329 | 312 | 352.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 35.3 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:40 | Normal | 438.5 | 439.4 | 401.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 35.2 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:45 | Normal | 398 | 378.2 | 354.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 34.9 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:50 | Normal | 344.5 | 328.5 | 338.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 34.7 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-03 17:55 | Normal | 247.5 | 199 | 197.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 34.5 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0