## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-30 05:03 | Wait | 460.5 | 460.4 | 460.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 11.7 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:03 | Wait | 465.8 | 465.6 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 10.4 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:03 | Wait | 467.6 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 10.6 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:03 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 11 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:03 | Wait | 473.2 | 473.1 | 473.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 11.2 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:03 | Wait | 421.6 | 421.5 | 421.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 11.4 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:06 | Normal | 369.9 | 293.3 | 282.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 13.1 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:07 | Normal | 384 | 312.5 | 292.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.9 | 59.89 | 59.92 | 0 | 1 | 13.6 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:08 | Normal | 376.9 | 319 | 288.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 14.1 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:09 | Normal | 371.5 | 325.8 | 324.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.96 | 60 | 4 | 1 | 14.5 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:10 | Normal | 378.5 | 310.3 | 307.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5 | 1 | 15 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:11 | Normal | 385.4 | 268.8 | 306.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6 | 1 | 15.4 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:12 | Normal | 415.2 | 373.7 | 490.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 4 | 1 | 15.8 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:13 | Normal | 479.2 | 523.1 | 480.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 16.3 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:14 | Normal | 455.3 | 516.5 | 443.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.11 | 4 | 1 | 16.7 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:15 | Normal | 453.5 | 508.4 | 407.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.91 | 60.01 | 24 | 1 | 17 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:16 | Normal | 447.4 | 489.2 | 493 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 74 | 1 | 17.3 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:17 | Normal | 472.1 | 480.1 | 505.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 134 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 113 | 1 | 17.7 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:18 | Normal | 495.3 | 507 | 448.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 134.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 158 | 1 | 18 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:19 | Normal | 495.1 | 523.7 | 475.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 60.01 | 59.81 | 169 | 1 | 18.3 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:19 | Wait | 442.1 | 441.9 | 442 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 8.8 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:19 | Wait | 451.5 | 451.5 | 451.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 9.4 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:19 | Wait | 454 | 454 | 454 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 9.6 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:20 | Normal | 489.4 | 512.5 | 483.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.3 | 134.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.08 | 60.03 | 60.06 | 181 | 1 | 18.6 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:21 | Normal | 476.3 | 531.2 | 480.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.5 | 134.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 60.1 | 60.23 | 140 | 1 | 18.9 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:22 | Normal | 477.1 | 540.5 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 60 | 60.06 | 90 | 1 | 19.1 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:23 | Normal | 485.3 | 508.9 | 450.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 120 | 1 | 19.3 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:24 | Normal | 468.3 | 477.6 | 428 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 137 | 1 | 19.4 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:25 | Normal | 475.3 | 507.1 | 458.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 134 | 1 | 19.6 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:26 | Normal | 494.2 | 497.2 | 464.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 153 | 1 | 19.7 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:27 | Normal | 491.3 | 497.1 | 463.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134 | 0.8 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 172 | 1 | 19.9 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:28 | Normal | 488.3 | 472.1 | 453.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 186 | 1 | 20 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:29 | Normal | 488.3 | 467.2 | 434.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 134 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 200 | 1 | 20.2 | 104832.7 | 18099 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:30 | Normal | 504.3 | 501.1 | 444.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 228 | 1 | 20.3 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:31 | Normal | 506.4 | 489.3 | 434.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.09 | 60.02 | 253 | 1 | 20.4 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:32 | Normal | 501.2 | 504.8 | 436.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 257 | 1 | 20.6 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:33 | Normal | 494.1 | 517.8 | 452.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.12 | 238 | 1 | 20.7 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:34 | Normal | 492.5 | 509.8 | 463.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 234 | 1 | 20.8 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:35 | Normal | 491.5 | 524 | 459.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 225 | 1 | 21 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:36 | Normal | 504.5 | 524.8 | 493.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.4 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 234 | 1 | 21.1 | 104832.7 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:38 | Normal | 503.3 | 528.9 | 476.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 134 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.92 | 59.99 | 225 | 1 | 21.2 | 104832.8 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:39 | Normal | 507.1 | 541.6 | 442.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 134 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 59.93 | 59.96 | 60.01 | 192 | 1 | 21.3 | 104832.8 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:40 | Normal | 485.3 | 513.8 | 388.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 134 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.95 | 60.01 | 263 | 1 | 21.4 | 104832.8 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:41 | Normal | 504.8 | 501.1 | 394.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.94 | 60 | 308 | 1 | 21.5 | 104832.8 | 18100 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:42 | Normal | 502 | 487.1 | 460.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 363 | 1 | 21.6 | 104832.8 | 18100 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:43 | Normal | 495.6 | 451.5 | 481.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 134 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 419 | 1 | 21.7 | 104832.8 | 18100 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:44 | Normal | 504.3 | 404.5 | 474.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.3 | 134.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 60.03 | 60.03 | 471 | 1 | 21.8 | 104832.8 | 18100 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:45 | Normal | 522 | 391.1 | 466.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 539 | 1 | 21.9 | 104832.8 | 18100 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:46 | Normal | 526.3 | 474.1 | 519.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 134 | 1.9 | 2 | 2 | 59.92 | 59.97 | 59.97 | 644 | 1 | 22 | 104832.8 | 18100 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:47 | Normal | 520 | 456.9 | 516.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 134 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 700 | 1 | 22.1 | 104832.8 | 18100 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:48 | Normal | 528.1 | 461.1 | 505.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 766 | 1 | 22.2 | 104832.8 | 18100 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:49 | Normal | 528.2 | 468.1 | 494.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.3 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 60 | 60.03 | 770 | 1 | 22.3 | 104832.8 | 18100 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:50 | Normal | 523.3 | 478.1 | 515.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.01 | 59.92 | 821 | 1 | 22.4 | 104832.9 | 18100 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:51 | Normal | 515 | 494 | 525.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.07 | 60.01 | 59.98 | 858 | 1 | 22.5 | 104832.9 | 18100 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:52 | Normal | 518.7 | 500.8 | 494.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 887 | 1 | 22.6 | 104832.9 | 18100 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:53 | Normal | 529 | 493.7 | 511.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.02 | 59.94 | 945 | 1 | 22.7 | 104832.9 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:54 | Normal | 529 | 495.1 | 496.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.4 | 134.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 1000 | 1 | 22.9 | 104832.9 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:55 | Normal | 534.1 | 507.7 | 490.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 134.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.92 | 60 | 59.97 | 1031 | 1 | 23 | 104832.9 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:56 | Normal | 524.6 | 521.8 | 508.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134 | 133.5 | 134.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 1087 | 1 | 23.1 | 104832.9 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:57 | Normal | 525.9 | 519.1 | 505.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 134 | 133.5 | 134.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1099 | 1 | 23.2 | 104833 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:58 | Normal | 525.2 | 535 | 520.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.4 | 134.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.93 | 59.98 | 59.91 | 1110 | 1 | 23.3 | 104833 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 05:59 | Normal | 527.4 | 501.1 | 518.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 134.1 | 133.4 | 134 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60 | 59.98 | 59.95 | 1126 | 1 | 23.4 | 104833 | 18100 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:00 | Normal | 525.3 | 478.1 | 535.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 134.1 | 133.4 | 134.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1157 | 1 | 23.5 | 104833 | 18100 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:01 | Normal | 545.9 | 484.3 | 518.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 134 | 133.4 | 134.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 1382 | 1 | 23.6 | 104833 | 18100 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:02 | Normal | 537 | 501.3 | 507.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 134.1 | 133.4 | 134 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1350 | 1 | 23.7 | 104833.1 | 18100 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:03 | Normal | 530.1 | 466.1 | 502.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.3 | 134 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.88 | 59.96 | 59.96 | 1162 | 1 | 23.8 | 104833.1 | 18100 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:04 | Normal | 520.8 | 471.5 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.94 | 59.9 | 1167 | 1 | 23.9 | 104833.1 | 18100 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:05 | Normal | 527.1 | 478.2 | 518.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.92 | 59.9 | 1211 | 1 | 24 | 104833.1 | 18100 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:06 | Normal | 529.8 | 508 | 498.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.3 | 134 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 1316 | 1 | 24.1 | 104833.2 | 18100 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:07 | Normal | 527.3 | 534.6 | 520.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134 | 133.4 | 134 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.08 | 59.95 | 59.98 | 1425 | 1 | 24.2 | 104833.2 | 18100 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:08 | Normal | 523.5 | 528.1 | 533.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.8 | 133.3 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 1539 | 1 | 23.4 | 104833.2 | 18100 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:09 | Normal | 531.4 | 537.6 | 522 | 2 | 0.9 | 1 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 60.04 | 59.91 | 1647 | 1 | 20 | 104833.2 | 18100 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:10 | Normal | 529.8 | 540.5 | 547 | 2.3 | 1 | 1 | 133.9 | 133.4 | 134 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.89 | 59.87 | 59.96 | 1887 | 1 | 19 | 104833.3 | 18100 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:11 | Normal | 541.5 | 509.1 | 551.4 | 2.5 | 1.3 | 1 | 134.1 | 133.4 | 134 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.91 | 60.05 | 59.85 | 2152 | 1 | 18.5 | 104833.3 | 18100 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:12 | Normal | 531.3 | 537.8 | 543 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.4 | 134.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 1949 | 1 | 18.4 | 104833.3 | 18100 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:13 | Normal | 547.6 | 510.6 | 518 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 134.2 | 133.5 | 134.4 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 59.95 | 59.98 | 60.07 | 2508 | 1 | 18.4 | 104833.4 | 18100 | 0.8 | 2 | 1.4 | 0 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:14 | Normal | 548.1 | 514 | 530.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 134.2 | 133.5 | 134.3 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.81 | 59.97 | 59.97 | 2626 | 1 | 18.6 | 104833.4 | 18100 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:16 | Normal | 535.6 | 520.2 | 518.7 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 134.1 | 133.4 | 134.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2152 | 1 | 18.9 | 104833.5 | 18100 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:17 | Normal | 538.5 | 543.8 | 517.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134 | 133.4 | 134.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.88 | 59.91 | 2064 | 1 | 19.1 | 104833.5 | 18100 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:18 | Normal | 530.5 | 533.9 | 508.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.88 | 59.9 | 59.95 | 1970 | 1 | 19.2 | 104833.5 | 18100 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:19 | Normal | 531 | 544.9 | 511.7 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 134 | 133.7 | 134.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.92 | 60.14 | 2184 | 1 | 19.3 | 104833.6 | 18100 | 0.7 | 2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:20 | Normal | 530.2 | 522.3 | 513.2 | 2.1 | 1 | 1 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 1699 | 1 | 19.5 | 104833.6 | 18100 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:21 | Normal | 524 | 526.5 | 529.2 | 2.1 | 1.1 | 1 | 134 | 133.7 | 134.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1778 | 1 | 19.5 | 104833.6 | 18100 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:22 | Normal | 545.8 | 527.6 | 540.5 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 3686 | 1 | 19.7 | 104833.7 | 18100 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:23 | Normal | 540.7 | 540.6 | 526.6 | 2.2 | 1.1 | 1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 1874 | 1 | 19.9 | 104833.7 | 18100 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:24 | Normal | 520.9 | 533.3 | 534.1 | 2.1 | 1 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 59.88 | 60.01 | 1677 | 1 | 20.1 | 104833.7 | 18100 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:25 | Normal | 534.7 | 531 | 518 | 2 | 1 | 1 | 133.8 | 133.6 | 134 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1659 | 1 | 20.2 | 104833.8 | 18100 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:26 | Normal | 535 | 530.2 | 528.6 | 2 | 1 | 0.9 | 133.9 | 133.5 | 134 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1666 | 1 | 20.2 | 104833.8 | 18100 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:27 | Normal | 524.3 | 531.5 | 528.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1702 | 1 | 20.3 | 104833.8 | 18100 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:28 | Normal | 521.5 | 539.6 | 531.5 | 2.3 | 1.1 | 1 | 134.2 | 133.7 | 134.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.98 | 59.88 | 1839 | 1 | 20.4 | 104833.9 | 18100 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:29 | Normal | 541.9 | 509.1 | 552.5 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 134.5 | 134.1 | 134.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60.03 | 60.13 | 3343 | 1 | 20.5 | 104833.9 | 18100 | 0.6 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:30 | Normal | 551.6 | 542.5 | 556.2 | 3 | 2 | 1.1 | 134.4 | 134 | 134.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.14 | 2993 | 1 | 20.8 | 104834 | 18101 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:31 | Normal | 540.5 | 546.2 | 554.2 | 4.2 | 3 | 1.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 4213 | 1 | 21.1 | 104834 | 18101 | 0.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:32 | Normal | 536 | 538.9 | 557.5 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.9 | 59.94 | 59.98 | 3538 | 1 | 21.4 | 104834.1 | 18101 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:33 | Normal | 534.9 | 519.3 | 532.6 | 2.5 | 1.5 | 1 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 2185 | 1 | 21.8 | 104834.1 | 18101 | 0.5 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-30 06:38 | Normal | 519.6 | 494.9 | 552.8 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 134.1 | 134 | 134.5 | 6.9 | 7 | 7 | 59.91 | 60.01 | 60.2 | 2710 | 1 | 22.4 | 104834.3 | 18101 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 06:43 | Normal | 532.1 | 540.6 | 520.3 | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 12 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 60 | 59.94 | 4818 | 1 | 23.2 | 104834.6 | 18101 | 1.5 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 06:48 | Normal | 541 | 534 | 518.3 | 5.5 | 3.3 | 2.2 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.97 | 59.89 | 5407 | 1 | 24.9 | 104835 | 18101 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 06:53 | Normal | 533.3 | 528.1 | 526.4 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60.04 | 60.01 | 5689 | 1 | 26 | 104835.5 | 18101 | 1.8 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 06:58 | Normal | 534.5 | 528.2 | 529 | 6 | 3.5 | 2.5 | 135.9 | 135.6 | 136 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.97 | 60.04 | 60.1 | 5944 | 1 | 27.5 | 104836 | 18101 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:03 | Normal | 536 | 518.5 | 524.2 | 6.2 | 3.7 | 2.6 | 135.9 | 135.9 | 136.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.94 | 59.98 | 60.03 | 6224 | 1 | 29.4 | 104836.5 | 18101 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:08 | Normal | 525.3 | 516.1 | 527.9 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 136 | 135.8 | 136.2 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.01 | 59.96 | 60 | 6518 | 1 | 31.2 | 104837 | 18101 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:13 | Normal | 526.5 | 516.9 | 517.7 | 6.8 | 4 | 3 | 136.2 | 136 | 136.4 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.94 | 59.95 | 60 | 6842 | 1 | 33.5 | 104837.5 | 18101 | 2.3 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:18 | Normal | 526.6 | 517.1 | 518.8 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7188 | 1 | 34.8 | 104838.1 | 18101 | 2.4 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:23 | Normal | 516.1 | 509.7 | 521.3 | 7.6 | 4.4 | 3.4 | 136.3 | 136.1 | 136.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 7504 | 1 | 36.3 | 104838.7 | 18101 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:28 | Normal | 517.5 | 505.4 | 515.7 | 8.5 | 5 | 4 | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 8444 | 1 | 37.7 | 104839.4 | 18101 | 3 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:33 | Normal | 506.3 | 508.1 | 513.8 | 8.5 | 4.7 | 3.8 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8139 | 1 | 39.4 | 104840.1 | 18102 | 3.1 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:38 | Normal | 492.6 | 504.6 | 490.8 | 6.7 | 3.4 | 3.1 | 136.2 | 136 | 136.3 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 6202 | 1 | 39.8 | 104840.7 | 18102 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:43 | Normal | 470.4 | 499.2 | 512.1 | 14.5 | 7.1 | 5.8 | 137.3 | 137.4 | 137.4 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12769 | 1 | 41.5 | 104841.6 | 18102 | 6.5 | 8.1 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:48 | Normal | 507 | 494.5 | 512.5 | 6 | 3 | 2.7 | 134.9 | 135 | 135.3 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 5547 | 1 | 41.9 | 104842.2 | 18102 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:53 | Normal | 515.3 | 496.1 | 516 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60 | 59.96 | 59.96 | 5388 | 1 | 40.7 | 104842.7 | 18102 | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 07:58 | Normal | 511.1 | 504 | 516.5 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 135.1 | 135 | 135.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 5434 | 1 | 40 | 104843.2 | 18102 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:03 | Normal | 511.8 | 504.7 | 517.1 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 5302 | 1 | 39.3 | 104843.6 | 18102 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:08 | Normal | 519.5 | 494.1 | 517.6 | 7 | 3.5 | 3.1 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6534 | 1 | 39.1 | 104844.1 | 18102 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:13 | Normal | 523.2 | 507.4 | 496.9 | 8.4 | 4.1 | 4 | 135.8 | 135.9 | 136 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 8478 | 1 | 39.2 | 104844.6 | 18102 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:18 | Normal | 507.1 | 512.1 | 509.6 | 7.9 | 3.8 | 3.5 | 135.8 | 135.7 | 136 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 7343 | 1 | 39.7 | 104845.3 | 18102 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:23 | Normal | 516.3 | 509.9 | 507.6 | 7.1 | 3.5 | 3.2 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 6724 | 1 | 39.8 | 104845.8 | 18102 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:28 | Normal | 513.4 | 502.3 | 510.7 | 6.8 | 3.3 | 3 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6292 | 1 | 39.8 | 104846.4 | 18102 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:33 | Normal | 504.9 | 496.3 | 504.3 | 12.8 | 6.3 | 5.4 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11637 | 1 | 40.5 | 104847.3 | 18103 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:38 | Normal | 494.5 | 496.8 | 501.8 | 7.1 | 3.4 | 3.1 | 135.6 | 135.9 | 136.1 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6418 | 1 | 41.4 | 104848.2 | 18103 | 3 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:43 | Normal | 521.3 | 517.2 | 546.1 | 16.3 | 8 | 5.5 | 137.7 | 137.7 | 137.9 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 14988 | 1 | 41.8 | 104849.2 | 18103 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:48 | Normal | 496.5 | 485.3 | 511.5 | 16 | 8.1 | 6.5 | 138.1 | 138.1 | 138.4 | 35.4 | 35.8 | 35.6 | 59.96 | 59.96 | 60 | 14437 | 1 | 42.4 | 104850.3 | 18103 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:53 | Normal | 477.9 | 481.5 | 471.3 | 14.4 | 7.4 | 6.6 | 137.1 | 137.2 | 137.3 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 13327 | 1 | 42.9 | 104851.4 | 18103 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 08:58 | Normal | 478.3 | 476.6 | 489.8 | 12.4 | 6.1 | 5.5 | 136.8 | 136.7 | 137 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60 | 60.06 | 11159 | 1 | 42.6 | 104852.1 | 18103 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:03 | Normal | 484.3 | 488.1 | 493 | 14.5 | 6.7 | 6.3 | 137.3 | 137.3 | 137.5 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.04 | 60 | 59.99 | 12871 | 1 | 43 | 104853 | 18103 | 6.6 | 7.9 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:08 | Normal | 520.9 | 518.8 | 544.7 | 16.3 | 7.9 | 5.5 | 137.2 | 137.3 | 137.4 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.93 | 59.77 | 59.92 | 15010 | 1 | 43 | 104853.9 | 18103 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:13 | Normal | 487.8 | 483.2 | 495.8 | 11.1 | 5.5 | 5 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10029 | 1 | 42.6 | 104854.7 | 18103 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:18 | Normal | 488 | 490.6 | 491.5 | 9.8 | 4.6 | 4.5 | 136 | 136.2 | 136.3 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 8789 | 1 | 42.5 | 104855.6 | 18103 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:23 | Normal | 499.9 | 481.6 | 508.3 | 15 | 7.3 | 6.2 | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12272 | 1 | 42.3 | 104856.4 | 18103 | 7 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:28 | Normal | 484.1 | 471.2 | 497.5 | 14.2 | 6.8 | 6.1 | 136.5 | 136.7 | 136.9 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 12484 | 1 | 42.3 | 104857.2 | 18103 | 6.5 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:33 | Normal | 486 | 482.6 | 502 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136.4 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60.04 | 60 | 10711 | 1 | 42.5 | 104858 | 18104 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:38 | Normal | 496.9 | 487.3 | 499.7 | 10.3 | 5.3 | 4.8 | 136.2 | 136.4 | 136.5 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9700 | 1 | 42.2 | 104858.9 | 18104 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:43 | Normal | 490.3 | 471.3 | 503.4 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 137.4 | 137.3 | 137.4 | 31.8 | 32 | 32 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 13387 | 1 | 42.4 | 104860 | 18104 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:48 | Normal | 484 | 478.8 | 495.4 | 16.9 | 8.2 | 7.5 | 137.9 | 138 | 138.1 | 36.7 | 37.2 | 36.9 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 15211 | 1 | 42.6 | 104861.1 | 18104 | 8 | 9.1 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:53 | Normal | 474.4 | 471 | 470.4 | 16.6 | 8.1 | 7.8 | 137.6 | 137.7 | 137.9 | 35.9 | 36.2 | 36.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 14843 | 1 | 43.4 | 104862.4 | 18104 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 09:58 | Normal | 462.1 | 465.2 | 464.1 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 137.5 | 137.6 | 137.9 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 14611 | 1 | 44 | 104863.6 | 18104 | 8 | 9.1 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:03 | Normal | 484 | 485.9 | 489 | 16.2 | 7.8 | 7.6 | 137.4 | 137.6 | 137.8 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 14800 | 1 | 44.1 | 104864.8 | 18104 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:08 | Normal | 489.3 | 479.1 | 492.1 | 16.1 | 8.1 | 7.6 | 137.8 | 137.8 | 138.1 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 14987 | 1 | 44.4 | 104866 | 18104 | 7.7 | 8.6 | 8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:13 | Normal | 500.9 | 490.8 | 503.3 | 15.8 | 8.1 | 7.3 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14989 | 1 | 45 | 104867.2 | 18104 | 7.5 | 8.5 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:18 | Normal | 458.1 | 461.8 | 464.3 | 15.1 | 7 | 7.3 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13565 | 1 | 45.1 | 104868.2 | 18104 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:23 | Normal | 511.9 | 501 | 510.5 | 15.2 | 8 | 7.1 | 137.4 | 137.4 | 137.6 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 60 | 60.09 | 60.09 | 14979 | 1 | 44.9 | 104869.2 | 18104 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:28 | Normal | 483.8 | 486.7 | 490.6 | 16.7 | 7.8 | 7.4 | 137.5 | 137.3 | 137.7 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14907 | 1 | 45.3 | 104870.4 | 18104 | 8 | 8.9 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:33 | Normal | 468.2 | 481.6 | 489.4 | 14 | 5.8 | 6 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 12392 | 1 | 45.9 | 104871.6 | 18105 | 6.5 | 7.6 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:38 | Normal | 472.8 | 465.6 | 464.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.7 | 133.8 | 134 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 4598 | 1 | 45.4 | 104872.2 | 18105 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:43 | Normal | 488.6 | 489.8 | 494.7 | 16.6 | 8.3 | 7.6 | 136.6 | 136.7 | 137.1 | 37.4 | 37.9 | 37.7 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 14495 | 1 | 44.1 | 104872.7 | 18105 | 7.8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:48 | Normal | 489 | 473.1 | 479.1 | 12.3 | 5.8 | 6 | 135.8 | 135.6 | 136.2 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 60 | 60 | 11284 | 1 | 43.8 | 104873.5 | 18105 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:53 | Normal | 519.3 | 498.7 | 520.4 | 15.1 | 8.4 | 6.6 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14999 | 1 | 44 | 104874.6 | 18105 | 7.1 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 10:58 | Normal | 475 | 471.2 | 474.4 | 15.1 | 7.4 | 7.5 | 136.9 | 137.1 | 137.4 | 33.1 | 33.6 | 33.5 | 60.05 | 60.11 | 60.04 | 13945 | 1 | 44.7 | 104875.8 | 18105 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:03 | Normal | 488.6 | 483 | 478.4 | 15.9 | 8 | 8 | 137 | 137.1 | 137.3 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.01 | 60.04 | 60 | 14877 | 1 | 45.4 | 104877 | 18105 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:08 | Normal | 491.3 | 485.7 | 480.1 | 15.6 | 7.9 | 8 | 137.1 | 137 | 137.5 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14839 | 1 | 45.8 | 104878 | 18105 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:13 | Normal | 482.4 | 480.8 | 473.3 | 16 | 8 | 8.1 | 137.3 | 137.4 | 137.7 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60.05 | 60 | 14846 | 1 | 46.2 | 104879.2 | 18105 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:18 | Normal | 471.6 | 474 | 477 | 16.8 | 8.2 | 7.8 | 137.2 | 137.4 | 137.7 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 14988 | 1 | 46.6 | 104880.5 | 18105 | 8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:23 | Normal | 472.1 | 467.5 | 482.9 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 136.8 | 136.9 | 137.1 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 13504 | 1 | 47.3 | 104881.7 | 18105 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:28 | Normal | 453.7 | 462.5 | 447.6 | 16.5 | 8.3 | 8 | 137.2 | 137.4 | 137.6 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 14157 | 1 | 47.2 | 104882.7 | 18105 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:33 | Normal | 454.1 | 462 | 467.6 | 6.6 | 3 | 3.5 | 135.1 | 135.2 | 135.5 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5871 | 1 | 47 | 104883.7 | 18106 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:38 | Normal | 475 | 470.3 | 473.7 | 16.6 | 8.2 | 7.9 | 137.4 | 137.5 | 137.8 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 14989 | 1 | 47.2 | 104884.8 | 18106 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:43 | Normal | 485.3 | 480.9 | 484.3 | 16.3 | 8 | 7.7 | 137.3 | 137.5 | 138 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.06 | 60.04 | 60.01 | 14968 | 1 | 47.7 | 104886.1 | 18106 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:48 | Normal | 484.5 | 476.1 | 479.5 | 16.1 | 8 | 7.8 | 137.3 | 137.4 | 137.7 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60.09 | 60.07 | 60.03 | 14860 | 1 | 47.9 | 104887.3 | 18106 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:53 | Normal | 481 | 472.6 | 476 | 16.2 | 8.1 | 7.9 | 137.2 | 137.2 | 137.7 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 14855 | 1 | 48.3 | 104888.6 | 18106 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 11:58 | Normal | 483.1 | 486.5 | 468.8 | 16.4 | 7.4 | 8.5 | 136.9 | 136.7 | 137 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.06 | 60.03 | 60 | 14967 | 1 | 48.5 | 104889.8 | 18106 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:03 | Normal | 458 | 448.1 | 455.6 | 4.2 | 2 | 2.1 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3435 | 1 | 48 | 104890.4 | 18106 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:08 | Normal | 476.9 | 470.1 | 481.9 | 6.5 | 3.5 | 3.2 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 60 | 60 | 5842 | 1 | 46.5 | 104891 | 18106 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:13 | Normal | 484.1 | 465.2 | 462.5 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 134.7 | 134.6 | 135 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4875 | 1 | 45.7 | 104891.8 | 18106 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:18 | Normal | 481.4 | 475.6 | 499.7 | 16.6 | 8.2 | 7.1 | 137.2 | 137.1 | 137.6 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14842 | 1 | 45.7 | 104892.9 | 18106 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:23 | Normal | 485.8 | 488.4 | 480.5 | 16.1 | 7.6 | 8 | 137.1 | 137 | 137.7 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.03 | 60.1 | 60.06 | 14916 | 1 | 46.4 | 104894.2 | 18106 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:28 | Normal | 506.3 | 483 | 484.5 | 14.5 | 8.5 | 8.4 | 136.9 | 136.8 | 137.1 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 14932 | 1 | 46.6 | 104895.1 | 18106 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:33 | Normal | 471.1 | 462 | 462.4 | 6.7 | 3.2 | 3.3 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 5915 | 1 | 46.2 | 104895.9 | 18107 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:38 | Normal | 479 | 468 | 470.5 | 5 | 2.3 | 2.5 | 134 | 133.9 | 134.6 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 4337 | 1 | 44.8 | 104896.3 | 18107 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:43 | Normal | 525.5 | 506 | 515.8 | 14.1 | 8.1 | 7.7 | 136.2 | 136 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 60.06 | 59.95 | 59.99 | 14844 | 1 | 44.1 | 104897.2 | 18107 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:48 | Normal | 505.8 | 486.4 | 495.9 | 15 | 8.5 | 7.8 | 136 | 135.8 | 136.2 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15003 | 1 | 45 | 104898.4 | 18107 | 7 | 8 | 8.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:53 | Normal | 475.1 | 464.3 | 464.3 | 6.5 | 3.1 | 3.3 | 133.5 | 133.4 | 133.7 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 5752 | 1 | 45 | 104899.1 | 18107 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 12:58 | Normal | 486.7 | 476.5 | 477 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 133.6 | 133.4 | 133.8 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6494 | 1 | 44.1 | 104899.7 | 18107 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:03 | Normal | 479.2 | 464.2 | 470.1 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 133.9 | 133.9 | 134.3 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7978 | 1 | 43.8 | 104900.3 | 18107 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:08 | Normal | 493.1 | 492.7 | 486.3 | 7.5 | 3.1 | 3.8 | 133.4 | 133 | 133.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 6935 | 1 | 44.1 | 104901.4 | 18107 | 3.3 | 4.3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:13 | Normal | 475.5 | 475.1 | 475.1 | 12.5 | 6.1 | 6.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 11177 | 1 | 44 | 104902.1 | 18107 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:18 | Normal | 481 | 470.3 | 476 | 7.2 | 3.4 | 3.8 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.86 | 59.86 | 59.87 | 6658 | 1 | 43.9 | 104902.9 | 18107 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:23 | Normal | 482.7 | 485.9 | 476.1 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 132.2 | 132 | 132.3 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 5019 | 1 | 43.6 | 104903.3 | 18107 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:28 | Normal | 497 | 490.1 | 486.8 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132 | 131.8 | 132.2 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 5046 | 1 | 43.4 | 104903.7 | 18107 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:33 | Normal | 497.9 | 481.4 | 494.8 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.6 | 131.4 | 131.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4722 | 1 | 43.1 | 104904.1 | 18108 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:38 | Normal | 496.9 | 493.3 | 490.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60 | 59.97 | 59.94 | 4021 | 1 | 43.1 | 104904.5 | 18108 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:43 | Normal | 492.5 | 488.3 | 496 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.96 | 59.9 | 3294 | 1 | 42.8 | 104904.8 | 18108 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:48 | Normal | 493.5 | 494.8 | 498 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2656 | 1 | 42.5 | 104905.1 | 18108 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:53 | Normal | 495.5 | 495.3 | 497 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.3 | 130.1 | 130.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2098 | 1 | 42.2 | 104905.3 | 18108 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 13:58 | Normal | 496.7 | 472.5 | 500.5 | 2.2 | 1 | 1 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1752 | 1 | 41.7 | 104905.4 | 18108 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:03 | Normal | 498.9 | 490 | 492.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1495 | 1 | 41.2 | 104905.6 | 18108 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:08 | Normal | 493.5 | 471.5 | 498.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1446 | 1 | 43.2 | 104905.7 | 18108 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:13 | Normal | 510.3 | 500 | 497 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1548 | 1 | 44.8 | 104905.8 | 18108 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:18 | Normal | 508.1 | 480.3 | 506.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.5 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 1584 | 1 | 39.8 | 104905.9 | 18108 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:23 | Normal | 506.1 | 509.9 | 513.1 | 2.2 | 1 | 1 | 131.9 | 131.6 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 1793 | 1 | 39.4 | 104906.1 | 18108 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:28 | Normal | 505.7 | 510.1 | 520.8 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 59.95 | 60.09 | 2180 | 1 | 39.1 | 104906.2 | 18108 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:33 | Normal | 510.5 | 504.4 | 515.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.4 | 132 | 132.6 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.96 | 60.07 | 59.89 | 2342 | 1 | 38.8 | 104906.4 | 18109 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:38 | Normal | 506.6 | 504.3 | 510.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2383 | 1 | 38.5 | 104906.6 | 18109 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:43 | Normal | 511.2 | 506 | 508.5 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 3328 | 1 | 38.3 | 104906.9 | 18109 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:48 | Normal | 505 | 497.8 | 504.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 2851 | 1 | 38.2 | 104907.1 | 18109 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:53 | Normal | 498.1 | 510.8 | 509.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 6.8 | 7 | 6.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2685 | 1 | 37.8 | 104907.4 | 18109 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 14:58 | Normal | 501.6 | 489.8 | 507.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2278 | 1 | 37.7 | 104907.6 | 18109 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:03 | Normal | 501.5 | 494.8 | 507 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 1966 | 1 | 37.5 | 104907.7 | 18109 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:08 | Normal | 503.4 | 492.3 | 513.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.3 | 132.1 | 132.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 2108 | 1 | 37.3 | 104907.9 | 18109 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:13 | Normal | 502.1 | 504.8 | 501.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.8 | 132.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 2052 | 1 | 37.1 | 104908.1 | 18109 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:18 | Normal | 495.4 | 490 | 503.5 | 2.1 | 1 | 1 | 131.7 | 131.8 | 132 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 1696 | 1 | 36.9 | 104908.3 | 18109 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:23 | Normal | 498.1 | 456.3 | 504.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.92 | 59.92 | 59.89 | 1449 | 1 | 37.7 | 104908.4 | 18109 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:28 | Normal | 495.7 | 461.3 | 498.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 132 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 1350 | 1 | 40.1 | 104908.5 | 18109 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:33 | Normal | 502.1 | 499.3 | 498.8 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1606 | 1 | 39.1 | 104908.6 | 18110 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:38 | Normal | 509.5 | 496.7 | 499.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 1878 | 1 | 36.3 | 104908.8 | 18110 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:43 | Normal | 510.3 | 499.8 | 510.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1841 | 1 | 36 | 104908.9 | 18110 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:48 | Normal | 505 | 499.8 | 513.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.03 | 60.07 | 2312 | 1 | 35.9 | 104909.1 | 18110 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:53 | Normal | 512 | 491.9 | 520.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.3 | 132.7 | 133.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.02 | 60.03 | 60.11 | 2108 | 1 | 35.7 | 104909.3 | 18110 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 15:58 | Normal | 509.2 | 501.1 | 513.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.07 | 60.08 | 60.04 | 2525 | 1 | 35.6 | 104909.5 | 18110 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:03 | Normal | 506.7 | 511.3 | 505.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 60.04 | 2126 | 1 | 35.6 | 104909.7 | 18110 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:08 | Normal | 500.6 | 510 | 501.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1837 | 1 | 35.5 | 104909.8 | 18110 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:13 | Normal | 497.6 | 502.1 | 497.9 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1488 | 1 | 36.5 | 104910 | 18110 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:18 | Normal | 502.1 | 486.6 | 498.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1364 | 1 | 38.9 | 104910.1 | 18110 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:23 | Normal | 498.9 | 467.5 | 491.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1050 | 1 | 40.4 | 104910.2 | 18110 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:28 | Normal | 489.6 | 412.4 | 463.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 781 | 1 | 41.2 | 104910.3 | 18110 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:33 | Normal | 495.1 | 440 | 465.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 810 | 1 | 41.7 | 104910.3 | 18111 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:38 | Normal | 494.1 | 425.3 | 449.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 610 | 1 | 41.9 | 104910.4 | 18111 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:43 | Normal | 490.3 | 382.8 | 431.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.96 | 59.98 | 444 | 1 | 42 | 104910.4 | 18111 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:48 | Normal | 491 | 300.4 | 432.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.94 | 59.99 | 60.02 | 411 | 1 | 41.9 | 104910.5 | 18111 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:53 | Normal | 482.7 | 407.1 | 477.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 382 | 1 | 41.9 | 104910.5 | 18111 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 16:58 | Normal | 469.9 | 402.7 | 462.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 303 | 1 | 41.8 | 104910.5 | 18111 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:03 | Normal | 460.2 | 376.6 | 393.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 220 | 1 | 41.6 | 104910.6 | 18111 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:08 | Normal | 468 | 385.5 | 355.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 187 | 1 | 41.4 | 104910.6 | 18111 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:13 | Normal | 465.6 | 411.4 | 374.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 175 | 1 | 41.3 | 104910.6 | 18111 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:18 | Normal | 458.3 | 518.3 | 411.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.05 | 60.04 | 116 | 1 | 41.1 | 104910.6 | 18111 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:23 | Normal | 424.4 | 373.4 | 422.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 78 | 1 | 40.9 | 104910.6 | 18111 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:28 | Normal | 441.8 | 364 | 407.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 40.7 | 104910.6 | 18111 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:33 | Normal | 471.5 | 472.5 | 396.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 40.5 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:38 | Normal | 352.6 | 278.7 | 309.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 133.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1 | 1 | 40.2 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:43 | Normal | 404.5 | 425.7 | 386.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 40.1 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:48 | Normal | 414.2 | 385.5 | 377.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.4 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.8 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:53 | Normal | 414.8 | 367.4 | 403.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 39.6 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 17:58 | Normal | 360.9 | 360.8 | 349.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 39.2 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-30 18:03 | Normal | 267.8 | 211.8 | 260.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 38.9 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0