## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-31 04:50 | Wait | 469.4 | 469.3 | 469.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 14.4 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:50 | Wait | 474.6 | 474.4 | 474.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 14.1 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:50 | Normal | 342.3 | 337.6 | 323 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 14.7 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:50 | Normal | 338.2 | 334.6 | 291.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 14.9 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:54 | Normal | 363.8 | 417 | 401.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 17.1 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:55 | Normal | 342.4 | 366.5 | 339.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 17.7 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:56 | Normal | 331.4 | 309 | 322.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 18.2 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:57 | Normal | 317.4 | 280.9 | 316.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 18.7 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:57 | Wait | 467.9 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 13 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:57 | Wait | 472.2 | 472.1 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 0 | 0 | 13.2 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:57 | Wait | 475.4 | 475.5 | 475.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 13.4 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:57 | Wait | 478 | 477.9 | 478 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 13.6 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:57 | Wait | 479.6 | 479.6 | 479.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 13.8 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:58 | Normal | 317.4 | 282.5 | 320.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1 | 1 | 19.1 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 04:59 | Normal | 367.9 | 264.5 | 323.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 19.4 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:00 | Normal | 500.3 | 469.1 | 438.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 19.8 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:01 | Normal | 471.5 | 524 | 509.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 20.2 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:02 | Normal | 475.5 | 527.4 | 477.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.95 | 59.93 | 4 | 1 | 20.4 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:03 | Normal | 434.6 | 480.1 | 414.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 52 | 1 | 20.7 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:04 | Normal | 415.6 | 446.5 | 389.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 69 | 1 | 20.9 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:05 | Normal | 469.3 | 443.6 | 442.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 93 | 1 | 21.1 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:06 | Normal | 470.3 | 466.6 | 517.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.94 | 59.9 | 84 | 1 | 21.4 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:07 | Normal | 481.3 | 440.6 | 487 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 118 | 1 | 21.6 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:08 | Normal | 480.8 | 452.7 | 425 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 133 | 1 | 21.8 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:09 | Normal | 488.2 | 446.7 | 418.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 147 | 1 | 22 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:10 | Normal | 478 | 434.6 | 488.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 174 | 1 | 22.2 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:11 | Normal | 489 | 423.6 | 467.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.8 | 134.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 199 | 1 | 22.4 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:12 | Normal | 490.8 | 435.6 | 451.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 226 | 1 | 22.5 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:13 | Normal | 489 | 448.5 | 474.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.3 | 134.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 246 | 1 | 22.7 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:14 | Normal | 502.8 | 459.9 | 498.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60 | 265 | 1 | 22.9 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:15 | Normal | 500.3 | 456 | 505 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.08 | 60.01 | 60.05 | 284 | 1 | 23 | 104910.6 | 18112 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:16 | Normal | 501.6 | 429 | 510 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 305 | 1 | 23.2 | 104910.7 | 18112 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:17 | Normal | 505.5 | 370.6 | 509 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 327 | 1 | 23.3 | 104910.7 | 18112 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:18 | Normal | 512.8 | 336.5 | 504.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.09 | 352 | 1 | 23.5 | 104910.7 | 18112 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:19 | Normal | 503.5 | 355.5 | 505.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 387 | 1 | 23.6 | 104910.7 | 18112 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:20 | Normal | 513.4 | 347.6 | 475.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 434 | 1 | 23.8 | 104910.7 | 18112 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:21 | Normal | 513.8 | 328.8 | 479 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 466 | 1 | 23.9 | 104910.7 | 18112 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:22 | Normal | 504.7 | 339.5 | 455.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 490 | 1 | 24 | 104910.7 | 18112 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:23 | Normal | 516.8 | 373.7 | 447.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.05 | 59.98 | 526 | 1 | 24.2 | 104910.7 | 18112 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:24 | Normal | 502.8 | 355.8 | 460.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 548 | 1 | 24.3 | 104910.7 | 18112 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:25 | Normal | 519.6 | 303.5 | 482.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.11 | 60.02 | 532 | 1 | 24.4 | 104910.7 | 18112 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:26 | Normal | 505.7 | 298.5 | 483.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 547 | 1 | 24.6 | 104910.7 | 18113 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:28 | Normal | 514.9 | 287.5 | 479.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 547 | 1 | 24.7 | 104910.7 | 18113 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:29 | Normal | 510.9 | 306.7 | 491.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.06 | 60.04 | 566 | 1 | 24.8 | 104910.7 | 18113 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:30 | Normal | 507.6 | 329.6 | 480.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60 | 579 | 1 | 25 | 104910.8 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:31 | Normal | 512.9 | 320.6 | 482.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 568 | 1 | 25.1 | 104910.8 | 18113 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:32 | Normal | 512.8 | 322.6 | 466.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 60.03 | 60.03 | 593 | 1 | 25.2 | 104910.8 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:33 | Normal | 515.7 | 366.6 | 485.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.07 | 59.98 | 657 | 1 | 25.3 | 104910.8 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:34 | Normal | 513.1 | 414.6 | 490.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 729 | 1 | 25.5 | 104910.8 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:35 | Normal | 509.3 | 472.5 | 487.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 807 | 1 | 25.6 | 104910.8 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:36 | Normal | 509.7 | 475.5 | 488.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 863 | 1 | 25.7 | 104910.8 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:37 | Normal | 513 | 491.6 | 500.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 877 | 1 | 25.9 | 104910.8 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:38 | Normal | 518.5 | 484.6 | 482.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 829 | 1 | 26 | 104910.9 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:39 | Normal | 510.9 | 452.8 | 467.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 799 | 1 | 26.1 | 104910.9 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:40 | Normal | 512.8 | 441.9 | 471.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 753 | 1 | 26.2 | 104910.9 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:41 | Normal | 507.9 | 446.6 | 486.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 752 | 1 | 26.3 | 104910.9 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:42 | Normal | 507.5 | 425.5 | 465.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 741 | 1 | 26.4 | 104910.9 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:43 | Normal | 504.4 | 411.5 | 455.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 717 | 1 | 26.5 | 104910.9 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:44 | Normal | 511.5 | 397.5 | 455.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.11 | 60.07 | 60.04 | 726 | 1 | 26.6 | 104910.9 | 18113 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:45 | Normal | 503.5 | 438.5 | 488.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.1 | 60.08 | 60.07 | 792 | 1 | 26.7 | 104910.9 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:46 | Normal | 509.6 | 433.2 | 496.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 815 | 1 | 26.8 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:47 | Normal | 513.6 | 462.5 | 482.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 134.2 | 134 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.13 | 60.17 | 813 | 1 | 26.9 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:48 | Normal | 510.2 | 469.5 | 490.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 859 | 1 | 27 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:49 | Normal | 509.6 | 487.6 | 506.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 896 | 1 | 27.1 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:50 | Normal | 513.6 | 481.7 | 493.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 875 | 1 | 27.2 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:51 | Normal | 499.8 | 464.5 | 506.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 856 | 1 | 27.2 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:52 | Normal | 514.2 | 466.3 | 498.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 833 | 1 | 27.3 | 104911 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:53 | Normal | 509 | 449.6 | 496.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 822 | 1 | 27.4 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:54 | Normal | 510.2 | 458.4 | 478.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.6 | 134.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 809 | 1 | 27.5 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:55 | Normal | 502.5 | 428 | 476.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 791 | 1 | 27.6 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:56 | Normal | 505.6 | 436.4 | 484.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.09 | 60.06 | 60.11 | 790 | 1 | 27.6 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:57 | Normal | 496.9 | 445.3 | 486.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.08 | 60.08 | 60.12 | 793 | 1 | 27.7 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:58 | Normal | 504.1 | 430.9 | 471.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 784 | 1 | 27.8 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 05:59 | Normal | 503.5 | 429.2 | 482.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 799 | 1 | 27.9 | 104911.1 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 06:00 | Normal | 510.6 | 463.6 | 500.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.4 | 134 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 831 | 1 | 27.9 | 104911.2 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 06:01 | Normal | 510.8 | 452.7 | 487.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.5 | 134.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 815 | 1 | 28 | 104911.2 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 06:02 | Normal | 501.8 | 453.6 | 481.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 805 | 1 | 28.1 | 104911.2 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 06:03 | Normal | 511.7 | 444.6 | 474.4 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.6 | 133.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 796 | 1 | 28.1 | 104911.2 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 06:04 | Normal | 509 | 450.6 | 495.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 835 | 1 | 28.2 | 104911.2 | 18113 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-31 06:08 | Normal | 492.9 | 470.9 | 503 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.5 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 891 | 1 | 28.6 | 104911.3 | 18113 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:13 | Normal | 513.3 | 513.4 | 502.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 999 | 1 | 28.9 | 104911.4 | 18113 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:18 | Normal | 514.4 | 479.6 | 500.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 60 | 60.04 | 1085 | 1 | 29.3 | 104911.4 | 18113 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:23 | Normal | 508.5 | 506.6 | 511.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1366 | 1 | 29.6 | 104911.6 | 18113 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:28 | Normal | 507.5 | 482.5 | 509.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133 | 133.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 1259 | 1 | 29.8 | 104911.7 | 18114 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:33 | Normal | 512.5 | 501.1 | 500.6 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1372 | 1 | 30.2 | 104911.8 | 18114 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:38 | Normal | 515.5 | 502.6 | 510.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1634 | 1 | 29.4 | 104911.9 | 18114 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:43 | Normal | 519.6 | 506.5 | 519.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 60.1 | 60.03 | 1803 | 1 | 23.8 | 104912 | 18114 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:48 | Normal | 521.7 | 509.9 | 517.5 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 60 | 60.08 | 2011 | 1 | 23.9 | 104912.2 | 18114 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:53 | Normal | 518.5 | 503.7 | 515.4 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.5 | 133.1 | 133.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.03 | 60.12 | 1965 | 1 | 24.3 | 104912.4 | 18114 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 06:58 | Normal | 519.6 | 514.5 | 515.3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60.05 | 60.01 | 2193 | 1 | 24.6 | 104912.5 | 18114 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:03 | Normal | 510.4 | 512.1 | 509.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.2 | 132.9 | 133.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2144 | 1 | 24.9 | 104912.7 | 18114 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:08 | Normal | 516.5 | 505.9 | 516.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.3 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.88 | 59.9 | 59.9 | 1938 | 1 | 25.2 | 104912.9 | 18114 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:13 | Normal | 513.1 | 520.3 | 510.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 60.11 | 1917 | 1 | 25.4 | 104913 | 18114 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:18 | Normal | 509.7 | 518 | 512.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 132.6 | 133.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.04 | 60.13 | 60.06 | 2060 | 1 | 25.7 | 104913.2 | 18114 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:23 | Normal | 514 | 509.5 | 524.2 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 2381 | 1 | 26 | 104913.4 | 18114 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:28 | Normal | 517 | 508.4 | 523 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.99 | 60.02 | 60.08 | 2760 | 1 | 26.3 | 104913.6 | 18115 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:33 | Normal | 524.2 | 516.8 | 524.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 59.97 | 59.96 | 2921 | 1 | 26.7 | 104913.8 | 18115 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:38 | Normal | 514.3 | 506 | 519.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133 | 133.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.02 | 59.89 | 59.99 | 2851 | 1 | 27 | 104914.1 | 18115 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:43 | Normal | 511.7 | 510.2 | 525.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.08 | 59.98 | 60.16 | 3015 | 1 | 27.4 | 104914.3 | 18115 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:48 | Normal | 520.6 | 524.1 | 518.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.92 | 59.95 | 60.03 | 3354 | 1 | 27.8 | 104914.6 | 18115 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:53 | Normal | 520.6 | 518.4 | 524.1 | 4 | 1.9 | 1.9 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3578 | 1 | 28.2 | 104914.9 | 18115 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 07:58 | Normal | 521.2 | 507.7 | 521 | 4 | 1.9 | 2 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 3604 | 1 | 28.5 | 104915.2 | 18115 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:03 | Normal | 514.7 | 526.4 | 519.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 3911 | 1 | 28.8 | 104915.5 | 18115 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:08 | Normal | 519.2 | 514.3 | 523 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4324 | 1 | 29.2 | 104915.8 | 18115 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:13 | Normal | 513.4 | 519 | 517.6 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133.9 | 133.7 | 134 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 4736 | 1 | 29.8 | 104916.2 | 18115 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:18 | Normal | 518.2 | 512.6 | 513 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.1 | 134 | 134.4 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 5090 | 1 | 30.3 | 104916.6 | 18115 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:23 | Normal | 512.5 | 511.8 | 516.7 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.1 | 134.1 | 134.4 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5460 | 1 | 30.9 | 104917.1 | 18115 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:28 | Normal | 511.2 | 508.4 | 518.6 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 134.3 | 134 | 134.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 5483 | 1 | 31.5 | 104917.5 | 18116 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:33 | Normal | 506.8 | 505.6 | 511.6 | 6.3 | 3.1 | 3 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 5887 | 1 | 32.2 | 104918 | 18116 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:38 | Normal | 501.3 | 502.2 | 512.8 | 6.4 | 3.1 | 3 | 134.3 | 134 | 134.4 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5926 | 1 | 32.8 | 104918.5 | 18116 | 2.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:43 | Normal | 509.2 | 500.2 | 515.3 | 7 | 3.4 | 3.3 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 59.91 | 59.98 | 59.94 | 6500 | 1 | 33.6 | 104919 | 18116 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:48 | Normal | 508.7 | 503.8 | 506 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.95 | 59.98 | 60 | 7144 | 1 | 34.4 | 104919.6 | 18116 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:53 | Normal | 499.4 | 497.3 | 501.4 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 134.5 | 134.3 | 134.8 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.1 | 60.03 | 60.01 | 7058 | 1 | 35.2 | 104920.2 | 18116 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 08:58 | Normal | 501.7 | 496.9 | 499.6 | 7 | 3.4 | 3.4 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6494 | 1 | 35.8 | 104920.7 | 18116 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:03 | Normal | 497.5 | 494.5 | 497.1 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 5881 | 1 | 36.5 | 104921.2 | 18116 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:08 | Normal | 496.4 | 496.5 | 502 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5997 | 1 | 37 | 104921.7 | 18116 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:13 | Normal | 504.5 | 497.5 | 501.1 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 134.2 | 134 | 134.4 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 6422 | 1 | 37.4 | 104922.2 | 18116 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:18 | Normal | 495.7 | 506.3 | 506.3 | 7.6 | 3.5 | 3.6 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.94 | 59.95 | 59.92 | 6987 | 1 | 37.5 | 104922.8 | 18116 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:23 | Normal | 497.4 | 502.2 | 498.4 | 8.3 | 3.9 | 4 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 7646 | 1 | 38.1 | 104923.4 | 18116 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:28 | Normal | 500.5 | 491.9 | 495.9 | 8.8 | 4.3 | 4.3 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8212 | 1 | 38.8 | 104924.1 | 18117 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:33 | Normal | 493.3 | 493.2 | 490 | 9.7 | 4.7 | 4.6 | 135.2 | 135 | 135.1 | 22 | 22.4 | 22.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 8939 | 1 | 39.7 | 104924.8 | 18117 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:38 | Normal | 483 | 482.6 | 492 | 11.3 | 5.5 | 5.2 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 10245 | 1 | 41 | 104925.6 | 18117 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:43 | Normal | 480.8 | 485.5 | 487.7 | 11.5 | 5.5 | 5.2 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10319 | 1 | 41.9 | 104926.4 | 18117 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:48 | Normal | 474.3 | 471.2 | 479.7 | 11.7 | 5.8 | 5.5 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 25.7 | 26 | 25.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10542 | 1 | 42.4 | 104927.3 | 18117 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:53 | Normal | 469.8 | 468.6 | 480.4 | 12.5 | 6.1 | 5.7 | 135.8 | 135.8 | 136 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11043 | 1 | 43.4 | 104928.2 | 18117 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 09:58 | Normal | 473.8 | 464.1 | 463.9 | 12.1 | 6 | 5.6 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 10655 | 1 | 43.5 | 104929.2 | 18117 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:03 | Normal | 465.9 | 471.5 | 471.3 | 16 | 7.9 | 7.3 | 136.7 | 136.7 | 136.8 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13849 | 1 | 43.2 | 104930.1 | 18117 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:08 | Normal | 470 | 456.3 | 478.1 | 13.3 | 6.6 | 6.1 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 11608 | 1 | 43.7 | 104931.1 | 18117 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:13 | Normal | 453.5 | 460 | 469.6 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 10261 | 1 | 44 | 104932 | 18117 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:18 | Normal | 472.5 | 474.3 | 464.7 | 15.3 | 7.5 | 7.6 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14279 | 1 | 44.2 | 104933.1 | 18117 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:23 | Normal | 474 | 459.3 | 465.1 | 12.3 | 6.1 | 5.8 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.04 | 60.04 | 60 | 10927 | 1 | 44.2 | 104934 | 18117 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:28 | Normal | 474.5 | 473.8 | 463.2 | 16.1 | 7.7 | 7.8 | 136.3 | 136.5 | 136.7 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 14505 | 1 | 44 | 104935.1 | 18118 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:33 | Normal | 442.5 | 439.3 | 452.5 | 16.5 | 8 | 7.9 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14036 | 1 | 44.7 | 104936.2 | 18118 | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:38 | Normal | 489.8 | 488.1 | 488 | 15.9 | 8 | 7.8 | 136.8 | 137 | 137.1 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14985 | 1 | 45.7 | 104937.4 | 18118 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:43 | Normal | 453.1 | 448.8 | 461.1 | 7.7 | 3.8 | 3.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6481 | 1 | 45.7 | 104938.3 | 18118 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:48 | Normal | 460.1 | 475.3 | 484.2 | 18.1 | 9.2 | 7.6 | 136.8 | 137 | 137.3 | 38.5 | 39 | 38.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14834 | 1 | 45.1 | 104939.1 | 18118 | 8.5 | 9.8 | 9.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:53 | Normal | 448.3 | 459 | 452.4 | 13.7 | 6.5 | 6.6 | 135.6 | 135.7 | 136.1 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11779 | 1 | 45.4 | 104940.2 | 18118 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 10:58 | Normal | 481.4 | 474.5 | 484.6 | 16.1 | 8.5 | 7.7 | 136.6 | 136.7 | 137.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 14955 | 1 | 45.8 | 104941.4 | 18118 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:03 | Normal | 480.8 | 478.8 | 490.8 | 16.3 | 8.5 | 7.2 | 136.4 | 136.4 | 136.7 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.98 | 60 | 60.05 | 14856 | 1 | 46.4 | 104942.6 | 18118 | 8 | 8.5 | 8.3 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:08 | Normal | 478.8 | 476.8 | 482 | 16.1 | 8 | 7.6 | 135.9 | 135.8 | 136.4 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14878 | 1 | 47.5 | 104943.9 | 18118 | 7.8 | 8.5 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:13 | Normal | 441.2 | 456 | 452 | 12.5 | 5.9 | 5.8 | 135 | 134.8 | 135.3 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 59.94 | 59.92 | 10268 | 1 | 48.2 | 104945.1 | 18118 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:18 | Normal | 451 | 447.3 | 446.1 | 8.3 | 4 | 4.1 | 133.8 | 133.5 | 134 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7013 | 1 | 48 | 104945.9 | 18118 | 3.6 | 4.6 | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:23 | Normal | 460.3 | 463.6 | 462.2 | 7.8 | 3.7 | 3.9 | 133.7 | 133.6 | 134 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 6755 | 1 | 46.9 | 104946.5 | 18118 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:28 | Normal | 468.3 | 475.6 | 472.4 | 6.8 | 3.2 | 3.3 | 133.1 | 133 | 133.5 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 5944 | 1 | 45.7 | 104947 | 18119 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:33 | Normal | 479 | 477.3 | 482.7 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 133.4 | 133.5 | 133.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6026 | 1 | 44.6 | 104947.5 | 18119 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:38 | Normal | 472.6 | 479.9 | 490.5 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 134 | 133.6 | 133.9 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6894 | 1 | 43.7 | 104948 | 18119 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:43 | Normal | 488.6 | 476.1 | 473.1 | 9.2 | 4.5 | 4.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8280 | 1 | 43.4 | 104948.6 | 18119 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:48 | Normal | 502.1 | 496.4 | 508.3 | 9 | 4.5 | 4.5 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 8818 | 1 | 43.4 | 104949.3 | 18119 | 4.1 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:53 | Normal | 481 | 476.4 | 479.5 | 7 | 3.3 | 3.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 6282 | 1 | 43.2 | 104950 | 18119 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 11:58 | Normal | 483.1 | 483.3 | 486.3 | 6.1 | 2.9 | 3 | 133.2 | 133.2 | 133.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5452 | 1 | 42.9 | 104950.4 | 18119 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:03 | Normal | 489 | 487.3 | 491.1 | 6.2 | 3 | 3 | 133 | 133.1 | 133.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 5637 | 1 | 42.8 | 104950.9 | 18119 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:08 | Normal | 481.6 | 491.4 | 488.8 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 133.6 | 133.5 | 134 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 6609 | 1 | 42.8 | 104951.4 | 18119 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:13 | Normal | 492.6 | 492.3 | 490 | 9.8 | 4.7 | 5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9099 | 1 | 43 | 104952.1 | 18119 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:18 | Normal | 488.1 | 484.7 | 480.1 | 9.3 | 4.5 | 4.7 | 134.3 | 134.3 | 134.7 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8515 | 1 | 43.4 | 104952.8 | 18119 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:23 | Normal | 476.9 | 493.9 | 495.4 | 7.5 | 3.4 | 3.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6625 | 1 | 43.3 | 104953.4 | 18119 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:28 | Normal | 490.8 | 488.9 | 485.3 | 6.7 | 3.2 | 3.4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6138 | 1 | 43.4 | 104954 | 18120 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:33 | Normal | 501.6 | 492.2 | 487.1 | 7.5 | 4 | 3.6 | 134 | 133.8 | 134 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 7058 | 1 | 43.5 | 104954.4 | 18120 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 0 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:38 | Normal | 484.8 | 477.3 | 493.3 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.2 | 134 | 134.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 5796 | 1 | 43.4 | 104955 | 18120 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:43 | Normal | 475.3 | 472.8 | 487.5 | 6.3 | 3 | 3 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5538 | 1 | 43.1 | 104955.7 | 18120 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:48 | Normal | 500.8 | 494.3 | 486.3 | 9.1 | 3.7 | 4.4 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8052 | 1 | 42.6 | 104956.1 | 18120 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:53 | Normal | 486.3 | 479.5 | 500.9 | 16 | 7.8 | 7.8 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14819 | 1 | 42.8 | 104957.1 | 18120 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 12:58 | Normal | 500.1 | 495.3 | 491.1 | 15.3 | 7.7 | 8.2 | 135.9 | 136.2 | 136.3 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60 | 60.01 | 60.06 | 14997 | 1 | 43.3 | 104958 | 18120 | 7.3 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:03 | Normal | 456.5 | 444.5 | 444.3 | 16.6 | 8.3 | 8.9 | 135.5 | 135.7 | 135.8 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14666 | 1 | 44 | 104959.3 | 18120 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0.1 | 8.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:08 | Normal | 476.3 | 478.7 | 473.3 | 8.4 | 4.3 | 4.8 | 134 | 133.8 | 134.2 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 8173 | 1 | 44 | 104959.9 | 18120 | 3.8 | 4.6 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:13 | Normal | 453.3 | 440 | 437 | 16.8 | 8.3 | 9 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 14679 | 1 | 44 | 104961.1 | 18120 | 8 | 9 | 8.1 | 0.1 | 9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:18 | Wait | 548.1 | 549.7 | 543.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 45.7 | 104961.6 | 18120 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:23 | Normal | 459 | 455.6 | 451.3 | 16.3 | 8 | 8.8 | 135.5 | 135.5 | 135.7 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 14652 | 1 | 44.2 | 104962.3 | 18120 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 8.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:28 | Normal | 459.6 | 463.1 | 453 | 14.8 | 7.2 | 8 | 135.1 | 135 | 135.2 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 13247 | 1 | 44.6 | 104963.4 | 18120 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:33 | Normal | 453.6 | 446.8 | 467.6 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 6165 | 1 | 44.8 | 104964.3 | 18121 | 2.9 | 4 | 3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:38 | Normal | 458.6 | 465.4 | 447.1 | 14.3 | 6.9 | 8 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12830 | 1 | 44.7 | 104965.3 | 18121 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:43 | Normal | 455 | 446.5 | 453 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 132.1 | 132 | 132.1 | 10.9 | 11 | 11.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4343 | 1 | 44.6 | 104966.3 | 18121 | 2.1 | 3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:48 | Normal | 450.1 | 464 | 457 | 5.8 | 2.8 | 3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 4920 | 1 | 44.1 | 104967 | 18121 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:53 | Normal | 480.3 | 478.1 | 472.8 | 13.3 | 6.6 | 7.5 | 134.3 | 134 | 134.3 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 12400 | 1 | 43.7 | 104967.6 | 18121 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 13:58 | Normal | 467.4 | 464.3 | 460.8 | 13.8 | 6.8 | 7.6 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 12597 | 1 | 44 | 104968.6 | 18121 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:03 | Normal | 468.6 | 464.2 | 461.2 | 12.1 | 6 | 6.9 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11150 | 1 | 44.4 | 104969.6 | 18121 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:08 | Normal | 471.1 | 484.8 | 473.9 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 5683 | 1 | 44.1 | 104970.2 | 18121 | 2.7 | 3.6 | 4 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:13 | Normal | 458 | 472.9 | 464.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.3 | 130 | 130.3 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2249 | 1 | 43.3 | 104970.4 | 18121 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:18 | Normal | 475 | 482.8 | 491.8 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 130.5 | 130.4 | 130.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.02 | 60.04 | 2990 | 1 | 42.4 | 104970.6 | 18121 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:23 | Normal | 488.6 | 485.6 | 495.4 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131 | 130.7 | 131.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3539 | 1 | 42 | 104970.9 | 18121 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:28 | Normal | 481.5 | 483 | 495.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 130.3 | 130.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 2795 | 1 | 41.8 | 104971.2 | 18121 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:33 | Normal | 485 | 487.9 | 485.9 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.1 | 130.2 | 130.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2624 | 1 | 41.5 | 104971.4 | 18122 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:38 | Normal | 481.6 | 494.7 | 494.3 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 131.1 | 130.8 | 131.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.07 | 59.99 | 60.07 | 3145 | 1 | 41.4 | 104971.7 | 18122 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:43 | Normal | 501 | 506.6 | 504 | 4.3 | 2 | 2.3 | 131.5 | 131.2 | 131.7 | 10 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 3913 | 1 | 41.3 | 104971.9 | 18122 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:48 | Normal | 489.2 | 493.2 | 497.3 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 2796 | 1 | 41.1 | 104972.2 | 18122 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:53 | Normal | 497.5 | 497.7 | 503.9 | 3.9 | 1.8 | 2.3 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 3499 | 1 | 40.9 | 104972.5 | 18122 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 14:58 | Normal | 505.6 | 494.8 | 497.1 | 8.3 | 4 | 5.1 | 133.1 | 133 | 133.3 | 21 | 21.1 | 21 | 60 | 60.01 | 59.95 | 8343 | 1 | 41.1 | 104973.1 | 18122 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:03 | Normal | 497.1 | 497 | 484.8 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 8016 | 1 | 41.8 | 104973.8 | 18122 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:08 | Normal | 486.8 | 490.8 | 478.5 | 7.8 | 3.6 | 5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 7560 | 1 | 42.3 | 104974.4 | 18122 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:13 | Normal | 493 | 490 | 477.9 | 5.9 | 2.8 | 4 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5931 | 1 | 42.3 | 104975 | 18122 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:18 | Normal | 492.8 | 489.3 | 474.8 | 6.8 | 3.2 | 4.5 | 133.8 | 133.5 | 134 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6641 | 1 | 42.5 | 104975.6 | 18122 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:23 | Normal | 488.6 | 489.9 | 483 | 6.5 | 3 | 4.3 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6391 | 1 | 42.7 | 104976.1 | 18122 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:28 | Normal | 492.8 | 488.3 | 475.8 | 6 | 2.8 | 4.1 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 5917 | 1 | 43 | 104976.6 | 18122 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:33 | Normal | 491.9 | 491.8 | 483.1 | 5.5 | 2.6 | 3.8 | 132.9 | 132.4 | 133 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.89 | 59.94 | 59.95 | 5510 | 1 | 42.8 | 104977.1 | 18123 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:38 | Normal | 492.3 | 486.7 | 483.6 | 5.2 | 2.5 | 3.6 | 132.8 | 132.6 | 133 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.09 | 60.03 | 60.03 | 5198 | 1 | 42.3 | 104977.6 | 18123 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:43 | Normal | 490 | 487.1 | 483 | 4.8 | 2.3 | 3.4 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.02 | 60.02 | 60 | 4731 | 1 | 42.2 | 104978 | 18123 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:48 | Normal | 498.1 | 487.1 | 490.1 | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 4444 | 1 | 42.1 | 104978.4 | 18123 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:53 | Normal | 495.3 | 491.5 | 486.7 | 4.1 | 1.9 | 3 | 132.1 | 131.8 | 132.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.94 | 59.97 | 59.91 | 4087 | 1 | 42 | 104978.7 | 18123 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 15:58 | Normal | 499.7 | 486.8 | 490.4 | 3.8 | 1.8 | 2.9 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 60 | 60.02 | 3861 | 1 | 42 | 104979.1 | 18123 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:03 | Normal | 493.5 | 492.2 | 485.5 | 3.5 | 1.6 | 2.7 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 3523 | 1 | 41.9 | 104979.4 | 18123 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:08 | Normal | 497.2 | 494.1 | 483 | 3.4 | 1.5 | 2.7 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 3419 | 1 | 41.9 | 104979.6 | 18123 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:13 | Normal | 494.8 | 497.1 | 487.1 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 131.6 | 131 | 131.6 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 3178 | 1 | 41.6 | 104979.9 | 18123 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:18 | Normal | 497 | 490.2 | 479 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2835 | 1 | 41.4 | 104980.2 | 18123 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:23 | Normal | 498.1 | 486.6 | 478.1 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 2570 | 1 | 41 | 104980.4 | 18123 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:28 | Normal | 483.1 | 457.5 | 488 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 130.8 | 130.3 | 131 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1212 | 1 | 41.7 | 104980.6 | 18123 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:33 | Normal | 492.2 | 488 | 474.5 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 1794 | 1 | 41.4 | 104980.7 | 18124 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:38 | Normal | 502.1 | 487.8 | 483.5 | 2.2 | 1 | 1.8 | 132.4 | 131.9 | 132.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 2127 | 1 | 40.4 | 104980.8 | 18124 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:43 | Normal | 512 | 483.6 | 485.4 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1799 | 1 | 40.7 | 104981 | 18124 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:48 | Normal | 491.4 | 454.4 | 497.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1200 | 1 | 41.3 | 104981.1 | 18124 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:53 | Normal | 491.6 | 443.5 | 498.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1080 | 1 | 43.5 | 104981.2 | 18124 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 16:58 | Normal | 476.8 | 391.6 | 485.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 730 | 1 | 44.7 | 104981.3 | 18124 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:03 | Normal | 477.4 | 319 | 419.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 501 | 1 | 45.4 | 104981.3 | 18124 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:08 | Normal | 469.2 | 199.6 | 397 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 353 | 1 | 45.6 | 104981.4 | 18124 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:13 | Normal | 477.7 | 200 | 446.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.02 | 300 | 1 | 45.7 | 104981.4 | 18124 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:18 | Normal | 468.4 | 199.9 | 386.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 235 | 1 | 45.6 | 104981.4 | 18124 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:24 | Normal | 471.1 | 199.3 | 397.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 60 | 187 | 1 | 45.5 | 104981.4 | 18124 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:28 | Normal | 459.5 | 200 | 334 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 124 | 1 | 45.2 | 104981.4 | 18124 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:34 | Normal | 446.1 | 199.8 | 335.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 82 | 1 | 45 | 104981.4 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:38 | Normal | 413.6 | 202.4 | 438.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 46 | 1 | 44.8 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:44 | Normal | 427.5 | 471.6 | 413.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 44.7 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:49 | Normal | 316.6 | 268.3 | 291.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 44.3 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:54 | Normal | 328.1 | 347.1 | 326.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.8 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 44.1 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 17:58 | Normal | 406.6 | 385.6 | 359.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 18:04 | Normal | 314.9 | 326.3 | 312.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.7 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-10-31 18:09 | Normal | 199.7 | 197.3 | 253.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.4 | 104981.5 | 18125 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0