## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-04 05:16 | Wait | 475.2 | 475.3 | 475.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 18.6 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:16 | Normal | 431.5 | 437.4 | 441.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 19.1 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:17 | Wait | 444.5 | 444.4 | 444.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 16.6 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:17 | Wait | 447.5 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 16.8 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:17 | Wait | 450.5 | 450.3 | 450.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 17 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:17 | Wait | 453.7 | 453.6 | 453.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 17.2 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:18 | Wait | 464.9 | 464.8 | 464.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 18 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:19 | Normal | 373.6 | 325.7 | 322.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5 | 1 | 20.1 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:20 | Normal | 370.2 | 289.9 | 312.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11 | 1 | 20.5 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:21 | Normal | 393.8 | 267.8 | 347.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 17 | 1 | 20.8 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:22 | Normal | 442.3 | 379.6 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 31 | 1 | 21.2 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:23 | Normal | 451.5 | 379.1 | 482.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 29 | 1 | 21.5 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:24 | Normal | 425.4 | 332.4 | 444 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43 | 1 | 21.8 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:25 | Normal | 388.5 | 274.2 | 392.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 44 | 1 | 22 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:26 | Normal | 436 | 266.3 | 377.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 37 | 1 | 22.3 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:27 | Normal | 456.5 | 413.3 | 386.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 45 | 1 | 22.6 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:28 | Normal | 478 | 430.1 | 413.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 59.98 | 51 | 1 | 22.8 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:29 | Normal | 470.3 | 421.4 | 401.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 69 | 1 | 23.1 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:30 | Normal | 449.8 | 415.3 | 407.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 77 | 1 | 23.3 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:31 | Normal | 452.3 | 395.6 | 386.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 73 | 1 | 23.5 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:32 | Normal | 449.5 | 390.2 | 395.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 74 | 1 | 23.7 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:33 | Normal | 460.2 | 389.8 | 399.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 82 | 1 | 23.9 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:34 | Normal | 466.1 | 412.4 | 440.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 100 | 1 | 24.1 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:35 | Normal | 478.8 | 408.5 | 393.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 109 | 1 | 24.3 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:36 | Normal | 469 | 422.9 | 373.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 127 | 1 | 24.4 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:37 | Normal | 485 | 410.3 | 419.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60 | 60 | 143 | 1 | 24.6 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:38 | Normal | 472.6 | 375.1 | 396.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 155 | 1 | 24.7 | 102961.2 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:39 | Normal | 489.8 | 486.3 | 384.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 176 | 1 | 24.9 | 102961.3 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:40 | Normal | 476.6 | 464.3 | 404.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.91 | 59.91 | 59.95 | 192 | 1 | 25.1 | 102961.3 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:42 | Normal | 475.3 | 472.5 | 397.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 199 | 1 | 25.2 | 102961.3 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:43 | Normal | 483.5 | 490.7 | 414.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 187 | 1 | 25.4 | 102961.3 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:44 | Normal | 472.4 | 481.3 | 434.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.96 | 189 | 1 | 25.5 | 102961.3 | 17773 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:45 | Normal | 468.5 | 493.5 | 448 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 169 | 1 | 25.6 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:46 | Normal | 448.6 | 458.9 | 428.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 149 | 1 | 25.8 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:47 | Normal | 470.1 | 451.4 | 392.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 117 | 1 | 25.9 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:48 | Normal | 465.8 | 413.2 | 421.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 110 | 1 | 26 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:49 | Normal | 467.8 | 408.3 | 391.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 121 | 1 | 26.1 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:50 | Normal | 474.4 | 382 | 361.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 148 | 1 | 26.2 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:51 | Normal | 473.5 | 424.5 | 461.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 195 | 1 | 26.3 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:52 | Normal | 467.3 | 404.8 | 447.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 216 | 1 | 26.4 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:53 | Normal | 475.9 | 382.8 | 417.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 229 | 1 | 26.5 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:54 | Normal | 489.2 | 416.1 | 421.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.06 | 254 | 1 | 26.6 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:55 | Normal | 475.7 | 431.3 | 422.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 288 | 1 | 26.7 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:56 | Normal | 498.3 | 457.3 | 426.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.01 | 60.11 | 322 | 1 | 26.8 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:57 | Normal | 489.8 | 435.4 | 430.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.99 | 60 | 349 | 1 | 26.9 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:58 | Normal | 488.6 | 408.3 | 470.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 368 | 1 | 27 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 05:59 | Normal | 493.1 | 419.5 | 458.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.95 | 393 | 1 | 27.1 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:00 | Normal | 493.6 | 387.1 | 455.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.98 | 410 | 1 | 27.2 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:01 | Normal | 503.6 | 382.3 | 448.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 423 | 1 | 27.2 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:02 | Normal | 506.5 | 350.3 | 418.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 60 | 428 | 1 | 27.3 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:03 | Normal | 491.5 | 296.4 | 414.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.05 | 436 | 1 | 27.4 | 102961.3 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:04 | Normal | 504.8 | 292.4 | 412.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 454 | 1 | 27.5 | 102961.4 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:05 | Normal | 504.6 | 310.4 | 431.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.99 | 60 | 495 | 1 | 27.6 | 102961.4 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:06 | Normal | 503.8 | 280.5 | 450.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 524 | 1 | 27.7 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:07 | Normal | 510.3 | 280.3 | 467.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 561 | 1 | 27.8 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:08 | Normal | 517.8 | 308.1 | 476.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 593 | 1 | 27.8 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:09 | Normal | 509.8 | 340.5 | 460.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.91 | 59.9 | 59.94 | 637 | 1 | 27.9 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:10 | Normal | 518.7 | 337.6 | 473.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.89 | 656 | 1 | 28 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:11 | Normal | 514.3 | 359.4 | 468.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.9 | 59.89 | 59.94 | 691 | 1 | 28.1 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:12 | Normal | 517.3 | 425.2 | 473.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 810 | 1 | 28.2 | 102961.4 | 17774 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:13 | Normal | 527.8 | 482.3 | 482.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.87 | 59.95 | 59.89 | 902 | 1 | 28.4 | 102961.5 | 17774 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:14 | Normal | 529.4 | 508.2 | 488.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.9 | 59.92 | 978 | 1 | 28.5 | 102961.5 | 17774 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:15 | Normal | 506.6 | 481.8 | 467.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 839 | 1 | 28.6 | 102961.5 | 17774 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:16 | Normal | 539.8 | 514.3 | 502.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 132.9 | 133.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 976 | 1 | 28.7 | 102961.5 | 17774 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:17 | Normal | 543.6 | 506.4 | 496.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 134 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1189 | 1 | 28.8 | 102961.5 | 17774 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:18 | Normal | 531.9 | 495.4 | 498.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 59.99 | 59.94 | 1026 | 1 | 28.9 | 102961.5 | 17774 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:19 | Normal | 538.8 | 509.9 | 467.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.4 | 133.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 1110 | 1 | 29 | 102961.6 | 17774 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:20 | Normal | 528.8 | 498.5 | 477.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 938 | 1 | 29.1 | 102961.6 | 17774 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:21 | Normal | 531.6 | 485.3 | 490.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 913 | 1 | 29.2 | 102961.6 | 17774 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:22 | Normal | 536.5 | 486.7 | 483.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 924 | 1 | 29.3 | 102961.6 | 17774 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:23 | Normal | 539.5 | 480.4 | 490.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.5 | 133 | 133.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 879 | 1 | 29.5 | 102961.6 | 17774 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:24 | Normal | 529.5 | 457.4 | 473.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 576 | 1 | 29.6 | 102961.6 | 17774 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:25 | Normal | 505.6 | 415.3 | 456.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 59.98 | 60.01 | 457 | 1 | 29.6 | 102961.6 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:26 | Normal | 490.5 | 407.6 | 427.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 395 | 1 | 29.7 | 102961.6 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:28 | Normal | 493.3 | 386.5 | 409.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 393 | 1 | 29.8 | 102961.7 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:29 | Normal | 500 | 402.3 | 406.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 414 | 1 | 29.8 | 102961.7 | 17774 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:30 | Normal | 496.7 | 359.5 | 427.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.98 | 60.05 | 442 | 1 | 29.9 | 102961.7 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:31 | Normal | 498.3 | 326.2 | 466.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 501 | 1 | 29.9 | 102961.7 | 17774 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:32 | Normal | 488.9 | 437.8 | 469.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 60 | 654 | 1 | 30 | 102961.7 | 17774 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:33 | Normal | 506.8 | 460.9 | 487.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 785 | 1 | 30.1 | 102961.7 | 17774 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:34 | Normal | 504.6 | 434.1 | 493.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 839 | 1 | 30.1 | 102961.7 | 17774 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:35 | Normal | 519.3 | 467.3 | 502.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 941 | 1 | 30.2 | 102961.7 | 17774 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:36 | Normal | 517.3 | 498.3 | 502.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1065 | 1 | 30.3 | 102961.7 | 17774 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:37 | Normal | 532.2 | 508.3 | 510.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.6 | 134 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1227 | 1 | 30.3 | 102961.8 | 17774 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:38 | Normal | 538.8 | 553.8 | 523.6 | 2.5 | 1.1 | 1 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 2066 | 1 | 29.6 | 102961.8 | 17774 | 0.3 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:39 | Normal | 534.8 | 548.7 | 536 | 2.6 | 1.3 | 1 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 2225 | 1 | 26.1 | 102961.8 | 17774 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:40 | Normal | 528.1 | 523.8 | 525.8 | 2.7 | 1.3 | 1 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 60.07 | 59.91 | 2243 | 1 | 25.1 | 102961.9 | 17774 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:41 | Normal | 533.3 | 552.2 | 524.4 | 2.7 | 1.3 | 1 | 134.3 | 134 | 134.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.14 | 60 | 2251 | 1 | 24.8 | 102961.9 | 17774 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:42 | Normal | 537 | 540.3 | 528.7 | 2.7 | 1.3 | 1 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.07 | 60.12 | 60 | 2287 | 1 | 24.8 | 102961.9 | 17774 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:43 | Normal | 526.7 | 540.1 | 534.8 | 2.8 | 1.3 | 1 | 134.4 | 134 | 134.5 | 6 | 6 | 6 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 2343 | 1 | 24.9 | 102962 | 17774 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:44 | Normal | 528.3 | 549.2 | 537.3 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2405 | 1 | 24.9 | 102962 | 17775 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:45 | Normal | 526.4 | 505.3 | 533.3 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 2461 | 1 | 25.1 | 102962.1 | 17775 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:46 | Normal | 534.1 | 473.6 | 536.5 | 3 | 1.7 | 1.1 | 134.6 | 134.4 | 134.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.08 | 60.18 | 60.08 | 2537 | 1 | 25.2 | 102962.1 | 17775 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:47 | Normal | 527.2 | 452.3 | 535.8 | 3 | 2 | 1.1 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.94 | 60.16 | 60.19 | 2631 | 1 | 25.3 | 102962.2 | 17775 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:48 | Normal | 523.3 | 457.7 | 532.1 | 3.1 | 2 | 1.1 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.1 | 59.99 | 2663 | 1 | 25.4 | 102962.2 | 17775 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:49 | Normal | 523.7 | 460.3 | 535.7 | 3.1 | 2 | 1.1 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 59.92 | 60.04 | 2706 | 1 | 25.6 | 102962.2 | 17775 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:50 | Normal | 520.7 | 542.3 | 532.5 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.1 | 59.93 | 60.04 | 2802 | 1 | 25.8 | 102962.3 | 17775 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:51 | Normal | 521.7 | 543 | 539.6 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 2837 | 1 | 26 | 102962.3 | 17775 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:52 | Normal | 519 | 534.3 | 537.9 | 3.2 | 2 | 1.2 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.08 | 60.11 | 60.12 | 2942 | 1 | 26.2 | 102962.4 | 17775 | 0.4 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:53 | Normal | 521.3 | 538.1 | 532.9 | 3.3 | 2 | 1.2 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.02 | 60 | 59.97 | 2995 | 1 | 26.4 | 102962.4 | 17775 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:54 | Normal | 523.6 | 521.4 | 536.1 | 3.3 | 2.2 | 1.2 | 134.7 | 134.2 | 134.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.07 | 59.93 | 60.03 | 3072 | 1 | 26.6 | 102962.5 | 17775 | 0.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:55 | Normal | 520.1 | 524 | 544.4 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3148 | 1 | 26.8 | 102962.5 | 17775 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:56 | Normal | 525.3 | 525.3 | 538 | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.09 | 60.01 | 3264 | 1 | 27 | 102962.6 | 17775 | 0.5 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:57 | Normal | 523.2 | 521.9 | 532.8 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.1 | 60 | 3348 | 1 | 27.2 | 102962.7 | 17775 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 06:58 | Normal | 525.7 | 523.3 | 541.1 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3423 | 1 | 27.4 | 102962.7 | 17775 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:00 | Normal | 522.3 | 521.1 | 532.9 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 134.6 | 134.3 | 135 | 8.9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.96 | 60.08 | 3561 | 1 | 27.6 | 102962.8 | 17775 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:00 | Normal | 521.4 | 525.3 | 536.7 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 3606 | 1 | 27.7 | 102962.8 | 17775 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:01 | Normal | 512 | 521.3 | 535.8 | 4 | 2.6 | 1.5 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 3716 | 1 | 27.9 | 102962.9 | 17775 | 0.7 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:03 | Normal | 515.7 | 527.5 | 537 | 4.3 | 2.6 | 1.5 | 134.8 | 134.4 | 135 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.03 | 60 | 60.05 | 3904 | 1 | 28.1 | 102963 | 17775 | 1 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:04 | Normal | 496.1 | 521.4 | 537.1 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 60.11 | 60.03 | 4122 | 1 | 28.3 | 102963 | 17775 | 1.3 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:05 | Normal | 497.1 | 517.1 | 534.3 | 5 | 2.8 | 1.6 | 135 | 134.6 | 135.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4299 | 1 | 28.5 | 102963.1 | 17775 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:05 | Normal | 498 | 523.3 | 548.1 | 5 | 2.8 | 1.5 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 59.86 | 59.98 | 59.97 | 4336 | 1 | 28.5 | 102963.1 | 17775 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:06 | Normal | 503.2 | 520.4 | 543.9 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 10.8 | 11 | 11 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 4384 | 1 | 28.7 | 102963.2 | 17775 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:06 | Normal | 500.8 | 518.3 | 535.7 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.8 | 134.4 | 135.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.03 | 60.09 | 60 | 4399 | 1 | 28.7 | 102963.2 | 17775 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:07 | Normal | 505.5 | 518.6 | 530.9 | 5 | 2.8 | 1.6 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.87 | 59.95 | 59.91 | 4408 | 1 | 28.9 | 102963.3 | 17775 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:08 | Normal | 491.5 | 520.3 | 537.1 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 134.8 | 134.5 | 135 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 60.08 | 60.04 | 60.01 | 4372 | 1 | 29.2 | 102963.4 | 17775 | 1.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:09 | Normal | 501.1 | 516.1 | 533.8 | 5.1 | 2.8 | 1.7 | 134.8 | 134.5 | 135 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 4476 | 1 | 29.4 | 102963.4 | 17775 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:10 | Normal | 500.3 | 516.6 | 516.6 | 5.1 | 2.8 | 1.8 | 134.7 | 134.6 | 135 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 4530 | 1 | 29.5 | 102963.5 | 17775 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:11 | Normal | 522 | 511.8 | 500.8 | 5 | 2.9 | 2 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 4613 | 1 | 29.7 | 102963.6 | 17775 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:12 | Normal | 522.3 | 517.4 | 518.5 | 5.1 | 2.9 | 2 | 134.8 | 134.8 | 135.2 | 11.8 | 11.9 | 12 | 59.98 | 60.04 | 60.08 | 4753 | 1 | 29.9 | 102963.6 | 17775 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-04 07:16 | Normal | 523.8 | 515.2 | 510.2 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.09 | 60.11 | 59.97 | 5311 | 1 | 30.9 | 102964.1 | 17775 | 1.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:21 | Normal | 523.1 | 511.5 | 513.4 | 6.8 | 3.8 | 2.9 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60 | 59.98 | 6560 | 1 | 31.9 | 102964.5 | 17775 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:26 | Normal | 496.5 | 505.3 | 497.4 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 60.02 | 60.03 | 3748 | 1 | 32.9 | 102965 | 17775 | 1.5 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:31 | Normal | 510 | 508.1 | 526.1 | 5.3 | 2.6 | 2.2 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60 | 59.96 | 60.01 | 4849 | 1 | 32.9 | 102965.3 | 17775 | 2 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:36 | Normal | 520 | 513.5 | 508 | 8 | 4.4 | 3.5 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7757 | 1 | 34.5 | 102965.9 | 17775 | 3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:41 | Normal | 499.5 | 489.2 | 503.1 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.04 | 60.02 | 60 | 4033 | 1 | 35.8 | 102966.5 | 17775 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:46 | Normal | 498.3 | 505 | 473.5 | 4.1 | 2 | 1.9 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 3579 | 1 | 36.2 | 102966.9 | 17776 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:51 | Normal | 513.8 | 504.1 | 486.5 | 7 | 3.9 | 3.1 | 135.7 | 135.1 | 135.6 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6620 | 1 | 36 | 102967.3 | 17776 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 07:56 | Normal | 514.5 | 509.6 | 505.5 | 7.8 | 4.3 | 3.5 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7577 | 1 | 37.5 | 102968 | 17776 | 2.8 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:01 | Normal | 502 | 507.9 | 501.9 | 6.6 | 3.8 | 3 | 135.2 | 135.1 | 135.4 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6240 | 1 | 39 | 102968.6 | 17776 | 2.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:06 | Normal | 469 | 500 | 501.6 | 9.5 | 4.6 | 3.7 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8189 | 1 | 40.1 | 102969.3 | 17776 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:11 | Normal | 465.9 | 502.5 | 505.5 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 136 | 135.9 | 136.3 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60.05 | 60.05 | 8373 | 1 | 41.3 | 102969.9 | 17776 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:16 | Normal | 460.3 | 497 | 510.5 | 10 | 4.8 | 3.8 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8499 | 1 | 42.2 | 102970.6 | 17776 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:21 | Normal | 465.5 | 499.3 | 505.6 | 10.2 | 4.9 | 4 | 136 | 135.9 | 136.3 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60.03 | 60 | 8780 | 1 | 42.6 | 102971.3 | 17776 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:26 | Normal | 466.3 | 497.5 | 497.2 | 10.4 | 5 | 4.2 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 22 | 22.3 | 22.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9020 | 1 | 42.8 | 102972.1 | 17776 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:31 | Normal | 463.9 | 503.3 | 500.6 | 10.7 | 5 | 4.3 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 9201 | 1 | 43.3 | 102972.8 | 17776 | 4.6 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:36 | Normal | 492.1 | 494.8 | 499.2 | 11 | 5.3 | 4.5 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 9820 | 1 | 43.9 | 102973.6 | 17776 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:41 | Normal | 493.3 | 491.2 | 498.3 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.06 | 60.04 | 10101 | 1 | 44 | 102974.5 | 17776 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:46 | Normal | 491 | 494.4 | 494.3 | 11.5 | 5.5 | 4.8 | 136.3 | 136.2 | 136.6 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 10295 | 1 | 44.3 | 102975.3 | 17777 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:51 | Normal | 489.7 | 488.6 | 491.6 | 11.6 | 5.6 | 4.9 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 59.96 | 60 | 60 | 10408 | 1 | 44.4 | 102976.2 | 17777 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 08:56 | Normal | 489.4 | 483.3 | 495.5 | 12 | 5.8 | 5 | 136.3 | 136.4 | 136.6 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 10644 | 1 | 44.7 | 102977.1 | 17777 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:01 | Normal | 485 | 486.4 | 489.2 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 136.3 | 136.2 | 136.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10772 | 1 | 44.4 | 102978 | 17777 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:06 | Normal | 489.9 | 483.8 | 492.1 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.3 | 136.5 | 136.5 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 10976 | 1 | 44.2 | 102978.9 | 17777 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:11 | Normal | 492 | 487 | 491.6 | 12.4 | 6 | 5.3 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 60 | 60.01 | 59.95 | 11200 | 1 | 44.1 | 102979.8 | 17777 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:16 | Normal | 494.1 | 486.9 | 493.7 | 12.5 | 6.1 | 5.4 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.98 | 60.03 | 60 | 11390 | 1 | 43.7 | 102980.7 | 17777 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:21 | Normal | 488.9 | 483.1 | 488.4 | 12.9 | 6.3 | 5.6 | 136.5 | 136.5 | 136.7 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11606 | 1 | 43.7 | 102981.7 | 17777 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:26 | Normal | 488.2 | 479.3 | 484.8 | 13.1 | 6.4 | 5.7 | 136.4 | 136.5 | 136.8 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11750 | 1 | 43.6 | 102982.7 | 17777 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:31 | Normal | 477.9 | 475.1 | 486.5 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 136.4 | 136.5 | 136.7 | 29 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.99 | 60.04 | 11926 | 1 | 43.7 | 102983.6 | 17777 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:36 | Normal | 486.6 | 481 | 479 | 13.5 | 6.6 | 6 | 136.5 | 136.7 | 136.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12129 | 1 | 43.6 | 102984.7 | 17777 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:41 | Normal | 477.8 | 470.1 | 483.3 | 13.7 | 6.7 | 6 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12101 | 1 | 44 | 102985.7 | 17777 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:46 | Fault | 561.4 | 558.8 | 563.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:51 | Fault | 559.7 | 556.5 | 563.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 09:56 | Fault | 558.5 | 555.3 | 563.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:01 | Fault | 554.3 | 552.6 | 558.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:06 | Fault | 550.3 | 549.7 | 554.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:11 | Fault | 550.7 | 548.6 | 555 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:16 | Fault | 549.6 | 547.2 | 555.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:21 | Fault | 551 | 546.1 | 556.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.1 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:26 | Fault | 548 | 544.6 | 552.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:31 | Fault | 546.6 | 545.8 | 550.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.2 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:36 | Fault | 544.1 | 544.1 | 547 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.7 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:41 | Fault | 545.1 | 546.8 | 548.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.3 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:46 | Fault | 543.8 | 543.8 | 548.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:51 | Fault | 543.8 | 543.2 | 548.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.7 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 10:56 | Fault | 544.5 | 542 | 550.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.4 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:01 | Fault | 545.5 | 541 | 551 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:06 | Fault | 542.7 | 541 | 547.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:11 | Fault | 541 | 540.5 | 545.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:16 | Fault | 539.1 | 541 | 542.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:21 | Fault | 539.6 | 540.9 | 543.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:26 | Fault | 540.3 | 538.6 | 545.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:31 | Fault | 541.3 | 538.1 | 546 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:36 | Fault | 540.2 | 537.7 | 543.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:41 | Fault | 539 | 539.3 | 541.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:46 | Fault | 537.6 | 539.8 | 540.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:51 | Fault | 537.1 | 538.8 | 539.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 11:56 | Fault | 536.7 | 539.1 | 538.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:01 | Fault | 537.3 | 541.5 | 538.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:06 | Fault | 538.3 | 541.7 | 540 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:11 | Fault | 537.9 | 540.7 | 539 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:16 | Fault | 537.5 | 540.6 | 537.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:21 | Fault | 539.3 | 542 | 539.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:26 | Fault | 539.1 | 540.3 | 539.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:31 | Fault | 543.3 | 546 | 544 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:36 | Fault | 540.1 | 542.3 | 540.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:41 | Fault | 537 | 539.7 | 536.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:46 | Fault | 539.3 | 543.5 | 538.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:51 | Fault | 544.1 | 548.4 | 543.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 12:56 | Fault | 511 | 515.1 | 509.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:01 | Fault | 545.8 | 550.2 | 544.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:06 | Fault | 540.8 | 544.5 | 539.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:11 | Fault | 537.7 | 540.3 | 535.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:16 | Fault | 521.9 | 524 | 519.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:21 | Fault | 524.1 | 526.8 | 521.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:26 | Fault | 552.8 | 555.6 | 551.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:31 | Fault | 528 | 534.1 | 525.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:36 | Fault | 527.2 | 530.6 | 524.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:41 | Fault | 527 | 530.1 | 524.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:46 | Fault | 536.3 | 539.7 | 535.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:51 | Fault | 541 | 544 | 539.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 13:56 | Fault | 546.9 | 548.8 | 545.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:01 | Fault | 544.3 | 546 | 542.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:06 | Fault | 550.4 | 552.1 | 548.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:11 | Fault | 550.6 | 552.2 | 548.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:16 | Fault | 550.8 | 552 | 548.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:21 | Fault | 561.7 | 562.3 | 560.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:26 | Fault | 576.8 | 577.4 | 576.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:31 | Fault | 563.9 | 564.3 | 561.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:36 | Fault | 564.6 | 565.4 | 562.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:41 | Wait | 541.6 | 543.8 | 537 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 39.8 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:46 | Fault | 546 | 548 | 543.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 102985.7 | 17777 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:51 | Normal | 476.6 | 480.4 | 458.8 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3922 | 1 | 36.2 | 102985.8 | 17778 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 14:56 | Normal | 483.6 | 487.1 | 489.9 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 131.5 | 130.7 | 131.1 | 7.9 | 8 | 8 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 3100 | 1 | 35.3 | 102986.3 | 17778 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:01 | Normal | 479.1 | 483.8 | 490.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 130.5 | 130.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3040 | 1 | 35.6 | 102986.5 | 17778 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:06 | Normal | 476.6 | 512.3 | 452.2 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 131 | 130.4 | 130.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 59.97 | 60 | 3462 | 1 | 36 | 102986.8 | 17778 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:11 | Normal | 486.8 | 491.8 | 477.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 130.7 | 130 | 130.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 2621 | 1 | 36.7 | 102987.1 | 17778 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:16 | Normal | 486 | 488.1 | 490.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 2795 | 1 | 37.1 | 102987.3 | 17778 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:21 | Normal | 485 | 479.1 | 491.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.1 | 129.4 | 129.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2754 | 1 | 37.5 | 102987.5 | 17778 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:26 | Normal | 487.3 | 486.6 | 495.3 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 130.3 | 129.7 | 130 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2634 | 1 | 37.9 | 102987.8 | 17778 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:31 | Normal | 490.3 | 485.8 | 497.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.2 | 129.7 | 130 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2817 | 1 | 38.1 | 102988 | 17778 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:36 | Normal | 490.5 | 476.1 | 496.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 130 | 129.3 | 129.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2772 | 1 | 38.4 | 102988.3 | 17778 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:41 | Normal | 484.8 | 486.3 | 489 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 129.8 | 129.3 | 129.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 2044 | 1 | 38.5 | 102988.5 | 17778 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:46 | Normal | 485.7 | 479.8 | 501.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 129.8 | 129.2 | 129.5 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1965 | 1 | 38.6 | 102988.6 | 17778 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:51 | Normal | 487 | 499.3 | 506 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 129.9 | 129.4 | 129.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 60 | 60.02 | 2121 | 1 | 38.6 | 102988.8 | 17779 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 15:56 | Normal | 490 | 498.6 | 523.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 130.5 | 129.9 | 130.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.9 | 60.07 | 60.02 | 2790 | 1 | 38.7 | 102989 | 17779 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:01 | Normal | 492.1 | 479.2 | 524 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 130.7 | 130 | 130.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.94 | 59.98 | 59.91 | 3027 | 1 | 39 | 102989.3 | 17779 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:06 | Normal | 490.9 | 476.4 | 536.8 | 3.8 | 1.7 | 1.3 | 130.6 | 129.8 | 130.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.94 | 59.85 | 2980 | 1 | 39.3 | 102989.6 | 17779 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:11 | Normal | 487.9 | 476.5 | 536.7 | 3.1 | 1.4 | 1.1 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 59.99 | 60.08 | 2346 | 1 | 39.5 | 102989.8 | 17779 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:16 | Normal | 488.3 | 473.8 | 528.6 | 2.6 | 1.1 | 1 | 130.6 | 129.7 | 130.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 1956 | 1 | 39.4 | 102990 | 17779 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:21 | Normal | 469.6 | 461.5 | 514.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130 | 129.2 | 129.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.9 | 1259 | 1 | 40 | 102990.1 | 17779 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:26 | Normal | 486.8 | 481.3 | 431.9 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 130.3 | 129.4 | 130.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 60 | 59.97 | 1765 | 1 | 42.3 | 102990.2 | 17779 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:31 | Normal | 481.3 | 439.3 | 419.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 132 | 131.1 | 131.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1451 | 1 | 40.9 | 102990.3 | 17779 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:36 | Normal | 493.4 | 408.3 | 441.1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 131.8 | 131 | 131.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 1171 | 1 | 43.2 | 102990.4 | 17779 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:41 | Normal | 488.4 | 396.5 | 436.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 131.7 | 130.9 | 131.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 986 | 1 | 44.1 | 102990.5 | 17779 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:46 | Normal | 484.5 | 405.5 | 446.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 131.8 | 131 | 131.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 763 | 1 | 44.8 | 102990.6 | 17779 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:51 | Normal | 478.4 | 361.3 | 372.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.5 | 130.8 | 131.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 585 | 1 | 45.1 | 102990.7 | 17780 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 16:56 | Normal | 487.6 | 346 | 433.4 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 130.7 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.04 | 498 | 1 | 45.2 | 102990.7 | 17780 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:01 | Normal | 466 | 200 | 427.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 383 | 1 | 45.2 | 102990.7 | 17780 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:06 | Normal | 462.5 | 200 | 354.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.5 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60 | 288 | 1 | 45.2 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:11 | Normal | 468.6 | 200.1 | 390.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.2 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 227 | 1 | 45.1 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:16 | Normal | 455.5 | 199.9 | 412.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.4 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 174 | 1 | 45 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:21 | Normal | 450.9 | 200 | 373.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.3 | 130.3 | 131.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 110 | 1 | 44.8 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:26 | Normal | 427.1 | 200.1 | 403.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.1 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 66 | 1 | 44.6 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:31 | Normal | 431.5 | 246.2 | 429.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.4 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 24 | 1 | 44.4 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:36 | Normal | 329.1 | 297.2 | 381.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2 | 1 | 44.2 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:41 | Normal | 408.3 | 331.5 | 356.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 44.1 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:46 | Normal | 437.6 | 436.2 | 424.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 44.2 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:51 | Normal | 410.4 | 360 | 370.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 102990.8 | 17781 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 17:56 | Normal | 336.7 | 343.1 | 353.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 43.8 | 102990.8 | 17781 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-04 18:01 | Normal | 198.8 | 197.3 | 198.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 43.5 | 102990.8 | 17781 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0