## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-05 05:14 | Normal | 340.7 | 284.7 | 307.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1 | 1 | 23 | 102990.8 | 17780 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:19 | Normal | 295 | 234 | 303.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7 | 1 | 24.7 | 102990.8 | 17781 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:24 | Normal | 299.8 | 445 | 314.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 35 | 1 | 26.2 | 102990.8 | 17781 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:29 | Normal | 460.4 | 386.3 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.5 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 99 | 1 | 27.2 | 102990.8 | 17781 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:34 | Normal | 496 | 421.5 | 203.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.93 | 171 | 1 | 28.1 | 102990.9 | 17781 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:39 | Normal | 482.5 | 356.6 | 199.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 224 | 1 | 28.8 | 102990.9 | 17781 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:44 | Normal | 511.5 | 295.5 | 199.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 59.94 | 59.94 | 300 | 1 | 29.4 | 102990.9 | 17781 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:49 | Normal | 524 | 320.4 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 451 | 1 | 30 | 102990.9 | 17781 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:54 | Normal | 526.9 | 440.6 | 483.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 59.98 | 59.92 | 876 | 1 | 30.7 | 102991 | 17781 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 05:59 | Normal | 523.4 | 425.4 | 429 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 763 | 1 | 31.3 | 102991 | 17781 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:04 | Normal | 534.6 | 373.3 | 452 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 692 | 1 | 31.8 | 102991.1 | 17781 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:09 | Normal | 532.4 | 395.9 | 448.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 892 | 1 | 32.4 | 102991.2 | 17781 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:14 | Normal | 524.4 | 432.3 | 485 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 1030 | 1 | 32.9 | 102991.2 | 17781 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:19 | Normal | 519.8 | 450.6 | 465.1 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.07 | 60.02 | 1072 | 1 | 33.4 | 102991.3 | 17782 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:24 | Normal | 533.6 | 540 | 528.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1385 | 1 | 34 | 102991.4 | 17782 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:29 | Normal | 519.8 | 514.3 | 521.3 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.09 | 60.07 | 1650 | 1 | 29.5 | 102991.6 | 17782 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:34 | Normal | 516.8 | 543 | 523 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 133 | 132.4 | 133 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60.04 | 60.16 | 1968 | 1 | 28.6 | 102991.7 | 17782 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:39 | Normal | 516 | 502.4 | 524.6 | 2.6 | 1.4 | 1 | 133 | 132.4 | 133 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.05 | 60.04 | 59.88 | 2197 | 1 | 29 | 102991.9 | 17782 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:44 | Normal | 520.6 | 546.8 | 536.1 | 2.8 | 1.5 | 1 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.93 | 60.05 | 60 | 2382 | 1 | 29.5 | 102992.1 | 17782 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:49 | Normal | 518.6 | 531 | 528.4 | 3 | 1.8 | 1.1 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 2733 | 1 | 30.2 | 102992.3 | 17782 | 0.3 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:54 | Normal | 518.1 | 506.1 | 526.2 | 3.2 | 2.3 | 1.2 | 133.6 | 132.8 | 133.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.08 | 60.12 | 60.04 | 3041 | 1 | 31 | 102992.5 | 17782 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 06:59 | Normal | 506.1 | 515.7 | 529.1 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 133.5 | 132.9 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 60.02 | 60.05 | 3316 | 1 | 31.9 | 102992.8 | 17782 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:04 | Normal | 494.7 | 509.5 | 535.1 | 4.7 | 2.6 | 1.3 | 133.9 | 133.3 | 134 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.94 | 60.01 | 60.08 | 3921 | 1 | 32.6 | 102993.1 | 17782 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:09 | Normal | 512.2 | 515 | 520.5 | 4.9 | 2.7 | 1.7 | 134.1 | 133.5 | 134.1 | 10.8 | 11 | 11 | 60.03 | 60.06 | 60.08 | 4346 | 1 | 33.5 | 102993.4 | 17782 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:14 | Normal | 509.1 | 503.3 | 499.7 | 5.1 | 2.9 | 2.1 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.99 | 60 | 60 | 4708 | 1 | 34.2 | 102993.8 | 17782 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:19 | Normal | 512.4 | 512.1 | 507.5 | 5.3 | 3 | 2.3 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4969 | 1 | 35.3 | 102994.2 | 17783 | 1.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:24 | Normal | 509 | 503.6 | 498.3 | 5.6 | 3.2 | 2.5 | 134.7 | 134.1 | 134.4 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 5314 | 1 | 36.3 | 102994.7 | 17783 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:29 | Normal | 507.5 | 502.1 | 507.3 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 134.7 | 134.1 | 134.5 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.07 | 60.07 | 60.1 | 5571 | 1 | 37.8 | 102995.1 | 17783 | 1.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:34 | Normal | 506.5 | 501.2 | 502.6 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 5811 | 1 | 39.3 | 102995.6 | 17783 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:39 | Normal | 501.3 | 498.3 | 501.1 | 6.3 | 3.6 | 2.8 | 135 | 133.9 | 133.7 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6062 | 1 | 40.3 | 102996.1 | 17783 | 2.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:44 | Normal | 501.3 | 493.2 | 495.9 | 6.6 | 3.8 | 3 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60.03 | 59.95 | 6297 | 1 | 41.6 | 102996.6 | 17783 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:49 | Normal | 498.6 | 501.5 | 502.5 | 6.9 | 3.9 | 3.1 | 135 | 134.7 | 135.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 6580 | 1 | 42.8 | 102997.1 | 17783 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:54 | Normal | 498.1 | 492.2 | 496 | 7 | 4.1 | 3.2 | 135.4 | 135 | 135.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.06 | 60.02 | 60 | 6763 | 1 | 44 | 102997.7 | 17783 | 2.3 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 07:59 | Normal | 478.3 | 490.7 | 489.9 | 7.7 | 4.2 | 3.4 | 135.5 | 135 | 135.7 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7087 | 1 | 44.8 | 102998.3 | 17783 | 2.6 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:04 | Normal | 460 | 490.8 | 490.2 | 9 | 4.4 | 3.5 | 135.6 | 135.4 | 136 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 7632 | 1 | 46 | 102998.9 | 17783 | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:09 | Normal | 452.3 | 483.5 | 484.8 | 9.4 | 4.5 | 3.7 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7874 | 1 | 47 | 102999.5 | 17783 | 4 | 5.5 | 4.4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:14 | Normal | 446.4 | 488.6 | 492.6 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 135.8 | 135.3 | 135.8 | 19.8 | 20 | 20 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8101 | 1 | 47.7 | 103000.2 | 17783 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:19 | Normal | 451.5 | 481.8 | 481.5 | 9.9 | 4.8 | 4 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 8247 | 1 | 47.8 | 103000.9 | 17784 | 4.2 | 5.7 | 4.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:24 | Normal | 446.6 | 482.8 | 482.8 | 10.2 | 4.8 | 4.1 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8478 | 1 | 47.8 | 103001.6 | 17784 | 4.4 | 5.9 | 4.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:29 | Normal | 459.7 | 485.5 | 485.1 | 8.5 | 4.2 | 3.4 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60 | 60 | 60 | 7227 | 1 | 47.7 | 103002.2 | 17784 | 3.5 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:34 | Normal | 483.2 | 485.3 | 484.4 | 9.5 | 4.4 | 4.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8519 | 1 | 47.3 | 103002.9 | 17784 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:39 | Normal | 473.7 | 479.3 | 483.9 | 4.6 | 2.1 | 2 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 3826 | 1 | 46.1 | 103003.4 | 17784 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:44 | Normal | 496.2 | 489.5 | 490.4 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4991 | 1 | 44.7 | 103003.8 | 17784 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:49 | Normal | 490.6 | 489.2 | 500 | 5 | 2.3 | 2.1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 60 | 60 | 59.98 | 4307 | 1 | 43.8 | 103004.2 | 17784 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:54 | Normal | 493.3 | 492.3 | 491.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.9 | 133.6 | 134 | 10 | 10 | 10 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 3949 | 1 | 43 | 103004.5 | 17784 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 08:59 | Normal | 503.5 | 496.1 | 503.1 | 11.4 | 5.7 | 4.8 | 135.9 | 135.8 | 136.2 | 25.7 | 26 | 26 | 59.9 | 59.94 | 59.95 | 10443 | 1 | 43 | 103005.1 | 17784 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:04 | Normal | 494 | 490.8 | 494.1 | 10.8 | 5.3 | 4.6 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 9909 | 1 | 44.1 | 103005.9 | 17784 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:09 | Normal | 481.6 | 484.7 | 482.5 | 12.3 | 6 | 5.2 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60.03 | 60.05 | 10847 | 1 | 45.1 | 103006.9 | 17784 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:14 | Normal | 477.1 | 483.1 | 482.9 | 12.5 | 6 | 5.3 | 136.4 | 136.3 | 136.7 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10977 | 1 | 45.6 | 103007.8 | 17784 | 5.7 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:19 | Normal | 474.2 | 462.9 | 476.1 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 134.3 | 134 | 134.3 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 4991 | 1 | 46 | 103008.7 | 17785 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:24 | Normal | 467.1 | 484 | 462.7 | 12.2 | 6.6 | 5.5 | 136.1 | 136.2 | 136.5 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9824 | 1 | 45.7 | 103009.5 | 17785 | 5.6 | 6.8 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:29 | Normal | 477.9 | 449.3 | 477.6 | 7.6 | 4 | 3.6 | 135.2 | 135 | 135.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6290 | 1 | 45.5 | 103010.2 | 17785 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:34 | Normal | 471.2 | 484.7 | 477.1 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60 | 60 | 59.99 | 4244 | 1 | 45.3 | 103011 | 17785 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:39 | Normal | 493.9 | 491.5 | 498.1 | 16.2 | 8 | 7.1 | 136.7 | 136.7 | 136.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14976 | 1 | 44.8 | 103011.6 | 17785 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:44 | Normal | 489.5 | 439.3 | 459 | 11.6 | 6.1 | 5.5 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 25.7 | 26 | 26 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 9926 | 1 | 44.9 | 103012.4 | 17785 | 5.3 | 6.4 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:49 | Normal | 484.3 | 486.7 | 480.4 | 15 | 7.3 | 6.8 | 136.7 | 136.9 | 136.7 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 60 | 59.98 | 59.96 | 13572 | 1 | 44.8 | 103013.3 | 17785 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:54 | Normal | 471.8 | 478 | 476.9 | 15.4 | 7.5 | 7 | 136.7 | 136.8 | 137.1 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 13636 | 1 | 45.7 | 103014.4 | 17785 | 7.2 | 8.4 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 09:59 | Normal | 477.2 | 481.3 | 474.3 | 15.1 | 7.4 | 6.9 | 136.7 | 136.7 | 137 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13595 | 1 | 46.1 | 103015.3 | 17785 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:04 | Normal | 469.1 | 473 | 463 | 14.5 | 6.8 | 6.6 | 136.2 | 135.9 | 136.2 | 30.7 | 31 | 31 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13167 | 1 | 46.8 | 103016.3 | 17785 | 6.6 | 7.9 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:09 | Normal | 472.2 | 465.7 | 464.2 | 11.8 | 5.8 | 5.3 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 25.1 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10501 | 1 | 47.2 | 103017.5 | 17785 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:14 | Normal | 469.2 | 470.1 | 470 | 15.1 | 7.5 | 7 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13374 | 1 | 47.8 | 103018.6 | 17785 | 7 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:19 | Normal | 453.7 | 464.5 | 459.7 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 136.8 | 136.7 | 137 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 12995 | 1 | 48.3 | 103019.6 | 17786 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:24 | Normal | 467.6 | 466.2 | 473.1 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60 | 59.98 | 4004 | 1 | 48.2 | 103020.4 | 17786 | 1.9 | 3 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:29 | Normal | 460.3 | 481.3 | 468.7 | 6 | 2.8 | 2.8 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5187 | 1 | 47.4 | 103021 | 17786 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:34 | Normal | 474 | 472 | 475.5 | 15.3 | 7.6 | 7.1 | 137.1 | 136.9 | 137.2 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 13744 | 1 | 47.5 | 103022 | 17786 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:39 | Normal | 464.6 | 473.1 | 464.8 | 15 | 7.3 | 7 | 136.9 | 136.8 | 137 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60.01 | 60.06 | 13144 | 1 | 48.1 | 103023.1 | 17786 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:44 | Normal | 473 | 466.3 | 471.3 | 13.8 | 7 | 6.5 | 136.1 | 136 | 136.2 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12470 | 1 | 48.6 | 103024.2 | 17786 | 6.4 | 7.5 | 6.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:49 | Normal | 468.3 | 474.7 | 477.8 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 134.4 | 134 | 134.2 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4941 | 1 | 48 | 103024.7 | 17786 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:54 | Normal | 483.8 | 481.6 | 491.6 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 4341 | 1 | 46.8 | 103025.1 | 17786 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 10:59 | Normal | 483.4 | 488.6 | 488.6 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.03 | 60 | 59.98 | 4243 | 1 | 45.7 | 103025.5 | 17786 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:04 | Normal | 487.3 | 504.1 | 480.1 | 13.9 | 6.6 | 6.6 | 136.3 | 136.4 | 136.5 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 12671 | 1 | 45.1 | 103026.2 | 17786 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:09 | Normal | 474.6 | 479.5 | 475.5 | 15 | 7.3 | 7.1 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 13499 | 1 | 45.6 | 103027.2 | 17786 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:14 | Normal | 471.6 | 478.4 | 467.8 | 14.8 | 7.1 | 7.1 | 136.9 | 136.5 | 136.9 | 32 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 60.07 | 13215 | 1 | 46.5 | 103028.3 | 17786 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:19 | Normal | 466.3 | 467.3 | 465.7 | 14.8 | 7.2 | 7.1 | 136.8 | 136.6 | 136.9 | 31.8 | 32.2 | 32 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13094 | 1 | 47.3 | 103029.4 | 17787 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:24 | Normal | 468.8 | 474.1 | 462.8 | 14.6 | 7.1 | 7.1 | 136.8 | 136.6 | 137 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 13041 | 1 | 48 | 103030.5 | 17787 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:29 | Normal | 472.7 | 480.6 | 474.8 | 8.1 | 3.3 | 4.1 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 7902 | 1 | 48.1 | 103031.2 | 17787 | 3.5 | 4.6 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:34 | Normal | 477.4 | 476.9 | 472.6 | 15.6 | 7.7 | 7.6 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 60 | 60 | 14205 | 1 | 47.5 | 103032 | 17787 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:39 | Normal | 472.5 | 475.8 | 471.6 | 14.3 | 7 | 7 | 136.7 | 136.4 | 136.7 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 12932 | 1 | 48 | 103033.1 | 17787 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:44 | Normal | 464.3 | 472.8 | 463 | 14.8 | 7.1 | 7.3 | 137 | 136.6 | 136.9 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 13113 | 1 | 48.5 | 103034.1 | 17787 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:49 | Normal | 471.6 | 469.3 | 471.1 | 14 | 6.9 | 6.9 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 30.7 | 31.1 | 31 | 60.03 | 60.04 | 60.09 | 12617 | 1 | 48.7 | 103035.2 | 17787 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:54 | Normal | 464.9 | 475.3 | 466.1 | 14.5 | 7 | 7.1 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 12849 | 1 | 48.9 | 103036.3 | 17787 | 6.7 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 11:59 | Normal | 458.8 | 467.4 | 470.1 | 14.4 | 7 | 7 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12624 | 1 | 49 | 103037.3 | 17787 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:04 | Normal | 465.5 | 472.7 | 465.7 | 14 | 6.8 | 7 | 136.6 | 136.4 | 136.6 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 12473 | 1 | 49.1 | 103038.4 | 17787 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:09 | Normal | 468.7 | 475.3 | 468.9 | 14 | 6.8 | 7 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12589 | 1 | 49.3 | 103039.4 | 17787 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:14 | Normal | 471 | 478.9 | 468.1 | 14 | 6.7 | 7 | 136.5 | 136.5 | 136.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 12579 | 1 | 49.3 | 103040.5 | 17787 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:19 | Normal | 470 | 475.5 | 464.2 | 13.9 | 6.8 | 7.1 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 12550 | 1 | 49.5 | 103041.5 | 17788 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:24 | Normal | 471.5 | 477.4 | 467.6 | 11.9 | 6.3 | 6.1 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60 | 59.97 | 60 | 10668 | 1 | 48.9 | 103042.2 | 17788 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:29 | Normal | 469.4 | 470.8 | 463.5 | 14 | 6.8 | 7.1 | 136.4 | 136.1 | 136.7 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12561 | 1 | 49.1 | 103043.3 | 17788 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:34 | Normal | 462.6 | 471.5 | 466 | 14.4 | 7 | 7.3 | 136.4 | 136.3 | 136.7 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 12812 | 1 | 49.2 | 103044.1 | 17788 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:39 | Normal | 461.6 | 473.2 | 465.1 | 14 | 6.7 | 7 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 12403 | 1 | 49.6 | 103045.1 | 17788 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:44 | Normal | 471.5 | 486.7 | 472.1 | 12.9 | 6.1 | 6.6 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 11633 | 1 | 49.5 | 103046 | 17788 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:49 | Normal | 483.9 | 477.8 | 460.5 | 12.1 | 6.3 | 6.1 | 136.1 | 135.8 | 136 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 10988 | 1 | 49.2 | 103046.9 | 17788 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:54 | Normal | 467.5 | 472.7 | 462.3 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3806 | 1 | 49.1 | 103047.9 | 17788 | 1.7 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 12:59 | Normal | 474.8 | 467 | 467.4 | 12.7 | 6.4 | 6.7 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 11693 | 1 | 49 | 103048.8 | 17788 | 5.9 | 7 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:04 | Normal | 482.7 | 473.9 | 477.2 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 4275 | 1 | 48.2 | 103049.2 | 17788 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:09 | Normal | 486.7 | 482.3 | 486.4 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.97 | 60 | 60.01 | 4047 | 1 | 47.2 | 103049.6 | 17788 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:14 | Normal | 476.1 | 476.6 | 489.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 132 | 132.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3347 | 1 | 46.2 | 103050 | 17788 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:19 | Normal | 494.6 | 499.8 | 499.8 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133.8 | 133.2 | 133.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 4629 | 1 | 45.4 | 103050.3 | 17789 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:24 | Normal | 502.4 | 471.2 | 491.7 | 10 | 5 | 5 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 23 | 23.4 | 23.4 | 59.97 | 60 | 60 | 9609 | 1 | 45.1 | 103051.1 | 17789 | 4.4 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:29 | Normal | 486.9 | 481.8 | 487.9 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 4095 | 1 | 44.8 | 103051.5 | 17789 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:34 | Normal | 491 | 493 | 498.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4942 | 1 | 44.3 | 103051.9 | 17789 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:39 | Normal | 490.1 | 456 | 462.8 | 9.3 | 4.5 | 5 | 134.6 | 134 | 134.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 8536 | 1 | 44 | 103052.4 | 17789 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:44 | Normal | 489.6 | 492.1 | 484.6 | 11.8 | 5.7 | 6.3 | 135.3 | 134.5 | 135.3 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 11197 | 1 | 44.2 | 103053.2 | 17789 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:49 | Normal | 470.3 | 476 | 482.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.1 | 132.3 | 132.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 3871 | 1 | 44.7 | 103053.9 | 17789 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:54 | Normal | 483 | 482.7 | 474.8 | 11.3 | 5.5 | 6.2 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 59.98 | 59.95 | 10608 | 1 | 44.9 | 103054.5 | 17789 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 13:59 | Normal | 462.3 | 421 | 449.1 | 5 | 2.3 | 2.6 | 133.4 | 132.5 | 133 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 4163 | 1 | 45.2 | 103055.3 | 17789 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:04 | Normal | 483.4 | 512 | 478.3 | 5 | 2.3 | 2.8 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 4076 | 1 | 45.1 | 103055.8 | 17789 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:09 | Normal | 472.7 | 475.7 | 477.1 | 7.3 | 3.3 | 3.9 | 132.8 | 132 | 132.4 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 7032 | 1 | 45.1 | 103056.6 | 17789 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:14 | Normal | 473.6 | 482.1 | 475.5 | 3.6 | 1.6 | 1.9 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 7.9 | 8 | 8 | 59.93 | 59.89 | 59.95 | 3079 | 1 | 44.7 | 103057 | 17789 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:19 | Normal | 478.4 | 485.6 | 488.1 | 4 | 1.8 | 2 | 131.7 | 131 | 131.6 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3467 | 1 | 44.1 | 103057.4 | 17790 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:24 | Normal | 485.6 | 489.4 | 491 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 2908 | 1 | 43.5 | 103057.6 | 17790 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:29 | Normal | 486.1 | 492.3 | 502.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132 | 131.3 | 131.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 2803 | 1 | 43.1 | 103057.9 | 17790 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:34 | Normal | 475.2 | 493.6 | 495.7 | 5.3 | 2.5 | 3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 4763 | 1 | 42.6 | 103058.1 | 17790 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:39 | Normal | 496.5 | 492.5 | 503.2 | 8.3 | 4 | 4.6 | 133.6 | 133 | 133.5 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 7970 | 1 | 42.7 | 103058.7 | 17790 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:44 | Normal | 490.7 | 495.8 | 505 | 7.6 | 3.6 | 4 | 133.3 | 132.6 | 133.4 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.83 | 59.9 | 59.85 | 7161 | 1 | 43.3 | 103059.4 | 17790 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:49 | Normal | 491.7 | 491.3 | 504.1 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 6706 | 1 | 44.1 | 103059.9 | 17790 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:54 | Normal | 495.2 | 488.7 | 479.7 | 6.6 | 3.2 | 3.9 | 132.9 | 132.4 | 133 | 15.9 | 16 | 15.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 6348 | 1 | 43.9 | 103060.4 | 17790 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 14:59 | Normal | 486.4 | 491 | 483.5 | 6.8 | 3.2 | 3.8 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 15.9 | 16.2 | 16 | 59.93 | 59.9 | 59.92 | 6356 | 1 | 43.8 | 103061 | 17790 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:04 | Normal | 492.6 | 486.3 | 458 | 6.3 | 3 | 3.9 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 6035 | 1 | 43.5 | 103061.4 | 17790 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:09 | Normal | 470.8 | 492.1 | 448.8 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 131.2 | 130.5 | 131.2 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2579 | 1 | 43.6 | 103061.9 | 17790 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:14 | Normal | 489.9 | 493.1 | 453.1 | 6.3 | 3 | 3.9 | 132 | 131.3 | 132 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 5989 | 1 | 43.7 | 103062.3 | 17790 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:19 | Normal | 491.5 | 494.9 | 458.8 | 6.3 | 3 | 3.9 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 6031 | 1 | 43.8 | 103062.7 | 17791 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:24 | Normal | 487.9 | 488 | 452.6 | 5.8 | 2.7 | 3.6 | 132 | 131.3 | 131.8 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 5484 | 1 | 44.1 | 103063.2 | 17791 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:29 | Normal | 484.5 | 492.1 | 452.7 | 5 | 2.3 | 3.2 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 4644 | 1 | 44.1 | 103063.6 | 17791 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:34 | Normal | 494 | 484.4 | 454.8 | 4.5 | 2.1 | 3 | 131.1 | 130.6 | 131 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 4222 | 1 | 44.1 | 103064 | 17791 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:39 | Normal | 490.9 | 502 | 475.7 | 4.3 | 1.9 | 2.6 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.92 | 59.93 | 59.88 | 3948 | 1 | 44.1 | 103064.3 | 17791 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:44 | Normal | 490.7 | 504.1 | 458.1 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 130.6 | 130 | 130.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.83 | 59.82 | 59.81 | 3718 | 1 | 44 | 103064.6 | 17791 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:49 | Normal | 488.8 | 476.5 | 443.6 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 130.6 | 130 | 130.6 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 3438 | 1 | 43.8 | 103064.9 | 17791 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:54 | Normal | 490.8 | 472.4 | 441.4 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.02 | 60.06 | 60 | 3098 | 1 | 43.6 | 103065.2 | 17791 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 15:59 | Normal | 485.1 | 472.1 | 446.4 | 3.1 | 1.4 | 2.2 | 130.9 | 130.4 | 131 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 60 | 60.05 | 2802 | 1 | 43.4 | 103065.4 | 17791 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:04 | Normal | 490.2 | 480.8 | 443.3 | 2.8 | 1.3 | 2.1 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2573 | 1 | 43 | 103065.6 | 17791 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:09 | Normal | 487.2 | 476.6 | 446.7 | 2.6 | 1.1 | 2 | 130.6 | 129.9 | 130.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 2399 | 1 | 42.7 | 103065.9 | 17791 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:14 | Normal | 486 | 474 | 429.8 | 2.4 | 1 | 1.8 | 130.4 | 129.7 | 130.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 2086 | 1 | 42.5 | 103066 | 17791 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:19 | Normal | 486.5 | 460.1 | 419.9 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 129.9 | 129.2 | 129.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1751 | 1 | 42.3 | 103066.2 | 17792 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:24 | Normal | 492.3 | 460.2 | 426.8 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 130.2 | 129.5 | 130.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 1650 | 1 | 42.1 | 103066.3 | 17792 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:29 | Normal | 482.9 | 425.7 | 426.7 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1408 | 1 | 42.9 | 103066.5 | 17792 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:34 | Normal | 487.4 | 435.8 | 443.8 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 133.2 | 132.4 | 133 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.03 | 60 | 1268 | 1 | 44.8 | 103066.6 | 17792 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:39 | Normal | 494.3 | 423.6 | 421.9 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1008 | 1 | 46.2 | 103066.7 | 17792 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:44 | Normal | 476.3 | 378.7 | 433.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 775 | 1 | 47 | 103066.7 | 17792 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:49 | Normal | 472.6 | 386.8 | 411.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 131.8 | 132.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 614 | 1 | 47.4 | 103066.8 | 17792 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:54 | Normal | 482.8 | 343.7 | 431.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 131.8 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 510 | 1 | 47.5 | 103066.8 | 17792 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 16:59 | Normal | 475 | 226.7 | 439.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.6 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 414 | 1 | 47.9 | 103066.9 | 17792 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:04 | Normal | 474.8 | 199.9 | 395.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.3 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 327 | 1 | 47.5 | 103066.9 | 17792 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:09 | Normal | 466.4 | 200 | 398.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.4 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.88 | 59.87 | 59.85 | 265 | 1 | 47.5 | 103066.9 | 17792 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:14 | Normal | 445.1 | 198.6 | 378.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.1 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.84 | 59.86 | 59.87 | 202 | 1 | 47.3 | 103067 | 17792 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:19 | Normal | 441.3 | 200 | 351.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.3 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 138 | 1 | 47.1 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:24 | Normal | 441.3 | 200 | 353.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.04 | 60.03 | 83 | 1 | 47 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:29 | Normal | 440.3 | 212.2 | 367.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.1 | 36 | 1 | 46.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:34 | Normal | 413.6 | 402 | 421.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8 | 1 | 46.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:39 | Normal | 319.6 | 291.4 | 300 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1 | 1 | 46.4 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:44 | Normal | 318.6 | 336 | 342 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 46.1 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:49 | Normal | 416.5 | 418.2 | 360.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 46 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:54 | Normal | 359.8 | 334.1 | 336.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 45.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-10-05 17:59 | Normal | 231.2 | 196.3 | 252.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 45.5 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0