## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-06 05:09 | Wait | 434.3 | 434.2 | 434.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:09 | Wait | 466.8 | 466.8 | 466.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 19.6 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:09 | Wait | 467.8 | 467.6 | 467.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:14 | Normal | 315.1 | 281.5 | 310.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 21.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:15 | Normal | 309.3 | 271.6 | 310.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 0 | 1 | 22.1 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:16 | Normal | 308.3 | 264.9 | 315.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 22.4 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:17 | Normal | 325.9 | 273.5 | 308.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 22.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:18 | Normal | 360.8 | 257.3 | 310.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6 | 1 | 23 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:19 | Normal | 389.6 | 391.5 | 470.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 5 | 1 | 23.4 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:20 | Normal | 493 | 507.6 | 485.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 23.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:21 | Normal | 470 | 476.2 | 433.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 25 | 1 | 24 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:22 | Normal | 474 | 416.8 | 403.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 35 | 1 | 24.3 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:23 | Normal | 462.7 | 418.8 | 398.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 50 | 1 | 24.5 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:24 | Normal | 480 | 398.6 | 393.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60 | 56 | 1 | 24.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:25 | Normal | 459.4 | 402.1 | 485.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.3 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 66 | 1 | 25 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:26 | Normal | 423.6 | 401.7 | 443.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 86 | 1 | 25.2 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:27 | Normal | 433.1 | 527.8 | 516.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 36 | 1 | 25.5 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:28 | Normal | 458.8 | 468.6 | 512.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.1 | 60.07 | 98 | 1 | 25.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:29 | Wait | 444.8 | 444.7 | 444.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:29 | Wait | 448.6 | 448.5 | 448.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19 | 103067 | 17793 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:29 | Wait | 455.7 | 455.6 | 455.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 19.3 | 103067 | 17793 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:29 | Wait | 458.7 | 458.7 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.5 | 103067 | 17793 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:29 | Normal | 476.1 | 436.1 | 466.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.11 | 132 | 1 | 25.9 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:30 | Normal | 500 | 440.6 | 440.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 137 | 1 | 26.1 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:31 | Normal | 485.1 | 392.5 | 415 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 152 | 1 | 26.3 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:32 | Normal | 486.6 | 407.6 | 392.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.09 | 165 | 1 | 26.5 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:33 | Normal | 493.1 | 397.7 | 413.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.08 | 60.13 | 60.06 | 180 | 1 | 26.7 | 103067 | 17793 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:34 | Normal | 490.9 | 418.1 | 421.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 199 | 1 | 26.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:35 | Normal | 489 | 432.8 | 451.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.09 | 60.15 | 219 | 1 | 27 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:37 | Normal | 509.2 | 482.5 | 437.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.14 | 60.04 | 244 | 1 | 27.3 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:37 | Normal | 503.4 | 479.5 | 419.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.04 | 60.09 | 254 | 1 | 27.4 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:38 | Normal | 498.8 | 487.6 | 387.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.1 | 60.04 | 60.13 | 267 | 1 | 27.6 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:39 | Normal | 500 | 468.5 | 367.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.14 | 60.07 | 60.1 | 275 | 1 | 27.8 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:40 | Normal | 508.2 | 444.8 | 360.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.11 | 60.22 | 60.16 | 284 | 1 | 27.9 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:41 | Normal | 509.7 | 440.4 | 355.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.12 | 60.1 | 298 | 1 | 28.1 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:42 | Normal | 509.4 | 445.2 | 401.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.13 | 60.11 | 322 | 1 | 28.2 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:43 | Normal | 515 | 430.8 | 433.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.13 | 339 | 1 | 28.4 | 103067 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:44 | Normal | 507.9 | 400.6 | 455.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.13 | 60.17 | 60.14 | 353 | 1 | 28.6 | 103067.1 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:46 | Normal | 518 | 341.5 | 467.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.14 | 60.11 | 358 | 1 | 28.7 | 103067.1 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:47 | Normal | 526 | 334.2 | 439.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 362 | 1 | 28.8 | 103067.1 | 17793 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:48 | Normal | 521.2 | 348.8 | 467.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60.02 | 59.99 | 388 | 1 | 29 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:49 | Normal | 517.1 | 355.6 | 442.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 401 | 1 | 29.2 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:50 | Normal | 515.2 | 303.6 | 469.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.11 | 60.03 | 409 | 1 | 29.3 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:51 | Normal | 525 | 256.7 | 434.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.95 | 59.99 | 404 | 1 | 29.5 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:52 | Normal | 522.1 | 252.6 | 464.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.88 | 59.95 | 423 | 1 | 29.6 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:53 | Normal | 519.9 | 213.4 | 435 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.9 | 59.9 | 60.02 | 421 | 1 | 29.8 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:54 | Normal | 533.9 | 207 | 433.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 432 | 1 | 29.9 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:55 | Normal | 533.8 | 200 | 447.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 443 | 1 | 30.1 | 103067.1 | 17794 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:56 | Normal | 527.8 | 199.9 | 448.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 460 | 1 | 30.2 | 103067.1 | 17794 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:57 | Normal | 531.8 | 200.1 | 442.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 472 | 1 | 30.3 | 103067.1 | 17794 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:58 | Normal | 533.8 | 200 | 430.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 485 | 1 | 30.5 | 103067.1 | 17794 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 05:59 | Normal | 532.9 | 200 | 446.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.96 | 59.96 | 505 | 1 | 30.6 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:00 | Normal | 535.6 | 203.7 | 447.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 520 | 1 | 30.8 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:01 | Normal | 527.9 | 246.1 | 454.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 560 | 1 | 30.9 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:02 | Normal | 537.8 | 254 | 483.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 582 | 1 | 31.1 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:03 | Normal | 538.8 | 306 | 489.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 622 | 1 | 31.2 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:04 | Normal | 542 | 338 | 500.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 650 | 1 | 31.4 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:05 | Normal | 546.1 | 381 | 482.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 60 | 59.96 | 688 | 1 | 31.5 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:06 | Normal | 541.1 | 366 | 469.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 132 | 131.3 | 131.8 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 714 | 1 | 31.7 | 103067.2 | 17794 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:07 | Normal | 545.1 | 382.8 | 464.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 743 | 1 | 31.8 | 103067.2 | 17794 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:08 | Normal | 540.1 | 413 | 457.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 806 | 1 | 32 | 103067.2 | 17794 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:09 | Normal | 538.1 | 441.1 | 469.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 132 | 131.5 | 132 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 897 | 1 | 32.2 | 103067.3 | 17794 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:10 | Normal | 537 | 462 | 460.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 937 | 1 | 32.3 | 103067.3 | 17794 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:11 | Normal | 528.5 | 452 | 452.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 967 | 1 | 32.5 | 103067.3 | 17794 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:12 | Normal | 536.8 | 465 | 467.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 993 | 1 | 32.7 | 103067.3 | 17794 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:13 | Normal | 524.7 | 460.8 | 476 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 1020 | 1 | 32.8 | 103067.3 | 17794 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:14 | Normal | 539.1 | 403 | 490.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 1037 | 1 | 32.9 | 103067.3 | 17794 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:15 | Normal | 532.6 | 415 | 501.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.99 | 59.94 | 1082 | 1 | 33.1 | 103067.4 | 17794 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:16 | Normal | 532.7 | 420.1 | 475.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1109 | 1 | 33.2 | 103067.4 | 17794 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:17 | Normal | 532.5 | 422.6 | 486.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.92 | 1140 | 1 | 33.4 | 103067.4 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:18 | Normal | 534.5 | 435.8 | 501.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1171 | 1 | 33.5 | 103067.4 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:19 | Normal | 540.6 | 432.5 | 502 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1178 | 1 | 33.7 | 103067.4 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:20 | Normal | 537.6 | 469.9 | 503.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1248 | 1 | 33.8 | 103067.5 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:21 | Normal | 538.8 | 482.7 | 511.3 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 1272 | 1 | 34 | 103067.5 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:22 | Normal | 538.6 | 504 | 508.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1327 | 1 | 34.1 | 103067.5 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:23 | Normal | 538.5 | 503.1 | 492.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 1346 | 1 | 34.3 | 103067.5 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:24 | Normal | 543.4 | 477 | 505.5 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1368 | 1 | 34.5 | 103067.6 | 17794 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:26 | Normal | 537.5 | 478 | 501.5 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.07 | 60 | 1404 | 1 | 34.6 | 103067.6 | 17794 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:27 | Normal | 537.8 | 502 | 519.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1486 | 1 | 34.8 | 103067.6 | 17794 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:28 | Normal | 524.3 | 535.5 | 525.3 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.94 | 60 | 1619 | 1 | 35 | 103067.6 | 17794 | 0.2 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:29 | Normal | 518.6 | 529.5 | 522.6 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1683 | 1 | 35.2 | 103067.7 | 17794 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:30 | Normal | 522.5 | 531.8 | 521.1 | 2.2 | 1 | 0.8 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 1713 | 1 | 33.4 | 103067.7 | 17794 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:31 | Normal | 530.2 | 544 | 520.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.9 | 59.98 | 59.96 | 1751 | 1 | 31.1 | 103067.7 | 17794 | 0.2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:32 | Normal | 517.7 | 535.1 | 528.5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.88 | 59.96 | 1803 | 1 | 30.4 | 103067.7 | 17794 | 0.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:33 | Normal | 518 | 519.9 | 526.5 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.04 | 60 | 59.99 | 1873 | 1 | 30.3 | 103067.8 | 17794 | 0.3 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:34 | Normal | 517.9 | 540.5 | 516.5 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.07 | 60.05 | 59.99 | 1909 | 1 | 30.3 | 103067.8 | 17794 | 0.3 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:35 | Normal | 525.8 | 540.5 | 521.5 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.92 | 59.94 | 60.08 | 1930 | 1 | 30.4 | 103067.8 | 17794 | 0.3 | 2.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:36 | Normal | 521.7 | 538.4 | 519 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.91 | 59.93 | 1994 | 1 | 30.5 | 103067.9 | 17794 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:37 | Normal | 516.7 | 520.8 | 528.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.93 | 59.99 | 2048 | 1 | 30.6 | 103067.9 | 17794 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:38 | Normal | 524.1 | 510 | 517.1 | 2.5 | 1.3 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.93 | 59.89 | 2083 | 1 | 30.8 | 103067.9 | 17794 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:39 | Normal | 517.3 | 499.6 | 529.8 | 2.6 | 1.4 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 2161 | 1 | 30.9 | 103068 | 17794 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:40 | Normal | 512.6 | 520.5 | 531.8 | 2.6 | 1.4 | 1 | 133 | 132.6 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 59.91 | 60.05 | 2207 | 1 | 31.1 | 103068 | 17794 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:41 | Normal | 517.9 | 498.6 | 527.5 | 2.7 | 1.5 | 1 | 133 | 132.8 | 133.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2248 | 1 | 31.3 | 103068.1 | 17794 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:42 | Normal | 519 | 504.3 | 532 | 2.7 | 1.5 | 1 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 59.97 | 59.96 | 2288 | 1 | 31.5 | 103068.1 | 17794 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:43 | Normal | 516.3 | 521.3 | 523.1 | 2.8 | 1.5 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.04 | 59.96 | 2336 | 1 | 31.7 | 103068.1 | 17794 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:44 | Normal | 513.2 | 532.6 | 528.8 | 2.8 | 1.5 | 1 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 2357 | 1 | 31.8 | 103068.2 | 17794 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:45 | Normal | 511 | 498.1 | 526.4 | 2.8 | 1.6 | 1 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 59.98 | 59.96 | 60.02 | 2431 | 1 | 32 | 103068.2 | 17794 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:46 | Normal | 517.5 | 519.1 | 531 | 2.8 | 1.6 | 1 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.14 | 60.06 | 60.06 | 2474 | 1 | 32.1 | 103068.3 | 17794 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:47 | Normal | 515.1 | 527 | 520.9 | 2.9 | 1.7 | 1.1 | 133.1 | 132.5 | 133 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 59.99 | 60.03 | 2553 | 1 | 32.3 | 103068.3 | 17794 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:48 | Normal | 516.8 | 522.1 | 527.7 | 3 | 1.8 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 60.04 | 60.05 | 2621 | 1 | 32.5 | 103068.4 | 17795 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:49 | Normal | 512 | 516.5 | 528.7 | 3 | 1.9 | 1.1 | 133.2 | 132.7 | 133.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 2693 | 1 | 32.7 | 103068.4 | 17795 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:50 | Normal | 511.3 | 517.8 | 525.3 | 3 | 2 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 60.05 | 60 | 2746 | 1 | 32.9 | 103068.4 | 17795 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:51 | Normal | 510.6 | 514.6 | 527 | 3.1 | 2 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.07 | 59.96 | 59.98 | 2807 | 1 | 33.1 | 103068.5 | 17795 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:52 | Normal | 500.6 | 512.6 | 526.6 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 2862 | 1 | 33.3 | 103068.5 | 17795 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:53 | Normal | 510.6 | 513.8 | 530.3 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 2922 | 1 | 33.6 | 103068.6 | 17795 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:54 | Normal | 500.8 | 508.8 | 529.6 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 133 | 132.8 | 133 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 59.9 | 60 | 59.97 | 2931 | 1 | 33.8 | 103068.6 | 17795 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:55 | Normal | 502.9 | 507 | 529.4 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.8 | 60 | 60 | 3014 | 1 | 34 | 103068.7 | 17795 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:56 | Normal | 509.8 | 510 | 531.1 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 133.3 | 133 | 133.2 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3046 | 1 | 34.2 | 103068.7 | 17795 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:57 | Normal | 512.3 | 513.8 | 527.5 | 3.3 | 2.3 | 1.2 | 133.2 | 132.8 | 133 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 3088 | 1 | 34.4 | 103068.8 | 17795 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 06:59 | Normal | 504.2 | 515.6 | 528.4 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 133 | 132.7 | 133.1 | 8 | 8.1 | 8 | 59.9 | 59.92 | 60 | 3141 | 1 | 34.6 | 103068.8 | 17795 | 0.4 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:00 | Normal | 496 | 508.1 | 522.5 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 3272 | 1 | 34.8 | 103068.9 | 17795 | 0.6 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:01 | Normal | 493.8 | 506 | 523.6 | 4 | 2.4 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.91 | 3444 | 1 | 35 | 103069 | 17795 | 0.9 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:02 | Normal | 493.1 | 509.9 | 526.9 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 133 | 132.6 | 133 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 3609 | 1 | 35.6 | 103069 | 17795 | 1.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:03 | Normal | 490.3 | 508 | 529.5 | 4.5 | 2.5 | 1.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.94 | 60.02 | 3719 | 1 | 35.4 | 103069.1 | 17795 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:04 | Normal | 492 | 504.8 | 529.1 | 4.5 | 2.5 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.85 | 59.96 | 59.99 | 3783 | 1 | 35.5 | 103069.1 | 17795 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:05 | Normal | 491.4 | 505.6 | 534.3 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 133 | 132.7 | 133 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 3835 | 1 | 35.8 | 103069.2 | 17795 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:06 | Normal | 489.5 | 509.6 | 519.1 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 9.9 | 10 | 10 | 60.01 | 59.95 | 60 | 3920 | 1 | 35.9 | 103069.3 | 17795 | 1.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:07 | Normal | 487.9 | 506 | 494.6 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 4033 | 1 | 36.1 | 103069.3 | 17795 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:08 | Normal | 486.6 | 502.7 | 490.6 | 4.8 | 2.6 | 1.7 | 133 | 132.9 | 133.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4102 | 1 | 36.4 | 103069.4 | 17795 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:09 | Normal | 510.1 | 504.1 | 489.5 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | 133 | 132.9 | 133.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 4202 | 1 | 36.7 | 103069.5 | 17795 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:10 | Normal | 510.2 | 500.8 | 488.8 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 133 | 132.6 | 133 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 4295 | 1 | 37 | 103069.6 | 17795 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:11 | Normal | 509.6 | 500 | 517.2 | 4.8 | 2.7 | 1.8 | 133 | 132.6 | 133 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 4345 | 1 | 37.2 | 103069.6 | 17795 | 1.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:12 | Normal | 507.4 | 507.2 | 505.1 | 4.9 | 2.8 | 1.9 | 133.1 | 132.7 | 133 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 4433 | 1 | 37.4 | 103069.7 | 17795 | 1.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:13 | Normal | 503.8 | 504.1 | 515.4 | 5 | 2.8 | 1.9 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.05 | 59.96 | 60.02 | 4474 | 1 | 37.6 | 103069.8 | 17795 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-06 07:17 | Normal | 511.9 | 507.6 | 503.5 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 133.2 | 132.7 | 133 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60 | 60.03 | 59.96 | 4829 | 1 | 38.9 | 103070.2 | 17795 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:22 | Normal | 505.8 | 497.3 | 503.7 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 12.7 | 13 | 13 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 5117 | 1 | 40 | 103070.6 | 17795 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:27 | Normal | 503.5 | 498.3 | 500.6 | 5.7 | 3.3 | 2.5 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.05 | 60.01 | 59.95 | 5411 | 1 | 41 | 103071 | 17795 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:32 | Normal | 504.9 | 497.8 | 497.6 | 6 | 3.5 | 2.6 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.95 | 60 | 5644 | 1 | 42.2 | 103071.5 | 17795 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:37 | Normal | 499.2 | 491.6 | 494.3 | 6.2 | 3.6 | 2.8 | 133.4 | 133 | 133.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.98 | 60 | 60 | 5887 | 1 | 43.4 | 103072 | 17795 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:42 | Normal | 497.9 | 489.8 | 497.5 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6121 | 1 | 44.2 | 103072.5 | 17795 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:47 | Normal | 496.8 | 499 | 495.6 | 6.8 | 3.8 | 3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 6452 | 1 | 45.4 | 103073 | 17796 | 2.3 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:52 | Normal | 502 | 491.3 | 500.7 | 6.8 | 4 | 3.1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 6602 | 1 | 46.4 | 103073.5 | 17796 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 07:57 | Normal | 495.9 | 492.8 | 496.1 | 7.3 | 4.2 | 3.4 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 7029 | 1 | 47.2 | 103074.1 | 17796 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:02 | Normal | 472.1 | 488.5 | 497.8 | 8.6 | 4.4 | 3.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 18.8 | 19 | 19 | 59.93 | 59.98 | 60 | 7556 | 1 | 47.6 | 103074.7 | 17796 | 3.4 | 5.3 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:07 | Normal | 464.3 | 488.1 | 487.8 | 9.5 | 4.7 | 3.9 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8235 | 1 | 47.7 | 103075.4 | 17796 | 4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:12 | Normal | 452.2 | 488.1 | 488.6 | 10.2 | 5 | 4.2 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8672 | 1 | 47.9 | 103076.1 | 17796 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:17 | Normal | 447.3 | 475 | 484.4 | 6.3 | 3.1 | 2.6 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5278 | 1 | 48.2 | 103076.8 | 17796 | 2.6 | 3.8 | 3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:22 | Normal | 438.3 | 493.4 | 496 | 7.8 | 3.8 | 3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6303 | 1 | 47.7 | 103077.4 | 17796 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:27 | Normal | 464.2 | 482.8 | 488.1 | 10.5 | 5.2 | 4.3 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 9049 | 1 | 46.9 | 103078 | 17796 | 4.5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:32 | Normal | 489 | 486.1 | 488.6 | 10.5 | 5.1 | 4.3 | 134.1 | 133.9 | 134 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9340 | 1 | 47.1 | 103078.7 | 17796 | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:37 | Normal | 480.6 | 480.8 | 487.3 | 10.8 | 5.3 | 4.4 | 134.2 | 133.7 | 133.8 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9429 | 1 | 47.2 | 103079.5 | 17796 | 4.9 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:42 | Normal | 475.1 | 476.7 | 480.5 | 10.3 | 5 | 4.3 | 134 | 133.8 | 133.8 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 8833 | 1 | 47.3 | 103080.3 | 17796 | 4.6 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:47 | Normal | 472.7 | 484.2 | 481.7 | 10.2 | 4.8 | 4.4 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 22 | 22.4 | 22.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 9078 | 1 | 47.4 | 103081.1 | 17797 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:52 | Normal | 478.6 | 478.1 | 478.2 | 12 | 5.8 | 5.1 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 60.03 | 60 | 10509 | 1 | 47.4 | 103081.9 | 17797 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 08:57 | Normal | 474.7 | 477.5 | 477.4 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 10710 | 1 | 47.6 | 103082.8 | 17797 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:02 | Normal | 470.7 | 482.2 | 477.5 | 12.5 | 6 | 5.2 | 134.1 | 133.8 | 134 | 26.7 | 27 | 27 | 59.89 | 59.95 | 59.93 | 10756 | 1 | 47.8 | 103083.7 | 17797 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:07 | Normal | 476.2 | 484.1 | 482.9 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 134.1 | 134.3 | 134.2 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 10672 | 1 | 47.7 | 103084.5 | 17797 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:12 | Normal | 472.6 | 484.9 | 470.3 | 10.9 | 5.1 | 4.8 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 9570 | 1 | 47.6 | 103085.4 | 17797 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:17 | Normal | 477.3 | 481.6 | 478.8 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60 | 59.99 | 59.95 | 11357 | 1 | 47.3 | 103086.3 | 17797 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:22 | Normal | 472.8 | 475.1 | 465.6 | 13.4 | 6.5 | 5.9 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11653 | 1 | 47.4 | 103087.2 | 17797 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:27 | Normal | 468.6 | 476 | 471.6 | 13.5 | 6.5 | 6 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11704 | 1 | 47.3 | 103088.1 | 17797 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:32 | Normal | 470.3 | 469.8 | 434.6 | 12.8 | 6.1 | 5.9 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 60 | 59.99 | 60 | 11110 | 1 | 47.3 | 103088.9 | 17797 | 5.9 | 7 | 6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:37 | Normal | 473 | 480.5 | 474 | 14 | 6.8 | 6.3 | 134.8 | 134.6 | 134.5 | 30.6 | 31 | 30.8 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 12433 | 1 | 47.1 | 103089.8 | 17797 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:42 | Normal | 479.1 | 470.3 | 466.8 | 12 | 6.2 | 5.6 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 10954 | 1 | 47.4 | 103090.8 | 17797 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:47 | Normal | 470 | 474.2 | 469.8 | 14 | 6.8 | 6.3 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12227 | 1 | 47.6 | 103091.8 | 17798 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:52 | Normal | 461.4 | 473.9 | 468 | 12.9 | 6.3 | 5.8 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 11288 | 1 | 47.9 | 103092.8 | 17798 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 09:57 | Normal | 457.5 | 465.3 | 468.3 | 12.5 | 6 | 5.8 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 10924 | 1 | 48 | 103093.7 | 17798 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:02 | Normal | 466.1 | 472.1 | 477.5 | 12.1 | 5.9 | 5.6 | 134.2 | 133.8 | 134 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 11162 | 1 | 47.9 | 103094.5 | 17798 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:07 | Normal | 468.4 | 443.2 | 463.3 | 10.5 | 5.3 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 59.96 | 59.96 | 59.91 | 8883 | 1 | 47.9 | 103095.2 | 17798 | 4.7 | 5.8 | 5.2 | 0 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:12 | Normal | 470.7 | 475.8 | 464.2 | 14.1 | 6.8 | 6.5 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12358 | 1 | 48.1 | 103096.2 | 17798 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:17 | Normal | 465 | 473.5 | 471.5 | 14.1 | 6.8 | 6.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12299 | 1 | 48.5 | 103097.2 | 17798 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:22 | Normal | 465 | 462.4 | 464.1 | 14.3 | 7 | 6.6 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12501 | 1 | 48.9 | 103098.3 | 17798 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:27 | Normal | 464.3 | 459.4 | 459.2 | 14.3 | 7.1 | 6.7 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 12488 | 1 | 49.1 | 103099.3 | 17798 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:32 | Normal | 469.8 | 466.5 | 460.1 | 14.1 | 7 | 6.7 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12527 | 1 | 49.1 | 103100.4 | 17798 | 6.6 | 7.6 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:37 | Normal | 461.4 | 469.4 | 462.8 | 14.5 | 7 | 6.7 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 12555 | 1 | 49.4 | 103101.4 | 17798 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:42 | Normal | 459.1 | 467.5 | 454.6 | 14.7 | 7.1 | 7 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12720 | 1 | 49.5 | 103102.5 | 17798 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:47 | Normal | 461.8 | 463.1 | 457.5 | 14.5 | 7.1 | 6.8 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.03 | 60.06 | 59.99 | 12636 | 1 | 49.7 | 103103.5 | 17799 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:52 | Normal | 449.5 | 465.3 | 457.8 | 15 | 7.1 | 7 | 134.5 | 134.5 | 134.8 | 31.4 | 31.8 | 31.8 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 12772 | 1 | 49.9 | 103104.6 | 17799 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 10:57 | Normal | 458.7 | 463.7 | 461.1 | 14.5 | 7.1 | 6.8 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12612 | 1 | 50.1 | 103105.6 | 17799 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:02 | Normal | 462.8 | 465.6 | 463.6 | 14.7 | 7.1 | 7 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 31.8 | 32.2 | 32 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12837 | 1 | 50 | 103106.7 | 17799 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:07 | Normal | 461.6 | 465.9 | 461.3 | 15.2 | 7.4 | 7.3 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 33 | 33.5 | 33.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13353 | 1 | 50.1 | 103107.8 | 17799 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:12 | Normal | 460.7 | 461.8 | 452.3 | 15 | 7.3 | 7.3 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13117 | 1 | 50.6 | 103108.9 | 17799 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:17 | Normal | 463.5 | 464.6 | 461.1 | 15.5 | 7.6 | 7.5 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 34 | 34.3 | 34.3 | 59.99 | 59.95 | 60.05 | 13659 | 1 | 50.5 | 103109.7 | 17799 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:22 | Normal | 462 | 463.3 | 458.6 | 15.6 | 7.6 | 7.6 | 135.5 | 135.2 | 135.3 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13728 | 1 | 50.7 | 103110.7 | 17799 | 7.3 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:27 | Normal | 450 | 452.8 | 448.7 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.2 | 131.9 | 132 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60 | 60 | 4019 | 1 | 51.1 | 103111.7 | 17799 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:32 | Normal | 468.6 | 465.3 | 468.5 | 4 | 1.9 | 2 | 132 | 131.4 | 131.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 3312 | 1 | 49.7 | 103111.9 | 17799 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:37 | Normal | 481.6 | 481.3 | 447.3 | 10.2 | 5 | 5.1 | 133.1 | 132.7 | 133 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 9002 | 1 | 48.2 | 103112.2 | 17799 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:42 | Normal | 478 | 467.1 | 472.3 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2171 | 1 | 47.1 | 103112.6 | 17799 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:47 | Normal | 489 | 475.6 | 469.4 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 130.8 | 129.9 | 130.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 2442 | 1 | 45.6 | 103112.8 | 17800 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:52 | Normal | 492.3 | 494.3 | 507.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 2265 | 1 | 44.1 | 103112.9 | 17800 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 11:57 | Normal | 520.6 | 513.8 | 522.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.3 | 130.5 | 131 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2941 | 1 | 43.2 | 103113.2 | 17800 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:02 | Normal | 518.3 | 520.5 | 528.8 | 4.2 | 2 | 2 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3876 | 1 | 42.5 | 103113.5 | 17800 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:07 | Normal | 514.6 | 523.7 | 526.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.9 | 131.1 | 131.5 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60 | 59.95 | 60.01 | 4291 | 1 | 42.4 | 103113.8 | 17800 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:12 | Normal | 513.3 | 514.5 | 518.2 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132 | 131.3 | 131.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 4793 | 1 | 42.6 | 103114.2 | 17800 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:17 | Normal | 511.7 | 508.5 | 507.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 131.6 | 131 | 131.2 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 4374 | 1 | 42.8 | 103114.5 | 17800 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:22 | Normal | 498.9 | 499.8 | 503.5 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 130.9 | 130.1 | 130.7 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3114 | 1 | 42.8 | 103114.9 | 17800 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:27 | Normal | 502.4 | 493.8 | 498 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.3 | 130.5 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3226 | 1 | 42.7 | 103115.1 | 17800 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:32 | Normal | 496.7 | 501.6 | 503.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 3132 | 1 | 42.6 | 103115.4 | 17800 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:37 | Normal | 494.8 | 499.5 | 499.5 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 3613 | 1 | 42.6 | 103115.7 | 17800 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:42 | Normal | 500 | 497.3 | 497.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4986 | 1 | 42.7 | 103116.1 | 17800 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:47 | Normal | 500.8 | 492.5 | 503.2 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.01 | 60 | 4105 | 1 | 42.8 | 103116.4 | 17801 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:52 | Normal | 499.9 | 495.9 | 497.6 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 132 | 131.1 | 131.6 | 10.7 | 11 | 11 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 4256 | 1 | 42.9 | 103116.8 | 17801 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 12:57 | Normal | 490.8 | 494.1 | 494.4 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3986 | 1 | 43 | 103117.1 | 17801 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:02 | Normal | 497 | 492.6 | 496.6 | 4 | 1.8 | 2 | 131.2 | 130.6 | 130.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 3523 | 1 | 43 | 103117.4 | 17801 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:07 | Normal | 500.1 | 500 | 492.2 | 4.3 | 2 | 2.2 | 131.3 | 130.6 | 130.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3825 | 1 | 42.9 | 103117.7 | 17801 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:12 | Normal | 491.4 | 495.8 | 495 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 130.9 | 130.4 | 130.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3293 | 1 | 42.9 | 103118.1 | 17801 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:17 | Normal | 493.1 | 499.8 | 499.8 | 4.1 | 1.8 | 2 | 130.9 | 130 | 130.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 3566 | 1 | 42.7 | 103118.3 | 17801 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:22 | Normal | 491.2 | 488.3 | 498 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.1 | 130.4 | 130.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3581 | 1 | 42.7 | 103118.6 | 17801 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:27 | Normal | 490.8 | 493.5 | 496.3 | 3.9 | 1.8 | 2 | 130.5 | 130.1 | 130.2 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 3377 | 1 | 42.5 | 103118.9 | 17801 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:32 | Normal | 493.6 | 493.4 | 503.8 | 4.2 | 2 | 2 | 131.7 | 130.9 | 131.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 3684 | 1 | 42.5 | 103119.2 | 17801 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:37 | Normal | 499 | 481.5 | 498.6 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 131.8 | 131.1 | 131.3 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.03 | 60.01 | 60 | 4192 | 1 | 42.6 | 103119.6 | 17801 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:42 | Normal | 490.6 | 497.8 | 492.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.96 | 60 | 59.96 | 3794 | 1 | 42.7 | 103119.9 | 17801 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:47 | Normal | 492.8 | 493.6 | 499.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.1 | 131.1 | 130.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4095 | 1 | 42.9 | 103120.3 | 17802 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:52 | Normal | 499.1 | 486.3 | 495.8 | 9.8 | 5.6 | 5.2 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 8818 | 1 | 43 | 103120.8 | 17802 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 13:57 | Normal | 478.8 | 478.6 | 472 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 129.9 | 129.8 | 129.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60 | 3997 | 1 | 44.2 | 103121.6 | 17802 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:02 | Normal | 485.3 | 481.6 | 427.9 | 6.8 | 3.4 | 3.7 | 130.8 | 130.5 | 130.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.93 | 6066 | 1 | 44.1 | 103121.9 | 17802 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:07 | Normal | 483 | 471.6 | 480.1 | 3 | 1.4 | 1.6 | 128.9 | 128.7 | 128.8 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2524 | 1 | 43.7 | 103122.3 | 17802 | 1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:12 | Normal | 472 | 482.8 | 489.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 128.7 | 128.1 | 128.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1656 | 1 | 43.2 | 103122.5 | 17802 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:17 | Normal | 479.1 | 493.8 | 496.7 | 2.4 | 1 | 1.1 | 128.9 | 128.3 | 128.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1896 | 1 | 42.7 | 103122.6 | 17802 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:22 | Normal | 492.6 | 494.7 | 501.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 129.4 | 128.9 | 129.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60.01 | 59.96 | 2806 | 1 | 42.2 | 103122.8 | 17802 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:27 | Normal | 494.2 | 498.5 | 507.1 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 129.9 | 129.1 | 129.5 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 59.94 | 59.98 | 2885 | 1 | 41.9 | 103123 | 17802 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:32 | Normal | 493 | 499 | 508.7 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 130.3 | 129.8 | 129.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 3377 | 1 | 41.9 | 103123.3 | 17802 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:37 | Normal | 493.3 | 503.3 | 510.1 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 130.4 | 129.8 | 129.9 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3289 | 1 | 41.8 | 103123.6 | 17802 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:42 | Normal | 507.3 | 497.5 | 494.5 | 5.6 | 2.7 | 3 | 131.6 | 131.1 | 131.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5329 | 1 | 41.7 | 103123.9 | 17802 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:47 | Normal | 489.7 | 495 | 494.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.1 | 129.4 | 129.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2596 | 1 | 41.7 | 103124.3 | 17803 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:52 | Normal | 489.4 | 499.5 | 504.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 129.8 | 129.4 | 129.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 2734 | 1 | 41.4 | 103124.5 | 17803 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 14:57 | Normal | 498.3 | 495.5 | 508.4 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 129.9 | 129.2 | 129.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 2982 | 1 | 41 | 103124.8 | 17803 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:02 | Normal | 493.7 | 495.6 | 508.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 129.9 | 129.4 | 129.5 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 2645 | 1 | 40.8 | 103125 | 17803 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:07 | Normal | 498.2 | 490.8 | 498 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.2 | 129.9 | 129.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 2872 | 1 | 40.8 | 103125.2 | 17803 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:12 | Normal | 499.3 | 497.6 | 515.6 | 4.2 | 2 | 2.1 | 130.6 | 130 | 130 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 3754 | 1 | 40.9 | 103125.5 | 17803 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:17 | Normal | 506.3 | 506.1 | 473.7 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.87 | 59.85 | 59.85 | 5940 | 1 | 40.9 | 103125.8 | 17803 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:22 | Normal | 503.5 | 494.7 | 462.6 | 7.3 | 3.5 | 4.5 | 132.6 | 132 | 132.2 | 17.8 | 18 | 18 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 7094 | 1 | 41.2 | 103126.4 | 17803 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:27 | Normal | 491.5 | 493.9 | 462.1 | 6.2 | 2.9 | 3.6 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.09 | 60.01 | 5829 | 1 | 41.6 | 103127 | 17803 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:32 | Normal | 491.5 | 490.4 | 462.5 | 6.3 | 3 | 3.7 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60 | 60.04 | 60.03 | 5927 | 1 | 42 | 103127.4 | 17803 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:37 | Normal | 485.7 | 497 | 461.3 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | 132.3 | 131.4 | 131.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.04 | 4330 | 1 | 42.4 | 103127.8 | 17803 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:42 | Normal | 490 | 494.3 | 469.5 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 132.4 | 131.7 | 131.7 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4648 | 1 | 42.7 | 103128.2 | 17803 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:47 | Normal | 498.9 | 495.5 | 471.1 | 5 | 2.3 | 2.8 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4643 | 1 | 42.7 | 103128.6 | 17804 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:52 | Normal | 497.8 | 506.8 | 445.8 | 5.2 | 2.3 | 3.2 | 132.4 | 132 | 131.8 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 4887 | 1 | 42.3 | 103129 | 17804 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 15:57 | Normal | 484.7 | 493 | 495.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131 | 130.4 | 130.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60 | 60.04 | 60 | 2299 | 1 | 41.6 | 103129.3 | 17804 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:02 | Normal | 492.7 | 477.5 | 516.9 | 2.3 | 1 | 1 | 130.5 | 130.1 | 130 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1768 | 1 | 41 | 103129.5 | 17804 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:07 | Normal | 488.7 | 470 | 514.7 | 2.1 | 1 | 1 | 130.2 | 129.5 | 129.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1649 | 1 | 40.2 | 103129.6 | 17804 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:12 | Normal | 489.6 | 482.6 | 495.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.1 | 129.2 | 129.6 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.95 | 59.92 | 59.99 | 1495 | 1 | 39.6 | 103129.7 | 17804 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:17 | Normal | 491.5 | 464.9 | 491.2 | 1.8 | 0.8 | 1 | 129.7 | 128.9 | 129.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1395 | 1 | 41.3 | 103129.9 | 17804 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:22 | Normal | 483.6 | 456.1 | 483.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130 | 129 | 129.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 1168 | 1 | 43.1 | 103130 | 17804 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:27 | Normal | 485.4 | 448.7 | 484.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 129.9 | 129.1 | 129.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1036 | 1 | 44 | 103130.1 | 17804 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:32 | Normal | 487.8 | 428.8 | 448.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 129.8 | 128.9 | 129.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 851 | 1 | 44.5 | 103130.1 | 17804 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:37 | Normal | 485.4 | 338.7 | 424.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 130 | 129.2 | 129.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 646 | 1 | 44.8 | 103130.2 | 17804 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:42 | Normal | 475.4 | 366.1 | 431.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 128.9 | 129.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 500 | 1 | 45 | 103130.3 | 17804 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:47 | Normal | 469.8 | 200 | 413.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 129.6 | 128.8 | 129.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 60 | 326 | 1 | 45 | 103130.3 | 17805 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:52 | Normal | 453.6 | 200 | 460.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130 | 129.2 | 129.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 263 | 1 | 45 | 103130.3 | 17805 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 16:57 | Normal | 468.6 | 200.7 | 425.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.4 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 212 | 1 | 45 | 103130.3 | 17805 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:02 | Normal | 453.5 | 200 | 395.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 129.9 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 168 | 1 | 45 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:07 | Normal | 458.5 | 200 | 447.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 105 | 1 | 44.9 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:12 | Normal | 428.3 | 201.3 | 358.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 42 | 1 | 44.8 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:17 | Normal | 429.9 | 482.8 | 418.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.8 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 44.8 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:22 | Normal | 330.7 | 281.6 | 267.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 129.9 | 130.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 44.6 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:27 | Normal | 316.8 | 379.9 | 417 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 44.4 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:32 | Normal | 412.1 | 355.3 | 395.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 44.2 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:37 | Normal | 353.7 | 315.8 | 352.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 44.1 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:42 | Normal | 315 | 316 | 312.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 43.8 | 103130.4 | 17805 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-10-06 17:47 | Normal | 198 | 196.9 | 198.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 103130.4 | 17806 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0