## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-10-09 05:07 | Normal | 328.6 | 348 | 354.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.89 | 59.88 | 59.93 | 0 | 1 | 11.6 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:07 | Normal | 346.6 | 338 | 333.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 0 | 1 | 11.8 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:09 | Normal | 455.6 | 449.1 | 477.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 0 | 1 | 13.3 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:10 | Normal | 453.1 | 425 | 438.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 0 | 1 | 13.9 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:11 | Normal | 481.3 | 419 | 379.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 14.5 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:12 | Normal | 454.6 | 378 | 410.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 15.1 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:13 | Normal | 426.9 | 353.2 | 352.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 15.6 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:14 | Normal | 402.2 | 312 | 351 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2 | 1 | 16.1 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:15 | Normal | 371.1 | 294.8 | 320.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8 | 1 | 16.5 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:16 | Normal | 396.6 | 377.1 | 413.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13 | 1 | 17 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:17 | Normal | 425.6 | 328.5 | 512.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 17.4 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:18 | Normal | 462.6 | 489.5 | 430.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 25 | 1 | 18 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:19 | Normal | 463.3 | 533.3 | 420 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 59.93 | 59.99 | 59.85 | 1 | 1 | 18.4 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:20 | Normal | 477 | 535.8 | 396 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 133.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60 | 60.18 | 60.05 | 7 | 1 | 18.8 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:21 | Normal | 457.5 | 538.3 | 392.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.2 | 60.05 | 60.04 | 12 | 1 | 19.1 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:22 | Normal | 463.5 | 532.8 | 384.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 59.84 | 60 | 59.99 | 42 | 1 | 19.3 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:24 | Normal | 482.5 | 516.9 | 344.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 70 | 1 | 19.6 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:25 | Normal | 486.5 | 512.1 | 312.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.98 | 60 | 82 | 1 | 19.8 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:26 | Normal | 472 | 468.1 | 258.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 107 | 1 | 19.9 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:27 | Normal | 498 | 451.6 | 224.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133.2 | 0.8 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 112 | 1 | 20.1 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:28 | Normal | 485.6 | 460 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 124 | 1 | 20.3 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:29 | Normal | 491.9 | 456.3 | 199.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.93 | 60.06 | 135 | 1 | 20.5 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:30 | Normal | 494.9 | 428.1 | 219 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.03 | 60.05 | 147 | 1 | 20.6 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:31 | Normal | 499.5 | 451.2 | 242 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 60 | 166 | 1 | 20.8 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:32 | Normal | 507 | 438.3 | 289 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 181 | 1 | 21 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:33 | Normal | 511.8 | 443.1 | 416 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 212 | 1 | 21.1 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:34 | Normal | 495.6 | 452.1 | 417 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 226 | 1 | 21.3 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:35 | Normal | 513.8 | 465.2 | 419 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.14 | 60.12 | 241 | 1 | 21.4 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:36 | Normal | 513.8 | 473.1 | 396 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 253 | 1 | 21.6 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:37 | Normal | 529.7 | 467.2 | 413 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 263 | 1 | 21.7 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:38 | Normal | 517.5 | 451.1 | 397.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.86 | 59.93 | 276 | 1 | 21.9 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:39 | Normal | 516.5 | 453.1 | 390 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 288 | 1 | 22 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:40 | Normal | 525.6 | 412.2 | 382 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.96 | 59.99 | 295 | 1 | 22.1 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:41 | Normal | 532.6 | 383.8 | 427 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 305 | 1 | 22.2 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:42 | Normal | 530.5 | 387.6 | 434 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.08 | 60.15 | 60.04 | 326 | 1 | 22.3 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:43 | Normal | 522.2 | 364.2 | 464 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.14 | 60.08 | 60.13 | 338 | 1 | 22.4 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:44 | Normal | 529.5 | 358.5 | 477.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.14 | 60.12 | 352 | 1 | 22.6 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:45 | Normal | 527.2 | 358.1 | 462.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.1 | 60.14 | 364 | 1 | 22.7 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:46 | Normal | 542.7 | 341.2 | 470.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 366 | 1 | 22.8 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:47 | Normal | 533.5 | 319.6 | 467.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 395 | 1 | 22.9 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:48 | Normal | 542.1 | 315.4 | 456.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 412 | 1 | 23 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:49 | Wait | 459.8 | 459.6 | 459.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 10.6 | 103260.9 | 17831 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:49 | Normal | 545.6 | 306.2 | 468.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 422 | 1 | 23.2 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:50 | Normal | 541.7 | 267.1 | 486 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 434 | 1 | 23.3 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:51 | Normal | 533.4 | 271.2 | 487 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 455 | 1 | 23.4 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:52 | Normal | 539.5 | 256.1 | 454 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 458 | 1 | 23.5 | 103261 | 17831 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:53 | Normal | 545.5 | 258.1 | 452 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 475 | 1 | 23.6 | 103261 | 17831 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:54 | Normal | 541.5 | 298.1 | 466 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 516 | 1 | 23.8 | 103261 | 17831 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:55 | Normal | 547.3 | 303.4 | 450.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 534 | 1 | 23.9 | 103261 | 17831 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:56 | Normal | 547.5 | 338.1 | 491.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 60.02 | 579 | 1 | 24 | 103261 | 17831 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:57 | Normal | 549.3 | 329.1 | 468 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 597 | 1 | 24.1 | 103261.1 | 17831 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:58 | Normal | 550.4 | 319.1 | 460 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.09 | 60.12 | 60.02 | 632 | 1 | 24.2 | 103261.1 | 17831 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 05:59 | Normal | 548.3 | 376.2 | 454.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.09 | 60.06 | 705 | 1 | 24.4 | 103261.1 | 17831 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:00 | Normal | 553 | 422.1 | 494.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 792 | 1 | 24.5 | 103261.1 | 17831 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:01 | Normal | 551.4 | 449.1 | 516 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 867 | 1 | 24.7 | 103261.1 | 17831 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:02 | Normal | 551.5 | 440.2 | 502 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 937 | 1 | 24.8 | 103261.1 | 17831 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:03 | Normal | 558.5 | 476.2 | 507.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 1018 | 1 | 24.9 | 103261.1 | 17831 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:04 | Normal | 550.2 | 480.6 | 498.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1125 | 1 | 25.1 | 103261.2 | 17832 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:05 | Normal | 541.4 | 506 | 514.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1288 | 1 | 25.2 | 103261.2 | 17832 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:07 | Normal | 548.5 | 506.3 | 532.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.95 | 60 | 59.95 | 1416 | 1 | 25.4 | 103261.2 | 17832 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:08 | Normal | 543.4 | 491.2 | 527 | 2 | 1 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 133 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1517 | 1 | 23.6 | 103261.2 | 17832 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:09 | Normal | 544.6 | 507.1 | 504 | 2 | 1 | 0.9 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1613 | 1 | 21.3 | 103261.3 | 17832 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:10 | Normal | 545.9 | 504.1 | 505.1 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1698 | 1 | 20.6 | 103261.3 | 17832 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:11 | Normal | 544.1 | 515.9 | 522.4 | 2.1 | 1 | 0.9 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1752 | 1 | 20.3 | 103261.3 | 17832 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:12 | Normal | 546.3 | 514.3 | 514 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 1840 | 1 | 20.3 | 103261.3 | 17832 | 0.5 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:13 | Normal | 546.1 | 525.8 | 503.9 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.89 | 59.96 | 59.94 | 1900 | 1 | 20.4 | 103261.4 | 17832 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:14 | Normal | 544.3 | 539.1 | 514.9 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 59.9 | 59.96 | 1961 | 1 | 20.5 | 103261.4 | 17832 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:15 | Normal | 550.1 | 537.6 | 520.9 | 2.4 | 1.1 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.91 | 59.9 | 59.87 | 2015 | 1 | 20.6 | 103261.4 | 17832 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:16 | Normal | 549.3 | 539.4 | 527.8 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 2069 | 1 | 20.7 | 103261.5 | 17832 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:17 | Normal | 549.5 | 539.1 | 511.1 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 59.84 | 59.91 | 59.92 | 2132 | 1 | 20.8 | 103261.5 | 17832 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:18 | Normal | 547.5 | 532.9 | 520.5 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.93 | 59.9 | 2154 | 1 | 20.8 | 103261.6 | 17832 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:19 | Normal | 548.2 | 532.8 | 514.8 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 2108 | 1 | 20.9 | 103261.6 | 17832 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:20 | Normal | 527.4 | 524.2 | 504.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.06 | 60.09 | 1741 | 1 | 21 | 103261.6 | 17832 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:21 | Normal | 526.1 | 517.3 | 497 | 2 | 1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1672 | 1 | 21 | 103261.6 | 17832 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:22 | Normal | 522.6 | 516.6 | 527.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 1679 | 1 | 21 | 103261.7 | 17832 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:23 | Normal | 519.6 | 520.5 | 526.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.9 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 1695 | 1 | 21 | 103261.7 | 17832 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:24 | Normal | 522.1 | 518.2 | 526.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60 | 1701 | 1 | 21.1 | 103261.7 | 17832 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:25 | Normal | 493.7 | 543.6 | 537.8 | 2.5 | 1.1 | 1 | 132.8 | 132.7 | 133.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.08 | 59.96 | 1976 | 1 | 21.1 | 103261.8 | 17832 | 0.6 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:26 | Normal | 536.7 | 556.3 | 535.1 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 60.15 | 60.2 | 2704 | 1 | 21.2 | 103261.8 | 17832 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:27 | Normal | 523.1 | 519.9 | 529.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.4 | 133 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1736 | 1 | 21.4 | 103261.8 | 17832 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:28 | Normal | 522.5 | 516.3 | 516.1 | 2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 59.95 | 59.97 | 1661 | 1 | 21.5 | 103261.9 | 17832 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:29 | Normal | 525.4 | 510.4 | 519 | 2 | 1 | 1 | 133 | 132.4 | 133 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.08 | 60.05 | 60.03 | 1638 | 1 | 21.6 | 103261.9 | 17832 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:30 | Normal | 513.8 | 520.8 | 515.1 | 2 | 1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60 | 59.94 | 1602 | 1 | 21.6 | 103261.9 | 17832 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:31 | Normal | 526.1 | 502.6 | 504.5 | 2 | 1 | 1 | 133 | 132.7 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1650 | 1 | 21.6 | 103262 | 17832 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:32 | Normal | 531.3 | 491.1 | 542.3 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 133 | 132.7 | 133.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2391 | 1 | 21.7 | 103262 | 17832 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:33 | Normal | 538.5 | 518.7 | 543.5 | 3 | 1.6 | 1.1 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.03 | 59.89 | 60.02 | 2614 | 1 | 21.8 | 103262 | 17832 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:34 | Normal | 525.5 | 531.7 | 528.9 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.87 | 59.92 | 1860 | 1 | 22 | 103262.1 | 17832 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:35 | Normal | 518.2 | 508.6 | 514.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.8 | 133.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1334 | 1 | 22.5 | 103262.1 | 17832 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:36 | Normal | 513.8 | 513.5 | 504.6 | 2.5 | 1.4 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2049 | 1 | 23.1 | 103262.1 | 17832 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:37 | Normal | 534.6 | 538.3 | 540.4 | 3 | 1.8 | 1.1 | 133.3 | 133 | 133.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 60.04 | 59.92 | 60.09 | 2657 | 1 | 22.7 | 103262.2 | 17832 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:38 | Normal | 531.9 | 532.3 | 542.6 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.22 | 60.1 | 2630 | 1 | 22.8 | 103262.2 | 17832 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:39 | Normal | 532.6 | 542.3 | 548.4 | 3 | 1.8 | 1 | 133.5 | 133 | 133.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.11 | 60.07 | 60.05 | 2684 | 1 | 23.1 | 103262.3 | 17832 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:40 | Normal | 528.9 | 534.9 | 544.1 | 3 | 2 | 1.1 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 60.13 | 60.11 | 2762 | 1 | 23.3 | 103262.3 | 17832 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:42 | Normal | 531.8 | 540.6 | 546.3 | 3 | 2 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.82 | 59.89 | 59.97 | 2769 | 1 | 23.5 | 103262.4 | 17832 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:43 | Normal | 528.1 | 534.9 | 542 | 3 | 2 | 1.1 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.07 | 60.12 | 2815 | 1 | 23.7 | 103262.4 | 17832 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:44 | Normal | 520.5 | 534.3 | 539.1 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.06 | 2867 | 1 | 23.9 | 103262.5 | 17832 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:45 | Normal | 528.1 | 530.1 | 541.5 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.09 | 60.09 | 59.85 | 2896 | 1 | 24.2 | 103262.5 | 17832 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:46 | Normal | 530.3 | 524.2 | 539.4 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 59.95 | 60.04 | 60.07 | 2926 | 1 | 24.4 | 103262.6 | 17832 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:47 | Normal | 529.6 | 520.6 | 540.5 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.89 | 60.05 | 2959 | 1 | 24.7 | 103262.6 | 17832 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:48 | Normal | 533.1 | 524 | 541.8 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.89 | 60.09 | 60.06 | 3020 | 1 | 25.4 | 103262.7 | 17832 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:49 | Normal | 533.6 | 526 | 538.2 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 133.4 | 133.4 | 133.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.11 | 60 | 60.03 | 3060 | 1 | 25.1 | 103262.7 | 17832 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:50 | Normal | 530.1 | 527.9 | 542.4 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60.11 | 60.07 | 3101 | 1 | 25.3 | 103262.8 | 17832 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:51 | Normal | 524.8 | 521.8 | 543.3 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.24 | 59.97 | 3148 | 1 | 25.5 | 103262.8 | 17832 | 0.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:52 | Normal | 519.1 | 525.1 | 544.2 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 60.23 | 60.1 | 3180 | 1 | 25.7 | 103262.9 | 17832 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:53 | Normal | 530 | 527.6 | 542.4 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.89 | 59.95 | 60.04 | 3218 | 1 | 25.9 | 103262.9 | 17832 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:54 | Normal | 522.8 | 523.5 | 550.1 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.07 | 60.23 | 60.11 | 3248 | 1 | 26.1 | 103263 | 17832 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:55 | Normal | 531.5 | 522.9 | 542.2 | 3.4 | 2.5 | 1.2 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.9 | 60 | 59.99 | 3298 | 1 | 26.3 | 103263 | 17832 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:56 | Normal | 512.6 | 520.5 | 546.1 | 3.8 | 2.5 | 1.2 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.09 | 59.94 | 60.02 | 3442 | 1 | 26.5 | 103263.1 | 17832 | 0.5 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:57 | Normal | 511.3 | 527 | 544.5 | 4.1 | 2.5 | 1.3 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.9 | 60.12 | 59.95 | 3632 | 1 | 26.6 | 103263.2 | 17832 | 0.8 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:58 | Normal | 511.3 | 522.2 | 545 | 4.4 | 2.6 | 1.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.14 | 59.96 | 60.17 | 3821 | 1 | 26.8 | 103263.2 | 17832 | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 06:59 | Normal | 505.1 | 522.7 | 539 | 4.6 | 2.6 | 1.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.04 | 59.98 | 59.95 | 3938 | 1 | 27 | 103263.3 | 17832 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-10-09 07:03 | Normal | 505.6 | 516.2 | 520 | 5 | 2.8 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 10.8 | 11 | 11 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 4348 | 1 | 27.9 | 103263.6 | 17832 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:08 | Normal | 521.3 | 509.6 | 517.8 | 5.1 | 3 | 2 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 4801 | 1 | 28.9 | 103264 | 17833 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:13 | Normal | 523.5 | 518.9 | 516.8 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 60.04 | 59.94 | 5166 | 1 | 29.8 | 103264.4 | 17833 | 1.7 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:18 | Normal | 524.6 | 517.2 | 519 | 5.6 | 3.3 | 2.5 | 133.8 | 133.8 | 134 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 59.98 | 60.07 | 5462 | 1 | 30.4 | 103264.9 | 17833 | 1.8 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:23 | Normal | 519.5 | 512.4 | 524.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.8 | 134.4 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 59.96 | 59.96 | 60.03 | 5732 | 1 | 31.3 | 103265.3 | 17833 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:28 | Normal | 512.7 | 513.2 | 517.6 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 6031 | 1 | 32.4 | 103265.8 | 17833 | 2 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:33 | Normal | 521.1 | 507.6 | 516 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6270 | 1 | 33.6 | 103266.3 | 17833 | 2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:38 | Normal | 516.9 | 505.5 | 512.5 | 6.7 | 3.9 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60 | 60.03 | 60.04 | 6549 | 1 | 35.2 | 103266.9 | 17833 | 2.2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:43 | Normal | 515.1 | 508.3 | 513 | 6.9 | 4 | 3.1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 16.8 | 17 | 17 | 60.03 | 60.04 | 59.95 | 6808 | 1 | 36.4 | 103267.4 | 17833 | 2.3 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:48 | Normal | 515.3 | 503.6 | 511.6 | 7.2 | 4.2 | 3.3 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 7082 | 1 | 37.2 | 103268 | 17833 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:53 | Normal | 507.8 | 502.3 | 514.6 | 7.5 | 4.3 | 3.4 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 7307 | 1 | 38.1 | 103268.6 | 17833 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 07:58 | Normal | 511.5 | 513.1 | 509.5 | 7.8 | 4.3 | 3.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.04 | 59.99 | 60.09 | 7662 | 1 | 39.4 | 103269.2 | 17833 | 2.8 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:03 | Normal | 476.9 | 502 | 501.7 | 9 | 4.6 | 3.7 | 134.1 | 134 | 134.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8084 | 1 | 40.5 | 103269.9 | 17833 | 3.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:08 | Normal | 474.3 | 506.5 | 514.6 | 9.8 | 4.7 | 3.8 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.98 | 60.1 | 60.07 | 8482 | 1 | 41 | 103270.6 | 17834 | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:13 | Normal | 468.1 | 497.3 | 504.7 | 10.2 | 5 | 4 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 8806 | 1 | 41.5 | 103271.3 | 17834 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:18 | Normal | 465.3 | 495.9 | 501.5 | 10.5 | 5 | 4.2 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 22.2 | 22.6 | 22.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9030 | 1 | 42.2 | 103272 | 17834 | 4.6 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:23 | Wait | 574.6 | 569.1 | 578.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 44.2 | 103272.1 | 17834 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:28 | Normal | 490.3 | 482 | 496.3 | 10.9 | 5.4 | 4.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 9700 | 1 | 42.4 | 103272.7 | 17834 | 4.9 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:33 | Normal | 489.5 | 487.1 | 499.3 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.1 | 134.1 | 134.3 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 9976 | 1 | 42.8 | 103273.5 | 17834 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:38 | Normal | 492.7 | 483.2 | 494.5 | 11.4 | 5.6 | 4.8 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 10201 | 1 | 43.3 | 103274.4 | 17834 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:43 | Normal | 484.4 | 483 | 497.2 | 11.9 | 5.7 | 4.8 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10453 | 1 | 43.5 | 103275.2 | 17834 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:48 | Normal | 485.7 | 483.3 | 498.7 | 12.1 | 5.8 | 5 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 26 | 26.5 | 26.4 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 10657 | 1 | 43.8 | 103276.1 | 17834 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:53 | Normal | 482 | 481.5 | 494.8 | 12.3 | 6 | 5.1 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 10834 | 1 | 44 | 103277 | 17834 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 08:58 | Normal | 486 | 481.4 | 492.7 | 12.4 | 6 | 5.2 | 135.3 | 135.1 | 135.4 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 11033 | 1 | 44.1 | 103277.9 | 17834 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:03 | Normal | 485.8 | 479.9 | 495.5 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 11259 | 1 | 43.7 | 103278.9 | 17834 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:08 | Normal | 489.9 | 482.4 | 496.9 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 11497 | 1 | 43 | 103279.8 | 17834 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:13 | Normal | 487.5 | 474.3 | 492.6 | 13 | 6.4 | 5.6 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 28.7 | 29 | 29.1 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 11675 | 1 | 42.7 | 103280.8 | 17835 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:18 | Normal | 483.5 | 473.8 | 492.6 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 60.05 | 59.97 | 11776 | 1 | 42.9 | 103281.8 | 17835 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:23 | Normal | 477.1 | 474.6 | 487.2 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 11923 | 1 | 43.4 | 103282.7 | 17835 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:28 | Normal | 477.5 | 470.1 | 483.8 | 13.7 | 6.7 | 6 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 29.5 | 29.9 | 29.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12052 | 1 | 43.8 | 103283.7 | 17835 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:33 | Normal | 476.9 | 472.5 | 480 | 13.8 | 6.7 | 6 | 136.2 | 136.3 | 136.5 | 29.6 | 30.1 | 29.8 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 12139 | 1 | 44.1 | 103284.7 | 17835 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:38 | Normal | 469.6 | 467 | 475.5 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 137.5 | 137.4 | 138 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12245 | 1 | 44 | 103285.8 | 17835 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:43 | Normal | 470.1 | 469.6 | 476.3 | 14.1 | 6.9 | 6.2 | 137.9 | 137.6 | 138.1 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12364 | 1 | 44.2 | 103286.8 | 17835 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:48 | Normal | 469.6 | 464.1 | 471.6 | 14.2 | 7 | 6.3 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 12410 | 1 | 44 | 103287.8 | 17835 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:54 | Normal | 469.9 | 470 | 474.5 | 14.3 | 7 | 6.4 | 133.8 | 133.8 | 134.1 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 12509 | 1 | 44.1 | 103288.9 | 17835 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 09:58 | Normal | 467.2 | 465.8 | 470.5 | 14.4 | 7 | 6.5 | 135.6 | 135.9 | 135.9 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 12561 | 1 | 44.3 | 103289.9 | 17835 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:04 | Normal | 469.1 | 464.6 | 476.4 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 135.7 | 135.6 | 135.9 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 12698 | 1 | 44.5 | 103291 | 17835 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:08 | Normal | 461 | 468.9 | 473.4 | 14.8 | 7.1 | 6.6 | 137.2 | 137.4 | 137.5 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 12797 | 1 | 44.7 | 103292 | 17835 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:14 | Normal | 463.2 | 472.7 | 463.6 | 14.8 | 7.1 | 6.8 | 137 | 137.1 | 137.2 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12875 | 1 | 44.9 | 103293.1 | 17836 | 7 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:19 | Normal | 454.2 | 461.6 | 466.2 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12943 | 1 | 45.3 | 103294.2 | 17836 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:24 | Normal | 461.2 | 461.4 | 470.3 | 15 | 7.3 | 6.8 | 137.2 | 137.1 | 137.2 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 13000 | 1 | 45.5 | 103295.2 | 17836 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:28 | Normal | 460.6 | 464.3 | 464.1 | 15.1 | 7.3 | 7 | 137.4 | 137.1 | 137.4 | 31.6 | 32 | 31.8 | 60 | 59.98 | 60 | 13037 | 1 | 45.8 | 103296.3 | 17836 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:34 | Normal | 462.7 | 454.1 | 466 | 15 | 7.5 | 7 | 137.2 | 137.2 | 137.3 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 13068 | 1 | 46.2 | 103297.4 | 17836 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:39 | Normal | 455.3 | 454.9 | 465.3 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 137.3 | 137 | 137.2 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 13160 | 1 | 46.4 | 103298.5 | 17836 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:44 | Normal | 463.5 | 464.2 | 472.5 | 15.1 | 7.3 | 7 | 137.4 | 137.1 | 137.4 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 13234 | 1 | 46.6 | 103299.6 | 17836 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:48 | Normal | 455.6 | 458.1 | 467.6 | 15.3 | 7.3 | 7.1 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60.02 | 60 | 13141 | 1 | 46.8 | 103300.7 | 17836 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:54 | Normal | 463 | 456.1 | 471.9 | 15.1 | 7.5 | 7.1 | 137.4 | 137.2 | 137.5 | 32 | 32.5 | 32.5 | 60 | 60.01 | 60.06 | 13282 | 1 | 47 | 103301.8 | 17836 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 10:59 | Normal | 452 | 449.8 | 461 | 15.2 | 7.4 | 7.2 | 137.3 | 137.5 | 137.5 | 31.7 | 31.9 | 31.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 13078 | 1 | 47.4 | 103302.9 | 17836 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:04 | Normal | 456.6 | 453.1 | 460.3 | 15.2 | 7.5 | 7.3 | 137.4 | 137.3 | 137.5 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 13217 | 1 | 47.5 | 103304 | 17836 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:08 | Normal | 452.6 | 459.4 | 464.6 | 15.4 | 7.4 | 7.2 | 137.8 | 137.4 | 137.7 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13219 | 1 | 47.9 | 103305.1 | 17836 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:13 | Normal | 455.5 | 457.4 | 457.4 | 15.9 | 7.7 | 7.6 | 137.2 | 137.3 | 137.6 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 13767 | 1 | 48.1 | 103306.2 | 17837 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:19 | Wait | 547.3 | 546.6 | 549.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 48.8 | 103307.2 | 17837 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:24 | Normal | 444.3 | 454 | 450.8 | 6.5 | 3 | 3.2 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5453 | 1 | 47.5 | 103307.5 | 17837 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:28 | Normal | 486.6 | 482.3 | 494.1 | 16 | 8.2 | 7.6 | 138.3 | 138 | 138.2 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14942 | 1 | 46.4 | 103308.3 | 17837 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:34 | Normal | 454.8 | 456.3 | 457.4 | 16.6 | 8.1 | 8.1 | 138.1 | 137.8 | 138.3 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 14485 | 1 | 46.9 | 103309.4 | 17837 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:39 | Normal | 458.3 | 460.7 | 457.5 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 136.7 | 136.2 | 136.6 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.99 | 59.94 | 60.01 | 13248 | 1 | 47.2 | 103310.6 | 17837 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:44 | Normal | 461.8 | 468.2 | 465 | 9 | 4.2 | 4.2 | 135.3 | 135 | 135.3 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7501 | 1 | 47.4 | 103311.3 | 17837 | 4 | 5 | 4.1 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:49 | Normal | 460.3 | 473.7 | 451.9 | 14 | 6.8 | 7.1 | 136.1 | 136 | 136.5 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 59.97 | 60.06 | 12396 | 1 | 47.4 | 103312.3 | 17837 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:54 | Normal | 457.9 | 457.4 | 457.4 | 15.9 | 7.8 | 7.8 | 136.7 | 136.5 | 136.7 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13913 | 1 | 47.7 | 103313.5 | 17837 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 11:58 | Normal | 468 | 467.4 | 452 | 15.1 | 7.2 | 7.9 | 136.3 | 136.1 | 136.4 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 13637 | 1 | 47.7 | 103314.3 | 17837 | 7.2 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:04 | Normal | 439.7 | 443.7 | 458.6 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 13.8 | 14.1 | 14 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5044 | 1 | 47.1 | 103315 | 17837 | 2.9 | 4 | 3.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:09 | Normal | 464.7 | 461.2 | 461.9 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 136.6 | 136.7 | 136.8 | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13726 | 1 | 47 | 103316 | 17837 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:14 | Normal | 458.4 | 457.3 | 453.6 | 14.8 | 7.2 | 7.5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 31.7 | 32 | 32 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12987 | 1 | 47.6 | 103317.1 | 17838 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:19 | Normal | 453.8 | 457.9 | 449.8 | 14.4 | 7 | 7.3 | 135.9 | 135.8 | 136 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60 | 60.03 | 60.04 | 12507 | 1 | 48 | 103318.1 | 17838 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:24 | Normal | 449.2 | 456.6 | 450 | 14.4 | 6.9 | 7.3 | 136 | 136.2 | 136.3 | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.99 | 60.03 | 12362 | 1 | 48.1 | 103319.2 | 17838 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:29 | Normal | 457.2 | 458.6 | 456.4 | 14.2 | 6.9 | 7.2 | 136.1 | 135.8 | 136.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 12455 | 1 | 48.1 | 103320.2 | 17838 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:34 | Normal | 452.5 | 456.7 | 451.6 | 14.2 | 6.8 | 7.3 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12330 | 1 | 48.1 | 103321.2 | 17838 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:39 | Normal | 452 | 462.1 | 453.1 | 14.1 | 6.7 | 7.2 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12224 | 1 | 48.1 | 103322.2 | 17838 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:44 | Normal | 451.6 | 455.7 | 448.7 | 13.8 | 6.6 | 7.1 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 11983 | 1 | 48 | 103323.3 | 17838 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:49 | Normal | 456.5 | 456 | 454.2 | 13.8 | 6.7 | 7.1 | 135.9 | 135.6 | 135.9 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12184 | 1 | 48 | 103324.3 | 17838 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:54 | Normal | 458.8 | 453.5 | 449.1 | 13.6 | 6.7 | 7.3 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 12093 | 1 | 48.1 | 103325.3 | 17838 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 12:59 | Normal | 454.6 | 454.1 | 454.1 | 13.6 | 6.6 | 7.1 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 11951 | 1 | 48.2 | 103326.3 | 17838 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:04 | Normal | 452.6 | 460.6 | 452.7 | 13.6 | 6.5 | 7.1 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 29.6 | 29.8 | 29.7 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 11948 | 1 | 48.2 | 103327.3 | 17838 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:09 | Normal | 452.1 | 455 | 448.8 | 13.4 | 6.5 | 7.1 | 134.1 | 134.4 | 134.6 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.94 | 59.9 | 59.95 | 11734 | 1 | 47.9 | 103328.3 | 17838 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:14 | Normal | 453.5 | 460.5 | 448.8 | 13.3 | 6.3 | 7.1 | 134.7 | 134.5 | 134.5 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11702 | 1 | 48.1 | 103329.2 | 17839 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:19 | Normal | 461.5 | 456.5 | 461.1 | 10 | 4.6 | 5 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8341 | 1 | 48.2 | 103330.1 | 17839 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:24 | Normal | 470.3 | 469.6 | 469 | 4.3 | 2 | 2.2 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3661 | 1 | 47.3 | 103330.5 | 17839 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:29 | Normal | 478.3 | 475.3 | 464.5 | 12.9 | 6.2 | 7 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11888 | 1 | 46.6 | 103331.3 | 17839 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:34 | Normal | 471.5 | 467 | 464.5 | 12.7 | 6.1 | 6.8 | 136.2 | 135.9 | 136.1 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11609 | 1 | 46.7 | 103332.3 | 17839 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:39 | Normal | 462 | 468.3 | 456 | 12.8 | 6.1 | 6.9 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 11459 | 1 | 47.1 | 103333.2 | 17839 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:44 | Normal | 462.3 | 461 | 457.6 | 12.5 | 6.1 | 6.8 | 135.7 | 135.4 | 136 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.92 | 59.92 | 59.98 | 11231 | 1 | 47.4 | 103334.2 | 17839 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:49 | Normal | 456.9 | 467 | 458.1 | 12.6 | 6 | 6.8 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 60 | 60 | 11153 | 1 | 47.5 | 103335.1 | 17839 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:54 | Normal | 464 | 463.5 | 447.3 | 12.1 | 5.9 | 6.8 | 135.7 | 135.5 | 135.5 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 10943 | 1 | 47.5 | 103336 | 17839 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 13:59 | Normal | 464.1 | 460.4 | 453.4 | 11.5 | 5.6 | 6.4 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 10437 | 1 | 47.6 | 103336.9 | 17839 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:04 | Normal | 459.6 | 455.6 | 455.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 2398 | 1 | 47.4 | 103337.5 | 17839 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:09 | Normal | 473.2 | 478.7 | 469 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 4047 | 1 | 46.2 | 103337.9 | 17839 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:14 | Normal | 479.5 | 476.8 | 467.3 | 10.2 | 5 | 5.9 | 135 | 135 | 135.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 9617 | 1 | 45.7 | 103338.5 | 17840 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:19 | Normal | 478.1 | 477.7 | 466 | 9.9 | 4.7 | 5.7 | 134.9 | 134.8 | 135 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 9227 | 1 | 45.6 | 103339.3 | 17840 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:24 | Normal | 455.8 | 457 | 458.1 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 2156 | 1 | 45.4 | 103340 | 17840 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:29 | Normal | 481 | 484.1 | 478.1 | 9.2 | 4.4 | 5.2 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 8640 | 1 | 44.6 | 103340.5 | 17840 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:34 | Normal | 483.3 | 482.3 | 471 | 8.9 | 4.3 | 5.2 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 20.9 | 21.2 | 21 | 59.93 | 59.94 | 59.89 | 8443 | 1 | 44.4 | 103341.3 | 17840 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:39 | Normal | 480.4 | 484.3 | 464.6 | 8.7 | 4.1 | 5.1 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 8194 | 1 | 44.3 | 103342 | 17840 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:44 | Normal | 473.8 | 479.9 | 465.9 | 8.6 | 4 | 5.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8000 | 1 | 44.1 | 103342.6 | 17840 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:49 | Normal | 477.9 | 482 | 467.9 | 8.6 | 4.1 | 5.1 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8114 | 1 | 44.1 | 103343.3 | 17840 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:54 | Normal | 476.8 | 473.7 | 473.5 | 8 | 3.8 | 4.7 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 60 | 59.97 | 59.96 | 7468 | 1 | 44.1 | 103343.9 | 17840 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 14:59 | Normal | 480.2 | 477.1 | 487.5 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 133.1 | 132.9 | 133.4 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 7014 | 1 | 44.2 | 103344.5 | 17840 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:04 | Normal | 482.1 | 483.6 | 499.6 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 59.98 | 60.03 | 60 | 6681 | 1 | 44.4 | 103345.1 | 17840 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:09 | Normal | 481.1 | 483.1 | 469.8 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 132.7 | 132.4 | 133 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6647 | 1 | 44.3 | 103345.7 | 17840 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:14 | Normal | 483.4 | 478.8 | 479.5 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 132 | 131.7 | 132.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.93 | 59.89 | 59.94 | 6088 | 1 | 44.1 | 103346.2 | 17841 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:19 | Normal | 469.1 | 469.6 | 474.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.3 | 130 | 130.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1614 | 1 | 43.8 | 103346.5 | 17841 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:24 | Normal | 468.7 | 455.8 | 487.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.1 | 130.2 | 130.6 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1557 | 1 | 43.3 | 103346.6 | 17841 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:29 | Normal | 477 | 454.6 | 491.3 | 2 | 0.9 | 1 | 130.1 | 129.9 | 130.3 | 4 | 4.1 | 4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1524 | 1 | 42.8 | 103346.7 | 17841 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:34 | Normal | 487.8 | 464.1 | 493.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1470 | 1 | 42.8 | 103346.8 | 17841 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:39 | Normal | 496.9 | 486.5 | 490.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 129.9 | 129.9 | 130.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 1585 | 1 | 44.1 | 103347 | 17841 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:44 | Normal | 482 | 434.6 | 486.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130 | 129.8 | 130.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1403 | 1 | 43 | 103347.1 | 17841 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:49 | Normal | 491.1 | 473.5 | 472.1 | 2.9 | 1.3 | 1.9 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 2539 | 1 | 42.9 | 103347.2 | 17841 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:54 | Normal | 494.5 | 492.8 | 479 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 130 | 129.7 | 130.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 1560 | 1 | 42.8 | 103347.4 | 17841 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 15:59 | Normal | 490.3 | 511 | 463.4 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | 130.7 | 130.4 | 131 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2925 | 1 | 41.8 | 103347.6 | 17841 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:04 | Normal | 498.5 | 481.3 | 451.1 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 130.3 | 130 | 130.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 2916 | 1 | 41.8 | 103347.8 | 17841 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:09 | Normal | 493.6 | 476.8 | 454.2 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 130.2 | 129.9 | 130.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2930 | 1 | 41.9 | 103348.1 | 17841 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:14 | Normal | 488.6 | 472.7 | 443.1 | 2.2 | 1 | 1.4 | 129.9 | 129.5 | 130.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1802 | 1 | 41.8 | 103348.3 | 17842 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:19 | Normal | 497.7 | 485.5 | 472.1 | 3.1 | 1.3 | 2.2 | 130 | 129.6 | 130.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2848 | 1 | 41.7 | 103348.4 | 17842 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:24 | Normal | 494 | 475 | 442.1 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 129.6 | 129.2 | 129.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2635 | 1 | 41.8 | 103348.7 | 17842 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:29 | Normal | 488.9 | 474.6 | 438.2 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 130.1 | 129.6 | 130.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 2243 | 1 | 41.8 | 103348.9 | 17842 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:34 | Normal | 486.9 | 465 | 445.1 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 129.9 | 129.3 | 129.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1462 | 1 | 41.7 | 103349 | 17842 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:39 | Normal | 484.3 | 428.3 | 447.2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 129.9 | 129.3 | 130 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.91 | 1250 | 1 | 44.1 | 103349.2 | 17842 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:44 | Normal | 485.4 | 427 | 424.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 129.6 | 129.1 | 129.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 863 | 1 | 45.7 | 103349.3 | 17842 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:49 | Normal | 472.1 | 331.8 | 414.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 129.7 | 129.2 | 129.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 717 | 1 | 46.7 | 103349.3 | 17842 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:54 | Normal | 488.9 | 351.6 | 433.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.8 | 129.5 | 130.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 670 | 1 | 47.1 | 103349.4 | 17842 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 16:59 | Normal | 478.6 | 353.5 | 428.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.6 | 130.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 572 | 1 | 47.3 | 103349.4 | 17842 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:04 | Normal | 488.3 | 381.2 | 415.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.2 | 129.9 | 130.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 445 | 1 | 47.4 | 103349.5 | 17842 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:09 | Normal | 472.6 | 378.7 | 378.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 362 | 1 | 47.3 | 103349.5 | 17842 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:14 | Normal | 477.2 | 296.8 | 391.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130.2 | 130.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 289 | 1 | 47.1 | 103349.5 | 17843 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:19 | Normal | 469.3 | 339.8 | 472.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 131 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 243 | 1 | 46.9 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:24 | Normal | 462.8 | 427.8 | 447.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 188 | 1 | 46.8 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:29 | Normal | 436.8 | 486.8 | 426.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.97 | 59.96 | 89 | 1 | 46.6 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:34 | Normal | 416.7 | 349.5 | 455.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 20 | 1 | 46.3 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:39 | Normal | 419 | 450.2 | 385.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 46.1 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:44 | Normal | 309 | 285.8 | 275.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 45.7 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:49 | Normal | 430.5 | 388.9 | 436.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 45.4 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:54 | Normal | 382.5 | 355.9 | 349.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 45 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-10-09 17:59 | Normal | 278.9 | 274.8 | 284 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 44.7 | 103349.6 | 17843 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0