## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-10 05:05 | Wait | 479.2 | 419.7 | 479.1 | 479.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 233.8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 29.7 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 05:10 | Normal | 195 | 319.1 | 471.8 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234 | 236.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19 | 1 | 32.6 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:15 | Normal | 200.1 | 412 | 469.9 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 234.2 | 236 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 6 | 1 | 35.5 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:20 | Normal | 208.7 | 416 | 461.1 | 557.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 235.2 | 234 | 237 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 56 | 1 | 37.4 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:25 | Normal | 427.8 | 423.9 | 562.4 | 554.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 235.4 | 234.4 | 236.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 422 | 1 | 38.7 | 32797.7 | 3280 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:30 | Normal | 556.9 | 438.2 | 540.5 | 546.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 235 | 234.4 | 236.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 898 | 1 | 39.8 | 32797.8 | 3280 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 05:35 | Normal | 562.8 | 435.1 | 565.2 | 541 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 235.2 | 234.4 | 237 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 630 | 1 | 40.5 | 32797.8 | 3281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:40 | Normal | 554.9 | 457.2 | 594.5 | 563 | 0.1 | 1 | 0 | 0.2 | 235.2 | 234.6 | 236.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 820 | 1 | 41.4 | 32797.9 | 3281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:45 | Normal | 566.6 | 460.1 | 573.3 | 578.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 235.2 | 235 | 236.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1017 | 1 | 42.1 | 32798 | 3281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 05:50 | Normal | 552.7 | 463.2 | 579.3 | 561.8 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 234.8 | 234.6 | 236.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1301 | 1 | 42.9 | 32798.1 | 3281 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 05:55 | Normal | 567.7 | 418.4 | 579.2 | 563.6 | 0.4 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 235.6 | 234.6 | 237 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1648 | 1 | 43.7 | 32798.2 | 3281 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:00 | Normal | 588.8 | 454.1 | 587.5 | 583.8 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 235 | 235.2 | 236.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1938 | 1 | 44.4 | 32798.3 | 3281 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 06:05 | Normal | 558.7 | 440.3 | 510.3 | 581.1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 232.4 | 232.4 | 234.4 | 2.9 | 2.8 | 3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1148 | 1 | 45 | 32798.5 | 3281 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 06:10 | Normal | 568.2 | 457.4 | 592 | 566.7 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 232.6 | 234 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1159 | 1 | 45.7 | 32798.6 | 3281 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:15 | Normal | 562.8 | 469 | 594.5 | 610 | 0.5 | 4.1 | 0 | 0.3 | 232.8 | 232.2 | 234.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2644 | 1 | 46.2 | 32798.7 | 3281 | 0 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:20 | Normal | 536.1 | 470.3 | 566.7 | 612.6 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 232.8 | 232.8 | 234.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60 | 60 | 2923 | 1 | 46.7 | 32799 | 3281 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 06:25 | Normal | 545.7 | 477 | 615.4 | 605.7 | 0.5 | 5 | 0 | 0.3 | 232.6 | 232.6 | 234.6 | 8 | 8.1 | 8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3157 | 1 | 47.3 | 32799.2 | 3281 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 06:30 | Normal | 544.8 | 478 | 598.5 | 599.9 | 0.6 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 232.6 | 232.4 | 234.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3389 | 1 | 47.8 | 32799.5 | 3281 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:35 | Normal | 448.6 | 473 | 494.1 | 594.7 | 3.2 | 6 | 1.5 | 0.4 | 232.8 | 232.8 | 234.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5319 | 1 | 48.4 | 32799.9 | 3282 | 0 | 1.8 | 1.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:40 | Normal | 461.6 | 475.9 | 509.3 | 435.7 | 3.8 | 6.7 | 1.7 | 2.1 | 233.2 | 233.4 | 235.2 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6907 | 1 | 49 | 32800.4 | 3282 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 06:45 | Normal | 406.9 | 416.1 | 484.4 | 435.8 | 2.3 | 4 | 1 | 1.2 | 232.8 | 232.4 | 234.4 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3681 | 1 | 49.6 | 32800.9 | 3282 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:50 | Normal | 469.5 | 458.7 | 524.4 | 481.7 | 2.1 | 3.5 | 1 | 1.1 | 232.4 | 232.4 | 234 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3752 | 1 | 49.1 | 32801.2 | 3282 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 06:55 | Normal | 505.8 | 479.1 | 539.5 | 486.7 | 4.9 | 8.5 | 2.3 | 2.6 | 232.8 | 233 | 234.2 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 9133 | 1 | 48.6 | 32801.7 | 3282 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:00 | Normal | 508.9 | 473.5 | 541.8 | 504.2 | 5 | 8.5 | 2.4 | 2.6 | 232.2 | 232.6 | 234.2 | 24 | 23.8 | 23.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9223 | 1 | 49.9 | 32802.4 | 3282 | 0.1 | 2.8 | 2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 07:05 | Normal | 511.8 | 467.1 | 550.1 | 505 | 5.2 | 8.9 | 2.5 | 2.8 | 232.2 | 232.8 | 233.8 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9573 | 1 | 48.5 | 32803.2 | 3282 | 0.2 | 2.8 | 2 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 07:10 | Normal | 528.5 | 466.5 | 554.6 | 501.9 | 5.5 | 9.2 | 2.6 | 3 | 233 | 233.2 | 234.4 | 26.2 | 26.2 | 26 | 60.02 | 60 | 60 | 10071 | 1 | 45.9 | 32804 | 3282 | 0.2 | 3 | 2.1 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:15 | Normal | 520.7 | 466 | 550.5 | 522.2 | 5.8 | 9.6 | 2.8 | 3 | 232.6 | 233 | 233.6 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 60.08 | 60.04 | 60.04 | 10758 | 1 | 49.3 | 32804.9 | 3282 | 0 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-10 07:20 | Normal | 537.6 | 464 | 557.7 | 535.3 | 6.1 | 10.1 | 3 | 3.3 | 233 | 233 | 234.2 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 11411 | 1 | 48.1 | 32805.8 | 3282 | 0 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 07:25 | Normal | 540.2 | 461.1 | 561.7 | 527.8 | 6.5 | 10.5 | 3.1 | 3.5 | 231.8 | 233.2 | 234.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 60.01 | 60 | 60 | 11973 | 1 | 46.4 | 32806.8 | 3282 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:30 | Normal | 543.7 | 458 | 557.5 | 541.6 | 6.8 | 11 | 3.3 | 3.6 | 232 | 232.2 | 233.4 | 32.2 | 32 | 32.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12524 | 1 | 47.9 | 32807.8 | 3282 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:35 | Normal | 536.9 | 459.3 | 567.7 | 578.2 | 7.1 | 11.4 | 3.5 | 3.8 | 232.8 | 232.4 | 233.6 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60 | 60 | 59.98 | 13110 | 1 | 49.8 | 32808.9 | 3283 | 0.1 | 4.1 | 2.7 | 3.9 | 4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:40 | Normal | 554.1 | 458 | 567.2 | 574.6 | 7.5 | 12 | 3.6 | 4 | 232.2 | 233.2 | 233.6 | 35.2 | 35.2 | 35 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13747 | 1 | 49.5 | 32810 | 3283 | 0.1 | 4.1 | 3 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:45 | Normal | 553.9 | 454.2 | 575.2 | 569.6 | 7.8 | 12.3 | 3.8 | 4.1 | 232 | 232.2 | 233.4 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 14279 | 1 | 49.3 | 32811.2 | 3283 | 0.1 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 07:50 | Normal | 560.6 | 453 | 579.1 | 572.7 | 8.1 | 12.8 | 3.9 | 4.3 | 232.4 | 232.2 | 233.4 | 38 | 38 | 37.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14873 | 1 | 49.3 | 32812.4 | 3283 | 0.2 | 4.6 | 3.1 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 07:55 | Normal | 566 | 450.3 | 577.5 | 564 | 8.4 | 13.3 | 4.1 | 4.5 | 231.8 | 232.2 | 233 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 15440 | 1 | 49.6 | 32813.7 | 3283 | 0.2 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 08:00 | Normal | 572.4 | 450.3 | 573.9 | 570 | 8.8 | 13.8 | 4.3 | 4.6 | 231.8 | 232.4 | 232.8 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15936 | 1 | 43 | 32815 | 3283 | 0 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 08:05 | Normal | 573 | 451 | 568.6 | 563 | 9.1 | 14.3 | 4.5 | 4.9 | 231.6 | 232.2 | 232.8 | 42.3 | 42.2 | 42.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16547 | 1 | 42.4 | 32816.3 | 3283 | 0.1 | 5.1 | 3.7 | 4.9 | 5 | 4.2 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 08:10 | Normal | 562.4 | 443.8 | 566.4 | 564.1 | 9.5 | 14.5 | 4.6 | 5 | 232.2 | 232.4 | 232.8 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16911 | 1 | 42.6 | 32817.7 | 3283 | 0.1 | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 08:15 | Normal | 566.6 | 443.1 | 570.5 | 563.9 | 9.6 | 14.9 | 4.7 | 5.1 | 231.6 | 232.8 | 232.8 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 17374 | 1 | 42.8 | 32819.1 | 3283 | 0.2 | 5.3 | 4 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 08:20 | Normal | 559 | 442.2 | 562.9 | 557.5 | 10 | 15.3 | 5 | 5.3 | 232.4 | 232.2 | 232.8 | 45.7 | 45.5 | 45.7 | 60.08 | 60.02 | 60.06 | 17821 | 1 | 43.2 | 32820.6 | 3283 | 0.1 | 5.4 | 4.3 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 0 | 5.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 08:25 | Normal | 565.8 | 439.2 | 558.6 | 552.1 | 10.2 | 15.8 | 5.1 | 5.5 | 231.4 | 232 | 232.6 | 46.6 | 46.6 | 46.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18239 | 1 | 43.5 | 32822.1 | 3283 | 0.2 | 5.6 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 08:30 | Normal | 557.2 | 438.5 | 557.8 | 550.2 | 10.6 | 16.2 | 5.2 | 5.6 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 18580 | 1 | 44 | 32823.6 | 3283 | 0 | 5.8 | 4.5 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 08:35 | Normal | 548.8 | 433.3 | 550 | 542.5 | 10.9 | 16.6 | 5.4 | 5.8 | 231.8 | 232.2 | 233 | 48.5 | 48.5 | 48.3 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 18892 | 1 | 44.5 | 32825.2 | 3284 | 0.2 | 5.9 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 08:40 | Normal | 549.2 | 438.2 | 543.5 | 542 | 11.2 | 17 | 5.6 | 6 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 49.7 | 49.5 | 49.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19374 | 1 | 44.9 | 32826.8 | 3284 | 0.1 | 6.2 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 08:45 | Normal | 549.6 | 432.9 | 544.1 | 539.5 | 11.6 | 17.6 | 5.8 | 6.1 | 231.8 | 232.4 | 233 | 51 | 51.1 | 51 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 19994 | 1 | 45.3 | 32828.4 | 3284 | 0.1 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | 6 | 5.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 08:50 | Normal | 533.2 | 431.2 | 584.5 | 537.4 | 5.6 | 4.8 | 1.8 | 3.4 | 230.6 | 230.8 | 231.8 | 24.3 | 24.1 | 24.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6334 | 1 | 45.5 | 32829.9 | 3284 | 0.1 | 3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 08:55 | Normal | 539 | 430 | 537.6 | 530 | 16.4 | 24.3 | 8 | 8.6 | 232.2 | 232.4 | 233 | 69.4 | 69.3 | 68.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 26758 | 1 | 46 | 32831.5 | 3284 | 0 | 8.9 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 8.4 | 0 | 9.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 09:00 | Normal | 508.9 | 407.9 | 567.3 | 453.9 | 9.5 | 10 | 4.2 | 5.3 | 229.8 | 230.6 | 230.8 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10825 | 1 | 46.4 | 32832.9 | 3284 | 0.1 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 09:05 | Normal | 528.9 | 409 | 530.3 | 512.7 | 15.6 | 25.1 | 8.3 | 9 | 231.6 | 232.2 | 232.6 | 69.7 | 69.9 | 69.7 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 27095 | 1 | 47.4 | 32835 | 3284 | 0.1 | 8.7 | 6.7 | 8.8 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 0 | 9.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 09:10 | Normal | 541.7 | 428.1 | 534.5 | 530.9 | 5.3 | 8.1 | 2.6 | 2.8 | 229.2 | 229 | 229.6 | 24.1 | 24 | 24 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9216 | 1 | 47.6 | 32836.2 | 3284 | 0 | 3 | 2 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 09:15 | Normal | 545.8 | 445.2 | 532.5 | 542.9 | 4.8 | 7 | 2.4 | 2.5 | 229.8 | 229.2 | 230 | 21.8 | 22 | 21.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8205 | 1 | 46.8 | 32836.9 | 3284 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 09:20 | Normal | 533.7 | 413.2 | 534.5 | 552.8 | 6.6 | 10 | 3.3 | 3.4 | 230 | 229.8 | 229.8 | 28.9 | 28.9 | 29.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11699 | 1 | 47 | 32838.2 | 3284 | 0 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 09:25 | Normal | 555.8 | 442.1 | 540.4 | 546.8 | 3.8 | 5.9 | 1.9 | 2 | 229 | 229 | 229.4 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 6854 | 1 | 46.5 | 32838.9 | 3284 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 09:30 | Normal | 566.7 | 461.2 | 581.7 | 569.9 | 7.4 | 10.5 | 3.3 | 3.8 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 32.9 | 33.2 | 32.8 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 13510 | 1 | 45.9 | 32839.7 | 3284 | 0.1 | 4.2 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 09:35 | Normal | 551.5 | 444.1 | 552.4 | 553.9 | 4.3 | 6.6 | 2.1 | 2.3 | 228.4 | 228.4 | 229 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7802 | 1 | 46 | 32840.7 | 3285 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 09:40 | Normal | 556.8 | 445 | 556.9 | 558.4 | 5.3 | 7.8 | 2.6 | 2.8 | 229 | 229.4 | 230.8 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9193 | 1 | 45.7 | 32841.4 | 3285 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 09:45 | Normal | 555.6 | 441.9 | 560.1 | 554.6 | 4.6 | 7 | 2.2 | 2.5 | 229.8 | 230.2 | 230 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 60.02 | 60 | 59.98 | 8199 | 1 | 45.7 | 32842.5 | 3285 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-10 09:50 | Normal | 586.3 | 449.3 | 542.6 | 561.1 | 4.4 | 7 | 2.3 | 2.5 | 229.6 | 229.6 | 230.4 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 7917 | 1 | 45.4 | 32843.2 | 3285 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 09:55 | Normal | 552.2 | 438.8 | 543.1 | 551.5 | 3.5 | 5.4 | 1.8 | 1.9 | 228.6 | 229.6 | 229.6 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6323 | 1 | 45.6 | 32844.4 | 3285 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:00 | Normal | 536.6 | 429 | 529.1 | 543.5 | 2.9 | 4.6 | 1.4 | 1.5 | 229.6 | 229 | 230.2 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5419 | 1 | 46.1 | 32846 | 3285 | 0 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:05 | Normal | 553 | 432.8 | 546.4 | 538.7 | 17.6 | 26.1 | 8.8 | 9.3 | 231.6 | 232.8 | 233.2 | 76.9 | 76.6 | 76.4 | 60.09 | 60 | 60.08 | 30067 | 1 | 45.9 | 32846.8 | 3285 | 0 | 9.5 | 8 | 9.1 | 9 | 7.7 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 10:10 | Normal | 529 | 412.6 | 504.6 | 523.6 | 12.6 | 25 | 7 | 6.1 | 231 | 231.8 | 231.2 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29087 | 1 | 46.9 | 32849.2 | 3285 | 0.1 | 7.1 | 5.7 | 8.4 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:15 | Normal | 525.4 | 422.8 | 506.3 | 524.7 | 4 | 5.8 | 2 | 2.1 | 229.4 | 229.2 | 230 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6639 | 1 | 48 | 32850.5 | 3285 | 0 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 10:20 | Normal | 520.2 | 419.3 | 519.9 | 511.3 | 4.8 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 229.6 | 229.4 | 229.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 60 | 60.02 | 60 | 8230 | 1 | 48.5 | 32852.4 | 3285 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:25 | Normal | 525.7 | 430.5 | 536.4 | 526.6 | 10 | 20.8 | 5.1 | 4.9 | 229.6 | 230.2 | 230.2 | 45.4 | 45.2 | 45 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 27892 | 1 | 48 | 32853.3 | 3285 | 0.1 | 5.6 | 4.1 | 6.7 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:30 | Normal | 548.3 | 425.6 | 557.5 | 539 | 19.4 | 29.5 | 9.2 | 10.4 | 232 | 231.8 | 233 | 82.1 | 82.3 | 82.3 | 59.94 | 59.95 | 60 | 26525 | 1 | 47.8 | 32855 | 3285 | 0 | 10.3 | 8.8 | 10.3 | 10.1 | 8.9 | 9.4 | 0 | 10.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:35 | Normal | 536.1 | 369.8 | 492.7 | 569.8 | 16.9 | 23.1 | 8.6 | 6.8 | 231.4 | 232 | 232.6 | 68.7 | 68.7 | 68.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9669 | 1 | 48.9 | 32857.2 | 3286 | 0 | 9 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 6.4 | 8.5 | 0 | 7.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:40 | Normal | 457.1 | 411.7 | 573 | 541.6 | 19.3 | 27 | 6.6 | 8.6 | 231.4 | 231.8 | 233.4 | 70.9 | 70.8 | 70.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20721 | 1 | 49.8 | 32859.1 | 3286 | 0.1 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 6.7 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 10:45 | Normal | 525.9 | 413.2 | 531.8 | 519.2 | 6.3 | 9 | 3 | 3.3 | 229.2 | 229.8 | 230.4 | 27.1 | 27 | 27 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10033 | 1 | 50 | 32860.8 | 3286 | 0 | 3.6 | 2.5 | 3 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 10:50 | Normal | 547 | 429.6 | 517.8 | 548.2 | 9.3 | 11.9 | 4.8 | 4.8 | 229.8 | 230.8 | 230.8 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12456 | 1 | 49.1 | 32861.7 | 3286 | 0.1 | 5.1 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 10:55 | Normal | 542.3 | 434.6 | 537.2 | 530.6 | 4.1 | 6.4 | 2.1 | 2.2 | 229.4 | 229.6 | 230.6 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7409 | 1 | 48.6 | 32862.7 | 3286 | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 11:00 | Normal | 539.6 | 425.8 | 542.2 | 537.6 | 18.7 | 27.3 | 9.3 | 9.8 | 232.8 | 233.2 | 233.8 | 77.5 | 77.3 | 77.3 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 30632 | 1 | 46.8 | 32864 | 3286 | 0.1 | 9.9 | 8.4 | 9.5 | 9.3 | 8.2 | 9.6 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 11:05 | Normal | 519.6 | 414.9 | 519.3 | 511 | 7.6 | 22.8 | 4.2 | 3.8 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 43.4 | 43.3 | 43 | 60 | 59.99 | 60 | 28428 | 1 | 48 | 32866.4 | 3286 | 0 | 5.1 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 11:10 | Normal | 533.3 | 410.4 | 525 | 530.4 | 5.5 | 8.1 | 2.6 | 2.9 | 230.8 | 230.4 | 231.8 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8845 | 1 | 49.4 | 32867.9 | 3286 | 0.1 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 11:15 | Normal | 534.1 | 419.7 | 533.4 | 528.9 | 3 | 4.7 | 1.4 | 1.6 | 230.4 | 230.4 | 231 | 13.9 | 13.8 | 14 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 5337 | 1 | 49 | 32868.8 | 3286 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 11:20 | Normal | 524.7 | 418.9 | 526.5 | 528 | 17.7 | 25.5 | 8.7 | 9.2 | 233 | 234.2 | 234.4 | 72.4 | 72 | 72.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 28542 | 1 | 49.2 | 32870.7 | 3286 | 0.2 | 9.5 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 11:25 | Normal | 520.4 | 405.8 | 514.9 | 513.2 | 17.5 | 25.7 | 8.8 | 9.2 | 233.8 | 233.8 | 234.6 | 71.2 | 71 | 71 | 59.98 | 59.97 | 60 | 28073 | 1 | 50.3 | 32872.9 | 3286 | 0 | 9.5 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 11:30 | Normal | 509.2 | 404.6 | 508 | 502.4 | 18 | 26.1 | 9 | 9.5 | 233.2 | 233.6 | 234.8 | 71.6 | 71.6 | 71.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 28135 | 1 | 51.1 | 32875.3 | 3286 | 0.1 | 9.6 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 9.5 | 0 | 9.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 11:35 | Normal | 494.5 | 393.9 | 495.4 | 491.8 | 20 | 28.2 | 9.8 | 10.4 | 233.6 | 234.2 | 235 | 76.4 | 76.2 | 75.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 29798 | 1 | 52 | 32877.7 | 3287 | 0.1 | 10.5 | 9 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 10.3 | 0 | 10.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 11:40 | Normal | 496.3 | 396.8 | 492.1 | 494.5 | 17.6 | 25.2 | 8.7 | 9.2 | 233.6 | 233.6 | 234.4 | 68.5 | 68.1 | 67.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 26894 | 1 | 52.6 | 32880 | 3287 | 0.1 | 9.6 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 9.1 | 0 | 9.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 11:45 | Normal | 494.7 | 395 | 491.2 | 489.7 | 18.8 | 27.4 | 9.4 | 10 | 233.6 | 233.8 | 235 | 73.3 | 73.1 | 73.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 28829 | 1 | 52.8 | 32882.2 | 3287 | 0.2 | 10.1 | 8.4 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 9.8 | 0 | 10.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 11:50 | Normal | 494.6 | 379.1 | 489.2 | 486.6 | 20.1 | 28.6 | 10 | 10.5 | 233.6 | 233.8 | 234.6 | 75.6 | 75.5 | 75.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 29920 | 1 | 52.7 | 32884.5 | 3287 | 0.1 | 10.7 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 10.4 | 0 | 10.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 11:55 | Normal | 502.2 | 394.6 | 497.7 | 485.2 | 18.4 | 26.5 | 9.1 | 9.8 | 233.8 | 233 | 234.2 | 70.9 | 70.8 | 71.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 27946 | 1 | 52.5 | 32886.6 | 3287 | 0.1 | 9.8 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 7.9 | 9.4 | 0 | 10.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-10 12:00 | Normal | 500.6 | 395.9 | 497.2 | 486.6 | 18.8 | 26.8 | 9.1 | 9.9 | 233 | 234 | 234.4 | 72.6 | 72.5 | 72.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28616 | 1 | 53.1 | 32888.7 | 3287 | 0.1 | 10.1 | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | 9.7 | 0 | 10.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:05 | Normal | 509.9 | 403.8 | 504.2 | 519.5 | 19 | 26.8 | 9.4 | 9.3 | 233.6 | 233.4 | 234.2 | 73.4 | 73.1 | 73.3 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 28859 | 1 | 53.6 | 32890.9 | 3287 | 0 | 10 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 8.1 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:10 | Normal | 504.6 | 387.1 | 478 | 447.2 | 19.4 | 30.9 | 9.8 | 10.4 | 233.4 | 233.4 | 234.4 | 76.1 | 75.7 | 75.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 25509 | 1 | 53.9 | 32893.2 | 3287 | 0.1 | 10.3 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 10 | 0 | 10.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:15 | Normal | 515.6 | 415.8 | 516.1 | 495.8 | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 2 | 230.4 | 230 | 230.4 | 16.1 | 16 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6142 | 1 | 53.2 | 32894.3 | 3287 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 12:20 | Normal | 539.6 | 434.9 | 494.5 | 538.9 | 4.6 | 6.8 | 2.3 | 2.5 | 230.6 | 230.4 | 231 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7693 | 1 | 51.6 | 32894.9 | 3287 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:25 | Normal | 543.4 | 426.5 | 532.7 | 528.1 | 18 | 27.1 | 9.2 | 9.8 | 233.2 | 233.2 | 234.2 | 78.7 | 78.8 | 78.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 27879 | 1 | 50.6 | 32895.9 | 3287 | 0.1 | 9.8 | 7.8 | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 9.8 | 0 | 10.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-10 12:30 | Normal | 516.2 | 410.8 | 515.7 | 508.2 | 17.5 | 25.3 | 8.6 | 9.1 | 233 | 233.2 | 233.4 | 70.2 | 70 | 70.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27592 | 1 | 51.9 | 32898.3 | 3287 | 0.1 | 9.4 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:35 | Normal | 514.9 | 385.3 | 507.9 | 511.3 | 17.1 | 24.3 | 8.3 | 8.9 | 232.2 | 232.6 | 233.4 | 67.3 | 67 | 67 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 27320 | 1 | 53.3 | 32900.6 | 3288 | 0.2 | 9.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 7.3 | 8.7 | 0 | 9.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2024-01-10 12:40 | Normal | 507.4 | 407.8 | 516.4 | 503.8 | 2.8 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 229.4 | 229.4 | 229.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4779 | 1 | 53.4 | 32901.9 | 3288 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 12:45 | Normal | 575.4 | 374.8 | 586.5 | 584.1 | 12.3 | 27 | 6.1 | 6.1 | 231.8 | 232 | 232.8 | 68.9 | 68.6 | 68.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10419 | 1 | 51.6 | 32902.4 | 3288 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:50 | Normal | 521.5 | 415.4 | 521.6 | 511.1 | 18 | 25.8 | 8.8 | 9.5 | 232.2 | 232 | 233.4 | 72.6 | 72.3 | 72.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 28433 | 1 | 53 | 32904.8 | 3288 | 0.1 | 9.5 | 8.2 | 9 | 9 | 7.8 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 12:55 | Normal | 498.5 | 403.6 | 500.8 | 502.6 | 4 | 5.6 | 1.8 | 2 | 229.2 | 229 | 230.2 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6272 | 1 | 54.8 | 32907 | 3288 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:00 | Normal | 517.6 | 403.9 | 507.8 | 498.4 | 3.3 | 5 | 1.6 | 1.8 | 231.6 | 231.2 | 231.8 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 6016 | 1 | 55.2 | 32908.7 | 3288 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 13:05 | Normal | 524.8 | 425.9 | 533 | 516.4 | 2.8 | 4.2 | 1.3 | 1.5 | 231 | 230.8 | 231.4 | 13 | 12.9 | 13 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5016 | 1 | 53.6 | 32909.2 | 3288 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:10 | Normal | 532.4 | 425 | 535 | 527.5 | 16.8 | 24.1 | 8.2 | 8.8 | 233.6 | 234.6 | 234.8 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 27953 | 1 | 52.5 | 32910.2 | 3288 | 0.3 | 9.2 | 7.3 | 8.2 | 8.4 | 7.2 | 8.7 | 0 | 9.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:15 | Normal | 524 | 416.2 | 522.1 | 509.4 | 16.5 | 23.8 | 8.1 | 8.6 | 233.4 | 234.8 | 234.8 | 66.9 | 66.7 | 66.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26392 | 1 | 54.3 | 32912.5 | 3288 | 0.1 | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:20 | Normal | 509.8 | 402.5 | 508.7 | 504.2 | 17.5 | 25 | 8.5 | 9 | 236.2 | 236.2 | 237.2 | 68 | 67.9 | 67.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 27012 | 1 | 55.7 | 32914.7 | 3288 | 0.1 | 9.2 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 0 | 9.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:25 | Normal | 498.9 | 404.2 | 520.4 | 504.1 | 4.1 | 5.8 | 1.8 | 2 | 233.6 | 233.6 | 234.2 | 17 | 16.8 | 16.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6328 | 1 | 56.3 | 32916.3 | 3288 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:30 | Normal | 507.5 | 401.9 | 507.6 | 513 | 18 | 25.7 | 8.8 | 9.2 | 235.2 | 235.4 | 236 | 70.3 | 70 | 70.1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 27856 | 1 | 56.1 | 32918.1 | 3288 | 0.1 | 9.6 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 9.1 | 0 | 9.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 13:35 | Normal | 529.5 | 389.2 | 407.8 | 530.1 | 15.9 | 27 | 8.8 | 8.2 | 235.2 | 235.2 | 235.8 | 66.2 | 66.3 | 66.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18163 | 1 | 57.4 | 32920.4 | 3289 | 0.2 | 8.1 | 6.6 | 9 | 9 | 8 | 9.1 | 0 | 8.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:40 | Normal | 493.3 | 401.1 | 485.1 | 504.6 | 5 | 6.8 | 2.5 | 2.5 | 232.6 | 232.6 | 234 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15264 | 1 | 58.2 | 32922.4 | 3289 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:45 | Normal | 519.3 | 417.7 | 515.8 | 533.3 | 3.3 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 233.4 | 233.4 | 234.8 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5584 | 1 | 56.5 | 32922.9 | 3289 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:50 | Normal | 541.3 | 430.6 | 540 | 527.5 | 3.3 | 5 | 1.5 | 1.8 | 234 | 234.2 | 234.8 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5941 | 1 | 54.2 | 32923.4 | 3289 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 13:55 | Normal | 548.8 | 438 | 559.9 | 544.3 | 4.1 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | 232.8 | 233 | 234.2 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 60 | 59.99 | 60 | 7074 | 1 | 52.4 | 32923.9 | 3289 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:00 | Normal | 555.6 | 445.9 | 554 | 554.5 | 4 | 5.6 | 1.9 | 2.1 | 232.6 | 233.4 | 234.2 | 18.2 | 18.3 | 17.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7039 | 1 | 51.3 | 32924.5 | 3289 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:05 | Normal | 553.8 | 447.9 | 557.4 | 556.8 | 5.5 | 8.1 | 2.7 | 2.9 | 233.6 | 233.6 | 234.4 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 9791 | 1 | 51 | 32925.4 | 3289 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-10 14:10 | Normal | 551.5 | 444.8 | 557.4 | 553 | 4.6 | 6.9 | 2.2 | 2.5 | 233.2 | 233 | 233.8 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8276 | 1 | 50.5 | 32926.2 | 3289 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:15 | Normal | 561.2 | 443.7 | 556.7 | 554.2 | 5.1 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 233.4 | 232.8 | 234 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8969 | 1 | 49.8 | 32926.9 | 3289 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 14:20 | Normal | 546.3 | 430.6 | 542.1 | 530.5 | 16.7 | 24.3 | 8.3 | 9 | 235.8 | 235.2 | 236.6 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 28081 | 1 | 51.3 | 32928.8 | 3289 | 0 | 9 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 7.3 | 8.8 | 0 | 9.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:25 | Normal | 537.6 | 431.9 | 540.3 | 537.7 | 4.3 | 6.3 | 2 | 2.3 | 232.2 | 231.8 | 233 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7518 | 1 | 51.9 | 32929.7 | 3289 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:30 | Normal | 542.4 | 438.1 | 545.1 | 534.4 | 2.8 | 4.2 | 1.3 | 1.5 | 232.4 | 232.2 | 233 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5160 | 1 | 50.8 | 32930.2 | 3289 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:35 | Normal | 546.7 | 436.8 | 551.5 | 534.9 | 2.1 | 3.1 | 1 | 1.1 | 232.2 | 231.4 | 233.2 | 10 | 10 | 10.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3962 | 1 | 49.8 | 32930.5 | 3290 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:40 | Normal | 543.5 | 431.8 | 535 | 531.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 231.6 | 231.6 | 232.8 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2702 | 1 | 48.9 | 32930.8 | 3290 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:45 | Normal | 537.3 | 435.8 | 544.5 | 535.8 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 231.4 | 231.2 | 232.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 60 | 60 | 60.01 | 1825 | 1 | 47.8 | 32931 | 3290 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 14:50 | Normal | 530.6 | 429.9 | 531.8 | 532.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 232 | 231.4 | 232.4 | 4.1 | 4 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1549 | 1 | 46.7 | 32931.1 | 3290 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 14:55 | Normal | 538.3 | 438.9 | 547.3 | 553.8 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 231.6 | 231.2 | 232.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1678 | 1 | 45.6 | 32931.3 | 3290 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 15:00 | Normal | 563.8 | 453 | 557.3 | 548.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 232.2 | 231.6 | 233.2 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2349 | 1 | 48.2 | 32931.4 | 3290 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 15:05 | Normal | 552.5 | 443.7 | 550.1 | 560.5 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 231.8 | 231.4 | 233 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2209 | 1 | 48.7 | 32931.6 | 3290 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 15:10 | Normal | 556.5 | 435 | 530.1 | 555.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 233.2 | 232.8 | 234 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2116 | 1 | 49.1 | 32931.8 | 3290 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 15:15 | Normal | 564.3 | 432.6 | 552.9 | 542.3 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 233 | 233.2 | 234.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2489 | 1 | 49.2 | 32932 | 3290 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 15:20 | Normal | 558.5 | 448.8 | 556.4 | 553.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 233.2 | 233 | 234.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2758 | 1 | 49.3 | 32932.2 | 3290 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 15:25 | Normal | 567.4 | 443.7 | 542.9 | 555.5 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 234 | 233.8 | 234.8 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2944 | 1 | 49.3 | 32932.5 | 3290 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 15:30 | Normal | 566.1 | 452.9 | 537.2 | 544.1 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 233.6 | 233.4 | 234.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 2966 | 1 | 49.3 | 32932.7 | 3290 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 15:35 | Normal | 575.7 | 462.2 | 564.2 | 575.6 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 234.2 | 233.6 | 235.2 | 10.9 | 11 | 11.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4320 | 1 | 49.4 | 32933 | 3291 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 15:40 | Normal | 561.7 | 463.1 | 570.9 | 566.3 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 234.6 | 233.6 | 234.8 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4543 | 1 | 49.6 | 32933.4 | 3291 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 15:45 | Normal | 573.5 | 459.9 | 572.7 | 570 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 234 | 234 | 235.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4601 | 1 | 49.9 | 32933.8 | 3291 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 15:50 | Normal | 580.2 | 457.8 | 573.4 | 575.8 | 2.7 | 4.2 | 1.3 | 1.4 | 234.6 | 234.4 | 235.6 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 60 | 60.02 | 60 | 5162 | 1 | 47.9 | 32934.2 | 3291 | 0 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 15:55 | Normal | 575.1 | 458.7 | 577.8 | 563.4 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 235.2 | 234.6 | 235.6 | 15 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5868 | 1 | 45.8 | 32934.7 | 3291 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 16:00 | Normal | 573.4 | 454.8 | 576.5 | 570.1 | 3.5 | 5.4 | 1.7 | 1.8 | 235.6 | 235 | 236.2 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 6480 | 1 | 45.9 | 32935.2 | 3291 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 16:05 | Normal | 576.5 | 456.9 | 573.1 | 579.6 | 3.6 | 5.5 | 1.8 | 1.8 | 235 | 234.6 | 236.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 6714 | 1 | 47.6 | 32935.7 | 3291 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 16:10 | Normal | 572.9 | 457.1 | 559.1 | 571.5 | 3.3 | 5.2 | 1.6 | 1.7 | 235.6 | 235 | 236.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 6324 | 1 | 48.7 | 32936.3 | 3291 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 16:15 | Normal | 570.4 | 458.7 | 578 | 566.2 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 235.6 | 235 | 236.2 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6872 | 1 | 49.5 | 32936.8 | 3291 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 16:20 | Normal | 578.2 | 456.5 | 577.3 | 568.4 | 4 | 6.3 | 2 | 2.1 | 235 | 235 | 236.6 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7495 | 1 | 50 | 32937.4 | 3291 | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 16:25 | Normal | 569.9 | 453.9 | 575 | 552.6 | 3.7 | 6.1 | 1.8 | 2 | 235.2 | 235.2 | 236.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7120 | 1 | 49.8 | 32938 | 3291 | 0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 16:30 | Normal | 576.5 | 462.8 | 567.7 | 553.2 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 2.6 | 235.6 | 235.6 | 236.2 | 23 | 22.7 | 22.7 | 60 | 60 | 60 | 8840 | 1 | 45.1 | 32938.7 | 3291 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 16:35 | Normal | 578.9 | 456.1 | 570 | 557.5 | 5 | 8.1 | 2.5 | 2.7 | 235.4 | 235.8 | 236.4 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9402 | 1 | 45.9 | 32939.4 | 3292 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 16:40 | Normal | 564.5 | 445.7 | 558 | 540.4 | 2.7 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 235 | 234.8 | 236.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5554 | 1 | 46.9 | 32940.2 | 3292 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 16:45 | Normal | 553.4 | 448.8 | 566.3 | 550.7 | 2 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 234.2 | 234.2 | 235.4 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3909 | 1 | 46.4 | 32940.6 | 3292 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 16:50 | Normal | 556.7 | 442 | 551.9 | 543.3 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 235 | 234 | 235.8 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 3404 | 1 | 45.3 | 32940.9 | 3292 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 16:55 | Normal | 551.7 | 443 | 551.4 | 554 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 234.6 | 234.2 | 235.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2938 | 1 | 47.1 | 32941.1 | 3292 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 17:00 | Normal | 552.8 | 451.9 | 565.8 | 515.4 | 1.9 | 3.1 | 1 | 1 | 235 | 234.4 | 236 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3651 | 1 | 47.2 | 32941.4 | 3292 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 17:05 | Normal | 542.2 | 451.8 | 563.4 | 492.1 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 235 | 235 | 236.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3192 | 1 | 46.4 | 32941.8 | 3292 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 17:10 | Normal | 533.3 | 438.7 | 575.7 | 497.6 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 235.6 | 235.2 | 237.4 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4503 | 1 | 45.5 | 32942.1 | 3292 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 17:15 | Normal | 553.5 | 440.9 | 532.5 | 500.9 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 235.2 | 235 | 236.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2100 | 1 | 45.8 | 32942.3 | 3292 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 17:20 | Normal | 497.6 | 367.9 | 552.6 | 450.5 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 235 | 235.2 | 237.4 | 6.7 | 7 | 6.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2971 | 1 | 47.4 | 32942.6 | 3292 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 17:25 | Normal | 516.5 | 424.8 | 532.8 | 472.6 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 235.4 | 235 | 236.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1405 | 1 | 48.3 | 32942.8 | 3292 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 17:30 | Normal | 533.4 | 426.8 | 535.7 | 547.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 235.2 | 235.2 | 236.6 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 1117 | 1 | 48.9 | 32942.9 | 3292 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 17:35 | Normal | 519.7 | 429.9 | 525.1 | 531.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 235.4 | 235.2 | 236.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1073 | 1 | 49.3 | 32943 | 3293 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 17:40 | Normal | 538.6 | 408.9 | 542.2 | 475.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 236.2 | 235.4 | 237 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 60 | 60 | 946 | 1 | 49.7 | 32943.1 | 3293 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 17:45 | Normal | 533.9 | 418.1 | 524.1 | 478.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 236.4 | 235.4 | 237.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 935 | 1 | 49.8 | 32943.1 | 3293 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 17:50 | Normal | 536.4 | 422.7 | 531.8 | 534.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 237.4 | 236.6 | 237.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 964 | 1 | 50 | 32943.2 | 3293 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 17:55 | Normal | 520.7 | 420.9 | 542.9 | 527.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 236.8 | 236.4 | 238.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 932 | 1 | 50 | 32943.3 | 3293 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 18:00 | Normal | 552.8 | 431.9 | 563.1 | 509.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 237.2 | 236.6 | 238.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60.01 | 600 | 1 | 49.7 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-10 18:05 | Normal | 537.6 | 395.9 | 552.1 | 530.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 237.8 | 237 | 238.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 394 | 1 | 49.8 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-10 18:10 | Normal | 513.1 | 372.2 | 551.1 | 540.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 237.2 | 236.6 | 238.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 161 | 1 | 49.5 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 18:15 | Normal | 258.7 | 359.9 | 198.9 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8 | 237 | 238.4 | 1 | 1 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 92 | 1 | 50 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 18:20 | Normal | 199.8 | 391 | 241.6 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 236.4 | 238 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 94 | 1 | 49.9 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 18:25 | Normal | 204.1 | 199.9 | 170.3 | 495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 236 | 237.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 58 | 1 | 49.7 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-10 18:30 | Normal | 214.8 | 186.8 | 194.1 | 284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 237.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 23 | 1 | 49.4 | 32943.4 | 3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-10 18:35 | Normal | 202.2 | 199.1 | 197.2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 236.8 | 237.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16 | 1 | 48.9 | 32943.4 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0