## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-10 05:06 | Wait | 458.3 | 458.2 | 458.3 | 458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.8 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-10 05:11 | Wait | 482.8 | 482.7 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 32.7 | 33990.3 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2024-01-10 05:16 | Normal | 199.6 | 200 | 252.2 | 450.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 94 | 1 | 36.8 | 33990.3 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:21 | Normal | 199.8 | 199.7 | 220.9 | 375.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226.4 | 225 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 146 | 1 | 38.9 | 33990.4 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:26 | Normal | 199.6 | 200 | 425.9 | 459.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225 | 226.4 | 225.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 327 | 1 | 40.1 | 33990.4 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:31 | Normal | 428.6 | 438.8 | 481.6 | 485.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1013 | 1 | 41.4 | 33990.4 | 1749 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:36 | Normal | 487 | 490.7 | 502.8 | 483.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 225.4 | 226.8 | 225.6 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1846 | 1 | 42.4 | 33990.5 | 1749 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:41 | Normal | 480.8 | 501.5 | 479.3 | 485.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 224.8 | 226.8 | 226.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1615 | 1 | 43.2 | 33990.7 | 1749 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:46 | Normal | 513.8 | 521.8 | 499.9 | 506.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 225.2 | 227.2 | 226.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1716 | 1 | 43.9 | 33990.8 | 1749 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:51 | Normal | 518.9 | 503 | 494 | 501.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 225 | 226.8 | 226 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2395 | 1 | 44.6 | 33991 | 1749 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:56 | Normal | 460.7 | 513.7 | 508.7 | 508.6 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 226 | 227.4 | 225.6 | 9.1 | 9 | 9.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3423 | 1 | 45 | 33991.2 | 1749 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:01 | Normal | 525 | 514.9 | 525.1 | 509.2 | 2 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4687 | 1 | 46 | 33991.6 | 1749 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:06 | Normal | 469.8 | 509.8 | 507 | 515.9 | 3.1 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 225.4 | 226.6 | 226 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5966 | 1 | 46.7 | 33992 | 1749 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:11 | Normal | 507.7 | 490.7 | 507.9 | 475.9 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 223.4 | 225 | 223.4 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3406 | 1 | 47.1 | 33992.5 | 1749 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:16 | Normal | 498.7 | 500.7 | 513.8 | 486 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2805 | 1 | 47.6 | 33992.7 | 1750 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:21 | Normal | 522.6 | 524.5 | 518.8 | 517.7 | 5.5 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 223.8 | 225.4 | 224.4 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8678 | 1 | 48.1 | 33993.3 | 1750 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:26 | Normal | 526.7 | 522.7 | 521.6 | 507.6 | 5.8 | 6.1 | 3.2 | 3 | 224.8 | 225.6 | 224.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9455 | 1 | 48.5 | 33994 | 1750 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:31 | Normal | 527.6 | 528.6 | 516.7 | 511.6 | 6.3 | 6.6 | 3.6 | 3.5 | 224.6 | 225.8 | 224.4 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 10336 | 1 | 49 | 33994.9 | 1750 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:36 | Normal | 519.9 | 523.9 | 524.1 | 524 | 6.9 | 7.1 | 4 | 3.8 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 30.6 | 30.4 | 30.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11167 | 1 | 49.7 | 33995.8 | 1750 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:41 | Normal | 525.9 | 527.9 | 521.8 | 516.7 | 7.5 | 7.8 | 4.4 | 4.5 | 224.2 | 225.2 | 225 | 33.8 | 33.8 | 34 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12390 | 1 | 47.1 | 33996.7 | 1750 | 2.7 | 3 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:46 | Normal | 527.4 | 530.6 | 530.7 | 517.6 | 8.5 | 8.9 | 5.2 | 5.3 | 225 | 225.4 | 225.4 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 60 | 60 | 60 | 14147 | 1 | 49.5 | 33997.8 | 1750 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:51 | Normal | 524.8 | 524.7 | 517.7 | 513.5 | 6.6 | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 223.8 | 225.2 | 224.6 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10912 | 1 | 47.9 | 33999 | 1750 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:56 | Normal | 528.3 | 529.2 | 524 | 517 | 4.1 | 4.5 | 3.2 | 3.3 | 223.4 | 225.2 | 224.4 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9167 | 1 | 47.4 | 33999.8 | 1750 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:01 | Normal | 531.7 | 527.7 | 527.3 | 519.1 | 7 | 7.4 | 5 | 5.1 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 34.1 | 33.9 | 34.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11991 | 1 | 49.1 | 34000.5 | 1750 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:06 | Normal | 523.8 | 517.8 | 522.9 | 517.8 | 10.7 | 11.1 | 7.3 | 7.6 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 49.3 | 49 | 49.1 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 18364 | 1 | 39.6 | 34002 | 1750 | 3.9 | 4 | 0 | 2.7 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:11 | Normal | 515.1 | 521.1 | 519.2 | 514.1 | 11 | 11.3 | 7.6 | 8 | 224.4 | 224.6 | 225 | 50.5 | 50.4 | 50.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18830 | 1 | 37.9 | 34003.5 | 1750 | 4 | 4.1 | 0 | 2.7 | 4 | 4 | 0.1 | 3 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:16 | Normal | 515.7 | 520.9 | 521.1 | 512 | 11.6 | 11.6 | 8.1 | 8.5 | 224.4 | 224.8 | 225 | 52.8 | 52.6 | 52.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19635 | 1 | 38.9 | 34005.1 | 1751 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:21 | Normal | 514.8 | 512.9 | 516.9 | 517.7 | 12.2 | 12.1 | 8.6 | 8.7 | 224.4 | 225.2 | 224.4 | 55.1 | 54.9 | 55.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20445 | 1 | 40.2 | 34006.8 | 1751 | 4.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:26 | Normal | 517 | 514.9 | 517.7 | 509.7 | 12.6 | 12.8 | 9.2 | 9.3 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 57.8 | 57.5 | 57.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21458 | 1 | 41.2 | 34008.5 | 1751 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:31 | Normal | 510.1 | 509.7 | 518.6 | 503.1 | 13.3 | 13.3 | 9.8 | 9.7 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 60 | 59.9 | 59.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22332 | 1 | 42.3 | 34010.4 | 1751 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:36 | Normal | 500.4 | 507.3 | 507.6 | 506.5 | 13.8 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 62.5 | 62 | 62.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 23244 | 1 | 43.1 | 34012.3 | 1751 | 4.9 | 5 | 0 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:41 | Normal | 504.7 | 510.6 | 508 | 505 | 14.2 | 14.2 | 10.8 | 10.8 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 64.9 | 64.7 | 64.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 24089 | 1 | 43.5 | 34014.2 | 1751 | 5 | 5.1 | 0 | 4 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:46 | Normal | 507.9 | 507.8 | 513.2 | 506.2 | 14.7 | 14.8 | 11.2 | 11.3 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 67.4 | 67.5 | 67.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25081 | 1 | 43.9 | 34016.3 | 1751 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.4 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:51 | Normal | 503.3 | 505.5 | 507 | 509.9 | 15.3 | 15.3 | 12 | 11.8 | 224.4 | 225 | 225 | 70.1 | 70 | 70.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 26061 | 1 | 44.5 | 34018.4 | 1751 | 5.4 | 5.4 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:56 | Normal | 504.7 | 502.7 | 503.4 | 503.4 | 15.6 | 16 | 12.5 | 12.5 | 223.6 | 224 | 224.8 | 72.4 | 72.1 | 72.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27997 | 1 | 45.1 | 34020.6 | 1751 | 5.6 | 5.6 | 0 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:01 | Normal | 499.8 | 506.6 | 505.3 | 504.3 | 16.1 | 16.2 | 12.9 | 13 | 224.4 | 224.6 | 224.8 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 28985 | 1 | 45.7 | 34023 | 1751 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 4.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:06 | Normal | 504.5 | 498.1 | 501.4 | 506.5 | 16.6 | 16.8 | 13.5 | 13.5 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 77.3 | 77.2 | 77.4 | 60 | 60 | 60 | 29959 | 1 | 46.2 | 34025.5 | 1751 | 5.9 | 6 | 0 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:11 | Normal | 502.7 | 498.7 | 506.6 | 502.6 | 17.2 | 17.4 | 13.9 | 14.3 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 79.9 | 79.8 | 79.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30917 | 1 | 46.8 | 34028 | 1751 | 6.1 | 6.1 | 0 | 4.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 4.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:16 | Normal | 504.8 | 496.9 | 501.7 | 495.6 | 17.3 | 17.8 | 14.4 | 14.8 | 223.8 | 224 | 224.6 | 81 | 81 | 81.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31427 | 1 | 47.4 | 34030.6 | 1752 | 6.1 | 6.2 | 0 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 4.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:21 | Normal | 496.9 | 499.7 | 502.4 | 501.4 | 17.7 | 18.1 | 14.8 | 15 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 83 | 82.7 | 82.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32170 | 1 | 47.8 | 34033.3 | 1752 | 6.3 | 6.4 | 0 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 4.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:26 | Normal | 500.8 | 495.7 | 499.9 | 498.8 | 18.2 | 18.6 | 15.5 | 15.6 | 224.6 | 224.8 | 224 | 85.7 | 85.5 | 85.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33190 | 1 | 48.2 | 34036 | 1752 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.6 | 5.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:31 | Normal | 486.8 | 486.8 | 491.8 | 497.8 | 19.1 | 19.3 | 16 | 16.1 | 224 | 223.8 | 224.2 | 86.9 | 87 | 86.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 33783 | 1 | 48.7 | 34038.8 | 1752 | 6.4 | 6.8 | 0 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:36 | Normal | 488.8 | 495.4 | 496.1 | 498 | 19.4 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 224.2 | 224.6 | 224 | 89.1 | 88.9 | 88.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 34531 | 1 | 49.2 | 34041.6 | 1752 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:41 | Normal | 487.5 | 487.8 | 501 | 490.2 | 19.8 | 20.1 | 16.8 | 17.1 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 91 | 90.7 | 90.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 35351 | 1 | 49.6 | 34044.5 | 1752 | 6.9 | 7 | 0.1 | 5.7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 5.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:46 | Normal | 485.8 | 485.6 | 497.6 | 494.5 | 20.4 | 20.6 | 17.3 | 17.5 | 224.6 | 224.6 | 224.4 | 93.2 | 93 | 92.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 36094 | 1 | 50.2 | 34047.5 | 1752 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 5.9 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:51 | Normal | 487.7 | 488.7 | 488.8 | 487.8 | 21 | 21.5 | 18.3 | 18.4 | 224.6 | 224 | 224.8 | 96.5 | 95.9 | 96.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 37304 | 1 | 50.8 | 34050.6 | 1752 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:56 | Normal | 486.2 | 459.2 | 493.7 | 503.6 | 17.5 | 18.2 | 14.1 | 13.9 | 223.8 | 224 | 225.2 | 74.2 | 74.3 | 74.2 | 60.01 | 60 | 60 | 34531 | 1 | 51.3 | 34053.4 | 1752 | 6.3 | 6.1 | 0 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 4.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:01 | Normal | 482.5 | 498.5 | 491.3 | 490.4 | 18.2 | 17 | 14.8 | 14.4 | 223.8 | 224 | 224.6 | 82.5 | 82.4 | 82.4 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 42760 | 1 | 51.5 | 34056.4 | 1752 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:06 | Normal | 486 | 482 | 490.9 | 469.5 | 23 | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 113.1 | 112.6 | 113 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 34846 | 1 | 52.2 | 34058.8 | 1752 | 7.5 | 8.1 | 0.1 | 6.4 | 7.2 | 7.7 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:11 | Normal | 477 | 477 | 483 | 479.9 | 29.1 | 29.8 | 26.8 | 26.7 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 47246 | 1 | 53.3 | 34062.6 | 1752 | 10 | 10.1 | 0 | 8.9 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.5 | 8.9 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:16 | Normal | 473.7 | 471.6 | 486.4 | 466.4 | 8.9 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 221.6 | 222 | 222.2 | 46.5 | 46.2 | 46.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17213 | 1 | 53.6 | 34064.7 | 1753 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:21 | Normal | 489.8 | 487.5 | 487 | 479.9 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 220.6 | 221.4 | 221.4 | 40 | 40 | 40.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14339 | 1 | 51.8 | 34066 | 1753 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:26 | Normal | 486.2 | 482.4 | 499.9 | 477.4 | 11.3 | 12 | 11.1 | 11.5 | 221.8 | 222 | 222.8 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20353 | 1 | 52 | 34068.4 | 1753 | 3.8 | 4 | 0 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:31 | Normal | 484.4 | 479.3 | 489.2 | 479.1 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 220.8 | 221.8 | 221.4 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11711 | 1 | 51 | 34069.6 | 1753 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:36 | Normal | 500.1 | 507.6 | 509.6 | 491 | 10.8 | 11.8 | 11 | 11.9 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20979 | 1 | 49.8 | 34071.1 | 1753 | 3.6 | 4 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:41 | Normal | 479.9 | 480.9 | 489.7 | 479.6 | 7.1 | 8 | 7.8 | 8 | 221.2 | 221.4 | 220.8 | 39.8 | 39.6 | 39.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14589 | 1 | 50.2 | 34073.1 | 1753 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:46 | Normal | 501.2 | 493.1 | 504.3 | 493.2 | 7.2 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | 221.4 | 222 | 221.2 | 42.3 | 42.3 | 42.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15131 | 1 | 49.3 | 34074.3 | 1753 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:51 | Normal | 492.1 | 490.1 | 497.9 | 481.7 | 6.7 | 8 | 7.5 | 7.9 | 221.8 | 222 | 221.8 | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14302 | 1 | 49.1 | 34075.9 | 1753 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:56 | Normal | 519.1 | 532.5 | 530.9 | 515.6 | 22.6 | 19 | 26.1 | 27.6 | 224 | 223.2 | 224.2 | 134 | 132.6 | 132.8 | 59.99 | 60 | 60.05 | 21884 | 1 | 48.3 | 34077.3 | 1753 | 7.4 | 8.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 9.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:01 | Normal | 480.6 | 501.1 | 496.1 | 499.1 | 8.7 | 8.3 | 10.8 | 9.6 | 221.8 | 221.8 | 222 | 50.1 | 50 | 50.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13604 | 1 | 49.7 | 34079.5 | 1753 | 2.8 | 3.5 | 0 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:06 | Normal | 481 | 489.4 | 489 | 486.8 | 25.8 | 28.8 | 26.6 | 27 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 122.3 | 122.3 | 122.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 49904 | 1 | 51.5 | 34082.9 | 1753 | 9.4 | 9.7 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:11 | Normal | 525.5 | 532.5 | 556 | 535.8 | 26.3 | 25.3 | 20.8 | 22.9 | 224.6 | 223.6 | 224.6 | 124.8 | 124.4 | 124.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 49141 | 1 | 51.3 | 34083.9 | 1753 | 9.4 | 9.4 | 0 | 7.7 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 6.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:16 | Normal | 505.4 | 495.5 | 539.9 | 512.7 | 22.1 | 25 | 14.5 | 20.4 | 224 | 223.2 | 223.6 | 95.5 | 95.5 | 95.4 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 48867 | 1 | 53.9 | 34088 | 1754 | 7.7 | 7.5 | 0 | 7.7 | 9.4 | 9.5 | 0.1 | 7.5 | 4.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:21 | Normal | 470.7 | 468.9 | 474.9 | 466.8 | 6 | 7.1 | 6.5 | 7 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 32.6 | 32.6 | 32.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11807 | 1 | 55 | 34090.4 | 1754 | 2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:26 | Normal | 468.3 | 462.3 | 468.6 | 462.4 | 7.3 | 8.5 | 8 | 8.1 | 221.4 | 221.6 | 221.4 | 39.1 | 38.9 | 39 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14391 | 1 | 57 | 34093.7 | 1754 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:31 | Normal | 531.8 | 519.3 | 532.4 | 516.1 | 15.5 | 17.1 | 15.6 | 16.6 | 222.6 | 222.6 | 222.8 | 88.2 | 87.9 | 87.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 43512 | 1 | 54.5 | 34095.3 | 1754 | 5.2 | 5.6 | 0 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 4.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:36 | Normal | 479.9 | 461.8 | 478.1 | 485 | 9.6 | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 49.9 | 50 | 50.1 | 60 | 60 | 59.99 | 16353 | 1 | 54.5 | 34097.7 | 1754 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:41 | Normal | 493.9 | 489.9 | 491.6 | 492.5 | 27.1 | 28.2 | 27.6 | 27.1 | 224.4 | 223.6 | 224.6 | 133.2 | 133 | 132.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 49753 | 1 | 56.2 | 34101.3 | 1754 | 9.5 | 9.7 | 0 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:46 | Normal | 492.7 | 477.5 | 510.9 | 514.8 | 26.8 | 29.3 | 24.1 | 21.9 | 224.4 | 224.2 | 224 | 125.7 | 125.3 | 125.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 48260 | 1 | 59 | 34105.4 | 1754 | 9.2 | 9.6 | 0 | 8 | 10 | 9.9 | 0.1 | 9.3 | 8.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:51 | Normal | 482.4 | 466.2 | 459 | 451.9 | 10.6 | 12.8 | 12 | 12.7 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23061 | 1 | 60.4 | 34108.5 | 1754 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:56 | Normal | 525.9 | 523.7 | 531.6 | 529.6 | 26.1 | 26.8 | 26.1 | 24 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 132.2 | 132.2 | 132.1 | 59.99 | 60 | 60 | 41126 | 1 | 57.7 | 34110.3 | 1754 | 8.9 | 9.3 | 0 | 7.5 | 9 | 9 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:01 | Normal | 470.1 | 472 | 479.9 | 467.9 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 222.2 | 222.4 | 222 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13569 | 1 | 56.2 | 34112 | 1754 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:06 | Normal | 531.4 | 510.5 | 528.2 | 518.1 | 23.8 | 28.4 | 25.7 | 27.1 | 226 | 224.6 | 225.2 | 132.1 | 131.6 | 131.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 49939 | 1 | 54.1 | 34113.9 | 1754 | 8.2 | 8.6 | 0 | 7 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 8.6 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:11 | Normal | 436.4 | 452.7 | 491.5 | 484.6 | 29.5 | 28.5 | 15.5 | 14.4 | 224.6 | 223.8 | 224.2 | 88.6 | 88.6 | 88.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 47543 | 1 | 57.6 | 34118 | 1754 | 10.6 | 10.1 | 0.1 | 9 | 10.1 | 9.7 | 0.1 | 8.9 | 4.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:16 | Normal | 464.2 | 463.2 | 469.1 | 464.1 | 7.3 | 8.3 | 8.1 | 8 | 222 | 222.6 | 222.6 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 60 | 60 | 59.99 | 13843 | 1 | 58.3 | 34120.5 | 1755 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:21 | Normal | 474.6 | 465.5 | 483.4 | 481.3 | 5.5 | 6.1 | 6 | 6 | 222.8 | 222.4 | 223 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10570 | 1 | 56.1 | 34122 | 1755 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:26 | Normal | 488.3 | 472.4 | 492.5 | 487.4 | 27.8 | 29.6 | 27.9 | 27.9 | 226 | 225.4 | 226.8 | 133 | 132.7 | 132.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 50196 | 1 | 57.5 | 34126 | 1755 | 9.5 | 9.8 | 0 | 8.4 | 10 | 10 | 0.1 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:31 | Normal | 470.5 | 463.5 | 475.2 | 479.2 | 29 | 29.7 | 28.8 | 28.3 | 225.8 | 224.8 | 226.4 | 133.4 | 133 | 132.9 | 60 | 60 | 60 | 50248 | 1 | 59.6 | 34129.7 | 1755 | 9.9 | 10.1 | 0 | 8.7 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:36 | Normal | 468.7 | 464.8 | 470.7 | 470.5 | 28.8 | 29.7 | 29.4 | 29.3 | 226.2 | 226 | 226 | 133.2 | 132.8 | 132.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 50045 | 1 | 61.6 | 34133.8 | 1755 | 10.1 | 10.3 | 0 | 9 | 10.2 | 10.3 | 0.2 | 9.5 | 9.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:41 | Normal | 507.6 | 448.9 | 484.9 | 473.1 | 20.7 | 33.1 | 28.8 | 31 | 224.6 | 224.6 | 225.8 | 129.8 | 129.6 | 129.8 | 59.95 | 60 | 59.97 | 37972 | 1 | 63.2 | 34137.9 | 1755 | 6.6 | 7.4 | 0 | 5.5 | 11 | 11.4 | 0.2 | 10.6 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:46 | Normal | 459.4 | 451.4 | 467 | 455.7 | 28.6 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 225.8 | 225.6 | 226.2 | 129.2 | 129.1 | 128.9 | 60.01 | 60 | 60 | 48756 | 1 | 63.5 | 34141.6 | 1755 | 9.8 | 10.1 | 0 | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9.2 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:51 | Normal | 466.5 | 485.7 | 515.6 | 472.2 | 30.3 | 28.6 | 24.5 | 30.1 | 225.8 | 225.2 | 226.2 | 124.1 | 123.7 | 123.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 48731 | 1 | 64.6 | 34145.7 | 1755 | 10.6 | 10.8 | 0.1 | 9.2 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:56 | Normal | 487.9 | 485.4 | 494.6 | 472.5 | 19.8 | 23.4 | 21.8 | 27.5 | 224.8 | 224.2 | 224.6 | 102.8 | 102.5 | 102.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 47089 | 1 | 64.6 | 34149.3 | 1755 | 6.8 | 7.3 | 0 | 6.3 | 8 | 8.5 | 0.1 | 8 | 7.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:01 | Normal | 438.3 | 447.7 | 450.3 | 444.3 | 30 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 132 | 131.9 | 131.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 49916 | 1 | 64.2 | 34152.9 | 1755 | 10.3 | 10.5 | 0.1 | 9 | 10.2 | 10.3 | 0.2 | 9.4 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:06 | Normal | 480.1 | 481 | 477.1 | 488 | 27.9 | 28 | 29.8 | 27 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 133.3 | 133 | 132.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 49937 | 1 | 64.9 | 34156.7 | 1755 | 9.6 | 10 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.7 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:11 | Normal | 464 | 470.9 | 476.9 | 488.8 | 29.6 | 29 | 29.6 | 26.8 | 225 | 225 | 225.4 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 59.93 | 59.9 | 59.96 | 50078 | 1 | 65.6 | 34160.6 | 1755 | 10.2 | 10.5 | 0 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9 | 9.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:16 | Normal | 471.9 | 459.7 | 479.3 | 530.6 | 29.4 | 31 | 29.9 | 15.5 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 124.7 | 124.4 | 124 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 48300 | 1 | 66.1 | 34164.7 | 1756 | 10.6 | 10.8 | 0 | 8.8 | 10.8 | 10.9 | 0.2 | 9.8 | 10.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:21 | Normal | 451 | 444.8 | 460.7 | 453.7 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 30 | 29.8 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10925 | 1 | 64.3 | 34166.9 | 1756 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:26 | Normal | 501.2 | 510.1 | 503 | 527.4 | 28.1 | 26.4 | 29.6 | 23.1 | 224.8 | 224.4 | 226.2 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 49998 | 1 | 61.1 | 34169.2 | 1756 | 9.6 | 10 | 0 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8.3 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:31 | Normal | 495.5 | 499 | 498.8 | 499.3 | 27.4 | 26.8 | 28.4 | 27.6 | 225.8 | 225 | 225.6 | 133.5 | 132.9 | 132.8 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 49942 | 1 | 60.4 | 34172 | 1756 | 9.7 | 9.9 | 0.1 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 9.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:36 | Normal | 459.5 | 456.5 | 464.5 | 449.6 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 225 | 224.8 | 224.6 | 127.5 | 126.8 | 126.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 47817 | 1 | 62.5 | 34176.1 | 1756 | 9.5 | 9.8 | 0 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:41 | Normal | 457.5 | 459.5 | 464.6 | 455.2 | 28.5 | 28.6 | 29.5 | 29.5 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 129.9 | 129.5 | 129.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48738 | 1 | 63.6 | 34180.1 | 1756 | 9.8 | 10 | 0 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | 8.9 | 9.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:46 | Normal | 449 | 452 | 453.8 | 453.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 220.8 | 222 | 221.6 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8459 | 1 | 62.5 | 34182.4 | 1756 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:51 | Normal | 494.6 | 506.6 | 509.6 | 506.5 | 27.7 | 26 | 27.4 | 27.3 | 225 | 224.2 | 224.6 | 133.4 | 132.6 | 132.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49774 | 1 | 59.6 | 34184.5 | 1756 | 9.5 | 9.8 | 0 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 9.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:56 | Normal | 486.1 | 499 | 491.2 | 497.1 | 26.7 | 25.1 | 28 | 26.4 | 223.8 | 224 | 224.2 | 127.6 | 127.4 | 127.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 49348 | 1 | 61.6 | 34188.6 | 1756 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 7.9 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:01 | Normal | 476.8 | 481.2 | 497.8 | 481.9 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 8.6 | 221 | 221.6 | 221.2 | 38 | 37.8 | 37.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 22269 | 1 | 63.4 | 34192.6 | 1756 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:06 | Normal | 463.9 | 459 | 467.1 | 462.2 | 15.3 | 15 | 15.7 | 13.6 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 72.3 | 71.6 | 72 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 19128 | 1 | 62.2 | 34194.9 | 1756 | 4.9 | 5 | 0 | 3.9 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 4 | 5.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:11 | Normal | 469.7 | 470.6 | 477.2 | 475.2 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 222.8 | 223 | 222.8 | 26 | 25.9 | 26 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 9430 | 1 | 58.5 | 34196 | 1756 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:16 | Normal | 484.4 | 489.4 | 453.4 | 485.3 | 27.4 | 27.5 | 30 | 29.3 | 226.6 | 225.4 | 226.2 | 132.7 | 131.9 | 132 | 60 | 60 | 59.99 | 50135 | 1 | 56.2 | 34197.7 | 1757 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.6 | 9.8 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:21 | Normal | 475.5 | 473 | 479.6 | 465 | 26.1 | 26.4 | 28.1 | 28.4 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 125.2 | 125.1 | 124.8 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 47387 | 1 | 58.7 | 34201.7 | 1757 | 9 | 9.2 | 0.1 | 8 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 8.3 | 9.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:26 | Normal | 468.3 | 463.3 | 470.6 | 463.5 | 26.8 | 27.2 | 28.7 | 29.1 | 229 | 227.8 | 228.6 | 125.9 | 125.7 | 125.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 47761 | 1 | 60.5 | 34205.6 | 1757 | 9.2 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:31 | Normal | 464.6 | 459 | 471.6 | 445.3 | 13.9 | 12.6 | 16.3 | 16.8 | 226.2 | 226.2 | 226 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16011 | 1 | 61.9 | 34209.4 | 1757 | 5.1 | 5.2 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:36 | Normal | 460.7 | 461.7 | 461.6 | 455.6 | 27 | 27.8 | 29.6 | 29.5 | 227.6 | 227.4 | 227.6 | 127.4 | 126.6 | 126.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 48100 | 1 | 62.1 | 34213 | 1757 | 9.3 | 9.5 | 0.1 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 8.8 | 9.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:41 | Normal | 466 | 478.4 | 454.2 | 463.6 | 21.6 | 22.5 | 22 | 22 | 227.2 | 226.4 | 227 | 102 | 101.6 | 101.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 35714 | 1 | 63.2 | 34216.9 | 1757 | 6.7 | 6.6 | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:46 | Normal | 457.1 | 447.2 | 439.6 | 451 | 20.4 | 22.5 | 22.6 | 20.8 | 226.4 | 225.8 | 226.8 | 97.6 | 97.3 | 97.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 37192 | 1 | 63.5 | 34220.4 | 1757 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:51 | Normal | 462.3 | 454.3 | 459.6 | 449.5 | 5.2 | 6 | 5.8 | 6.1 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10207 | 1 | 60.9 | 34221.9 | 1757 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:56 | Normal | 475.2 | 466.2 | 478.3 | 475.1 | 5 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 225 | 225.4 | 225.6 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10478 | 1 | 57.4 | 34222.8 | 1757 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:01 | Normal | 477.2 | 482.3 | 490.1 | 478.1 | 6.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12809 | 1 | 55.2 | 34223.7 | 1757 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:06 | Normal | 502.2 | 492.1 | 506.6 | 498.4 | 14.2 | 14.8 | 13.5 | 14 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 76.2 | 76 | 76.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 19786 | 1 | 53.8 | 34224.9 | 1757 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:11 | Normal | 499.7 | 487.6 | 499.3 | 497.2 | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 11 | 225.8 | 225.4 | 225.6 | 55.9 | 55.7 | 55.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 19567 | 1 | 53.2 | 34226.7 | 1757 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:16 | Normal | 486.2 | 482.3 | 492 | 486.1 | 7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 38.3 | 38 | 38.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13905 | 1 | 52.5 | 34228 | 1758 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:21 | Normal | 496.3 | 494.3 | 497.5 | 497.5 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 224 | 224.4 | 224.2 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14974 | 1 | 51.5 | 34229.2 | 1758 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:26 | Normal | 484.3 | 497.2 | 503.2 | 503.2 | 27 | 26.5 | 28.8 | 28.6 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 132.8 | 133.1 | 132.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 50517 | 1 | 52.4 | 34232.2 | 1758 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.3 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8.2 | 9.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:31 | Normal | 480 | 474.1 | 472.4 | 473.4 | 7.4 | 8.2 | 9 | 9.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 41.5 | 41.4 | 41.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16597 | 1 | 54.5 | 34235.2 | 1758 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 2 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:36 | Normal | 471.4 | 474.6 | 483.3 | 470 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 223 | 224.2 | 224 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9731 | 1 | 53 | 34236.2 | 1758 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:41 | Normal | 472.2 | 481.2 | 482.1 | 466 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 224 | 223.8 | 223.8 | 21.8 | 21.9 | 22 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8086 | 1 | 51.3 | 34236.9 | 1758 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:46 | Normal | 474 | 470.9 | 486.9 | 471.8 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 222.8 | 223.8 | 222.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 6163 | 1 | 49.9 | 34237.5 | 1758 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:51 | Normal | 483 | 462 | 488 | 468.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 223.4 | 222.8 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 60 | 60 | 60 | 3922 | 1 | 48.7 | 34237.9 | 1758 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:56 | Normal | 451.1 | 481 | 479.9 | 470.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3232 | 1 | 47.5 | 34238.2 | 1758 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:01 | Normal | 467.4 | 457.4 | 493.4 | 481.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3360 | 1 | 46.3 | 34238.5 | 1758 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:06 | Normal | 487.2 | 487.1 | 501.3 | 492.2 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 223 | 224.2 | 223.4 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4762 | 1 | 45.3 | 34238.8 | 1758 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:11 | Normal | 481.6 | 480.7 | 491.8 | 488.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 223.2 | 224 | 223.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4446 | 1 | 46.8 | 34239.2 | 1758 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:16 | Normal | 497.5 | 494.9 | 495.9 | 483.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 10.9 | 11 | 11.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4226 | 1 | 45.8 | 34239.6 | 1759 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:21 | Normal | 504 | 495.1 | 510.3 | 496.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 224.2 | 225 | 224 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4789 | 1 | 45.1 | 34240 | 1759 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:26 | Normal | 489.1 | 499.1 | 503.8 | 483.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5169 | 1 | 46.4 | 34240.4 | 1759 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:31 | Normal | 495.2 | 500.3 | 501.1 | 485.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 224.6 | 225.6 | 224.4 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5515 | 1 | 46.6 | 34240.8 | 1759 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:36 | Normal | 495.8 | 496.8 | 496.7 | 485.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 224 | 225.6 | 225.2 | 13.9 | 14 | 14.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5405 | 1 | 46.7 | 34241.3 | 1759 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:41 | Normal | 512.2 | 495 | 515.1 | 497 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7374 | 1 | 47 | 34241.8 | 1759 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:46 | Normal | 499.9 | 501.1 | 518.1 | 493 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8287 | 1 | 47.1 | 34242.5 | 1759 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:51 | Normal | 494.1 | 504.3 | 508.3 | 502.3 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8432 | 1 | 47.5 | 34243.2 | 1759 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:56 | Normal | 503.8 | 503.9 | 510.7 | 497.7 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 225.2 | 226.4 | 226 | 26 | 25.9 | 26.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9499 | 1 | 48.1 | 34243.9 | 1759 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:01 | Normal | 499.6 | 508 | 506.7 | 505.6 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 30.9 | 30.8 | 31 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11463 | 1 | 48.7 | 34244.8 | 1759 | 1.7 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:06 | Normal | 514.1 | 502.2 | 505.8 | 496.7 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 31.7 | 31.4 | 31.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11685 | 1 | 49.3 | 34245.7 | 1759 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:11 | Normal | 506.2 | 497.1 | 507.2 | 500.2 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.7 | 226 | 226.8 | 226.4 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12125 | 1 | 49.8 | 34246.7 | 1759 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:16 | Normal | 503.2 | 506.1 | 505.8 | 499.8 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 226.2 | 227 | 226.8 | 31 | 30.9 | 31.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11462 | 1 | 48 | 34247.7 | 1760 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:21 | Normal | 501.7 | 500.7 | 500.8 | 493.6 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 226.6 | 227 | 226.8 | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 11571 | 1 | 45.5 | 34248.7 | 1760 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:26 | Normal | 502.9 | 494 | 508.1 | 497 | 5.7 | 6 | 6.6 | 6.8 | 226.4 | 227.4 | 226.6 | 32.9 | 32.6 | 32.9 | 60 | 60.01 | 60 | 12122 | 1 | 46.4 | 34249.7 | 1760 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:31 | Normal | 497.3 | 502.2 | 505.1 | 502.1 | 6.7 | 6.8 | 8.7 | 8.6 | 226.8 | 227.2 | 226.8 | 40 | 39.8 | 40 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14860 | 1 | 47.8 | 34250.8 | 1760 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:36 | Normal | 504.1 | 505 | 505.2 | 497.2 | 7.5 | 7.7 | 10.3 | 10.4 | 226.8 | 227.8 | 227.4 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17411 | 1 | 48.8 | 34252 | 1760 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 3.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:41 | Normal | 499.7 | 492.8 | 507.5 | 497.5 | 7.3 | 7.6 | 10.3 | 10.5 | 226.8 | 227.6 | 227 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17240 | 1 | 49.5 | 34253.4 | 1760 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:46 | Normal | 482 | 492.9 | 496.9 | 484.8 | 6.1 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | 226.4 | 227 | 227.2 | 37.3 | 37.1 | 37.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14465 | 1 | 49.2 | 34254.8 | 1760 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:51 | Normal | 467.9 | 484.9 | 495 | 478.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 225 | 226.8 | 225.8 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7260 | 1 | 46.3 | 34255.5 | 1760 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:56 | Normal | 483.1 | 485.6 | 493.1 | 490 | 2.8 | 3 | 3.7 | 3.6 | 225.8 | 227 | 226.2 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6860 | 1 | 45.4 | 34256.1 | 1760 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:01 | Normal | 490.9 | 489.9 | 491.6 | 473.6 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 15.2 | 15 | 15.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5911 | 1 | 47.3 | 34256.6 | 1760 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:06 | Normal | 499.1 | 488.1 | 504.5 | 498.5 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 226 | 226.8 | 226.2 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 5985 | 1 | 48.2 | 34257.1 | 1760 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:11 | Normal | 492.8 | 496.9 | 504.9 | 485.8 | 3.1 | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 8620 | 1 | 48.9 | 34257.9 | 1760 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:16 | Normal | 496 | 495 | 509.2 | 501.1 | 3.3 | 3.4 | 6.7 | 6.7 | 226.6 | 227.6 | 227 | 26.6 | 26.5 | 26.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9885 | 1 | 49.5 | 34258.6 | 1761 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:21 | Normal | 501.8 | 476.6 | 491 | 480.9 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4216 | 1 | 50 | 34259.3 | 1761 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:26 | Normal | 477.9 | 486.9 | 505.2 | 491.1 | 2.2 | 2.2 | 5 | 5 | 226.6 | 227.2 | 227 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7206 | 1 | 47.1 | 34259.8 | 1761 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:31 | Normal | 464.9 | 468.9 | 475 | 478.9 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2979 | 1 | 45.3 | 34260.3 | 1761 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:36 | Normal | 468 | 463.1 | 480.3 | 460 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 225.6 | 227.4 | 226.6 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2368 | 1 | 46.4 | 34260.5 | 1761 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:41 | Normal | 452.9 | 459.9 | 489.8 | 479.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 226.6 | 227 | 227 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2232 | 1 | 47 | 34260.7 | 1761 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:46 | Normal | 457 | 463.8 | 476.1 | 492 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 225.6 | 227 | 226.6 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2078 | 1 | 47.2 | 34260.9 | 1761 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:51 | Normal | 494.2 | 472.2 | 464.1 | 463.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 226.6 | 228 | 227 | 5 | 4.9 | 5.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1944 | 1 | 47.1 | 34261 | 1761 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:56 | Normal | 487.9 | 474.2 | 489.7 | 464.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 226.6 | 228.6 | 227.6 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1971 | 1 | 46.8 | 34261.2 | 1761 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:01 | Normal | 475.9 | 473.4 | 497.9 | 482.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 226.8 | 228.6 | 228 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2301 | 1 | 46 | 34261.4 | 1761 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:06 | Normal | 483.8 | 468.2 | 482.2 | 486.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 227.2 | 228.6 | 228.4 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1546 | 1 | 45.4 | 34261.6 | 1761 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:11 | Normal | 456.7 | 471.8 | 495.8 | 456.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 226.8 | 228.2 | 228 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1232 | 1 | 50 | 34261.7 | 1761 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:16 | Normal | 318.9 | 440.9 | 456.9 | 453.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 654 | 1 | 49.7 | 34261.7 | 1762 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:21 | Normal | 199.9 | 199.7 | 425.9 | 393.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 228.6 | 228.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 340 | 1 | 49.1 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:26 | Normal | 199.6 | 199.6 | 319.9 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228 | 228 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 219 | 1 | 48 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:31 | Normal | 199.7 | 199.6 | 224 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 107 | 1 | 45.2 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:36 | Normal | 217.6 | 214.5 | 167.8 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228 | 227 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 31 | 1 | 49.5 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:41 | Normal | 199.5 | 189.5 | 198.8 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 226.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12 | 1 | 48.3 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:46 | Normal | 203.5 | 198 | 204.4 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 226.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 7 | 1 | 45.1 | 34261.8 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0