## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-10 05:07 | Wait | 446.6 | 447.2 | 446 | 446.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 29.9 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:07 | Wait | 452.1 | 452.7 | 451.6 | 452.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.4 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.7 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:10 | Wait | 468 | 468.5 | 467.4 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 30.8 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:11 | Wait | 472.6 | 473.1 | 472 | 472.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 226 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 32.6 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:12 | Wait | 476.3 | 476.8 | 475.7 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 33.6 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:13 | Wait | 477.4 | 480.5 | 474.6 | 477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.5 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:14 | Normal | 387.9 | 226 | 372.6 | 444.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 226.8 | 225.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 87 | 1 | 33.4 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:15 | Normal | 426 | 205.8 | 302.2 | 428.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 226.2 | 225.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 97 | 1 | 34.4 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:16 | Normal | 451 | 199.6 | 224.1 | 395.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.8 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 89 | 1 | 35.2 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-10 05:21 | Normal | 464 | 199.7 | 301.7 | 383.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 226.8 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 171 | 1 | 37.5 | 33308.4 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:26 | Normal | 455.9 | 258.7 | 412 | 470.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 227 | 225.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 327 | 1 | 39 | 33308.5 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:31 | Normal | 476.2 | 471 | 483.8 | 471.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 225 | 227 | 226 | 2.7 | 2.7 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 905 | 1 | 40 | 33308.5 | 1789 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:36 | Normal | 483.7 | 486.5 | 493.5 | 480.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 225.4 | 227.2 | 225.8 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1683 | 1 | 41 | 33308.6 | 1790 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:41 | Normal | 489.9 | 485.7 | 501.7 | 473.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225.8 | 227.2 | 226 | 4 | 4 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1522 | 1 | 41.8 | 33308.8 | 1790 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:46 | Normal | 494.8 | 481.8 | 496.6 | 503.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 225.6 | 227.2 | 225.8 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 59.99 | 1441 | 1 | 42.4 | 33308.9 | 1790 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:51 | Normal | 505.9 | 499.7 | 523.5 | 493.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 224.8 | 227 | 226.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 60 | 59.98 | 60 | 1644 | 1 | 43 | 33309 | 1790 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 05:56 | Normal | 502 | 507.8 | 533.4 | 506.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 226 | 226.8 | 225.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2015 | 1 | 43.5 | 33309.2 | 1790 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:01 | Normal | 530 | 503.9 | 519.9 | 508.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 226 | 227.4 | 226.4 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2405 | 1 | 44 | 33309.4 | 1790 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:06 | Normal | 502.3 | 526.2 | 528.5 | 510.6 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 225.6 | 226.8 | 225.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 2845 | 1 | 44.5 | 33309.6 | 1790 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:11 | Normal | 516.1 | 497.5 | 499.9 | 516.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3013 | 1 | 45 | 33309.9 | 1790 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:16 | Normal | 491.9 | 492.7 | 495.4 | 486.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 222.6 | 224.8 | 223.6 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 59.99 | 60 | 60 | 2485 | 1 | 45.4 | 33310.1 | 1790 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:21 | Normal | 507.1 | 522.9 | 527 | 487.4 | 2.5 | 2.4 | 3.5 | 2 | 223.2 | 225.6 | 224 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5644 | 1 | 45.8 | 33310.4 | 1790 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:26 | Normal | 492.1 | 523.2 | 507.6 | 463 | 2.8 | 2.7 | 4 | 2.9 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 6373 | 1 | 46.2 | 33310.9 | 1790 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:31 | Normal | 488.7 | 516 | 505.6 | 501.1 | 3 | 3.1 | 4.3 | 3.6 | 224.2 | 225.8 | 224.2 | 18.9 | 18.8 | 19 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7306 | 1 | 46.7 | 33311.5 | 1790 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:36 | Normal | 509.3 | 515.9 | 506.9 | 464.3 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 224.2 | 225.6 | 224.8 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7788 | 1 | 47.3 | 33312.1 | 1791 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:41 | Normal | 510.9 | 450.7 | 503 | 454.5 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 6.6 | 224.6 | 225.2 | 224.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9239 | 1 | 48 | 33312.8 | 1791 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:46 | Normal | 513.8 | 509.9 | 480.5 | 479.4 | 5.1 | 5 | 5.5 | 7.7 | 224.8 | 225.8 | 224.8 | 29.9 | 29.9 | 30.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10933 | 1 | 48.6 | 33313.6 | 1791 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:51 | Normal | 516 | 512.7 | 406.8 | 489.4 | 4.9 | 4.8 | 7.3 | 7 | 224 | 225.4 | 223.8 | 29.2 | 29.2 | 29.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11388 | 1 | 38.1 | 33314.6 | 1791 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 06:56 | Normal | 515.9 | 517.7 | 399 | 518.3 | 3.8 | 3.6 | 5.3 | 5 | 223.8 | 224.6 | 224 | 22.4 | 22.3 | 22.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7891 | 1 | 41.2 | 33315.3 | 1791 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:01 | Normal | 521.2 | 515 | 427 | 510.5 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 5.3 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 24.4 | 24.4 | 24.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9105 | 1 | 46 | 33315.9 | 1791 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:06 | Normal | 518.8 | 525.8 | 435.3 | 445.7 | 7.1 | 7.1 | 9.8 | 10.9 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 42.3 | 42 | 42.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15399 | 1 | 40.2 | 33317.1 | 1791 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:11 | Normal | 515.1 | 513.8 | 428.8 | 441.2 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11.1 | 224.8 | 225.4 | 225 | 43.4 | 43.3 | 43.5 | 59.95 | 60 | 59.98 | 15872 | 1 | 36.4 | 33318.4 | 1791 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:16 | Normal | 519 | 510.8 | 387.1 | 444.5 | 7.9 | 8 | 11.1 | 11.1 | 224 | 225.6 | 224.2 | 44 | 44.2 | 44.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16245 | 1 | 36.5 | 33319.7 | 1791 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:21 | Normal | 513 | 516.9 | 470.5 | 437.2 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 12 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17818 | 1 | 36.7 | 33321.2 | 1791 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:26 | Normal | 511.4 | 511.2 | 466.5 | 498.1 | 8.9 | 9 | 11.1 | 10.8 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 50.6 | 50.3 | 50.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18805 | 1 | 37.2 | 33322.7 | 1791 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2 | 4.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:31 | Normal | 510.8 | 511.5 | 501.7 | 492.3 | 9.5 | 9.4 | 11.3 | 12.2 | 224 | 225 | 223.6 | 54.4 | 54.1 | 54.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20229 | 1 | 38.3 | 33324.3 | 1791 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2 | 4.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:36 | Normal | 507 | 509.6 | 509.6 | 496.1 | 9.9 | 10.1 | 11.7 | 13.6 | 224 | 225.2 | 224.4 | 58.5 | 58.2 | 58.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21678 | 1 | 39.8 | 33326.1 | 1792 | 3 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:41 | Normal | 509.8 | 504.5 | 489.4 | 500.9 | 10.3 | 10.6 | 12.5 | 14.4 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 61.1 | 60.8 | 60.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22735 | 1 | 41.1 | 33327.9 | 1792 | 3.1 | 3.3 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 4.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:46 | Normal | 507.1 | 505 | 493.1 | 498.6 | 10.9 | 11.1 | 13 | 14.8 | 224 | 225 | 224 | 63.5 | 63.6 | 63.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23657 | 1 | 42.5 | 33329.9 | 1792 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.8 | 4.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:51 | Normal | 507.9 | 507.6 | 487.2 | 497.7 | 11.5 | 11.7 | 13.5 | 15.5 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 66.2 | 65.8 | 65.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 24602 | 1 | 43.8 | 33331.9 | 1792 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 07:56 | Normal | 502 | 506.6 | 488.2 | 493.4 | 12.1 | 12.2 | 14 | 16 | 224 | 224.4 | 224.6 | 68.4 | 68.2 | 68.3 | 60 | 60 | 60.01 | 25430 | 1 | 45.1 | 33334 | 1792 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 5.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:01 | Normal | 503.5 | 505.3 | 494 | 497.6 | 12.6 | 12.8 | 14.5 | 16.3 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 70.8 | 70.9 | 70.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26365 | 1 | 46.2 | 33336.1 | 1792 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4 | 0.4 | 3.1 | 5.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:06 | Normal | 504 | 503.9 | 493.7 | 500.2 | 13.1 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 73.7 | 73.3 | 73.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28409 | 1 | 47.1 | 33338.4 | 1792 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.5 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:11 | Normal | 505.9 | 497.1 | 478.1 | 489.5 | 13.5 | 14 | 16 | 17.6 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 75.9 | 75.6 | 76 | 59.99 | 59.97 | 60 | 29348 | 1 | 48.2 | 33340.8 | 1792 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.8 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:16 | Normal | 503.1 | 494 | 473.9 | 485.3 | 14 | 14.4 | 16.8 | 18 | 224 | 224.4 | 224 | 77.8 | 77.6 | 77.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30075 | 1 | 49.2 | 33343.3 | 1792 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:21 | Normal | 497.8 | 492.7 | 467 | 486.4 | 14.5 | 15 | 17.9 | 18.5 | 224.4 | 224 | 224.4 | 80.3 | 80.1 | 80 | 60 | 60.01 | 60 | 31064 | 1 | 50.1 | 33345.9 | 1792 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.2 | 6.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:26 | Normal | 498.5 | 492 | 458.7 | 491.2 | 15 | 15.5 | 18.7 | 18.8 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 82.4 | 82.2 | 82.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31921 | 1 | 50.8 | 33348.5 | 1792 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 5.6 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:31 | Normal | 501.2 | 488.9 | 446.8 | 485.4 | 15.3 | 15.9 | 19.3 | 19.3 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 83.9 | 83.4 | 83.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 32666 | 1 | 51.7 | 33351.2 | 1792 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.4 | 5.9 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:36 | Normal | 487.2 | 492 | 476.7 | 483.6 | 16.1 | 16.5 | 18.8 | 19.8 | 224 | 225 | 224.8 | 85.6 | 85.5 | 85.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33262 | 1 | 52.5 | 33353.9 | 1793 | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:41 | Normal | 490.9 | 489.7 | 458.6 | 478.9 | 16.5 | 16.9 | 19.8 | 20.1 | 224 | 224.2 | 225 | 87.7 | 87.8 | 87.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 34056 | 1 | 53.2 | 33356.7 | 1793 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.7 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:46 | Normal | 487.7 | 489.6 | 460.6 | 481.2 | 17.2 | 17.5 | 20.3 | 20.7 | 224 | 224 | 224.6 | 90.1 | 89.8 | 89.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 34912 | 1 | 53.9 | 33359.6 | 1793 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 6 | 7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:51 | Normal | 490.7 | 486.6 | 460.5 | 476.1 | 17.9 | 18.3 | 20.9 | 21.6 | 224.4 | 224.8 | 224.4 | 92.8 | 92.6 | 92.4 | 60 | 59.99 | 60 | 35960 | 1 | 54.6 | 33362.6 | 1793 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 6 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 08:56 | Normal | 491.5 | 489.6 | 479.7 | 462.5 | 19.8 | 19.7 | 21 | 23 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 102.7 | 102.3 | 102.5 | 60 | 59.99 | 60 | 35946 | 1 | 55.1 | 33365.3 | 1793 | 6.1 | 6.2 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.7 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:01 | Normal | 499.5 | 477 | 461.9 | 479.3 | 23.8 | 25.5 | 27 | 28.2 | 224.8 | 224.8 | 224.6 | 122.5 | 122.2 | 122.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44071 | 1 | 55.6 | 33368.2 | 1793 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0.5 | 7.7 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:06 | Normal | 475.3 | 479.8 | 484.9 | 470.1 | 9.7 | 9.5 | 8.8 | 10.3 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 48.8 | 48.7 | 48.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16351 | 1 | 55.9 | 33370.7 | 1793 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:11 | Normal | 478.9 | 478.6 | 449.7 | 473.1 | 26 | 26.7 | 28.3 | 29.3 | 225.2 | 224.6 | 224.6 | 125.7 | 125.4 | 125.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 45254 | 1 | 56.9 | 33374.2 | 1793 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 0.3 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 8 | 10 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:16 | Normal | 487.1 | 492.8 | 474.2 | 457.6 | 9.5 | 9.2 | 9 | 10.7 | 221.8 | 222.2 | 222 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25224 | 1 | 57.4 | 33376.5 | 1793 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:21 | Normal | 488.2 | 482.8 | 481.9 | 478.4 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.8 | 221.2 | 221.8 | 221.8 | 37.6 | 37.4 | 37.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13448 | 1 | 55.1 | 33377.7 | 1793 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:26 | Normal | 482.4 | 479.1 | 479.9 | 477.3 | 10.5 | 10.8 | 9.8 | 11.2 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 19175 | 1 | 54.8 | 33380.1 | 1793 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:31 | Normal | 490.4 | 472.1 | 484 | 477.5 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11377 | 1 | 53.5 | 33381.3 | 1793 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:36 | Normal | 529.1 | 528.9 | 520.9 | 531.5 | 24.2 | 26.8 | 21.2 | 24 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 110 | 109.7 | 109.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43517 | 1 | 52 | 33382.7 | 1794 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 0 | 8.2 | 9.2 | 9 | 0.2 | 5 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:41 | Normal | 491.8 | 483.5 | 479 | 473.5 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 8.6 | 221 | 221.4 | 221.2 | 40.9 | 41 | 41.2 | 60 | 60.02 | 60 | 15192 | 1 | 52 | 33384.7 | 1794 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:46 | Normal | 501 | 484.7 | 468.8 | 487.2 | 7.8 | 8 | 7.3 | 8.3 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 40 | 39.9 | 40.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14357 | 1 | 51.2 | 33385.9 | 1794 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:51 | Normal | 493.1 | 483.7 | 480.4 | 475.8 | 7.5 | 7.8 | 6.8 | 8 | 221.2 | 221.8 | 221.6 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13748 | 1 | 50.6 | 33387.5 | 1794 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 09:56 | Normal | 500.6 | 494.4 | 495.5 | 486.9 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 9 | 222.2 | 222.8 | 222.4 | 43.7 | 43.5 | 43.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15813 | 1 | 50 | 33388.8 | 1794 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:01 | Normal | 497.4 | 488.1 | 479.9 | 482.5 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 31.9 | 31.9 | 32.2 | 60 | 60.02 | 60 | 11362 | 1 | 50.8 | 33390.8 | 1794 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:06 | Normal | 488.3 | 478.8 | 480.9 | 484.8 | 27 | 28 | 28.4 | 29.4 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 49215 | 1 | 51.3 | 33393.8 | 1794 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 0.6 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 0.7 | 8.5 | 9.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:11 | Normal | 495.5 | 482.1 | 498.8 | 485.1 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 221.2 | 222.2 | 221.8 | 41 | 40.6 | 41 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14932 | 1 | 51.9 | 33394.9 | 1794 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:16 | Normal | 519.6 | 468.4 | 508.5 | 512.8 | 20.2 | 25.8 | 22.3 | 23.5 | 224.4 | 224.2 | 224 | 102.5 | 102.3 | 102.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 48001 | 1 | 54.4 | 33398.9 | 1794 | 6.7 | 7 | 6.9 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 0.3 | 7.3 | 8.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:21 | Normal | 497.3 | 487.8 | 488.5 | 485.9 | 6 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 221.4 | 222 | 221.6 | 30 | 29.9 | 30 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22440 | 1 | 55.4 | 33401.5 | 1794 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:26 | Normal | 470.3 | 467 | 477.1 | 464.5 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15372 | 1 | 57.4 | 33404.8 | 1794 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:31 | Normal | 543.8 | 537.1 | 527.2 | 549.4 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 22.9 | 224 | 224 | 224.8 | 133.2 | 133 | 133 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 39617 | 1 | 55.5 | 33406.1 | 1794 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 7.9 | 8.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:36 | Normal | 491.3 | 490.1 | 489.9 | 472.4 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 9.3 | 220.4 | 221.4 | 221 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14590 | 1 | 55.3 | 33408.8 | 1795 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:41 | Normal | 499.5 | 488.4 | 502.6 | 483.1 | 27 | 28.6 | 26.5 | 29.5 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 133.3 | 132.7 | 132.5 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 49581 | 1 | 56.7 | 33412.2 | 1795 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.6 | 8.4 | 8.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:46 | Normal | 492.4 | 479.2 | 486.1 | 491.6 | 27.5 | 29.2 | 28.3 | 27.2 | 224 | 223.6 | 224.4 | 133.1 | 133 | 132.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49592 | 1 | 59.8 | 33416.3 | 1795 | 9 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.6 | 9 | 9.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:51 | Normal | 458.8 | 459.7 | 456.8 | 452.3 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 10.8 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 48.9 | 48.6 | 48.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 16786 | 1 | 61.8 | 33419.6 | 1795 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 10:56 | Normal | 471.4 | 464 | 468.5 | 463.1 | 11.4 | 11.7 | 10.3 | 11.6 | 221.8 | 222 | 222 | 54.8 | 54.3 | 54.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 19806 | 1 | 58.7 | 33421.2 | 1795 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:01 | Normal | 474.4 | 463.1 | 466.4 | 461.9 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 7.8 | 221.2 | 222.6 | 222 | 36.4 | 36.6 | 36.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13289 | 1 | 57.2 | 33423 | 1795 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:06 | Normal | 522.3 | 522 | 522.8 | 526.2 | 26.9 | 26.8 | 26.3 | 25.5 | 225.4 | 224.6 | 225.8 | 133.4 | 132.7 | 132.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 49635 | 1 | 55.1 | 33424.7 | 1795 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 8.3 | 8.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:11 | Normal | 497.3 | 499 | 500 | 501.5 | 28.2 | 28 | 27.2 | 27 | 225.4 | 224.8 | 224.6 | 133.2 | 132.8 | 132.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 49786 | 1 | 58 | 33428.8 | 1795 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9 | 0.5 | 8.5 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:16 | Normal | 458.7 | 461.5 | 462.4 | 454.9 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 8.1 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13179 | 1 | 59.1 | 33431.7 | 1795 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:21 | Normal | 467.9 | 462.7 | 468.5 | 451.9 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10619 | 1 | 57 | 33433.1 | 1795 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:26 | Normal | 468.7 | 475.5 | 474.9 | 470.3 | 29 | 29.4 | 29.1 | 29.6 | 226.6 | 225 | 226.4 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 49856 | 1 | 57.8 | 33436.7 | 1795 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 9.3 | 9.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:31 | Normal | 474.5 | 473.4 | 458.6 | 451.1 | 28.3 | 28.8 | 29.6 | 30.1 | 225.8 | 225.4 | 226 | 133 | 132.8 | 132.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 50000 | 1 | 60.1 | 33440.4 | 1795 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 0.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 0.5 | 9.5 | 9.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:36 | Normal | 468.8 | 464.5 | 461.9 | 456.7 | 29 | 29.6 | 29.3 | 29.8 | 226 | 225.8 | 226 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 49170 | 1 | 62.1 | 33444.5 | 1796 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 0.5 | 9.2 | 9.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:41 | Normal | 489.1 | 488.7 | 491.7 | 484.2 | 29 | 28.7 | 27.1 | 28.3 | 226 | 225.8 | 226.2 | 133.3 | 132.9 | 133 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 50023 | 1 | 64.5 | 33448.7 | 1796 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.3 | 0.5 | 8.4 | 8.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:46 | Normal | 467.6 | 459.2 | 461.8 | 450.5 | 28.7 | 29.7 | 28.9 | 29.5 | 225.6 | 225 | 226 | 129.3 | 128.8 | 128.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 48503 | 1 | 64.9 | 33452.1 | 1796 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.6 | 9.2 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:51 | Normal | 471.4 | 465.8 | 463.4 | 462.2 | 29.3 | 30.1 | 29.5 | 29.6 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 133.2 | 133 | 132.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 49901 | 1 | 66.6 | 33456.2 | 1796 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 0.6 | 9.3 | 9.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 11:56 | Normal | 498.2 | 491.2 | 475.5 | 482.9 | 14.5 | 9.6 | 9.3 | 7.2 | 223.2 | 223 | 223.6 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36607 | 1 | 67.7 | 33459.9 | 1796 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 1.8 | 3 | 2.6 | 2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:01 | Normal | 464.8 | 454.5 | 453.8 | 452.5 | 29.6 | 30.3 | 29.8 | 29.6 | 226.4 | 225.4 | 226 | 131.8 | 131.2 | 131.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 49372 | 1 | 67 | 33463.3 | 1796 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 0.4 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 0.6 | 9.4 | 9.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:06 | Normal | 484.8 | 462.7 | 490.7 | 470.2 | 28.8 | 31.5 | 26.2 | 29.3 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 49858 | 1 | 68.3 | 33467.1 | 1796 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.4 | 10.3 | 10 | 10.2 | 0.6 | 8.3 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:11 | Normal | 450.1 | 459.2 | 469.2 | 430.8 | 21.4 | 25.1 | 23.3 | 23.8 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 104.3 | 104 | 104 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 28100 | 1 | 69.3 | 33470.9 | 1796 | 6.5 | 6.7 | 7 | 0.5 | 7.1 | 7.4 | 7 | 1.7 | 6.6 | 7.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:16 | Normal | 480.4 | 480.6 | 480.4 | 480.4 | 29.6 | 29.2 | 28.1 | 27.8 | 225 | 225 | 225.4 | 133.4 | 132.9 | 132.6 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 49869 | 1 | 70.1 | 33475 | 1796 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.4 | 9.5 | 9 | 9.4 | 0.8 | 8.8 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:21 | Normal | 456.2 | 436.9 | 447.8 | 441.1 | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 221.6 | 222.8 | 221.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10611 | 1 | 69.1 | 33477.4 | 1796 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:26 | Normal | 503.9 | 511.6 | 508.8 | 519.2 | 29.7 | 27.6 | 26.8 | 23.9 | 225.4 | 224.4 | 225.4 | 133.6 | 132.7 | 132.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 48847 | 1 | 65.3 | 33479.4 | 1796 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 8.5 | 8.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:31 | Normal | 482.4 | 494.2 | 513.4 | 499 | 30.7 | 29.2 | 23.8 | 26.6 | 225.4 | 224.8 | 225 | 133.2 | 132.9 | 132.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 49820 | 1 | 64.3 | 33482.1 | 1796 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 7.6 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:36 | Normal | 462.9 | 457.6 | 456.6 | 462 | 28.8 | 29.5 | 27.7 | 27.8 | 225 | 224.6 | 225.4 | 126.6 | 126.5 | 126.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 47473 | 1 | 66.4 | 33486.2 | 1797 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 0.5 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 8.8 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:41 | Normal | 468.7 | 452.9 | 460.4 | 453.1 | 29.1 | 30.1 | 28.1 | 28.5 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 129.2 | 129 | 128.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 48206 | 1 | 67.9 | 33490.1 | 1797 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 0.3 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 0.6 | 8.9 | 9.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:46 | Normal | 453.8 | 445.5 | 440.3 | 434.8 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 5 | 220.4 | 221.6 | 221 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8179 | 1 | 67.2 | 33492.6 | 1797 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:51 | Normal | 505.1 | 493.9 | 514.1 | 500.6 | 28.3 | 29.6 | 24.6 | 26.9 | 224.6 | 224.8 | 225 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 59.99 | 60 | 60 | 49602 | 1 | 63.4 | 33494.4 | 1797 | 9.1 | 9.1 | 9 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 7.8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 12:56 | Normal | 465.6 | 460.4 | 463.5 | 457 | 30.3 | 31 | 28.6 | 29.1 | 224.8 | 224 | 224.4 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 49462 | 1 | 65.4 | 33498.6 | 1797 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 0.4 | 10 | 9.7 | 9.9 | 0.7 | 8.9 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:01 | Normal | 486.9 | 478.6 | 481.5 | 476.9 | 28.7 | 29.8 | 27.4 | 28.1 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 132.9 | 132.9 | 132.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 49554 | 1 | 67.7 | 33502.7 | 1797 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 0.4 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 0.6 | 8.6 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:06 | Normal | 455.3 | 455.3 | 448.9 | 443.4 | 8 | 7.9 | 6.7 | 7.5 | 222.8 | 223 | 223.2 | 35.5 | 35.2 | 35.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13466 | 1 | 66.6 | 33504.9 | 1797 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:11 | Normal | 469.8 | 456.3 | 464.8 | 459.6 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8915 | 1 | 62.6 | 33505.9 | 1797 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:16 | Normal | 517.8 | 497.2 | 506.5 | 502.1 | 26.9 | 29.7 | 26.4 | 27 | 226.4 | 226.4 | 226.6 | 131.8 | 131.2 | 131.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 49899 | 1 | 59.5 | 33507.3 | 1797 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 0.6 | 8.3 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:21 | Normal | 476.1 | 469.9 | 472.6 | 465 | 28.2 | 28.5 | 26.2 | 26.8 | 226.2 | 226 | 226.8 | 124.6 | 124.5 | 124.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 46993 | 1 | 62.2 | 33511.4 | 1797 | 9 | 9.1 | 9 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.5 | 8.3 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:26 | Normal | 471.6 | 462.4 | 471.7 | 463.2 | 28.6 | 29.3 | 26.2 | 26.5 | 227.6 | 227.8 | 228.6 | 123.4 | 123.2 | 123 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 46662 | 1 | 64.4 | 33515.2 | 1797 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 0.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.6 | 8.3 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:31 | Normal | 458.3 | 447.7 | 470.8 | 471.6 | 27.3 | 26.8 | 18.3 | 17 | 227.2 | 227.2 | 226.6 | 79.5 | 79.4 | 79 | 59.96 | 60 | 59.98 | 42390 | 1 | 66.2 | 33519 | 1797 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 1 | 8.9 | 8 | 8.4 | 1 | 6 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:36 | Normal | 464.4 | 458 | 456.9 | 460.3 | 29.1 | 29.7 | 26.8 | 27.1 | 228.2 | 227.6 | 227.6 | 124.1 | 123.9 | 123.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 46864 | 1 | 66.5 | 33522.4 | 1798 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0.3 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:41 | Normal | 484.5 | 454.6 | 467 | 473.4 | 29.7 | 33 | 29.4 | 27.3 | 227.4 | 227.2 | 227.2 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32341 | 1 | 68.2 | 33526.3 | 1798 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 1.5 | 10.3 | 9 | 9.5 | 1.7 | 9.4 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:46 | Normal | 457.2 | 454.3 | 462 | 443.4 | 31.4 | 31.6 | 28.1 | 29.2 | 228 | 227.4 | 227.6 | 130.8 | 130 | 130.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 49924 | 1 | 68.6 | 33529.7 | 1798 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0.4 | 10.6 | 10 | 10 | 0.7 | 8.8 | 9.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:51 | Normal | 460.7 | 446.4 | 461.7 | 450.2 | 5.8 | 6 | 5.1 | 5.9 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10068 | 1 | 66.2 | 33531.4 | 1798 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 13:56 | Normal | 478.2 | 462.8 | 474.9 | 460.2 | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 6 | 225 | 225.4 | 224.8 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10034 | 1 | 61.9 | 33532.2 | 1798 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:01 | Normal | 488 | 482.6 | 466.5 | 473.8 | 6.9 | 7 | 6 | 7.1 | 224.6 | 225.4 | 224.4 | 33.7 | 33.5 | 33.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12211 | 1 | 58.6 | 33533.1 | 1798 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:06 | Normal | 490.5 | 483.2 | 491.6 | 477.2 | 8.6 | 9.1 | 8.1 | 9.8 | 224.8 | 225.8 | 225 | 46.6 | 46.4 | 46.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14638 | 1 | 56.7 | 33534.2 | 1798 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 2 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:11 | Normal | 487.8 | 482.5 | 485.2 | 481.6 | 10.3 | 10.6 | 9 | 10.1 | 224.2 | 225.6 | 225.2 | 49.8 | 49.7 | 49.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18329 | 1 | 56.1 | 33535.9 | 1798 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:16 | Normal | 489.9 | 487.6 | 481.4 | 476.8 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 7.7 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13476 | 1 | 55.3 | 33537.2 | 1798 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:21 | Normal | 487.4 | 477.5 | 490.5 | 483 | 8.2 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14665 | 1 | 54.1 | 33538.4 | 1798 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:26 | Normal | 498.9 | 476.8 | 479.7 | 471.2 | 29.7 | 31.1 | 26.8 | 27.8 | 227.2 | 227.4 | 227.6 | 132.2 | 132.3 | 131.9 | 60 | 60 | 59.98 | 50281 | 1 | 54.4 | 33541.2 | 1798 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 0.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 0.6 | 8.1 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:31 | Normal | 487.2 | 474.2 | 483.6 | 475.1 | 15.1 | 14.5 | 10.3 | 10.2 | 224.8 | 225 | 225 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 23933 | 1 | 57.7 | 33544.3 | 1798 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5 | 4.4 | 0.3 | 2.8 | 3.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:36 | Normal | 467.7 | 471.5 | 473.7 | 466.1 | 5.7 | 5.8 | 4.5 | 5.3 | 222.8 | 224.4 | 223.4 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 60 | 59.99 | 60 | 9605 | 1 | 56 | 33545.3 | 1799 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:41 | Normal | 481.8 | 473.3 | 463.7 | 465.1 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | 4.4 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 22.1 | 22 | 22.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8173 | 1 | 53.9 | 33546 | 1799 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:46 | Normal | 482.6 | 478.3 | 481.4 | 468.8 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 223 | 223.8 | 223.2 | 15.9 | 15.8 | 16 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6202 | 1 | 52.1 | 33546.6 | 1799 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:51 | Normal | 465.7 | 472.4 | 475.5 | 463 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 222.2 | 223.2 | 223.4 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3829 | 1 | 50.7 | 33547 | 1799 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 14:56 | Normal | 449.7 | 459.4 | 472.6 | 468 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3099 | 1 | 49.4 | 33547.3 | 1799 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:01 | Normal | 451.8 | 465.4 | 471.5 | 479 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3134 | 1 | 48.1 | 33547.6 | 1799 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:06 | Normal | 488 | 491.7 | 469.8 | 486.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 222.8 | 223.4 | 223 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4419 | 1 | 46.9 | 33547.9 | 1799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:11 | Normal | 479.7 | 492.4 | 465.4 | 483.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4325 | 1 | 45.9 | 33548.3 | 1799 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:16 | Normal | 476.8 | 487.4 | 484.6 | 489.2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 223.6 | 225 | 224 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4090 | 1 | 49 | 33548.6 | 1799 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:21 | Normal | 500.8 | 502.5 | 493.8 | 485.3 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 224 | 225.4 | 224.2 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4641 | 1 | 49.9 | 33549 | 1799 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:26 | Normal | 496.8 | 488.7 | 487.1 | 485.4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 12.7 | 12.9 | 13 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 4946 | 1 | 46.5 | 33549.4 | 1799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:31 | Normal | 496.9 | 497.6 | 497.1 | 492.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 224.4 | 225.4 | 224.6 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5385 | 1 | 45.3 | 33549.8 | 1799 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:36 | Normal | 486.7 | 493.5 | 501.5 | 486.9 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5152 | 1 | 46.9 | 33550.2 | 1800 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:41 | Normal | 501.8 | 502.5 | 488.9 | 496.3 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 225 | 226 | 225.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7340 | 1 | 48.1 | 33550.7 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:46 | Normal | 506.7 | 504.5 | 502.2 | 496.7 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 22 | 22 | 22 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8063 | 1 | 49 | 33551.4 | 1800 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:51 | Normal | 501.9 | 501.7 | 495.9 | 497.3 | 4.5 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 225 | 226 | 225.8 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 8214 | 1 | 49.9 | 33552 | 1800 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 15:56 | Normal | 510.8 | 504.5 | 499.3 | 494.8 | 5 | 5 | 4 | 4.6 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8897 | 1 | 45.6 | 33552.7 | 1800 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:01 | Normal | 504.7 | 500.5 | 509.8 | 499.3 | 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 30.9 | 30.9 | 31 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11567 | 1 | 47.8 | 33553.6 | 1800 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:06 | Normal | 496.8 | 500.5 | 507.4 | 501.8 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.8 | 226 | 226.8 | 226.6 | 30.7 | 30.4 | 30.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11267 | 1 | 49.6 | 33554.5 | 1800 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:11 | Normal | 499.1 | 495.2 | 499.6 | 493.1 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 6 | 226.2 | 227 | 226 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 11799 | 1 | 46.1 | 33555.5 | 1800 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:16 | Normal | 494.9 | 496.6 | 494.6 | 493 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11247 | 1 | 47.7 | 33556.5 | 1800 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:21 | Normal | 489.9 | 499.7 | 498.5 | 499.9 | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 5.6 | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11153 | 1 | 49.6 | 33557.4 | 1800 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:26 | Normal | 495.8 | 501.5 | 498.6 | 499 | 6.8 | 6.7 | 5.6 | 6 | 226 | 227 | 226.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11896 | 1 | 46.5 | 33558.4 | 1800 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:31 | Normal | 497.8 | 508.5 | 508 | 496.4 | 8.6 | 8.7 | 6.5 | 7 | 227 | 227.2 | 226.4 | 39.3 | 39.1 | 39.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14511 | 1 | 46.9 | 33559.4 | 1800 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:36 | Normal | 495.8 | 502.6 | 503.7 | 505.1 | 10.3 | 10.2 | 7.5 | 7.8 | 226.8 | 227.8 | 226.6 | 45.8 | 45.5 | 45.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 17171 | 1 | 49.2 | 33560.7 | 1801 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:41 | Normal | 503.2 | 497.8 | 497.3 | 497.8 | 9.9 | 10.3 | 7.2 | 7.5 | 227 | 226.8 | 226.6 | 44.5 | 44.3 | 44.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16403 | 1 | 48 | 33562 | 1801 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:46 | Normal | 498.3 | 491.3 | 494.2 | 487.7 | 9 | 9.8 | 6.6 | 7 | 227 | 227.8 | 227.2 | 40.9 | 40.7 | 40.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15271 | 1 | 45.8 | 33563.4 | 1801 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:51 | Normal | 484.6 | 474.4 | 480.6 | 474.9 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7195 | 1 | 46.3 | 33564.1 | 1801 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 16:56 | Normal | 489.4 | 479 | 472.6 | 475.1 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 225.6 | 226.6 | 226 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 60 | 60 | 59.99 | 6743 | 1 | 49 | 33564.7 | 1801 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:01 | Normal | 494.5 | 478.2 | 491.4 | 483.9 | 3 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 225 | 226 | 226.4 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5766 | 1 | 47.8 | 33565.2 | 1801 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:06 | Normal | 494.8 | 484.6 | 497.2 | 491.6 | 2.9 | 3 | 2.1 | 2.5 | 225.4 | 227 | 226.6 | 13.9 | 14 | 14.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5418 | 1 | 46.2 | 33565.7 | 1801 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:11 | Normal | 508.1 | 497.7 | 499.5 | 488.1 | 4.3 | 6.1 | 3.2 | 3.5 | 226.2 | 227.6 | 226.2 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8579 | 1 | 48.6 | 33566.4 | 1801 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:16 | Normal | 496.8 | 501.6 | 499.5 | 493.9 | 4.2 | 6.8 | 3.2 | 3.5 | 226.2 | 228 | 227 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8571 | 1 | 49.8 | 33567 | 1801 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:21 | Normal | 493.8 | 489.6 | 491.8 | 493.1 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 2 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 12 | 12.1 | 12.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4969 | 1 | 45.4 | 33567.6 | 1801 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:26 | Normal | 508.7 | 499.4 | 491.4 | 491 | 2.8 | 5.1 | 2.1 | 2.4 | 226.8 | 227.8 | 226.6 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 6550 | 1 | 47.9 | 33568.1 | 1801 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:31 | Normal | 491.9 | 489.6 | 490 | 467.3 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 1.6 | 225.6 | 227.8 | 226.2 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4322 | 1 | 49.5 | 33568.5 | 1801 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:36 | Normal | 469.9 | 457.1 | 479.1 | 478.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 225.4 | 227 | 226 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2301 | 1 | 46.9 | 33568.7 | 1802 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:41 | Normal | 473.7 | 463.5 | 460.5 | 470.1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 225.8 | 227 | 226.4 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2160 | 1 | 46.6 | 33568.9 | 1802 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:46 | Normal | 479.8 | 464.6 | 456.5 | 455.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 226.2 | 227.8 | 227 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2035 | 1 | 48.1 | 33569.1 | 1802 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:51 | Normal | 479.7 | 463.7 | 472.2 | 460.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1870 | 1 | 48.8 | 33569.3 | 1802 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 17:56 | Normal | 476.7 | 459.4 | 466.3 | 456.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 226.4 | 228.6 | 227.6 | 4.9 | 5 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1913 | 1 | 49.2 | 33569.4 | 1802 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:01 | Normal | 487.7 | 484.5 | 455.4 | 472.8 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 226.8 | 228.8 | 228 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2057 | 1 | 49.5 | 33569.6 | 1802 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:06 | Normal | 479.8 | 468.6 | 475.5 | 471 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 227.4 | 229 | 228 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1538 | 1 | 49.6 | 33569.8 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:11 | Normal | 472.5 | 452.8 | 458.4 | 471.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 227.2 | 228.8 | 227.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1186 | 1 | 49.7 | 33569.9 | 1802 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:16 | Normal | 466.9 | 425.9 | 446.3 | 475.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 226.8 | 228 | 227.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 673 | 1 | 49.6 | 33569.9 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:21 | Normal | 460 | 394.8 | 426.9 | 423.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 413 | 1 | 49.4 | 33570 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:26 | Normal | 398.8 | 199.9 | 244.4 | 347.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.6 | 228 | 227.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 236 | 1 | 48.9 | 33570 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:31 | Normal | 402.8 | 199.5 | 199.5 | 268.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 131 | 1 | 48.2 | 33570 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:36 | Normal | 412.8 | 181.9 | 194.5 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31 | 1 | 45.8 | 33570 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:41 | Normal | 185.3 | 189.7 | 191.8 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 226.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9 | 1 | 49.8 | 33570 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:46 | Normal | 206.8 | 201 | 194 | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 49 | 33570 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-10 18:51 | Normal | 184.9 | 195.6 | 196.6 | 210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.2 | 226 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7 | 1 | 47.6 | 33570 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0