## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-10 05:10 | Wait | 486.7 | 486.7 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 26880.6 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:15 | Wait | 517.2 | 516 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 26880.6 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:20 | Normal | 438.3 | 199.9 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 169 | 1 | 24.3 | 26880.6 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:25 | Normal | 471.4 | 199.7 | 473 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 270 | 1 | 24.6 | 26880.7 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:30 | Normal | 535.9 | 324.7 | 505.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 233.8 | 234.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 502 | 1 | 24.8 | 26880.7 | 1918 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:35 | Normal | 548.9 | 492.8 | 519.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1130 | 1 | 25.1 | 26880.8 | 1918 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:40 | Normal | 559.4 | 484.4 | 522.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 1180 | 1 | 25.3 | 26880.9 | 1918 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:45 | Normal | 548.5 | 533.8 | 531.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 234 | 234.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 989 | 1 | 25.6 | 26880.9 | 1918 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:50 | Normal | 541.7 | 546.9 | 531.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 2.9 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1117 | 1 | 25.8 | 26881 | 1919 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 05:55 | Normal | 575.6 | 461.8 | 532.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1415 | 1 | 26 | 26881.1 | 1919 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:00 | Normal | 583.5 | 480.7 | 513.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1652 | 1 | 26.3 | 26881.3 | 1919 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:05 | Normal | 601.1 | 365.9 | 526.2 | 0 | 1.1 | 2 | 0.8 | 0 | 236.2 | 233.6 | 234.4 | 5 | 5.2 | 4.8 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1939 | 1 | 26.4 | 26881.4 | 1919 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:10 | Normal | 590.6 | 405.7 | 535 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2140 | 1 | 26.7 | 26881.6 | 1919 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:15 | Normal | 569.6 | 466.8 | 525.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 234 | 231.8 | 232.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1674 | 1 | 26.8 | 26881.7 | 1919 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:20 | Normal | 612.9 | 558.9 | 548.1 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 6.9 | 7 | 6.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2688 | 1 | 27 | 26881.9 | 1919 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:25 | Normal | 532.6 | 555.8 | 539.7 | 0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 9.8 | 10 | 9.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3864 | 1 | 27.2 | 26882.2 | 1919 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:30 | Normal | 583 | 566 | 557 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4316 | 1 | 27.4 | 26882.5 | 1919 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:35 | Normal | 601.8 | 564.8 | 550.9 | 0 | 4.8 | 3.4 | 1 | 0 | 234.4 | 232 | 232.6 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5426 | 1 | 27.7 | 26882.9 | 1919 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:40 | Normal | 594.7 | 574.8 | 493.6 | 0 | 5.6 | 3.8 | 2.2 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6578 | 1 | 27.9 | 26883.4 | 1919 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:45 | Normal | 603.7 | 568.8 | 561.3 | 0 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | 0 | 233.6 | 233 | 232.4 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7542 | 1 | 28.2 | 26884 | 1919 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:50 | Normal | 595.1 | 576 | 544.1 | 0 | 7.3 | 4.8 | 3.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 21.9 | 22.2 | 21.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8645 | 1 | 28.5 | 26884.7 | 1920 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 06:55 | Normal | 595.9 | 572.8 | 530.4 | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 5874 | 1 | 28.7 | 26885.2 | 1920 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:00 | Normal | 591 | 532 | 552.9 | 0 | 4.3 | 3 | 2.7 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5363 | 1 | 28.9 | 26885.6 | 1920 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:05 | Normal | 596.1 | 575.6 | 558.8 | 0 | 8.6 | 5.7 | 5.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.4 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11182 | 1 | 29.3 | 26886.4 | 1920 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:10 | Normal | 588.3 | 573.8 | 556.9 | 0 | 8.8 | 5.9 | 5.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 28.9 | 29.1 | 28.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 11307 | 1 | 29.7 | 26887.4 | 1920 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:15 | Normal | 586.2 | 581.4 | 542.8 | 0 | 9.2 | 6 | 6.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11742 | 1 | 30.2 | 26888.3 | 1920 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:20 | Normal | 589.4 | 581 | 480.9 | 0 | 9.6 | 6.3 | 8.6 | 0 | 234 | 232.2 | 232.2 | 32.5 | 32.6 | 32.3 | 59.99 | 60 | 60 | 12680 | 1 | 30.7 | 26889.4 | 1920 | 0.6 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:25 | Normal | 606 | 579.7 | 543.5 | 0 | 10.5 | 6.6 | 9 | 0 | 234 | 231.8 | 233.6 | 35.6 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14251 | 1 | 31.1 | 26890.5 | 1920 | 1.2 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:30 | Normal | 587.6 | 566.5 | 557.5 | 0 | 13 | 7.1 | 9.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 40.8 | 40.6 | 40.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15869 | 1 | 31.6 | 26891.7 | 1920 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 0 | 0 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:35 | Normal | 575.9 | 567.1 | 552.4 | 0 | 14 | 7.5 | 10 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16503 | 1 | 32.2 | 26893.1 | 1920 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:40 | Normal | 582.6 | 565 | 554.5 | 0 | 14.2 | 7.8 | 10.1 | 0 | 233.4 | 233 | 233.6 | 44.1 | 44.1 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60 | 17258 | 1 | 32.6 | 26894.5 | 1920 | 3.4 | 4 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:45 | Normal | 586.8 | 567.1 | 544.9 | 0 | 14.8 | 8.2 | 10.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 18177 | 1 | 33.1 | 26896 | 1920 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:50 | Normal | 586 | 566.7 | 545.1 | 0 | 15.7 | 8.5 | 11.4 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.6 | 47.8 | 47.9 | 47.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 18939 | 1 | 33.5 | 26897.5 | 1921 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 07:55 | Normal | 580.3 | 569.6 | 547 | 0 | 16.3 | 9 | 11.8 | 0 | 234 | 233.4 | 234.4 | 50 | 50 | 49.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19773 | 1 | 33.9 | 26899.2 | 1921 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:00 | Normal | 583.7 | 565.7 | 540.7 | 0 | 16.7 | 9.4 | 12.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.4 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 60 | 60 | 60 | 20345 | 1 | 34.3 | 26900.8 | 1921 | 4 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.7 | 0 | 0.3 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:05 | Normal | 577.8 | 555.1 | 542 | 0 | 17.6 | 10.5 | 12.7 | 0 | 234 | 232.4 | 234.4 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21418 | 1 | 34.8 | 26902.6 | 1921 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 0 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:10 | Normal | 575.4 | 518.6 | 543.7 | 0 | 18.2 | 12.6 | 13.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 234.2 | 57 | 57 | 56.8 | 60 | 60 | 59.99 | 22544 | 1 | 35.4 | 26904.4 | 1921 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.6 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:15 | Normal | 574.1 | 556.5 | 543.9 | 0 | 18.8 | 12.9 | 13.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234.2 | 59.6 | 59.6 | 59.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 23586 | 1 | 36 | 26906.3 | 1921 | 4.5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0 | 2.8 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:20 | Normal | 571.4 | 558.6 | 534.1 | 0 | 19.4 | 13.3 | 14 | 0 | 233 | 232.8 | 233.8 | 60.9 | 60.8 | 60.7 | 60 | 60 | 59.98 | 24151 | 1 | 36.7 | 26908.3 | 1921 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 0 | 2.9 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:25 | Normal | 568.4 | 560.6 | 538.9 | 0 | 19.9 | 13.6 | 14.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.4 | 62.7 | 62.7 | 62.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 24885 | 1 | 37.3 | 26910.4 | 1921 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0 | 3 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:30 | Normal | 570.7 | 555.8 | 534.2 | 0 | 20.5 | 14.1 | 14.8 | 0 | 234 | 232.8 | 234.4 | 64.5 | 64.4 | 64.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25620 | 1 | 37.9 | 26912.5 | 1921 | 5 | 5.5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.5 | 0 | 3.2 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:35 | Normal | 559.7 | 534.5 | 527.2 | 0 | 21.1 | 15 | 15.4 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.2 | 65.6 | 65.7 | 65.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26070 | 1 | 38.7 | 26914.6 | 1921 | 5 | 5.7 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 3.3 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:40 | Normal | 572.2 | 552.1 | 535.8 | 0 | 21.5 | 15 | 15.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 68 | 67.9 | 67.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26972 | 1 | 39.1 | 26916.8 | 1921 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 0.1 | 3.4 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:45 | Normal | 565.8 | 530 | 529.3 | 0 | 21.9 | 15.8 | 16.3 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 69.6 | 69.6 | 69.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 27880 | 1 | 39.5 | 26919.1 | 1921 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6 | 0.2 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:50 | Normal | 561.5 | 548.1 | 521.4 | 0 | 22.7 | 16 | 16.9 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 71.9 | 71.6 | 71.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28690 | 1 | 40 | 26921.4 | 1922 | 5.6 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 3.6 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 08:55 | Normal | 560.1 | 542 | 525.7 | 0 | 25.5 | 18.3 | 18.7 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 80.2 | 80.1 | 80 | 59.98 | 60 | 60.01 | 31961 | 1 | 40.5 | 26923.9 | 1922 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 0.5 | 4.1 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:00 | Normal | 558.5 | 539.4 | 532.2 | 0 | 23.2 | 18.3 | 13.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 69.6 | 69.5 | 69.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 35109 | 1 | 40.6 | 26926 | 1922 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 0.7 | 3.9 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:05 | Normal | 553 | 512.6 | 533.1 | 0 | 13.5 | 10.3 | 9 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.2 | 41.1 | 41.1 | 41 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17371 | 1 | 41.5 | 26928.2 | 1922 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:10 | Normal | 562.1 | 546.8 | 518 | 0 | 31.6 | 23.4 | 23.6 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235.2 | 98.7 | 98.5 | 98.3 | 60.01 | 60 | 60 | 40542 | 1 | 41.4 | 26930.4 | 1922 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 2.1 | 5 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:15 | Normal | 559.2 | 514.6 | 534 | 0 | 10.7 | 8 | 7.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12907 | 1 | 42.2 | 26932.5 | 1922 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:20 | Normal | 561.6 | 513 | 521.3 | 0 | 9.3 | 7.1 | 6.5 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229 | 30.1 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11759 | 1 | 40.9 | 26933.6 | 1922 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:25 | Normal | 575.5 | 530.7 | 540 | 0 | 11.6 | 8.7 | 8 | 0 | 230 | 229.8 | 230.2 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14316 | 1 | 40.2 | 26935.1 | 1922 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:30 | Normal | 565.3 | 491.6 | 532.6 | 0 | 8.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.8 | 28 | 28 | 27.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10914 | 1 | 40.2 | 26936.4 | 1922 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:35 | Normal | 569.1 | 482.8 | 531.4 | 0 | 9.9 | 7.9 | 6.6 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.8 | 32.1 | 32 | 32 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 12128 | 1 | 39.1 | 26937.2 | 1922 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:40 | Normal | 589.6 | 545.4 | 543.3 | 0 | 17.5 | 13.9 | 12.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 233 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 20281 | 1 | 39.3 | 26938.9 | 1922 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:45 | Normal | 576.3 | 503.4 | 520.6 | 0 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 229.8 | 229.8 | 229.6 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12256 | 1 | 39.1 | 26940.2 | 1922 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:50 | Normal | 573.3 | 531.8 | 544.5 | 0 | 10.6 | 8 | 7.3 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14784 | 1 | 38.9 | 26941.6 | 1923 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 09:55 | Normal | 570.9 | 528.9 | 536.3 | 0 | 9.1 | 6.8 | 6.1 | 0 | 229.4 | 229 | 230.6 | 30 | 30 | 30 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11469 | 1 | 38.6 | 26942.6 | 1923 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:00 | Normal | 564.7 | 526.4 | 518.5 | 0 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.8 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11462 | 1 | 39.6 | 26945 | 1923 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:05 | Normal | 551.8 | 531.9 | 520.8 | 0 | 33.5 | 27.8 | 24.1 | 0 | 235 | 234.8 | 235.2 | 106.9 | 107.1 | 106.4 | 59.99 | 60 | 60 | 43033 | 1 | 40 | 26947.1 | 1923 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:10 | Normal | 558 | 509.9 | 524.7 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 9652 | 1 | 41.2 | 26948.8 | 1923 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:15 | Normal | 543.3 | 526.6 | 509.2 | 0 | 18.9 | 19.5 | 27.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 81.3 | 81.4 | 81 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42038 | 1 | 41.8 | 26951.4 | 1923 | 5.1 | 5.3 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 6 | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:20 | Normal | 565.4 | 510.8 | 524.9 | 0 | 8 | 6.2 | 5.5 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 60 | 59.98 | 60 | 9101 | 1 | 43.5 | 26953.7 | 1923 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:25 | Normal | 543.2 | 517.5 | 503.8 | 0 | 39.1 | 32.1 | 28.3 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 121.6 | 121.6 | 121.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45556 | 1 | 44.8 | 26956.9 | 1923 | 9.6 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 5.2 | 6.9 | 9.5 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:30 | Normal | 554 | 515.6 | 530.4 | 0 | 9.6 | 7 | 6.3 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11421 | 1 | 44.7 | 26958.3 | 1923 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:35 | Normal | 552.6 | 526.9 | 528.6 | 0 | 39.7 | 34.5 | 28.7 | 0 | 236.4 | 235.6 | 235 | 127.8 | 127.9 | 127.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 49349 | 1 | 44.3 | 26960.7 | 1923 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 9.7 | 10.6 | 10.8 | 5.5 | 6.8 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:40 | Normal | 544.9 | 517.2 | 507.4 | 0 | 38.2 | 32 | 28 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.2 | 120.2 | 120.3 | 119.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 48913 | 1 | 45.5 | 26963.6 | 1923 | 9.1 | 10 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 10 | 5.1 | 6.8 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:45 | Normal | 531 | 522.5 | 517.4 | 0 | 23.4 | 18.1 | 17.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 73.9 | 74 | 73.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 35444 | 1 | 47.5 | 26967.1 | 1923 | 6 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 3.4 | 4.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:50 | Normal | 526.4 | 497.9 | 494.6 | 0 | 37.5 | 31.3 | 28 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.6 | 115.7 | 115.7 | 115.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 46071 | 1 | 49 | 26970.8 | 1924 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 4.9 | 6.4 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 10:55 | Normal | 551 | 506.5 | 519.4 | 0 | 12.3 | 9.2 | 8.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.2 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14518 | 1 | 48.7 | 26972.7 | 1924 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:00 | Normal | 555.2 | 507.6 | 523 | 0 | 10.8 | 8.5 | 7.6 | 0 | 231 | 230.4 | 230.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 60 | 60 | 60 | 13223 | 1 | 47.3 | 26974.3 | 1924 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:05 | Normal | 571.1 | 513.4 | 534 | 0 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230.2 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10999 | 1 | 45.2 | 26975.2 | 1924 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:10 | Normal | 543.8 | 514.6 | 505.7 | 0 | 36.3 | 30.6 | 26.7 | 0 | 236 | 235 | 236.8 | 113.7 | 113.6 | 113.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 45846 | 1 | 46.4 | 26978.6 | 1924 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 5.2 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:15 | Normal | 538.4 | 511.6 | 503.9 | 0 | 39.5 | 33 | 29 | 0 | 237 | 234.8 | 236.4 | 122.1 | 122 | 121.7 | 60 | 60 | 60.01 | 49094 | 1 | 47.7 | 26981.4 | 1924 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 9.3 | 10 | 10 | 5.4 | 6.7 | 9.6 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:20 | Normal | 559.7 | 462.8 | 518 | 0 | 12.1 | 10.8 | 8.6 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16816 | 1 | 46.8 | 26982.8 | 1924 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:25 | Normal | 549.7 | 497.6 | 511.8 | 0 | 35.3 | 31.1 | 26.1 | 0 | 237 | 235.6 | 236.4 | 111.4 | 111.1 | 111.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 45366 | 1 | 46.4 | 26985.2 | 1924 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 9 | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:30 | Normal | 538.1 | 508.6 | 500.1 | 0 | 35.5 | 30.2 | 26.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 237.6 | 109.5 | 109.4 | 109 | 60 | 59.99 | 60 | 44313 | 1 | 48.7 | 26988.8 | 1924 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 9 | 9 | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:35 | Normal | 535.4 | 503.5 | 495.4 | 0 | 34.5 | 29.5 | 25.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 106.3 | 106.3 | 105.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 43057 | 1 | 50.3 | 26992.4 | 1924 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8 | 8.7 | 8.5 | 5.1 | 6.3 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:40 | Normal | 521.4 | 497.7 | 490.8 | 0 | 36.3 | 30.8 | 26.9 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 110.5 | 110.6 | 110.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 44777 | 1 | 52 | 26996.1 | 1924 | 9 | 9.1 | 9 | 8.4 | 9.3 | 9.1 | 5.2 | 6.3 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:45 | Normal | 518.4 | 492.1 | 483.1 | 0 | 36.1 | 30.6 | 26.8 | 0 | 237 | 235.6 | 236.6 | 109.5 | 109.4 | 109.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 44625 | 1 | 53.7 | 26999.8 | 1924 | 9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 9.3 | 9 | 5 | 6.5 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:50 | Normal | 519.7 | 489.9 | 483.2 | 0 | 36.1 | 31 | 27 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.4 | 109.7 | 109.8 | 109.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44396 | 1 | 54.5 | 27003.3 | 1925 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 5.2 | 6.4 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 11:55 | Normal | 497 | 473.4 | 480.8 | 0 | 10.4 | 8.1 | 7.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 232 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 60 | 60 | 60.01 | 16378 | 1 | 55.8 | 27006.9 | 1925 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:00 | Normal | 518.5 | 506.8 | 484.2 | 0 | 36.3 | 29.6 | 27 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.4 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 44179 | 1 | 55.4 | 27009.8 | 1925 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 4.8 | 6 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:05 | Normal | 524 | 494.9 | 483.3 | 0 | 35.9 | 30.3 | 26.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 108.4 | 108.3 | 108 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 43847 | 1 | 56 | 27013.4 | 1925 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | 5.2 | 6 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:10 | Normal | 515.4 | 488.5 | 480.8 | 0 | 36.7 | 31.3 | 27.2 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.6 | 110.1 | 110.1 | 109.8 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 44476 | 1 | 57 | 27017.1 | 1925 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 9.4 | 9.3 | 5.3 | 6.5 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:15 | Normal | 519 | 494.4 | 487.7 | 0 | 37.5 | 31.8 | 27.7 | 0 | 237 | 235.8 | 235.8 | 111.4 | 111.4 | 111 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 45070 | 1 | 57.7 | 27020.7 | 1925 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.6 | 9.6 | 9.4 | 5.4 | 6.7 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:20 | Normal | 519.3 | 482.7 | 496.7 | 0 | 8.5 | 6.8 | 6 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 60 | 60 | 60 | 10148 | 1 | 58.1 | 27023.8 | 1925 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:25 | Normal | 541.6 | 499.6 | 508.1 | 0 | 8.4 | 6.8 | 5.9 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10375 | 1 | 54.7 | 27024.8 | 1925 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:30 | Normal | 554 | 510.7 | 517.6 | 0 | 8.7 | 7.1 | 6.3 | 0 | 230.6 | 230 | 231 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10943 | 1 | 51.7 | 27026.1 | 1925 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:35 | Normal | 539.9 | 495.6 | 510.3 | 0 | 34.4 | 30.5 | 25.6 | 0 | 236 | 235 | 237 | 108.9 | 108.8 | 108.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 44142 | 1 | 51.9 | 27029 | 1925 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8 | 8.9 | 8.7 | 5.4 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:40 | Normal | 530.1 | 505 | 504.1 | 0 | 33.7 | 29.2 | 25.2 | 0 | 236 | 235 | 236.2 | 106.2 | 106.1 | 105.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 42783 | 1 | 54.2 | 27032.6 | 1925 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 9.2 | 8.8 | 5.3 | 5.1 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:45 | Normal | 529.1 | 484.6 | 506.6 | 0 | 8.8 | 6.6 | 6.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.8 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9827 | 1 | 56.2 | 27036 | 1925 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:50 | Normal | 535.6 | 472.6 | 502.8 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.2 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7790 | 1 | 54.2 | 27037.2 | 1926 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 12:55 | Normal | 549.5 | 498.7 | 510.6 | 0 | 35 | 31 | 26 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 112.4 | 112.3 | 112 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45391 | 1 | 52.3 | 27039.4 | 1926 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 5.5 | 6.8 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:00 | Normal | 525 | 496.3 | 496.8 | 0 | 35.1 | 30.4 | 26.6 | 0 | 235 | 234.2 | 235 | 110 | 109.7 | 109.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 44255 | 1 | 55.3 | 27043.1 | 1926 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8 | 9.2 | 8.8 | 5.3 | 6.3 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:05 | Normal | 527.2 | 498.4 | 493.8 | 0 | 35.1 | 30 | 26.1 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 109.5 | 109.8 | 109.1 | 60 | 60 | 59.99 | 44074 | 1 | 56.5 | 27045.9 | 1926 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 9.2 | 8.7 | 5.2 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:10 | Normal | 549.3 | 496.3 | 509.4 | 0 | 7 | 5.8 | 5.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9200 | 1 | 55.6 | 27047.5 | 1926 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:15 | Normal | 558.9 | 478.3 | 513.3 | 0 | 8 | 7.6 | 7.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11675 | 1 | 51.9 | 27048.2 | 1926 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:20 | Normal | 544 | 458.5 | 515.1 | 0 | 33.1 | 31.3 | 24.2 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 104.3 | 104.2 | 103.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 42381 | 1 | 52.3 | 27051.2 | 1926 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.7 | 8.9 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:25 | Normal | 535.8 | 446.3 | 500.2 | 0 | 31.8 | 30.3 | 24 | 0 | 239 | 237 | 239 | 99 | 98.9 | 98.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40345 | 1 | 55.1 | 27054.6 | 1926 | 8 | 8 | 8 | 7.4 | 8.6 | 8 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:30 | Normal | 525.3 | 435 | 487.9 | 0 | 34.2 | 31.6 | 25.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 102.8 | 102.7 | 102.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 41967 | 1 | 57 | 27058 | 1926 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 9.5 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:35 | Normal | 532 | 448.5 | 501.1 | 0 | 33.3 | 30.1 | 24.6 | 0 | 239 | 236.8 | 238.4 | 100.7 | 101.1 | 100.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 40107 | 1 | 56.7 | 27060.3 | 1926 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:40 | Normal | 534.7 | 432.4 | 492.8 | 0 | 33.6 | 24.3 | 18 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237 | 86.2 | 86.3 | 85.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36592 | 1 | 57.8 | 27063.7 | 1926 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 8.9 | 5.6 | 4 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:45 | Normal | 523.3 | 404.7 | 478 | 0 | 35.6 | 30.8 | 26.1 | 0 | 238.4 | 237 | 237.6 | 100 | 100 | 99.7 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 42087 | 1 | 59.3 | 27066.9 | 1926 | 8.9 | 8.9 | 9 | 8.3 | 9.6 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:50 | Normal | 532.9 | 443.3 | 507.3 | 0 | 7.9 | 7 | 5.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 24.1 | 24.2 | 24 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9361 | 1 | 58.8 | 27069 | 1927 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 13:55 | Normal | 545.3 | 450.6 | 509.3 | 0 | 6.7 | 5.8 | 4.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 21 | 21.1 | 20.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8243 | 1 | 54.9 | 27069.7 | 1927 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:00 | Normal | 552 | 472.4 | 529 | 0 | 7.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 23.8 | 24 | 23.8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 9352 | 1 | 51.7 | 27070.4 | 1927 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:05 | Normal | 565.3 | 480.6 | 541.1 | 0 | 9.6 | 7.6 | 6.5 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60 | 60 | 60 | 11767 | 1 | 49.4 | 27071.3 | 1927 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:10 | Normal | 563.8 | 485.4 | 560.1 | 0 | 15.5 | 12.5 | 9.1 | 0 | 235.6 | 232.4 | 233.8 | 47 | 46.9 | 46.7 | 60 | 60 | 60 | 19563 | 1 | 47.8 | 27072.3 | 1927 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:15 | Normal | 561.6 | 492.5 | 531.1 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6.7 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 30 | 30.1 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11825 | 1 | 47.6 | 27073.9 | 1927 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:20 | Normal | 561.4 | 478.8 | 532.3 | 0 | 9.3 | 7.6 | 6.4 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11473 | 1 | 46.4 | 27074.8 | 1927 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:25 | Normal | 568.5 | 482 | 555.6 | 0 | 11.4 | 13.1 | 10.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 44.9 | 45.1 | 44.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14707 | 1 | 45.2 | 27075.9 | 1927 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:30 | Normal | 548.6 | 505.4 | 514.7 | 0 | 32.8 | 21.2 | 23.5 | 0 | 237.6 | 235 | 236.6 | 94.6 | 94.8 | 94 | 60 | 60 | 59.99 | 38922 | 1 | 47 | 27078.8 | 1927 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 9 | 2.3 | 4.5 | 5.1 | 7.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:35 | Normal | 545.1 | 436.7 | 521.3 | 0 | 6.8 | 5.6 | 4.8 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8342 | 1 | 47.2 | 27079.9 | 1927 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:40 | Normal | 551.3 | 443.6 | 513.7 | 0 | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 60 | 60 | 60.01 | 6721 | 1 | 45.3 | 27080.6 | 1927 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:45 | Normal | 554.5 | 449.5 | 518.2 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4944 | 1 | 43.8 | 27081 | 1927 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:50 | Normal | 533.2 | 459.4 | 520 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3012 | 1 | 42.5 | 27081.4 | 1928 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 14:55 | Normal | 540.4 | 458.5 | 507.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2364 | 1 | 41.6 | 27081.6 | 1928 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:00 | Normal | 538.4 | 473.6 | 514.9 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2195 | 1 | 40.7 | 27081.8 | 1928 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:05 | Normal | 552.4 | 469.6 | 529.8 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.09 | 60.06 | 60.06 | 2838 | 1 | 40 | 27082 | 1928 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:10 | Normal | 548.3 | 461.5 | 514.7 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 8 | 8.1 | 7.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 3139 | 1 | 39.5 | 27082.2 | 1928 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:15 | Normal | 556.7 | 471.6 | 527 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 233.4 | 231 | 232.2 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3148 | 1 | 38.6 | 27082.5 | 1928 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:20 | Normal | 562.5 | 444.4 | 527.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 0 | 233.8 | 231.2 | 231.8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3091 | 1 | 37.9 | 27082.7 | 1928 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:25 | Normal | 561.3 | 465.6 | 529.9 | 0 | 2.6 | 2 | 1.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 9 | 9.1 | 8.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 3531 | 1 | 37.2 | 27083 | 1928 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:30 | Normal | 569.4 | 485.7 | 524.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60 | 60 | 59.98 | 4066 | 1 | 36.8 | 27083.3 | 1928 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:35 | Normal | 568.7 | 477.5 | 525.7 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4171 | 1 | 36.5 | 27083.7 | 1928 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:40 | Normal | 570.6 | 483.6 | 537.8 | 0 | 3.8 | 3 | 2.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.6 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5149 | 1 | 36.3 | 27084 | 1928 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:45 | Normal | 574.6 | 469.5 | 544.9 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6383 | 1 | 36.1 | 27084.6 | 1928 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:50 | Normal | 576.7 | 474.7 | 540 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6661 | 1 | 36 | 27085.1 | 1929 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 15:55 | Normal | 580.1 | 486.7 | 546.4 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6982 | 1 | 36 | 27085.7 | 1929 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:00 | Normal | 573.9 | 486.5 | 546.7 | 0 | 6.3 | 5 | 4.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 60 | 60 | 60.01 | 8430 | 1 | 36 | 27086.3 | 1929 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:05 | Normal | 586.1 | 482.3 | 545.9 | 0 | 6.7 | 5.5 | 5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.2 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 8907 | 1 | 36.1 | 27087 | 1929 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:10 | Normal | 578.2 | 464.5 | 542 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.4 | 24 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9511 | 1 | 36.2 | 27087.8 | 1929 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:15 | Normal | 576.4 | 477.7 | 539.9 | 0 | 6.9 | 5.8 | 5.2 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.4 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9269 | 1 | 36.3 | 27088.6 | 1929 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:20 | Normal | 580.4 | 485.7 | 537 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 234.6 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 9111 | 1 | 36.4 | 27089.3 | 1929 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:25 | Normal | 580.4 | 485.6 | 538.8 | 0 | 7 | 6 | 5.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235 | 24.4 | 24.5 | 24.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9637 | 1 | 36.5 | 27090.1 | 1929 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:30 | Normal | 584.9 | 479.8 | 542.1 | 0 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.8 | 26.2 | 26.3 | 26 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10378 | 1 | 36.5 | 27091 | 1929 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:35 | Normal | 576.6 | 478.8 | 536.3 | 0 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 22.9 | 23 | 22.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8836 | 1 | 36.6 | 27091.7 | 1929 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:40 | Normal | 555 | 479.8 | 543.9 | 0 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 0 | 236 | 234.4 | 235.4 | 27.1 | 27.2 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10678 | 1 | 36.7 | 27092.6 | 1929 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:45 | Normal | 603.9 | 466.4 | 543.4 | 0 | 6 | 7.1 | 8.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10806 | 1 | 36.8 | 27093.5 | 1929 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:50 | Normal | 565.1 | 458 | 524.7 | 0 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5921 | 1 | 36.7 | 27094.2 | 1930 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 16:55 | Normal | 559.9 | 451.8 | 535 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 0 | 235.2 | 233 | 234.4 | 13 | 12.9 | 12.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5179 | 1 | 36.4 | 27094.6 | 1930 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:00 | Normal | 564.6 | 454.6 | 523.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 11 | 11.1 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4408 | 1 | 36.4 | 27095 | 1930 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:05 | Normal | 568.4 | 474.6 | 528.9 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 10 | 9.9 | 9.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3977 | 1 | 36.3 | 27095.4 | 1930 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:10 | Normal | 582.5 | 472.9 | 539.8 | 0 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.4 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 5568 | 1 | 36.2 | 27095.8 | 1930 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:15 | Normal | 585.5 | 467.9 | 544.9 | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.8 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4870 | 1 | 36 | 27096.2 | 1930 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:20 | Normal | 574.4 | 455.7 | 527.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 234.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 3779 | 1 | 36 | 27096.5 | 1930 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:25 | Normal | 559.4 | 459.3 | 534.7 | 0 | 2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 236.6 | 234.4 | 234.8 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3900 | 1 | 35.9 | 27096.8 | 1930 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:30 | Normal | 553.1 | 446.4 | 526.5 | 0 | 1.6 | 2 | 1.7 | 0 | 236.4 | 235 | 235.2 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2939 | 1 | 35.8 | 27097.1 | 1930 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:35 | Normal | 533.5 | 468.6 | 512.7 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236.8 | 233.8 | 233.6 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1772 | 1 | 35.6 | 27097.3 | 1930 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:40 | Normal | 547.3 | 424.4 | 508.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1611 | 1 | 35.3 | 27097.4 | 1930 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:45 | Normal | 532.5 | 456.5 | 519.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1546 | 1 | 35.1 | 27097.5 | 1930 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:50 | Normal | 522.1 | 470.5 | 521.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1434 | 1 | 34.9 | 27097.7 | 1931 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 17:55 | Normal | 541.5 | 487.7 | 501.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1425 | 1 | 34.7 | 27097.8 | 1931 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:00 | Normal | 533.5 | 443.4 | 511.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1506 | 1 | 34.6 | 27097.9 | 1931 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:05 | Normal | 521.4 | 471.5 | 501.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1230 | 1 | 34.4 | 27098 | 1931 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:10 | Normal | 523.5 | 502.5 | 487.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 892 | 1 | 34.2 | 27098.1 | 1931 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:15 | Normal | 510.4 | 420.6 | 477.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 483 | 1 | 34.1 | 27098.2 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:20 | Normal | 459.5 | 343.6 | 418.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 372 | 1 | 33.9 | 27098.2 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:25 | Normal | 355.1 | 199.6 | 415.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 243 | 1 | 33.7 | 27098.2 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:30 | Normal | 356.4 | 199.7 | 266.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235.2 | 235.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 154 | 1 | 33.4 | 27098.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:35 | Normal | 199.6 | 200 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 235.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 56 | 1 | 33.2 | 27098.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:40 | Normal | 214.8 | 204.6 | 193.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27 | 1 | 32.9 | 27098.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-10 18:45 | Normal | 197.1 | 203.6 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 24 | 1 | 32.7 | 27098.3 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0