## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-10 06:05 | Wait | 552.4 | 552.2 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 23.2 | 28052.6 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:05 | Wait | 560 | 559.8 | 556.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 215.4 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 24 | 28052.6 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:07 | Wait | 589.9 | 589.7 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 26.7 | 28052.6 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:08 | Wait | 601.8 | 601.6 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 28.2 | 28052.6 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:12 | Wait | 633.1 | 633.3 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.6 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.2 | 28052.6 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2025-05-10 06:15 | Normal | 200 | 604.1 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.2 | 216.8 | 217.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 671 | 1 | 33.6 | 28052.7 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:20 | Normal | 199.8 | 591 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 218.4 | 216.6 | 218 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 753 | 1 | 36.3 | 28052.7 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:25 | Normal | 220.9 | 604.1 | 597 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 870 | 1 | 38 | 28052.8 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:30 | Normal | 354.6 | 578.8 | 575 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1053 | 1 | 39.1 | 28052.9 | 1720 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:35 | Normal | 450.9 | 583.1 | 601.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 217.6 | 215.8 | 215.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1256 | 1 | 40.1 | 28053 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:40 | Normal | 535.8 | 601.5 | 595.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 216.2 | 214.6 | 214.8 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1456 | 1 | 40.7 | 28053.1 | 1720 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:45 | Normal | 618 | 599.9 | 588 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 216.4 | 215 | 214.8 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 1654 | 1 | 41.4 | 28053.2 | 1720 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:50 | Normal | 620.3 | 568 | 599.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 215.8 | 214.6 | 214.4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1750 | 1 | 42 | 28053.3 | 1720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 06:55 | Normal | 630.5 | 610.9 | 604.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 216 | 214.6 | 214.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 2043 | 1 | 42.6 | 28053.5 | 1720 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:00 | Normal | 606.9 | 599.8 | 584.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2205 | 1 | 43.1 | 28053.7 | 1720 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:05 | Normal | 622.7 | 612.9 | 595.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 2398 | 1 | 43.7 | 28053.9 | 1720 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:10 | Normal | 623.6 | 611.7 | 605.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217.4 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2847 | 1 | 44.1 | 28054.1 | 1721 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:15 | Normal | 639.9 | 628 | 605.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.6 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3573 | 1 | 44.5 | 28054.4 | 1721 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:20 | Normal | 662.3 | 619 | 622.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 218.6 | 216.4 | 217 | 6.5 | 6.4 | 7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4199 | 1 | 45 | 28054.7 | 1721 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:25 | Normal | 657.6 | 614.1 | 627.2 | 0 | 2 | 2.3 | 1.4 | 0 | 218.8 | 217 | 217.6 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4602 | 1 | 45.4 | 28055 | 1721 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:30 | Normal | 655.3 | 636.9 | 625.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 0 | 219 | 217 | 217.6 | 8.6 | 8 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5279 | 1 | 45.8 | 28055.4 | 1721 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:35 | Normal | 629.7 | 632 | 610.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 218.4 | 217 | 217 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3543 | 1 | 46.2 | 28055.8 | 1721 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:40 | Normal | 656.2 | 616.3 | 627 | 0 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.4 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 4987 | 1 | 46.7 | 28056.2 | 1721 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:45 | Normal | 645.3 | 628.5 | 627.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 217.4 | 216 | 216.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 3374 | 1 | 47 | 28056.5 | 1721 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:50 | Normal | 597.9 | 596.2 | 585.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 217.2 | 216.2 | 215.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2189 | 1 | 47.4 | 28056.7 | 1721 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 07:55 | Normal | 612.8 | 606 | 594.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 217.2 | 215.2 | 216 | 3.9 | 3.6 | 4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2301 | 1 | 47.7 | 28056.9 | 1721 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:00 | Normal | 638 | 607.7 | 612.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0 | 216.4 | 214.4 | 215 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2669 | 1 | 48 | 28057.1 | 1721 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:05 | Normal | 632.9 | 608.7 | 612.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0 | 216.8 | 214.4 | 216 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3657 | 1 | 48.2 | 28057.4 | 1721 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:10 | Normal | 638.3 | 612.9 | 624 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 216.6 | 215.2 | 216.2 | 5 | 5 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3154 | 1 | 48.5 | 28057.7 | 1722 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:15 | Normal | 648 | 624.9 | 625 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 217.4 | 215.4 | 216.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3489 | 1 | 48.7 | 28057.9 | 1722 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:20 | Normal | 655.2 | 599.7 | 615.9 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 218.2 | 216 | 216.8 | 6.2 | 6.1 | 6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3850 | 1 | 49 | 28058.3 | 1722 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:25 | Normal | 635.1 | 606.1 | 622.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3475 | 1 | 49.2 | 28058.6 | 1722 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:30 | Normal | 628.8 | 626 | 612 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0 | 218 | 216 | 216.8 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 60 | 60.04 | 60 | 3169 | 1 | 49.5 | 28058.9 | 1722 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:35 | Normal | 629.6 | 600.8 | 627.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3235 | 1 | 49.7 | 28059.1 | 1722 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:40 | Normal | 645.1 | 619 | 615 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 218.8 | 217.2 | 217.4 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3185 | 1 | 49.9 | 28059.4 | 1722 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:45 | Normal | 644.8 | 629 | 630.8 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 219.2 | 217.8 | 217.8 | 7 | 6.8 | 7.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4472 | 1 | 45.5 | 28059.7 | 1722 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:50 | Normal | 657.2 | 636 | 625.8 | 0 | 3 | 2.9 | 2.1 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217.2 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 5972 | 1 | 48.4 | 28060.1 | 1722 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 08:55 | Normal | 658.3 | 644.9 | 632.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 10 | 9.9 | 10.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 6507 | 1 | 49.4 | 28060.7 | 1722 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:00 | Normal | 659.3 | 602.1 | 619.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 7 | 6.8 | 7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4464 | 1 | 50 | 28061.1 | 1722 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:05 | Normal | 661.1 | 599.2 | 615 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3583 | 1 | 47.9 | 28061.5 | 1722 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:10 | Normal | 635.7 | 597.5 | 615.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3621 | 1 | 49.4 | 28061.8 | 1723 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:15 | Normal | 664.2 | 645.9 | 632.5 | 0 | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 12.2 | 12 | 12.2 | 60 | 60 | 60.01 | 7400 | 1 | 45.4 | 28062.1 | 1723 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:20 | Normal | 672.3 | 638 | 624.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2 | 0 | 219.2 | 217.4 | 218.2 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5921 | 1 | 48.7 | 28062.7 | 1723 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:25 | Normal | 670.3 | 627 | 633 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6894 | 1 | 49.9 | 28063.2 | 1723 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:30 | Normal | 675.4 | 631 | 644.5 | 0 | 6.4 | 6.4 | 3.9 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 18.3 | 17.9 | 18.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 11292 | 1 | 47.8 | 28064 | 1723 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:35 | Normal | 670 | 649.8 | 636.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 2.9 | 0 | 219 | 218.8 | 218.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60 | 60.05 | 60.01 | 8901 | 1 | 49.7 | 28064.8 | 1723 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:40 | Normal | 669.6 | 644.1 | 634.9 | 0 | 4 | 3.8 | 2.6 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7720 | 1 | 47.9 | 28065.5 | 1723 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:45 | Normal | 672.2 | 628.7 | 627.1 | 0 | 3 | 2.9 | 2.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 218.4 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6119 | 1 | 50 | 28066 | 1723 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:50 | Normal | 665.3 | 634.1 | 618.1 | 0 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | 0 | 220 | 218.6 | 219 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 6740 | 1 | 48.7 | 28066.6 | 1723 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 09:55 | Normal | 666.6 | 642.2 | 624.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6045 | 1 | 46.2 | 28067.1 | 1723 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:00 | Normal | 662.3 | 614 | 626.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 60 | 60.01 | 60 | 5138 | 1 | 49.5 | 28067.5 | 1723 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:05 | Normal | 659.7 | 600.6 | 621.7 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 7.2 | 6.8 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4388 | 1 | 47.7 | 28067.9 | 1723 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:10 | Normal | 652.1 | 618 | 627.1 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 0 | 220 | 218 | 218.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 4907 | 1 | 50 | 28068.3 | 1724 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:15 | Normal | 647.1 | 631.9 | 617.1 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 219.2 | 217.6 | 218.4 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4578 | 1 | 48.7 | 28068.8 | 1724 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:20 | Normal | 660.3 | 630.2 | 618 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 219.4 | 218.4 | 218.8 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 60 | 60 | 59.99 | 5564 | 1 | 45.6 | 28069.2 | 1724 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:25 | Normal | 667 | 620.9 | 626.6 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 10.3 | 10 | 10.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6486 | 1 | 49.2 | 28069.7 | 1724 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:30 | Normal | 671.7 | 623.3 | 630.4 | 0 | 5.1 | 5 | 3.2 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9122 | 1 | 47 | 28070.3 | 1724 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:35 | Normal | 668.3 | 622.9 | 632.1 | 0 | 4.3 | 4 | 2.7 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.4 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 8108 | 1 | 49.9 | 28071.2 | 1724 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:40 | Normal | 649.9 | 626.7 | 635 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 60 | 59.99 | 60 | 5204 | 1 | 48.5 | 28071.6 | 1724 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:45 | Normal | 668.8 | 644.8 | 629.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 0 | 219.8 | 217.8 | 218.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8026 | 1 | 46.2 | 28072.2 | 1724 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:50 | Normal | 673.1 | 637.8 | 630.8 | 0 | 4 | 3.8 | 2.6 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7695 | 1 | 49.8 | 28072.9 | 1724 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 10:55 | Normal | 664.9 | 635.9 | 628.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0 | 219.8 | 218 | 218.8 | 8.6 | 8.7 | 9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5562 | 1 | 48.6 | 28073.4 | 1724 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:00 | Normal | 676.3 | 649 | 632.9 | 0 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219.2 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 60.02 | 60 | 59.98 | 8511 | 1 | 46.6 | 28074.1 | 1724 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:05 | Normal | 673.2 | 649.7 | 636 | 0 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 0 | 220.2 | 218.6 | 218.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 8587 | 1 | 49.9 | 28074.8 | 1724 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:10 | Normal | 665.3 | 640.3 | 624.1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5983 | 1 | 48.8 | 28075.4 | 1725 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:15 | Normal | 666.2 | 619 | 620.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 0 | 220.4 | 219 | 219.6 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6654 | 1 | 47.1 | 28075.9 | 1725 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:20 | Normal | 672.9 | 632.9 | 629.1 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.4 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9406 | 1 | 49 | 28076.6 | 1725 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:25 | Normal | 693 | 655.3 | 614.6 | 0 | 28 | 21.8 | 19 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224 | 67.4 | 67 | 67.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 46527 | 1 | 45 | 28078.3 | 1725 | 9.8 | 9.7 | 9.2 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 9.4 | 8.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:30 | Normal | 662.8 | 635.9 | 618.7 | 0 | 10.4 | 8.8 | 6.6 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.2 | 26.6 | 26.3 | 26.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17027 | 1 | 38.8 | 28080.7 | 1725 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:35 | Normal | 649.5 | 624.9 | 613.1 | 0 | 6.3 | 6 | 3.8 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10773 | 1 | 46 | 28081.8 | 1725 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:40 | Normal | 648.7 | 630.4 | 608.3 | 0 | 4.9 | 4.7 | 3.1 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 60 | 59.96 | 8805 | 1 | 49.7 | 28082.6 | 1725 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:45 | Normal | 669.6 | 631.1 | 621.9 | 0 | 11.6 | 9.8 | 6.9 | 0 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 29.2 | 28.9 | 29.6 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 18137 | 1 | 49.2 | 28083.6 | 1725 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:50 | Normal | 689.4 | 683.6 | 600.6 | 0 | 21.1 | 16.2 | 10.4 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223.8 | 50.2 | 50.3 | 50.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26502 | 1 | 48.8 | 28085.7 | 1725 | 6.8 | 7.2 | 7 | 6 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 11:55 | Normal | 645.9 | 605 | 600 | 0 | 14.6 | 12.5 | 7.7 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.6 | 34.1 | 33.8 | 34.4 | 60.04 | 60 | 60 | 21233 | 1 | 49 | 28087.7 | 1725 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:00 | Normal | 648.7 | 623.2 | 602.1 | 0 | 10.9 | 9.5 | 6.6 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 27.7 | 27.4 | 28 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 17140 | 1 | 49.2 | 28089.3 | 1725 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:05 | Normal | 642.2 | 609.7 | 600.8 | 0 | 9.5 | 8.7 | 5.7 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.4 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 59.98 | 59.95 | 60 | 15256 | 1 | 49.4 | 28090.6 | 1725 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.4 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:10 | Normal | 645 | 612 | 603 | 0 | 11.1 | 9.7 | 6.6 | 0 | 222.8 | 221 | 222 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 17659 | 1 | 49.6 | 28092.4 | 1726 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:15 | Normal | 656.1 | 645.1 | 604 | 0 | 12.1 | 9.7 | 7.5 | 0 | 224.4 | 222.6 | 223.2 | 30 | 29.7 | 29.8 | 60.06 | 60 | 60.03 | 18472 | 1 | 49.7 | 28093.7 | 1726 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:20 | Normal | 664.9 | 679.5 | 579.6 | 0 | 14.6 | 11 | 14 | 0 | 224.4 | 223.2 | 222.8 | 38.6 | 38.7 | 39.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 27198 | 1 | 50 | 28095.7 | 1726 | 4.8 | 5 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 3 | 6.9 | 7.8 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:25 | Normal | 632.3 | 517 | 576 | 0 | 16.6 | 14.3 | 10.8 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.2 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 26658 | 1 | 48.9 | 28097.9 | 1726 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 5.7 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:30 | Normal | 625.4 | 601.6 | 577.5 | 0 | 9 | 7.8 | 5.3 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 22.7 | 22.4 | 22.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14142 | 1 | 48.6 | 28099.4 | 1726 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:35 | Normal | 576.2 | 551.6 | 646.8 | 0 | 29.5 | 23.7 | 12.2 | 0 | 225.4 | 224.4 | 224.2 | 58.4 | 58.4 | 58.6 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 28238 | 1 | 49.1 | 28100.9 | 1726 | 9.8 | 10 | 9.5 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 6.7 | 5.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:40 | Normal | 621.2 | 635.4 | 585.4 | 0 | 28.3 | 22 | 18.4 | 0 | 224.8 | 223.4 | 223.8 | 63.1 | 62.3 | 62.8 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 42185 | 1 | 41.7 | 28103.8 | 1726 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 7.8 | 7.6 | 6.5 | 9.7 | 8.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:45 | Normal | 636.6 | 616.8 | 602.2 | 0 | 7.8 | 7.1 | 4.6 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.4 | 19.7 | 19.6 | 19.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 12310 | 1 | 47.3 | 28105.1 | 1726 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:50 | Normal | 628.8 | 632 | 591.3 | 0 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.2 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9779 | 1 | 47.6 | 28106.4 | 1726 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 12:55 | Normal | 620.2 | 608.7 | 578.8 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2 | 0 | 220.6 | 219 | 219 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6022 | 1 | 48.2 | 28106.9 | 1726 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:00 | Normal | 644.7 | 634.4 | 633.5 | 0 | 20.3 | 16.3 | 12.5 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.2 | 49.6 | 49.8 | 49.5 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 30887 | 1 | 48.6 | 28108 | 1726 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:05 | Normal | 616.4 | 705.9 | 578.5 | 0 | 21.9 | 14.6 | 12.1 | 0 | 224 | 222.6 | 223.2 | 47.4 | 47 | 47.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26557 | 1 | 49.1 | 28110.1 | 1726 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:10 | Normal | 644.7 | 620.2 | 587.6 | 0 | 10.3 | 8.9 | 6.7 | 0 | 223.6 | 222 | 222 | 26 | 25.5 | 25.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 16477 | 1 | 49.7 | 28112.1 | 1727 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:15 | Normal | 661.4 | 624.8 | 609.7 | 0 | 19.1 | 15.6 | 14 | 0 | 224.8 | 222.6 | 223.6 | 47.2 | 47.3 | 47.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 33527 | 1 | 48.8 | 28113.9 | 1727 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:20 | Normal | 634.2 | 595 | 583.9 | 0 | 10.7 | 8.9 | 8.3 | 0 | 222 | 220.4 | 220.8 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 17213 | 1 | 45.8 | 28115.7 | 1727 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 4.1 | 3.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:25 | Normal | 630.7 | 602.8 | 602.9 | 0 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 0 | 222 | 220 | 219.6 | 21 | 21.2 | 21.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 13428 | 1 | 45.9 | 28117.2 | 1727 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:30 | Normal | 642.4 | 621.8 | 600.2 | 0 | 5.1 | 4.5 | 3.3 | 0 | 221.4 | 219.8 | 219.8 | 14 | 13.9 | 14.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8943 | 1 | 47.1 | 28118 | 1727 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:35 | Normal | 639.6 | 606.1 | 609.3 | 0 | 4.8 | 4.6 | 2.9 | 0 | 222 | 219.8 | 220.2 | 13 | 13.1 | 13.5 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 8660 | 1 | 47.8 | 28118.8 | 1727 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:40 | Normal | 657.5 | 633.2 | 613.1 | 0 | 6.1 | 6 | 3.8 | 0 | 222 | 221.4 | 220 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 10300 | 1 | 48.1 | 28119.4 | 1727 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:45 | Normal | 666.8 | 629.9 | 604.3 | 0 | 17.6 | 15.4 | 10.3 | 0 | 224.6 | 223.2 | 223.4 | 43.6 | 43.1 | 43.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26603 | 1 | 48.3 | 28121 | 1727 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 4.3 | 5.3 | 4.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:50 | Normal | 639.1 | 639.3 | 591.2 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.4 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9269 | 1 | 48.5 | 28122.5 | 1727 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 13:55 | Normal | 647.8 | 626.2 | 608.5 | 0 | 6.4 | 5.8 | 3.9 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 17.4 | 17.2 | 17 | 60 | 59.99 | 60 | 10686 | 1 | 48.9 | 28123.3 | 1727 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:00 | Normal | 658.1 | 632.7 | 644 | 0 | 10 | 8.2 | 6.1 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.2 | 25.4 | 25.1 | 25.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 17761 | 1 | 49.1 | 28124.5 | 1727 | 3.2 | 3.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:05 | Normal | 638.3 | 620 | 603.3 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 0 | 220.6 | 220 | 219.6 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60 | 60.02 | 60.04 | 6877 | 1 | 49.2 | 28125.4 | 1727 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:10 | Normal | 644 | 623.8 | 602.9 | 0 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 0 | 221 | 219.6 | 219.4 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 60 | 60 | 60.02 | 6807 | 1 | 49.2 | 28126 | 1728 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:15 | Normal | 651.3 | 624.9 | 617.8 | 0 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 0 | 221 | 219.8 | 219.6 | 13.3 | 12.8 | 13.1 | 60 | 60.04 | 60 | 8313 | 1 | 49.1 | 28126.7 | 1728 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:20 | Normal | 658.2 | 628.9 | 615.7 | 0 | 4.1 | 4 | 2.6 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.4 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7824 | 1 | 48.9 | 28127.4 | 1728 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:25 | Normal | 666.6 | 627.2 | 635.1 | 0 | 7.5 | 6.6 | 4.4 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 20.1 | 19.6 | 19.9 | 60 | 59.96 | 59.99 | 12423 | 1 | 48.6 | 28128.2 | 1728 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:30 | Normal | 659.4 | 603 | 614.9 | 0 | 5.5 | 5.2 | 3.6 | 0 | 220.6 | 220 | 219.8 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 59.91 | 59.93 | 59.87 | 9611 | 1 | 48.2 | 28129.1 | 1728 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:35 | Normal | 653.8 | 676 | 623.7 | 0 | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 0 | 220.8 | 218.4 | 219.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 7990 | 1 | 47.6 | 28129.9 | 1728 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:40 | Normal | 657.3 | 628.9 | 609 | 0 | 3.9 | 3.7 | 2.5 | 0 | 220 | 218.8 | 219.2 | 11.7 | 11.4 | 11.8 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 7407 | 1 | 46.8 | 28130.5 | 1728 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:45 | Normal | 651.6 | 623.4 | 613.1 | 0 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6544 | 1 | 45.5 | 28131.1 | 1728 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:50 | Normal | 666.7 | 636 | 645.1 | 0 | 5.3 | 4.8 | 3.3 | 0 | 221 | 219.8 | 220.6 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9374 | 1 | 48.4 | 28131.8 | 1728 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 14:55 | Normal | 676.3 | 640.9 | 632 | 0 | 11 | 9.5 | 6.3 | 0 | 223 | 221.2 | 222 | 28 | 28.5 | 28.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 17894 | 1 | 49.7 | 28133 | 1728 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:00 | Normal | 653.5 | 621.1 | 622 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 0 | 221.4 | 220.4 | 219.6 | 14.4 | 14 | 14.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9039 | 1 | 49.3 | 28134.1 | 1728 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:05 | Normal | 626.3 | 607.8 | 595.9 | 0 | 2.2 | 2 | 1.5 | 0 | 220.4 | 219 | 219.2 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4661 | 1 | 48.8 | 28134.7 | 1728 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:10 | Normal | 646.6 | 631.4 | 635.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.2 | 8.2 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 5122 | 1 | 48.2 | 28135.1 | 1729 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:15 | Normal | 650.2 | 602.7 | 605.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 0 | 220.6 | 219 | 219.8 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 7370 | 1 | 47.2 | 28135.6 | 1729 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:20 | Normal | 640.3 | 615.1 | 620.3 | 0 | 4.3 | 4.4 | 2.8 | 0 | 220.8 | 220 | 220 | 13 | 12.7 | 12.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7937 | 1 | 45.5 | 28136.2 | 1729 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:25 | Normal | 664.8 | 630.6 | 650.7 | 0 | 5 | 4.7 | 3.3 | 0 | 220.8 | 220 | 219.8 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 9136 | 1 | 50 | 28137 | 1729 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:30 | Normal | 697.1 | 674 | 644 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.1 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9548 | 1 | 49.4 | 28137.8 | 1729 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:35 | Normal | 671.5 | 648 | 646.1 | 0 | 6.6 | 6.3 | 4 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13257 | 1 | 48.7 | 28138.5 | 1729 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:40 | Normal | 653.2 | 625 | 610.1 | 0 | 3.7 | 3.8 | 2.5 | 0 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 7261 | 1 | 47.9 | 28139.4 | 1729 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:45 | Normal | 641.1 | 605.9 | 602.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 220 | 218.6 | 218.6 | 7 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4386 | 1 | 46.7 | 28139.9 | 1729 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:50 | Normal | 644.6 | 623.1 | 618 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 0 | 219.8 | 218.2 | 218.6 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5082 | 1 | 44.8 | 28140.3 | 1729 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 15:55 | Normal | 626.9 | 611 | 604.9 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 7 | 6.7 | 7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4426 | 1 | 49.8 | 28140.7 | 1729 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:00 | Normal | 635.6 | 622.8 | 599 | 0 | 1.9 | 2 | 1.4 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218.2 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 4336 | 1 | 48.8 | 28141 | 1729 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:05 | Normal | 620.5 | 591 | 598.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 219 | 218 | 218.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 3439 | 1 | 47.1 | 28141.3 | 1729 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:10 | Normal | 642.7 | 615.4 | 593.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 219.2 | 218 | 217.6 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 3828 | 1 | 50 | 28141.7 | 1730 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:15 | Normal | 667.2 | 633 | 646.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 2 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6179 | 1 | 48.7 | 28142 | 1730 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:20 | Normal | 652.9 | 622.8 | 604.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2995 | 1 | 45.3 | 28142.4 | 1730 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:25 | Normal | 640.9 | 627 | 627 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 5 | 5.2 | 5.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3240 | 1 | 49.1 | 28142.7 | 1730 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:30 | Normal | 644.2 | 614.8 | 630.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 219.4 | 218 | 218.2 | 5.9 | 5.6 | 6 | 60 | 60 | 59.99 | 3651 | 1 | 46 | 28142.9 | 1730 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:35 | Normal | 621.2 | 591 | 596.2 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 219.2 | 217.4 | 218 | 4 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 2376 | 1 | 49.1 | 28143.2 | 1730 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:40 | Normal | 613.7 | 592.8 | 603.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 218.8 | 217 | 217.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 2368 | 1 | 44.7 | 28143.4 | 1730 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:45 | Normal | 564.6 | 595.7 | 570.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 1525 | 1 | 48.6 | 28143.5 | 1730 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:50 | Normal | 601.5 | 573.7 | 580 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2141 | 1 | 49.7 | 28143.7 | 1730 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 16:55 | Normal | 581.2 | 584.3 | 589.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 1743 | 1 | 45.5 | 28143.8 | 1730 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:00 | Normal | 562.8 | 554.4 | 604.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1320 | 1 | 48.4 | 28144 | 1730 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:05 | Normal | 199.6 | 555.9 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 755 | 1 | 49.4 | 28144 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:10 | Normal | 200 | 548.9 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218 | 1.3 | 1 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 602 | 1 | 49.8 | 28144.1 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:15 | Normal | 200 | 201.2 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 219 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 533 | 1 | 50 | 28144.1 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:20 | Normal | 168.4 | 161.3 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 511 | 1 | 50 | 28144.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:25 | Normal | 211.8 | 193.3 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 1 | 1 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 494 | 1 | 49.9 | 28144.2 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:30 | Normal | 203.6 | 200.4 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 216.6 | 217.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 493 | 1 | 49.9 | 28144.3 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:35 | Normal | 199.7 | 199 | 239.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 216.6 | 217.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 486 | 1 | 49.8 | 28144.3 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2025-05-10 17:40 | Normal | 190.9 | 152.4 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217 | 218 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 489 | 1 | 49.7 | 28144.3 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0