## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-10 06:08 | Check | 377.2 | 384 | 386.5 | 385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 4 | 32.5 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-10 06:08 | Check | 304.2 | 309.6 | 336.5 | 334 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 4 | 33 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2025-05-10 06:08 | Check | 414.9 | 425 | 429.5 | 430.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 4 | 34.2 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366
2025-05-10 06:13 | Normal | 200.4 | 450.1 | 198.8 | 415.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12 | 1 | 37.6 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:18 | Normal | 199.7 | 402.9 | 199.6 | 447.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.6 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 62 | 1 | 37.3 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:23 | Normal | 200 | 443 | 252.7 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 220.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 158 | 1 | 35.6 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:28 | Normal | 199.7 | 475.8 | 358.7 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 292 | 1 | 35.7 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:33 | Normal | 199.8 | 518.8 | 424.7 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 220.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 345 | 1 | 36 | 21710.8 | 1951 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:38 | Normal | 207.6 | 455.7 | 460.9 | 513 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 218.6 | 220 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 499 | 1 | 36.3 | 21710.8 | 1951 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:43 | Normal | 201.7 | 490.8 | 506.9 | 479.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.6 | 217 | 218 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 637 | 1 | 36.6 | 21710.9 | 1951 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:48 | Normal | 245.1 | 513.2 | 505 | 497.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 216.4 | 216.6 | 218 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 757 | 1 | 36.9 | 21711 | 1951 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:53 | Normal | 491.5 | 480.8 | 456 | 503.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 216.2 | 216.8 | 218 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1098 | 1 | 37.1 | 21711 | 1951 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 06:58 | Normal | 503.7 | 499.9 | 517 | 505.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1203 | 1 | 37.4 | 21711.1 | 1951 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:03 | Normal | 493.4 | 500.7 | 507.6 | 481.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219.4 | 220 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1275 | 1 | 37.6 | 21711.2 | 1952 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:08 | Normal | 491.6 | 488.4 | 518.8 | 508.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1555 | 1 | 37.9 | 21711.3 | 1952 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:13 | Normal | 486.7 | 513 | 516.7 | 478.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 218.8 | 219 | 220.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2065 | 1 | 38.1 | 21711.5 | 1952 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:18 | Normal | 507.7 | 512.8 | 518.8 | 513.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 219.4 | 219.4 | 220 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 2593 | 1 | 38.2 | 21711.7 | 1952 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:23 | Normal | 507 | 522.9 | 504.8 | 504.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 219 | 219.2 | 220.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2624 | 1 | 38.6 | 21711.9 | 1952 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:28 | Normal | 527 | 511.1 | 521.8 | 506.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3390 | 1 | 38.8 | 21712.2 | 1952 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:33 | Normal | 517.2 | 505.2 | 486.6 | 523.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 2520 | 1 | 39 | 21712.4 | 1952 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:38 | Normal | 521.7 | 516.9 | 507.7 | 501.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2 | 219.6 | 220 | 220.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 3458 | 1 | 39.3 | 21712.7 | 1952 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:43 | Normal | 509.2 | 503.5 | 500 | 496.7 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2779 | 1 | 39.5 | 21713 | 1952 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:48 | Normal | 494 | 491.4 | 515.5 | 485.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1209 | 1 | 39.7 | 21713.1 | 1952 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:53 | Normal | 485.9 | 503 | 484.7 | 497.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1141 | 1 | 39.9 | 21713.2 | 1952 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 07:58 | Normal | 475.8 | 485.9 | 511.9 | 509.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 218.8 | 218.8 | 219.6 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1379 | 1 | 40 | 21713.3 | 1952 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:03 | Normal | 507.8 | 488.5 | 501.9 | 495.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 218.2 | 219.2 | 219.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2040 | 1 | 40 | 21713.4 | 1953 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:08 | Normal | 504.6 | 494.7 | 501.9 | 507.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1 | 218.6 | 219.2 | 219.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1979 | 1 | 40.1 | 21713.6 | 1953 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:13 | Normal | 484.8 | 474.8 | 491.8 | 498.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 218.6 | 219 | 219.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1583 | 1 | 40.2 | 21713.8 | 1953 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:18 | Normal | 511.8 | 510.8 | 511.1 | 500.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 218.4 | 219.4 | 219.8 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2639 | 1 | 40.2 | 21714 | 1953 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:23 | Normal | 490.4 | 506.9 | 492.5 | 494.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2296 | 1 | 40.2 | 21714.2 | 1953 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:28 | Normal | 504.6 | 504.8 | 502 | 483.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2147 | 1 | 40.2 | 21714.3 | 1953 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:33 | Normal | 489.6 | 503.7 | 515.8 | 492.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 219.2 | 219.4 | 220.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1766 | 1 | 40.3 | 21714.5 | 1953 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:38 | Normal | 508.7 | 514.4 | 510.9 | 519.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.4 | 220 | 220 | 5.4 | 4.2 | 5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1890 | 1 | 40.3 | 21714.7 | 1953 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:43 | Normal | 521.6 | 501.7 | 512.1 | 500.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2767 | 1 | 40.3 | 21714.8 | 1953 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:48 | Normal | 506.5 | 513.8 | 509 | 513.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2842 | 1 | 40.3 | 21715.1 | 1953 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:53 | Normal | 515.5 | 520.6 | 522.6 | 518.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 219.2 | 220.4 | 220.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4918 | 1 | 40.3 | 21715.4 | 1953 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 08:58 | Normal | 521.6 | 515.8 | 525.8 | 510.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2 | 220 | 219.8 | 220.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3543 | 1 | 40.4 | 21715.8 | 1953 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:03 | Normal | 492 | 483.4 | 504.4 | 517.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2770 | 1 | 40.4 | 21716 | 1954 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:08 | Normal | 509.4 | 479.5 | 501.3 | 488.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2458 | 1 | 40.4 | 21716.2 | 1954 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:13 | Normal | 528.5 | 511 | 521.2 | 497.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 7.6 | 7 | 7.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2685 | 1 | 40.4 | 21716.4 | 1954 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:18 | Normal | 528 | 525.9 | 521 | 504.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3999 | 1 | 40.4 | 21716.8 | 1954 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:23 | Normal | 526.2 | 509.2 | 507.5 | 513.7 | 1.6 | 2.1 | 2 | 2.4 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60 | 60 | 60 | 4424 | 1 | 40.5 | 21717.1 | 1954 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:28 | Normal | 520 | 518.9 | 522 | 526.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 220.2 | 221.2 | 222.2 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 7489 | 1 | 40.5 | 21717.6 | 1954 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:33 | Normal | 517.7 | 520.6 | 515.2 | 526.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8289 | 1 | 40.7 | 21718.3 | 1954 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:38 | Normal | 524.9 | 522.9 | 537.1 | 522.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6333 | 1 | 40.9 | 21718.9 | 1954 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:43 | Normal | 509.3 | 505.6 | 520.5 | 509.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3546 | 1 | 40.9 | 21719.3 | 1954 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:48 | Normal | 518.6 | 514.8 | 510.8 | 526.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 9 | 8.9 | 9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 3313 | 1 | 40.9 | 21719.6 | 1954 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:53 | Normal | 502.4 | 504.2 | 502.5 | 497.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.8 | 219.8 | 221.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3572 | 1 | 40.9 | 21719.8 | 1954 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 09:58 | Normal | 511.2 | 500.1 | 503.2 | 494.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 219.4 | 220.4 | 221.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2975 | 1 | 40.9 | 21720.1 | 1954 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:03 | Normal | 506.9 | 495.8 | 519.4 | 510.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 220.4 | 221.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2924 | 1 | 40.8 | 21720.4 | 1955 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:08 | Normal | 527.4 | 516.8 | 507.4 | 504.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 219.6 | 220 | 221.2 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3492 | 1 | 40.7 | 21720.6 | 1955 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:13 | Normal | 527.8 | 508.7 | 536 | 514.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3818 | 1 | 40.7 | 21720.9 | 1955 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:18 | Normal | 507.6 | 519.8 | 534.3 | 512.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2 | 220 | 220.2 | 220.6 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3615 | 1 | 40.7 | 21721.2 | 1955 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:23 | Normal | 519.9 | 526 | 527.3 | 508.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 219.2 | 219.6 | 220.8 | 12.1 | 12 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4401 | 1 | 40.7 | 21721.5 | 1955 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:28 | Normal | 525.1 | 515.9 | 513.4 | 529.2 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 219.8 | 220 | 221.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5074 | 1 | 40.7 | 21721.9 | 1955 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:33 | Normal | 527.8 | 518.9 | 524 | 518.8 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 219.8 | 220 | 220.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6054 | 1 | 40.8 | 21722.4 | 1955 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:38 | Normal | 501.5 | 491.9 | 489.9 | 506.8 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219 | 220 | 220.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2629 | 1 | 40.8 | 21722.8 | 1955 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:43 | Normal | 501.4 | 501.9 | 504.6 | 506.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 220.2 | 220 | 221.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3566 | 1 | 40.9 | 21723 | 1955 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:48 | Normal | 508.7 | 504 | 528.8 | 514.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60 | 60 | 59.98 | 5040 | 1 | 40.8 | 21723.4 | 1955 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:53 | Normal | 505.9 | 506.9 | 528.1 | 519.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.1 | 220.4 | 221 | 221.4 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4095 | 1 | 40.9 | 21723.8 | 1955 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 10:58 | Normal | 532.9 | 528.9 | 534.3 | 529.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5821 | 1 | 40.9 | 21724.2 | 1955 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:03 | Normal | 536.9 | 525.9 | 521.8 | 519.6 | 3.7 | 4 | 3.8 | 4.3 | 221 | 221.2 | 222.2 | 22.1 | 21.9 | 22 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8116 | 1 | 40.9 | 21724.8 | 1956 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:08 | Normal | 508.3 | 506.9 | 508.1 | 511 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 220.8 | 220.4 | 222 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4065 | 1 | 41 | 21725.2 | 1956 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:13 | Normal | 516.3 | 519.7 | 516.2 | 510 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 221.4 | 222.2 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4622 | 1 | 40.9 | 21725.6 | 1956 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:18 | Normal | 518.9 | 525.9 | 499.9 | 526.8 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 220.8 | 221 | 222 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5976 | 1 | 41 | 21726 | 1956 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:23 | Normal | 527.8 | 528.8 | 529.8 | 531.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6 | 223.2 | 223 | 224 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10801 | 1 | 41 | 21726.6 | 1956 | 2.6 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:28 | Normal | 530.8 | 527.9 | 528.2 | 527 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 17675 | 1 | 41.6 | 21728 | 1956 | 3.9 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:33 | Normal | 516 | 509 | 513 | 516.7 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5.3 | 223 | 223 | 223.4 | 26.1 | 26 | 26.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10014 | 1 | 42.1 | 21729.2 | 1956 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:38 | Normal | 517.5 | 517.8 | 520.3 | 514.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5316 | 1 | 42.1 | 21729.8 | 1956 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:43 | Normal | 518.5 | 505.8 | 524.5 | 515.4 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 222 | 222.2 | 223.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7215 | 1 | 41.9 | 21730.3 | 1956 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:48 | Normal | 522.1 | 512.1 | 519.9 | 519.7 | 8.6 | 9.3 | 9 | 9.9 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 47.8 | 47.5 | 47.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 18082 | 1 | 42.2 | 21731.5 | 1956 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:54 | Normal | 512.2 | 512.2 | 504.8 | 512.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 224 | 224.2 | 225 | 40.1 | 39.9 | 40 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15262 | 1 | 42.7 | 21732.8 | 1956 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 11:58 | Normal | 498.7 | 500.8 | 500.2 | 506.8 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 223 | 223.6 | 224.8 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14151 | 1 | 43 | 21734.1 | 1956 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:04 | Normal | 495.7 | 493.1 | 495.6 | 501.4 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 32 | 31.9 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12259 | 1 | 43.1 | 21735.1 | 1957 | 3 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:08 | Normal | 512.6 | 515.8 | 489.2 | 503.2 | 11.1 | 10.5 | 12.1 | 12.5 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 57.4 | 57 | 57.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 22077 | 1 | 43 | 21736.3 | 1957 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 6.5 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:14 | Normal | 506.7 | 485.9 | 501.6 | 500.3 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 223.6 | 224 | 225.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10331 | 1 | 43 | 21737.4 | 1957 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:18 | Normal | 504.3 | 516.7 | 509.8 | 512.1 | 11.7 | 13.3 | 15.8 | 15.3 | 225.6 | 226.2 | 227 | 70.9 | 70.7 | 70.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24822 | 1 | 43.5 | 21739.1 | 1957 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 7.6 | 8 | 7 | 8.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:23 | Normal | 494.7 | 489.7 | 487.4 | 489.1 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 34 | 33.9 | 34 | 60 | 60.02 | 60 | 12968 | 1 | 44.9 | 21740.9 | 1957 | 3.1 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:29 | Normal | 500.6 | 484.8 | 484.4 | 485.3 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 223 | 223 | 223.8 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 59.99 | 60 | 60 | 10654 | 1 | 44.9 | 21742.1 | 1957 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:33 | Normal | 503 | 487.9 | 496.6 | 496.3 | 5 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10853 | 1 | 44.6 | 21743 | 1957 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:38 | Normal | 531.4 | 514.4 | 505.8 | 521.7 | 7.8 | 9 | 9.9 | 9.5 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 17118 | 1 | 44.9 | 21744.7 | 1957 | 4 | 3.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:43 | Normal | 488.4 | 488.4 | 491.6 | 491.3 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 22 | 22 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8156 | 1 | 45.3 | 21746 | 1957 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:49 | Normal | 496.4 | 507.5 | 508.4 | 478.2 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 222.6 | 223 | 223.6 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12656 | 1 | 44.9 | 21746.8 | 1957 | 3 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:53 | Normal | 503.9 | 483.6 | 483.9 | 493.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4128 | 1 | 44.3 | 21747.3 | 1957 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 12:58 | Normal | 509.1 | 516.4 | 527.1 | 505.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6853 | 1 | 43.7 | 21747.8 | 1957 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:03 | Normal | 517.3 | 512.4 | 521.2 | 504 | 5.6 | 6 | 6.1 | 7.1 | 223.2 | 223.4 | 224 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12404 | 1 | 43.8 | 21749.1 | 1958 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:08 | Normal | 512.1 | 520.3 | 518 | 511.8 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 8.6 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 14512 | 1 | 43.9 | 21750.3 | 1958 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:14 | Normal | 503.5 | 507.6 | 514 | 503.8 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | 9.9 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 60 | 60 | 60.01 | 14841 | 1 | 44.2 | 21751.7 | 1958 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:19 | Normal | 503 | 507.2 | 509.9 | 498.7 | 5.6 | 5.8 | 6 | 7 | 223 | 224.2 | 224.2 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 60 | 60 | 15158 | 1 | 44.6 | 21753.4 | 1958 | 3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:24 | Normal | 517.6 | 530.3 | 505 | 515.9 | 6.7 | 7 | 8.9 | 9.1 | 222.8 | 223.8 | 224.4 | 40.5 | 40.2 | 40.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17345 | 1 | 44.5 | 21754.4 | 1958 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:28 | Normal | 491.6 | 500.7 | 500 | 496.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6105 | 1 | 44.3 | 21755.3 | 1958 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:34 | Normal | 528.2 | 495.8 | 498.5 | 497.2 | 2.5 | 3.2 | 3 | 3.5 | 222.2 | 222.2 | 223 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6099 | 1 | 43.8 | 21755.8 | 1958 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:39 | Normal | 491.4 | 514.7 | 500.7 | 505.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 221.6 | 222.8 | 222.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60 | 60 | 60 | 5095 | 1 | 43.5 | 21756.3 | 1958 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:44 | Normal | 512 | 508.4 | 515 | 512.8 | 5.5 | 5.8 | 6 | 7 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 12176 | 1 | 43.4 | 21757.2 | 1958 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:48 | Normal | 511.2 | 503.4 | 507.5 | 510.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 222.6 | 222.6 | 223 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9604 | 1 | 43.9 | 21758.6 | 1958 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:54 | Normal | 502.8 | 497.9 | 492.6 | 503.3 | 3.7 | 4 | 4 | 4.5 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7683 | 1 | 43.6 | 21759.2 | 1958 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 13:59 | Normal | 512.8 | 512.7 | 524.6 | 514.3 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9274 | 1 | 43.3 | 21759.9 | 1958 | 2.2 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:04 | Normal | 502.9 | 501.8 | 503.4 | 500.1 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.4 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6218 | 1 | 43.2 | 21760.6 | 1959 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:09 | Normal | 494.8 | 511.6 | 515.2 | 500.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 221.6 | 221.6 | 223 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5220 | 1 | 42.9 | 21761 | 1959 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:14 | Normal | 496.9 | 492.8 | 503.2 | 500 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.3 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 16 | 15.9 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5813 | 1 | 42.7 | 21761.4 | 1959 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:19 | Normal | 502.6 | 515.5 | 523.1 | 513.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 16 | 15.9 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5931 | 1 | 42.6 | 21761.9 | 1959 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:24 | Normal | 511.8 | 520.8 | 519.4 | 513 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 4 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6808 | 1 | 42.5 | 21762.4 | 1959 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:29 | Normal | 523.3 | 514.7 | 515.4 | 512.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 221.6 | 222 | 222.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 7129 | 1 | 42.4 | 21762.9 | 1959 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:34 | Normal | 516.6 | 510.7 | 523.4 | 514.2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3.5 | 221 | 221.4 | 222.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6150 | 1 | 42.3 | 21763.5 | 1959 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:39 | Normal | 503.6 | 507.7 | 509 | 513.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 220.6 | 221 | 221.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4546 | 1 | 42.2 | 21763.9 | 1959 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:44 | Normal | 511.6 | 504.7 | 514.5 | 508.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 221 | 221.4 | 222.2 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 5090 | 1 | 42.1 | 21764.3 | 1959 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:49 | Normal | 508.7 | 517.7 | 532.6 | 511.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 221.2 | 222 | 222.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 5653 | 1 | 42 | 21764.7 | 1959 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:54 | Normal | 517.9 | 521.7 | 529.7 | 531.4 | 5.1 | 5.5 | 6 | 7.7 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12383 | 1 | 42.1 | 21765.3 | 1959 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 14:59 | Normal | 515.6 | 512.5 | 503.4 | 514.2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 19 | 18.9 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7243 | 1 | 42.2 | 21766.3 | 1959 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:04 | Normal | 509 | 491.9 | 503.6 | 499.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3778 | 1 | 42.1 | 21766.7 | 1960 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:09 | Normal | 501.5 | 493.4 | 505.1 | 496.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2812 | 1 | 41.9 | 21767 | 1960 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:14 | Normal | 507.6 | 511.6 | 515.5 | 513.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 4974 | 1 | 41.9 | 21767.3 | 1960 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:19 | Normal | 522.1 | 496.1 | 510.2 | 520.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 221.2 | 221.6 | 222.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4753 | 1 | 41.8 | 21767.7 | 1960 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:24 | Normal | 516.7 | 509.8 | 523.9 | 521.7 | 2.5 | 2.9 | 3 | 4 | 221.8 | 221.8 | 223 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6311 | 1 | 41.6 | 21768.2 | 1960 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:29 | Normal | 511.8 | 506 | 507.8 | 519.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 221.8 | 222 | 222.6 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5511 | 1 | 41.7 | 21768.8 | 1960 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:34 | Normal | 495.7 | 506.8 | 526.3 | 523.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 221.4 | 222.2 | 222.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5079 | 1 | 41.7 | 21769.2 | 1960 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:39 | Normal | 504.1 | 512.6 | 518.3 | 514 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 221.2 | 222 | 222.2 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5511 | 1 | 41.7 | 21769.8 | 1960 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:44 | Normal | 497.6 | 498 | 503.5 | 504.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 59.88 | 59.89 | 59.89 | 3827 | 1 | 41.7 | 21770.2 | 1960 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:49 | Normal | 514.4 | 493.5 | 510.3 | 512.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3746 | 1 | 41.6 | 21770.5 | 1960 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:54 | Normal | 488.6 | 506.8 | 493.6 | 495.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2708 | 1 | 41.5 | 21770.7 | 1960 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 15:59 | Normal | 501 | 496.9 | 516.8 | 516.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 219.8 | 220.8 | 221.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2614 | 1 | 41.4 | 21770.9 | 1960 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:04 | Normal | 474 | 504 | 503.8 | 502.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2363 | 1 | 41.2 | 21771.2 | 1961 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:09 | Normal | 486.4 | 499.6 | 505.3 | 507.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.8 | 221 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2776 | 1 | 41.1 | 21771.4 | 1961 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:14 | Normal | 502.6 | 510.7 | 498.4 | 508.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.5 | 220.4 | 220 | 221.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2440 | 1 | 40.9 | 21771.6 | 1961 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:19 | Normal | 498.9 | 501 | 520.6 | 513.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220 | 220 | 221.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2573 | 1 | 40.9 | 21771.9 | 1961 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:24 | Normal | 478.6 | 484.9 | 507.8 | 499.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 5 | 4.9 | 5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1794 | 1 | 40.8 | 21772 | 1961 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:29 | Normal | 493.6 | 503.4 | 517.1 | 508.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 220 | 220 | 221 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2019 | 1 | 40.7 | 21772.2 | 1961 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:34 | Normal | 515.7 | 499 | 447.1 | 488.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.4 | 220.2 | 221 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1351 | 1 | 40.6 | 21772.4 | 1961 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:39 | Normal | 517.3 | 488.6 | 513.8 | 511.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1283 | 1 | 40.6 | 21772.5 | 1961 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:44 | Normal | 418.4 | 469.7 | 416.8 | 501.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 644 | 1 | 40.4 | 21772.6 | 1961 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:49 | Normal | 446 | 507.9 | 525.9 | 523.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.4 | 219.4 | 221 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 1009 | 1 | 40.4 | 21772.6 | 1961 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:54 | Normal | 471.8 | 468.7 | 510.8 | 495.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 902 | 1 | 40.3 | 21772.7 | 1961 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 16:59 | Normal | 421.8 | 491.6 | 502.8 | 461.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 751 | 1 | 40.2 | 21772.8 | 1961 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 17:04 | Normal | 199.8 | 409.4 | 426.8 | 499.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 192 | 1 | 40.2 | 21772.8 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 17:09 | Normal | 200 | 419 | 199.5 | 451.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 54 | 1 | 40.1 | 21772.8 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 17:14 | Normal | 211.8 | 293.2 | 242 | 381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 40.1 | 21772.8 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 17:19 | Normal | 222.8 | 235 | 206.3 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40 | 21772.8 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 17:24 | Normal | 200.2 | 196.7 | 178.8 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 39.8 | 21772.8 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-10 17:29 | Normal | 203.8 | 202.8 | 202 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.6 | 21772.8 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0