## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-12 05:55 | Wait | 605.5 | 605.6 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.6 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 26.1 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:55 | Wait | 607.3 | 607.4 | 584.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.6 | 214.4 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 26.6 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:55 | Wait | 609.5 | 609.6 | 586.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 215.4 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.3 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:56 | Wait | 613.6 | 613.7 | 588.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 26.9 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:57 | Wait | 620.7 | 620.7 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 215.4 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 28.2 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:58 | Wait | 625.8 | 625.9 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 213.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 29.2 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 05:59 | Wait | 629.3 | 629.2 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 27.4 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:00 | Normal | 351.7 | 460.4 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 215.2 | 216 | 1 | 1 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 585 | 1 | 28.9 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:01 | Normal | 199.9 | 503.6 | 542.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.4 | 215.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 564 | 1 | 29.9 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:02 | Normal | 199.4 | 491.2 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.6 | 216.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 564 | 1 | 30.6 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:03 | Normal | 200.3 | 507 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 215.6 | 215.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 583 | 1 | 31.2 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:04 | Normal | 199.5 | 521.2 | 577.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 1.3 | 1 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 596 | 1 | 31.8 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:05 | Normal | 199.5 | 573.3 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 612 | 1 | 32.3 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:06 | Normal | 199.8 | 580.5 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 634 | 1 | 32.8 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:07 | Normal | 199.6 | 611.3 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.2 | 215.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 640 | 1 | 33.3 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:08 | Normal | 199.9 | 603.7 | 567.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 215.4 | 215 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 657 | 1 | 33.6 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:09 | Normal | 199.9 | 626.1 | 587.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.2 | 214.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 645 | 1 | 34 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:10 | Normal | 200.2 | 600 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 215.6 | 214.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 658 | 1 | 34.4 | 28303.5 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:11 | Wait | 518.7 | 512 | 469.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 28303.4 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:11 | Normal | 200 | 599.5 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216 | 215 | 215 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 674 | 1 | 34.7 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:12 | Normal | 200 | 557.1 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.2 | 215.6 | 215.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 666 | 1 | 35 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:13 | Normal | 199.8 | 565.6 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.6 | 215.4 | 215.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 678 | 1 | 35.2 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:14 | Normal | 199.7 | 595.5 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 215.8 | 214.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 697 | 1 | 35.3 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:15 | Normal | 199.6 | 594.2 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.4 | 215.8 | 215 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 714 | 1 | 35.5 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:16 | Normal | 200.1 | 614.6 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.4 | 216 | 215.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 732 | 1 | 35.8 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:17 | Normal | 200 | 607.4 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 216.4 | 215.4 | 215.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 777 | 1 | 36 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:18 | Normal | 201.8 | 603.9 | 582.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216.6 | 216 | 215.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 804 | 1 | 36.1 | 28303.6 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:19 | Normal | 228.7 | 610.5 | 600.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 811 | 1 | 36.3 | 28303.7 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:20 | Normal | 242.5 | 629.9 | 604.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 891 | 1 | 36.5 | 28303.7 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:21 | Normal | 278.9 | 628.7 | 581.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 217 | 216 | 216 | 2 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1078 | 1 | 36.6 | 28303.7 | 1743 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:22 | Normal | 316.9 | 598.4 | 590.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1131 | 1 | 36.8 | 28303.7 | 1743 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:23 | Normal | 361.8 | 559.6 | 619.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1244 | 1 | 37 | 28303.7 | 1743 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:24 | Normal | 400 | 599.5 | 593.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 216.6 | 215.6 | 215.4 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1249 | 1 | 37.1 | 28303.7 | 1743 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:25 | Normal | 421.9 | 568.4 | 581.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 216.8 | 215.6 | 215.2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1215 | 1 | 37.3 | 28303.8 | 1743 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:26 | Normal | 445.9 | 590.6 | 609.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 216.6 | 215.8 | 215.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 1313 | 1 | 37.4 | 28303.8 | 1743 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:27 | Normal | 489.8 | 596.5 | 590.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 217 | 215.8 | 215.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1272 | 1 | 37.5 | 28303.8 | 1743 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:28 | Normal | 544.9 | 599.5 | 606.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 217 | 215.8 | 215.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1471 | 1 | 37.7 | 28303.8 | 1743 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:29 | Normal | 613.7 | 592.4 | 612.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 217 | 216.2 | 215.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1547 | 1 | 37.8 | 28303.9 | 1743 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:30 | Normal | 596.8 | 596.6 | 615.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 217 | 216.6 | 215.6 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1644 | 1 | 38 | 28303.9 | 1743 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:31 | Normal | 627.7 | 570.4 | 612.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.2 | 216.6 | 215.8 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 1733 | 1 | 38.1 | 28303.9 | 1743 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:32 | Normal | 642.7 | 533.4 | 623.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.2 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1877 | 1 | 38.2 | 28303.9 | 1743 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:33 | Normal | 631.4 | 543.7 | 608.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217 | 216.6 | 215.6 | 3.1 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1831 | 1 | 38.3 | 28304 | 1743 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:34 | Normal | 626.9 | 572.6 | 617.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216 | 3.2 | 3.2 | 3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 1805 | 1 | 38.5 | 28304 | 1743 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:35 | Normal | 665.4 | 601.7 | 598.5 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 217.4 | 216.8 | 215.6 | 4.3 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2398 | 1 | 38.6 | 28304 | 1743 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:36 | Normal | 646.3 | 608.3 | 616.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.4 | 216.8 | 216 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 2669 | 1 | 38.7 | 28304.1 | 1744 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:37 | Normal | 628.6 | 591.3 | 622.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1974 | 1 | 38.8 | 28304.1 | 1744 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:38 | Normal | 653.5 | 556.6 | 627.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.4 | 215.8 | 3.5 | 3 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1998 | 1 | 38.9 | 28304.2 | 1744 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:39 | Normal | 642.4 | 619.4 | 606.5 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 217.2 | 217 | 216 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2634 | 1 | 39 | 28304.2 | 1744 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:40 | Normal | 671.3 | 616.5 | 605.8 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 2829 | 1 | 39.1 | 28304.2 | 1744 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:41 | Normal | 622.7 | 634.4 | 631.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 218 | 217 | 216.4 | 4.3 | 4 | 4.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 2594 | 1 | 39.2 | 28304.3 | 1744 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:42 | Normal | 658.4 | 633.4 | 644.6 | 0 | 2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 217.6 | 217.4 | 216.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3305 | 1 | 39.3 | 28304.3 | 1744 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:43 | Normal | 670.3 | 633.4 | 643.7 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.8 | 217.6 | 216.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2939 | 1 | 39.4 | 28304.4 | 1744 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:44 | Normal | 609.8 | 622.5 | 604.5 | 0 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0 | 217.6 | 217 | 216.6 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3110 | 1 | 39.5 | 28304.4 | 1744 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:45 | Normal | 623.5 | 650.8 | 603.2 | 0 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 217.8 | 217 | 216.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 3111 | 1 | 39.6 | 28304.5 | 1744 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:46 | Normal | 644.6 | 641.3 | 606.4 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 218 | 217.4 | 217 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 2838 | 1 | 39.7 | 28304.5 | 1744 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:47 | Normal | 670.9 | 597.9 | 607.8 | 0 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3037 | 1 | 39.8 | 28304.6 | 1744 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:48 | Normal | 647.6 | 630.6 | 599.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 218 | 217.6 | 217 | 6.5 | 6 | 6.2 | 60 | 60 | 59.97 | 3850 | 1 | 39.9 | 28304.6 | 1744 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:49 | Normal | 644.9 | 621.8 | 612.4 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0 | 217.8 | 217.4 | 216.8 | 7 | 5.9 | 6.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3697 | 1 | 40 | 28304.7 | 1744 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:50 | Normal | 650 | 654.7 | 616.7 | 0 | 2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 218 | 216.8 | 217.2 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3793 | 1 | 40.1 | 28304.8 | 1744 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:51 | Normal | 668.5 | 638.6 | 637.5 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0 | 218 | 217.4 | 217 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3892 | 1 | 40 | 28304.8 | 1744 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:52 | Normal | 639.8 | 629.4 | 630.4 | 0 | 3.5 | 1.6 | 1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4584 | 1 | 40.1 | 28304.9 | 1744 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:53 | Normal | 649.5 | 631.2 | 636.3 | 0 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 8 | 7.9 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4922 | 1 | 40.2 | 28305 | 1744 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:54 | Normal | 646.8 | 630.6 | 651.7 | 0 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 218.2 | 217.8 | 217.2 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5508 | 1 | 40.3 | 28305.1 | 1744 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:55 | Normal | 635.9 | 629.5 | 653.4 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 9.1 | 9 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5446 | 1 | 40.4 | 28305.2 | 1744 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:56 | Normal | 648.8 | 643.5 | 648.4 | 0 | 3 | 2.2 | 1.4 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217.4 | 8.2 | 8 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5946 | 1 | 40.5 | 28305.3 | 1744 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:57 | Normal | 661.4 | 636.5 | 645.5 | 0 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4596 | 1 | 40.7 | 28305.4 | 1744 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:58 | Normal | 600.5 | 640.8 | 650.6 | 0 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 218.6 | 218 | 216.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4587 | 1 | 40.7 | 28305.4 | 1744 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 06:59 | Normal | 705.9 | 638.4 | 652.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 218.4 | 217.4 | 217 | 7 | 6.7 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5163 | 1 | 40.8 | 28305.5 | 1744 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:00 | Normal | 662.5 | 640.3 | 654.5 | 0 | 4.5 | 2.5 | 1.4 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 9.8 | 9.9 | 10.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6160 | 1 | 41 | 28305.6 | 1744 | 1.4 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:01 | Normal | 659.2 | 634 | 638.2 | 0 | 4.2 | 2.3 | 1.3 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 5858 | 1 | 41.1 | 28305.7 | 1744 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:02 | Normal | 669.3 | 642.5 | 626.4 | 0 | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 218.8 | 218.6 | 217.6 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5908 | 1 | 41.2 | 28305.8 | 1744 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:03 | Normal | 631.7 | 639.4 | 645.4 | 0 | 4.8 | 2.5 | 1.4 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 10 | 9.8 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6449 | 1 | 41.3 | 28305.9 | 1744 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:04 | Normal | 643.7 | 645.3 | 646.3 | 0 | 4.8 | 2.6 | 1.5 | 0 | 218.8 | 218 | 218 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6584 | 1 | 41.4 | 28306 | 1744 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:05 | Normal | 660.1 | 666.8 | 643.6 | 0 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 218.8 | 218 | 217.4 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6325 | 1 | 41.5 | 28306.1 | 1744 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:06 | Normal | 650.7 | 659.4 | 635.4 | 0 | 4.3 | 2.3 | 1.4 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6247 | 1 | 41.6 | 28306.2 | 1744 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:07 | Normal | 689.2 | 668.5 | 641.4 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6229 | 1 | 41.7 | 28306.3 | 1744 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:08 | Normal | 658.8 | 671.5 | 645.4 | 0 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 219 | 217.8 | 218.2 | 10.7 | 10.4 | 11 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6720 | 1 | 41.8 | 28306.4 | 1744 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:09 | Normal | 687.6 | 644.7 | 650.8 | 0 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 0 | 218.8 | 218.4 | 217.6 | 9.1 | 9 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6370 | 1 | 41.9 | 28306.5 | 1744 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:10 | Normal | 701.4 | 645.3 | 635.3 | 0 | 5.3 | 3 | 1.6 | 0 | 219 | 218.2 | 217.8 | 12 | 11.6 | 11.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 7408 | 1 | 42.1 | 28306.6 | 1744 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:11 | Normal | 646.6 | 644.3 | 643.2 | 0 | 6.3 | 3.3 | 1.8 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8010 | 1 | 42.2 | 28306.8 | 1744 | 2 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:12 | Normal | 626.6 | 645.3 | 663.2 | 0 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 0 | 219 | 218.6 | 217.4 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8094 | 1 | 42.3 | 28306.9 | 1744 | 2 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:13 | Normal | 635.9 | 633.7 | 661.9 | 0 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 0 | 219.2 | 218.6 | 217.6 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 59.97 | 60 | 60 | 7315 | 1 | 42.4 | 28307 | 1744 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:14 | Normal | 665.3 | 644.4 | 639.4 | 0 | 5 | 3.6 | 2 | 0 | 219 | 218.6 | 217.6 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7740 | 1 | 42.5 | 28307.2 | 1744 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:15 | Normal | 674.4 | 652.3 | 640.5 | 0 | 5.1 | 3.5 | 2 | 0 | 219 | 218.2 | 218.2 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7439 | 1 | 42.7 | 28307.3 | 1744 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:16 | Normal | 658.5 | 639 | 632 | 0 | 4.4 | 3.3 | 2 | 0 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7042 | 1 | 42.8 | 28307.4 | 1744 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:17 | Normal | 668.6 | 644.7 | 641.6 | 0 | 3.6 | 3 | 1.8 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.2 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6509 | 1 | 42.9 | 28307.5 | 1744 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:18 | Normal | 675.1 | 643.3 | 661.1 | 0 | 3.2 | 2.7 | 1.7 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5973 | 1 | 43 | 28307.6 | 1744 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:19 | Normal | 679.2 | 639.5 | 653.4 | 0 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.6 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5700 | 1 | 43.1 | 28307.7 | 1744 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:20 | Normal | 675.4 | 642.6 | 642.5 | 0 | 3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5719 | 1 | 43.2 | 28307.8 | 1744 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:21 | Normal | 679.4 | 646.4 | 656.5 | 0 | 3 | 2.5 | 1.6 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 8.7 | 9 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5557 | 1 | 43.3 | 28307.9 | 1744 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:22 | Normal | 688.4 | 643.5 | 654.7 | 0 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217 | 9.5 | 9 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5741 | 1 | 43.4 | 28308 | 1744 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:23 | Normal | 671.3 | 616.5 | 637.6 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5870 | 1 | 43.5 | 28308.1 | 1744 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:24 | Normal | 689.2 | 622.5 | 621.9 | 0 | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0 | 218.4 | 218 | 217.4 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5989 | 1 | 43.7 | 28308.2 | 1744 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:25 | Normal | 632.2 | 644.6 | 664.5 | 0 | 4.9 | 3.1 | 1.8 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 11.7 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7432 | 1 | 43.8 | 28308.3 | 1744 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:26 | Normal | 662 | 678 | 655.1 | 0 | 4.2 | 2.8 | 1.8 | 0 | 218.4 | 218 | 217.4 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6487 | 1 | 43.9 | 28308.4 | 1744 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:27 | Normal | 661.7 | 619.3 | 663.7 | 0 | 4.5 | 3.3 | 2 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 11.4 | 11 | 11.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 7235 | 1 | 44 | 28308.6 | 1744 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-12 07:32 | Normal | 674.7 | 652.4 | 666.4 | 0 | 11.1 | 5.7 | 2.4 | 0 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60 | 13092 | 1 | 44.5 | 28309.3 | 1744 | 2.9 | 4.4 | 3.7 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 07:37 | Normal | 668.7 | 618.8 | 650.7 | 0 | 4.3 | 3.5 | 2.1 | 0 | 218.6 | 218 | 217.4 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7412 | 1 | 45.1 | 28310.2 | 1745 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 07:42 | Normal | 664.1 | 617 | 634.3 | 0 | 4 | 3.3 | 2 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6881 | 1 | 45.7 | 28310.8 | 1745 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 07:47 | Normal | 667.4 | 620.5 | 653.3 | 0 | 3.7 | 3.2 | 1.9 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.6 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6612 | 1 | 46.2 | 28311.3 | 1745 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 07:52 | Normal | 664.8 | 617.5 | 656.3 | 0 | 3.3 | 2.6 | 1.5 | 0 | 217.8 | 217.6 | 216.8 | 8.9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5632 | 1 | 46.7 | 28311.8 | 1745 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 07:57 | Normal | 654.3 | 609.4 | 515.4 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 5806 | 1 | 47.1 | 28312.7 | 1745 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:02 | Normal | 639.2 | 658.4 | 528.7 | 0 | 14.8 | 7.4 | 7 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.2 | 29 | 28.7 | 28.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 17883 | 1 | 47.7 | 28313.5 | 1745 | 4.1 | 5.5 | 5 | 2.6 | 2.6 | 2 | 5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:07 | Normal | 708.1 | 554.6 | 591.9 | 0 | 7 | 5.7 | 4.3 | 0 | 219.2 | 218 | 217.8 | 18.2 | 17.9 | 18.1 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 9531 | 1 | 48.3 | 28314.6 | 1745 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:12 | Normal | 675.2 | 646.4 | 443.2 | 0 | 17.2 | 9.8 | 10.8 | 0 | 221.2 | 220.8 | 220.2 | 36.2 | 35.7 | 35.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22947 | 1 | 49.1 | 28315.9 | 1745 | 5 | 6.4 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 6.4 | 3.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:17 | Normal | 673.3 | 714.4 | 548.4 | 0 | 13 | 5.7 | 5.1 | 0 | 220.2 | 219 | 218.4 | 25.1 | 24.8 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11982 | 1 | 50 | 28316.7 | 1745 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:22 | Normal | 661.9 | 641.4 | 545.4 | 0 | 16.5 | 8.4 | 8.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 33.2 | 32.8 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20476 | 1 | 48.4 | 28318.2 | 1745 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 2.9 | 3 | 2.3 | 5.7 | 1.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:27 | Normal | 659.4 | 641.4 | 603.5 | 0 | 17.2 | 9 | 8 | 0 | 221 | 220.2 | 220.2 | 35.2 | 34.9 | 34.9 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 22216 | 1 | 50 | 28320 | 1745 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 5.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:32 | Normal | 647.1 | 630 | 576.4 | 0 | 10.6 | 6 | 6.1 | 0 | 219.8 | 218.2 | 219.2 | 23.4 | 22.9 | 23.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16409 | 1 | 48.5 | 28321.5 | 1745 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2 | 2.1 | 1.7 | 3.9 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:37 | Normal | 581.4 | 557.9 | 475.8 | 0 | 9.8 | 5.9 | 5.3 | 0 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12622 | 1 | 45.2 | 28322.9 | 1746 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:42 | Normal | 627.9 | 646.3 | 470.6 | 0 | 18.7 | 10 | 11.5 | 0 | 221 | 219.4 | 220.2 | 38.7 | 39.1 | 39.3 | 60.07 | 60.08 | 60.02 | 21446 | 1 | 49.4 | 28324.4 | 1746 | 6 | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 6.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:47 | Normal | 656.8 | 639.5 | 531.4 | 0 | 19.9 | 11.8 | 10.9 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220 | 41.8 | 41.3 | 41.6 | 60 | 60 | 60 | 26492 | 1 | 48.2 | 28325.6 | 1746 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 4.1 | 4 | 3.5 | 6.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:52 | Normal | 612.8 | 652.5 | 577.7 | 0 | 20.5 | 11.4 | 10.9 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 24558 | 1 | 46.8 | 28327.3 | 1746 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 4 | 3.8 | 3.4 | 6.8 | 3.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 08:57 | Normal | 685.3 | 563.8 | 536 | 0 | 8.5 | 5.8 | 3.8 | 0 | 219 | 218.4 | 218 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8616 | 1 | 47.2 | 28328.1 | 1746 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:02 | Normal | 659.6 | 641.5 | 564.2 | 0 | 20.3 | 12.5 | 11.8 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.4 | 44.3 | 43.7 | 44.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 28060 | 1 | 49.5 | 28329.9 | 1746 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 6.9 | 4.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:07 | Normal | 637.2 | 621.6 | 524.9 | 0 | 16.6 | 11 | 9.7 | 0 | 220.8 | 220.2 | 219.4 | 32.9 | 32.8 | 33 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 23389 | 1 | 38.8 | 28331.7 | 1746 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 4 | 3.5 | 5.4 | 3.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:12 | Normal | 654.9 | 635.2 | 571.4 | 0 | 20.2 | 12.6 | 11.6 | 0 | 221.2 | 220.4 | 220 | 44.1 | 43.8 | 44 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27915 | 1 | 43.2 | 28333.5 | 1746 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 6.9 | 4.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:17 | Normal | 645.8 | 648.4 | 559.4 | 0 | 20.3 | 12.3 | 12.1 | 0 | 222 | 220.6 | 220.6 | 43.4 | 43.4 | 43.7 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 27711 | 1 | 39.3 | 28335.7 | 1746 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 6.8 | 5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:22 | Normal | 636.9 | 641.6 | 549.3 | 0 | 22.2 | 13.6 | 13.3 | 0 | 221.8 | 221.6 | 220.8 | 46.9 | 46.5 | 46.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29647 | 1 | 38.6 | 28338 | 1746 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 7.4 | 5.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:27 | Normal | 634 | 652.6 | 521.7 | 0 | 23.5 | 14.7 | 13 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.2 | 48.9 | 48.4 | 48.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 28131 | 1 | 39.1 | 28340.6 | 1746 | 7.4 | 8 | 7.6 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 7 | 5.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:32 | Normal | 622.8 | 637 | 536.4 | 0 | 23.3 | 14.9 | 14.1 | 0 | 221.8 | 221 | 221 | 49 | 49 | 49 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31303 | 1 | 39.7 | 28343.3 | 1746 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 5.3 | 5 | 4.4 | 7.9 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:37 | Normal | 624.9 | 629.5 | 519.4 | 0 | 23.5 | 15.3 | 14.8 | 0 | 221.6 | 221 | 220.8 | 49.6 | 49.7 | 49.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 31558 | 1 | 40.2 | 28345.8 | 1747 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:42 | Normal | 618.9 | 623.6 | 529.5 | 0 | 9.4 | 7 | 5.8 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217.2 | 22.1 | 21.7 | 22.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 13632 | 1 | 40.4 | 28348 | 1747 | 3 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:47 | Normal | 642.5 | 626.5 | 544.4 | 0 | 10.8 | 8.4 | 6.7 | 0 | 219.4 | 218.6 | 218 | 26.2 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 16141 | 1 | 47.4 | 28349.2 | 1747 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:52 | Normal | 646.1 | 632.4 | 555.7 | 0 | 11.7 | 8.8 | 6.9 | 0 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 27.7 | 27.7 | 28 | 59.98 | 59.99 | 60 | 16780 | 1 | 46.4 | 28350.6 | 1747 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.1 | 3 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 09:57 | Normal | 674.7 | 604 | 526.5 | 0 | 15.9 | 13.5 | 14.6 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 42.8 | 42.4 | 43 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28725 | 1 | 46.3 | 28352.3 | 1747 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 7.9 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:02 | Normal | 618.1 | 614.5 | 564.1 | 0 | 14 | 10.4 | 8.2 | 0 | 219.8 | 218.8 | 218.4 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 18997 | 1 | 46.5 | 28353.9 | 1747 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:07 | Normal | 644.1 | 640.4 | 550.2 | 0 | 12 | 9.2 | 7.3 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.8 | 29 | 28.5 | 28.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17814 | 1 | 46.7 | 28355.7 | 1747 | 4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:12 | Normal | 647.3 | 627.3 | 551 | 0 | 9.8 | 8.5 | 6 | 0 | 218.4 | 217.8 | 217.2 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 15382 | 1 | 46.9 | 28357 | 1747 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:17 | Normal | 650.3 | 606.4 | 557.3 | 0 | 9.3 | 8.4 | 5.7 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.4 | 24.1 | 23.7 | 23.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14750 | 1 | 47.1 | 28358.3 | 1747 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:22 | Normal | 656.3 | 634.3 | 552.5 | 0 | 9.5 | 8.2 | 5.9 | 0 | 218 | 217.8 | 217 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14989 | 1 | 47.2 | 28359.5 | 1747 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:27 | Normal | 660.9 | 609.6 | 565.7 | 0 | 10.6 | 9.3 | 6.6 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 27.1 | 27 | 26.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16644 | 1 | 47.3 | 28360.9 | 1747 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:32 | Normal | 657.4 | 612.4 | 608.1 | 0 | 10.5 | 9.4 | 6.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.8 | 26.9 | 27 | 27.1 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 16777 | 1 | 47.3 | 28362.4 | 1747 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:37 | Normal | 654.7 | 615.5 | 620.4 | 0 | 9.3 | 8.4 | 5.4 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 24.6 | 24.1 | 24.3 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 15097 | 1 | 47.3 | 28363.7 | 1748 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:42 | Normal | 656.9 | 613.4 | 613.2 | 0 | 10.8 | 9.5 | 6.4 | 0 | 219 | 217.6 | 217.6 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 17014 | 1 | 47.3 | 28365 | 1748 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:47 | Normal | 641 | 586.2 | 555.3 | 0 | 17.3 | 15.1 | 9.9 | 0 | 220 | 218.8 | 218.4 | 39.4 | 39.4 | 39.5 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 25941 | 1 | 47.4 | 28366.7 | 1748 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:52 | Normal | 684.4 | 674.2 | 518.8 | 0 | 16.2 | 12.2 | 10.3 | 0 | 220.8 | 219.2 | 220.2 | 41.5 | 41.6 | 41.8 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 24195 | 1 | 47.4 | 28368.6 | 1748 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 10:57 | Normal | 549.8 | 661.1 | 539.4 | 0 | 21 | 14.7 | 13.8 | 0 | 221 | 219.6 | 220.4 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 26803 | 1 | 46.3 | 28370.5 | 1748 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 7.1 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:02 | Normal | 633 | 636.7 | 579.6 | 0 | 27 | 18.5 | 17.3 | 0 | 222.4 | 221 | 221 | 59.8 | 59.5 | 59.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 38514 | 1 | 42.5 | 28373.5 | 1748 | 9 | 9.2 | 8.7 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:07 | Normal | 582.1 | 661.6 | 609.3 | 0 | 21.1 | 13.6 | 14 | 0 | 221 | 219.6 | 220 | 44.3 | 44 | 44.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 34095 | 1 | 42.4 | 28376.4 | 1748 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:12 | Normal | 611.5 | 621.8 | 562.3 | 0 | 23.2 | 16.3 | 15.3 | 0 | 221 | 220.2 | 220.6 | 50 | 50.2 | 50.3 | 60 | 59.99 | 60 | 38253 | 1 | 41.1 | 28379.6 | 1748 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 8.1 | 7.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:17 | Normal | 575.1 | 592 | 574.7 | 0 | 22.3 | 15.5 | 12.1 | 0 | 221 | 219.4 | 220.4 | 44.8 | 44.9 | 45.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 28206 | 1 | 43 | 28381.9 | 1748 | 7.3 | 7.5 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:22 | Normal | 616.2 | 597.5 | 578.3 | 0 | 13 | 9.4 | 8.5 | 0 | 219.2 | 218 | 218.4 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 60 | 59.96 | 59.98 | 17976 | 1 | 43.1 | 28384 | 1748 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:27 | Normal | 618.7 | 600.8 | 588.7 | 0 | 20.3 | 15.5 | 12 | 0 | 221 | 219.4 | 219.8 | 45.4 | 45.1 | 45.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 27963 | 1 | 42.5 | 28386.2 | 1748 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:32 | Normal | 597.1 | 604.5 | 585.1 | 0 | 20.4 | 14.6 | 11.8 | 0 | 221.2 | 219.4 | 219.8 | 44.3 | 44 | 44.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 27126 | 1 | 43 | 28388.7 | 1748 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 6.2 | 5.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:37 | Normal | 597 | 590.5 | 615.4 | 0 | 19.8 | 15.1 | 11.4 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 43.4 | 43.1 | 43.2 | 59.97 | 60 | 60 | 26001 | 1 | 43.1 | 28391.1 | 1749 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:42 | Normal | 614.5 | 587.3 | 538.6 | 0 | 18.9 | 14.8 | 13 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 42 | 41.5 | 41.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29084 | 1 | 43.2 | 28393.3 | 1749 | 6.1 | 6.4 | 6 | 4.9 | 5 | 4.5 | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:47 | Normal | 596.3 | 591.1 | 604.7 | 0 | 24.4 | 19.8 | 16.6 | 0 | 221.4 | 219.6 | 219.8 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 39000 | 1 | 43 | 28395.7 | 1749 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:52 | Normal | 632.3 | 597.3 | 591.6 | 0 | 16.8 | 14 | 13.3 | 0 | 221.4 | 220.2 | 219.6 | 42.4 | 42.1 | 42.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 30150 | 1 | 43.4 | 28398.5 | 1749 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 6.7 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 11:57 | Normal | 630.9 | 602.5 | 530.7 | 0 | 29.4 | 22.5 | 19.9 | 0 | 222.4 | 221 | 220.8 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 42616 | 1 | 43.5 | 28401 | 1749 | 10 | 9.8 | 9.4 | 7 | 7.1 | 6.6 | 10.6 | 9.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:02 | Normal | 672.4 | 649.2 | 566.1 | 0 | 17.7 | 14.6 | 13 | 0 | 221.4 | 220 | 219.8 | 47 | 46.6 | 47 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 22488 | 1 | 44.1 | 28403.7 | 1749 | 6 | 5.9 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 6.6 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:07 | Normal | 611.8 | 605.6 | 581.5 | 0 | 20.6 | 15.5 | 16.5 | 0 | 221.4 | 220 | 220 | 49.2 | 49 | 49.2 | 60 | 60 | 60.02 | 35706 | 1 | 44.8 | 28406.7 | 1749 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:12 | Normal | 601 | 598.7 | 572.5 | 0 | 25.7 | 19.3 | 15.6 | 0 | 222 | 220.2 | 220.6 | 55.1 | 55.2 | 55.7 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 33804 | 1 | 45.3 | 28409.5 | 1749 | 8.4 | 8.4 | 8 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 8.1 | 7.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:17 | Normal | 603.9 | 617.5 | 566.7 | 0 | 24 | 17.5 | 15.6 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221 | 52.5 | 52.9 | 52.8 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 33872 | 1 | 45.6 | 28412.3 | 1749 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:22 | Normal | 610.2 | 604.5 | 566.5 | 0 | 23.2 | 17.4 | 15.1 | 0 | 221.6 | 220 | 220.6 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 32699 | 1 | 45.8 | 28415 | 1749 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 7.6 | 7.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:27 | Normal | 613.3 | 617 | 566.3 | 0 | 22.7 | 17 | 15 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 51.1 | 50.6 | 50.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32386 | 1 | 46.1 | 28417.7 | 1749 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 7.6 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:32 | Normal | 607.1 | 613 | 570.8 | 0 | 22.6 | 16.9 | 14.8 | 0 | 221.6 | 220.4 | 220.6 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 32097 | 1 | 46.2 | 28420.4 | 1749 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:37 | Normal | 607.4 | 613.5 | 562.8 | 0 | 22.3 | 16.8 | 14.7 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 49.5 | 49.8 | 50.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 31632 | 1 | 46.4 | 28423.1 | 1750 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 7.5 | 7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:47 | Normal | 619.7 | 616.4 | 573.4 | 0 | 21.5 | 16.6 | 14.3 | 0 | 221 | 220.2 | 220.4 | 49.2 | 49 | 48.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31254 | 1 | 46.6 | 28428.3 | 1750 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:52 | Normal | 612.5 | 613.2 | 570.2 | 0 | 21.6 | 16.5 | 14.3 | 0 | 221 | 219.8 | 220.6 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31081 | 1 | 46.7 | 28430.9 | 1750 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 7.1 | 6.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 12:57 | Normal | 616.7 | 617.4 | 575.6 | 0 | 21.2 | 16.4 | 14.1 | 0 | 221 | 219.6 | 219.8 | 48.7 | 48.3 | 48.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30756 | 1 | 46.7 | 28433.5 | 1750 | 7 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 5 | 7.2 | 6.8 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:02 | Normal | 613.9 | 612.5 | 575.4 | 0 | 21 | 16.2 | 14 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 30469 | 1 | 46.8 | 28436 | 1750 | 7 | 7.2 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:07 | Normal | 615.2 | 619.2 | 572.8 | 0 | 20.7 | 16 | 13.8 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.4 | 47.6 | 47.7 | 47.8 | 60.01 | 60 | 60 | 30232 | 1 | 47 | 28438.6 | 1750 | 6.9 | 7 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:12 | Normal | 613.5 | 609.2 | 575.4 | 0 | 20.5 | 15.9 | 13.6 | 0 | 220.2 | 219 | 219.4 | 46.8 | 47 | 47 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 29620 | 1 | 47.1 | 28441.1 | 1750 | 6.8 | 7 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 6.8 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:17 | Normal | 607.9 | 617.5 | 576.4 | 0 | 20.6 | 15.9 | 13.6 | 0 | 220.2 | 219 | 218.4 | 47 | 46.8 | 47.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29870 | 1 | 47.2 | 28443.5 | 1750 | 6.8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:22 | Normal | 610.2 | 596.5 | 582 | 0 | 21.1 | 17.5 | 13.8 | 0 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 49.4 | 49 | 49.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30775 | 1 | 47.3 | 28446.1 | 1750 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:27 | Normal | 613.5 | 589.7 | 579.6 | 0 | 21.6 | 18.2 | 14.1 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 50.1 | 50.2 | 50.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31795 | 1 | 47.3 | 28448.6 | 1750 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:32 | Normal | 612.6 | 602.9 | 548.4 | 0 | 17 | 15.6 | 6.3 | 0 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 34.1 | 34.6 | 34.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 28738 | 1 | 47.4 | 28451.2 | 1750 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:37 | Normal | 606.1 | 610.6 | 581.9 | 0 | 20.9 | 16.5 | 12.7 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.6 | 46 | 46 | 46.6 | 60.03 | 60 | 60 | 29310 | 1 | 47.3 | 28453.4 | 1751 | 7 | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:42 | Normal | 612.8 | 600.6 | 574.5 | 0 | 20.8 | 16.6 | 13 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 46.9 | 46.9 | 46.5 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 29921 | 1 | 47.4 | 28455.9 | 1751 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:47 | Normal | 640.1 | 617.5 | 559.7 | 0 | 14.1 | 12.3 | 10.3 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.8 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 20705 | 1 | 47.3 | 28458.3 | 1751 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:52 | Normal | 607.5 | 553.2 | 494.5 | 0 | 10.3 | 9.5 | 7.6 | 0 | 222 | 221 | 221.2 | 24.3 | 23.9 | 24.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14783 | 1 | 47.3 | 28460.3 | 1751 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 13:57 | Normal | 618.2 | 637.7 | 570.2 | 0 | 15.6 | 11.7 | 9.1 | 0 | 222.6 | 220.4 | 221 | 35.2 | 34.9 | 35.6 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 19809 | 1 | 46.7 | 28461.8 | 1751 | 5.1 | 5 | 4.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:02 | Normal | 639.6 | 563.4 | 569.5 | 0 | 11.2 | 10 | 7 | 0 | 221.4 | 219.6 | 219.8 | 27.7 | 27.1 | 27.5 | 60 | 60.04 | 60.03 | 15585 | 1 | 46.1 | 28463.1 | 1751 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:07 | Normal | 645.3 | 628.6 | 571 | 0 | 12.6 | 10.8 | 11.3 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221 | 33.9 | 34.4 | 34.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 20142 | 1 | 45.7 | 28464.9 | 1751 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.8 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:12 | Normal | 631.1 | 603.7 | 553.7 | 0 | 16.5 | 14.3 | 9.6 | 0 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 37.9 | 38 | 38.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 24515 | 1 | 45.8 | 28467 | 1751 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 5.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:17 | Normal | 600.8 | 569.5 | 574.6 | 0 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4300 | 1 | 45.5 | 28468 | 1751 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:22 | Normal | 509.1 | 674.6 | 468.3 | 0 | 11.1 | 8.1 | 10.3 | 0 | 221.4 | 219.4 | 220.2 | 26.4 | 25.9 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13130 | 1 | 49 | 28468.5 | 1751 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:27 | Normal | 646.9 | 611.6 | 498.5 | 0 | 14.7 | 12.8 | 8.7 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.4 | 34.7 | 34.4 | 34.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 21949 | 1 | 49.8 | 28470.4 | 1751 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4 | 3.4 | 4.9 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:32 | Normal | 641.5 | 628.3 | 606.4 | 0 | 14.1 | 11.8 | 7.6 | 0 | 222 | 220 | 220.4 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 60.09 | 60.13 | 60.12 | 21221 | 1 | 49.8 | 28472.2 | 1751 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4 | 3.9 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:37 | Normal | 605.6 | 575.3 | 570.6 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 219 | 218 | 218.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 3938 | 1 | 48.7 | 28473.1 | 1752 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:42 | Normal | 619.4 | 571.3 | 593.5 | 0 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 218.8 | 216.6 | 217.2 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 4138 | 1 | 46.6 | 28473.5 | 1752 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:47 | Normal | 645.4 | 592.5 | 608.5 | 0 | 4 | 3.8 | 2.7 | 0 | 218.8 | 218 | 217.8 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7141 | 1 | 45 | 28473.9 | 1752 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:52 | Normal | 539.3 | 645.6 | 613.4 | 0 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 0 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8406 | 1 | 47 | 28474.8 | 1752 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 14:57 | Normal | 661.2 | 643.7 | 596.4 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 218.6 | 217 | 217.6 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12115 | 1 | 48.1 | 28475.8 | 1752 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:02 | Normal | 653.5 | 645.8 | 624.9 | 0 | 12 | 10.1 | 6.6 | 0 | 220.2 | 219 | 219.2 | 30.2 | 29.8 | 29.9 | 60.04 | 60 | 60.02 | 18702 | 1 | 48.8 | 28476.6 | 1752 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:07 | Normal | 622.4 | 627 | 590 | 0 | 11.1 | 9.5 | 6.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 219 | 26.6 | 26.7 | 27 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 16775 | 1 | 49.6 | 28478.1 | 1752 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:12 | Normal | 602.9 | 565.6 | 570.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 3052 | 1 | 49 | 28479.3 | 1752 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:17 | Normal | 592.3 | 571.8 | 533.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.4 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 2308 | 1 | 46.2 | 28479.5 | 1752 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:22 | Normal | 611.1 | 582.6 | 559.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 216.8 | 215.4 | 216 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.95 | 59.89 | 1973 | 1 | 45.4 | 28479.7 | 1752 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:27 | Normal | 610.2 | 589.6 | 584.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.6 | 216 | 216 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 60 | 60 | 59.99 | 1876 | 1 | 46.5 | 28479.8 | 1752 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:32 | Normal | 596.5 | 554.1 | 593.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 217.2 | 216 | 216.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1951 | 1 | 47.1 | 28480 | 1752 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:37 | Normal | 597.6 | 563.4 | 551.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 217.4 | 216.2 | 215.8 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1518 | 1 | 47.3 | 28480.1 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:42 | Normal | 597.7 | 593.4 | 554.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 217.4 | 215.6 | 215.8 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1447 | 1 | 47 | 28480.2 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:47 | Normal | 592.8 | 588.6 | 597.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1512 | 1 | 46.6 | 28480.4 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:52 | Normal | 603.9 | 592.5 | 562 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216 | 3.5 | 3 | 3.3 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 1959 | 1 | 45.4 | 28480.5 | 1753 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 15:57 | Normal | 594.1 | 589.7 | 596.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 60.04 | 60.08 | 60.02 | 2280 | 1 | 46.9 | 28480.7 | 1753 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:02 | Normal | 602.3 | 551.3 | 578.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.6 | 216 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2100 | 1 | 49.8 | 28480.9 | 1753 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:07 | Normal | 621.8 | 626.5 | 616.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 217.8 | 217.2 | 216.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3000 | 1 | 49.2 | 28481.1 | 1753 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:12 | Normal | 630.8 | 611.6 | 630.4 | 0 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 218.2 | 216.4 | 217.4 | 6.7 | 6.9 | 7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 4344 | 1 | 48.3 | 28481.4 | 1753 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:17 | Normal | 625.5 | 610.3 | 635.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4118 | 1 | 47.3 | 28481.8 | 1753 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:22 | Normal | 632.8 | 628.4 | 626.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0 | 218 | 216.8 | 216.8 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3879 | 1 | 45.3 | 28482.1 | 1753 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:27 | Normal | 624.4 | 600.7 | 592.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0 | 217.6 | 216.2 | 216.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3040 | 1 | 49.9 | 28482.3 | 1753 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:32 | Normal | 598.1 | 563.2 | 572.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2124 | 1 | 49.1 | 28482.6 | 1753 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:37 | Normal | 598.2 | 594.2 | 600.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 217 | 216 | 215.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1643 | 1 | 47.8 | 28482.7 | 1754 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:42 | Normal | 594.8 | 546.4 | 583.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 1505 | 1 | 45.8 | 28482.8 | 1754 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:47 | Normal | 575.5 | 587.6 | 582 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 217 | 216.4 | 216.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1127 | 1 | 49.8 | 28483 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:52 | Normal | 200.1 | 577.8 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 838 | 1 | 48.8 | 28483 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 16:57 | Normal | 418.8 | 602.5 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 216 | 215.6 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 826 | 1 | 46.8 | 28483.1 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:02 | Normal | 199.6 | 580.4 | 568.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 702 | 1 | 50 | 28483.2 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:07 | Normal | 200.5 | 582.6 | 560.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.2 | 216 | 1.5 | 1 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 637 | 1 | 49 | 28483.2 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:12 | Normal | 199.3 | 512.9 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215.4 | 216.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 561 | 1 | 47.2 | 28483.3 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:17 | Normal | 180.3 | 553.1 | 503.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216 | 216.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 524 | 1 | 49.8 | 28483.3 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:22 | Normal | 223.2 | 168.9 | 546.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 495 | 1 | 48.5 | 28483.4 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:27 | Normal | 207.4 | 212.7 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 215.6 | 216.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 478 | 1 | 45 | 28483.4 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:32 | Normal | 196.7 | 200 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216 | 215.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 483 | 1 | 49.1 | 28483.4 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:37 | Normal | 200.5 | 199.3 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.4 | 216.4 | 1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 477 | 1 | 46.2 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2025-05-12 17:42 | Normal | 188.4 | 155.4 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 215.8 | 216.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 483 | 1 | 49.3 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0