## S3_BL10
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-13 05:50 | Wait | 557.4 | 557.4 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.4 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.6 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:50 | Wait | 565.5 | 565.5 | 558.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:52 | Wait | 603.6 | 603.7 | 577.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.2 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 25.6 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:54 | Wait | 617.9 | 617.9 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 216.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 26.6 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:55 | Wait | 620.3 | 620.3 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215.8 | 214.4 | 213.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 27.2 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:55 | Wait | 624.9 | 624.9 | 591.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 28 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:55 | Wait | 627 | 627 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.4 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 28.4 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:56 | Wait | 630.4 | 630.2 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 215 | 221.4 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 29.1 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:57 | Normal | 624.1 | 630.1 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 25 | 1 | 28.2 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:58 | Normal | 200 | 481 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 1.5 | 1 | 1.4 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 570 | 1 | 29.5 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 05:59 | Normal | 199.2 | 457.2 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.8 | 217.4 | 1.1 | 2 | 1.6 | 60.1 | 60.12 | 60.11 | 575 | 1 | 30.4 | 28483.5 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 06:00 | Normal | 198.5 | 453.9 | 553.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217 | 217.2 | 1.9 | 1 | 1.8 | 60.12 | 60.08 | 60.1 | 586 | 1 | 31.2 | 28483.6 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 06:01 | Normal | 198.7 | 479.6 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.4 | 217.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.14 | 60.08 | 60.12 | 605 | 1 | 31.9 | 28483.6 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 06:02 | Normal | 199.4 | 526.1 | 567.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 217.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.11 | 60.07 | 60.11 | 631 | 1 | 32.5 | 28483.6 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -0.001 | -0.001
2025-05-13 06:07 | Normal | 199.5 | 609.7 | 590.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217 | 216.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 722 | 1 | 34.8 | 28483.6 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:12 | Normal | 236.8 | 594.1 | 609.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.2 | 217.4 | 216.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 826 | 1 | 36.2 | 28483.7 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:17 | Normal | 359.8 | 609.8 | 586.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217.2 | 216.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 969 | 1 | 37.2 | 28483.8 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:22 | Normal | 388 | 565.6 | 606.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.4 | 217 | 2.2 | 1.8 | 2 | 60 | 60 | 60 | 1079 | 1 | 38.1 | 28483.9 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:27 | Normal | 419.9 | 576.3 | 601.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.6 | 217.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 1199 | 1 | 38.9 | 28483.9 | 1755 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:32 | Normal | 585.8 | 568.3 | 608.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 218.4 | 218.6 | 217.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 1446 | 1 | 39.5 | 28484.1 | 1755 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:37 | Normal | 515.4 | 583.1 | 602.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219 | 218 | 217.8 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1812 | 1 | 40.1 | 28484.2 | 1755 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:42 | Normal | 662.3 | 571.2 | 589.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.6 | 4 | 3.2 | 3.7 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 2228 | 1 | 40.3 | 28484.4 | 1755 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:47 | Normal | 644.5 | 595.3 | 589.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.4 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 2868 | 1 | 40.8 | 28484.6 | 1755 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:52 | Normal | 640.4 | 583.2 | 598.6 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 219.2 | 218 | 218 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3159 | 1 | 41.4 | 28484.8 | 1756 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 06:57 | Normal | 621.5 | 613.3 | 577.7 | 0 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 219.6 | 218 | 218.2 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3441 | 1 | 41.8 | 28485.1 | 1756 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:02 | Normal | 632.6 | 629.2 | 603.8 | 0 | 3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217.2 | 217.4 | 6 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3747 | 1 | 42.2 | 28485.4 | 1756 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:07 | Normal | 640.7 | 658.7 | 598.1 | 0 | 3.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 219.6 | 218 | 218.2 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4122 | 1 | 42.7 | 28485.7 | 1756 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:12 | Normal | 626.7 | 640.3 | 610.5 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4502 | 1 | 43.1 | 28486.1 | 1756 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:17 | Normal | 641.6 | 640.2 | 623.6 | 0 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4921 | 1 | 43.5 | 28486.5 | 1756 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:22 | Normal | 571.7 | 645.7 | 586.7 | 0 | 6.3 | 2.1 | 0.6 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6193 | 1 | 43.9 | 28486.9 | 1756 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:27 | Normal | 623 | 635 | 621.6 | 0 | 7 | 2.5 | 0.6 | 0 | 219.4 | 218 | 218.4 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 60.08 | 60.04 | 60.09 | 7140 | 1 | 44.4 | 28487.5 | 1756 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:32 | Normal | 659.4 | 634.2 | 643.8 | 0 | 7.6 | 2.9 | 0.6 | 0 | 219.2 | 218 | 218.8 | 12.5 | 12.6 | 13 | 60 | 60.01 | 60 | 8084 | 1 | 44.8 | 28488.1 | 1756 | 1.8 | 3.1 | 2.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:37 | Normal | 676.4 | 643.3 | 534.9 | 0 | 8.1 | 3.2 | 0.8 | 0 | 218.8 | 217.6 | 218 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 8766 | 1 | 45.4 | 28488.8 | 1756 | 1.9 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:42 | Normal | 678.6 | 646.5 | 369.6 | 0 | 8.5 | 3.5 | 2.6 | 0 | 220.4 | 218.6 | 219 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9622 | 1 | 45.9 | 28489.6 | 1756 | 2 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:47 | Normal | 681.5 | 648.3 | 431.4 | 0 | 9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10523 | 1 | 46.5 | 28490.4 | 1756 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 1 | 2.8 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:52 | Normal | 660.8 | 674.8 | 459.7 | 0 | 9.7 | 4 | 4.1 | 0 | 220.6 | 219.6 | 219.4 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11486 | 1 | 47.2 | 28491.4 | 1757 | 2.3 | 4 | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 07:57 | Normal | 669.7 | 677.1 | 466.5 | 0 | 10.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 12323 | 1 | 47.9 | 28492.4 | 1757 | 2.4 | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 1 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:02 | Normal | 673 | 680.5 | 533.6 | 0 | 10.7 | 4.8 | 4.7 | 0 | 220.4 | 219 | 219.4 | 21.1 | 21 | 21.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13268 | 1 | 48.8 | 28493.4 | 1757 | 2.6 | 4.2 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:07 | Normal | 672.5 | 648.3 | 487.2 | 0 | 11.1 | 5.4 | 6.5 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 23.3 | 23.2 | 23.8 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 14464 | 1 | 49.7 | 28494.6 | 1757 | 2.8 | 4.4 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:12 | Normal | 669.6 | 642.2 | 444.6 | 0 | 12 | 5.9 | 7.7 | 0 | 220 | 219 | 219 | 24.7 | 25 | 24.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15412 | 1 | 47.5 | 28495.8 | 1757 | 3.2 | 4.5 | 4 | 2.1 | 2 | 1.5 | 4.6 | 2.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:17 | Normal | 660.4 | 635.4 | 426.8 | 0 | 13.1 | 6.3 | 8.4 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16466 | 1 | 49.7 | 28497.2 | 1757 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 4.8 | 3.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:22 | Normal | 653.3 | 639.4 | 452.6 | 0 | 13.8 | 6.6 | 8.3 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219 | 27.6 | 27.8 | 28 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17288 | 1 | 48.1 | 28498.6 | 1757 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 5 | 2.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:27 | Normal | 661.8 | 645.5 | 477.7 | 0 | 14.8 | 6.9 | 8.5 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 18252 | 1 | 45.5 | 28500.1 | 1757 | 4.9 | 5 | 4.6 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 5 | 2.9 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:32 | Normal | 657.8 | 633.4 | 451.6 | 0 | 15.3 | 7.6 | 9.6 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.4 | 30.8 | 30.7 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19253 | 1 | 49.3 | 28501.6 | 1757 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 5.3 | 3.9 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:37 | Normal | 651 | 641.3 | 455.4 | 0 | 15.9 | 8.3 | 10.2 | 0 | 221 | 219.4 | 220.4 | 32.5 | 32 | 32.3 | 60.04 | 60.01 | 60 | 20264 | 1 | 47.9 | 28503.3 | 1757 | 5.3 | 5.4 | 5 | 3 | 2.8 | 2.4 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:42 | Normal | 658 | 652.5 | 453.4 | 0 | 15.9 | 8.8 | 10.6 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.2 | 32.5 | 33 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20996 | 1 | 46 | 28505 | 1757 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:47 | Normal | 644 | 633.3 | 441.5 | 0 | 16.7 | 9.3 | 11 | 0 | 221 | 220 | 220 | 34.5 | 34.2 | 34.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 21739 | 1 | 47.1 | 28506.8 | 1757 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:52 | Normal | 648.7 | 632.4 | 434.7 | 0 | 16.9 | 9.7 | 11.3 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.8 | 35 | 35.4 | 35.2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 22246 | 1 | 49.8 | 28508.6 | 1758 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 3.3 | 3.3 | 3 | 5.9 | 4.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 08:57 | Normal | 656.3 | 648.5 | 572.3 | 0 | 17.1 | 10 | 9.8 | 0 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 36.2 | 36.6 | 36 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 23367 | 1 | 49.2 | 28510.5 | 1758 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:02 | Normal | 636.4 | 631.9 | 569.5 | 0 | 18.1 | 10.4 | 10 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 38.1 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 24004 | 1 | 48.9 | 28512.5 | 1758 | 6 | 6.1 | 5.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:07 | Normal | 653.1 | 644.6 | 576.3 | 0 | 17.8 | 10.6 | 10.1 | 0 | 221.2 | 219.8 | 220.2 | 36.9 | 37.8 | 37.9 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 24331 | 1 | 48.8 | 28514.5 | 1758 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 6.2 | 3.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:12 | Normal | 637.8 | 618.7 | 552.3 | 0 | 18.5 | 11.1 | 10.8 | 0 | 221 | 220.2 | 220.4 | 39.3 | 39 | 39.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24962 | 1 | 48.8 | 28516.6 | 1758 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 6.3 | 4.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:17 | Normal | 630.9 | 637.5 | 535.7 | 0 | 19.4 | 11.3 | 11.5 | 0 | 221.2 | 219.4 | 220 | 40.4 | 40.3 | 40.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 25592 | 1 | 48.9 | 28518.7 | 1758 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 6.5 | 4.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:22 | Normal | 631.9 | 636.4 | 552.1 | 0 | 19.6 | 11.7 | 11.6 | 0 | 221.4 | 220 | 220.4 | 41.1 | 41.4 | 41.3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 26235 | 1 | 49.1 | 28520.8 | 1758 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 6.7 | 4.9 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:27 | Normal | 627.7 | 634.4 | 547.8 | 0 | 20 | 12.1 | 11.8 | 0 | 220 | 219 | 219.2 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 26817 | 1 | 49.5 | 28523.1 | 1758 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 4.3 | 4 | 3.6 | 6.7 | 4.9 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:32 | Normal | 625.7 | 636.7 | 544.9 | 0 | 20.4 | 12.6 | 12.2 | 0 | 220.6 | 220 | 220.6 | 42.7 | 43.1 | 43.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 27329 | 1 | 50 | 28525.3 | 1758 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 6.9 | 5.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:37 | Normal | 623.7 | 626.1 | 531.7 | 0 | 20.8 | 13.1 | 13 | 0 | 220.8 | 219.8 | 220 | 43.6 | 44 | 44.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 27845 | 1 | 46.7 | 28527.6 | 1758 | 6.9 | 7 | 6.7 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:42 | Normal | 622 | 625.6 | 529 | 0 | 20.9 | 13.3 | 13.3 | 0 | 221.2 | 221 | 220.6 | 44.3 | 44.4 | 43.9 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 28198 | 1 | 45.3 | 28529.9 | 1758 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 4.6 | 4.5 | 4 | 7.2 | 6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:47 | Normal | 618.1 | 624.6 | 519.2 | 0 | 21.4 | 13.6 | 13.8 | 0 | 220 | 219.6 | 219.6 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 28703 | 1 | 45.1 | 28532.3 | 1758 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:52 | Normal | 617.6 | 624 | 518.7 | 0 | 21.5 | 14 | 13.9 | 0 | 221 | 220 | 220 | 45.7 | 45.4 | 45.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 28938 | 1 | 43 | 28534.7 | 1759 | 7.1 | 7.3 | 7 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 09:57 | Normal | 624.8 | 625.2 | 518.8 | 0 | 21.5 | 14.2 | 14 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 46.2 | 45.9 | 46.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 29203 | 1 | 42.9 | 28537.1 | 1759 | 7.1 | 7.3 | 7 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:02 | Normal | 611.7 | 625.3 | 525.4 | 0 | 22 | 14.4 | 14 | 0 | 220.6 | 220 | 220 | 46.4 | 46.5 | 46.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29605 | 1 | 43.2 | 28539.6 | 1759 | 7.3 | 7.4 | 7 | 5 | 4.8 | 4.5 | 7.5 | 6.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:07 | Normal | 613.2 | 623.7 | 514.8 | 0 | 22.4 | 14.6 | 14.4 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 47.1 | 47.5 | 47.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 29942 | 1 | 43.5 | 28542.1 | 1759 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:12 | Normal | 611.4 | 621.9 | 520.4 | 0 | 22.6 | 15 | 14.5 | 0 | 220.4 | 219.4 | 219.2 | 47.5 | 47.9 | 47.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 30235 | 1 | 43.8 | 28544.6 | 1759 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:17 | Normal | 609.6 | 622.2 | 512.6 | 0 | 22.8 | 15.1 | 14.7 | 0 | 220.8 | 220 | 220 | 48 | 48.1 | 48 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30480 | 1 | 44.1 | 28547.1 | 1759 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 5 | 4.6 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:22 | Normal | 611.8 | 614.3 | 533 | 0 | 22.9 | 15.5 | 14.5 | 0 | 220 | 219.2 | 219.2 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 30791 | 1 | 44.5 | 28549.6 | 1759 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:27 | Normal | 604.2 | 614.6 | 527.8 | 0 | 23.3 | 15.6 | 14.8 | 0 | 221 | 220.2 | 219.8 | 49.2 | 48.8 | 48.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 31117 | 1 | 44.8 | 28552.2 | 1759 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 7.8 | 6.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:32 | Normal | 604.9 | 615.2 | 539.9 | 0 | 23.4 | 15.9 | 14.9 | 0 | 220.2 | 219.2 | 218.8 | 50 | 49.8 | 49.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 31406 | 1 | 45.1 | 28554.9 | 1759 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 7.9 | 6.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:37 | Normal | 602 | 615.3 | 564.5 | 0 | 23.5 | 16.1 | 14.6 | 0 | 220.2 | 219 | 219.8 | 50.3 | 50.4 | 50 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31967 | 1 | 45.4 | 28557.5 | 1759 | 7.8 | 8 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 7.7 | 6.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:42 | Normal | 605.1 | 611.7 | 561.1 | 0 | 23.5 | 16.3 | 15.1 | 0 | 219.6 | 218.2 | 218.8 | 51 | 50.6 | 51 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32206 | 1 | 45.7 | 28560.2 | 1759 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 5.6 | 5.4 | 5 | 7.8 | 7 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:47 | Normal | 605.9 | 615.3 | 568.9 | 0 | 23.6 | 16.5 | 15 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.8 | 51 | 51.4 | 51 | 60 | 60 | 59.98 | 32365 | 1 | 46 | 28562.9 | 1759 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 7.8 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:52 | Normal | 600.8 | 613.3 | 563.8 | 0 | 23.8 | 16.6 | 15.1 | 0 | 220 | 219 | 220.2 | 51.4 | 51 | 51 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32448 | 1 | 46.2 | 28565.6 | 1760 | 7.9 | 8 | 7.7 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 7.9 | 7 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 10:57 | Normal | 598.6 | 610 | 568.4 | 0 | 24 | 16.6 | 15.2 | 0 | 220.4 | 219.6 | 220.4 | 51.6 | 51.4 | 51 | 60 | 60.02 | 59.99 | 32605 | 1 | 46.5 | 28568.3 | 1760 | 8 | 8.1 | 7.7 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 7.9 | 7.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:02 | Normal | 603 | 609.6 | 556.9 | 0 | 23.9 | 16.8 | 15.4 | 0 | 220.6 | 220 | 219.8 | 51.7 | 51.2 | 51.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 32739 | 1 | 46.8 | 28571 | 1760 | 8 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 7.9 | 7.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:07 | Normal | 603.8 | 605.3 | 559.7 | 0 | 23.8 | 17 | 15.6 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.2 | 51.8 | 51.9 | 52.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 32946 | 1 | 47 | 28573.8 | 1760 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:12 | Normal | 608.9 | 633.1 | 566 | 0 | 23.8 | 16.6 | 15.5 | 0 | 221.2 | 220 | 220.2 | 52 | 51.5 | 52.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 33198 | 1 | 47.1 | 28576.5 | 1760 | 8 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:17 | Normal | 604.6 | 610.4 | 565.5 | 0 | 24.1 | 17.1 | 15.6 | 0 | 219.6 | 218.4 | 219 | 52.4 | 52.7 | 52.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 33508 | 1 | 47.3 | 28579.3 | 1760 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 8 | 7.4 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:22 | Normal | 607.3 | 615.2 | 574.7 | 0 | 23.8 | 17.1 | 15.3 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 52.3 | 51.9 | 52.4 | 60 | 59.99 | 60 | 33420 | 1 | 47.5 | 28582.1 | 1760 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 7.7 | 7.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:27 | Normal | 599 | 604.5 | 564.8 | 0 | 24.1 | 17.3 | 15.5 | 0 | 220.2 | 219 | 220.2 | 52 | 52.1 | 52.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 33310 | 1 | 47.8 | 28584.9 | 1760 | 8 | 8.2 | 7.7 | 6 | 5.8 | 5.3 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:32 | Normal | 596.6 | 608.8 | 555.4 | 0 | 24 | 17 | 15.9 | 0 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 51.8 | 52.2 | 52.4 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 33281 | 1 | 47.9 | 28587.6 | 1760 | 8 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:37 | Normal | 616.6 | 625.1 | 572.5 | 0 | 23.8 | 17.2 | 15.5 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220 | 51.7 | 51.8 | 52 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32886 | 1 | 48.2 | 28590.4 | 1760 | 7.9 | 8 | 7.7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:42 | Normal | 592.8 | 609 | 562.3 | 0 | 24 | 17.1 | 15.6 | 0 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 51.8 | 51.6 | 52 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32804 | 1 | 48.4 | 28593.2 | 1760 | 7.9 | 8 | 7.6 | 6 | 5.6 | 5.3 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:47 | Normal | 596.1 | 613.2 | 562.5 | 0 | 23.6 | 17.3 | 15.6 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.2 | 52.2 | 51.8 | 51.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 32952 | 1 | 48.6 | 28595.9 | 1760 | 7.9 | 8 | 7.6 | 6 | 5.7 | 5.3 | 7.9 | 7.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:52 | Normal | 600.9 | 605.3 | 554.3 | 0 | 23.8 | 17.5 | 15.8 | 0 | 220.2 | 220.4 | 219 | 52 | 52.3 | 52 | 59.99 | 60 | 60 | 33295 | 1 | 48.7 | 28598.7 | 1761 | 8 | 8 | 7.6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 8 | 7.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 11:57 | Normal | 592.8 | 616.5 | 556.6 | 0 | 24.3 | 17.5 | 15.8 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 53.1 | 52.8 | 52.5 | 60.02 | 59.98 | 60 | 33798 | 1 | 48.8 | 28601.4 | 1761 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 8 | 7.7 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:02 | Normal | 600.8 | 607.4 | 556.5 | 0 | 24 | 17.7 | 16 | 0 | 220.2 | 218.6 | 219.2 | 52.9 | 52.4 | 52.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 33647 | 1 | 49.1 | 28604.2 | 1761 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 6.1 | 6 | 5.5 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:07 | Normal | 600.2 | 612.6 | 570.2 | 0 | 24 | 17.7 | 15.4 | 0 | 221 | 220 | 219.8 | 52.3 | 52.1 | 52.5 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 33520 | 1 | 49.2 | 28607 | 1761 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:12 | Normal | 600.4 | 609.9 | 559.5 | 0 | 23.8 | 17.8 | 15.7 | 0 | 220 | 219.4 | 219.4 | 52.5 | 52.9 | 52.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 33728 | 1 | 49.3 | 28609.8 | 1761 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:17 | Normal | 597.7 | 604.2 | 556.6 | 0 | 23.9 | 18 | 15.8 | 0 | 221 | 220.4 | 220.2 | 52.8 | 52.3 | 52.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 33631 | 1 | 49.4 | 28612.6 | 1761 | 8 | 8.1 | 7.6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:22 | Normal | 609.8 | 600.1 | 555.7 | 0 | 17.9 | 15.5 | 15.6 | 0 | 219.4 | 218.4 | 219.2 | 45 | 45.2 | 45.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 30411 | 1 | 49.6 | 28615.3 | 1761 | 7.1 | 5.8 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:27 | Normal | 603.1 | 605.6 | 558.8 | 0 | 23.6 | 17.9 | 15.4 | 0 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 52.4 | 52.1 | 52.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 33380 | 1 | 49.7 | 28618.1 | 1761 | 8 | 8 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:32 | Normal | 617.8 | 579.3 | 647.6 | 0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0 | 216.8 | 215.8 | 215.8 | 11 | 10.9 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6038 | 1 | 49.4 | 28619.6 | 1761 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:37 | Normal | 617.8 | 623.4 | 579.6 | 0 | 25.1 | 19.3 | 16.5 | 0 | 218.8 | 218 | 218.4 | 58.2 | 58.3 | 57.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36234 | 1 | 48.8 | 28621.6 | 1761 | 8.4 | 8.6 | 8 | 6.6 | 6.5 | 6 | 8.4 | 8.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:42 | Normal | 616.7 | 596.2 | 567.4 | 0 | 24 | 20.3 | 16.6 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.8 | 56.6 | 56.9 | 56.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 35954 | 1 | 48.7 | 28624 | 1761 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 7 | 6.4 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:47 | Normal | 600.7 | 612.7 | 563.3 | 0 | 24.2 | 18.6 | 16 | 0 | 220.2 | 219.2 | 219.8 | 54 | 53.9 | 54.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 34614 | 1 | 49.1 | 28626.9 | 1761 | 8 | 8.3 | 7.7 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:52 | Normal | 605.8 | 609.1 | 561.8 | 0 | 23.3 | 18.2 | 15.3 | 0 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 52.2 | 52.4 | 52.1 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 33379 | 1 | 49.5 | 28629.7 | 1762 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 7.7 | 7.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 12:57 | Normal | 598.7 | 588.3 | 562 | 0 | 23.5 | 19 | 15.3 | 0 | 218.4 | 217 | 217.8 | 52.6 | 52.7 | 53.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 33575 | 1 | 49.7 | 28632.5 | 1762 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:02 | Normal | 596.1 | 571.2 | 551.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 0 | 216.8 | 215.4 | 215.8 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 60 | 59.99 | 60 | 5621 | 1 | 49 | 28633 | 1762 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:07 | Normal | 620.6 | 600.3 | 575.8 | 0 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 0 | 214.4 | 213.4 | 213.6 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 6388 | 1 | 47.9 | 28633.5 | 1762 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:12 | Normal | 626.2 | 603.1 | 586.6 | 0 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 0 | 214.6 | 213.6 | 213.8 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 7098 | 1 | 47 | 28634.1 | 1762 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:17 | Normal | 629.5 | 610.1 | 597.7 | 0 | 4.9 | 4.5 | 3.3 | 0 | 215.8 | 214.6 | 214.8 | 13.7 | 13.7 | 14 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8633 | 1 | 46.7 | 28635.6 | 1762 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:22 | Normal | 618.4 | 605.9 | 581.1 | 0 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 213.2 | 212.2 | 211.6 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5776 | 1 | 46.2 | 28636.2 | 1762 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:27 | Normal | 631.4 | 598.4 | 617.5 | 0 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 0 | 214 | 212.8 | 212.6 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8325 | 1 | 45.6 | 28636.8 | 1762 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:32 | Normal | 642.5 | 596.5 | 604.8 | 0 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 0 | 214.4 | 213.8 | 213.8 | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7264 | 1 | 45.2 | 28637.4 | 1762 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:37 | Normal | 643.3 | 604.5 | 587.5 | 0 | 3.2 | 3 | 2.4 | 0 | 213.4 | 212.4 | 212.6 | 9.9 | 9.7 | 10.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6107 | 1 | 49.7 | 28638 | 1762 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:42 | Normal | 696.2 | 529.6 | 564.3 | 0 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 0 | 215.6 | 214.6 | 214.2 | 33.4 | 33.1 | 33 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 11448 | 1 | 49.4 | 28638.8 | 1762 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:47 | Normal | 630.2 | 601.6 | 587.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 0 | 213.8 | 212.6 | 212.8 | 8.1 | 8 | 8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 4892 | 1 | 47.5 | 28639.3 | 1762 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:52 | Normal | 623.8 | 584.2 | 579.5 | 0 | 2 | 2 | 1.6 | 0 | 212.2 | 211 | 211 | 6.9 | 7 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4243 | 1 | 45.6 | 28639.7 | 1763 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 13:57 | Normal | 644.8 | 631.6 | 610.9 | 0 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 214 | 213 | 212.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | 60 | 60.02 | 60 | 5950 | 1 | 46.1 | 28640.1 | 1763 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:02 | Normal | 625.8 | 596.4 | 608.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0 | 213 | 212 | 212 | 6.1 | 6 | 6.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3831 | 1 | 47.7 | 28640.5 | 1763 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:07 | Normal | 627.2 | 606.4 | 591.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | 213 | 211.6 | 212 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3831 | 1 | 48.6 | 28640.9 | 1763 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:12 | Normal | 623.7 | 605.2 | 610.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | 212.6 | 211.8 | 211.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3655 | 1 | 49.3 | 28641.2 | 1763 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:17 | Normal | 618 | 590.4 | 610.8 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 211.8 | 210.2 | 210.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3106 | 1 | 49.7 | 28641.4 | 1763 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:22 | Normal | 633.2 | 603.1 | 608.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0 | 213 | 211.2 | 211.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3225 | 1 | 50.1 | 28641.7 | 1763 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:27 | Normal | 626.8 | 624.3 | 593.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0 | 214.8 | 213.2 | 213.2 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2885 | 1 | 48.4 | 28642 | 1763 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:32 | Normal | 623.3 | 590.3 | 602.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0 | 215 | 213.8 | 214 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3221 | 1 | 47 | 28642.2 | 1763 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:37 | Normal | 624.5 | 601.2 | 613.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0 | 214.6 | 213.4 | 213.8 | 6 | 5.7 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3655 | 1 | 45.8 | 28642.5 | 1763 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:42 | Normal | 641.7 | 598.2 | 611.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 216 | 214.8 | 215 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3532 | 1 | 45.7 | 28642.8 | 1763 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:47 | Normal | 621.7 | 601.5 | 581.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 215 | 214 | 214 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2684 | 1 | 45.9 | 28643.1 | 1763 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:52 | Normal | 611.5 | 567 | 592.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 216.2 | 215 | 215 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 2182 | 1 | 46.1 | 28643.3 | 1764 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 14:57 | Normal | 606.8 | 612.1 | 596.6 | 0 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 215.6 | 214.4 | 214.6 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60 | 59.95 | 59.98 | 2711 | 1 | 46.8 | 28643.5 | 1764 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:02 | Normal | 636.9 | 608.5 | 605.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0 | 215 | 213.8 | 214 | 4.2 | 4 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2525 | 1 | 48.1 | 28643.7 | 1764 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:07 | Normal | 616.7 | 618.1 | 573.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 216.2 | 214.8 | 215 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 2414 | 1 | 50 | 28643.9 | 1764 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:12 | Normal | 610.1 | 563.2 | 511.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 215.4 | 213.4 | 214.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2246 | 1 | 49.8 | 28644.1 | 1764 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:17 | Normal | 624.8 | 611.4 | 541.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 215.4 | 213.8 | 214.4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2601 | 1 | 49.5 | 28644.3 | 1764 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:22 | Normal | 626.7 | 624.3 | 624.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0 | 215.8 | 214.8 | 215 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 2952 | 1 | 49.1 | 28644.5 | 1764 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:27 | Normal | 627.1 | 607.8 | 594.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 215.4 | 214.2 | 215 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3056 | 1 | 48.5 | 28644.8 | 1764 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:32 | Normal | 626.8 | 614.4 | 577.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 215.2 | 214.4 | 214.8 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2681 | 1 | 47.9 | 28645 | 1764 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:37 | Normal | 622.9 | 613.4 | 589.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 218 | 216.8 | 216.6 | 4 | 3.6 | 3.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2352 | 1 | 47.1 | 28645.2 | 1764 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:42 | Normal | 634.5 | 602.4 | 597.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 217.2 | 216.2 | 216.8 | 4 | 4 | 4.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2512 | 1 | 45.5 | 28645.4 | 1764 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:47 | Normal | 610.7 | 614.2 | 616.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 217.2 | 215.8 | 216 | 5 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 3027 | 1 | 48.8 | 28645.7 | 1764 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:52 | Normal | 629.9 | 592.4 | 620.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3481 | 1 | 49.6 | 28645.9 | 1765 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 15:57 | Normal | 650.4 | 612.5 | 616 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 217.6 | 217 | 216.6 | 5.9 | 5.5 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3643 | 1 | 48.9 | 28646.2 | 1765 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:02 | Normal | 620.7 | 602.2 | 570.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 218.4 | 216.8 | 216.8 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 2672 | 1 | 47.9 | 28646.5 | 1765 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:07 | Normal | 598.8 | 583.2 | 587.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 218.2 | 217 | 217 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2061 | 1 | 46.4 | 28646.7 | 1765 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:12 | Normal | 615.7 | 586 | 596.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 218.6 | 217.8 | 217.4 | 3.2 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1835 | 1 | 47.5 | 28646.9 | 1765 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:17 | Normal | 616.2 | 563.6 | 598.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 217.6 | 216.4 | 216.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1754 | 1 | 49.6 | 28647 | 1765 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:22 | Normal | 599.5 | 579 | 608.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 217.6 | 216.6 | 216.4 | 3 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1707 | 1 | 48.7 | 28647.1 | 1765 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:27 | Normal | 594.7 | 565.3 | 544.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 218.2 | 216.8 | 216.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 1527 | 1 | 47.3 | 28647.3 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:32 | Normal | 604.6 | 623.1 | 596.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.2 | 217.6 | 217 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 1324 | 1 | 44.9 | 28647.4 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:37 | Normal | 576.9 | 599.5 | 573.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 218.6 | 217.2 | 217.6 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1255 | 1 | 49.6 | 28647.5 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:42 | Normal | 688.3 | 541.2 | 585.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 217.8 | 216.6 | 216.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 918 | 1 | 48.6 | 28647.6 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:47 | Normal | 580.4 | 565.3 | 601.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 218.6 | 216.8 | 217.6 | 2 | 2 | 2.3 | 60.03 | 60 | 60 | 1030 | 1 | 46.6 | 28647.7 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:52 | Normal | 384.1 | 555.5 | 594.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.4 | 217 | 217.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1065 | 1 | 49.9 | 28647.8 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 16:57 | Normal | 199.3 | 567.5 | 565.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 895 | 1 | 48.8 | 28647.9 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:02 | Normal | 199.5 | 571.4 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 750 | 1 | 46.8 | 28647.9 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:07 | Normal | 200 | 587.3 | 573.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 217.4 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 680 | 1 | 49.9 | 28648 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:12 | Normal | 198.9 | 544.9 | 537.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217 | 217 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 582 | 1 | 48.9 | 28648.1 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:17 | Normal | 177.8 | 522.1 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 216.8 | 217.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 539 | 1 | 46.7 | 28648.1 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:22 | Normal | 171.6 | 220.6 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 216.6 | 217.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 495 | 1 | 49.7 | 28648.1 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:27 | Normal | 215 | 226.5 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 215.8 | 216.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 494 | 1 | 48.2 | 28648.2 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:32 | Normal | 193 | 205.5 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.6 | 217 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 473 | 1 | 47.1 | 28648.2 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2025-05-13 17:37 | Normal | 198.6 | 199 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216 | 217 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 496 | 1 | 49 | 28648.3 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0