## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-05-14 05:53 | Check | 380.6 | 401.8 | 424.3 | 421.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 32.6 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 551
2025-05-14 05:53 | Check | 456.3 | 456.5 | 457.4 | 454.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 32.7 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 510
2025-05-14 05:53 | Check | 461.8 | 461.1 | 461.3 | 459.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 32.7 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 508
2025-05-14 05:56 | Check | 483.3 | 483.3 | 482.7 | 481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 33.2 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 476
2025-05-14 05:57 | Check | 447.2 | 452.9 | 464.4 | 462.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 0 | 4 | 33 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 474
2025-05-14 05:58 | Normal | 299.5 | 486.3 | 388.5 | 477 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2 | 1 | 34.5 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.011 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 05:59 | Normal | 200.1 | 470.3 | 224.9 | 469 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 36 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.016 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:00 | Normal | 199.4 | 459.4 | 184.3 | 462.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20 | 1 | 37.2 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.032 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:01 | Normal | 199.6 | 439.2 | 216.2 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 25 | 1 | 38 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.046 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:02 | Normal | 199.7 | 497.3 | 200.3 | 455.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 221 | 221.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16 | 1 | 38.8 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.165 | 11 | 474
2025-05-14 06:03 | Normal | 199.9 | 459.4 | 199.1 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 45 | 1 | 39.4 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.075 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:04 | Normal | 199.9 | 480.5 | 199.4 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 59 | 1 | 39.9 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.091 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:05 | Normal | 200 | 446 | 200.2 | 470.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 57 | 1 | 38.3 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.076 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:06 | Normal | 199.8 | 460.7 | 200 | 485.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 76 | 1 | 37 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.083 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:07 | Normal | 199.5 | 414.2 | 207 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 72 | 1 | 36.2 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.1 | 0.625 | 11 | 474
2025-05-14 06:08 | Normal | 200.1 | 433.3 | 200 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 73 | 1 | 35.7 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.166 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:09 | Normal | 199.6 | 480.3 | 202.2 | 477.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 107 | 1 | 35.3 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.211 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:10 | Normal | 199.4 | 476.3 | 200.9 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 220.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 94 | 1 | 35.1 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.562 | 0.171 | 11 | 474
2025-05-14 06:11 | Normal | 199.4 | 468.1 | 200.1 | 503 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 112 | 1 | 35 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.681 | 0.151 | 11 | 474
2025-05-14 06:12 | Normal | 199.8 | 463.2 | 199.7 | 495.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 123 | 1 | 35 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.246 | 0.625 | 11 | 474
2025-05-14 06:13 | Normal | 200 | 460.5 | 206.7 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.4 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 135 | 1 | 36.9 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.267 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:14 | Normal | 199.6 | 476.4 | 201.8 | 494.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 172 | 1 | 38.2 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.284 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:15 | Normal | 199.8 | 466.4 | 210.1 | 481 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 188 | 1 | 39.3 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.353 | 0.629 | 11 | 474
2025-05-14 06:16 | Normal | 199.7 | 498.6 | 259 | 469.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 203 | 1 | 39.8 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.77 | 0.151 | 11 | 474
2025-05-14 06:17 | Normal | 200 | 503.6 | 311 | 511 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 220 | 221 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 208 | 1 | 38.2 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.826 | 0.153 | 11 | 474
2025-05-14 06:18 | Normal | 200.1 | 497.5 | 267.8 | 493 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 219.4 | 220 | 220.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 231 | 1 | 37.3 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.373 | 0.635 | 11 | 474
2025-05-14 06:19 | Normal | 201.9 | 488.7 | 293.1 | 488 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 305 | 1 | 36.8 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.481 | 0.634 | 11 | 474
2025-05-14 06:20 | Normal | 199.8 | 500.2 | 344 | 505.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 340 | 1 | 36.3 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.482 | 0.63 | 11 | 474
2025-05-14 06:21 | Normal | 202.7 | 500.4 | 333.6 | 500.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 385 | 1 | 36.1 | 22111.9 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.515 | 0.63 | 11 | 474
2025-05-14 06:22 | Normal | 199.6 | 498.4 | 358.9 | 505.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 392 | 1 | 36 | 22111.9 | 1997 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 0.519 | 0.625 | 11 | 474
2025-05-14 06:23 | Normal | 205.5 | 498.1 | 363.8 | 493.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 431 | 1 | 35.9 | 22111.9 | 1997 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.593 | 0.624 | 11 | 474
2025-05-14 06:24 | Normal | 199.9 | 526 | 373.8 | 479 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 444 | 1 | 35.8 | 22111.9 | 1997 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.585 | 0.623 | 11 | 474
2025-05-14 06:25 | Normal | 198.6 | 506.1 | 359 | 508.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 448 | 1 | 35.8 | 22112 | 1997 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.636 | 0.621 | 11 | 474
2025-05-14 06:26 | Normal | 203.6 | 511.3 | 382.8 | 509.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60 | 461 | 1 | 35.8 | 22112 | 1997 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.636 | 0.621 | 11 | 474
2025-05-14 06:27 | Normal | 207.9 | 484.3 | 415.7 | 486.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 219.8 | 220.8 | 221.4 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60 | 567 | 1 | 35.8 | 22112 | 1997 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.705 | 0.61 | 11 | 474
2025-05-14 06:28 | Normal | 207.3 | 490.3 | 436.5 | 508.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220 | 220.4 | 221.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 594 | 1 | 35.8 | 22112 | 1997 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.693 | 0.613 | 11 | 474
2025-05-14 06:29 | Normal | 217.2 | 499.3 | 454.2 | 524.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221.2 | 222 | 2.2 | 2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 632 | 1 | 35.9 | 22112 | 1997 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0.723 | 0.611 | 11 | 474
2025-05-14 06:30 | Normal | 213.8 | 515.3 | 445.5 | 521.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 696 | 1 | 35.9 | 22112 | 1997 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0.776 | 0.607 | 11 | 474
2025-05-14 06:31 | Normal | 219.3 | 516.5 | 444.2 | 516.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 725 | 1 | 35.9 | 22112 | 1997 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0.78 | 0.607 | 11 | 474
2025-05-14 06:32 | Normal | 227.9 | 512.4 | 475.7 | 488.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 222 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 798 | 1 | 36 | 22112 | 1997 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.817 | 0.608 | 11 | 474
2025-05-14 06:33 | Normal | 233.4 | 516.2 | 498.9 | 487.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.8 | 221.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 825 | 1 | 36 | 22112 | 1997 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 16 | 0.827 | 0.607 | 11 | 474
2025-05-14 06:34 | Normal | 229.4 | 486.5 | 530.7 | 511 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 858 | 1 | 36.1 | 22112.1 | 1997 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0.819 | 0.608 | 9 | 474
2025-05-14 06:35 | Normal | 244.1 | 510.5 | 517.1 | 509.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 900 | 1 | 36.2 | 22112.1 | 1997 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.844 | 0.607 | 9 | 474
2025-05-14 06:36 | Normal | 257.1 | 513.3 | 514 | 517.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 946 | 1 | 36.2 | 22112.1 | 1997 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0.866 | 0.607 | 9 | 474
2025-05-14 06:37 | Normal | 265.2 | 480.4 | 492.3 | 516.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 221.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 1028 | 1 | 36.2 | 22112.1 | 1997 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.879 | 0.622 | 9 | 474
2025-05-14 06:38 | Normal | 252.6 | 501.7 | 489.4 | 505.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1091 | 1 | 36.3 | 22112.1 | 1997 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.889 | 0.611 | 9 | 474
2025-05-14 06:39 | Normal | 252 | 504.5 | 525.6 | 513 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 221 | 221.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1142 | 1 | 36.4 | 22112.1 | 1997 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.892 | 0.61 | 9 | 474
2025-05-14 06:40 | Normal | 255.1 | 504.4 | 502.8 | 515 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221 | 221.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1202 | 1 | 36.4 | 22112.2 | 1997 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0.913 | 0.609 | 9 | 474
2025-05-14 06:41 | Normal | 273.8 | 496.4 | 523.7 | 493.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.4 | 221.4 | 221.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1258 | 1 | 36.5 | 22112.2 | 1997 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.913 | 0.61 | 11 | 474
2025-05-14 06:42 | Normal | 275.5 | 518.3 | 515.9 | 516.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1326 | 1 | 36.5 | 22112.2 | 1997 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.916 | 0.608 | 11 | 474
2025-05-14 06:43 | Normal | 267 | 504.4 | 510.7 | 509.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 220.8 | 221 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1337 | 1 | 36.5 | 22112.2 | 1998 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.926 | 0.605 | 9 | 474
2025-05-14 06:44 | Normal | 282.1 | 523.3 | 506.8 | 520 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.8 | 220 | 220.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1390 | 1 | 36.6 | 22112.2 | 1998 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.931 | 0.606 | 11 | 474
2025-05-14 06:45 | Normal | 273.7 | 511.2 | 480 | 514 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1360 | 1 | 36.6 | 22112.3 | 1998 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0.927 | 0.603 | 9 | 474
2025-05-14 06:46 | Normal | 263.1 | 497.3 | 500.9 | 515.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1380 | 1 | 36.8 | 22112.3 | 1998 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0.927 | 0.607 | 11 | 474
2025-05-14 06:47 | Normal | 266.2 | 510.6 | 503 | 490.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1451 | 1 | 36.8 | 22112.3 | 1998 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0.927 | 0.605 | 11 | 474
2025-05-14 06:48 | Normal | 447.4 | 521.2 | 507.9 | 522.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1619 | 1 | 36.9 | 22112.3 | 1998 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0.949 | 0.597 | 9 | 474
2025-05-14 06:49 | Normal | 469.8 | 511.4 | 519.9 | 498 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1765 | 1 | 36.9 | 22112.4 | 1998 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0.963 | 0.589 | 9 | 474
2025-05-14 06:50 | Normal | 528.8 | 515.2 | 509.7 | 508.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 220 | 220.4 | 221.8 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1860 | 1 | 37 | 22112.4 | 1998 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0.963 | 0.588 | 11 | 474
2025-05-14 06:51 | Normal | 518.8 | 517.5 | 505.6 | 511.8 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1958 | 1 | 37 | 22112.4 | 1998 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0.966 | 0.589 | 11 | 474
2025-05-14 06:56 | Normal | 515.9 | 532.4 | 503.3 | 522 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2045 | 1 | 37.3 | 22112.6 | 1998 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:01 | Normal | 484.2 | 508.5 | 499.2 | 489.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1724 | 1 | 37.6 | 22112.8 | 1998 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:06 | Normal | 532.7 | 508.3 | 522.9 | 505.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60 | 60 | 59.99 | 1270 | 1 | 37.8 | 22112.9 | 1998 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:11 | Normal | 497.9 | 523.4 | 523 | 511.2 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 221.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1931 | 1 | 38 | 22113 | 1998 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:16 | Normal | 536.8 | 540.4 | 533.8 | 507.1 | 1 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3535 | 1 | 38.2 | 22113.3 | 1998 | 1 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:21 | Normal | 505.3 | 535.5 | 542.7 | 524.9 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60 | 3885 | 1 | 38.5 | 22113.6 | 1998 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:26 | Normal | 533.8 | 536.3 | 483.3 | 508.5 | 1.3 | 3.9 | 1.1 | 1.5 | 220.4 | 221 | 221.8 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4205 | 1 | 38.7 | 22113.9 | 1998 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:31 | Normal | 456.6 | 527.2 | 521.6 | 501.9 | 2.6 | 4.2 | 1.1 | 1.8 | 221 | 220.8 | 221.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4861 | 1 | 39 | 22114.3 | 1998 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:36 | Normal | 451.8 | 526.9 | 404.4 | 502.5 | 2.9 | 4.4 | 2.1 | 2 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5376 | 1 | 39.3 | 22114.7 | 1998 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:41 | Normal | 466.7 | 523.4 | 418.1 | 510.5 | 3.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5912 | 1 | 39.6 | 22115.2 | 1998 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:46 | Normal | 478.9 | 525.4 | 426.6 | 520.9 | 3.3 | 5 | 2.6 | 2.6 | 220.6 | 220.8 | 222.2 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6389 | 1 | 39.9 | 22115.7 | 1999 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:51 | Normal | 478.3 | 525.7 | 431.3 | 510.6 | 3.5 | 5.1 | 2.9 | 3 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6801 | 1 | 40.1 | 22116.2 | 1999 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 07:56 | Normal | 476.8 | 525.2 | 442.9 | 511.1 | 4.2 | 5.4 | 3.3 | 3.2 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 60 | 59.99 | 60 | 7524 | 1 | 40.3 | 22116.8 | 1999 | 2.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:01 | Normal | 478.2 | 522.5 | 436.7 | 521.9 | 5.2 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 221.8 | 222 | 222.2 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8420 | 1 | 40.5 | 22117.5 | 1999 | 3.4 | 1.9 | 0 | 1.8 | 3.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:06 | Normal | 495 | 516.4 | 451.8 | 531.1 | 5.4 | 5.8 | 4 | 3.8 | 221.6 | 221.6 | 222 | 24.8 | 24.6 | 24.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9049 | 1 | 40.6 | 22118.2 | 1999 | 3.5 | 2 | 0 | 1.9 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:11 | Normal | 491.6 | 529.3 | 453.5 | 526.8 | 5.8 | 7 | 4.2 | 4.2 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10097 | 1 | 40.8 | 22119 | 1999 | 3.7 | 2.3 | 0 | 2.9 | 3.8 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:16 | Normal | 511.4 | 524.7 | 441.7 | 521.1 | 5.9 | 7.8 | 4.6 | 4.6 | 221.2 | 222.2 | 222.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 10983 | 1 | 41.3 | 22119.9 | 1999 | 3.8 | 2.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:21 | Normal | 505.9 | 519.2 | 442 | 528.4 | 6.1 | 8.1 | 5 | 4.8 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60 | 60 | 59.99 | 11563 | 1 | 42.2 | 22120.9 | 1999 | 3.9 | 2.4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:26 | Normal | 443.3 | 512.3 | 449.9 | 527.1 | 8.3 | 8.5 | 5.3 | 5.1 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12440 | 1 | 43 | 22121.9 | 1999 | 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:31 | Normal | 441.8 | 519.5 | 481.3 | 524.5 | 8.6 | 8.8 | 5.5 | 5.5 | 222 | 222.8 | 223.6 | 34.9 | 34.7 | 34.8 | 59.98 | 60.03 | 60 | 12983 | 1 | 43.1 | 22122.9 | 1999 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:36 | Normal | 478.7 | 515.3 | 464.2 | 524.5 | 8.3 | 9 | 6 | 5.8 | 222.8 | 223 | 223.2 | 36.6 | 36.4 | 36.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13669 | 1 | 44.4 | 22124 | 1999 | 4.4 | 3.8 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:41 | Normal | 471.9 | 511.3 | 475.6 | 528.8 | 8.8 | 9.2 | 6.3 | 6.1 | 223 | 223 | 223 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 60 | 59.99 | 60 | 14302 | 1 | 45 | 22125.2 | 1999 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:46 | Normal | 469.6 | 513.2 | 466.7 | 526.9 | 9.2 | 9.4 | 6.7 | 6.6 | 222.8 | 223.6 | 224 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14781 | 1 | 45.5 | 22126.4 | 2000 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:51 | Normal | 468.6 | 511.2 | 472.5 | 524.7 | 9.4 | 9.8 | 7 | 6.9 | 223.2 | 223.4 | 224 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15272 | 1 | 46 | 22127.7 | 2000 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 08:56 | Normal | 466.7 | 506.3 | 471.5 | 519.8 | 9.8 | 10 | 7.3 | 7.3 | 223.2 | 223 | 223.8 | 42 | 41.9 | 42.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15708 | 1 | 46.4 | 22129 | 2000 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.6 | 5 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:01 | Normal | 464.9 | 509.5 | 474.9 | 519.1 | 10 | 10.1 | 7.6 | 7.6 | 223 | 223.2 | 224 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 16108 | 1 | 46.8 | 22130.3 | 2000 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:06 | Normal | 463.8 | 505.3 | 475.3 | 517.5 | 10.1 | 10.3 | 7.8 | 7.9 | 223.4 | 222.8 | 223.2 | 44.2 | 43.9 | 44.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16492 | 1 | 47.2 | 22131.7 | 2000 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:11 | Normal | 467.9 | 516.4 | 467 | 516.3 | 10.2 | 10.3 | 8.1 | 8.1 | 223.4 | 223 | 223.6 | 45.1 | 45 | 45 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16887 | 1 | 47.4 | 22133 | 2000 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:16 | Normal | 467.7 | 497.3 | 466.6 | 510.7 | 10.5 | 10.8 | 8.6 | 8.5 | 223.4 | 223.4 | 223.6 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17376 | 1 | 47.7 | 22134.5 | 2000 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:21 | Normal | 473.5 | 493.1 | 457 | 505.9 | 10.5 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 222.8 | 223 | 223.6 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17659 | 1 | 48.1 | 22135.9 | 2000 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:26 | Normal | 459.8 | 495.3 | 474.5 | 511.7 | 10.8 | 11.1 | 9 | 9.1 | 222.8 | 223.8 | 224 | 48 | 47.9 | 48 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17990 | 1 | 48.5 | 22137.4 | 2000 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:31 | Normal | 476.8 | 504.3 | 482.7 | 510.9 | 10.6 | 11.1 | 9.2 | 9.3 | 223 | 223.6 | 224 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18474 | 1 | 48.9 | 22138.9 | 2000 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:36 | Normal | 484.6 | 496.1 | 473.3 | 500.5 | 10.8 | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 223.4 | 224 | 224.2 | 50.6 | 50.3 | 50.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 18915 | 1 | 49.2 | 22140.5 | 2000 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:41 | Normal | 471.7 | 496.2 | 477.1 | 506.4 | 11.2 | 11.5 | 9.8 | 10 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 51.5 | 51.2 | 51.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19212 | 1 | 49.7 | 22142.1 | 2000 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:46 | Normal | 473.6 | 488.2 | 479.7 | 511 | 11.4 | 11.6 | 10.1 | 10 | 222.6 | 223 | 223.6 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19522 | 1 | 50.1 | 22143.7 | 2001 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 5 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:51 | Normal | 474.8 | 493.4 | 473.8 | 502.1 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 10.4 | 223 | 222.8 | 224.2 | 52.9 | 52.6 | 52.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19732 | 1 | 50.3 | 22145.3 | 2001 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 09:56 | Normal | 475.8 | 493.3 | 473.7 | 507 | 11.4 | 11.8 | 10.6 | 10.5 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20054 | 1 | 50.6 | 22147 | 2001 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:01 | Normal | 470.1 | 493.6 | 471.2 | 506.5 | 11.6 | 12 | 10.9 | 10.8 | 223 | 223 | 224 | 54.5 | 54.3 | 54.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 20341 | 1 | 51 | 22148.7 | 2001 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:06 | Normal | 468.6 | 489.2 | 473.9 | 510.2 | 11.6 | 12 | 11 | 10.8 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20508 | 1 | 51.2 | 22150.4 | 2001 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.6 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:11 | Normal | 470.8 | 490.2 | 472.1 | 497.3 | 11.5 | 12.1 | 11.3 | 11.3 | 222.6 | 223 | 223.8 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 20745 | 1 | 51.5 | 22152.1 | 2001 | 5.8 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:16 | Normal | 474.9 | 495.5 | 500 | 504.2 | 11.8 | 12.1 | 10.9 | 11.4 | 223 | 223.2 | 224 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21097 | 1 | 51.7 | 22153.8 | 2001 | 5.8 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:21 | Normal | 494.8 | 495.4 | 491.2 | 503.5 | 11.4 | 12.1 | 11.3 | 11.5 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 57.2 | 57.1 | 57 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21349 | 1 | 52 | 22155.6 | 2001 | 5.9 | 5.2 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:26 | Normal | 493.6 | 489.1 | 491.2 | 494.5 | 11.6 | 12.3 | 11.5 | 11.8 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 21615 | 1 | 52.1 | 22157.4 | 2001 | 5.9 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:31 | Normal | 490.8 | 489.3 | 482 | 500.3 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 222.8 | 223.2 | 224 | 58 | 57.9 | 58.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21673 | 1 | 52.3 | 22159.2 | 2001 | 5.8 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:36 | Normal | 478.1 | 497.6 | 485.6 | 492.8 | 12 | 12.1 | 11.9 | 12.2 | 223 | 223.2 | 224.4 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21916 | 1 | 52.5 | 22161 | 2001 | 5.9 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:41 | Normal | 481.8 | 497.4 | 480.7 | 496 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.3 | 222.8 | 222.8 | 224 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 21832 | 1 | 52.7 | 22162.9 | 2001 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:46 | Normal | 478.4 | 486.9 | 479.5 | 492.6 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 223.6 | 224 | 225 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 60.02 | 60.08 | 60 | 22223 | 1 | 52.7 | 22164.7 | 2002 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:51 | Normal | 479.9 | 492.3 | 473.8 | 492.1 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 224 | 223.8 | 224.8 | 59.4 | 59.3 | 59.4 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 22279 | 1 | 52.7 | 22166.6 | 2002 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 10:56 | Normal | 484.7 | 492.2 | 481.7 | 487 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 22471 | 1 | 52.5 | 22168.4 | 2002 | 6 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:01 | Normal | 480.7 | 489.2 | 483.8 | 487 | 12 | 12.4 | 12.7 | 13 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 22607 | 1 | 52.2 | 22170.3 | 2002 | 5.9 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:06 | Normal | 498.8 | 487.4 | 487 | 489.2 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 13.1 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 60.5 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 22609 | 1 | 51.9 | 22172.2 | 2002 | 5.6 | 5.3 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:11 | Normal | 489.8 | 485.4 | 488.8 | 485 | 11.8 | 12.3 | 13 | 13.3 | 224 | 223.6 | 224.8 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22795 | 1 | 51.9 | 22174.1 | 2002 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 6 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:16 | Normal | 489.8 | 485.4 | 482.8 | 485.1 | 11.8 | 12.1 | 13.2 | 13.4 | 224 | 224.2 | 224.8 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 22809 | 1 | 51.9 | 22176 | 2002 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:21 | Normal | 480.9 | 487.5 | 483.2 | 481.6 | 12 | 12.1 | 13.3 | 13.6 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22922 | 1 | 51.8 | 22177.9 | 2002 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:26 | Normal | 481.6 | 487.1 | 475.7 | 479 | 12 | 12.1 | 13.6 | 13.7 | 224 | 224.4 | 225.2 | 60.6 | 60.5 | 60.5 | 60.05 | 60 | 60.06 | 22803 | 1 | 51.8 | 22179.8 | 2002 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:31 | Normal | 485.6 | 483.1 | 471.8 | 477.1 | 11.8 | 12.1 | 13.8 | 13.8 | 224 | 224.8 | 224.8 | 61 | 60.8 | 60.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22958 | 1 | 51.9 | 22181.7 | 2002 | 5.8 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:36 | Normal | 480.5 | 484.2 | 478.7 | 476.9 | 11.8 | 12 | 13.6 | 13.8 | 223.6 | 224 | 224.4 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 22822 | 1 | 51.9 | 22183.6 | 2002 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:41 | Normal | 483.6 | 479.2 | 471.3 | 475.6 | 11.6 | 12 | 13.8 | 13.9 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22716 | 1 | 51.9 | 22185.5 | 2002 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:46 | Normal | 481.8 | 478.4 | 474.6 | 476.8 | 11.7 | 12.1 | 13.8 | 13.9 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 60.8 | 60.7 | 60.6 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 22793 | 1 | 51.9 | 22187.4 | 2003 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:51 | Normal | 481.2 | 483 | 478.8 | 477.9 | 11.6 | 11.8 | 13.8 | 14.1 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 60.5 | 60.3 | 60.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22653 | 1 | 51.9 | 22189.3 | 2003 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 11:56 | Normal | 480.7 | 479 | 471.8 | 479.2 | 11.4 | 11.8 | 13.9 | 14 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 60.6 | 60.3 | 60.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22674 | 1 | 51.8 | 22191.2 | 2003 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:01 | Normal | 489 | 482.5 | 477.6 | 475.9 | 11.3 | 11.8 | 14 | 14.3 | 224 | 224.4 | 224.8 | 61.1 | 61 | 61.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23050 | 1 | 51.9 | 22193.1 | 2003 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0.2 | 7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:06 | Normal | 480.9 | 484.5 | 470.9 | 471.1 | 11.1 | 11.5 | 13.9 | 14.3 | 223.6 | 224.4 | 224.2 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 22524 | 1 | 52.1 | 22195 | 2003 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:11 | Normal | 480.4 | 478.1 | 467.5 | 470.7 | 11.2 | 11.5 | 14 | 14.2 | 223.4 | 224 | 224.2 | 60 | 59.8 | 59.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22459 | 1 | 52.1 | 22196.9 | 2003 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:16 | Normal | 474.9 | 479.4 | 470.7 | 473.1 | 11.2 | 11.4 | 14.1 | 14.2 | 224 | 224.6 | 224.2 | 60 | 59.7 | 59.8 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 22425 | 1 | 52 | 22198.7 | 2003 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:21 | Normal | 478.9 | 487.5 | 469.1 | 475.2 | 10.9 | 11.1 | 14 | 14 | 223.2 | 224 | 223.8 | 58.9 | 58.7 | 58.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 22138 | 1 | 51.9 | 22200.6 | 2003 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:26 | Normal | 483.3 | 486.1 | 475.7 | 475.4 | 10.8 | 11.1 | 13.9 | 14.1 | 223.6 | 224 | 224.6 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 22123 | 1 | 51.9 | 22202.4 | 2003 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:31 | Normal | 488.8 | 480.7 | 475.3 | 472.5 | 10.3 | 10.8 | 13.8 | 14 | 223.2 | 224 | 224.2 | 58.1 | 58 | 58 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 21784 | 1 | 51.7 | 22204.2 | 2003 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:36 | Normal | 487.8 | 483.5 | 471.6 | 475.9 | 10.5 | 10.7 | 14.1 | 14.1 | 223.6 | 224 | 223.8 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21928 | 1 | 51.7 | 22206.1 | 2003 | 5.1 | 5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:41 | Normal | 481.6 | 480.2 | 474.8 | 481.7 | 10.3 | 10.6 | 13.8 | 14 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 58.1 | 58 | 58.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21763 | 1 | 51.5 | 22207.9 | 2003 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:46 | Normal | 488.8 | 487.3 | 473.1 | 475.3 | 10.1 | 10.4 | 14 | 14 | 223.6 | 223.4 | 223.6 | 57.8 | 57.6 | 57.6 | 60 | 60 | 60 | 21602 | 1 | 51.5 | 22209.7 | 2004 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:51 | Normal | 487.3 | 480.2 | 475.3 | 461.9 | 7.7 | 10.2 | 13.5 | 12.3 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21329 | 1 | 51.4 | 22211.5 | 2004 | 4 | 4.7 | 0 | 5 | 5.1 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 12:56 | Normal | 491.7 | 484.3 | 474.2 | 478.5 | 10.2 | 10.6 | 14.5 | 14.5 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 59.4 | 59.3 | 59.4 | 60.01 | 60 | 60 | 22248 | 1 | 51.1 | 22213 | 2004 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:01 | Normal | 488.7 | 481.3 | 472.6 | 475.8 | 9.7 | 10 | 14 | 14 | 223.4 | 223.4 | 224 | 56.9 | 56.8 | 56.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 21312 | 1 | 51.1 | 22214.8 | 2004 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 7 | 7 | 7.1 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:06 | Normal | 487.6 | 485.6 | 476.4 | 479.5 | 9.8 | 10 | 14 | 14 | 222.4 | 223.2 | 223 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 21376 | 1 | 51 | 22216.6 | 2004 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:11 | Normal | 485.6 | 485.1 | 477.4 | 476.8 | 9.6 | 10 | 14.1 | 14.3 | 222.2 | 222 | 222.8 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21553 | 1 | 51.2 | 22218.4 | 2004 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:16 | Normal | 491.6 | 486.1 | 467 | 471.3 | 9 | 9.4 | 13.8 | 13.7 | 221.4 | 221.8 | 222.2 | 54.7 | 54.6 | 54.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20384 | 1 | 51.2 | 22220.2 | 2004 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:21 | Normal | 493.5 | 478.2 | 477.5 | 479.8 | 8.8 | 9.4 | 13.5 | 13.7 | 222 | 221.6 | 222.6 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20182 | 1 | 51.1 | 22221.9 | 2004 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 7 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:26 | Normal | 490.9 | 487.4 | 479.2 | 480.4 | 8.8 | 9.3 | 13.6 | 13.8 | 221.2 | 221.8 | 222 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 20483 | 1 | 50.8 | 22223.6 | 2004 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:31 | Normal | 489.8 | 490.4 | 480.5 | 475.8 | 8.4 | 8.8 | 13.3 | 13.7 | 221.6 | 221.8 | 221.8 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 19777 | 1 | 50.7 | 22225.2 | 2004 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:36 | Normal | 497.8 | 486.3 | 478.6 | 472.9 | 8.2 | 8.6 | 13.1 | 13.5 | 221 | 221.6 | 222 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 19428 | 1 | 50.5 | 22226.9 | 2004 | 4 | 3.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:41 | Normal | 495.6 | 494.2 | 475.7 | 482 | 7.8 | 8.3 | 13 | 13.1 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 18949 | 1 | 50.4 | 22228.5 | 2004 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:46 | Normal | 496.7 | 495.7 | 477.8 | 481.4 | 7.3 | 7.8 | 12.6 | 12.8 | 221 | 221.2 | 222 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 59.98 | 60 | 60 | 18397 | 1 | 50.3 | 22230 | 2005 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:51 | Normal | 489.8 | 486.4 | 480.5 | 477.7 | 7.2 | 7.6 | 12.4 | 12.8 | 220.6 | 221 | 221.4 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18024 | 1 | 50 | 22231.6 | 2005 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 13:56 | Normal | 491.7 | 495.4 | 491.7 | 485.1 | 7.1 | 7.5 | 10.8 | 12.6 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17330 | 1 | 49.9 | 22233 | 2005 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5 | 6.4 | 6.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:01 | Normal | 498.8 | 493.4 | 493.7 | 478 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 12.6 | 220.2 | 220 | 221.2 | 43.2 | 43 | 43.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15994 | 1 | 49.6 | 22234.4 | 2005 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 3.6 | 6.3 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:06 | Normal | 496.7 | 487.3 | 488.9 | 478.2 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 12.5 | 219.8 | 220 | 221 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15055 | 1 | 49.2 | 22235.7 | 2005 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 6.2 | 6.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:11 | Normal | 497.7 | 493.2 | 487.3 | 477.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 10.9 | 219 | 219.2 | 220 | 37.6 | 37.4 | 37.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13818 | 1 | 48.7 | 22236.9 | 2005 | 2.9 | 3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 3.1 | 4.7 | 6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:16 | Normal | 494.9 | 497.4 | 492.4 | 476.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 9.5 | 219 | 219.4 | 219.8 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12733 | 1 | 48.2 | 22238 | 2005 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.5 | 5.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:21 | Normal | 495.9 | 500.5 | 490.8 | 495 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 8.8 | 219.4 | 219.6 | 219.6 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12245 | 1 | 47.8 | 22239 | 2005 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 5.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:26 | Normal | 507.6 | 500.3 | 498.8 | 487 | 5 | 5.5 | 6 | 8.8 | 219 | 219.4 | 220 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11836 | 1 | 47.4 | 22240 | 2005 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:31 | Normal | 505.8 | 496.3 | 492 | 480.2 | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 9 | 219 | 219.2 | 219.4 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11745 | 1 | 46.9 | 22241 | 2005 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.6 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:36 | Normal | 517.9 | 501.4 | 488.9 | 489.2 | 4.5 | 5 | 5.9 | 8.6 | 218.6 | 218.6 | 219.2 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11235 | 1 | 46.6 | 22242 | 2005 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:41 | Normal | 514.6 | 500.2 | 500 | 489.3 | 4.1 | 4.7 | 5.6 | 8.3 | 218 | 218.4 | 219.2 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10811 | 1 | 46.3 | 22242.9 | 2005 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:46 | Normal | 504.6 | 498 | 491.7 | 484.8 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 8 | 218.6 | 218.6 | 219 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9963 | 1 | 46 | 22243.8 | 2006 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:51 | Normal | 505 | 500.3 | 491.8 | 488.9 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 8.1 | 218 | 218.6 | 219.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10063 | 1 | 45.8 | 22244.6 | 2006 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 14:56 | Normal | 503.5 | 499.3 | 491.4 | 497.8 | 3.2 | 3.5 | 5 | 7.1 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 8024 | 1 | 45.6 | 22245.3 | 2006 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:01 | Normal | 508.6 | 507.3 | 497.4 | 496.4 | 3 | 3.5 | 5.1 | 7.3 | 217.4 | 218 | 218.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8921 | 1 | 45.2 | 22246 | 2006 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:06 | Normal | 503.8 | 502.4 | 495.9 | 496.2 | 2.6 | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8439 | 1 | 45 | 22246.7 | 2006 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:11 | Normal | 512 | 505.5 | 484.8 | 500 | 2.3 | 2.8 | 4.7 | 6.8 | 217 | 217.8 | 218 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7960 | 1 | 44.9 | 22247.4 | 2006 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:16 | Normal | 494.6 | 489.4 | 468.9 | 468.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 218.4 | 218.6 | 219 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1589 | 1 | 44.6 | 22247.8 | 2006 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:21 | Normal | 517 | 514.5 | 516.1 | 499.3 | 1.8 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 219.4 | 219.8 | 219.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7398 | 1 | 44.4 | 22248.2 | 2006 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:26 | Normal | 509.6 | 502.5 | 518.9 | 501.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 6 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 15.7 | 15.5 | 15.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5735 | 1 | 44.3 | 22248.8 | 2006 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 3.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:31 | Normal | 465.1 | 479.4 | 500 | 493.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 218 | 218.6 | 218.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1162 | 1 | 44 | 22249 | 2006 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:36 | Normal | 498.8 | 489.4 | 510.6 | 493.8 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 5 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3990 | 1 | 43.9 | 22249.3 | 2006 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:41 | Normal | 475.2 | 507.1 | 521.8 | 495.7 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | 217.8 | 219 | 219 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3137 | 1 | 43.7 | 22249.6 | 2006 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:46 | Normal | 516.7 | 498.6 | 486.9 | 497.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.4 | 217.4 | 218.6 | 219 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2834 | 1 | 43.6 | 22249.9 | 2007 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 3 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:51 | Normal | 522.5 | 501.3 | 505.8 | 499.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 217.8 | 218.4 | 218.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2603 | 1 | 43.4 | 22250.1 | 2007 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 15:56 | Normal | 518.6 | 499.2 | 507.8 | 510 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 3 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2440 | 1 | 43.3 | 22250.3 | 2007 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:01 | Normal | 509.9 | 494.4 | 510.4 | 503.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 218.4 | 218.6 | 219.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1818 | 1 | 43.2 | 22250.5 | 2007 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:06 | Normal | 498.4 | 491.6 | 505.5 | 503.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 218.4 | 219.4 | 219.2 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2036 | 1 | 43 | 22250.6 | 2007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:11 | Normal | 490.1 | 510.6 | 468.3 | 512 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 219.6 | 220.2 | 221 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 1916 | 1 | 43 | 22250.8 | 2007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:16 | Normal | 503.1 | 494.3 | 477.7 | 529.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 220.4 | 220.6 | 221 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1382 | 1 | 42.8 | 22250.9 | 2007 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:21 | Normal | 478.5 | 494.3 | 482.7 | 520.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60 | 60 | 1323 | 1 | 42.7 | 22251 | 2007 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:26 | Normal | 481.7 | 471.7 | 499.8 | 483 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 219.6 | 220.8 | 221.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1150 | 1 | 42.6 | 22251.1 | 2007 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:31 | Normal | 441 | 495.4 | 440.8 | 480.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 219.6 | 220.4 | 221 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 997 | 1 | 42.5 | 22251.2 | 2007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:36 | Normal | 439.8 | 477.6 | 471.8 | 462.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 832 | 1 | 42.5 | 22251.3 | 2007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:41 | Normal | 321.7 | 484.4 | 396.6 | 470.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 382 | 1 | 42.4 | 22251.3 | 2007 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:46 | Normal | 199.4 | 441.3 | 283.1 | 499.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 220 | 1 | 42.2 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:51 | Normal | 199.7 | 437.9 | 205.9 | 494.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 168 | 1 | 42.1 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 16:56 | Normal | 200 | 466.3 | 199.6 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 121 | 1 | 42 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 17:01 | Normal | 199.8 | 383.3 | 199.4 | 463.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.6 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 76 | 1 | 41.9 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 17:06 | Normal | 198.8 | 228.5 | 199.4 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 41.9 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 17:11 | Normal | 166.1 | 191.8 | 220 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7 | 1 | 41.8 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 17:16 | Normal | 202.7 | 190.1 | 208.9 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.4 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.6 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 17:21 | Normal | 198.5 | 192.8 | 219.5 | 408.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.6 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2025-05-14 17:26 | Normal | 202 | 193.6 | 199.9 | 363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 22251.4 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0